## Podsklop 1
PONUDNIK:
Številka ponudbe:____________________________
Datum:______________________________________
PODSKOLP 1
KOREKTIVNO VZDRŽEVANJE DEA AGREGATOV
ZŠ | Opis | EM | Količina | Cena na EM brez DDV | Vrednost brez DDV
1. | Cena delovne ure servisnega tehnika (od ponedeljka do petka med 07:00 in 19:00 uro) | ura | 250 |  | 0
2. | Cena delovne ure servisnega tehnika izven delovnega časa (od ponedeljka do petka med 19:00 in 07:00 uro) | ura | 250 |  | 0
3. | Cena delovne ure servisnega tehnika izven delovnega časa (sobota, nedelja ali dela prostega dneva) | ura | 250 |  | 0
4. | Cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika. V ceno so všteti potni stroški (kilometrina), dnevnica, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški | prihod | 125 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
PREDVIDENI POTREBNI REZERVNI DELI
I | TP22 - TIP MOTORJA : PERKINS- LMDE 792 Kva - DEA4 - 720 kVA
5. | Filter hladilne tekočine | kos | 1 |  | 0
6. | Cevi goriva po meri - 135°C/130bar s priključki | kos | 4 |  | 0
7. | Cevi hladilne tekočine s priključki | kos | 6 |  | 0
8. | Jermen motorja - set | kos | 1 |  | 0
9. | Jermen alternatorja | kos | 1 |  | 0
10. | Varnostni čep hladilne tekočine | kos | 1 |  | 0
11. | Termostat motorja | kos | 1 |  | 0
12. | Senzor temperature motorja | kos | 1 |  | 0
13. | Senzor pritiska motorja | kos | 1 |  | 0
14. | Senzor obratov motorja | kos | 1 |  | 0
15. | Senzor nivoja hladilne tekočine | kos | 1 |  | 0
16. | Vodna črpalka | kos | 1 |  | 0
17. | Pretočna črpalka grelca hladilne tekočine | kos | 1 |  | 0
18. | Tesnilo pokrova ventilov | kos | 1 |  | 0
19. | Grelec hladilne tekočine | kos | 2 |  | 0
20. | Ročna črpalka goriva | kos | 1 |  | 0
21. | 2027 - Dobava in zamenjava - Zračni filter | kpl | 1 |  | 0
22. | 2027 - Dobava in zamenjava - 2x Zagonske baterije Motion Pasted 12V225Ah | kpl | 1 |  | 0
23. | 2027 - Dobava in zamenjava - Hladilne tekočina | kpl | 1 |  | 0
II | TP278 - TIP MOTORJA : FG Wilson - P635P5 - DEA 1,2,3 - 635 kVA ( 3 kom )
24. | Cevi hladilne tekočine s priključki | kos | 6 |  | 0
25. | Jermen motorja - set | kos | 3 |  | 0
26. | Jermen alternatorja | kos | 3 |  | 0
27. | Varnostni čep hladilne tekočine | kos | 3 |  | 0
28. | Termostat motorja | kos | 3 |  | 0
29. | Senzor temperature motorja | kos | 3 |  | 0
30. | Senzor pritiska motorja | kos | 3 |  | 0
31. | Senzor obratov motorja | kos | 3 |  | 0
32. | Senzor nivoja hladilne tekočine | kos | 3 |  | 0
33. | Vodna črpalka | kos | 3 |  | 0
34. | Pretočna črpalka grelca hladilne tekočine | kos | 3 |  | 0
35. | Tesnilo pokrova ventilov | kos | 3 |  | 0
36. | Grelec hladilne tekočine | kos | 3 |  | 0
37. | Ročna črpalka goriva | kos | 3 |  | 0
38. | 2026 - Dobava in zamenjava - Zračni filter | kpl | 3 |  | 0
39. | 2026 - Dobava in zamenjava - Cevi goriva po meri - 135°C/130bar s priključki | kpl | 3 |  | 0
40. | 2027 - Dobava in zamenjava - Zagonske baterije Motion Pasted 12V140Ah | kpl | 3 |  | 0
41. | 2027 - Dobava in zamenjava - Hladilne tekočina | kpl | 3 |  | 0
III | TP471 - TIP MOTORJA : Marelli Motori - M8B 315 SB4 - DEA7 - 350 kVA
42. | Filter hladilne tekočine | kos | 1 |  | 0
43. | Jermen motorja - set | kos | 1 |  | 0
44. | Jermen alternatorja | kos | 1 |  | 0
45. | Varnostni čep hladilne tekočine | kos | 1 |  | 0
46. | Termostat motorja | kos | 1 |  | 0
47. | Senzor temperature motorja | kos | 1 |  | 0
48. | Senzor pritiska motorja | kos | 1 |  | 0
49. | Senzor obratov motorja | kos | 1 |  | 0
50. | Senzor nivoja hladilne tekočine | kos | 1 |  | 0
51. | Vodna črpalka | kos | 1 |  | 0
52. | Pretočna črpalka grelca hladilne tekočine | kos | 1 |  | 0
53. | Tesnilo pokrova ventilov | kos | 1 |  | 0
54. | Grelec hladilne tekočine | kos | 2 |  | 0
55. | Ročna črpalka goriva | kos | 1 |  | 0
56. | 2026 - Cevi grelca hladilnega sistema s priključki | kpl | 1 |  | 0
57. | 2026 - Dobava in zamenjava - Zračni filter | kpl | 1 |  | 0
58. | 2026 - Dobava in zamenjava - Cevi goriva po meri - 135°C/130bar s priključki | kpl | 1 |  | 0
59. | 2026 - Dobava in zamenjava - 2x Zagonske baterije Motion Pasted 12V140Ah | kpl | 1 |  | 0
60. | 2026 - Dobava in zamenjava - Hladilne tekočina | kpl | 1 |  | 0
61. | 1000l rezervoar - dogradnja s funkcijo prečrpavanja in nadzora količine goriva | kpl | 1 |  | 0
IV | TP585 - TIP MOTORJA : PERKINS - PM2 - 1050 Dpm - DEA6 - 1050 kVA
62. | Zračni filter | kos | 2 |  | 0
63. | Cevi goriva po meri - 135°C/130bar s priključki | kos | 2 |  | 0
64. | Cevi hladilne tekočine s priključki | kos | 4 |  | 0
65. | Jermen motorja - set | kos | 1 |  | 0
66. | Jermen alternatorja | kos | 1 |  | 0
67. | Varnostni čep hladilne tekočine | kos | 1 |  | 0
68. | Termostat motorja | kos | 1 |  | 0
69. | Senzor temperature motorja | kos | 1 |  | 0
70. | Senzor pritiska motorja | kos | 1 |  | 0
71. | Senzor obratov motorja | kos | 1 |  | 0
72. | Senzor nivoja hladilne tekočine | kos | 1 |  | 0
73. | Vodna črpalka | kos | 1 |  | 0
74. | Pretočna črpalka grelca hladilne tekočine | kos | 1 |  | 0
75. | Tesnilo pokrova ventilov | kos | 1 |  | 0
76. | Grelec hladilne tekočine | kos | 1 |  | 0
77. | Ročna črpalka goriva | kos | 1 |  | 0
78. | 2029 - Dobava in zamenjava - 4x Zagonske baterije Motion Pasted 12V225Ah | kpl | 1 |  | 0
79. | 2029 - Dobava in zamenjava - Hladilne tekočina | kpl | 1 |  | 0
V | TP Pljučni - Pohorje - TIP MOTORJA : HITZINGER - SGS 515 L/4 - DEA 5 - 240 Kva
80. | Filter hladilne tekočine | kos | 1 |  | 0
81. | Cevi hladilne tekočine s priključki | kos | 6 |  | 0
82. | Jermen motorja - set | kos | 1 |  | 0
83. | Jermen alternatorja | kos | 1 |  | 0
84. | Varnostni čep hladilne tekočine | kos | 1 |  | 0
85. | Termostat motorja | kos | 1 |  | 0
86. | Senzor temperature motorja | kos | 1 |  | 0
87. | Senzor pritiska motorja | kos | 1 |  | 0
88. | Senzor obratov motorja | kos | 1 |  | 0
89. | Senzor nivoja hladilne tekočine | kos | 1 |  | 0
90. | Vodna črpalka | kos | 1 |  | 0
91. | Pretočna črpalka grelca hladilne tekočine | kos | 1 |  | 0
92. | Tesnilo pokrova ventilov | kos | 1 |  | 0
93. | Grelec hladilne tekočine | kos | 2 |  | 0
94. | Ročna črpalka goriva | kos | 1 |  | 0
95. | 2026 - Dobava in zamenjava - Zračni filter | kpl | 1 |  | 0
96. | 2026 - Dobava in zamenjava - Cevi goriva po meri - 135°C/130bar s priključki | kpl | 1 |  | 0
97. | 2027 - Dobava in zamenjava - 2x Zagonske baterije Motion Pasted 12V140Ah | kpl | 1 |  | 0
98. | 2027 - Dobava in zamenjava - Hladilne tekočina | kpl | 1 |  | 0
VI | Skupni rezervni deli za vseh 7 DEA agregatov
99. | Krmilnik DSE 8620 MKII | kos | 2 |  | 0
100. | Polnilnik zagonskih baterij DSE 24V 10A INTELLIGENT BC 90-305V 50/60HZ | kos | 4 |  | 0
101. | Hladilna tekočina Schell Premium HT -37°C (50%-50%) | l | 400 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE |  |  |  | 0
| STOPNJA DDV (%) |  |  |  | 22
| ZNESEK DAVKA |  |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE |  |  |  | 0
Žig in podpis ponudnika:
Opomba:
Ponudnik mora v stolpec »cena na EM brez DDV« vpisati za vsako pozicijo ceno v EUR, in sicer zaokroženo na dve (2) decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena enaka nič (0,00) EUR.
Vrednosti v obrazcu so okvirne in predvidene za obdobje enega leta. Okvirne letne količine niso obvezujoče in lahko nastanejo večja odstopanja, glede na potrebe naročnika, v obdobju izvajanja sporazuma.

## Podsklop 2
PONUDNIK:
Številka ponudbe:_____________________
Datum:_______________________________
PODSKLOP 2
REDNO LETNO PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE DEA AGREGATOV
ZŠ | Lokacije | EM | Količina | Cena na EM brez DDV | Vrednost brez DDV
1. | STAVBA 1 - STOLPNICA (t-278) | leto | 1 |  | 0
2. | STAVBA 1 - STOLPNICA (t-278) | leto | 1 |  | 0
3. | STAVBA 1 - STOLPNICA (t-278) | leto | 1 |  | 0
4. | TP 22 GINEKOLOGIJA (t-22) | leto | 1 |  | 0
5. | PLJUČNI - POHORJE | leto | 1 |  | 0
6. | TP UKC ONKOLOGIJA (t-585) | leto | 1 |  | 0
7. | PSIHIATRIJA (t-471) | leto | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE |  |  | 0
|  | STOPNJA DDV (%) |  |  | 22
|  | ZNESEK DAVKA |  |  | 0
|  | SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE |  |  | 0
Žig in podpis ponudnika:
Odzivni čas za vseh 7 DEA agregatov 4h/24h/365dni
OPOMBA:
1. | Specifikacija vzdrževalnih del in materiala za letni servis - vseh 7 kom DEA agregatov
Pregled in servis diesel motorja:
Vizuelni pregled
Menjava olja v motorju
Menjava čistilca-vložka olja
Menjava čistilcev-vložkov za gorivo
Kontrola hladilne tekočine in kontrola podsklopov hladilnega sistema
Kontrola cevi za dovod goriva
Kontrola delovanja zaščitnih tipal motorja
Kontrola, dolivanje ter merjenje startne baterije z kontrolo podsklopov
Pregled in nastavitev klinastih jermenov za pogon ventilatorja
Pregled tesnenja vseh gumijastih tesnil
Pregled in čiščenje filtrov zraka
Kontrola spojev vitalnih delov motorja
Brezbremenski zagon DEA
Testiranje visokotlačne črpalke
Pregled in servis generatorja:
Pregled spojenega dela med motorjem in generatorjem
Pregled in kontrola rotirajočega usmernika
Kontrola spojev generatorja ter priključnega mesta
Kontrola zaščitnih tipal generatorja
Pregled in servis pomožne opreme:
Pregled sistema goriva
Pregled sistema zajema in odvoda zraka
Pregled sistema prezračevanja
Čiščenje rezervoarja (5 let)
Pregled in servis sistema upravljanja, lokalnega in daljinskega nadzora:
Pregled komandne omare
Kontrola delovanja elektronike za upravljenje DEA
Kontrola delovanja elektronike regulacije obratov
Kontrola funkcionalnosti sistema s preizkusom osnovnih funkcij
Čiščenje komandne omare
Preizkus delovanja sistema:
Preizkus delovanja z razpoložljivim bremenom
Izdelava servisnega poročila
2. | Specifikacija vzdrževalnih del in materiala za letni servis 5 X KOMANDNO IN PREKLOPNO POLJE TER 7 X PORABNIŠKI RAZVOD:
Pregled spojev
Kontrola mehanizma
Testiranje zaščit
Kontrola delovanja
Izdelava servisnega poročila
Opomba:
Ponudnik mora v stolpec »cena na EM brez DDV« vpisati za vsako pozicijo ceno v EUR, in sicer zaokroženo na dve (2) decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena enaka nič (0,00) EUR.
Vrednosti v obrazcu so okvirne in predvidene za obdobje enega leta. Okvirne letne količine niso obvezujoče in lahko nastanejo večja odstopanja, glede na potrebe naročnika, v obdobju izvajanja sporazuma.

## Rekapitulacija
PONUDNIK:
Številka ponudbe:___________________________________________
Datum:_____________________________________________________
PREDRAČUN - REKAPITULACIJA
VZDRŽEVANJE AED AGREGATOV
ZŠ | Opis | Skupna letna vrednost brez DDV (EUR)
1. | PREDRAČUN – Podsklop 1 (SKUPNA - LETNA VREDNOST ZA PODSKLOP 1) | 0
2. | PREDRAČUN – Podsklop 2 (SKUPNA LETNA - VREDNOST ZA PODSKLOP 2) | 0
| Končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV | 0
Žig in podpis ponudnika:
Opomba:
Ponudnik mora v stolpec "Cena na EM brez DDV" vpisati za vsako pozicijo ceno v EUR, in sicer zaokroženo na dve (2) decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena enaka nič (0,00) EUR.
Vrednosti v obrazcu so okvirne in predvidene za obdobje enega leta. Okvirne letne količine niso obvezujoče in lahko nastanejo večja odstopanja, glede na potrebe naročnika, v obdobju izvajanja sporazuma.
Okvirni sporazum se sklepa za štiri (štiri) leta.