## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4017
RS | Šifra | #1550-1
RN | Način | C
RO | Opis | nega rane-zdravljenje z neg.tlakom
AO | Velja od | 2025-11-03
AD | Velja do | 2026-04-15
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N012354 | ZBIRALNIK 1000ML |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - sterilno pakiranje - s filtrom in želirnim sredstvom - cev s stiščkom, ki preprečuje povratni tok izločka in pokrovček - kompatibilen z aparatom,ki ga ponudnik da v brezplačno uporabo za čas veljavnosti pogodbe (št.aparatov: 2) | [7 empty] | komplet
CP | P | #977009 | ZBIRALNIK V.A.C./V.A.C. 1000ML Ultra z gelom kat.št. M8275093 3M (sc=5kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012354 | 1 |  | M8275093 | 3M | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012355 | OBLOGA ZA IZVAJANJE V.A.C. TERAPIJE poliuretanska, velikost S (11x8x1,8CM) |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - poliuretanska obloga manj hidrofobna, - namenjena terapiji z negativnim tlakom in nadzorovanim dovajanjem ter odvajanjem topikalnih raztopin. - Velikost S: 11 x 8 x 1,8cm - kompatibilna z aparatom, ki ga ponudnik da v brezplačno uporabo za čas veljavnosti pogodbe (št.aparatov: 2) | [7 empty] | komplet
CP | P | #977010 | OBLOGA V.A.C. velikost S 11x8x1,8CM VeraFlo Dressing kat.št. ULTVFL05SM 3M (sc=5kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012355 | 1 |  | ULTVFL05SM | 3M | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012356 | OBLOGA ZA IZVAJANJE V.A.C. TERAPIJE poliuretanska, velikost M (17x15x1,8CM) |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - poliuretanska obloga manj hidrofobna, - namenjena terapiji z negativnim tlakom in nadzorovanim dovajanjem ter odvajanjem topikalnih raztopin. - Velikost M: 17 x 15 x 1,8cm. - kompatibilna z aparatom, ki ga ponudnik da v brezplačno uporabo za čas veljavnosti pogodbe (št.aparatov: 2) | [7 empty] | komplet
CP | P | #977011 | OBLOGA V.A.C. velikost M 17x15x1,8CM VeraFlo Dressing kat.št. ULTVFL05MD 3M (sc=5kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012356 | 1 |  | ULTVFL05MD | 3M | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012357 | OBLOGA ZA IZVAJANJE V.A.C. TERAPIJE troslojna poliuretanska, velikost M (18x12,5CM) |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - troslojna poliuretanska obloga manj hidrofobna, - namenjena terapiji z negativnim tlakom in nadzorovanim dovajanjem ter odvajanjem topikalnih raztopin. - Velikost: 18 x 12,5 cm. - Prvi sloj obloge, ki pride v neposredni stik z rano je fenestriran, velikost odprtin 10 mm. - Drugi in tretji sloj služita za zapolnitev globine rane. Debelina drugega sloja znaša 8 mm, tretjega 16 mm. - kompatibilna z aparatom, ki ga ponudnik da v brezplačno uporabo za čas veljavnosti pogodbe (št.aparatov: 2) | [7 empty] | komplet
CP | P | #977012 | OBLOGA V.A.C. velikost M 18x12,5CM VeraFlo Cleanse Choice kat.št. ULTVCC05MD 3M (sc=5kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012357 | 1 |  | ULTVCC05MD | 3M | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012358 | OBLOGA ZA IZVAJANJE V.A.C. TERAPIJE spiralasto zavita cevasta poliuretanska, velikost 61x3,2CM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - spiralasto zavita cevasta poliuretanska pena z večjo natezno močjo. - velikost: 61 x 3,2 cm. - možnost razdvojitve pene brez rezanja - kompatibilna z aparatom, ki ga ponudnik da v brezplačno uporabo za čas veljavnosti pogodbe (št.aparatov: 2) | [7 empty] | komplet
CP | P | #977013 | OBLOGA V.A.C. velikost M 61x3,2CM VeraFlo Cleanse Dressing Kit kat.št. ULTVCL05MD 3M (sc=5kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012358 | 1 |  | ULTVCL05MD | 3M | [5 empty] | komplet
CP | N | #N012359 | KASETA ZA IZVAJANJE V.A.C. TERAPIJE premera 38MM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - omogoča izvajanje terapije z nadzorovanim dovajanjem in odvajanjem raztopin v rano in terapijo z negativnim tlakom, - opremljena z adapterjem in infuzijskim nastavkom premera 38 mm. - kompatibilna z aparatom, ki ga ponudnik da v brezplačno uporabo za čas veljavnosti pogodbe (št.aparatov: 2) | [7 empty] | komplet
CP | P | #977014 | KASETA V.A.C. premera 38MM VeraLink kat.št. ULTLNK0500 3M (sc=5kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012359 | 1 |  | ULTLNK0500 | 3M | [5 empty] | komplet