## Podsklop 1
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN - PODSKLOP 1
KOREKTIVNO VZDRŽEVANJE IN REZERVNI DELI - MEDICINSKA OPREMA PROIZVAJALCA LINET
ZŠ | Katal. Št. | Opis | EM | Količina | Cena na EM brez DDV (EUR) | DDV (%) | Vrednost brez DDV (EUR) | DDV (znesek)
1. |  | Cena delovne ure servisnega tehnika (postelje intenzivne terapije) | ura | 30 |  |  | 0 | 0
2. |  | Cena delovne ure servisnega tehnika (bolniške postelje in ob - posteljne omarice) | ura | 80 |  |  | 0 | 0
3. |  | Cena prihoda servisnega tehnika na lokacijo naročnika. V ceno so všteti potni stroški (kilometrina), dnevnica, stroški servisnega tehnika na poti ter drugi stroški | prihod | 50 |  |  | 0 | 0
|  | Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
ZŠ | Katal. Št. | Rezervni deli | EM | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV (%) | Vrednost brez DDV (EUR) | DDV (znesek)
Potrošni rezervni deli za intenzivne postelje in antidekubitusne blazine (Multicare, Eleganza 5, Eleganza 4 s tehnico, Virtuoso) - 70 postelj intenzivne terapije
4. |  | Potezna ročica zavore | kom | 4 |  |  | 0 | 0
5. |  | Palica šetkotna deljena zavore | kom | 4 |  |  | 0 | 0
6. |  | Ročna kontrola | kom | 5 |  |  | 0 | 0
7. |  | Osvetljitev podvozja | kom | 2 |  |  | 0 | 0
8. |  | Zaščita podvozja ABS | kom | 2 |  |  | 0 | 0
9. |  | Ročica zavore | kom | 6 |  |  | 0 | 0
10. |  | Vzvod | kom | 5 |  |  | 0 | 0
11. |  | Kolo | kom | 8 |  |  | 0 | 0
12. |  | Nožni krmilnik postelje | kom | 2 |  |  | 0 | 0
13. |  | Hrbtna podpora | kom | 2 |  |  | 0 | 0
14. |  | Stegenski podpra | kom | 2 |  |  | 0 | 0
15. |  | Mečna podpora | kom | 2 |  |  | 0 | 0
16. |  | Pokrov ležišča | kom | 2 |  |  | 0 | 0
17. |  | Pokrov | kom | 4 |  |  | 0 | 0
18. |  | Držalo za pribor | kom | 10 |  |  | 0 | 0
19. |  | Mehanizem stranice | kom | 8 |  |  | 0 | 0
20. |  | Končno stikalo | kom | 2 |  |  | 0 | 0
21. |  | Stranica | kom | 8 |  |  | 0 | 0
22. |  | Spremljevalna nadzorna plošča | kom | 4 |  |  | 0 | 0
23. |  | Stranica z kontrolnim krmilnikom | kom | 5 |  |  | 0 | 0
24. |  | Mobilift | kom | 1 |  |  | 0 | 0
25. |  | Senzor pritiska | kom | 2 |  |  | 0 | 0
26. |  | Elektronski modul, pretvornik sistema teže | kom | 2 |  |  | 0 | 0
27. |  | Elektronski modul podvozja | kom | 2 |  |  | 0 | 0
28. |  | Električni teleskopski steber I | kom | 5 |  |  | 0 | 0
29. |  | Električni teleskopski steber II | kom | 5 |  |  | 0 | 0
30. |  | Linearni motor z odblokiranjem | kom | 5 |  |  | 0 | 0
31. |  | Linearni motor | kom | 5 |  |  | 0 | 0
32. |  | Kontrolna enota | kom | 5 |  |  | 0 | 0
33. |  | Napajalna enota 230V | kom | 2 |  |  | 0 | 0
34. |  | Napajalni kabel | kom | 10 |  |  | 0 | 0
35. |  | Peto kolo | kom | 1 |  |  | 0 | 0
36. |  | Eektrosnki zavorni sistem | kom | 2 |  |  | 0 | 0
37. |  | Dvižni pogon elektronskega zavornega sistma | kom | 1 |  |  | 0 | 0
38. |  | Plinska vzmet stranice | kom | 10 |  |  | 0 | 0
39. |  | Kontrolna enota stranice, digitalna, osvetljena | kom | 2 |  |  | 0 | 0
40. |  | CPR mehanizem | kom | 4 |  |  | 0 | 0
41. |  | Kontrolna enota stranice LCD | kom | 2 |  |  | 0 | 0
42. |  | Kontrolna enota stranice | kom | 4 |  |  | 0 | 0
43. |  | Žična nadzorna plošča | kom | 5 |  |  | 0 | 0
44. |  | Končinca postelje | kom | 2 |  |  | 0 | 0
45. |  | Kotni odbojnik moder | kom | 10 |  |  | 0 | 0
46. |  | Zračna celica, plastična, osnova | kom | 1 |  |  | 0 | 0
47. |  | Napajalni kabel Virtuoso | kom | 5 |  |  | 0 | 0
48. |  | Plasitčna cev LAKT 16/4 Virtuoso | kom | 1 |  |  | 0 | 0
49. |  | Sklopka, PPS+CF Virtuoso | kom | 2 |  |  | 0 | 0
50. |  | Blok zračnega priključka Virtuoso | kom | 4 |  |  | 0 | 0
51. |  | Sklop komprsorja preklopni Virtuoso | kom | 2 |  |  | 0 | 0
52. |  | Prevleka vzmetnice Virtuoso | kom | 2 |  |  | 0 | 0
53. |  | AKUMULATORSKA BATERIJA 1,2AH | kom | 3 |  |  | 0 | 0
Potrošni rezervni deli za bolniške postelje Eleganza 2 (520 postelj)
54. |  | Pokrov podvozja Eleganza 2 | kom | 5 |  |  | 0 | 0
55. |  | Centralni krmilnik zavornega sistema | kom | 5 |  |  | 0 | 0
56. |  | Kolo | kom | 12 |  |  | 0 | 0
57. |  | Pokrov ležišča | kom | 8 |  |  | 0 | 0
58. |  | Mehanizem posteljnega dela | kom | 5 |  |  | 0 | 0
59. |  | Ročica jeklena, CPR | kom | 3 |  |  | 0 | 0
60. |  | Nosilec za dodatke | kom | 4 |  |  | 0 | 0
61. |  | Podnožje prečne letve | kom | 4 |  |  | 0 | 0
62. |  | Posteljna končnica | kom | 8 |  |  | 0 | 0
63. |  | Mehanizem stranske ograje, glava | kom | 8 |  |  | 0 | 0
64. |  | Mehanizem stranske ograje, nožna | kom | 8 |  |  | 0 | 0
65. |  | Stranska ograja z upravljalnim elementom | kom | 6 |  |  | 0 | 0
66. |  | Stranska ograja nožna | kom | 6 |  |  | 0 | 0
67. |  | Elektronska oprema | kom | 8 |  |  | 0 | 0
68. |  | Plinska vzmet stranice | kom | 10 |  |  | 0 | 0
69. |  | Električni teleskopski steber | kom | 10 |  |  | 0 | 0
70. |  | Linearni motor z odblokiranjem | kom | 4 |  |  | 0 | 0
71. |  | Linearni motor | kom | 4 |  |  | 0 | 0
72. |  | ACP plošča montažna, RC | kom | 10 |  |  | 0 | 0
73. |  | Stikalo, kotno, nagibno | kom | 3 |  |  | 0 | 0
74. |  | Kontrolna enota Eleganza 2 | kom | 3 |  |  | 0 | 0
75. |  | Napajalni kabel Eleganza 2 | kom | 8 |  |  | 0 | 0
76. |  | AKUMULATORSKA BATERIJA 1,2AH | kom | 3 |  |  | 0 | 0
Potrošni rezervni deli za nočne obposteljne omarice Eleganza Clasic (520 omaric)
77. |  | Dvižni pogon | kom | 5 |  |  | 0 | 0
78. |  | Jedilna deska | kom | 10 |  |  | 0 | 0
79. |  | Zaustavitveni mehanizem | kom | 8 |  |  | 0 | 0
80. |  | Vzmet | kom | 10 |  |  | 0 | 0
81. |  | Aluminijasta ročica | kom | 6 |  |  | 0 | 0
82. |  | Sprednja fronta predala | kom | 10 |  |  | 0 | 0
83. |  | Držalo | kom | 5 |  |  | 0 | 0
84. |  | Kovinsko držalo | kom | 10 |  |  | 0 | 0
85. |  | Kovinski ukrivljen ročaj | kom | 5 |  |  | 0 | 0
86. |  | Zgornja plošča hpl | kom | 10 |  |  | 0 | 0
87. |  | Vložek, abs | kom | 10 |  |  | 0 | 0
88. |  | Polica, abs | kom | 10 |  |  | 0 | 0
89. |  | Vrata | kom | 10 |  |  | 0 | 0
90. |  | Ohišje predalnika | kom | 5 |  |  | 0 | 0
91. |  | Zaklepni mehanizem | kom | 5 |  |  | 0 | 0
92. |  | Kolo | kom | 12 |  |  | 0 | 0
|  | Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE |  |  |  |  | 0
|  | ZNESEK DAVKA (EUR) |  |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE |  |  |  |  | 0
Žig in podpis ponudnika:
Opomba:
Ponudnik mora v stolpec »cena na EM brez DDV (EUR)« vpisati za vsako pozicijo ceno v EUR, in sicer zaokroženo na dve (2) decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena enaka nič (0,00) EUR in jo ponudnik naročniku ponuja brezplačno.
Vrednosti v obrazcu so okvirne in predvidene za obdobje enega leta.
Okvirne letne količine niso zavezujoče in lahko nastanejo večja odstopanja, glede na potrebe naročnika.

## Podsklop 2
PONUDNIK:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN - PODSKLOP 2
REDNO LETNO PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE - MEDICINSKA OPREMA PROIZVAJALCA LINET
ZŠ | Serijska št. | Opis | EM | Količina | Cena na EM brez DDV (EUR) | DDV (%) | Vrednost brez DDV (EUR) | DDV (znesek)
POSTELJE INTENZIVNE TERAPIJE, ANTIDEKUBITUSNE BLAZINE, BOLNIŠKE POSTELJE, NOČNE OB - POSTELJNE OMARICE
1. |  | Postelje intenzivne terapije z baterijo (Multicer, Eleganza 5, Eleganza 4 s tehnico) | kom | 30 |  |  | 0 | 0
2. |  | Postelje intenzivne terapije brez baterije (Multicer, Eleganza 5, Eleganza 4 s tehnico) | kom | 40 |  |  | 0 | 0
3. |  | Antidekubitusne blazine virtuoso | kom | 15 |  |  | 0 | 0
4. |  | Bolniške postelje z baterijo (Eleganza 2) | kom | 130 |  |  | 0 | 0
5. |  | Bolniške postelje brez baterije (Eleganza 2) | kom | 390 |  |  | 0 | 0
6. |  | Nočne ob - posteljne omarice (Eleganza Classic) | kom | 520 |  |  | 0 | 0
|  | Skupaj: |  |  |  |  | 0 | 0
|  | SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE |  |  |  |  | 0
|  | ZNESEK DAVKA (EUR) |  |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ VREDNOST Z DDV (EUR) - 1 LETNO OBDOBJE |  |  |  |  | 0
Žig in podpis ponudnika:
Opomba:
Ponudnik mora v stolpec »cena na EM brez DDV (EUR)« vpisati za vsako pozicijo ceno v EUR, in sicer zaokroženo na dve (2) decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena enaka nič (0,00) EUR in jo ponudnik naročniku ponuja brezplačno.
Vrednosti v obrazcu so okvirne in predvidene za obdobje enega leta.
Okvirne letne količine niso zavezujoče in lahko nastanejo večja odstopanja, glede na potrebe naročnika.

## Rekapitulacija
PONUDNIK:
Številka ponudbe:_________________________________________
Datum:___________________________________________________
PREDRAČUN - REKAPITULACIJA
VZDRŽEVANJE MEDICINSKE OPREME PROIZVAJALCA LINET
ZŠ | OPIS | Skupna letna vrednost brez DDV (EUR)
1. | PREDRAČUN ZA PODSKLOP 1 (SKUPNA LETNA VREDNOST ZA PODSKLOP 1) | 0
2. | PREDRAČUN ZA PODSKLOP 2 (SKUPNA LETNA VREDNOST ZA PODSKLOP 2) | 0
| Končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV | 0
Žig in podpis ponudnika:
Opomba:
Ponudnik mora v stolpec »skupna letna vrednost brez DDV (EUR)« vpisati za vsako pozicijo ceno v EUR, in sicer zaokroženo na dve (2) decimalni mesti. V kolikor ponudnik cene ne vpiše, se šteje, da je nevpisana cena enaka nič (0,00) EUR in jo ponudnik naročniku ponuja brezplačno.
Vrednosti v obrazcu so okvirne in predvidene za obdobje enega leta.
Okvirne letne količine niso zavezujoče in lahko nastanejo večja odstopanja, glede na potrebe naročnika.
Okvirni sporazum se sklepa za obdobje štirih (4) let.