## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 4037
RS | Šifra | #1575-1NP1
RN | Način | C
RO | Opis | Mikrobiološki material-ostalo dodatno
AO | Velja od | 2025-11-10
AD | Velja do | 2027-12-04
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N012377 | PLAČKA BRIS PLASTIČNA ZA PCR TEST sterilna |  |  |  | 4000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - za odvzem nasofaringealnih brisov (npr. COVID-19 testiranje) ter za mikrobiološke vzorce - konica iz najlonskih vlaken, premer 3mm, - dolžina palčke: 151mm - točka zloma na 85mm, - sterilizirano in posamično pakirano (pak po 1kos) - kos = 1 palčka | [7 empty] | E
CP | P | #977039 | PALČKA BRIS PLASTIČNA ZA PCR TEST kat.št. BR26 Wellkang Ltd (sc=500kos) |  |  |  | 4000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N012377 | 1 |  | BR26 | Wellkang Ltd | [5 empty] | E