SPECIFIKACIJE

Predmet naročila je dobava reagentov in potrošnega materiala za izolacijo celic CD34+ ter vzdrževanje aparata ClinimacsPlus.

SPLOŠNE ZAHTEVE ZA REAGENTE IN POTROŠNI MATERIAL:

- Ponudnik ima veljavno poslovno povezavo, ki mu omogoča dostop do artiklov, ki so predmet ponudbe Predložiti mora kopijo veljavne pogodbe ali izjave proizvajalca/principala, iz katere je razvidno, da ima podporo proizvajalca/principala za prodajo na slovenskem trgu ali zgolj za prodajo naročniku oziroma je iz nje razvidno, da bo lahko dobavljal predmet naročila naročniku (če je ponudnik proizvajalec poda lastno izjavo, da je proizvajalec blaga, ki je predmet naročila).

- Vsi medicinski pripomočki (MP) oz. artikli morajo ustrezati določilom vsakokrat veljavnega Zakona o medicinskih pripomočkih in ostalim podzakonskim aktom s predmetnega področja, Uredbi EU 2017/745 (MDR) ali Uredbi EU 2017/746 (IVDR). Opremljeni morajo biti s CE oznako, UDI (kjer je to ustrezno), navodili za uporabo in označeni v skladu z določili v Uredbah EU 2017/745 oz. 2017/746.

- Ponudnik mora predložiti izjavo EU o skladnosti in EU certifikat (v primeru, da je MP certificiran).

- Ponudnik mora pri dobavi MP oz. artiklov naročniku dostaviti pripadajoče analizne certifikate oz. omogočiti elektronski dostop do njih.

- Za MP oz. artikle, za katere se zahteva transport pod posebnimi pogoji (posebna temperaturna območja), mora ponudnik zagotoviti hladno verigo in naročniku ob dostavi predati temperaturni izpis za čas trajanja prevoza. Na dobavnici mora biti navedeno, če temperatura transporta in skladiščenja ni enaka sobni temperaturi.

- V kolikor se v času trajanja pogodbe spremenijo kataloške številke oz. imena posameznih artiklov, dejansko pa gre za enake artikle, bo ponudnik namesto artiklov določenih v pogodbi, dobavljal te enakovredne artikle.

- V primeru ponudbe alternativnih artiklov, ki morajo biti enake ali boljše kakovosti, ponudnik prevzame vse stroške povezane z začetkom uporabe artikla (stroški validacij, poskusnega obdobja in podobno).

- Rok uporabe. Posamezen artikel mora imeti ob dobavi vsaj še 2/3 veljavnega roka uporabe, razen za reagent CD34+, kjer mora reagent imeti ob dobavi vsaj še 4 mesece roka uporabe. Artikle s krajšim rokom uporabe mora naročnik izrecno odobriti.

- Dobavni rok je praviloma 10 dni od naročila oziroma skladno z dogovorom z naročnikom. Naročnik bo artikle naročal sukcesivno.

- Cene so fiksne za celotno obdobje trajanja pogodbe. Cene ostanejo fiksne tudi v primerih zamenjave kataloških številk ali imen artiklov.

- Artikle mora ponudnik dobaviti na naslov: ZTM, Center za oskrbo in promet z zdravili in medicinskimi pripomočki, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana v času od 7:00 do 14:00, vsak delovni dan od ponedeljka do petka.

SPECIFIČNE ZAHTEVE REAGENTE IN POTROŠNI MATERIAL:

Okvirna količina komponent– reagentov in potrošnega materilala  - za izolacijo celic CD 34+ na aparatu CliniMACS Plus za obdobje 3 let je:

- CliniMACS Reagent CD34+			50  pakiranj

- CliniMACS Tubing Set			50  pakiranj

- CliniMACS PBS/EDTA Buffer 3x1L               50  pakiranj

- Pre-System Filter, 5kos		            13  pakiranj

- Transfer Bag 150ml 1/sc                     	10  pakiranj

- Transfer Bag 600 ml 1/sc			10  pakiranj

- Luer/Spike Interconnector 5/pak		10  pakiranj

- Transfer Set Coupler 5/pak			20  pakiranj

Naročnik bo posamezne komponente reagentov in potrošnega materiala naročal glede na potrebe in sukcesivno. Navedene količine so zgolj ocena potreb za obdobje 3 let in niso zavezujoče.

ZAHTEVE ZA VZDRŽEANJE APARATA CLINIMACS PLUS

- Ponudnik mora zagotavljati redno (vsaj 1x letno oz. po protokolu proizvajalca) in izredno vzdrževanje.

- V ceno rednega vzdrževanja aparata je vključena tudi kvalifikacija aparata.

- Rezervni deli morajo biti zagotovljeni vsaj 5 let po podpisu pogodbe.

- V primeru okvare aparata je odzivni čas 24 ur od prijave napak med tednom oz. 48 ur med vikendom oziroma med prazniki.

- Rok za odpravo napake je največ 2 delovna dneva oz. daljši v dogovoru z naročnikom. V primeru, da napaka v dogovorjenem roku ni odpravljena, mora ponudnik zagotoviti nadomestni aparat za čas popravila.

- O vsakem posegu, vzdrževanju ali servisu aparata mora biti izdano poročilo o  posegu.

- Ponudnik je serviser oziroma ima s serviserjem sklenjeno pogodbo o servisiranju aparata. Ponudnik predloži listino, iz katere je razvidno, da je sam za aparat certificiran serviser ali predloži pogodbo s serviserjem (ter listino, iz katere je razvidno, da je serviser certificiran za ponujen predmet naročila). Servisni inženirji morajo predložiti certifikat o usposobljenosti za izvajanje servisnih del na aparatu in pooblastilo za delo na aparatu.

- Ponudnik mora na lastne stroške zagotoviti stalno brezhibno delovanje in nadgrajevanje programske opreme aparata v času trajanja pogodbe.