Obseg nalog:

Izdelava PZI in DZR dokumentacije, ki omogoča protihrupno in protivibracijsko ločitev laboratorijev, ki povzročajo ali so posebno občutljivi na veliki hrup in vibracije.

Obseg projektiranja oz. izdelave PZI in DZR dokumentacije:

- PZI načrt s področja gradbeništva za akustične celice, ki obsega izdelavo vseh osnovnih sestavin v skladu z veljavnimi predpisi (tehnično poročilo, popisi, izračuni, tehnični prikazi) ter dodatne specifične vsebine,

- pridobitev vhodnih podatkov od predstavnikov laboratorijev:

  - teža posamezne raziskovalne opreme, ki je večja od 1,00 kN in bo nameščena v coni (ob zaključku gradnje oz. v bližji prihodnosti),

  - teža transportne in druge opreme, ki je večja od 1,00 kN in občasno obremeni prostor (npr. viličar, ki prenaša določeno raziskovalno opremo),

  - podatki o raziskovalni opremi težji od 1,00 kN (frekvenca, amplituda), ki bo nameščena v coni (ob zaključku gradnje oz. v bližji prihodnosti) in ki povzroča vibracije in hrup.

- priprava podatkov o aktivnih in pasivnih obremenitvah opreme ter lastni obremenitvi same akustične celice, kot izhodiščni podatek za potencialnega dobavitelja akustičnih celic,

- priprava projektne rešitve (izbira vzmeti, njihove gostote in mikrolokacije znotraj posamezne akustične celice) v sodelovanju s potencialnim dobaviteljem akustičnih celic, ki bo osnova za izdelavo PZI dokumentacije za akustične celice.

- Izdelava DZR dokumentacije za akustične celice.

Obseg prostorov, ki so predmet projektiranja:

Laboratoriji, kjer bodo potekale hrupne (tudi več kot 120 dB)  in vibracijsko intenzivne dejavnosti (površina ca. 2.050 m2):

-	LADISK

-	LFT

-	LABOD

-	LICEM

-	VSI_DELAVNICA

-	LVTS

-	LOSK_LTT

-	LATOP

-	LAVAR

Laboratoriji, ki jih je potrebno popolnoma zaščititi pred vplivom hrupa iz okolice (površina ca. 85 m2):

-	GLUHA SOBA (LDSTA)

-	TIHA SOBA (LADISK)

-	ODMEVNICA (LDSTA)