## Objava javnega naročila
Objava javnega naročila 845080118-092-25
NAKUP RADIOFARMACEVTSKIH IZDELKOV
Poz | Naziv strok.krit. nivo1 | Naziv strok.krit. nivo2 | Naziv strok.krit. nivo3 | Naziv strok.krit. nivo4 | ATC | Naziv postavke | Sklop | Proizvajalec | Kat. ali Del. šif. | Enota mere | Osnovno pakiranje | Količina | Cena na EM brez DDV | % popusta | Vrednost popusta | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV | Datum dobave | Pon.vre.sklopa brez DDV | KPV pon.vr.sklopa z DDV | Pretvornik pakiranja | Cena na pakiranje brez DDV | Iid postavka jn
10 | [Ga-68] galijev klorid | 1,85 GBq (50 mCi) / 1ml | Ge-68/Ga-68 radionuklidni generator: ● generator mora biti naveden med generatorji v navodilih za pripravo radiofarmakov, v povzetkih glavnih značilnosti zdravila LOCAMETZ in SomaKit TOC (Novartis). ● generator mora imeti ob datumu dostave, rok uporabe minimalno 11 mesecev ● generator mora imeti datum kalibracije ki od predvidenega datuma dobave uporabniku ne odstopa več kot 7 dni ● v ceno mora biti vključen ves potrošni material, ki je potreben za vzpostavitev uporabe generatorja ● dobavitelj mora poskrbeti za pravilen odvoz in odlaganje starega generatorja (vključeno v ceno) | set: 1 radionuklidni generator+1 vsebnik z 250 ml eluenta (sterilna ultračista 0,1 mol/l klorovodikova kislina)+pripomočki za avtomatsko eluiranje Dodatne zahteve: 1. Sistem, ki omogoča samostojno eluiranje (v odsotnosti delavca) z naslednjimi lastnostmi: ● mora omogočati možnost nastavitve eluiranja v prihodnosti brez prisotnosti delavca (npr. ob nedeljah ob želeni uri) ● mora imeti 12 mesečno garancijo ● mora omogočati daljinsko proženje eluiranja ● mora imeti priložen nosilec za raztopino za eluiranje ● ponudnik nosi odgovornost za pravilno delovanje sistema, da je sistem redno servisiran in validiran v zahtevanih intervalih ● proizvajalec mora ob morebitni okvari sistem popraviti oz. zamenjati v najkrajšem možnem času oz. v največ sedmih delovnih dneh ● proizvajalec mora ob prvi dobavi sistema uporabniku ponuditi izobraževanje o namestitvi in uporabi sistema (lahko na daljavo) 2. Potrošni material za celotno obdobje uporabe generatorja: ● potrošni material, potreben ob zamenjavi raztopine za eluiranje ter njeni povezavi na sistem za avtomatsko eluiranje generatorja (5 menjav na generator) ● 0,1 M ultra-čista raztopina HCl za eluiranje za eluiranj (npr. 5 kosov po 250 ml) | V09X |  | 0001 |  |  | KO |  | 6 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 93445
20 | edotreotid | 40 mcg / 1 viala | prašek za raztopino za injiciranje + pufer za reakcijo | viala - set za pripravo radiofarmaka | V09IX09 |  | 0002 |  |  | KO |  | 500 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 93446
30 | gozentotid | 25 mcg / 1 viala | prašek za raztopino za injiciranje | viala z belim liofiliziranim praškom - set za pripravo radiofarmaka | V09IX14 |  | 0003 |  |  | KO |  | 500 | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 93447