## 5.KATETRI
Naročnik: Dom starejših Šentjur, Svetinova ulica 1, 3230 Šentjur | [5 empty] | Ponudnik:
Ponudnik - številka ponudbe:
Ponudnik - datum ponudbe:
SKLOP 5: KATETRI
Zap. št. | Opis izdelka | okvirna količina | enota mere (EM) | Cena na EM brez DDV | % DDV | Vrednost za celotno količino brez DDV | Vrednost z DDV | Naziv ponujenega artikla | Proizvajalec | Kataloška št.
1 | Adapter med urinskim katetrom in vrečko z konusnim nastavkom iz visokokakovostnega , obojestranskega medicinskega PVC, brez lateksa | 10 | kos |  | 9.5% | 0 | 0
2 | Irigator za klizmo za enkratno uporabo | 80 | kos |  | 9.5% | 0 | 0
3 | Kanila nosna dvoroga za vpihovanje kisika za 1 x uporabo, dolžine 2,1 m | 2000 | kos |  | 9.5% | 0 | 0
4 | Kateter aspiracijski z regulatorjem vleka, iz medicinskega PVC-ja, brez lateksa, matirana površina cevke omogoča uvajanje brez maziv velikosti CH 12 x 500 mm z atravmatsko konico | 1300 | kos |  | 9.5% | 0 | 0
5 | Kateter aspiracijski z regulatorjem vleka, iz medicinskega PVC-ja, brez lateksa, matirana površina cevke omogoča uvajanje brez maziv velikosti CH 14 x 500 mm z atravmatsko konico | 400 | kos |  | 9.5% | 0 | 0
6 | Maska za aplikacijo kisika pri bolniku s kanilo za odrasle s priključno cevjo 2,10 m | 100 | kos |  | 9.5% | 0 | 0
7 | Maska za aplikacijo kisika z balonom OHIO, s priključno cevjo 2,10 m za odrasle, velikost MEDIUM (enakovredno Dahlhausen) | 800 | kos |  | 9.5% | 0 | 0
8 | Maska za inhalacijo in kisik, s 6 ml razpršilcem in cevjo 2,1 m, odrasla - medium | 4000 | kos |  | 9.5% | 0 | 0
9 | Maska za aplikacijo kisika (za odrasle – medium) + sistem kisik cevka | 4000 | kos |  | 9.5% | 0 | 0
10 | Mini klizma 120 ml (enakovredno clyssie) | 4200 | kos |  | 9.5% | 0 | 0
11 | Pas za urinske vrečke - za na nogo (enakovredno Conveen leg bag straps) | 40 | kos |  | 9.5% | 0 | 0
12 | Podaljšek cevi za nosno kanilo, dolžine 5 m ali več | 30 | kos |  | 9.5% | 0 | 0
13 | Posteljno držalo - nosilec za urinski kateter | 100 | kos |  | 9.5% | 0 | 0
14 | Povezovalna cevka za aspirator (povezovalna med aspiratorjem in aspiracijsko cevko - mora odgovarjati aspiratorju tipa medela basic 30 na eni strani in aspiracijskemu katetru iz razpisa pod št. 5 in 6 na drugi strani), 180 cm | 40 | kos |  | 9.5% | 0 | 0
15 | Sonda črevesna, velikost: 26ch, 24ch, 22ch, 20ch, 18ch | 400 | kos |  | 9.5% | 0 | 0
16 | Sonda, sterilna, silikonska, gastroduodenalna, z dvojnim lumnom, z oznako globine, lijakast nastavek ter sentinelovo kontrastno linijo, CH 14 | 40 | kos |  | 9.5% | 0 | 0
17 | Sonda, sterilna, silikonska, gastroduodenalna, z dvojnim lumnom, z oznako globine, lijakast nastavek ter sentinelovo kontrastno linijo, CH 16 | 40 | kos |  | 9.5% | 0 | 0
18 | Sonda, sterilna, silikonska, gastroduodenalna, z dvojnim lumnom, z oznako globine, lijakast nastavek ter sentinelovo kontrastno linijo, CH 18 | 100 | kos |  | 9.5% | 0 | 0
19 | Urinski kateter NELATON iz medicinskega PVC brez lateksa za kratkotrajno uporabo pri uvajanju skozi uretro za umeten odvzem seča v diagnostične ali terapevtske namene, dimenzije 12 x 180 mm | 2000 | kos |  | 9.5% | 0 | 0
20 | Urinski kateter tip FOLEY dvopotni z balonom 5 - 10 ml, sterilen, 100 % silikon brez ftalatov, s kontrastno črto po vsej dolžini za RTG kontrolo, z zaprtim vrhom in 2 stranskima odprtinama. Oznaka debeline katetra in velikost balona na samem katetru, CH14 | 100 | kos |  | 9.5% | 0 | 0
21 | Urinski kateter tip FOLEY dvopotni z balonom 5 - 10 ml, sterilen, 100 % silikon brez ftalatov, s kontrastno črto po vsej dolžini za RTG kontrolo, z zaprtim vrhom in 2 stranskima odprtinama. Oznaka debeline katetra in velikost balona na samem katetru, CH16 | 200 | kos |  | 9.5% | 0 | 0
22 | Urinski kateter tip FOLEY dvopotni z balonom 5 - 10 ml, sterilen, 100 % silikon brez ftalatov, s kontrastno črto po vsej dolžini za RTG kontrolo, z zaprtim vrhom in 2 stranskima odprtinama. Oznaka debeline katetra in velikost balona na samem katetru, CH18 | 400 | kos |  | 9.5% | 0 | 0
23 | Urinski kateter tip FOLEY dvopotni z balonom 5 - 10 ml, sterilen, 100 % silikon brez ftalatov, s kontrastno črto po vsej dolžini za RTG kontrolo, z zaprtim vrhom in 2 stranskima odprtinama. Oznaka debeline katetra in velikost balona na samem katetru, CH20 | 200 | kos |  | 9.5% | 0 | 0
24 | Urinski kateter tip FOLEY dvopotni z balonom 5 - 10 ml, sterilen, 100 % silikon brez ftalatov, s kontrastno črto po vsej dolžini za RTG kontrolo, z zaprtim vrhom in 2 stranskima odprtinama. Oznaka debeline katetra in velikost balona na samem katetru, CH22 | 100 | kos |  | 9.5% | 0 | 0
25 | Vrečka urinska - sterilna, na izpust s sponko, ki jo lahko odpremo z eno roko, z univerzalnim priljučkom, z zaklopom, ki preprečuje pretok urina nazaj, prostornina vrečke je 2000 ml | 100 | kos |  | 22% | 0 | 0
26 | Vrečka za sukcijo (lastnosti enakovredno Medela) 1,5 l z vgrajenim filtrom, mora odgovarjati aspiratorju tipa Medela basic 30 | 100 | kos |  | 22% | 0 | 0
27 | Vrečka za sukcijo (lastnosti enakovredno Inspital vr.) 1000 ml, ki ustreza prenosnemu el. aspiratorju model V7mx, Hersill | 40 | kos |  | 22% | 0 | 0
28 | Vrečka za urin 800 ml z izpustom za fiksacijo ob nogi, s trojno varjenimi spoji in mehko, za kožo prijazna tkanina na zadnji strani, izpust diskreten, enostaven za uporabo in popolnoma zanesljiv | 60 | kos |  | 22% | 0 | 0
29 | Zamašek sterilen za zapiranje standardnih priključkov na katetrih in sondah, iz polietilena in ne vsebuje lateksa | 700 | kos |  | 22% | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST |  |  |  |  | 0 | 0
Ponudba mora biti podana za vse izdelke v posameznem sklopu.
Naročnik zahteva artikle, ki v celoti ustrezajo vsem tehničnim zahtevam, navedenim v rubriki Opis izdelka.
Naročnik si pridržuje pravico do zahteve po vzorcih in ostalih dokazilh v primeru nepoznavanja ponujenih artiklov.
Morebitne vzorce in dokazila mora ponudnik dostaviti v roku 3 delovnih dni.
Žig in podpis ponudnika