## 8.MEDICINSKE ROKAVICE
Naročnik: Dom starejših Šentjur, Svetinova ulica 1, 3230 Šentjur | [5 empty] | Ponudnik:
Ponudnik - številka ponudbe:
Ponudnik - datum ponudbe:
SKLOP 8: MEDICINSKE ROKAVICE
Zap. št. | Opis izdelka | okvirna količina | enota mere (EM) | Cena na EM brez DDV | % DDV | Vrednost za celotno količino brez DDV | Vrednost z DDV | Naziv ponujenega artikla | Proizvajalec | Kataloška št.
1 | Rokavice nitril - zaščitne nitrilne rokavice, brez pudra, nesterilne, za enkratno uporabo, rokavice morajo nuditi zaščito kategorije III, standard SIST EN 455-1:2001, SIST EN 455-2:2015, SIST EN 455-3:2015, SIST EN 455-4:2009, AQL 1,5 ali nižji, oznaka CE, velikost S, dolžina vsaj 240 mm, pakirane v škatli po 100 ali 200 kosov | 60000 | kos |  | 22% | 0 | 0
2 | Rokavice nitril - zaščitne nitrilne rokavice, brez pudra, nesterilne, za enkratno uporabo, rokavice morajo nuditi zaščito kategorije III, standard SIST EN 455-1:2001, SIST EN 455-2:2015, SIST EN 455-3:2015, SIST EN 455-4:2009, AQL 1,5 ali nižji, oznaka CE, velikost M, dolžina vsaj 240 mm, pakirane v škatli po 100 ali 200 kosov | 560000 | kos |  | 22% | 0 | 0
3 | Rokavice nitril - zaščitne nitrilne rokavice, brez pudra, nesterilne, za enkratno uporabo, rokavice morajo nuditi zaščito kategorije III, standard SIST EN 455-1:2001, SIST EN 455-2:2015, SIST EN 455-3:2015, SIST EN 455-4:2009, AQL 1,5 ali nižji, oznaka CE, velikost L, dolžina vsaj 240 mm, pakirane v škatli po 100 ali 200 kosov | 400000 | kos |  | 22% | 0 | 0
4 | Rokavice nitril podaljšane - zaščitne nitrilne rokavice, brez pudra, nesterilne, za enkratno uporabo, rokavice morajo nuditi zaščito kategorije III, standard SIST EN 455-1:2001; SIST EN 455-2:2015; SIST EN 455-3:2015; SIST EN 455-4:2009, AQL 1,5 ali nižji, oznaka CE, zahteve za embalažo: na embalaži morajo biti vsaj naslednji podatki: naziv izdelka, proizvajalec, standard, rok uporabnosti, CE oznaka, velikost S, pakirane v škatli po 100 ali 200 kosov | 2000 | kos |  | 22% | 0 | 0
5 | Rokavice nitril podaljšane - zaščitne nitrilne rokavice, brez pudra, nesterilne, za enkratno uporabo, rokavice morajo nuditi zaščito kategorije III, standard SIST EN 455-1:2001; SIST EN 455-2:2015; SIST EN 455-3:2015; SIST EN 455-4:2009, AQL 1,5 ali nižji, oznaka CE, zahteve za embalažo: na embalaži morajo biti vsaj naslednji podatki: naziv izdelka, proizvajalec, standard, rok uporabnosti, CE oznaka, velikost M, pakirane v škatli po 100 ali 200 kosov | 4000 | kos |  | 22% | 0 | 0
6 | Rokavice nitril podaljšane - zaščitne nitrilne rokavice, brez pudra, nesterilne, za enkratno uporabo, rokavice morajo nuditi zaščito kategorije III, standard SIST EN 455-1:2001; SIST EN 455-2:2015; SIST EN 455-3:2015; SIST EN 455-4:2009, AQL 1,5 ali nižji, oznaka CE, zahteve za embalažo: na embalaži morajo biti vsaj naslednji podatki: naziv izdelka, proizvajalec, standard, rok uporabnosti, CE oznaka, velikost L, pakirane v škatli po 100 ali 200 kosov | 4000 | kos |  | 22% | 0 | 0
7 | Rokavice pregledne iz lateksa, nesterilne, brez pudra, registrirane kot medicinski pripomoček razreda I. v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, AQL 1.5 ali AQL 1.0, velikost S, dolžina min. 240 mm, enojna debelina +- 5 %, prst: 0,14 mm, dlan: 0,09 mm, zapestje: 0,07 mm | 4000 | kos |  | 22% | 0 | 0
8 | Rokavice pregledne iz lateksa, nesterilne, brez pudra, registrirane kot medicinski pripomoček razreda I. v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, AQL 1.5 ali AQL 1.0, velikost M, dolžina min. 240 mm, enojna debelina +- 5 %, prst: 0,14 mm, dlan: 0,09 mm, zapestje: 0,07 mm | 46000 | kos |  | 22% | 0 | 0
9 | Rokavice pregledne iz lateksa, nesterilne, brez pudra, registrirane kot medicinski pripomoček razreda I. v skladu z direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, AQL 1.5 ali AQL 1.0, velikost L, dolžina min. 240 mm, enojna debelina +- 5 %, prst: 0,14 mm, dlan: 0,09 mm, zapestje: 0,07 mm | 4000 | kos |  | 22% | 0 | 0
10 | Rokavice vinilne, izdelane iz polivinil klorida, gladke površine, brez pudra, velikost S, dolžina min. 240 mm | 2000 | kos |  | 22% | 0 | 0
11 | Rokavice vinilne, izdelane iz polivinil klorida, gladke površine, brez pudra, velikost M, dolžina min. 240 mm | 4000 | kos |  | 22% | 0 | 0
12 | Rokavice vinilne, izdelane iz polivinil klorida, gladke površine, brez pudra, velikost L, dolžina min. 240 mm | 2000 | kos |  | 22% | 0 | 0
13 | Rokavice vinilne, izdelane iz polivinil klorida, gladke površine, brez pudra, velikost XL, dolžina min. 240 mm | 2000 | kos |  | 22% | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST |  |  |  |  | 0 | 0
Ponudba mora biti podana za vse izdelke v posameznem sklopu.
Naročnik zahteva artikle, ki v celoti ustrezajo vsem tehničnim zahtevam, navedenim v rubriki Opis izdelka.
Naročnik si pridržuje pravico do zahteve po vzorcih in ostalih dokazilh v primeru nepoznavanja ponujenih artiklov.
Morebitne vzorce in dokazila mora ponudnik dostaviti v roku 3 delovnih dni. | [8 empty] | Žig in podpis ponudnika