## 9. STANDARDI OVO
Naročnik: Dom starejših Šentjur, Svetinova ulica 1, 3230 Šentjur | [5 empty] | Ponudnik:
Ponudnik - številka ponudbe:
Ponudnik - datum ponudbe:
SKLOP 9: STANDARDI OVO
Zap. št. | Opis izdelka | okvirna količina | enota mere (EM) | Cena na EM brez DDV | % DDV | Vrednost za celotno količino brez DDV | Vrednost z DDV | Naziv ponujenega artikla | Proizvajalec | Kataloška št.
1 | Maske tip IIR - medicinska maska, prilagodljiva na obraz, z mehko elastično zanko za okrog ušes in nastavljivo nosno žičko, za enkratno uporabo, nesterilna, učinkovitost bakterijske filtracije najmanj 98 %, izdelana mora biti iz netkane troslojne tkanine, barva: modra, skladne s standardom SIST EN 14683:2019+AC:2019 Type IIR, oznaka CE, pakiranje: 50 kosov v škatli, zahteve za embalažo: na embalaži morajo biti vsaj naslednji podatki: naziv izdelka, proizvajalec, standard, rok uporabnosti, CE oznaka. | 6000 | šk |  | 22% | 0 | 0
2 | Maske FFP2 - maska za enkratno uporabo, prilagodljiva na obraz, s prilagojenim tesnjenjem nosnega predela s kovinsko kovico za nos, pregibna, učinkovitost bakterijske filtracije najmanj 95 %, barva: bela, skladne s standardom SIST EN 149:2001+A1:2009, oznaka CE mora biti natisnjena na sami maski, zahteve za vzorec ter dobavljene artikle po pogodbi: na embalaži morajo biti vsaj naslednji podatki: naziv izdelka, proizvajalec, standard, rok uporabnosti, CE oznaka | 400 | kos |  | 22% | 0 | 0
3 | Maske FFP3 - maska za enkratno uporabo, prilagodljiva na obraz, s prilagojenim tesnjenjem nosnega predela s kovinsko kovico za nos, pregibna, učinkovitost bakterijske filtracije najmanj 99 %, barva: bela, skladne s standardom SIST EN 149:2001+A1:2009, oznaka CE mora biti natisnjena na sami maski, zahteve za vzorec ter dobavljene artikle po pogodbi: na embalaži morajo biti vsaj naslednji podatki: naziv izdelka, proizvajalec, standard, rok uporabnosti, CE oznaka | 400 | kos |  | 22% | 0 | 0
4 | Zaščitni plašč za obiskovalce, kategorija I, SKLADNO Z UREDBO 2016/425 ali uredbo 2017/745, vodoodbojen, nesterilen, za enkratno uporabo, zadnji del se prekriva tako, da je hrbtni del v celoti zaščiten, dolžina vsaj 120 cm, velikost M, L in XL, oznaka CE, medicinski pripomoček razreda I ali osebna varovalna oprema kat. I, zahteve za vzorec ter dobavljene artikle po pogodbi: na embalaži morajo biti vsaj naslednji podatki: naziv izdelka, proizvajalec, standard, rok uporabnosti, CE oznaka | 200 | kos |  | 22% | 0 | 0
5 | Zaščitni plašč, vodoodbojen, nesterilen, za enkratno uporabo, na rokavih manšete, zadnji del se prekriva tako, da je hrbtni del v celoti zaščiten, dolžina vsaj 120 cm, velikost M, L in XL, izdelan skladno z zahtevo SIST EN ISO 13688:2013, SIST EN 14126:2003/AC:2005, oznaka CE, zahteve za vzorec ter dobavljene artikle po pogodbi: na embalaži morajo biti vsaj naslednji podatki: naziv izdelka, proizvajalec, standard, rok uporabnosti, CE oznaka | 2000 | kos |  | 22% | 0 | 0
6 | Zaščitni kombinezon, nesterilen, za enkratno uporabo, vodoodbojen, neprepusten za tekočine in razpršila, PP in PE material, ki diha in preprečuje pregrevanje in potenje, material vsaj 65 g/m2, dobavljiv v velikosti L, XL in XXL, z elastiko v pasu, zapestju in gležnjih, s kapuco, dolgimi rokavi in hlačnicami, zapenjanje ali zadrga spredaj, izdelan skladno z zahtevo SIST EN 14605:2005+A1:2009, oznaka CE, kategorija III, zahteve za vzorec ter dobavljene artikle po pogodbi: na embalaži morajo biti vsaj naslednji podatki: naziv izdelka, proizvajalec, standard, rok uporabnosti, CE oznaka | 100 | kos |  | 22% | 0 | 0
7 | Zaščitni predpasnik, nesterilen, za enkratno uporabo, velikost vsaj 115 cm, z zanko okrog vratu, oznaka CE, medicinski pripomoček razreda I ali osebna varovalna oprema kategorije I, zahteve za vzorec: na embalaži morajo biti vsaj naslednji podatki: naziv izdelka, proizvajalec, standard, rok uporabnosti, CE oznaka | 4000 | kos |  | 22% | 0 | 0
8 | Naglavno zaščitno pokrivalo, nesterilen artikel, za enkratno uporabo, iz netkanega materiala 100 % polipropilenskih vlaken, vodoodbojen material, velikost fi 55 cm z mehko gumico, gramatura materiala vsaj 14 g/m2, oznaka CE, medicinski pripomoček razreda I ali osebna varovalna oprema kategorije I, zahteve za vzorec: na embalaži morajo biti vsaj naslednji podatki: naziv izdelka, proizvajalec, standard, rok uporabnosti, CE oznaka | 100 | kos |  | 22% | 0 | 0
9 | Prevleka za obuvala, nesterilen artikel, neprepustna, za enkratno uporabo, z elastiko, material: polietilen ali polipropilen, vodoodbojen material, medicinski pripomoček razreda I ali osebna varovalna oprema kategorije I, zahteve za vzorec: na embalaži morajo biti vsaj naslednji podatki: naziv izdelka, proizvajalec, standard, rok uporabnosti, CE oznaka | 2000 | kos |  | 22% | 0 | 0
10 | Prevleka za obuvala do kolen, nesterilen artikel, neprepustna, za enkratno uporabo, z elastiko, material: polietilen ali polipropilen, vodoodbojen material, oznaka CE, medicinski pripomoček razreda I ali osebna varovalna oprema kategorije I, obvezna tehnična dokumentacija: izjava EU o skladnosti v slovenskem jeziku | 100 | kos |  | 22% | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST |  |  |  |  | 0 | 0
Ponudba mora biti podana za vse izdelke v posameznem sklopu.
Naročnik zahteva artikle, ki v celoti ustrezajo vsem tehničnim zahtevam, navedenim v rubriki Opis izdelka.
Naročnik si pridržuje pravico do zahteve po vzorcih in ostalih dokazilh v primeru nepoznavanja ponujenih artiklov.
Morebitne vzorce in dokazila mora ponudnik dostaviti v roku 3 delovnih dni. | [8 empty] | Žig in podpis ponudnika