OBRZACI IZ

DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA:

Vzdrževanje centralno nadzornih oz. nadzorno krmilnih sistemov strojnih naprav ter sistemov požarnega in tehničnega varovanja v poslovnih stavbah D.S.U., d.o.o.

po odprtem postopku

| NAROČNIK | D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| NASLOV JAVNEGA NAROČILA | Vzdrževanje centralno nadzornih oz. nadzorno krmilnih sistemov strojnih naprav ter sistemov požarnega in tehničnega varovanja v poslovnih stavbah D.S.U., d.o.o. |
| VRSTA JAVNEGA NAROČILA | Javno naročilo storitev |
| ŠTEVILKA JAVNEGA NAROČILA | 403/25-0254-0260 |
| DATUM | 31. 7. 2025 |

B) OBRAZCI

| NAROČNIK | D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| NASLOV JAVNEGA NAROČILA | Vzdrževanje centralno nadzornih oz. nadzorno krmilnih sistemov strojnih naprav ter sistemov požarnega in tehničnega varovanja v poslovnih stavbah D.S.U., d.o.o. |
| VRSTA JAVNEGA NAROČILA | Javno naročilo storitev |
| ŠTEVILKA JAVNEGA NAROČILA | 403/25-0254-0260 |
| DATUM | 31. 7. 2025 |

Priloga A

PONUDBENI PREDRAČUN

Na osnovi obvestila o javnem naročilu »Vzdrževanje centralno nadzornih oz. nadzorno krmilnih sistemov strojnih naprav ter sistemov požarnega in tehničnega varovanja v poslovnih stavbah D.S.U., d.o.o.«, objavljenega na portalu javnih naročil dne _______________ pod številko objave __________________, dajemo ponudbo, kot sledi:

P O N U D B E N I P R E D R A Č U N

Številka naročila: 403/25-0254-0260

Številka ponudbe:________________

Datum: ________________

PONUDNIK:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |

- PREDMET PONUDBE IN PONUDBENA VREDNOST

| Sklop | Naročilo | Skupna ponudbena vrednost (brez DDV) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vzdrževanje centralno nadzornega sistema (CNS) strojnih naprav v poslovnem objektu Palača DSU, št. naročila 403/25-0254 | EUR |
| 2 | Vzdrževanje centralno nadzornega sistema (CNS) strojnih naprav v poslovnem objektu Dunajski kristali, št. naročila 403/25-0255 | EUR |
| 3 | Vzdrževanje krmilnega sistema strojnih naprav v toplotnih postajah v poslovnem objektu F2, št. naročila 403/25-0256 | EUR |
| 4 | Vzdrževanje sistemov požarnega in tehničnega varovanja v poslovnem objektu Palača DSU, št. naročila 403/25-0257 | EUR |
| 5 | Vzdrževanje sistemov požarnega in tehničnega varovanja v poslovnem objektu Dunajski kristali, št. naročila 403/25-0258 | EUR |
| 6 | Vzdrževanje sistemov požarnega varovanja v poslovnem objektu F2, št. naročila 403/25-0259 | EUR |
| 7 | Vzdrževanje sistemov požarnega varovanja v poslovnem objektu Smelt, št. naročila 403/25-0260 | EUR |

(Za vsak sklop, za katerega oddaja ponudbo, ponudnik navede skupno ponudbeno vrednost sklopa.)

- OPCIJE IN PONUDBENI POGOJI

Ta ponudba velja najmanj do 31. 10. 2025.

Izjavljamo, da v celoti sprejemamo vse zahteve in pogoje naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji.

- PRILOGE K PONUDBI

- Priloga 1: Specifikacija ponudbenega predračuna (za vsak sklop za katerega ponudnik oddaja ponudbo)

- ESPD obrazec (vseh relevantnih subjektov)

- Priloga C: Izjava o neobstoju omejevalnih ukrepov zaradi delovanja Rusije (vseh relevantnih subjektov)

- Priloga D: Podatki za preveritev kaznovanost v kazenski evidenci

- Priloge E: Seznam referenc

- Priloga 6: Izjava podizvajalca (če ga je ponudnik priglasil v svojem ESPD)

Priloga B

ESPD OBRAZEC

Ponudnik predloži za vsak gospodarski subjekt, ki v kakršni koli vlogi sodeluje v okviru predmetnega postopka javnega naročanja, elektronsko izpolnjen ESPD obrazec.

V ta namen lahko uporabi ESPD obrazec, ki ga je pripravil naročnik in je sestavni del te razpisne dokumentacije, in sicer v datoteki »ESPD_request_DSU_vzdrzevanje CNS«, ali pa ESPD izdela sam.

Izpolnjevanje oz. priprava ESPD se izvede v aplikaciji za elektronske storitve ESPD na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/.

Priloga C

IZJAVA O NEOBSTOJU OMEJEVALNIH UKREPOV ZARADI DELOVANJA RUSIJE

Št. naročila: 403/25-0254-0260

Datum: ______________________

Za potrebe postopka javnega naročanja »Vzdrževanje centralno nadzornih oz. nadzorno krmilnih sistemov strojnih naprav ter sistemov požarnega in tehničnega varovanja v poslovnih stavbah D.S.U., d.o.o.« izjavljamo, da za nas ne obstaja razlog za izključitev iz točke 5.1.8 razpisne dokumentacije, o čemer lahko na zahtevo naročnika predložimo dokazila.

|  | ŽIG | GOSPODARSKI SUBJEKT ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |

Priloga D

PODATKI ZA PREVERITEV KAZNOVANOSTI V KAZENSKI EVIDENCI

Št. naročila: 403/25-0254-0260

Datum: ______________________

Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta, ki v kakršni koli vlogi sodeluje v okviru predmetnega postopka javnega naročanja (ponudnik, partnerji pri skupni ponudbi, podizvajalci, subjekti, na čigaršnje zmogljivosti se sklicuje ponudnik), in osebe, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem:

| Zap. št. | Ime in priimek | EMŠO | Gospodarski subjekt, v katerem ima oseba funkcijo |
| --- | --- | --- | --- |

(Ponudnik po potrebi doda vrstice.)

Priloga E

SEZNAM REFERENC

Št. naročila: 403/25-0254-0260

Datum: ________________

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

Vezno na ponudbo za sklop 1 oz. 2 izjavljamo, da smo v zadnjih 3 letih pred potekom roka za prejem ponudb (2022, 2023, 2024) pravočasno, strokovno, kakovostno in v skladu z dogovorom izvajali storitve vzdrževanja centralno nadzornega sistema, primerljivega centralno nadzornemu sistemu iz sklopa 1 ali 2 (npr. centralno nadzorni sistem z najmanj 5.000 krmilnimi točkami).

| Predmet vzdrževanja (proizvajalec, tip in blagovna znamka oz. artikel CNS ter število krmilnih točk) | Obdobje izvajanja storitev (datumsko, od - do) | Referenčni naročnik (naziv, naslov, kontaktna oseba, e-pošta, telefon) |
| --- | --- | --- |

(Ponudnik navede referenco, če oddaja ponudbo za sklop 1 oz. 2. Za navedbo več referenc ponudnik v tabeli doda vrstice.)

Vezno na ponudbo za sklop 3 izjavljamo, da smo v zadnjih 3 letih pred potekom roka za prejem ponudb (2022, 2023, 2024) pravočasno, strokovno, kakovostno in v skladu z dogovorom izvajali storitve vzdrževanja krmilnega sistema strojnih naprav v toplotnih postajah, primerljivega krmilnem sistemu iz sklopa 3 (npr. krmilni sistem sistemu z najmanj 50 krmilnimi točkami).

| Predmet vzdrževanja (proizvajalec, tip in blagovna znamka oz. artikel krmilnega sistema ter število krmilnih točk) | Obdobje izvajanja storitev (datumsko, od - do) | Referenčni naročnik (naziv, naslov, kontaktna oseba, e-pošta, telefon) |
| --- | --- | --- |

(Ponudnik navede referenco, če oddaja ponudbo za sklop 3. Za navedbo več referenc ponudnik v tabeli doda vrstice.)

Vezano na ponudbo za sklop 4, 5, 6 oz. 7 izjavljamo, da smo v zadnjih 3 letih pred potekom roka za prejem ponudb (2022, 2023, 2024) pravočasno, strokovno, kakovostno in v skladu z dogovorom izvajali storitve vzdrževanja sistemov požarnega in tehničnega varovanja, ki obsegajo sistem za javljanje požara in plina, sistem protivlomnega varovanja, sistem video-nadzora in sistem kontrole pristopa.

| Predmet vzdrževanja (proizvajalec, tip in blagovna znamka oz. artikel sistem požarnega in tehničnega varovanja) | Obdobje izvajanja storitev (datumsko, od - do) | Referenčni naročnik (naziv, naslov, kontaktna oseba, e-pošta, telefon) |
| --- | --- | --- |

(Ponudnik navede referenco, če oddaja ponudbo za sklop 4, 5, 6 oz. 7. Za navedbo več referenc ponudnik v tabeli doda vrstice.)

Priloga 1

SPECIFIKACIJA PONUDBENEGA PREDRAČUNA

Specifikacija ponudbenega predračuna za sklop in navodila za njeno izpolnjevanje so v datoteki:

»2025-07-31_specifikacija ponudbenega predracuna_vzdrzevanje CNS.xlsx«.

Ponudnik predloži izpolnjeno specifikacijo ponudbenega predračuna kot prilogo k ponudbenem predračunu in sestavni del ponudbe za sklop, za katerega oddaja ponudbo.

Priloga 2 - sklop 1

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Št. naročila 403/25-0254

Vzdrževanje centralno nadzornega sistema (CNS) strojnih naprav

v poslovnem objektu Palača DSU

Predmet naročila vključuje redno in izredno vzdrževanje centralno nadzornega sistema Sauter, vključno s potrošnim materialom ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov centralno nadzornega sistema, krmilne opreme Sauter (strojna in programska oprema) ter periferne opreme Sauter, nameščene na strojnih napravah (senzorji, aktuatorji, termostati itd.). Predmet naročila so tudi potrebne posodobitve, nadgradnje in razširitve centralno nadzornega sistema ter krmilne in periferne opreme.

V primeru zamenjave elementov in sestavnih delov sistema oz. njegovih gradnikov, morajo biti nadomestni deli kompatibilni med seboj in s centralo.

- Sistem, ki je predmet vzdrževanja, in naprave, ki jih nadzira oz. krmili

A. Centralno nadzorni sistem (CNS):

  - Strojna oprema:

- Osebni računalnik (1x SCADA strežnik, 4 x Klient);

- Router Sauter EYZ292 za povezavo krmilnikov Sauter na PC - 3 kos;

- BACnet IP to 4x MSTP router, model Loytec LIP-ME204C – 1 kos.

  - Programska oprema (13.500 točk):

- SCADA Sauter SVC (licenčna programska oprema);

- Operacijski sistem Win11;

- Ventilatorski konvektorji (ogrevanje in hlajenje):

- Krmilnik Sauter, Ecos200 – 784 kos;

- Krmilnik Sauter, RC311 – 35 kos;

- Prostorska operaterska enota – 819 kos;

- Elektro-termični pogoni ventilov – 1638 kos;

- Toplotna postaja:

- Toplotna postaja sektor A;

- Toplotna postaja sektor B;

- Toplotna postaja sektor C;

- Toplotna postaja sektor C – Restavracija;

- Toplotna postaja sektor C – STV Restavracija;

- Toplotna postaja sektor D;

- Hladilna postaja: HP – razdelilnik hlajenja;

- Klimatske naprave:

- Klimatska naprava Hidria – KN1 – arhiv, TK, fotokopije;

- Klimatska naprava Hidria – KN2 – arhiv, TK, fotokopije;

- Klimatska naprava Hidria – KN3 – sistemski prostor;

- Klimatska naprava Hidria – KN4 – dvorana;

- Klimatska naprava Hidria – KN5 – restavracija;

- Klimatska naprava Hidria – KN6 – pisarne;

- Klimatska naprava Hidria – KN7 – pisarne;

- Klimatska naprava Hidria – KN8 – pisarne;

- Klimatska naprava Hidria – KN9 – pisarne;

- Klimatska naprava Hidria – KN10 – varnostno območje 4N;

- Klimatska naprava Hidria – KN11 – prostor za zaslišanje 6N;

- Klimatska naprava Hidria – KN12 – SPN klet;

- Hladilni agregati in split klimatske naprave:

- Hladilni agregati Carrier – 10x;

- Hladilne omare v sistemskih prostorih – 4x;

- Split klimatske naprave Mitsubishi – 56x notranja enota, 40x zunanja enota, povezava ModBus;

- Sistem za vzdrževanje nadtlaka v stopniščih in predprostorih dvigal za:

- Jedro 1;

- Jedro 2;

- Jedro 3;

- Jedro 4.

Centralno nadzorni sistem (CNS) preko krmilnih točk nadzira in krmili strojne naprave iz točk B, C, D, E, F in G prejšnjega odstavka. Pri tem hladilne agregate iz točke F prejšnjega odstavka krmili tako, da jih zgolj vklaplja in izklaplja ter pridobiva informacijo o stanju naprave in eventualnem alarmu.

Sistemi, ki so predmet vzdrževanja, niso v garanciji.

2. Zahteve za redno vzdrževanje

Redno vzdrževanje se izvaja skladno z navodili proizvajalca centralno nadzornega sistema oz. sistemov in naprav, ki jih centralno nadzorni sistem nadzira in krmili. Zajema najmanj naslednje redne letne oz. polletne preglede:

- Centralni nadzorni sistem (CNS): 2x letno (predvidoma april/maj in september/oktober);

- Krmiljenje ventilatorskih konvektorjev: 1x letno (predvidoma april/maj) – celovit pregled naprav, 2x letno (predvidoma april/maj in september/oktober) – sprememba letno-zimskega režima;

- Toplotna postaja: 1x letno (predvidoma september/oktober);

- Hladilna postaja: 1x letno (predvidoma april/maj);

- Klimatske naprave: 1x letno (predvidoma september/oktober);

- Hladilni agregati in split klimatske naprave: 1x letno (predvidoma april/maj);

- Sistem za vzdrževanje nadtlaka v stopniščih in predprostorih dvigal: 1x letno (predvidoma september/oktober).

Redno vzdrževanje centralno nadzornega sistema SCADA Sauter Vision zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca centralno nadzornega sistema oz. sistemov in naprav, ki jih centralno nadzorni sistem nadzira in krmili, pregled stanja in operativnosti sistemov, pregled in preverjanje funkcionalnosti sistemov, izvajanje preventivnih vzdrževalnih posegov in vzpostavitev letnega režima ogrevanja (zima, poletje), vključno z naslednjimi storitvami oz. aktivnostmi:

- Centralno nadzorni sistem:

- Kontrola komunikacije z krmilniki in on-line vrednosti vseh sistemov povezanih v CNS;

- Pregled zgodovine in analiza merjenih vrednosti in alarmov ter spreminjanje nastavljivih parametrov sistema zaradi spremembe konfiguracije okolja oz. želje po spremenjenem režimu delovanja;

- Pregled LogBook-a - posegov v sistem;

- Nadgradnja SCADE z aktualno verzijo programske opreme;

- Strojne naprave in sistemi, ki jih centralno nadzorni sistem nadzira in krmili (ventilatorski konvektorji (ogrevanje in hlajenje – prostorska regulacija), Toplotna postaja, hladilna postaja, vremenska postaja, klimatske naprave, hladilni agregati in split klimatske naprave, sistem za vzdrževanje nadtlaka v stopniščih in predprostorih dvigal):

- Pregled pravilnosti delovanja;

- Pregled podatkovnih baz, zgodovine in analiza merjenih vrednosti in alarmov ter spreminjanje nastavljivih parametrov sistema oz. regulacijskih krogov ogrevanja in hlajenja zaradi spremembe konfiguracije okolja oz. želje po spremenjenem režimu delovanja;

- Pregled in kontrola krmilne opreme Sauter v krmilnih omarah;

- Pregled in kontrola funkcionalnega delovanja periferne opreme Sauter in elementov regulacije (senzorji, aktuatorji, termostati,…);

- Sprememba letno-zimskega režima delovanja se izvede dvakrat letno.

3. Zahteve za izredno vzdrževanje

Za izredno vzdrževanje (odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju) centralno nadzornega sistema mora izvajalec zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake, okvare oz. motnje delovanja je 4 ure. Izvajalec mora zagotavljati tudi odzivnost na naročnikove telefonske klice ob nastanku napake, okvare oz. motnje delovanja (pred podajo zahtevka za njihovo interventno odpravo), in sicer v roku 2 ur od klica.

Rok za odpravo okvare, napake oz. motnje delovanje je do 16. ure naslednji delovni dan po obvestilu o napaki oz. okvari.

Priloga 2 – sklop 2

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Št. naročila 403/25-0255

Vzdrževanje centralno nadzornega sistema (CNS) strojnih naprav

v poslovnem objektu Dunajski kristali

Predmet naročila vključuje redno in izredno vzdrževanje centralno nadzornega sistema Sauter, vključno s potrošnim materialom ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov centralno nadzornega sistema, krmilne opreme Sauter (strojna in programska oprema) ter periferne opreme Sauter, nameščene na strojnih napravah (senzorji, aktuatorji, termostati itd.). Predmet naročila so tudi potrebne posodobitve, nadgradnje in razširitve centralno nadzornega sistema ter krmilne in periferne opreme.

V primeru zamenjave elementov in sestavnih delov sistema oz. njegovih gradnikov, morajo biti nadomestni deli kompatibilni med seboj in s centralo.

- Sistem, ki je predmet vzdrževanja, in naprave, ki jih nadzira oz. krmili

- Centralno nadzorni sistem (CNS):

- Strojna oprema:

- Osebni računalnik (1x SCADA strežnik, 1 x Klient);

- Router Sauter EYZ292 za povezavo krmilnikov Sauter na računaknik - 3 kos;

- Programska oprema:

- SCADA Programski paket Sauter Nova ProOpen;

- Operacijski sistem Win10;

- Ventilatorski konvektorji (ogrevanje in hlajenje):

- Krmilnik Sauter EY-RC311 – 360 kos;

- Prostorska operaterska enota – 360 kos;

- Elektro-termični pogoni ventilov – 720 kos;

- Toplotna postaja:

- Toplotna postaja sektor 3;

- Toplotna postaja sektor 4;

- Vremenska postaja – namenjena avtomatskemu odpiranju izrivnih oken na strehah atrijev:

- Senzor za zunanjo temperaturo in vlago;

- Senzor hitrosti vetra;

- Senzor za dež;

- Senzor osvetljenosti;

- Klimatske naprave:

- Klimatska naprava Systemair – KN8;

- Klimatska naprava Systemair – KN9;

- Klimatska naprava Systemair – KN10;

- Klimatska naprava Systemair – KN13;

- Klimatska naprava Systemair – KN14;

- Hladilni agregati in split klimatske naprave:

- Hladilni agregati Systemair – 2x;

- Split klimatske naprave Mitsubishi, Fujitsu – 10x notranja enota, 4x zunanja enota, 10x, povezava ModBus;

- Sistem za vzdrževanje nadtlaka v stopniščih in predprostorih dvigal za:

- Jedro 1;

- Jedro 2;

- Jedro 3;

- Jedro 4.

Centralno nadzorni sistem (CNS) preko krmilnih točk nadzira in krmili strojne naprave iz točk B, C, D, E, F in G prejšnjega odstavka. Pri tem hladilnih agregatov in split klimatskih naprav iz točke F prejšnjega odstavka krmili tako, da jih zgolj vklaplja in izklaplja ter pridobiva informacijo o stanju naprave in eventualnem alarmu.

- Zahteve za redno vzdrževanje

Redno vzdrževanje se izvaja skladno z navodili proizvajalca centralno nadzornega sistema oz. sistemov in naprav, ki jih centralno nadzorni sistem nadzira in krmili. Zajema najmanj naslednje redne letne oz. polletne preglede:

- Centralni nadzorni sistem (CNS): 2x letno (predvidoma april/maj in september/oktober);

- Krmiljenje ventilatorskih konvektorjev: 1x letno (predvidoma april/maj) – celovit pregled naprav, 2x letno (predvidoma april/maj in september/oktober) – sprememba letno-zimskega režima;

- Toplotna postaja: 1x letno (predvidoma september/oktober);

- Hladilna postaja: 1x letno (predvidoma april/maj);

- Vremenska postaja: 1x letno (predvidoma april/maj);

- Klimatske naprave: 2x letno (predvidoma april/maj in september/oktober);

- Hladilni agregati in split klimatske naprave: 1x letno (predvidoma april/maj);

- Sistem za vzdrževanje nadtlaka v stopniščih in predprostorih dvigal: 1x letno (predvidoma september/oktober).

Redno vzdrževanje centralno nadzornega sistema SCADA Sauter novaPro Open zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca centralno nadzornega sistema oz. sistemov in naprav, ki jih centralno nadzorni sistem nadzira in krmili, pregled stanja in operativnosti sistemov, pregled in preverjanje funkcionalnosti sistemov, izvajanje preventivnih vzdrževalnih posegov in vzpostavitev letnega režima ogrevanja (zima, poletje), vključno z naslednjimi storitvami oz. aktivnostmi:

- Centralno nadzorni sistem:

- Kontrola komunikacije z krmilniki in on-line vrednosti vseh sistemov povezanih v CNS;

- Pregled zgodovine in analiza merjenih vrednosti in alarmov ter spreminjanje nastavljivih parametrov sistema zaradi spremembe konfiguracije okolja oz. želje po spremenjenem režimu delovanja;

- Pregled LogBook-a - posegov v sistem;

- Nadgradnja SCADE z aktualno verzijo programske opreme;

- Strojne naprave in sistemi, ki jih centralno nadzorni sistem nadzira in krmili (ventilatorski konvektorji (ogrevanje in hlajenje – prostorska regulacija), Toplotna postaja, hladilna postaja, vremenska postaja, klimatske naprave, hladilni agregati in split klimatske naprave, sistem za vzdrževanje nadtlaka v stopniščih in predprostorih dvigal):

- Pregled pravilnosti delovanja;

- Pregled podatkovnih baz, zgodovine in analiza merjenih vrednosti in alarmov ter spreminjanje nastavljivih parametrov sistema oz. regulacijskih krogov ogrevanja in hlajenja zaradi spremembe konfiguracije okolja oz. želje po spremenjenem režimu delovanja;

- Pregled in kontrola krmilne opreme Sauter v krmilnih omarah;

- Pregled in kontrola funkcionalnega delovanja periferne opreme Sauter in elementov regulacije (senzorji, aktuatorji, termostati,…);

- Sprememba letno-zimskega režima delovanja se izvede dvakrat letno.

- Zahteve za izredno vzdrževanje

Za izredno vzdrževanje (odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju) centralno nadzornega sistema mora izvajalec zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake, okvare oz. motnje delovanja je 4 ure. Izvajalec mora zagotavljati tudi odzivnost na naročnikove telefonske klice ob nastanku napake, okvare oz. motnje delovanja (pred podajo zahtevka za njihovo interventno odpravo), in sicer v roku 2 ur od klica.

Rok za odpravo okvare, napake oz. motnje delovanje je do 16. ure naslednji delovni dan po obvestilu o napaki oz. okvari.

Priloga 2 – sklop 3

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Št. naročila 403/25-0256

Vzdrževanje krmilnega sistema strojnih naprav v toplotnih postajah

v poslovnem objektu F2

Predmet naročila vključuje redno in izredno vzdrževanje krmilno nadzornega sistema Sauter, vključno s potrošnim materialom ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov krmilne in nadzorne opreme Sauter (strojna in programska oprema) ter periferne opreme Sauter, nameščene na strojnih napravah (senzorji, aktuatorji, termostati itd.). Predmet naročila so tudi potrebne posodobitve, nadgradnje in razširitve krmilno nadzorne  in periferne opreme.

V primeru zamenjave elementov in sestavnih delov sistema oz. njegovih gradnikov, morajo biti nadomestni deli kompatibilni med seboj in s centralo.

- Sistem, ki je predmet vzdrževanja, in naprave, ki jih krmili

- Toplotna postaja:

- Toplotna postaja sektor 1 - ogrevanje;

- Toplotna postaja sektor 2 - ogrevanje;

- Toplotna postaja sektor 3 – sanitarna topla voda;

- Toplotna postaja sektor 4– sanitarna topla voda.

- Zahteve za redno vzdrževanje

Redno vzdrževanje se izvaja skladno z navodili proizvajalca sistemov in naprav Sauter. Zajema najmanj redne polletne preglede in servise: Toplotna postaja: 2x letno (predvidoma april in september).

Redno vzdrževanje zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca sistemov in naprav, pregled stanja in operativnosti sistemov, pregled in preverjanje funkcionalnosti sistemov, izvajanje preventivnih vzdrževalnih posegov, vključno z naslednjimi storitvami oz. aktivnostmi:

- Strojne naprave in sistemi v toplotnih postajah:

- Pregled pravilnosti delovanja;

- Pregled podatkovnih baz, zgodovine in analiza merjenih vrednosti in alarmov ter spreminjanje nastavljivih parametrov sistema oz. regulacijskih krogov ogrevanja  zaradi spremembe konfiguracije okolja oz. želje po spremenjenem režimu delovanja;

- Pregled in kontrola krmilne opreme Sauter v krmilnih omarah;

- Pregled in kontrola funkcionalnega delovanja periferne opreme Sauter in elementov regulacije (senzorji, aktuatorji, termostati,…).

- Zahteve za izredno vzdrževanje

Za izredno vzdrževanje (odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju) izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo napake, okvare oz. motnje delovanja je 4 ure.

Rok za odpravo napake oz. okvare je do 16. ure naslednji delovni dan po obvestilu o napaki oz. okvari.

Priloga 2 – sklop 4

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Št. naročila 403/25-0257

Vzdrževanje sistemov požarnega in tehničnega varovanja

v poslovnem objektu Palača DSU

Predmet naročila vključuje redno in izredno vzdrževanje sistemov požarnega in tehničnega varovanja, vključno s potrošnim materialom ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov sistemov požarnega in tehničnega varovanja, in sicer za varnostno nadzorni sistem vlomnega in požarnega varovanja, sistem za javljanje požara in plina, sistem gašenja, protivlomni sistem, sistem ključar, video-nadzorni sistem in sistem pristopne kontrole. Predmet naročila so tudi potrebne posodobitve, nadgradnje in razširitve sistemov požarnega in tehničnega varovanja.

V primeru zamenjave elementov in sestavnih delov sistema oz. njegovih gradnikov, morajo biti nadomestni deli kompatibilni med seboj in s centralo.

- Sistemi, ki so predmet vzdrževanja, in naprave, ki jih nadzirajo oz. krmilijo

- Varnostno nadzorni sistem:

- Strojna oprema: Osebni računalnik (1 x Nadzorna postaja);

- Programska oprema:

- Siemens DesigoCC;

- Operacijski sistem Win10;

- Grafični prikaz objekta v DWG obliki;

- Priključeni podsistemi:

- Sistem protivlomnega varovanja s centralnimi napravami Siemens Intrunet SPC SPC6330 Grade 3in cca. 200 elementi protivlomnega varovanja;

- Sistem javljanja požara in plina s centralnimi napravami Siemens Sinteso FC2040 in cca. 2.500 elementi;

- Sistem za javljanje požara in plina:

- Centralna naprava za javljanje požara Siemens Sinteso FC2040 – 6 kos;

- Posluževalni tablo Siemens – 1 kos;

- Aktivni elementi Siemens – cca. 2.500 kos;

- CO detektor Siemens CC62P – 39 kos;

- Sistemi gašenja:

- Centralna naprava za javljanje požara in krmiljenje sistema avtomatskega gašenja Siemens XC1005-A – 3 kos;

- Sistem gašenja MNZ: 6x 80 kg jeklenka gasilnega sredstva NOVEC 1230;

- Sistem gašenja SURS1: 2x 80 kg jeklenka gasilnega sredstva NOVEC 1230;

- Sistem gašenja SURS2: 1x 50 kg jeklenka gasilnega sredstva NOVEC 1230;

- Sistem protivlomnega varovanja:

- Centralna naprava za protivlomno varovanje Siemens Intrunet SPC6330 Grade 3 – 3 kos;

- Detektor gibanja Siemens IRM 120C – cca. 160 kos (skupaj za vse centralne naprave);

- LCD tipkovnica – 23 kos;

- Sistem ključar: KeyWatcher III Illuminated – 3 kos;

- Sistemi video-nadzora:

- Sistem video-nadzora št. 1:

  - Strojna oprema:

- Strežnik – Napredna digitalna snemalna naprava z operacijskim sistemom Windows10 in razširjenim diskovnim poljem primerna za HD video-nadzorni sistem 24/7 v redundančni izvedbi z stalnim načinom snemanja – 1 kos;

- Zunanja digitalna IP kamera 2 Megapiksel (različni proizvajalci) – 23 kos;

- Notranja digitalna IP kamera 1,3 Megapiksel (različni proizvajalci) – 53 kos;

  - Programska oprema: Mirasys;

- Sistem video-nadzora št. 2:

  - Strojna oprema:

  - Strežnik – Digitalna snemalna naprava z operacijskim sistemom Windows7 in dogodkovnim načinom snemanja;

  - Notranja digitalna IP kamera 1,3 Megapiksel (različni proizvajalci) – 7 kos;

  - Programska oprema: Mirasys;

- Sistem kontrole pristopa:

- Strojna oprema:

- Siemens SiPass Integrated ACC segmentni kontroler AC5100 – 2 kos;

- Elektro prejemniki/čitalniki – 84 kos;

- Krmilne enote – 52 kos;

- Programska oprema: Siemens, SiPass Integrated.

Varnostno nadzorni sistem (VNS) nadzira in krmili sistem za javljanje požara in plina iz točke B prejšnjega odstavka in sistem protivlomnega varovanja iz točke D prejšnjega odstavka. Sistemi gašenja iz točke C prejšnjega odstavka so povezani s sistemom za javljanje požara in plina iz točke B prejšnjega odstavka, in sicer tako, da posredujejo podatke o stanju na posluževalni tablo sistema za javljanje požara in plina.

Sistemi, ki so predmet vzdrževanja, niso v garanciji, razen varnostno nadzornega sistema DesigoCC.

- Zahteve za redno vzdrževanje

Redno vzdrževanje se izvaja skladno z navodili proizvajalca posameznega sistema oz. sistemov in naprav, ki jih varnostno nadzorni sistem nadzira in krmili. Zajema najmanj naslednje redne polletne oz. četrtletne preglede in servise:

- Varnostno nadzorni sistem: 4x letno (predvidoma marec, junij, september in december, praviloma v 1. tednu);

- Sistem za javljanje požara in plina: 4x letno (predvidoma marec, junij, september in december, v 1. tednu);

- Sistemi gašenja: 4x letno (predvidoma marec, junij, september in december, 1. tednu);

- Sistem protivlomnega varovanja: 2x letno (predvidoma marec, september, v 1. tednu);

- Sistem ključar: 2x letno (predvidoma marec, september, v 1. tednu);

- Sistemi video-nadzora: 2x letno (predvidoma marec, september, v 1. tednu);

- Sistem kontrole pristopa: 2x letno (predvidoma marec, september, v 1. tednu).

Redno vzdrževanje varnostno nadzornega sistema iz točke A 1. poglavja zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca varnostno nadzornega sistema oz. sistemov in naprav, ki jih varnostno nadzorni sistem nadzira in krmili, redno vzdrževanje sistemov požarnega in tehničnega varovanja iz točk B, C, D, E, F in G 1. poglavja (sistem za javljanje požara in plina, sistemi gašenja, sistem protivlomnega varovanja, sistem ključar, sistemi videlo-nadzora, sistem kontrole pristopa) pa storitve, predvidene v navodilih proizvajalca posameznega sistema požarnega oz. tehničnega varovanja. Redno vzdrževanje sistemov požarnega in tehničnega varovanja iz 1. poglavja (točke A, B, C, D, E, F in G) zajema tudi pregled stanja in operativnosti sistema, pregled in preverjanje funkcionalnosti sistema, izvajanje preventivnih vzdrževalnih posegov, vključno z naslednjimi storitvami oz. aktivnostmi:

- Pregled pravilnosti delovanja;

- Pregled podatkovnih baz, zgodovine in alarmov in eventualna optimizacija oz. korekcija s strani naročnika potrjenih nastavljivih parametrov sistema;

- Splošni pregled, vizualna kontrola in čiščenje gradnikov sistema (senzorji, kamere, čitalci pristopne kontrole, javjalniki itd.);

- Preizkušanje funkcij (krmilne, opozorilne itd.) in odzivnosti kontrolnih, krmilni in drugih elementov sistema oz. naprav;

- Nastavitev in kalibracija senzorjev in kontrola detekcije;

- Kontrola delovanja svetlobnih in zvočnih indikatorjev na centralah in javjalnikih oz. drugih delih naprav (čelna plošča, tipkovnica itd.);

- Kontrola vmesnikov – preverjanje komunikacije in pravilnosti prikaza;

- Kontrola prenosa alarmnih signalov na dežurno mesto;

- Podrobno preverjanje stanja glavnih varovalk, UPS, akumulatorskih baterij;

- Zamenjava elementov in sestavnih delov sistema oz. njegovih gradnikov.

- Zahteve za izredno vzdrževanje

Za izredno vzdrževanje (odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju) centralno nadzornega sistema mora izvajalec zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo kritične napake, okvare oz. motnje delovanja je 4 ure, za ostale napake, okvare oz. motnje delovanja pa 24 ur. Izvajalec mora zagotavljati tudi odzivnost na naročnikove telefonske klice ob nastanku kritične napake, okvare oz. motnje delovanja (pred podajo zahtevka za njihovo interventno odpravo), in sicer v roku 2 ur od klica.

Rok za odpravo okvare, napake oz. motnje delovanje je do 16. ure naslednji delovni dan po obvestilu o napaki oz. okvari.

Priloga 2 - sklop 5

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Št. naročila 403/25-0258

Vzdrževanje sistemov požarnega in tehničnega varovanja

v poslovnem objektu Dunajski kristali

Predmet naročila vključuje redno in izredno vzdrževanje sistemov požarnega in tehničnega varovanja, vključno s potrošnim materialom ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov sistemov požarnega in tehničnega varovanja, in sicer za sistem javljanja požara, protivlomni sistem ter video-nadzorni sistem. Predmet naročila so tudi potrebne posodobitve, nadgradnje in razširitve sistemov požarnega in tehničnega varovanja.

V primeru zamenjave elementov in sestavnih delov sistema oz. njegovih gradnikov, morajo biti nadomestni deli kompatibilni med seboj in s centralo.

- Sistemi, ki so predmet vzdrževanja, in naprave, ki jih nadzirajo oz. krmilijo

- Sistem za javljanje požara:

- Centralna naprava za javljanje požara INIM centrala – 2 kos;

- Adresabilni optični javljalnik – 531 kos;

- Adresabilni optični javljalnik, montaža v medstropovje – 188 kos;

- Adresabilni termični javljalnik - 15 kos;

- Adresabilni ročni javljalnik - 35 kos;

- Adresabilna požarna sirena  - 35 kos;

- Adresabilni vhodno/izhodni vmesnik (4I/4O) - 32 kos;

- Požarni vhodni/izhodni modul-obstoječe lopute - 62 kos;

- Sistem protivlomnega varovanja:

- Centralna naprava za protivlomno varovanje INIM centrala s 16 vhodnimi kanali, 4 izhodnimi kontakti z napajalnikom, z dvema particijama, osmimi časovnimi conami, 100 šiframi, možnost priključitve do 8 tipkovnic – 1 kos;

- Žični (pasivni IR javljalnik v kombinaciji z MW javljalnikom) prostorski javljalnik - 28 kos;

- LCD tipkovnica – 12 kos;

- Sirena notranja za protivlomno varovanje - 6 kos;

- Sistem video-nadzora:

- Strojna oprema:

- Snemalnik - 2 kpl;

- Barvna digitalna video kamera s 5 Mpix  senzorjem - 20 kos;

- Barvna digitalna video kamera z 2,4 Mpix  senzorjem - 15 kos;

- PoE napajanje kamere - 15 kos;

- Stikalo s priključki24 RJ-45 - 2 kpl;

- Panel CAT.6+ FTP 24-P - 2 kpl;

- Programska oprema: Licence za kamere (ML nivo licenc, do 20 kamer, do 1 server in do 2 delovni postaji) - 2 kpl;

Sistemi, ki so predmet vzdrževanja, niso v garanciji.

- Zahteve za redno vzdrževanje

Redno vzdrževanje se izvaja skladno z navodili proizvajalca posameznega sistema. Zajema najmanj naslednje redne polletne oz. četrtletne preglede in servise:

- Sistem za javljanje požara in plina: 4x letno (predvidoma marec, junij, september in december, v 1. tednu);

- Sistem protivlomnega varovanja: 2x letno (marec, september, v 1. tednu);

- Sistemi video-nadzora: 2x letno (marec, september, v 1. tednu).

Redno vzdrževanje sistemov požarnega in tehničnega varovanja iz točk A, B, C 1. poglavja (sistem za javljanje požara, sistem protivlomnega varovanja, sistem videlo-nadzora) zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca posameznega sistema požarnega oz. tehničnega varovanja ter tudi pregled stanja in operativnosti sistema, pregled in preverjanje funkcionalnosti sistema, izvajanje preventivnih vzdrževalnih posegov, vključno z naslednjimi storitvami oz. aktivnostmi:

- Pregled pravilnosti delovanja;

- Pregled podatkovnih baz, zgodovine in alarmov in eventualna optimizacija oz. korekcija s strani naročnika potrjenih nastavljivih parametrov sistema;

- Splošni pregled, vizualna kontrola in čiščenje gradnikov sistema (senzorji, kamere,  javljalniki itd.);

- Preizkušanje funkcij (krmilne, opozorilne itd.) in odzivnosti kontrolnih, krmilni in drugih elementov sistema oz. naprav;

- Nastavitev in kalibracija senzorjev in kontrola detekcije;

- Kontrola delovanja svetlobnih in zvočnih indikatorjev na centralah in javljalnikih oz. drugih delih naprav (čelna plošča, tipkovnica itd.);

- Kontrola vmesnikov – preverjanje komunikacije in pravilnosti prikaza;

- Kontrola prenosa alarmnih signalov na dežurno mesto v recepciji 24/7;

- Podrobno preverjanje stanja glavnih varovalk, UPS, akumulatorskih baterij;

- Zamenjava elementov in sestavnih delov sistema oz. njegovih gradnikov.

- Zahteve za izredno vzdrževanje

Za izredno vzdrževanje (odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju) centralno nadzornega sistema mora izvajalec zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo kritične napake, okvare oz. motnje delovanja je 4 ure, za ostale napake, okvare oz. motnje delovanja pa 24 ur. Izvajalec mora zagotavljati tudi odzivnost na naročnikove telefonske klice ob nastanku kritične napake, okvare oz. motnje delovanja (pred podajo zahtevka za njihovo interventno odpravo), in sicer v roku 2 ur od klica.

Rok za odpravo okvare, napake oz. motnje delovanje je do 16. ure naslednji delovni dan po obvestilu o napaki oz. okvari.

Priloga 2 - sklop 6

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Št. naročila 403/25-0259

Vzdrževanje sistemov požarnega varovanja

v poslovnem objektu F2

Predmet naročila vključuje redno in izredno vzdrževanje sistemov požarnega varovanja, vključno s potrošnim materialom ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov sistemov požarnega varovanja, in sicer za sistem javljanja požara, sistem odkrivanja in javljanja prisotnosti gorljivih plinov ali par v zraku ter sistem za odvod dima in toplote. Predmet naročila so tudi potrebne posodobitve, nadgradnje in razširitve sistemov požarnega varovanja.

V primeru zamenjave elementov in sestavnih delov sistema oz. njegovih gradnikov, morajo biti nadomestni deli kompatibilni med seboj in s centralo.

- Sistemi, ki so predmet vzdrževanja, in naprave, ki jih nadzirajo oz. krmilijo

- Sistem za javljanje požara :

- Modularna centralna naprava Sinteso FC2060 z napajalnikom 24V/150W in ohišjem za AKU max.2x26Ah  – 1 kos;

- Linijski modul za 4x anlogPLUS adresne zanke – 4 kos

- AKU baterija 12 V, 45 Ah, VDS – 2 kos;

- AKU baterija 12 V, 7 Ah, VDS – 2 kos;

- Avtomatski optični javljalnik požara – 816 kos;

- Avtomatski termični javljalnik požara – 41 kos;

- Enokanalni vhodni vmesnik – 103 kos;

- Enokanalni izhodni vmesnik – 28 kos;

- Sirena, požarna 24V, 90dB – 25 kos;

- Požarne lopute – 53 kos;

- Prenos alarma in napake na varnostno nadzorni center – 1 kpl;

- Sistem odkrivanja in javljanja prisotnosti gorljivih plinov ali par v zraku:

- Adresna centralna naprava SIEMENS SIDEGAS CC62 – 1 kos;

- AKU baterija 12 V, 25 Ah, VDS – 2 kos;

- Javljalnik CO SIEDEPAR RS 485 – 26 kos;

- Opozorilni tablo s svetlobno indikacijo – 11 kos;

- Opozorilna sirena 24V, 92dB – 11 kos;

- Sistem za odvod dima in toplote:

- Sistem odvoda dima in toplote na štirih lokacijah in sicer na požarnih stopniščih vzhod in zahod, v glavnem stopnišču in kupola v atriju – 1 kpl.

Sistemi, ki so predmet vzdrževanja, niso v garanciji.

- Zahteve za redno vzdrževanje

Redno vzdrževanje se izvaja skladno z navodili proizvajalca posameznega sistema in naprav. Zajema najmanj naslednje redne četrtletne preglede : Sistem za javljanje požara, sistem odkrivanja in javljanja prisotnosti gorljivih plinov ali par v zraku ter sistem za odvod dima in toplote: 4x letno (marec, junij, september in december, praviloma v 1. tednu).

Redno vzdrževanje sistemov požarnega varovanja zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca sistemov in naprav iz točk A, B in C 1. poglavja (sistem za javljanje požara, sistem odkrivanja in javljanja prisotnosti gorljivih plinov ali par v zraku, sistem za odvod dima in toplote).

Redno vzdrževanje sistemov požarnega varovanja (točke A, B, C 1. poglavja) zajema tudi pregled stanja in operativnosti sistemov, pregled in preverjanje funkcionalnosti sistemov, izvajanje preventivnih vzdrževalnih posegov, vključno z naslednjimi storitvami oz. aktivnostmi:

- Pregled pravilnosti delovanja;

- Pregled podatkovnih baz, zgodovine in alarmov in eventualna optimizacija oz. korekcija s strani naročnika potrjenih nastavljivih parametrov sistemov;

- Splošni pregled, vizualna kontrola in čiščenje gradnikov sistema (javljalniki, tabloji, sirene, itd.);

- Preizkušanje funkcij (krmilne, opozorilne itd.) in odzivnosti kontrolnih, krmilnih in drugih elementov sistemov oz. naprav;

- Nastavitev in kalibracija javljalnikov in kontrola detekcije;

- Kontrola delovanja svetlobnih in zvočnih indikatorjev na centralah in javljalnikih oz. drugih delih naprav (čelna plošča, tipkovnica itd.);

- Kontrola vmesnikov – preverjanje komunikacije in pravilnosti prikaza;

- Kontrola prenosa alarmnih signalov na dežurno mesto;

- Podrobno preverjanje stanja glavnih varovalk, UPS, akumulatorskih baterij;

- Zamenjava elementov in sestavnih delov sistema oz. njegovih gradnikov.

- Zahteve za izredno vzdrževanje

Za izredno vzdrževanje (odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju) centralno nadzornega sistema mora izvajalec zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo kritične napake, okvare oz. motnje delovanja je 4 ure, za ostale napake, okvare oz. motnje delovanja pa 24 ur. Izvajalec mora zagotavljati tudi odzivnost na naročnikove telefonske klice ob nastanku kritične napake, okvare oz. motnje delovanja (pred podajo zahtevka za njihovo interventno odpravo), in sicer v roku 2 ur od klica.

Rok za odpravo okvare, napake oz. motnje delovanje je do 16. ure naslednji delovni dan po obvestilu o napaki oz. okvari.

Priloga 2 - sklop 7

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Št. naročila 403/25-0260

Vzdrževanje sistemov požarnega varovanja

v poslovnem objektu Smelt

Predmet naročila vključuje redno in izredno vzdrževanje treh različnih protipožarnih sistemov. Predmet naročila so tudi potrebne posodobitve, nadgradnje in razširitve sistemov požarnega varovanja.

V primeru zamenjave elementov in sestavnih delov sistema oz. njegovih gradnikov, morajo biti nadomestni deli kompatibilni med seboj in s centralo.

- Sistemi, ki so predmet vzdrževanja, in naprave, ki jih nadzirajo oz. krmilijo

- Sistem za javljanje požara Iskra:

- Centralna naprava za javljanje požara Iskra avtomatika ESP-200 – 3 kosi;

- Centralna naprava za javljanje požara Iskra avtomatika ESP-100 – 1 kos;

- Ionizacijski javljalnik požara – 298 kosov;

- ročni javljalnik – 56 kosov;

- Sirena, požarna – 17 kosov;

- Sistem za javljanje požara Bosch:

- Centralna naprava za javljanje požara FPA-5000 – 1 kos;

- AKU baterija 12 V, 20 Ah  – 2 kosa;

- Optični javljalnik FAP-425-O-R – 61 kosov;

- RML 0008 A izhodni modul, 8 relejskih izhodov – 2 kosa;

- FLM-420/4-CON-S modul za konvencionalne linije, 2 liniji – 10 kosov;

- Sistem za javljanje požara Schrack:

- Centralna naprava za javljanje požara Schrack Seconet – 1 kos;

- Modul zanke za priključitev na centralno enoto B5-DXI2 – 1 kos;

- Akumulator 12V/44Ah – 2 kos;

- Akumulator 12V/65Ah – 2 kos;

- Analogno adresabilni avtomatski večkriterijski optično-termični javljalnik požara – 113 kosov;

- Paralelni indikator – 57 kospv;

- Sirena, požarna 440 do 900 Hz – 5 kosov;

- Vhodni modul za v x-line adresabilno zanko – 6 kosov;

- Evakuacijski terminal – 4 kosi;

- Ročni javljalnik – 6 kosov.

Sistemi, ki so predmet vzdrževanja, niso v garanciji, razen sistema za javljanje požara Schrack.

S sistemom za javljanje požara Iskra in sistemom za javljanje požara Bosch je poveznih skupaj 284, ionizacijskih javjalnikov, s sistemom za javljanje požara Bosch je dodatno povezanih 61 adresabilnih javjalnikov. S sistemom za javljanje požara Schrack je povezanih 87 adresabilnih javjalnikov.

- Zahteve za redno vzdrževanje

Redno vzdrževanje sistemov požarnega varovanja zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca sistemov in naprav iz točk A, B in C 1. poglavja (sistem za javljanje požara Iskra, sistem za javljanje požara Bosch ter sistem za javljanje požara Shrack). Redno vzdrževanje sistemov požarnega varovanja (točke A, B, C 1. poglavja) zajema tudi pregled stanja in operativnosti sistemov, pregled in preverjanje funkcionalnosti sistemov, izvajanje preventivnih vzdrževalnih posegov, vključno z naslednjimi storitvami oz. aktivnostmi:

- Nadzor pravilnosti delovanja sistema (preverjanje pravilnega delovanja sistema in prenosa alarmnega sporočila);

- Splošni pregled, vizualna kontrola in čiščenje gradnikov sistema ( javljalniki itd.);

- Kontrola delovanja svetlobnih in zvočnih indikatorjev na centralah in javljalnikih oz. drugih delih naprav (čelna plošča itd.);

- Preventivno vzdrževanje sistema (zamenjava okvarjenih delov);

- Preizkušanje funkcij (krmilne, opozorilne itd.) in odzivnosti kontrolnih, krmilnih in drugih elementov sistemov oz. naprav;

- Kontrola vmesnikov – preverjanje komunikacije in pravilnosti prikaza;

- Zamenjava elementov in sestavnih delov sistema oz. njegovih gradnikov.

Namen preventivnega vzdrževanja protipožarnega sistema je zagotovitev brezhibne razpoložljivosti naprav, kot je opredeljena v tehnični dokumentaciji in navodilih proizvajalca.

Preventivno vzdrževanje protipožarnega sistema se opravlja periodično na vsake 3 mesece.

- Zahteve za izredno vzdrževanje

Za izredno vzdrževanje (odpravo okvare, napake oz. motnje v delovanju) centralno nadzornega sistema mora izvajalec zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni čas za odpravo kritične napake, okvare oz. motnje delovanja je 4 ure, za ostale napake, okvare oz. motnje delovanja pa 24 ur. Izvajalec mora zagotavljati tudi odzivnost na naročnikove telefonske klice ob nastanku kritične napake, okvare oz. motnje delovanja (pred podajo zahtevka za njihovo interventno odpravo), in sicer v roku 2 ur od klica.

Rok za odpravo okvare, napake oz. motnje delovanje je do 16. ure naslednji delovni dan po obvestilu o napaki oz. okvari.

Priloga 3 – sklopi 1 in 4

SEZNAM POOBLAŠČENIH OSEB ZA OPRAVLJANJE POGODBENIH DEL

Datum: ________________

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |

V skladu z 12. členom pogodbe o izvedbi javnega naročila izjavljamo, da bodo storitve iz naslednjega sklopa:

sklop 1: Vzdrževanje centralno nadzornega sistema (CNS) strojnih naprav v poslovnem objektu Palača DSU, št. naročila 403/25-0254;

sklop 4: Vzdrževanje sistemov požarnega in tehničnega varovanja v poslovnem objektu Palača DSU, št. naročila 403/25-0257;

ki se izvajajo tudi za potrebe policije oz. v prostorih, ki jih uporablja policija, opravljale naslednje osebe:

| Zap. št. | Ime in priimek | EMŠO | Telefonska številka | Izpolni naročnik: Obstoj varnostnih zadržkov iz ZODPol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

(Če posamezna oseba, navedena v tabeli, ni zaposlena pri ponudniku, ponudnik pri njenem imenu in priimku navede tudi njenega delodajalca. Ponudnik po potrebi doda vrstice)

Priloga 3 – sklopi 2, 3, 5, 6 in 7

SEZNAM POOBLAŠČENIH OSEB ZA OPRAVLJANJE POGODBENIH DEL

Datum: ________________

PONUDNIK:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

V skladu z 12. členom pogodbe o izvedbi javnega naročila izjavljamo, da bodo storitve iz naslednjega sklopa:

sklop 2: Vzdrževanje centralno nadzornega sistema (CNS) strojnih naprav v poslovnem objektu Dunajski kristali, št. naročila 403/25-0255;

sklop 3: Vzdrževanje krmilnega sistema strojnih naprav v toplotnih postajah v poslovnem objektu F2, št. naročila 403/25-0256;

sklop 5: Vzdrževanje sistemov požarnega in tehničnega varovanja v poslovnem objektu Dunajski kristali, št. naročila 403/25-0258;

sklop 6: Vzdrževanje sistemov požarnega varovanja v poslovnem objektu F2, št. naročila 403/25-0259;

sklop 7: Vzdrževanje sistemov požarnega varovanja v poslovnem objektu Smelt, št. naročila 403/25-0260:

opravljale naslednje osebe:

| Zap. št. | Ime in priimek | Delodajalec |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |

(Če posamezna oseba, navedena v tabeli, ni zaposlena pri ponudniku, ponudnik v stolpcu »Delodajalec« navede tudi njenega delodajalca. Ponudnik po potrebi doda vrstice.)

Priloga 4

IZJAVA O VAROVANJU PODATKOV IN SPOŠTOVANJU HIŠNEGA REDA

Podpisani _________________________________________________________________,

(ime in priimek)

zaposlen pri _________________________________________________________,

(delodajalec)

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da bom pri svojem delu, povezanim s Pogodbo št. _______________ o izvedbi javnega naročila ____________________________________________________________________________________, ki sta jo na podlagi oddanega javnega naročila št. 403/25-____ (sklop __), sklenila naročnik D.S.U., d.o.o. in izvajalec ___________________________:

- varoval vse podatke, ki mi bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del ali s katerimi se bom seznanil pri izvajanju del, in

- spoštoval hišni red poslovne stavbe, v kateri so nameščene strojne naprave oz. sistemi, ki si predmet vzdrževanja, v primeru, da je najemnik / uporabnik poslovnih prostorov v tej stavbi Ministrstvo za notranje zadeve oz. Policija, pa tudi relevantne določbe hišnega reda v objektih in prostorih Ministrstva za notranje zadeve.

_________________________________

(lastnoročni podpis)

Kraj in datum: ___________________________________

Priloga 5

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU IZVAJALCA

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri), tj. zaradi zagotovitve transparentnosti posla, prepečevanja nasprotja intersov, spoštovanja omejitev poslovanja in omejitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, kot zakoniti zastopnik ponudnika podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU IZVAJALCA

ki se nanaša na (opis posla - npr. pogodba, dobava, št. ponudbe):

Vzdrževanje centralno nadzornih oz. nadzorno krmilnih sistemov strojnih naprav ter sistemov požarnega in tehničnega varovanja v poslovnih stavbah D.S.U., d.o.o., št. naročil 403/25-0254-0260

Podatki o ponudniku (gospodarski subjekt - pravna ali fizična oseba, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

| Firma ponudnika: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sedež ponudnika: (ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, država) |  |  |
| Matična številka: |  |  |
| Davčna številka: |  |  |
| Ponudnik je nosilec tihe družbe: (ustrezno označi) | DA | NE |

Lastniška struktura ponudnika:

1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki:

Navedite vsako fizično osebo, udeleženo v lastništvu ponudnika z več kot 5 % deležem:

| Ime in priimek: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stalno prebivališče: (ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, država) |  |  |
| Delež lastništva ponudnika: |  |  |
| Tihi družbenik: (ustrezno označi) | DA | NE |
| Če DA, navedite nosilca tihe družbe: |  |  |

(V primerih več fizičnih oseb, kopirajte in večkrat izpolnite.)

1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe:

Za vsako pravno osebo, udeleženo v lastništvu ponudnika, izpolnite tabelo:

| Firma pravne osebe: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sedež pravne osebe: (ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, država) |  |  |
| Delež lastništva ponudnika: |  |  |
| Matična številka: |  |  |
| Davčna številka: |  |  |
| Pravna oseba je nosilec tihe družbe: (ustrezno označi) | DA | NE |

(V primeru več pravnih oseb, kopirajte in večkrat izpolnite.)

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

Za vsako fizično osebo, udeleženo v lastništvu zgoraj navedene pravne osebe z več kot 5 % deležem, izpolnite tabelo:

| Ime in priimek: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stalno prebivališče: (ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, država) |  |  |
| Delež lastništva pravne osebe: |  |  |
| Tihi družbenik: (ustrezno označi) | DA | NE |
| Če DA, navedite nosilca tihe družbe: |  |  |

(V primeru več fizičnih oseb, kopirajte in večkrat izpolnite.)

1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

| Firma pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: (ulica in hišna številka, poštna številka in kraj, država) |  |
| Delež lastništva ponudnika: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| je s ponudnikom povezana na način: (Navedite način povezave iz 527. člena ZGD-1) |  |

(V primeru več pravnih oseb, ki štejeo za povezane s ponudnikom v skladu s 527. členom ZGD-1, po potrebi kopirajte in večkrat izpolnite.)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičniho oziroma pravnih oseb in tihih družbenikov ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so s ponudnikom povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

| Kraj in datum: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (žig ponudnika) | (Ime in priimek zakonitega zastopnika, podpis) |

* Velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

Priloga 6

IZJAVA PODIZVAJALCA

| Datum: |  |
| --- | --- |
| Številka: |  |

PODIZVAJALEC:

| Naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Matična številka: |  | Davčna številka: |  |

V zvezi s postopkom javnega naročanja »Vzdrževanje centralno nadzornih oz. nadzorno krmilnih sistemov strojnih naprav ter sistemov požarnega in tehničnega varovanja v poslovnih stavbah D.S.U., d.o.o.«, št. naročil 403/25-0254-0260, izjavljamo, da bomo sodelovali pri izvajanju naslednjih del:

| Sklop |  | Vrsta del, predmet, vrednost, količina in rok izvedbe |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vzdrževanje centralno nadzornega sistema (CNS) strojnih naprav v poslovnem objektu Palača DSU, št. naročila 403/25-0254 |  |
| 2 | Vzdrževanje centralno nadzornega sistema (CNS) strojnih naprav v poslovnem objektu Dunajski kristali, št. naročila 403/ 25-0255 |  |
| 3 | Vzdrževanje krmilnega sistema strojnih naprav v toplotnih postajah v poslovnem objektu F2, št. naročila 403/25-0256 |  |
| 4 | Vzdrževanje sistemov požarnega in tehničnega varovanja v poslovnem objektu Palača DSU, št. naročila 403/25-0257 |  |
| 5 | Vzdrževanje sistemov požarnega varovanja v poslovnem objektu Dunajski kristali, št. naročila 403/25-0258 |  |
| 6 | Vzdrževanje sistemov požarnega varovanja v poslovnem objektu F2, št. naročila 403/25-0259 |  |
| 7 | Vzdrževanje sistemov požarnega in tehnična varovanja v poslovnem objektu Smelt, št. naročila 403/25-0260 |  |

Kot podizvajalec:

zahtevamo

ne zahtevamo

da naročnik našo terjatev plačuje neposredno.

|  | ŽIG | PODIZVAJALEC ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |

Priloga 7

## OSNUTEK POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

NAROČNIK:

| Naziv in naslov: | D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. Dunajska cesta 160 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Zastopnika: | glavni direktor Mitja Križaj in direktorica Vera Aljančič Falež |
| Matična številka: | 1646877000 |
| Davčna številka: | SI 63283786 |

in

IZVAJALEC:

| Naziv in naslov: |  |
| --- | --- |
| Zastopnik: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |

skleneta naslednjo

Pogodbo št. _______________________

o izvedbi javnega naročila

__________________________________________________________

UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik lastnik sistemov, ki so predmet vzdrževanja po tej pogodbi, oz. je pooblaščen za upravljaje in zagotavljanje obratovanja poslovne stavbe, v kateri so sistemi nameščeni;

- se storitve po tej pogodbi izvajajo tudi za potrebe policije oz. v prostorih policije, zaradi česar morajo osebe, ki jih izvajajo, upoštevati posebne varnostne ukrepe, zanje pa ne smejo obstajati varnostni zadržki; /Ta alineja je relevantna le, če se pogodba sklepa za sklop 1 in 4./

- je bil izvajalec v odprtem postopku, v katerem je bilo obvestilo o javnem naročilu objavljeno na portalu javnih naročil dne ________________, št. objave ________________, in v Uradnem listu EU dne ________________, št. objave ________________, izbran za izvedbo javnega naročila »_____________________________________«, sklop št. _____, št. naročila 403/25-_____;

- naročnik na podlagi izvajalčevega ponudbenega preračuna št. ____________ z dne __________ in specifikacije ponudbenega predračuna št. ____________ z dne __________, ki je Priloga 1 in sestavni del te pogodbe, s to pogodbo naroča storitve vzdrževanja, izvajalec pa izvaja storitve, ki so predmet te pogodbe, kot je določeno s to pogodbo, ponudbeno dokumentacijo izvajalca (v nadaljevanju: ponudba) in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila št. __________ z dne ________________(v nadaljevanju: razpisna dokumentacija);

- v primeru nasprotja med to pogodbo, razpisno dokumentacijo in ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe razpisne dokumentacije in nato določbe ponudbe, če ni v tej pogodbi izrecno navedeno drugače.

/Besedilo se prilagodi glede na sklop, ki se odda ponudniku./

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe so storitve rednega in izrednega vzdrževanja ter morebitne posodobitve, nadgradnje in razširitve centralno nadzornega sistema (CNS) strojnih naprav / krmilnega sistema strojnih naprav v toplotnih postajah / in nadzorno krmilnih sistemov strojnih naprav / sistemov požarnega in tehničnega varovanja / sistemov požarnega varovanja v poslovnem objektu Palača DSU, Litostrojska cesta 54, Ljubljana / Dunajski kristali, Štukljeva cesta 40, 42, in 44, Ljubljana / F2, Masarykova cesta 16, Ljubljana / Smelt, Dunajska cesta 160, Ljubljana.

/Besedilo odstavka se prilagodi glede na sklop, ki je oddan posameznemu ponudniku, in sicer v delu, ki se nanaša na sklop in poslovno stavbo./

Predmet pogodbe je podrobneje opredeljen v Tehničnih specifikacijah, ki so Priloge 2 in sestavni del te pogodbe.

Popis sistemov, ki so predmet vzdrževanja po tej pogodbi, in naprav, ki jih ti sistemi nadzirajo oz. krmilijo, kot je opredeljen v Prilogi 2, predstavlja stanje sistemov in naprav pri naročniku v času podpisa te pogodbe. Število sistemov in naprav se lahko spremeni (poveča ali zmanjša) v času trajanja te pogodbe glede na spremenjene potrebe naročnika. V tem primeru pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi, v katerem opredelita novo ceno vzdrževanja oz. posameznih storitev, potrošnega materiala, opreme in rezervnih delov, če ni vključena v obstoječo specifikacijo ponudbenega predračuna. Nova cena se določi ob upoštevanju cene storitve na enoto in števila sistemov oz. naprav. Kadar to ni mogoče, pa na podlagi ustreznih kalkulativnih elementov (npr. število naprav, ki jih nadzira oz. krmili centralni nadzorni sistem, število senzorjev, povezanih v sistem).

Naročnik lahko ne glede na prejšnji odstavek za posodobitev, nadgradnjo ali razširitev sistema, ki je predmet vzdrževanja po tej pogodbi, izvede postopek javnega naročanja skladno z ZJN-3. V tem primeru lahko odpove to pogodbo s šestdeset (60) dnevnim odpovednim rokom.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se lahko sklenjena pogodba na podlagi 1. točke prvega odstavka 95. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) in upoštevajoč dogovorjene cene na enoto z aneksom razširi tudi na druge centralno nadzorne sisteme / krmilne sisteme / sisteme požarnega in tehničnega varovanja ali naprave, ki jih nadzira in krmili ta sistem, oz. objekte, ki jih naročnik v času objave razpisne dokumentacije oz. sklenitve te pogodbe še nima v lasti oz. v upravljanju, če je v njih potrebno izvajanje pogodbeno dogovorjenih storitev, vgrajeni sistemi pa so enaki oz. primerljivi s tistimi, ki so predmet te pogodbe. V tem primeru pogodbeni stranki ustrezno dopolnita Prilogi 1 in 2 te pogodbe.

/Besedilo odstavka se prilagodi glede na sklop, ki je oddan posameznemu ponudniku, in sicer v delu, ki se nanaša na sistem, ki je predmet vzdrževanja./

POGODBENA VREDNOST IN NAČIN PLAČILA

- člen

Okvirna pogodbena vrednost znaša _______________________ EUR (brez DDV).

Izvajalec storitve in blago zaračunava po cenah iz Priloge 1 te pogodbe oz. ponudbe iz prvega odstavka 13. člena te pogodbe glede na dejansko opravljeno delo in dobave. Storitve in blago, za katere cena na enoto ni navedena niti v Prilogi 1 te pogodbe niti v ponudbi iz prvega odstavka 14. člena te pogodbe, izvajalec zaračuna po cenah iz uradnega cenika proizvajalca oziroma izvajalca, veljavnega na dan izvedbe del oz. dobave.

Na cene izvajalec obračuna DDV v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo RS.

- člen

Za opravljene storitve po tej pogodbi izvajalec naročniku izstavi (elektronski) račun enkrat mesečno, in sicer do 5. v mesecu za opravljene in prevzete storitve in blago v preteklem mesecu, razen če se pogodbeni stranki za posamezen primer dogovorita drugače.

Račun se mora sklicevati na številko pogodbe, številko naročila in poslovno stavbo _________________________. Priloženi mu morajo biti s strani obeh pogodbenih strank podpisani delovni nalogi ter poročilo o opravljenem delu z opisom opravljenih storitev in izvedenih dobav (z navedenim datumom in časom izvedbe storitev oz. dobav) ter eventualna druga dokumentacija o opravljenem delu. Izvajalec izstavi elektronski račun na e-naslov eracuni@dsu.si.

V primeru strojeloma izvajalec naročniku skupaj s ponudbo oz. računom pošlje tudi pisno mnenje o vzroku nastanka okvare oz. poškodbe, ki ga naročnik uporabi pri morebitnem uveljavljanju povračila nastale škode pri zavarovalnici, pri kateri ima urejeno ustrezno zavarovanje.

Račun za opravljene storitve po tej pogodbi se plača po potrditvi naročnika. Naročnik mora račun potrditi ali zavrniti v roku osmih (8) dni od prejema. Če naročnik računa v osmih (8) dneh od prejema ne potrdi ali ga ne zavrne, se šteje, da je ta potrjen.

Naročnik je dolžan plačati račun v tridesetih dneh od njegovega prejema na transakcijski račun izvajalca, naveden na računu. V primeru, da je plačilni dan dela prost dan po zakonu oz. v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se kot plačilni dan šteje naslednji delovni dan oz. plačilni dan v sistemu TARGET2.

V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen naročniku zaračunati zakonske zamudne obresti.

Naročnik lahko zahteva, da izvajalec račune v plačilo pošilja upravniku poslovne stavbe, v kateri je vgrajen sistem, ki so predmet vzdrževanja.

IZVAJANJE STORITEV

- člen

Pogodbene storitve se izvajajo z namenom, da se zagotovi nemoteno delovanje sistema, ki je predmet vzdrževanja, in z njim povezanih (strojnih) naprav. Pri vsakem pregledu, posegu ali preizkusu sistema mora izvajalec zagotoviti pravilno delovanje celotnega sistema oz. naprav, ki jih sistem nadzira in krmili, po ponovnem zagonu.

/Besedilo odstavka se prilagodi glede na sklop, ki je oddan posameznemu ponudniku, in sicer v delu, ki se nanaša na sistem, ki je predmet vzdrževanja./

- člen

Izvajalec mora pri vzdrževanju, posodobitvah, nadgradnjah in razširitvah sistema, ki je predmet vzdrževanja, oz. naprav, ki jih sistem nadzira oz. krmili, vgrajevati originalne in atestirane rezervne dele proizvajalca sistema oz. naprave, razen če to iz objektivnih razlogov ni mogoče oz. smiselno (npr. zaradi nerazpoložljivosti originalnih rezervnih delov). V tem primeru izvajalec pred vgradnjo rezervnega dela pridobi pisno soglasje naročnika.

Pri vzdrževanju ter eventualnih drugih posegih na sistemih oz. napravah se izvajalec zavezuje izvesti vse preglede in dela, ki so potrebni, skladno s priporočili in navodili proizvajalca sistema oz. naprave, pravili stroke in standardom dobrega strokovnjaka, in sicer ne glede na to, ali so ti pregledi oz. dela v Prilogi 2 eksplicitno navedeni ali ne.

Za sisteme oz. naprave, ki so še v garanciji, mora izvajalec poskrbeti, da se popravila opravijo na način, kot je predvideno v garancijskih dokumentih.

- člen

Redno vzdrževanje se izvaja v skladu z zahtevami iz Priloge 2 te pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico, da posamezne storitve, ki so del pregleda (npr. zamenjava krmilnika), opravi sam.

O terminu rednih vzdrževalnih del se pogodbeni stranki vsakokrat posebej dogovorita in uskladita z najemniki oz. uporabniki poslovnih prostorov. Na dogovorjeni termin naročnik izvajalcu omogoči, da dogovorjene aktivnosti izvede v skladu s pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da spremeni terminski plan, določen v Prilogi 2 te pogodbe.

O planiranih aktivnostih naročnik po potrebi obvesti tudi pooblaščene predstavnike najemnikov in uporabnikov poslovnega objekta.

- člen

Izredno vzdrževanje se izvaja glede na potrebe naročnika in na njegovo izrecno pisno zahtevo. Izvajalec izredni oz. intervencijskih servis izvede na podlagi naročnikove prijave okvare, napake oz. motnje v delovanju (v nadaljevanju: prijava napake) odgovorni osebi izvajalca po e-pošti na e-naslov: ___________________________. V nujnih primerih (intervencija) se lahko dela izvedejo na podlagi naročnikove ustne prijave napake na telefonsko številko ________________.

V primeru prijave napake po elektronski pošti je izvajalec zavezan nemudoma s povratnim elektronskim sporočilom ali telefonskim klicem naročniku potrditi, da je prejel obvestilo o napaki. Ne glede na povratno   informacijo pa začnejo pogodbeni roki za odzivni čas in čas odprave napake teči v trenutku, ko je naročnik poslal prijavo o napaki na dogovorjen elektronski naslov.

Odzivni čas za odpravo napake je čas, ki preteče od prijave napake do trenutka, ko pooblaščena oseba izvajalca začne z izvajanjem storitev vzdrževanja.

Čas, v katerem mora izvajalec odpraviti težavo, začne teči od prejema prijave napake. V tem času mora izvajalec zagotoviti izvedbo vseh potrebnih ukrepov za zagotovitev stanja, v katerem se ne povzroča večja škoda od tiste, ki je že nastala s pojavom napake. V primeru napake, ki zahteva takojšnje ukrepanje (npr. ker bi lahko nastala večja škoda, bilo ogroženo zdravje in življenje ljudi ali onemogočen delovni proces naročnika ali najemnikov oz. uporabnikov poslovnih prostorov), je izvajalec dolžan zagotoviti podporo naročniku preko telefona ali elektronske pošte in podati predloge prehodnih ukrepov do prihoda izvajalčevih pooblaščenih oseb za opravljanje pogodbenih del oz. premostitev okvare. Termin začetka izvajanja storitev izvajalec uskladi z naročnikom predstavnikom oz. pooblaščeno osebo iz drugega oz. tretjega odstavka 29. člena te pogodbe.

Čas izvajanja storitve izrednega vzdrževanja je čas, ki ga pooblaščena oseba za opravljanje pogodbenih del dejansko porabi za odpravo napake oz. popravilo. Čas pooblaščene osebe za opravljanje pogodbenih del na poti se ne všteva v čas izvajanja storitve (delovno uro), temveč se obračuna ločeno. Izvajalec mora naročnikovega predstavnika oz. pooblaščeno osebo iz drugega oz. tretjega odstavka 29. člena te pogodbe obvestiti o času začetka izvajanja storitev.

Odzivne čase in rok za odpravo napake določa Priloga 2 te pogodbe. V primeru nekritičnih napak lahko naročnik in izvajalec sporazumno dogovorita daljši rok za odpravo napake, če to terjajo okoliščine konkretnega primera. Za določitev pomembnosti (kritičnosti) napake je pristojen naročnik, ki pri tem upošteva zlasti posledice oz. škodo, ki (lahko) nastane zaradi nedelovanja.

- člen

Posodobitve, nadgradnje oz. razširitve se izvajajo glede na potrebe naročnika in na njegovo izrecno pisno zahtevo. Naročnik si pridržuje pravico, da posamezno nadgradnjo sistema odda v izvedbo drugemu izvajalcu.

O roku za izvedbo posodobitve, nadgradnje oz. razširitve se pogodbeni strani vsakokrat posebej dogovorita in uskladita.

OBVEZNOSTI IN PRAVICE POGODBENIH STRANK

- člen

Izvajalec se obvezuje:

- storitve izvesti brezhibno, kakovostno, strokovno in v rokih ter skladno s ponudbo in zahtevami iz te pogodbe in razpisne dokumentacije;

- naročniku med delovnim časom zagotavljati telefonsko pomoč;

- imeti na zalogi najnujnejši material oz. rezervne dele in potrebno orodje za izvajanje planiranih posegov in izrednega vzdrževanja;

- zagotoviti strokovno usposobljeno osebje za izvedbo pogodbenih del;

- izvršiti pogodbene obveznosti gospodarno v korist naročnika in storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni in se zagotovi neprekinjeno in brezhibno delovanje sistemov, ki so predmet vzdrževanja;

- prisostvovati in sodelovati (s potrebno opremo) pri periodičnih pregledih in postopkih nadzora s strani pooblaščenih organizacij, ob poteku veljavnosti te pogodbe pa tudi pri predaji storitev vzdrževanja drugemu izvajalcu;

- ob poteku veljavnosti pogodbe naročniku predati administratorska uporabniška imena in gesla, kode in druge podatke, ki so potrebni za neprekinjeno upravljanje sistema, ki je predmet vzdrževanja, in rokovanje z njim;

- seznaniti z določbami hišnega reda glede pravil gibanja in obvezne prijave prihoda in odhoda službi varovanja in s temi določbami seznaniti pooblaščene osebe, ki bodo opravljale pogodbena dela;

- pridobiti in naročniku dostaviti soglasja priglašenih pooblaščenih oseb za pogodbena dela in drugo potrebno dokumentacijo za varnostno preverjanje oseb, ki bodo dela opravljala za ali v prostorih Policije, v skladu s prvim oz. četrtim odstavkom 12. člena te pogodbe; /Ta alineja je relevantna le, če se pogodba sklepa za sklop 1 in 4./;

- posredovati naročniku podatke in dokumente, potrebne za vključitev podizvajalca v izvedbo naročila in morebitno izvajanje neposrednih plačil oz. kot zagotovilo, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljeno delo.

- člen

Naročnik se obvezuje:

- izvajalcu omogočiti nemoten dostop do sistema, ki je predmet vzdrževanja, ter naprav, ki jih ta sistem nadzira oz. krmili, in mu zagotoviti uporabo elektrike in vode za izvedbo prevzetih del, za centralno nadzorni sistem pa tudi internetni dostop (npr. za pregled in morebitne nastavitve ali pre-programiranje posameznih parametrov sistema); /Del alineje, ki se nanaša na centralno nadzorni sistem, je relevanten le za sklop 1 in 2./;

  - poskrbeti, da se s sistemom in napravami, ki jih le-ta nadzira oz. krmili, ravna strokovno in v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje;

  - zagotoviti, da nepooblaščene osebe nimajo dostop do sistema oz. naprav, ki jih sistem nadzira oz. krmili;

  - sproti obveščati izvajalca o ugotovljenih pomanjkljivostih oz. napakah na sistemu in sodelovati pri njihovi odpravi, če je to zaradi narave naprave, napake ali drugih okoliščin potrebno;

  - predati izvajalcu vso dokumentacijo, potrebno za izvršitev pogodbenih obveznosti;

  - spremljati in nadzirati izvajanje storitev;

  - potrditi opravljeno storitev s podpisom delovnega naloga;

  - v dogovoru in koordinirano z izvajalcem izvajati tisti del vzdrževanja, ki ni predmet te pogodbe, če se z njim zagotavlja celovito vzdrževanje sistemov in naprav, ki jih le-ti nadzirajo oz. krmilijo, in dosega predvidene tehnične in ekonomske učinke.

- člen

Izvajalec pred začetkom izvajanja storitev naročniku predloži poimenski seznam pooblaščenih oseb, ki bodo opravljaje storitve po tej pogodbi, ki je Priloga 3 in sestavni del te pogodbe, soglasja in izpolnjene vprašalnike teh oseb za varnostno preverjanje po ZODPol iz Priloge 9 in 10 razpisne dokumentacije ter njihove izjave o varovanju podatkov in spoštovanju hišnega reda, ki so Priloga 4 in sestavni del te pogodbe. Seznam mora vsebovati naslednje podatke: ime in priimek delavca, EMŠO, telefonska številka, na kateri je delavec dosegljiv (za potrebe varnostnega preverjanja iz tretjega odstavka tega člena).

/Seznam pooblaščenih oseb, ki bodo opravljale storitve, mora vsebovati EMŠO in telefonsko številko le, če se pogodba sklepa za sklop 1 in 4. Soglasja in vprašalnike za varnostno preverjanje po ZODPol se predložijo, le če se pogodba sklepa za sklop 1 in 4./

Storitve sme izvajalec izvajati le z osebami, priglašenimi s seznamom iz prejšnjega odstavka, tj. z delavci, ki bodo pri izvajalcu oz. podizvajalcu zaposleni, pri čemer mora zagotavljati čim večjo stalnost kadrovske zasedbe pri izvajanju javnega naročila.

Na podlagi četrtega odstavka 32.a člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ, 200/20, 172/21 in 105/22 – ZZNŠPP in 141/22; v nadaljevanju: ZODPol) se vsaka oseba, pooblaščena za opravljanje pogodbenih del, ki dela opravlja za policijo ali v prostorih policije, pred začetkom izvajanja del varnostno preveri. Oseba, za katero se pri varnostnem preverjanju na podlagi četrtega odstavka 32.a člena ZODPol ugotovi varnostni zadržek iz 1. do 4. točke ali 7. do 9. točke prvega odstavka 52. člena ZODPol, oz. oseba, ki s soglasjem ne privoli k varnostnem preverjanju, ne sme opravljati del za policijo oz. v prostorih policije. Naročnik ima kadar koli pravico preveriti skladnost posredovanih podatkov oz. izjav oseb, pooblaščenih za opravljanje pogodbenih del, z dejanskim stanjem. Prav tako ima naročnik pravico, da osebo, pooblaščeno za opravljanje pogodbenih del, ki je že bila varnostno preverjena, kadar koli ponovno varnostno preveri. Naročnik si pridržuje pravico, da določeni osebi prepove izvajati predmet pogodbe brez obrazložitve.

/Ta odstavek je relevanten le, če se pogodba sklepa za sklop 1 in 4./

O kakršni koli spremembi oseb, pooblaščenih za opravljanje pogodbenih del, mora izvajalec nemudoma obvestiti naročnika. V primeru uvedbe predhodno nepriglašenih oseb za opravljanje pogodbenih del mora izvajalec najmanj 15 dni pred spremembo naročniku posredovati posodobljen seznam pooblaščenih oseb za opravljanje pogodbenih del, z navedbo oseb, ki še niso bile priglašene in bodo opravljale storitve po pogodbi. Seznam mora vsebovati podatke iz prvega odstavka tega člena. Izvajalec k seznamu predloži podpisano izjavo pooblaščene osebe za opravljanje pogodbenih del o spoštovanju hišnega reda in varovanju podatkov iz Priloge 4 razpisne dokumentacije, soglasje pooblaščene osebe za opravljanje pogodbenih del za varnostno preverjanje po ZODPol iz Priloge 9 razpisne dokumentacije in s strani te osebe izpolnjen in podpisan vprašalnik za varnostno preverjanje iz Priloge 10 razpisne dokumentacije. K vsakokratni zamenjavi osebe, pooblaščene za opravljanje pogodbenih del, mora predhodno podati pisno soglasje naročnik.

/Za sklop 1 in 4 mora izvajalec naročnika obvestiti o uvedi predhodno nepriglašenih oseb za opravljanje pogodbenih del v roku 45 dni pred spremembo. Določba o predložitvi soglasja in vprašalnika za varnostno preverjanje je relevantna le za sklop 1 in 4./

Če naročnik ugotovi, da pooblaščena oseba za opravljanje pogodbenih del ni spoštovala hišnega reda ali varovala poslovne skrivnosti ali osebnih ali tajnih podatkov ali podatkov policije, s katerimi bi se je seznanila med svojim delom, lahko zahteva, da izvajalec to osebo nemudoma nadomesti z drugo.

- člen

Izvajalec mora ažurno voditi evidenco vzdrževanja, posodobitev, nadgradenj in razširitev sistemov oz. naprav, ki jih ti sistemi nadzirajo oz. krmilijo, dokumentirati posebna opažanja in naročnika sproti obveščati o ugotovljenih okoliščinah in nepravilnostih, ki vplivajo na nemoteno in zanesljivo delovanje sistemov oz. naprav, ter podati pisne predloge za sanacijo napak oz. posodobitve, nadgradnje in razširitve sistemov oz. naprav.

Po zaključnih rednih vzdrževalnih del mora izvajalec naročniku posredovati pisno poročilo o rezultatih meritev, izvedenih aktivnostih pri rednih vzdrževalnih delih, trenutnem stanju sistemov in naprav, ki jih le-ti nadzirajo oz. krmilijo, in morebitnih pomanjkljivostih ter podati predlog potrebnih izrednih vzdrževanj, posodobitev, nadgradenj in razširitev.

- člen

V primeru izrednega vzdrževanja ali nepredvidene posodobitve, nadgradnje ali razširitve sistema oz. naprave, ki jo le-ta nadzira oz. krmili, ki skupaj z blagom (sistem, naprava, rezervni del, potrošni material) presega 500,00 EUR (brez DDV), mora izvajalec naročniku predložiti ponudbo, ki jo mora naročnik pred izvedbo storitve pisno potrditi. Iz ponudbe morajo biti razvidne cene na enoto in predvidene količine za delo in blago.

Naročnik ima pravico izvajalcu sam zagotoviti blago, izvajalec pa ga je dolžan vgraditi oz. uporabiti pri izvajanju storitev.

- člen

Naročnik pod pogoji iz te pogodbe krije dodatne stroške glede na dejansko opravljene storitve in dobavljeno blago za:

  - naročila oz. storitve, ki niso izrecno opredeljena v tej pogodbi in specificirana v Prilogi 1 te pogodbe;

  - pozive v primerih, ko na sistemu ni bilo napake;

  - odpravo poškodb in okvar zaradi nesreč, poplav, vetra, električnega udara, transporta, nepravilne uporabe, malomarnosti, vandalizma, tatvin, posegov nepooblaščenih oseb oz. drugih zunanjih vplivov,

  - popravila okvar, ki so nastale, ker je sistem oz. naprava instalirana v okolju, ki ne ustreza zahtevam iz navodila za uporabo, če ga je izvajalec na to predhodno pisno opozoril.

Naročnik ni dolžan plačati izvedbe nepredvidenih posegov, ki jih izvajalec opravi brez predhodnega pisnega oz. ustnega soglasja naročnika, razen če gre za neodložljive posege, ki so nujno potrebni in bi lahko zaradi njihovega odlašanja nastala nevarnost za zdravje in življenje ljudi ali bi naročniku grozil nastanek večje gmotne škode.

- člen

O opravljenih storitvah izvajalec sestavi delovni nalog, ki ga podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank oz. z njune strani pooblaščena oseba. Predstavnik naročnika oz. z njegove strani pooblaščena oseba mora pred podpisom delovnega naloga preveriti, ali opravljena dela po obsegu, roku in kakovosti ustrezajo pogodbenim določilom, v primeru izrednega vzdrževanja pa tudi prijavi za odpravo napake.

Prevzem del se opravi z naročnikovo potrditvijo delovnega naloga, iz katerega morajo biti razvidni vrsta in obseg izvedenih del (pri izrednem vzdrževanju oz. posodobitvah, nadgradnjah ali razširitvah: število opravljenih ur in število pooblaščenih oseb, ki so opravljale pogodbena dela na lokaciji) in porabljeno blago.

O morebitnih napakah izvedenih del je naročnik dolžan obvestiti izvajalca pisno v roku 10 dni od dneva, ko napako ugotovi. Izvajalec je dolžan napake odpraviti v roku, ki ga določi naročnik.

GARANCIJA

- člen

Izvajalec zagotavlja za opravljene storitve garancijski rok najmanj 12 mesecev od prevzema del, za sistem,  naprave, ki jih le-ta nadzira oz. krmili, in rezervne dele pa mora biti garancijski rok takšen, kot za zagotavlja proizvajalec sistema naprave oz. dela, vendar ne manj kot 12 mesecev od prevzema del.

Odprave napak na sistemih oz. napravah, ki jih le-ti nadzirajo oz. krmilijo, ki so v garancijskem roku, izvajalec ni upravičen zaračunati, razen če sam ni dobavil in vgradil sistema oz. naprave oz. je to skladno z garancijskimi pogoji. V primeru napake na sistemu oz. napravi, ki je v garanciji ob sklenitvi te pogodbe in ob nastanku napake, izvajalec na to opozori naročnika, ki lahko garancijo uveljavlja pri proizvajalcu ali tistemu gospodarskemu subjektu, ki je sistem oz. napravo dobavil oz. vgradil.

Morebitne napake, ugotovljene pri izvajanju storitev oziroma na izvedenih storitvah, je dolžan izvajalec na poziv naročnika brezplačno odpraviti v sorazmernem roku, ki ga določi naročnik, upoštevajoč resnost napake, njene posledice ter aktivnosti, potrebne za odpravo napake.

ODGOVORNOST ZA ŠKODO

- člen

Če izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz te pogodbe, dobavi blago, ki ne ustreza zahtevani kvaliteti, ali nestrokovno oz. nekakovostno izvaja storitve, zaradi česar bi lahko naročniku nastala škoda ali pa bi izvedba storitev izgubila pomen, ga naročnik na to opozori in mu določi primeren rok za naknadno izpolnitev obveznosti oz. odpravo pomanjkljivosti. Če do izteka naknadnega roka izvajalec ne izpolni svojih obveznosti oz. odpravi pomanjkljivosti, lahko naročnik izvedbo storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške izvajalca ali odstopi od pogodbe brez odpovednega roka. V obeh primerih lahko naročnik zahteva povrnitev škode.

Izvajalec odgovarja za škodo skladno s pravili splošne odškodninske odgovornosti.

Naročnik lahko opravi pobot škode in svojih obveznosti do izvajalca, s čimer se izvajalec kot podpisnik te pogodbe izrecno strinja.

- člen

Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe in ves čas veljavnosti pogodbe veljavno zavarovanje civilne odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem pogodbenih obveznosti.

Z zavarovanjem mora biti krita odgovornost zaradi malomarnega ravnanja, ki ima za posledico nastanek škode ali stvarne napake, med katero se poleg neposredne materialne škode (poškodovanje in uničenje) štejejo tudi stroški, ki so neposredno potrebni za odpravo oziroma preprečitev nastanka škode, brez nastanka neposredne škode. Med škodo, ki mora biti predmet zavarovalnega kritja, se šteje tudi škoda v obliki znižanja vrednosti poslovnih prostorov, v katerih se izvajajo storitve, in druga škoda, ki je posledica jamčevalnega zahtevka naročnika ali tretje osebe. Zavarovanje mora vključevati kritje škode za ravnanja, izvedena v času trajanja zavarovanja, ali za ravnanje, za katero je obvestilo o škodnem primeru vloženo v času trajanja zavarovanja. Višina zavarovalne vsote za vse zavarovalne primere v posameznem letu ali za posamezen posel, če je sklenjeno zavarovanje za posamezni posel, ne sme biti nižja od 50.000 EUR.

Izvajalec mora kopijo zavarovanja predložiti naročniku v roku 10 (deset) dni od sklenitve pogodbe.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec mora naročniku kot pogoj za veljavnost pogodbe v roku 10 (deset) dni od njene sklenitve predložiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer brezpogojno izvršnico z notarsko ali upravno overjenim podpisom dolžnika iz izvršnice, z datumom dospelosti najkasneje na dan sklenitve pogodbe, ter unovčljivo na prvi pisni poziv naročnika, in sicer v vrednosti 10 % okvirne pogodbene vrednosti (brez DDV) iz prvega odstavka 3. člena te pogodbe. To zavarovanje preneha veljati po izpolnitvi vseh obvez, določenih s to pogodbo, in se vrne izvajalcu najkasneje 30 dni po izteku veljavnosti pogodbe.

Če izvajalec ne izpolni katere od obveznosti, ki jih ima po pogodbi, lahko naročnik zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovči največ do vrednosti 10 % okvirne pogodbene vrednosti (brez DDV). To zavarovanje se lahko unovči tudi v naslednjih primerih:

- če izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe;

- če naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe oz. se le-ta razveže ali preneha po krivdi izvajalca;

- za poplačilo pogodbenih kazni, škode in stroškov, nastalih zaradi nekakovostne ali nepravočasne izvedbe ali neizvedbe izvajalčevih pogodbenih obveznosti, in drugih terjatev iz te pogodbe;

- za kritje potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev, če jih izvajalec iz kakršnega koli razloga ne poravna do zapadlosti;

- če izvajalec krši zaupnost podatkov;

- če izvajalec naročniku ne predloži kopije zavarovanja civilne odgovornosti skladno s prejšnjim členom;

- v drugih primerih kršitev pogodbenih obveznosti oz. drugih primerih, predvidenih s to pogodbo oz. razpisno dokumentacijo.

Če se spremeni obseg storitev oz. okvirna vrednost pogodbenih del, se mora temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje, razen če se okvirna vrednost pogodbenih del kumulativno poviša za manj kot 10 % (deset odstotkov).

V primeru unovčitve finančnega zavarovanja mora izvajalec v roku 10 (deset) dni od unovčitve naročniku predložiti novo finančno zavarovanje v pogodbeno dogovorjeni višini.

ODSTOP OD POGODBE

- člen

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli odpove to pogodbo s štirimesečnim odpovednim rokom. V primeru začetka insolventnih postopkov nad pogodbeno stranko lahko pogodbi zvesta stranka pogodbo odpove brez opomina in odpovednega roka.

Naročnik lahko brez opomina in odpovednega roka odstopi od pogodbe v naslednjih primerih:

- izvajalec v roku enega leta oz. trikrat zaporedoma zamudi z izvedbo storitev;

- izvajalec svojih obveznosti trikrat zaporedoma ne izpolni v dogovorjeni kakovosti oz. obsegu;

- cene za več kot 5 % presegajo cene v prosti prodaji;

- izvajalec kljub pozivu naročnika ne zamenja pooblaščene osebe za opravljanje pogodbenih del, za katero obstajajo varnostni zadržki iz 1. do 4. točke ali 7. do 9. točke prvega odstavka 52. člena ZODPol oz. ki ni privolila k varnostnem preverjanju, brez nje pa ne more izvajati javnega naročila;

- izvajalec naročniku poda zavajajoče ali lažne izjave, podatke oziroma dokumente;

- naročnik preneha uporabljati sistem, ki je predmet vzdrževanja, oz. ni več pooblaščen za upravljaje in zagotavljanje obratovanja poslovne stavbe, v kateri je nameščen sistem;

- naročnik ne razpolaga z veljavnim finančnim zavarovanjem za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno z 20. členom te pogodbe;

- izvajalec drugače huje ali ponavljajoče krši določila te pogodbe;

- drugih primerih navedenih v tej pogodbi ali razpisni dokumentaciji.

/Četrta alineja je relevantna le za sklop 1 in 4./

Odstop od pogodbe mora biti drugi pogodbeni stranki sporočen v pisni obliki. Obvestilo o odstopu od pogodbe mora vsebovati razlog za odstop ter navedbo datuma, od katerega odstop učinkuje.

Če naročnik odstopi od pogodbe iz razlogov, ki so izključno na strani izvajalca, je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v 10 % pogodbene vrednosti (brez DDV) in škodo, ki nastane naročniku zaradi odstopa.

Po prenehanju veljavnosti pogodbe v skladu s tem, 22. ali 23. členom te pogodbe pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.

Socialna in okoljska klavzula

- člen

Ta pogodba preneha veljati, če je pri izvajalcu ali (njegovem) podizvajalcu izpolnjen en ali več naslednjih razlogov za izključitev:

- izvajalcu ali podizvajalcu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa izvajalca ali podizvajalca, ali osebi, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivega dejanja iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3;

- izvajalec ali podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan preverjanja znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da izvajalec ali podizvajalec ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan preverjanja ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne preverjanja;

- izvajalec ali podizvajalec je izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

- izvajalec ali podizvajalec je storil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države v zadnjih treh letih pred dnevom tega preverjanja s pravnomočno odločitvijo oz. odločitvami izrekel globo za prekršek.

Obstoj razlogov za izključitev iz prejšnjega odstavka bo naročnik vsakih šest mesecev (prvikrat pa šest mesecev od sklenitve te pogodbe) preveril v uradnih evidencah. Če je izvajalec ali (njegov) podizvajalec pravna oseba, s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi, mora izvajalec skladno s tretjim odstavkom 67.a člena ZJN-3 zase in za podizvajalca v roku petih (5) dni po poteku vsakih šest mesecev (prvikrat pa po poteku šest mesecev od sklenitve te pogodbe) naročniku posredovati dokazilo, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 1., 2. in 4. točke prejšnjega odstavka. Če izvajalec ne dostavi dokazil v roku, se šteje, da so izpolnjene okoliščine iz prejšnjega odstavka oz. obstaja razloga za njegovo izključitev.

V primeru obstoja razloga za izključitev iz prvega odstavka tega člena bo naročnik o tem v roku deset dni od seznanitve obvestil izvajalca in ga pozval k predložitvi dokazil o zanesljivosti kljub obstoju enega ali več razlogov za izključitev.

Razvezni pogoj iz prvega odstavka tega se uresniči pod pogojem, da naročnik smatra, da izvajalec s pravočasno predloženimi dokazili ni izkazal svoje oz. podizvajalčeve zanesljivosti kljub obstoju razloga za izločitev. Če se razlog za izločitev nanaša neposredno na podizvajalca, ga lahko izvajalec ob upoštevanju 25. člena te pogodbe zamenja z drugim ali sam prevzame njegove obveznosti. V primeru uresničenja razveznega pogoja naročnik nemudoma oz. najkasneje šestdeseti dan od seznanitve z obstojem razloga za izključitev začne postopek javnega naročanja za izbiro novega izvajalca.

Z dnem sklenitve nove pogodbe za storitve, ki so predmet te pogodbe, je ta pogodba razvezana. O datumu sklenitve nove pogodbe izvajalca obvesti naročnik. Če naročnik ne začne novega postopka javnega naročanja v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od naročnikove seznanitve z obstojem razloga za izključitev.

- člen

Če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca, ta pogodba preneha veljati.

Če je naročnik seznanjen, da je izvajalec:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje točke; ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz a) ali b) točke tega odstavka,

ta pogodba preneha veljati.

Ta pogodba preneha veljati tudi, če so okoliščine iz a), b) ali c) točke prejšnjega od stavka izpolnjene za podizvajalca ali subjekt, na čigaršnje zmogljivosti se sklicuje izvajalec, ki za potrebe izpolnitve obveznosti po tej pogodbi izvaja gradnje, storitve oz. dobave v vrednosti višji od 10 % okvirne pogodbene vrednosti (brez DDV) iz prvega odstavka 3. člena te pogodbe.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku, zastopniku ali posredniku naročnika obljubi ali ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naročniku povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, zastopniku ali posredniku naročnika oz. izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Priloga 5 in sestavni del te pogodbe je tudi izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izvajalca, kot jo določa veljaven Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (v nadaljevanju: izjava o lastništvu izvajalca).

PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam. Izvajalec in podizvajalec za dela, ki jih opravi podizvajalec, nasproti naročniku odgovarjata solidarno.

Izvajalec bo pogodbene obveznosti izvedel v sodelovanju z naslednjimi podizvajalci: ____________/brez sodelovanja podizvajalcev.

/Besedilo se prilagodi glede na (ne-)priglasitev podizvajalcev v postopku javnega naročanja./

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij glede predhodno priglašenih podizvajalcev in mu poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje predmeta pogodbe, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi oziroma angažiranju podizvajalca. V primeru vključitve novega podizvajalca mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati kontaktne podatke podizvajalca podatke o zakonitih zastopnikih podizvajalca, obrazec Izjava podizvajalca iz razpisne dokumentacije, izpolnjen ESPD podizvajalca ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz razpisne dokumentacije in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Pred zamenjavo oziroma naknadno vključitvijo podizvajalca v izvajanje pogodbenih del naročnik preveri, ali zanj obstaja razlog za izključitev ter ali izpolnjuje pogoje za sodelovanje, in zamenjavo oziroma naknadno vključitev podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Podizvajalec lahko prične z delom, ko naročnik izvajalcu potrdi njegovo ustreznost. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del.

Če izvajalec v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora z njim skleniti pogodbo še preden začne podizvajalec izvajati del naročila. Pogodba s podizvajalcem mora biti sklenjena dokler se izvaja ta pogodba oz. dokler naročnik ne prevzame del, ki jih je izvedel podizvajalec.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi s strani izvajalca potrjenih podizvajalčevih računov neposredno plačuje podizvajalca, če slednji zahteva neposredna plačila. Pri tem zahteva podizvajalca za neposredna plačila, podana na obrazcu Izjava podizvajalca iz razpisne dokumentacije ali na drug primerljiv način, šteje za soglasje podizvajalca, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca. Kadar podizvajalec zahteva neposredna plačila, mora izvajalec k svojemu računu obvezno priložiti tudi predhodno potrjen račun podizvajalca.

Če se neposredna plačila podizvajalcu ne izvajajo, mora izvajalec naročniku najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oz. dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če naročnik ugotovi, da storitve po tej pogodbi izvaja nepriglašeni podizvajalec, lahko odstopi od pogodbe brez opomina in odpovednega roka. Naročnik lahko na kraju izvajanja del kadarkoli preveri osebe, ki opravljajo dela po tej pogodbi, te osebe pa so naročniku dolžne verodostojno izkazati.

POSLOVNA SKRIVNOST

- člen

Podatki, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja ali so povezani z izvajanjem te pogodbe, vključno z vsemi neposrednimi in posrednimi pisnimi in ustnimi podatki, dejanji, okoliščinami in dejstvi, pod pogoji iz prvega odstavka 2. člena Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19; v nadaljevanju: ZPosS) predstavljajo poslovno skrivnost.

Izvajalec se zavezuje:

- skrbno varovati poslovne skrivnosti in jih ohranjati kot skrivnost tako v času trajanja pogodbe kot po tem;

- zagotoviti, da z njegove strani pooblaščene osebe za opravljanje del po pogodbi in drugi delavci poslovne skrivnosti naročnika ali njegovih poslovnih partnerjev varujejo z največjo možno mero skrbnosti, in sicer v času delovnega ali pogodbenega razmerja z izvajalcem in po prenehanju tega razmerja;

- podatke, ki imajo naravo poslovne skrivnosti, uporabljati izključno za namene, povezane z izvajanjem te pogodbe;

- podatke, prejete v zvezi z izvajanjem pogodbenih del oz. s katerimi se izvajalec seznani na drug način, varovati tudi skladno s Pravilnikom o zaščiti podatkov policije.

/Zadnja alineja tega odstavka je relevantna le, če se pogodba sklepa za sklop 1 in 4./

V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec oz. posameznik naročniku odškodninsko odgovoren v skladu z ZPosS.

OBDELAVA IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

- člen

Pogodbeni stranki morata skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, skrbno varovati osebne podatke in jih ne smeta obdelovati v nasprotju s to zakonodajo ali razkriti nepooblaščeni osebi. Osebne podatke morajo skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov, varovati tudi naročnikove pooblaščene osebe iz drugega in tretjega odstavka 29. člena te pogodbe ter s strani izvajalca pooblaščene osebe, ki opravljajo storitve po tej pogodbi.

Pogodbena stranka zaradi razkritja ali nezakonite obdelave osebnih podatkov odškodninsko odgovarja po splošnih pravilih, ki urejajo obligacijska razmerja.

- člen

Naročnik obdeluje osebne podatke izvajalca oz. pooblaščenih oseb za opravljanje pogodbenih del zgolj za namen izvajanja te pogodbe, in sicer v obsegu, kot je to potrebno, in v času veljavnosti te pogodbe oz. najkasneje do poteka roka hrambe dokumentacije iz tretjega odstavka 105. člena ZJN-3. Pri tem jamči osebne podatke varovati v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov in jih posredovati tretji osebi zgolj, če in v obsegu, kot je to potrebno za izvajanje storitev po tej pogodbi.

Osebne podatke, ki jih naročnik pridobi za varnostno preverjanje v skladu s četrtim odstavkom 32.a člena ZODPol, naročnik na varen način posreduje Policiji Republike Slovenije. Za izvajanje te pogodbe naročnik obdeluje zgolj osebne podatke, navedene v Prilogi 3 te pogodbe. Druge osebne podatke, ki jih naročnik za potrebe varnostnega preverjanja iz tretjega odstavka 12. člena te pogodbe pridobi v zaprti kuverti (Soglasja in vprašalniki za varnostno preverjanje iz Priloge 9 in 10 razpisne dokumentacije), naročnik ne hrani, ne vpogleduje vanje ali jih obdeluje na drug način. V skladu s četrtim odstavkom 32.a člena ZODPol te podatke obdeluje Policija Republike Slovenije.

/Ta odstavek je relevanten le, če se pogodba sklepa za sklop 1 in 4./

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki v Prilogi 3 te pogodbe, lahko v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016 in kasnejše spremembe; Uredba GDPR) zahteva dostop do osebnih podatkov, njihov popravek in omejitev obdelave. Po poteku roka iz tretjega odstavka 105. člena ZJN-3 lahko posameznik zahteva izbris podatkov. Posameznik nima pravice zahtevati prenosa podatkov, ugovarjati obdelavi in preklicati privolitve obdelave (podatki se ne obdelujejo na podlagi posameznikove privolitve). Pravice v zvezi z naročnikovo obdelavo osebnih podatkov lahko posameznik uveljavlja s pisno zahtevo, naslovljeno na naročnika, pritožbo pa vloži pri Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

Pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov iz Priloge 3 te pogodbe ter Priloge 9 in 10 razpisne dokumentacije, ki jo za potrebe te pogodbe izvaja Policija Republike Slovenije, lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, uveljavlja pri Policiji Republike Slovenije, in sicer pravico do vpogleda, prepisa oz. izpisa podatkov o svojem varnostnem preverjanju, razen v podatke, katerih razkritje bi ogrozilo vire varnostnega preverjanja oz. če bi to neposredno onemogočilo izvedbo nalog policije ali ogrozilo varovane podatke policije in tajne podatke.

/Ta odstavek je relevanten le, če se pogodba sklepa za sklop 1 in 4./

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Naročnik in izvajalec imenujeta predstavnika, ki skrbita za nemoteno izvajanje te pogodbe in zastopata pogodbeno stranko v vseh vprašanjih, ki zadevajo storitve po tej pogodbi.

Predstavnik naročnika je:

_________________, tel.: _____________________, e-naslov: ____________________.

Predstavnik izvajalca je:

_________________, tel.: _____________________, e-naslov: ____________________.

Za usklajevanje termina izvedbe storitev, prijavo napak, nadzor nad izvajanjem del in podpis delovnih nalogov so poleg predstavnika naročnika pooblaščeni tudi ________________________________________.

Vsa obvestila, prošnje in zahteve morajo biti v pisni obliki in pravilno naslovljene ter poslane po pošti oz. elektronski pošti, razen če ta pogodba za posamezno obvestilo določa drugače. Pogodbeni stranki se bosta medsebojno pravočasno in na zanesljiv način obveščali tudi o vseh dejstvih, katerih nastanek bi lahko kakorkoli vplival na izpolnitev obveznosti. Sporazumevanje v zvezi z izvajanjem te pogodbe se opravlja v slovenskem jeziku.

Morebitno zamenjavo predstavnikov in pooblaščenih oseb si morata pogodbeni stranki sporočiti pisno, pri čemer se šteje, da je predstavnik oz. pooblaščena oseba zamenjana z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme pisno sporočilo o zamenjavi.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod odložnim pogojem, da izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 20. člena te pogodbe, in se sklepa za čas od sklenitve do 30. 9. 2029.

/Naročnik si pridržuje pravico, da glede na potek postopka javnega naročanja in iztek veljavnosti pogodbe za istovrstne storitve uveljavitev oz. trajanje pogodbe uredi drugače./

- člen

Kakršnekoli spremembe oz. dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki.

Roki za izvedbo storitev, dogovorjeni s to pogodbo, se lahko brez posledic za izvajalca in naročnika podaljšajo v primeru višje sile, kot jo priznava sodna praksa, ali če zamuda pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti nastane iz razlogov, ki niso na strani izvajalca, če je sprememba roka skladna s 1., 3. ali 5. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

- člen

Morebitne spore, nastale v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če sporazumna rešitev ni mogoča, je za rešitev spora stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika. Za presojanje razmerja med pogodbenima strankama se uporablja slovensko pravo.

Za vse, kar s to pogodbo ni posebej definirano ali je v nasprotju z ustavo, prisilnimi predpisi ali moralnimi načeli Republike Slovenije, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in ostale veljavne zakonodaje Republike Slovenije.

Če je ali postane katera koli od pogodbenih določb neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Zaradi ničnosti posameznega pogodbenega določila ni nična celotna pogodba, če lahko obstane brez ničnega določila in če nično določilo ni bilo ne pogodbeni pogoj in ne odločilen nagib za sklenitev predmetne pogodbe.

- člen

Pogodba je sklenjena v dveh (2) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) izvod.

/V primeru e-podpisa pogodbe se določba nadomesti z naslednjim besedilom: »Ta pogodba je izvirno sestavljena le v elektronski obliki. Ko ga elektronsko podpišeta obe pogodbeni stranki, vsaka prevzame elektronski izvirnik v svojo hrambo. Datum sklenitve pogodbe je datum zadnjega elektronskega podpisa in je razviden iz podpisov spodaj.«./

| V Ljubljani, dne _________________ | V ___________________, dne _______________ |
| --- | --- |
| NAROČNIK: | IZVAJALEC: |
| D.S.U., d.o.o. |  |
| Glavni direktor: | Direktor: |
| Direktorica: |  |

Priloge:

- Priloga 1: Specifikacija ponudbenega predračuna št. ______________ z dne ___________;

- Priloga 2: Tehnične specifikacije;

- Priloga 3: Seznam pooblaščenih oseb za opravljanje pogodbenih del;

- Priloga 4: Izjava o varovanju podatkov in spoštovanju hišnega reda;

- Priloga 5: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izvajalca.

Priloga 8

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

IZVRŠNICA

| DOLŽNIK: |  |
| --- | --- |
|  | ime ali firma |
|  | sedež ali poslovni naslov |
|  | davčna številka |

se zavezujem plačati

| UPNIKU: | D.S.U., d.o.o. |
| --- | --- |
|  | ime ali firma |
|  | Dunajska cesta 160, Ljubljana |
|  | sedež ali poslovni naslov |
|  | SI63283786 |
|  | davčna številka |

NEPOGOJNO DENARNO OBVEZNOST v denarnem znesku v EUR

| s številko |  |  | z besedo |
| --- | --- | --- | --- |
| začetek teka obresti |  |  | obrestna mera |
| na podlagi |  |  |  |
|  | pravni temelj nastanka obveznosti |  |  |
| ki se sme izplačati |  |  |  |
|  |  | datum dospelosti s številko (dd/mm/llll)in besedo |  |

Dolžnik nepreklicno pooblaščam upnika, da zahteva izvršitev plačilne transakcije v breme mojih denarnih sredstev pri ponudnikih plačilnih storitev.

| kraj izdaje | datum | ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika dolžnika |  |
| --- | --- | --- | --- |

Dolžnik podeljujem nepreklicno soglasje vsem svojim ponudnikom plačilnih storitev, da v breme mojih denarnih sredstev izvršijo plačilno transakcijo, ki jo zahteva upnik.

Prostor za oznake banke:

Priloga 9

SOGLASJE ZA VARNOSTNO PREVERJANJE

SOGLASJE

za varnostno preverjanje po Zakonu o organiziranosti in delu v policiji

V želji, da bi poslovno sodelovali z osebami, z visoko stopnjo integritete, bomo vse podatke, ki jih boste navedli v vprašalniku, preverili. Če bomo pri preverjanju ugotovili, da so vaše navedbe netočne ali nepopolne, bomo vašo vlogo izločili iz nadaljnjega postopka.

| Spodaj podpisani/a: |  | , |  | , |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ime in priimek) |  | (EMŠO) |  |

i z j a v l j a m:

- da sem seznanjen/a, da Policija preveri osebe, ki bodo opravljale dela za policijo ali v prostorih policije – 32.a člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19, 66/19 – ZDZ, 200/20, 172/21, 105/22 – ZZNŠPP in 141/22; v nadaljevanju: ZODPol);

- da sem seznanjen/a, da je varnostno preverjanje poizvedba, ki jo opravi Policija na podlagi mojega pisnega soglasja in katere namen je zbrati podatke o morebitnih varnostnih zadržkih iz 1., 2., 3., 4., 7., 8. in 9. točke prvega odstavka 52. člena ZODPol;

- da razumem, da se za osebo, ki ne privoli v varnostno preverjanje, šteje, da ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela za policijo ali v prostorih policije;

- da moram izpolniti ustrezen varnostni vprašalnik;

- da sem seznanjen/a, da Policija pri varnostnem preverjanju pridobiva podatke neposredno od osebe, na katero se podatki nanašajo, od drugih oseb, organov in organizacij in iz že obstoječih zbirk podatkov;

- da sem seznanjen/a, da se smejo med varnostnim preverjanjem zbirati le tisti podatki iz vprašalnika, ki so pomembni za odločitev o varnostnem zadržku;

- da sem seznanjen/a, da se bodo v okviru varnostnega preverjanja zbirali moji osebni podatki in preverili moji odgovori na vprašanja iz vprašalnika;

- da sem seznanjen/a, da imam pravico do vpogleda, prepisa oziroma izpisa podatkov o svojem varnostnem preverjanju v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, razen v podatke, katerih razkritje bi ogrozilo vire varnostnega preverjanja, oziroma, če bi to neposredno onemogočilo izvedbo nalog policije;

- da sem seznanjen/a, da bodo vsi zbrani podatki, obravnavani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in z drugimi predpisi, ki urejajo zaupnost ali tajnost podatkov;

- da sem seznanjen/a, da samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnosti, pravne osebe in državni organi, od katerih Policija med varnostnim preverjanjem zbira podatke, preverjani osebi niso dolžni sporočiti ali potrditi, da so bili podatki posredovani Policiji. Preverjena oseba je s tem lahko seznanjena pet let po varnostnem preverjanju oziroma dve leti po prenehanju zaposlitve;

- da razumem, da varnostni zadržek, zaradi katerega ne bom mogel/a opravljati dela za policijo ali v prostorih policije, predstavljajo:

- lažne navedbe podatkov preverjane osebe v vprašalniku ali v razgovoru za varnostno preverjanje;

- pravnomočna obsodba za naklepno kaznivo dejanje z elementi nasilja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti;

- pravnomočna odločba o prekršku zoper javni red in mir z elementi nasilja ter prekrškov s področja proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter orožja;

- dokončen disciplinski ukrep zaradi težje disciplinske kršitve pri obdelovanju oziroma obravnavanju tajnih podatkov, osebnih podatkov in varovanih podatkov policije;

- članstvo ali sodelovanje v organizacijah ali skupinah, ki ogrožajo vitalne interese Republike Slovenije ali držav članic političnih, obrambnih in varnostnih zvez, katerih članica je Republika Slovenija;

- navezovanje stikov in poskusov novačenja organizacij in združb, ki delujejo zoper pravni red Republike Slovenije;

- utemeljen dvom o zanesljivosti ali verodostojnosti osebe za opravljanje del za policijo skladno s pogodbo ali za opravljanje del v prostorih policije;

- da razumem, da utemeljen dvom o zanesljivosti ali verodostojnosti osebe obstaja, če se na podlagi ugotovljenih dejstev iz prekrškovnih ali kazenskih postopkov ali življenjskih razmer lahko sklepa, da bo oseba nezakonito in nestrokovno opravljala naloge za policijo ali v prostorih policije. Pri presoji se upoštevajo okoliščine in teža storitve posameznih dejanj oziroma kršitev, vrsto in višino predpisane oziroma izrečene sankcije, čas, ki je pretekel od storitve, vpliv na varnost ljudi in premoženja, starost osebe v času storitve oziroma kršitve, povezava med dejanjem in nalogami, ki jih ali bi jih opravljala za policijo ali v prostorih policije;

- da sem ta vprašalnik izpolnil/a prostovoljno.

| Kraj in datum: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (podpis) |

Priloga 10

VPRAŠALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE

Navodilo:

Vsako vprašanje pozorno preberite ter nato v vprašalnik z velikimi tiskanimi črkami vpišite ustrezne podatke ali odgovor ustrezno obkrožite. Vprašalnik izpolnite natančno tako, da podatke prepišete iz uradnih listin (podatki naj ne bodo skrajšani) ter navedite resnične podatke. Na koncu vsake strani se OBVEZNO podpišite.

| 1. | Ime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Priimek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prejšnja uporabljena imena (navedite ime in priimek ter obdobje, v katerem ste jih uporabljali, npr. dekliški priimek ipd.) | Ime in priimek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obdobje (od – do) |  |  |  |
| 2. | EMŠO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Davčna številka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Datum rojstva | Kraj rojstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Država rojstva |  |  |  |  |
| 4. | Državljanstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prejšnja državljanstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |  |  |  | NE |
|  | Če ste obkrožili da, katera? | Državljanstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leto prenehanja |  |  |  |  |

| PODPIS: |  |
| --- | --- |

| 5. | Naslov stalnega prebivališča |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naselje, ulica |  |  |  |
|  | Hišna številka |  | Pošta |  |
|  | Občina |  | Upravna enota |  |
|  | Država |  |  |  |

| 6. | Naslov začasnega prebivališča |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naselje, ulica |  |  |  |
|  | Hišna številka |  | Pošta |  |
|  | Občina |  | Upravna enota |  |
|  | Država |  |  |  |

| 7. | Bivanja v tujini, vključno z uradnimi napotitvami na delo v tujini (bivanj v tujini, krajših kot en mesec, ni treba vpisati) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kraj bivanja, naslov |  |
|  | Država |  |
|  | Obdobje bivanja |  |
|  | Razlog bivanja |  |

|  | Kraj bivanja, naslov |  |
| --- | --- | --- |
|  | Država |  |
|  | Obdobje bivanja |  |
|  | Razlog bivanja |  |

|  | Kraj bivanja, naslov |  |
| --- | --- | --- |
|  | Država |  |
|  | Obdobje bivanja |  |
|  | Razlog bivanja |  |

| 8. | Kakšen je vaš zakonski stan? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | Samski |  |
|  | B | Poročen |  |
|  | C | Zunajzakonska skupnost |  |
|  | D | Registrirana istospolna zakonska skupnost |  |
|  | Koliko otrok imate? |  |  |

| PODPIS: |  |
| --- | --- |

| 9. | Katere šole ste do sedaj zaključili? |  |
| --- | --- | --- |
|  | Osnovna izobrazba |  |
|  | Naziv izobraževalne ustanove |  |
|  | Mesto in država |  |
|  | Čas izobraževanja (od – do) |  |
|  | Leto zaključka |  |
|  | Pridobljen naziv |  |

|  | Srednja izobrazba |  |
| --- | --- | --- |
|  | Naziv izobraževalne ustanove |  |
|  | Mesto in država |  |
|  | Čas izobraževanja (od – do) |  |
|  | Leto zaključka |  |
|  | Pridobljen naziv |  |

|  | Višja izobrazba |  |
| --- | --- | --- |
|  | Naziv izobraževalne ustanove |  |
|  | Mesto in država |  |
|  | Čas izobraževanja (od – do) |  |
|  | Leto zaključka |  |
|  | Pridobljen naziv |  |

|  | Visoka oziroma univerzitetna izobrazba |  |
| --- | --- | --- |
|  | Naziv izobraževalne ustanove |  |
|  | Mesto in država |  |
|  | Čas izobraževanja (od – do) |  |
|  | Leto zaključka |  |
|  | Pridobljen naziv |  |

| PODPIS: |  |
| --- | --- |

| 10. | Navedite posebna znanja, ki ste jih pridobili na seminarjih in v drugih oblikah usposabljanja (tudi v tujini) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Naziv izobraževalne ustanove |  |
|  | Mesto in država |  |
|  | Čas izobraževanja (od – do) |  |
|  | Vrsta usposabljanja |  |
|  | Pridobljena znanja |  |

|  | Naziv izobraževalne ustanove |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mesto in država |  |
|  | Čas izobraževanja (od – do) |  |
|  | Vrsta usposabljanja |  |
|  | Pridobljena znanja |  |

|  | Naziv izobraževalne ustanove |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mesto in država |  |
|  | Čas izobraževanja (od – do) |  |
|  | Vrsta usposabljanja |  |
|  | Pridobljena znanja |  |

| 11. | Ali ste zaposleni? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | Nisem zaposlen/a |  |
|  | B | Zaposlen/a sem za določen čas |  |
|  | C | Zaposlen/a sem za nedoločen čas |  |
|  | D | Opravljam pripravništvo |  |
|  | E | Opravljam delo preko študentskega servisa |  |
|  | F | Preživljam se s priložnostnimi deli |  |
|  | G | Prijavljen/a sem kot iskalec/ka zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje |  |
|  | H | Sem upokojen/a |  |
|  | Če ste zaposleni: |  |  |
|  | Trenutni delodajalec |  |  |
|  | Naslov delodajalca |  |  |
|  | Naziv delovnega mesta |  |  |
|  | Datum nastopa dela |  |  |

| PODPIS: |  |
| --- | --- |

| 12. | Nekdanji delodajalci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Delodajalec | Naslov | Obdobje (od – do) | Razlog za prenehanje delovnega razmerja |

| 13. | Ali ste opravili preizkus znanja o ravnanju z orožjem? | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- |

| 14. | Ali ste imetnik orožne listine? | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- |

| 15. | Ali ste bili kdaj pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti? |  | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Če ste odgovorili z da, za katero kaznivo dejanje? |  |  |  |
|  | Leto | Kaznivo dejanje |  |  |

| 16. | Ali ste bili kdaj s sodbo ali odločbo o prekršku spoznani za odgovornega? |  | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Če ste odgovorili z da, za kateri prekršek? |  |  |  |
|  | Leto | Prekršek |  |  |

| 17. | Ali je bil kdaj zoper vas uveden kazenski postopek zaradi storitve kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti? |  | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Če ste odgovorili z da, za katero kaznivo dejanje? |  |  |  |
|  | Leto | Kaznivo dejanje |  |  |

| PODPIS: |  |
| --- | --- |

| 18. | Ali ste bili v zadnjih štirih letih obravnavni za prekršek? |  | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Če ste odgovorili z da, za kateri prekršek? |  |  |  |
|  | Leto | Prekršek |  |  |

| 19. | Ali ste kdaj sodelovali oziroma sodelujete v tujih oboroženih silah ali drugih oboroženih formacijah (vključno z zasebnimi vojaškimi ali zasebnimi varnostnimi podjetji)? | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- |
| 20. | Ali ste med službovanjem doma ali v tujini delovali na takem delovnem področju oziroma delovnem mestu, da ste morali pred sprejemom v službo izpolniti varnostni vprašalnik ali izpolniti varnostno izjavo, izjavo o molčečnosti ali izjavo o tajnem sodelovanju? | DA | NE |
| 21. | Ali imate oziroma ste imeli stike s tujimi varnostnimi organi ali obveščevalnimi in/ali protiobveščevalnimi službami ali z osebami, ki so ali bi lahko bile trenutno ali v preteklosti uslužbenci ali sodelavci le-teh? | DA | NE |
| 22. | Ali imate oziroma ste imeli stike z osebo, ki je ali bi lahko bila zdaj ali v preteklosti, uslužbenec ali sodelavec tuje obveščevalne in/ali varnostne službe ali njenega prikritega oddelka? | DA | NE |
| 23. | Ali ste že kdaj opazili okoliščine, ki bi kazale na delovanje tujih obveščevalnih in/ali varnostnih služb? | DA | NE |
| 24. | Ali imate, oziroma ste imeli stike z osebo, ki je ali bi lahko bila zdaj ali v preteklosti storilec kaznivih dejanj? | DA | NE |
| 25. | Ali so vas v preteklosti, v tujini, zaradi suma, da ste storili kaznivo dejanje ali prekršek, obravnavali tuji varnostni organi (npr. Policija)? | DA | NE |
| 26. | Ali menite, da ste bili oziroma ste zaradi dogodkov in okoliščin iz svojega življenja žrtev izsiljevanja ali drugih oblik pritiska (npr. komu dolgujete denar, nekdo ve kaj neprijetnega o vas in menite, da bi vam razkritje tega lahko škodilo ipd.)? | DA | NE |

| 27. | V primeru, da ste na vsaj eno od 21. do 24. vprašanja odgovorili pritrdilno; ali ste o svojih ugotovitvah obvestili katero od varnostnih ali obveščevalnih služb (Policija, kriminalistična policija, SOVA, OVS MO)? (obkrožite ustrezni odgovor le, če ste na katerega izmed navedenih vprašanj odgovorili z DA) | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- |
| 28. | Ali bi, katerega od odgovorov na vprašanja želeli dodatno pojasniti v razgovoru? | DA | NE |
|  | Če ste odgovorili da, katera? |  |  |

| PODPIS: |  |
| --- | --- |

Priloga 11

HIŠNI RED

Hišni red za naslednja javna naročila:

- sklop 1: Vzdrževanje centralno nadzornega sistema (CNS) strojnih naprav v poslovnem objektu Palača DSU, št. naročila 403/25-0254, in

- sklop 4: Vzdrževanje sistemov požarnega in tehničnega varovanja v poslovnem objektu Palača DSU, št. naročila 403/25-0257,

je priložen v ločeni datoteki »2013-03-21_Hisni red Palaca DSU.pdf«.

Hišni red za naslednja javna naročila:

- sklop 2: Vzdrževanje centralno nadzornega sistema (CNS) strojnih naprav v poslovnem objektu Dunajski kristali, št. naročila 403/25-0255, in

- sklop 5: Vzdrževanje sistemov požarnega in tehničnega varovanja v poslovnem objektu Dunajski kristali, št. naročila 403/25-0258,

je priložen v ločeni datoteki »2021-07-08_hisni red MDDSZ_Dunajski kristali.pdf«.

Hišni red za naslednja javna naročila:

- sklop 3: Vzdrževanje krmilnega sistema strojnih naprav v toplotnih postajah v poslovnem objektu F2, št. naročila 403/25-0256, in

- sklop 6: Vzdrževanje sistemov požarnega varovanja v poslovnem objektu F2, št. naročila 403/25-0259,

je sestavni del Pravilnika o organizaciji delovanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport z de 14. 9. 2022 in je priložen v ločeni datoteki »2022-09-14_Pravilnik o organizaciji delovanja MIZS.pdf«.

Hišni red za naslednja javna naročila:

- sklop 7: Vzdrževanje sistemov požarnega in tehničnega varovanja v poslovnem objektu Smelt, št. naročila 403/25-0260,

je priložen v ločeni datoteki »2019-06-26_hisni red_Smelt.pdf«.

Priloga 12

IZVLEČEK IZ HIŠNEGA REDA V OBJEKTIH IN PROSTORIH MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE

Izvleček v nadaljevanju je relevanten naslednja javna naročila:

- sklop 1: Vzdrževanje centralno nadzornega sistema (CNS) strojnih naprav v poslovnem objektu Palača DSU, št. naročila 403/25-0254 in

- sklop 4: Vzdrževanje sistemov požarnega in tehničnega varovanja v poslovnem objektu Palača DSU, št. naročila 403/25-0257.

IZVLEČEK IZ

HIŠNEGA REDA

V OBJEKTIH IN PROSTORIH

MINISTRSTVA ZA NOTRANJE ZADEVE,

številka: 007-207/2006/1 z dne 28. 9. 2006 in popravek št. 007-207/2006/5 z dne 28. 9. 2006

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(predmet urejanja)

Hišni red v objektih in prostorih ministrstva za notranje zadeve (v nadaljevanju: hišni red) ureja vstopanje in izstopanje javnih uslužbencev ministrstva za notranje zadeve in organov v sestavi (v nadaljevanju ministrstva), gibanje oseb v objektih in prostorih, uporabo objektov in prostorov, opreme, čiščenje objektov, prostorov in okolice, hrambo ključev, uporabo funkcionalnega zemljišča, parkiranje na pripadajočih parkirnih površinah ter varovanje objektov in prostorov ministrstva.

Hišni red velja za javne uslužbence, zaposlene v ministrstvu, študente in dijake na praksi oziroma delu v ministrstvu, zunanje sodelavce in obiskovalce.

Zaradi specifičnosti dela ali posebnosti objektov, v katerih se nahajajo prostori, se lahko v posameznih objektih/prostorih določijo dodatni ukrepi hišnega reda. Dodatne ukrepe hišnega reda sprejmejo generalni sekretar, za objekte in prostore, ki so v izključni rabi policije, pa generalni direktor policije, direktorji policijskih uprav in komandirji policijskih postaj. Dodatni ukrepi morajo biti v skladu s tem hišnim redom.

Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena lahko določijo tudi posebna pravila uporabe objektov in prostorov, kot so jedilnice, telovadnice, športna igrišča, strelišča, vadbišča, laboratoriji, počitniški objekti ipd.

III. VSTOPANJE, IZSTOPANJE IN GIBANJE V OBJEKTIH IN PROSTORIH MINISTRSTVA

6. člen

(vstopanje in izstopanje)

V objekte in prostore ministrstva lahko vstopajo funkcionarji ministrstva, javni uslužbenci ministrstva, obiskovalci, zunanji sodelavci, zunanje tehnično osebje, člani organiziranih skupin, delegacij in gosti.

Vstopanje in izstopanje javnih uslužbencev ministrstva v objekte in prostore ministrstva praviloma poteka z identifikacijsko izkaznico, če je to tehnično omogočeno.

Vstopanje in izstopanje oseb iz prvega odstavka tega člena v objekte in prostore ministrstva je dovoljeno le na glavnih vhodih in izhodih objektov ministrstva. Vstopanje in izstopanje zunaj glavnih vhodov oziroma izhodov je dovoljeno izjemoma in po predhodni odobritvi službe varovanja.

(…)

(…)

Evakuacija ljudi iz objektov ministrstva se izvaja v skladu z načrti evakuacije.

7. člen

(obiskovalci in zunanji sodelavci)

Obiskovalci so osebe, ki niso zaposlene v ministrstvu in pridejo v objekte in prostore ministrstva službeno ali zasebno.

Obiskovalcu ob vstopu v objekte in prostore ministrstva služba varovanja po opravljeni identifikaciji izroči začasno identifikacijsko izkaznico »Obiskovalec«.

Javni uslužbenec ministrstva, ki je gostitelj, je odgovoren za spremstvo.

Zunanji sodelavci so pogodbeni delavci, osebe stalnih misij pri ministrstvu in drugi, ki opravljajo dela in naloge v objektih in prostorih ministrstva v daljšem časovnem obdobju.

Vodja notranje organizacijske enote, odgovoren za izvedbo ali koordinacijo nalog, ki jih izvajajo zunanji sodelavci iz prejšnjega odstavka tega člena, je dolžan zunanje sodelavce, ki bodo opravljali dela in naloge v objektih in prostorih ter območjih ministrstva, seznaniti z določbami tega hišnega reda, ki se nanašajo na pravila gibanja, in jih opozoriti, da morajo obvezno prijaviti svoj prihod in odhod službi varovanja.

Zunanjim sodelavcem, ki se bodo v objektu in prostorih ministrstva nahajali več kot 1 mesec (počitniško delo, praksa, ipd.), se izda ustrezna imenska identifikacijska izkaznica.

8. člen

(sprejem in evidentiranje obiskovalca)

Obiskovalec, ki v objekte in prostore ministrstva vstopa z vabilom, se pri službi varovanja evidentira na podlagi vabila in osebnega dokumenta s fotografijo.

Evidenca vstopov in izstopov zajema osebno ime obiskovalca, številko in vrsto osebnega dokumenta, naslov stalnega ali začasnega prebivališča. V evidenco vstopov in izstopov se vpiše tudi čas prihoda in odhoda obiskovalca, podatek o državnem oziroma javnem organu, zavodu, podjetju, ali drugi organizaciji oziroma združenju, iz katerega prihaja, ime in priimek obiskane osebe, razlog obiska ter številko prejete identifikacijske izkaznice iz 14. in 17. člena tega hišnega reda.

Na podlagi posebnih zakonskih določb, evidenca vstopov in izstopov v varovanih objektih policije in na območju njihovih okolišev, zajema poleg osebnih podatkov iz prejšnjega odstavka tudi rojstne podatke, EMŠO, spol in državljanstvo obiskovalca.

Obiskovalec, ki v objekte in prostore ministrstva vstopa brez vabila in želi obiskati javne uslužbence ministrstva, ki opravljajo naloge v objektih in prostorih ministrstva, mora službi varovanja pokazati osebni dokument s fotografijo, da ga evidentira.

Služba varovanja mora preveriti prisotnost neposredno pri javnem uslužbencu ministrstva, ki jo obiskovalec želi obiskati, in pridobiti informacijo, ali javni uslužbenec ministrstva želi obiskovalca sprejeti ali ne.

Javni uslužbenec ministrstva, ki dobi obisk, oziroma javni uslužbenec ministrstva, ki sprejme obiskovalca, je odgovoren za spremljanje stranke od prihoda, med gibanjem v objektih in prostorih ministrstva do njenega odhoda.

10. člen

(zunanje tehnično osebje)

Zunanje tehnično osebje, ki v objektih in prostorih ministrstva opravlja razna vzdrževalna, investicijska in servisna opravila, uporablja pri delu začasno identifikacijsko izkaznico z oznako »Tehnično osebje«.

Identifikacijsko izkaznico jim izroči služba varovanja na podlagi pisne najave oseb iz drugega odstavka 4. člena tega hišnega reda ali vodij notranjih organizacijskih enot, za katere zunanje tehnično osebje opravlja storitev.

Najava za izvedbo tehničnih del mora biti službi varovanja posredovana praviloma pet delovnih dni pred prihodom.

Spremstvo tehničnega osebja, ki izvaja dela v objektih in prostorih ministrstva, opravljajo javni uslužbenci notranje organizacijske enote, pristojne za logistiko, ali notranje organizacijske enote, kjer se dela izvajajo.

Kadar se dela opravljajo v prostorih, v katerih je gibanje omejeno zaradi varnostnih razlogov ali se po predpisih zahteva veljavno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov, je treba za osebe iz prvega odstavka tega člena v najavi navesti številko dovoljenja za dostop do tajnih podatkov, stopnjo tajnosti, veljavnost ter izdajatelja.

13. člen

(identifikacijska izkaznica)

Za vstopanje, izstopanje in gibanje v objektih in prostorih ministrstva, ki so ustrezno tehnično opremljeni, se uporablja elektronska identifikacijska izkaznica, kot del sistema za identifikacijo, nadzor dostopa in prisotnosti.

Identifikacijska izkaznica lahko služi tudi za registracijo delovnega časa, če so objekti in prostori ministrstva ustrezno tehnično opremljeni.

Identifikacijske izkaznice so stalne (imenske) oziroma začasne (neimenske), so last ministrstva in izdelane v skladu s celostno podobo ministrstva.

(…)

Začasne identifikacijske izkaznice vsebujejo grb Republike Slovenije, naziv organa, številko izkaznice, datum izdelave in so rumene barve z napisom »OBISKOVALEC« za obiskovalce, zelene barve z napisom »TEHNIČNO OSEBJE« za zunanje tehnično osebje ter modre barve z napisom »JAVNI USLUŽBENEC MNZ« za javne uslužbence ministrstva.

14. člen

(izročanje začasne identifikacijske izkaznice)

Osebi, ki vstopa v objekte in prostore ministrstva, služba varovanja izroči ustrezno začasno identifikacijsko izkaznico in jo pouči, da jo je v času gibanja v objektih in prostorih ministrstva dolžna nositi na vidnem mestu.

17. člen

(vračilo identifikacijske izkaznice)

Začasno identifikacijsko izkaznico uporabniki vrnejo službi varovanja ob izstopu iz objektov in prostorov ministrstva.

(…)

(…)

18. člen

(gibanje oseb)

Vse osebe morajo med gibanjem in zadrževanjem v objektih in prostorih ministrstva nositi identifikacijsko izkaznico na vidnem mestu.

(…)

(…)

Zunanji sodelavci in obiskovalci se lahko gibljejo v objektih in prostorih ministrstva le po opravljeni identifikaciji in ugotovitvi razloga vstopa ter v spremstvu javnega uslužbenca ministrstva.

Zunanji sodelavci, ki se jim izda identifikacijska izkaznica v skladu s šestim odstavkom 7. člena tega hišnega reda, se lahko gibljejo v objektih in prostorih ministrstva samostojno in brez spremstva, kot je določeno v šestem odstavku 6. člena tega hišnega reda.

IV. NALOGE IN POSTOPKI SLUŽBE VAROVANJA

19. člen

(vloga službe varovanja)

Za varovanje, izvajanje varnostnih postopkov in intervencij ter za nadzor nad spoštovanjem določil hišnega reda je pristojna služba varovanja.

Pri opravljanju nalog služba varovanja uporablja pooblastila po predpisih, ki določajo njeno delovanje in v skladu z določili tega hišnega reda, načrta varovanja in načrtov varovanja tajnih podatkov v varnostnih območjih.

20. člen

(naloge službe varovanja)

Služba varovanja opravlja naslednje naloge:

- varuje objekte in prostore ministrstva;

- nadzira vstopanje, izstopanje in gibanje javnih uslužbencev ministrstva, obiskovalcev, zunanjih sodelavcev in zunanjega tehničnega osebja v objektih ministrstva in na območju, ograjenem z varnostno ograjo;

- nadzira prometno ureditev, vključno z mirujočim prometom;

- ob ugotovitvi kršitve in kaznivih dejanj služba varovanja ravna v skladu z zakonskimi pooblastili;

- izvaja ukrepe za protipožarno zaščito objektov;

- izvaja zaščitne in evakuacijske ukrepe;

- druge naloge, ki jih določijo minister in osebe iz tretjega odstavka 1. člena tega hišnega reda.

21. člen

(pooblastila službe varovanja)

Služba varovanja ima pri gibanju oseb v objektih in prostorih ministrstva ter na površinah v uporabi ministrstva naslednja pooblastila:

- preverja identiteto oseb na podlagi veljavnih dokumentov za izkazovanje istovetnosti;

- sprejema osebe, ki vstopajo v objekte ministrstva in jih evidentira v skladu s predpisi;

- nadzira gibanje javnih uslužbencev, obiskovalcev, zunanjih sodelavcev in zunanjega tehničnega osebja;

- izvaja nadzor nad tehnično oskrbo objektov ministrstva;

- s pomočjo tehničnih sredstev in naprav, v skladu z veljavno zakonodajo, po potrebi pregleduje prtljago in poštne pošiljke ter vrhnja oblačila javnih uslužbencev ministrstva, obiskovalcev, zunanjih sodelavcev in zunanjega tehničnega osebja;

- nadzira osebe v prostorih in na površinah, kjer se sprejemajo obiskovalci, zunanji sodelavci in zunanje tehnično osebje;

- opazuje in nadzira objekte, prostore in okoliše ministrstva s pomočjo videonadzornega sistema;

- pregleduje vozila, ki vstopajo in izstopajo na varovana parkirišča;

- osebe iz 6. člena tega hišnega reda, razen obiskovalcev, opozarja na dosledno nošenje identifikacijskih izkaznic ter v primeru nespoštovanja opozoril o tem obvesti neposrednega vodjo;

- obiskovalce opozarja na dosledno nošenje identifikacijske izkaznice ter v primeru nespoštovanja opozorjeno osebo napoti iz objektov, prostorov in območja ministrstva.

23. člen

(sprejem obiskovalcev)

Po opravljeni identifikaciji služba varovanja napoti obiskovalca v sprejemnico, kjer počaka na spremstvo javnega uslužbenca ministrstva.

Ob organiziranih obiskih služba varovanja zagotovi nemoten vstop in izstop gostov, skladno s postopki, ki veljajo za posebne goste.

K ponudbi morajo biti predloženi elektronsko izpolnjeni obrazci ESPD za naslednje subjekte:

- ponudnika (v primeru skupne ponudbe: vsak partner izpolni in podpiše svoj ESPD),

- podizvajalce (ESPD mora biti tudi podpisan s strani podizvajalca),

- gospodarski subjekt, na čigaršnje zmogljivosti se v skladu z 81. členom ZJN-3 sklicuje ponudnik (ESPD mora biti tudi podpisan s strani tega gospodarskega subjekta).

Predmet vzdrževanja je požarna centrala, ki je predmet nadgradnje skladno z razdelkom B Specifikacije ponudbenega predračuna.

Trenutno sistem avtomatskega javljanja požara deluje preko modularne centralne naprave Sinteso FC708A, predmet tega naročila je takojšnja zamenjava obstoječe centrale z modularno centralno napravo Sinteso FC2060.

Zaradi hitrejšega in diskretnega varnostnega preverjanja delavcev je zaželeno, da ponudnik v obrazcu navede telefonske številke oseb, ki bodo izvajala predmetno naročilo.

Za naročila, ki presegajo 10.000 EUR (brez DDV).

Za osebo, ki ni vpisana v poslovni register, navedba matične številke ni obvezna.

Če ima oseba v Republiki Sloveniji le začasno prebivališče, navedite začasno prebivališče.

Velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

Za osebo, ki ni vpisana v poslovni register, navedba matične številke ni obvezna.

Velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

Če ima oseba v Republiki Sloveniji le začasno prebivališče, navedite začasno prebivališče.

Velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

Za osebo, ki ni vpisana v poslovni register, navedba matične številke ni obvezna.

Velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

V skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 mora naročnik zavrniti podizvajalca, če je podan razlog za izključitev iz točke 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8. ali 5.1.9 razpisne dokumentacije, če podizvajalec ne izpolnjuje pogoja za sodelovanje iz točke 5.2.1, 5.2.2 ali 5.2.3 razpisne dokumentacije, če ne izpolnjuje pogoja za sodelovanje iz točke 5.2.4 razpisne dokumentacije, pa bi ga moral, ali če bi njegova vključitev v izvedbo javnega naročila lahko vplivala na nemoteno izvajanje predmeta javnega naročila.

V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 neposredna plačila podizvajalcem niso a priori obvezna. Naročnik bo izvajal neposredna plačila in jih uredil v pogodbi z glavnim izvajalcem, če bo to zahteval podizvajalec. V tem primeru zahteva za neposredna plačila, podana s to izjavo, šteje za soglasje podizvajalca, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Če se neposredna plačila podizvajalcu ne bodo izvajala, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije naročniku predložiti svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oz. dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Upnik si pridržuje pravico uveljavljati zakonite zamudne obresti.

V primeru podpisa s strani pooblaščenca je potrebno priložiti overjeno pooblastilo zakonitega zastopnika.