## Ocena stroškov
1.8.2 PROJEKTANTSKA OCENA STROŠKOV
2. NAČRT VAROVANJA GRADBENE JAME
zap. št. | Podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina GARAŽA | količina ZD Domžale | količina SKUPNO | količina CELOTA | Cena/EM | skupna cena
1 | PREDDELA
1.1 | Formiranje gradbišča za potrebe izvedbe geotehničnih del, varovanja gradbene jame. | komplet | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
1.2 | Transport in postavitev potrebnega števila strojev in opreme za izvedbo diafragme. | komplet | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
1.3 | Transport in postavitev potrebnega števila strojev in opreme za izvedbo geotehničnih sider. | komplet | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
1.4 | Natančno geodetsko zakoličenje diafragme in vodilnega kanala. | komplet | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
1.5 | Čiščenje gradbišča po dokončanju del. | komplet | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: | [6 empty] | 0
2 | IZVEDBA VODILNEGA KANALA
2.1 | Dobava in vgradnje podložnega betona kvalitete C12/15, povprečne debeline 5cm pod AB temelji vodilnega kanala. | m3 | 0 | 0 | 13.5 |  |  | 0
2.2 | Nabava, transport in priprava enostranskega opaža z vsemi potrebnimi opiranji za AB vodilni kanal dimenzij b/h=30/120cm. | m2 | 0 | 0 | 647.76 |  |  | 0
2.3 | Nabava, dobava in vgradnja rebrastega armaturnega jekla RA B500b za AB vodilni kanal dimenzij b/h=30/120cm (v količini so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6). Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ±4,5%). | kg | 0 | 0 | 30390.1 |  |  | 0
2.4 | Nabava, dobava in vgradnja armaturne mreže MA B500a, Q283 za AB vodilni kanal dimenzij b/h=30/120cm (v količini so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6). Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ±4,5%). | kg | 0 | 0 | 5773.5 |  |  | 0
2.5 | Nabava, transport in vgradnja betona C25/30 XC2/XF1 za AB vodilni kanal dimenzij b/h=30/120cm. | m3 | 0 | 0 | 194.28 |  |  | 0
2.6 | Vrtanje vrtin premera minimalno 160mm skozi steno vodilnega kanala, debeline 30cm, na zaledni strani diafragme, za potrebe vgradnje začasnih geotehničnih sider. | kom | 0 | 0 | 87 |  |  | 0
2.7 | Rušenje sprednje strani vodilnega kanala iz armirnega betona kvalitete C25/30, armiranega z RA in MA (95,8m3) ter podložnega betona debeline 5cm in širine 40cm (5,3m3), pred izvedbo AB sidrne grede, vključno z nalaganjem, prevozom in trajnim deponiranjem. | m3 | 0 | 0 | 101.1 |  |  | 0
| IZVEDBA VODILNEGA KANALA: | [6 empty] | 0
3 | IZVEDBA DIAFRAGME
3.1 | Izkop panelov diafragme širine 60cm, globine do 27m, z namenskim strojem v umetnem nasipu (peščen meljast prod in grušč), pusti glini, zaglinjenem melju, peščenem melju, meljastem produ s peskom, zaglinjenem produ, nakladanje, odvoz in trajno deponiranje izkopnega materiala, vključno s pripravo Elaborata za ravnanje z odpadki. | m3 | 0 | 0 | 4017.336 |  |  | 0
3.2 | Nabava, dobava in vgradnja rebrastega armaturnega jekla RA B500b za AB diafragmo debeline 60cm (v količini so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6). Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ±4,5%). | kg | 0 | 0 | 447921.7 |  |  | 0
3.3 | Nabava, transport in vgradnja betona C30/37 XC4, S4, dmax=32mm, za diafragmo debeline 60cm. | m3 | 0 | 0 | 4130.961 |  |  | 0
| IZVEDBA DIAFRAGME: | [6 empty] | 0
4 | IZVEDBA AB SIDRNE GREDE
4.1 | Sekanje vrha diafragme na mestu naleganja sidrne grede na diafragmo, vključno z nakladanjem in odvozom na deponijo oddaljenosti do 10km ter vključno s stroški trajnega deponiranja. | m3 | 0 | 0 | 80.961 |  |  | 0
4.2 | Nabava, transport in priprava enostranskega opaža z vsemi potrebnimi opiranji za AB sidrno gredo dimenzij b/h=60/100cm. (L=270m). | m2 | 0 | 0 | 267.5 |  |  | 0
4.3 | Nabava, priprava in vgradnja opaža za izdelavo utorov za sidrišča v AB sidrni gredi. | kom | 0 | 0 | 87 |  |  | 0
4.4 | Nabava, dobava in vgradnja rebrastega armaturnega jekla RA B500b za sidrno gredo (v količini so podane nominalne (nazivne) vrednosti presekov in tež armaturnih palic v skladu z EN 10080 (preglednica 6). Odstopanja v skladu z EN 10080 ne smejo presegati ±4,5%). | kg | 0 | 0 | 7666.145 |  |  | 0
4.5 | Nabava, transport in vgradnja betona C 25/30, XC2, XF1, dmax=16mm, za sidrno gredo, prečnega prereza 60/100cm. | m3 | 0 | 0 | 161.93 |  |  | 0
| IZVEDBA AB SIDRNE GREDE: | [6 empty] | 0
5 | IZVEDBA ZAČASNIH GEOTEHNIČNIH SIDER
5.1 | Nabava, dostava in celotna vgradnja začasnega KONSTRUKCIJSKEGA geotehničnega, štiri (4) vrvnega, sidra 4x0.6'', kvalitete jekla fy/fu=1660/1860 kN/mm2, dolžine 16m (Lp=9m in Lv=7m), skladno s STS. 82 kom | m1 | 0 | 0 | 1312 |  |  | 0
5.2 | Nabava, dostava in celotna vgradnja začasnega TESTNEGA/MERILNEGA geotehničnega, pet (5) vrvnega, sidra 5x0.6'', kvalitete jekla fy/fu=1660/1860 kN/mm2, dolžine 16m (Lp=9m in Lv=7m) 5kom, skladno s STS. | m1 | 0 | 0 | 80 |  |  | 0
5.3 | Premiki vrtalnega stroja med posameznimi lokacijami sider | kom | 0 | 0 | 86 |  |  | 0
5.4 | Celovita izvedba preiskave nosilnosti vrvnega sidra (PS), skladno z zahtevami STS. | kom | 0 | 0 | 5 |  |  | 0
5.5 | Izvedba celovitega odobritvenega preskusa vrvnega sidra (COP), skladno z zahtevami STS. | kom | 0 | 0 | 9 |  |  | 0
5.6 | Izvedba enostavnega odobritvenega preskusa vrvnega sidra (EOP), skladno z zahtevami STS. | kom | 0 | 0 | 73 |  |  | 0
5.7 | Izdelava zaključnega poročila o rezultatih preiskav nosilnosti vrnih sidra (PS). | kom | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
5.8 | Izdelava elaborata napenjanja sidra, ki ga na osnovi poročila o preiskavi nosilnosti sider (PS) pripavi projektant. | kom | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
5.9 | Izdelava zaključnega poročila o rezultatih COP in EOP preiskav vrvnih sidra. | kom | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
| IZVEDBA ZAČASNIH GEOTEHNIČNIH SIDER: | [6 empty] | 0
6 | IZVEDBA JEKLENIH RAZPOR
6.1 | Nabava, dobava in vgradnja jeklenih razpor HEA 180, kvalitete jekla S355, vključno s kasnejšo odstranitvijo, z vsemi povezovalnimi in pritrdilnimi elementi (razpore dolžine 3,3m, 3 kom). | kg | 0 | 0 | 514.92 |  |  | 0
6.2 | Nabava, dobava in vgradnja jeklenih razpor HEB 260, kvalitete jekla S355, vključno s kasnejšo odstranitvijo, z vsemi povezovalnimi in pritrdilnimi elementi (razpore dolžine 7,8m, 2 kom). | kg | 0 | 0 | 1519.38 |  |  | 0
| IZVEDBA JEKLENIH RAZPOR: | [6 empty] | 0 | Popravljen seštevek!
7 | GEOTEHNIČNI MONITORING VAROVALNE KONSTRUKCIJE
7,1 | Nabava, dobava in vgradnja inklinometrskih cevi v diafragmo, vključno z dobavo in vgardnjo jeklene kape na vrhu inklinometrske cevi (vrhu AB sidrne grede). V ceni je vštet material in sodelovanje vrtalne ekipe pri vgradnji - 5kom. | m1 | 0 | 0 | 129.5 |  |  | 0
7,2 | Nabava dostava in vgradnja geodetskih točk-reperjev za 3D merjenje pomikov varovalne konstrukcije (12kom) in sosednjega objekta (5kom), vključno z ničelno meritvijo in poročilom. | kom | 0 | 0 | 17 |  |  | 0
7,3 | Izvedba kontrolnih geodetskih 3D meritve pomikov 17-ih geodetskih točkah med izvajanjem izkopa gradbene jame ter 1x tedensko po končlanem izkopu gradbene jame, vključno s poročilom o meritvah. (15 meritev - OCENA) | kom | 0 | 0 | 15 |  |  | 0
7,4 | Izvedba meritev in izdelava poročila o rezultatih meritev sidrnih sil na 5ih merskih celicah. (OCENA) | kom | 0 | 0 | 15 |  |  | 0
7.5 | Projektantski geomehanski nadzor pri izvedbi varovanja gradbene jame - terenski obisk. | kom | 0 | 0 | 15 |  |  | 0
7,6 | Kratka vmesna poročila o rezultatih celovitega geotehničnega monitoringa varovalne konstrukcije. | kom | 0 | 0 | 5 |  |  | 0
7,7 | Končno poročilo o rezultatih celovitega geotehničnega monitoringa varovalne konstrukcije. | kom | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
| GEOTEHNIČNI MONITORING VAROVALNE KONSTRUKCIJE: | [6 empty] | 0
8 | OSTALO
8,1 | Nabava, dobava in vgradnja štirih do šestih potopnih črpalk, ki se jih vgradi v predhodno vkopane perforirane betonske cevi pod koto dna izkopa, višine 2m, premera 80cm, vključno s stalnih 24 urnim črpanjem in odvajanjem podzemne vode v obstoječi sistem meteorne kanalizacije (po potrebi). | pavšal | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
| OSTALO: | [6 empty] | 0
REKAPITULACIJA STROŠKOV:
OPOMBE:
V rekapitulaciji ni zajeta vrednost del odkopa gradbene jame.
Zap.št. | Opis dela | [6 empty] | znesek EUR
1 | PREDDELA | [6 empty] | 0
2 | IZVEDBA VODILNEGA KANALA | [6 empty] | 0
3 | IZVEDBA DIAFRAGME | [6 empty] | 0
4 | IZVEDBA AB SIDRNE GREDE | [6 empty] | 0
5 | IZVEDBA ZAČASNIH GEOTEHNIČNIH SIDER | [6 empty] | 0
6 | IZVEDBA JEKLENIH RAZPOR | [6 empty] | 0
7 | GEOTEHNIČNI MONITORING VAROVALNE KONSTRUKCIJE | [6 empty] | 0
8 | OSTALO | [6 empty] | 0
[7 empty] | VREDNOST DEL: | 0