## predračun
ŠIRITEV ZDRAVSTVENEGA DOMA DOMŽALE IN GRADNJA GARAŽE
popis KA del
SPLOŠEN OPIS
splošno:
Dela je potrebno izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. Uporabljati je potrebno samo materiale, ki ustrezajo predpisom in standardom
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi naslednji stroški:
* | ureditev gradbišča, postavitev gradbiščne table, zaščitna ograja in obvestil ter ostala pripravljalna dela, z vsemi deli in materialom in dnevno čiščenje gradbišča, skladno z varnostnim načrtom
* | izvajanje geodetskih storitev med samo gradnjo, ki vsebujejo: zakoličbe širitev in novih komunalnih vodov, podajanje višin, kontrola ustreznih naklonov ipd., postavitev gradbenih profilov, zaščita zakoličbe, vse za ves čas gradnje in za vsa dela
* | ves potreben material z dobavo, transporti in vgrajevanjem,
* | nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne postavke iz popisa;
* | izpolnitev obvez izvajalca glede varstva pri delu na premičnih deloviščih (gradbišču)
* | snemanje izmer na licu mesta in usklajevanje z nadzorom oz. odg.projektantom v primeru odstopanja od projekta ali pri nejasnostih;
* | koordinacijo izvajalca do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni gradnji oz. Izvedbi del;
* | izpolnitev vseh obvez izvajalca po veljavni zakonodaji in pripadajočih veljavnih pravilnikih, ki se nanašajo direktno ali indirektno na izvedbo/gradnjo;
* | pripravo in vzdrževanje gradbišča, vključno z odstranitvijo vseh provizorijev ter začasnih komunalnih priključkov po končanih delih;
* | za vsa čiščenja med samo gradnjo
* | finalno čiščenje gradbišča, pred predajo naročniku
* | zavarovanja gradbišča,
* | začasne in stalne deponije in pripadajoči transporti,
* | sortiranje odpadkov na gradbišču (gradbiščni odpadki in odpadki od rušenja), stroški nakladanja, odvoza na registrirano stalno deponijo ter plačilo stroškov prevozov, deponije in taks. Ponudnik - izvajalec sam izbere lokacije deponij
zasaditev:
Po končanih gradbenih delih in pred pričetkom saditvenih in setvenih del je potrebno območje očistiti in odstraniti gradbene odpadke. Med deli je potrebno preprečiti kakršnokoli odtekanje škodljivih snovi (olja, goriva, kemikalije, barve ipd.) v tla, sploh na območju predvidenega ozelenjevanja.
Pred vgradnjo posameznih plasti vegetacijskega sloja in začetkom zemeljskih in saditvenih del je potrebno preveriti stanje objekta. Pregledajo se površine in odpravijo možne nepravilnosti (poškodbe membrane, zaščitnih slojev: toplotna zaščita in hidroizolacija, pregledajo se vsi spoji, površine..).
Izvajalec sadilnih in setvenih del je odgovoren za 2-letno investicijsko vzdrževanje oziroma vzdrževanje do vraščenosti rastlin.
Sadike morajo ustrezati standardu Evropskemu tehničnemu in kakovostnemu standardu za drevesnice (ENA).
Pred vgradnjo sadik je potreben strokovni nadzor. Izvaja ga usposobljen strokovnjak (agronom, krajinski arhitekt, izvedenec vrtnarske stroke) in preveri količine, kakovost sadik in ravnanje s sadikami. Neustrezne sadike zavrne!
RAVNANJE S SADIKAMI - ZAŠČITA 1: Rastline je potrebno posaditi takoj po dobavi. Če to ni mogoče, se jih lahko uskladišči za največ 48 ur. V tem času je treba rastline z enostavnimi ukrepi, kot je to na primer z zalivanjem in s pokrivanjem, zaščititi tako, da ne bo prišlo do poškodb zaradi izsušitve, zmrzali ali pregrevanja.
RAVNANJE S SADIKAMI - ZAŠČITA 2: ko so rastline na gradbišču je treba preprečiti, da bi se poškodovale pri prevozu in premikanju, skladiščenju, vkopavanju v zasip in sajenju. Prav tako jih je treba zaščititi pred izsušitvijo, pregretjem in zmrzaljo.
Sadike se nabavijo po pogojih PZR in po terminskem planu. Če predpisanih sadik ni na voljo, mora izvajalec o spremembi obvestiti projektanta in šele z njegovim pisnim privoljenjem izvesti morebitno spremembo.
Sadike se po sajenju zalije v količini: drevesa 75 l/sadiko, trajnice (30 l/m2, grmovnice 15l/sadiko).
V primeru nejasnosti veljajo navodila, kot jih določajo DIN oz. enakovredni veljavni SIST EN normativi:
SIST DIN 18915/2013 Uporaba rastlin pri urejanje zelenih površin - Zemeljska dela (Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten)
SIST DIN 18916/2013 Uporaba rastlin pri urejanje zelenih površin – Rastline in saditvena dela (Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Pflanzen und Pflanzarbeiten)
SIST DIN 18917/2013 Uporaba rastlin pri urejanje zelenih površin – Trate in setvena dela (Vegetationstechnik im Landschaftsbau, Rasen und Saatarbeiten)
SIST DIN 18918 – Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji (Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Ingenieurbiologische Sicherungsbauweisen- Sicherungen durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen mit lebenden und nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen)
SIST DIN 18919/2013 – Uporaba rastlin pri urejanje zelenih površin – Začetno in redno vzdrževanje zelenih površin - Entwicklungs und Unterhaltungspflege von Grünflächen (povzetek načel dobre prakse pri ureditvi in oskrbi zelenih površin)
opombe:
* | Predmet načrta krajinske arhitekture je saditev rastlin na že pripravljeno sadilno površino. Vsa ostala dela, armiranje brežin, odkop in skladiščenje živice, priprava sadilne površine,..., niso del načrtov krajinske arhitekture.
* | Spodnji ustroj betonskih korit (odvodnjavanje, hidroizolacija, drenaža), ni del načrtov krajinske arhitekture. Predmet načrta krajinske arhitekture je ustroj korit, potreben za rast rastlin.
* | Namakalni sistem ni predmet načrta krajinske arhitekture.
ZASADITVE
|  | GARAŽA |  | ZD DOMŽALE |  | SKUPNO |  | SKUPAJ | Cena/EM | cena skupaj
zap. št. | opis enota mere | kol | € | kol | € | kol | € | kol
Rastišče se pripravi v skladu z določili projektne dokumentacije, glej detajl - prerez korita.
Pred vgradnjo rastnega profila je potrebno izvesti čiščenje korit in preverbo odvodnjavanja oz. funkcioniranja odtokov!
Pred vgradnjo substrata za sajenje je potrebno preveriti njegovo kakovost in stanje vlažnosti, Ne vgrajujemo presušenega substrata!
1.0 | korito K.1
1.1 | priprava rastnega profila
a) | nasutje drenažnega sloja (prodca granulacije 16-32mm) v debelini 3 - 8cm
globina korita 35 cm: 3 cm sloj prodca, globina korita 53 cm: 5 cm sloj prodca, globina korita 70 cm in več: 8 cm plast prodca.
| m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | 2.16 |  | 0
b) | geotekstil 150g/m2l
| m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |  | 0
c) | priprava in nasutje rastnega substrata – rodovitna prst z dodanimi mineralnimi gnojili (100g/m2), do 5cm pod zgornjim robom korita
| m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.24 | 0 | 20.24 |  | 0
d) | zastirka iz borovega lubja granulacije 30-60mm v debelini 5cm
| m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 0 | 1.88 |  | 0
1.2 | sadike grmovnic
a) | Lespedeza thunbergii
Kakovost sadike: 2x presajena, v lončku, višine 60-100cm
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 0
b) | Hedera helix ’Arborescens’
Kakovost sadike: v lončku, velikost 30-40cm
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 0
1.3 | sadike pokrovnic
a) | Pachysandra terminalis
Kakovost sadike: lonček, 5-7 poganjkov
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 392 |  | 0
2.0 | korito K.2
2.1 | priprava rastnega profila
a) | Nasutje vulkanskega peska (lapillo) velikosti 10-14mm v debelini 1,85m
| m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.55 | 0 | 23.55 |  | 0
b) | nasutje drenažnega sloja (prodca granulacije 16-32mm) v debelini 8cm. Na območju plitvejših tal (15 cm) se zmanjša debelina nasutja prodca na 2 cm! v skupni površini 3,5 m2!
| m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 | 0 | 1.37 |  | 0
c) | geotekstil 150g/m2
| m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 16.4 |  | 0
d) | priprava in nasutje rastnega substrata – rodovitna prst z dodanimi mineralnimi gnojili (100g/m2), do 5cm pod zgornjim robom korita
| m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 13.2 |  | 0
e) | zastirka iz borovega lubja granulacije 30-60mm v debelini 5cm
| m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 8.2 |  | 0
2.2 | sadike dreves
a) | Fraxinus angustifolia ’Raywoodi’
Kakovost sadik:5x presajena s koreninsko grudo, debelina debla 25-30cm, širina 200-300cm, višina 500-700cm, postavitev tritočkovne opore (lesen kol fi 8cm, 270 cm), izdelava zalivalne kotanje, zalivanje 75 l/sadiko)
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0
2.3 | sadike pokrovnic
a) | Pachysandra terminalis
Kakovost sadike: lonček, 5-7 poganjkov
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 199 |  | 0
3.0 | korito K.3
3.1 | priprava rastnega profila
a) | nasutje drenažnega sloja (prodca granulacije 16-32mm) v debelini 8cm
| m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0.88 |  | 0
b) | geotekstil 150g/m2
| m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |  | 0
c) | priprava in nasutje rastnega substrata – rodovitna prst z dodanimi mineralnimi gnojili (100g/m2), do 5cm pod zgornjim robom korita
| m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.57 | 0 | 9.57 |  | 0
d) | zastirka iz borovega lubja granulacije 30-60mm v debelini 5cm
| m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.55 |  | 0
3.2 | sadike grmovnic
a) | Lespedeza thunbergii
Kakovost sadike: 2x presajena, v lončku, višine 60-100cm
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 0
3.3 | sadike pokrovnic
a) | Pachysandra terminalis
Kakovost sadike: lonček, 5-7 poganjkov
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |  | 0
4.0 | korito K.4
4.1 | priprava rastnega profila
a) | nasutje drenažnega sloja (prodca granulacije 16-32mm) v debelini 5cm
| m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0
b) | geotekstil 150g/m2
| m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 0 | 39.7 |  | 0
c) | priprava in nasutje rastnega substrata – rodovitna prst z dodanimi mineralnimi gnojili (100g/m2), do 5cm pod zgornjim robom korita
| m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.01 | 0 | 20.01 |  | 0
d) | zastirka iz borovega lubja granulacije 30-60mm v debelini 5cm
| m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 1.96 |  | 0
4.2 | sadike grmovnic
a) | Lonicera nitida
Kakovost sadike: 2x presajena, v razgradljivem ovoju, širine 20-30cm
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 0
b) | Deutzia gracilis
Kakovost sadike: 2x presajena, v razgradljivem ovoju, višine 30-40cm
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |  | 0
4.3 | sadike pokrovnic
a) | Pachysandra terminalis
Kakovost sadike: lonček, 5-7 poganjkov
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 |  | 0
5.0 | korito K.5
5.1 | priprava rastnega profila
a) | nasutje drenažnega sloja (prodca granulacije 16-32mm) v debelini 5 cm
| m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 |  | 0
b) | geotekstil 150g/m2
| m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |  | 0
c) | priprava in nasutje rastnega substrata – rodovitna prst z dodanimi mineralnimi gnojili (100g/m2), do 5cm pod zgornjim robom korita
| m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 13.5 |  | 0
d) | zastirka iz borovega lubja granulacije 30-60mm v debelini 5cm
| m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 |  | 0
5.2 | sadike grmovnic
a) | Deutzia gracilis
Kakovost sadike: 2x presajena, v razgradljivem ovoju, višine 30-40cm
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 |  | 0
5.3 | sadike pokrovnic
a) | Pachysandra terminalis
Kakovost sadike: lonček, 5-7 poganjkov
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 98 |  | 0
5.4 | sadike popenjavk
a) | Parthenocissus tricuspidata
Kakovost sadike: lonček, višina 60-100cm
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 0
6.0 | korito K.6
6.1 | priprava rastnega profila
a) | nasutje drenažnega sloja (prodca granulacije 16-32mm) v debelini 8cm
| m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 |  | 0
b) | geotekstil 150g/m2
| m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 3.1 |  | 0
c) | priprava in nasutje rastnega substrata – rodovitna prst z dodanimi mineralnimi gnojili (100g/m2), do 5cm pod zgornjim robom korita
| m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2.7 |  | 0
d) | zastirka iz borovega lubja granulacije 30-60mm v debelini 5cm
| m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.56 |  | 0
6.2 | sadike grmovnic/popenjavk
a) | Lonicera henryi
Kakovost sadike: 3x presajena, višine 80-100cm
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 0
7.0 | korito K.7
7.1 | priprava zemljine
a) | nasutje drenažnega sloja (prodca granulacije 16-32mm) v debelini 8cm
| m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1.1 |  | 0
b) | geotekstil 150g/m2
| m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 13.2 |  | 0
c) | priprava in nasutje rastnega substrata – rodovitna prst z dodanimi mineralnimi gnojili (100g/m2), do 5cm pod zgornjim robom korita
| m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 13.6 |  | 0
d) | zastirka iz borovega lubja granulacije 30-60mm v debelini 5cm
| m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | 1.96 |  | 0
7.2 | sadike grmovnic
a) | Jasminum nudiflorum
Kakovost sadike: 3x presajena,višine 100-150cm
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 0
7.3 | sadike pokrovnic
a) | Pachysandra terminalis
Kakovost sadike: lonček, 5-7 poganjkov
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |  | 0
8.0 | korito K.9a
8.1 | priprava zemljine
a) | nasutje drenažnega sloja (prodca granulacije 16-32mm) v debelini 8cm
| m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0 | 1.33 |  | 0
b) | geotekstil 150g/m2
| m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 16.6 |  | 0
c) | priprava in nasutje rastnega substrata – rodovitna prst z dodanimi mineralnimi gnojili (100g/m2), do 5cm pod zgornjim robom korita
| m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | 16.1 |  | 0
d) | zastirka iz borovega lubja granulacije 30-60mm v debelini 5cm
| m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0.83 |  | 0
8.2 | sadike dreves
a) | Alnus glutinosa
Kakovost sadik: 4x presajena sadika s koreninsko grudo, več debelna, višina 400-500
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0
8.3 | sadike pokrovnic
a) | Pachysandra terminalis
Kakovost sadike: lonček, 5-7 poganjkov
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |  | 0
9.0 | korito K.9b
9.1 | priprava zemljine
a) | nasutje drenažnega sloja (prodca granulacije 16-32mm) v debelini 8cm
| m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0.74 |  | 0
b) | geotekstil 150g/m2
| m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 9.2 |  | 0
c) | priprava in nasutje rastnega substrata – rodovitna prst z dodanimi mineralnimi gnojili (100g/m2), do 5cm pod zgornjim robom korita
| m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 9.2 |  | 0
d) | zastirka iz borovega lubja granulacije 30-60mm v debelini 5cm
| m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 |  | 0
9.2 | sadike dreves
a) | Acer buergerianum
Kakovost sadik: 4x presajena sadika s koreninsko grudo, višina 400-500 cm, širina 150-200, debelina debla 20-25
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0
9.3 | sadike pokrovnic
a) | Pachysandra terminalis
Kakovost sadike: lonček, 5-7 poganjkov
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 |  | 0
10.0 | korito K.9c
10.1 | priprava zemljine
a) | nasutje drenažnega sloja (prodca granulacije 16-32mm) v debelini 8cm
| m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0.82 |  | 0
b) | geotekstil 150g/m2
| m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 0 | 10.2 |  | 0
c) | priprava in nasutje rastnega substrata – rodovitna prst z dodanimi mineralnimi gnojili (100g/m2), do 5cm pod zgornjim robom korita
| m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.87 | 0 | 8.87 |  | 0
d) | zastirka iz borovega lubja granulacije 30-60mm v debelini 5cm
| m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0.51 |  | 0
10.2 | sadike dreves
a) | Acer buergerianum
Kakovost sadik: 4x presajena sadika s koreninsko grudo, višina 400-500 cm, širina 150-200, debelina debla 20-25
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0
10.3 | sadike pokrovnic
a) | Pachysandra terminalis
Kakovost sadike: lonček, 5-7 poganjkov
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 |  | 0
11.0 | LAMELA Z
11.1 | priprava rastnega profila
a) | nasutje drenažnega sloja (prodca granulacije 16-32mm) v debelini 5cm
| m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 3.18 |  | 0
b) | geotekstil 150g/m2
| m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 63.4 |  | 0
c) | priprava in nasutje rastnega substrata – rodovitna prst z dodanimi mineralnimi gnojili (100g/m2), v debelini 22cm
| m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.45 | 0 | 13.45 |  | 0
d) | peščena plast (prodec granulacije 4 - 8 mm) v debelini 5-7cm
| m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45 | 0 | 4.45 |  | 0
11.2 | sadike grmovnic
a) | Lespedeza thunbergii
Kakovost sadike: 2x presajena, v lončku, višine 60-100cm
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 0
11.3 | sadike trajnic
a) | Schizachyrium scoparium
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |  | 0
b) | Sporobolus heterolepis
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |  | 0
c) | Molinia caerulea
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |  | 0
d) | Echinacea pallida
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |  | 0
e) | Monarda bradburiana
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |  | 0
f) | Euphorbia polychroma
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |  | 0
g) | Anthemis tinctoria
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |  | 0
h) | Nepeta x faasenii
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |  | 0
i) | Gaura lindheimerii
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |  | 0
12.0 | LAMELA V
12.1 | priprava rastnega profila
a) | nasutje drenažnega sloja (prodca granulacije 16-32mm) v debelini 5cm
| m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 3.6 |  | 0
b) | geotekstil 150g/m2
| m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.7 | 0 | 70.7 |  | 0
c) | priprava in nasutje rastnega substrata – rodovitna prst z dodanimi mineralnimi gnojili (100g/m2), v debelini 28cm
| m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 | 14.9 |  | 0
d) | peščena plast (prodec granulacije 40-80 mm) v debelini 5-7cm
| m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.97 | 0 | 4.97 |  | 0
12.2 | sadike grmovnic
a) | Jasminum nudiflorum
Kakovost sadike: 3x presajena,višine 100-150cm
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 0
12.3 | sadike trajnic
a) | Schizachyrium scoparium
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |  | 0
b) | Sporobolus heterolepis
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |  | 0
c) | Molinia caerulea
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 |  | 0
d) | Echinacea pallida
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 |  | 0
e) | Monarda bradburiana
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |  | 0
f) | Euphorbia polychroma
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |  | 0
g) | Anthemis tinctoria
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |  | 0
h) | Nepeta x faasenii
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 |  | 0
i) | Gaura lindheimerii
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |  | 0
13.0 | JZ BREŽINA
13.1 | Priprava zemljine
a) | izkop sadilne jame 30/30/30 cm oz 1,5 x širina koreninske bale, lonca
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.1 | 0 | 276.1 |  | 0
b) | priprava rastišča po SIST DIN 18915:2019 toč. 7.7.1 (kvalitetni zemlji se dodaja mešanica mivke (kremenčevega peska) in šote v razmerju 1:1). Predvideva se izkop na že humuziranih površinah, zato je nerodovitnega materiala 50% volumna izkopa (10 cm globine)
| m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 7.7 |  | 0
c) | dobava, saditev, gnojilo, zastiranje, zalivanje (15 litrov/sadiko), oskrba
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.1 | 0 | 276.1 |  | 0
13.2 | sadike grmovnic
a) | Lonicera nitida
Kakovost sadike: 2x presajena, v razgradljivem ovoju, širine 20-30cm
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 |  | 0
14.0 | ATRIJ
14.1 | priprava rastnega profila
a) | Vodni akumulator v debelini 4cm, 2.300g/m2
| m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0
b) | Vulkanski plovec v debelini 5cm
| m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0
d) | priprava in nasutje rastnega substrata – rodovitna prst z dodanimi mineralnimi gnojili (100g/m2), v debelini 56cm
| m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 11.1 |  | 0
e) | Vulkanski pesek (lapillo) velikosti 10-14mm, v debelini 5cm
| m3 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 1 |  | 0
14.2 | sadike trajnic
a) | Hosta tardiana ‘Halycon’
Kakovost sadike: lonček
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |  | 0
14.3 | sadike popenjavk
a) | Hedera colchica
Kakovost sadike: lonček, višina 60-80cm
| kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0
| ZASADITVE SKUPAJ: |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0