## SKLOP 1 - KTP
PREDRAČUN (PRILOGA E/1.1) SKLOP 1 - KOMPAKTNA OHIŠJA TP
Zap. št. | Opis blaga | Proizvajalec | Oznaka/tip | Količina | EM | Cena za EM brez DDV (€) | Vrednost brez DDV (€) | DDV | Vrednost skupaj z DDV (€)
1. | Armiranobetonsko ohišje kompaktne transformatorske postaje z zunanjim posluževanjem za tipski distribucijski transformator moči do 250 kVA, s prostorom za vgradnjo tri celičnega SN stikalnega kompaktnega bloka RMU tipa Vz, Vz, Tr (Oprema po enočrtni shemi Priloga 1 |  |  | 7 | kos |  | 0 | 22% | 0
2. | Armiranobetonsko ohišje kompaktne transformatorske postaje z zunanjim posluževanjem za tipski distribucijski transformator moči do 630 kVA, s prostorom za vgradnjo štiri celičnega SN stikalnega kompaktnega bloka RMU tipa Vz, Vz, Vz, Tr (Oprema po enočrtni shemi Priloga 2 |  |  | 50 | kos |  | 0 | 22% | 0
3. | Armiranobetonsko ohišje kompaktne transformatorske postaje z zunanjim posluževanjem za tipski distribucijski transformator moči do 1000 kVA, s prostorom za vgradnjo štiri celičnega SN stikalnega kompaktnega bloka RMU tipa Vz, Vz, Vz, Tr (Oprema po enočrtni shemi Priloga 3 |  |  | 7 | kos |  | 0 | 22% | 0
SKUPAJ PONUDBENA CENA: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Kraj in datum: |  |  |  | Podpis odgovorne osebe:
Opombe:
Vse cene na enoto morajo biti vnesene v ponudbeni predračun na dve decimalni mesti natančno, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudnika izključil.
V stolpcu I, ponudnik preveri v vsaki vrstici stopnjo DDV, v kolikor je napačna jo popravi.
Ponudnik mora v kolikor posluje z žigom ponudbeni predračun tudi žigosati.

## SKLOP 2 - MTP
PREDRAČUN (PRILOGA E/2.1) SKLOP 2 - MONTAŽNA OHIŠJA TP
Zap. št. | Opis blaga | Proizvajalec | Oznaka/tip | Količina | EM | Cena za EM brez DDV (€) | Vrednost brez DDV (€) | DDV | Vrednost skupaj z DDV (€)
1. | Armiranobetonsko ohišje montažne transformatorske postaje za Tr 1 x 1000 kVA |  |  | 6 | kos |  | 0 | 22% | 0
2. | Armiranobetonsko ohišje montažne transformatorske postaje za Tr 2 x 1000 kVA |  |  | 1 | kos |  | 0 | 22% | 0
3. | Vgradnja kabelske uvodnice, enostranska, tip HSI 150-K/10 s pokrovom HSI 150-D (dodatno, poleg standarne količine) |  |  | 20 | kos |  | 0 | 22% | 0
SKUPAJ PONUDBENA CENA: | [6 empty] | 0 | 0 | 0
| Kraj in datum: |  |  |  | Podpis odgovorne osebe:
Opombe:
Vse cene na enoto morajo biti vnesene v ponudbeni predračun na dve decimalni mesti natančno, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudnika izključil.
V stolpcu I, ponudnik preveri v vsaki vrstici stopnjo DDV, v kolikor je napačna jo popravi.
Ponudnik mora v kolikor posluje z žigom ponudbeni predračun tudi žigosati.