## SKLOP 1
1. Specifikacije laboratorijske opreme ter senzorjev in sistemov za spremljanje okolja | Enota/komplet | Cena/komplet brez DDV | SKUPAJ
1.1 Merilnik vodnega potenciala | 2 |  | 0
1.2 Sistem za merjenje krivulje zadrževanja vode v tleh in nenasičene hidravlične prevodnosti (Metoda izhlapevanja) | 8 |  | 0
- Oprema za polnjenje:
- kompleta za polnjenje, vsak vključuje vakuumsko črpalko (dosegljiv vakuum do 8 mbar, do 20 L/min), stojalo iz nerjavečega jekla s približno 1000 mL vakuumsko steklenico, vakuummeter in adapterji za sočasno polnjenje do 4 tenziometrov in 1 senzorske enote | 2 |  | 0
- stojala iz nerjavečega jekla za nameščanje čaš z adapterji za polnjenje za do 16 tenziometrskih stebel in do 4 senzorske enote | 4 |  | 0
- Orodja za vzorčenje tal:
- nastavki (adapterji) za kladivo za 250 ml obroče (dolžina približno 300 mm, teža približno 0,9 kg, z zaščito za roke) | 3 |  | 0
- kladiva antivibracijska (teža približno 2 kg, do Ø 70 mm) | 2 |  | 0
- nastavki (adapterji) za kladivo za 100 ml obroče (dolžina približno 300 mm, z zaščito za roke) | 1 |  | 0
- univerzalni komplet adapterjev za združljivost z 250 ml držali za obroče | 1 |  | 0
- Cilindri za vzorčenje tal:
- obročev iz nerjavečega jekla (250 ml) s polirano površino za nizko trenje, gravirano identifikacijsko številko in težo tare, plus 2 pokrovčka na obroč, Približne dimenzije: zunanji Ø: 84 mm; notranji Ø: 80 mm; Višina: 50 mm | 71 |  | 0
- obročev iz nerjavečega jekla (100 mL) s polirano površino za nizko trenje, gravirano identifikacijsko številko in težo tare, plus 2 pokrovčka na obroč, Približne dimenzije: zunanji Ø: 53 mm; notranji Ø: 50 mm; višina: 51 mm | 50 |  | 0
1.3 Avtomatiziran sistem za merjenje nasičene hidravlične prevodnosti | 2 |  | 0
1.4 Laboratorijska naprava za merjenje toplotne prevodnosti | 1 |  | 0
1.5 Avtomatiziran analizator porazdelitve velikosti delcev tal | 4 |  | 0
1.6 Prenosni infiltrometer z dvema glavama | 1 |  | 0
1.7 Volumetrični senzor vsebnosti vode | 34 |  | 0
1.8 Senzor za volumetrično vsebnost vode, temperaturo in električno prevodnost | 16 |  | 0
1.9 Senzor matričnega potenciala in temperature | 16 |  | 0
1.10 Orodje za namestitev v izvrtino | 1 |  | 0
1.11 Terenski tenziometer z integriranim temperaturnim senzorjem
- 40 cm dolžine | 4 |  | 0
- 80 cm dolžine | 3 |  | 0
1.12 Sonda za profil vsebnosti vode in temperature tal | 7 |  | 0
1.13 Orodje za namestitev in odstranitev sond za profil tal | 1 |  | 0
1.14 Kompaktna večnamenska vremenska postaja | 10 |  | 0
1.15 Bluetooth naprava za odčitavanje podatkov senzorjev | 2 |  | 0
1.16 Snemalnik podatkov v oblaku z oddaljenim upravljanjem | 16 |  | 0
- naročnina na oblak na 1 enoto (meseci) | 120 |  | 0
DODATNI STROŠKI (stroški pošiljanja,…) | 1 |  | 0
SKUPAJ |  |  | 0
DDV | % | 22% | 0
SKUPAJ Z DDV |  |  | 0
DDV 22 % za dobavitelje iz Slovenije; v primeru tujega dobavitelja, velja po zakonodaji obrnjena davčna obveznost (=0%)
DDV - obrnjena davčna obveznost po 25/1 členu ZDDV-1.
DDV - obrnjena davčna obveznost po členu 44. direktive o DDV 206/112/ES.
VAT reverse charge under Article 44 of VAT Directive 206/112/ES.

## SKLOP 2
2. Fizikalne lastnosti tal, vzorčenje in oprema za senzorske sisteme | Enota/komplet | Cena/komplet brez DDV | SKUPAJ
2.1 Pipetni aparat (namizni model) | 2 |  | 0
2.2 Komplet za testiranje zrnavosti tal/zemljine | 1 |  | 0
2.3 Aparatura za mokro sejanje | 1 |  | 0
2.4 Merjenje infiltracije s pritiskom | 1 |  | 0
2.5 Edelmanov sveder | 1 |  | 0
2.6 Ročaj za sveder | 1 |  | 0
2.7 Spodnji del bajonetnega priključka za Edelmanov sveder | 1 |  | 0
2.8 Digitalno orodje za določanje barve tal | 1 |  | 0
2.9 Senzor
- 4 senzorji s približno 7,5 m kabla | 4 |  | 0
- 4 senzorji s približno 15 m kabla | 4 |  | 0
2.10 Modem | 2 |  | 0
DODATNI STROŠKI (stroški pošiljanja,…) | 1 |  | 0
SKUPAJ |  |  | 0
DDV | % | 22% | 0
SKUPAJ Z DDV |  |  | 0
DDV 22 % za dobavitelje iz Slovenije; v primeru tujega dobavitelja, velja po zakonodaji obrnjena davčna obveznost (=0%)
DDV - obrnjena davčna obveznost po 25/1 členu ZDDV-1.
DDV - obrnjena davčna obveznost po členu 44. direktive o DDV 206/112/ES.
VAT reverse charge under Article 44 of VAT Directive 206/112/ES.

## SKLOP 3
3. Sistemi za izmenjavo plinov in spremljanje okolja | Enota/komplet | Cena/komplet brez DDV | SKUPAJ
3.1 Integrirana komora za spremljanje CO₂ v tleh | 1 |  | 0
3.2 Senzor za spremljanje evapotranspiracije in energijske bilance na terenu | 1 |  | 0
DODATNI STROŠKI (stroški pošiljanja,…) | 1 |  | 0
SKUPAJ |  |  | 0
DDV | % | 22% | 0
SKUPAJ Z DDV |  |  | 0
DDV 22 % za dobavitelje iz Slovenije; v primeru tujega dobavitelja, velja po zakonodaji obrnjena davčna obveznost (=0%)
DDV - obrnjena davčna obveznost po 25/1 členu ZDDV-1.
DDV - obrnjena davčna obveznost po členu 44. direktive o DDV 206/112/ES.
VAT reverse charge under Article 44 of VAT Directive 206/112/ES.

## SKLOP 4
4. Oprema za merjenje gostote tal | Enota/komplet | Cena/komplet brez DDV | SKUPAJ
4.1 Merilnik gostote tal | 1 |  | 0
DODATNI STROŠKI (stroški pošiljanja,…) | 1 |  | 0
SKUPAJ |  |  | 0
DDV | % | 22% | 0
SKUPAJ Z DDV |  |  | 0
DDV 22 % za dobavitelje iz Slovenije; v primeru tujega dobavitelja, velja po zakonodaji obrnjena davčna obveznost (=0%)
DDV - obrnjena davčna obveznost po 25/1 členu ZDDV-1.
DDV - obrnjena davčna obveznost po členu 44. direktive o DDV 206/112/ES.
VAT reverse charge under Article 44 of VAT Directive 206/112/ES.

## SKLOP 5
5. Osnovne laboratorijske naprave za natančno tehtanje in mešanje | Enota/komplet | Cena/komplet brez DDV | SKUPAJ
5.1 Precizne laboratorijske tehtnice
- enota s kapaciteto 2200 g | 1 |  | 0
- enota s kapaciteto 6200 g | 1 |  | 0
5.2 Kompaktni laboratorijski stresalnik | 1 |  | 0
DODATNI STROŠKI (stroški pošiljanja,…) | 1 |  | 0
SKUPAJ |  |  | 0
DDV | % | 22% | 0
SKUPAJ Z DDV |  |  | 0
DDV 22 % za dobavitelje iz Slovenije; v primeru tujega dobavitelja, velja po zakonodaji obrnjena davčna obveznost (=0%)
DDV - obrnjena davčna obveznost po 25/1 členu ZDDV-1.
DDV - obrnjena davčna obveznost po členu 44. direktive o DDV 206/112/ES.
VAT reverse charge under Article 44 of VAT Directive 206/112/ES.

## SKLOP 6
6. Računalniška oprema | Enota/komplet | Cena/komplet brez DDV | SKUPAJ
6.1 Prenosni računalniki (prenosniki) | 5 |  | 0
- ESET Security Antivirus (4-letna licenca) | 1 |  | 0
- Microsoft 365 Business Basic (4-letna licenca) | 1 |  | 0
6.2 Monitorji | 3 |  | 0
DODATNI STROŠKI (stroški pošiljanja,…) | 1 |  | 0
SKUPAJ |  |  | 0
DDV | % | 22% | 0
SKUPAJ Z DDV |  |  | 0
DDV 22 % za dobavitelje iz Slovenije; v primeru tujega dobavitelja, velja po zakonodaji obrnjena davčna obveznost (=0%)
DDV - obrnjena davčna obveznost po 25/1 členu ZDDV-1.
DDV - obrnjena davčna obveznost po členu 44. direktive o DDV 206/112/ES.
VAT reverse charge under Article 44 of VAT Directive 206/112/ES.

## SKLOP 7
7. Specifikacije laboratorijske opreme | Enota/komplet | Cena/komplet brez DDV | SKUPAJ
7.1 Parni sterilizator (avtoklav) | 1 |  | 0
DODATNI STROŠKI (stroški pošiljanja,…) | 1 |  | 0
SKUPAJ |  |  | 0
DDV | % | 22% | 0
SKUPAJ Z DDV |  |  | 0
DDV 22 % za dobavitelje iz Slovenije; v primeru tujega dobavitelja, velja po zakonodaji obrnjena davčna obveznost (=0%)
DDV - obrnjena davčna obveznost po 25/1 členu ZDDV-1.
DDV - obrnjena davčna obveznost po členu 44. direktive o DDV 206/112/ES.
VAT reverse charge under Article 44 of VAT Directive 206/112/ES.

## SKLOP 8
8. Vzorčevalnik za biološko spremljanje na terenu | Enota/komplet | Cena/komplet brez DDV | SKUPAJ
8.1 Ciklonski vzorčevalnik z vialami | 1 |  | 0
DODATNI STROŠKI (stroški pošiljanja,…) | 1 |  | 0
SKUPAJ |  |  | 0
DDV | % | 22% | 0
SKUPAJ Z DDV |  |  | 0
DDV 22 % za dobavitelje iz Slovenije; v primeru tujega dobavitelja, velja po zakonodaji obrnjena davčna obveznost (=0%)
DDV - obrnjena davčna obveznost po 25/1 členu ZDDV-1.
DDV - obrnjena davčna obveznost po členu 44. direktive o DDV 206/112/ES.
VAT reverse charge under Article 44 of VAT Directive 206/112/ES.

## SKLOP 9
9. Oprema za analizo tal in monitoring | Enota/komplet | Cena/komplet brez DDV | SKUPAJ
9.1 Sistem laboratorijskih lizimetrov (6 lizimetrov z 1 centralno krmilno omarico, Vključuje celotno montažo, testno delovanje, usposabljanje uporabnikov in predajo v obratovanje) | 6 |  | 0
DODATNI STROŠKI (stroški pošiljanja,…) | 1 |  | 0
SKUPAJ |  |  | 0
DDV | % | 22% | 0
SKUPAJ Z DDV |  |  | 0
DDV 22 % za dobavitelje iz Slovenije; v primeru tujega dobavitelja, velja po zakonodaji obrnjena davčna obveznost (=0%)
DDV - obrnjena davčna obveznost po 25/1 členu ZDDV-1.
DDV - obrnjena davčna obveznost po členu 44. direktive o DDV 206/112/ES.
VAT reverse charge under Article 44 of VAT Directive 206/112/ES.

## SKLOP 10
10. Sistem za karakterizacijo sorpcije vlage | Enota/komplet | Cena/komplet brez DDV | SKUPAJ
10.1 Analizator sorpcije vlage (metodi DVS in DDI) | 1 |  | 0
DODATNI STROŠKI (stroški pošiljanja,…) | 1 |  | 0
SKUPAJ |  |  | 0
DDV | % | 22% | 0
SKUPAJ Z DDV |  |  | 0
DDV 22 % za dobavitelje iz Slovenije; v primeru tujega dobavitelja, velja po zakonodaji obrnjena davčna obveznost (=0%)
DDV - obrnjena davčna obveznost po 25/1 členu ZDDV-1.
DDV - obrnjena davčna obveznost po členu 44. direktive o DDV 206/112/ES.
VAT reverse charge under Article 44 of VAT Directive 206/112/ES.

## SKLOP 11
11. Analitični merilni sistem (AMS) | Enota/komplet | Cena/komplet brez DDV | SKUPAJ
11.1 Analitični merilni sistem (AMS) | 1 |  | 0
DODATNI STROŠKI (stroški pošiljanja,…) | 1 |  | 0
SKUPAJ |  |  | 0
DDV | % | 22% | 0
SKUPAJ Z DDV |  |  | 0
DDV 22 % za dobavitelje iz Slovenije; v primeru tujega dobavitelja, velja po zakonodaji obrnjena davčna obveznost (=0%)
DDV - obrnjena davčna obveznost po 25/1 členu ZDDV-1.
DDV - obrnjena davčna obveznost po členu 44. direktive o DDV 206/112/ES.
VAT reverse charge under Article 44 of VAT Directive 206/112/ES.