## pon pred
PONUDBENI PREDRAČUN Vzdrževanje UPS naprav proizvajalca SOCOMEC
A: Letni servisni pregledi
| Opis storitve | kos | Cena v EUR/EM brez DDV | Skupaj vrednost brez DDV
1 | Letni servis UPS do 9 kVA | 42 |  | 0
2 | Letni servis UPS od 10 - 20 kVA | 63 |  | 0
3 | Letni servis UPS od 21 - 45 kVA | 33 |  | 0
4 | Letni servis UPS od 46 - 70 kVA | 12 |  | 0
5 | Letni servis UPS od 71 - 100 kVA | 18 |  | 0
6 | Letni servis UPS nad 100 kVA | 3 |  | 0
|  |  | SKUPAJ A: | 0
B: Vzdrževanje in tehnična podpora
| Opis storitve | ura | Cena v EUR/EM brez DDV | Skupaj vrednost brez DDV
1 | Odprava napake na lokaciji oziroma na daljavo, motaža rez.delov | 750 |  | 0
2 | Interventna odprava napake izven rednega del. časa | 30 |  | 0
|  |  | SKUPAJ B: | 0
C: nove naprave z dobavo in montažo
| Opis storitve | kos | Cena v EUR/EM brez DDV | Skupaj vrednost brez DDV
1 | UPS do 9 kVA z akumulatorji | 1 |  | 0
2 | UPS od 10 - 20 kVA (brez aku) | 1 |  | 0
3 | UPS od 21 - 45 kVA (brez aku) | 1 |  | 0
4 | UPS od 46 - 70 kVA (brez aku) | 1 |  | 0
5 | UPS od 71 - 100 kVA (brez aku) | 1 |  | 0
|  |  | SKUPAJ C: | 0
V pozicije C1-5 spada dobava nove naprave, prevoz, montaža na pripravljeno instalacijo ter spuščanje v pogon na lokaciji naročnika
D: Dobava in montaža rezervnih delov (montaža s strani izvajalca - strošek montaže ni vštet v ceni rezervnega dela)
| Opis | kos | Cena v EUR/EM brez DDV | Skupaj vrednost brez DDV
1 | polnilnik bat. za GP 10-40 | 1 |  | 0
2 | polnilnik bat. Za GP 60-80 | 1 |  | 0
3 | polnilnik bat. za GP 100-120 | 1 |  | 0
4 | DC kond. Za GP 10-20 | 1 |  | 0
5 | DC kond. Za GP 30-40 | 1 |  | 0
6 | Akum 12V 5Ah Long Life | 20 |  | 0
7 | Akum 12V 9Ah Long Life | 285 |  | 0
8 | Akum 12V 25Ah Long Life | 120 |  | 0
9 | Akum 12V 40Ah Long Life | 128 |  | 0
10 | Akum 12V 70Ah Long Life | 204 |  | 0
11 | Akum 12V 90Ah Long Life | 84 |  | 0
12 | Akum 12V 115Ah Long Life | 80 |  | 0
13 | Akum 6V 180Ah Long Life | 10 |  | 0
14 | Material-potrošni in zamenjani rezervni deli , nove UPS naprave, aku., ter rezervni deli dobava v skladišče ACB naročnika(po ceniku proizvajalca). Delo ni všteto in se obračuna iz postavke B. | * | * | 85000
|  |  | SKUPAJ D: | 85000
* Vrednost postavke je določena, ponudnik je ne sme spreminjati
| Merilo za izbor: najugodnejša ponudba | Skupaj: A+B+C+D |  | 85000 | €
|  |  | d.d.v. (22%) | 18700
|  | Skupaj: A+B+C+D z d.d.v. |  | 103700