## PRILOGA A SKLOP 1
PRILOGA A - Tehnični opisi in zahteve
1. SKLOP - ZLOŽLJIVI ZABOJNIK
Tabela 1 (se ne izpolnjuje)
Referenčna številka | Opis predmeta | Količina | Označba na predmetu | Opomba
Sestavljeno iz "namena", ref. Št., količine; barva po razlagi spodaj
1.1 | Zabojnik, pisarna solarni panel hranilnik el. En. | 1 | O-SB-1.6, No. 3/3, oranžna | artikel se označi z oznako (logotip) za financiranje EU
1.1 | Zabojnik, ambulanta solarni panel hranilnik el. En. | 1 | I-SB-1.4, št. 1/1, rdeča
1.1 | Zabojnik, pralnica solarni panel hranilnik el. En. | 1 | L-SB-1.5, št. 1/1, siva/bela
1.1 | Zabojnik, solarni panel hranilnik el. En. | 1 |  | oznaka (logotip ) za financiranje EU ni potrebna
Pripadajoča oprema
1.2 | Klančina za zabojnik (PwD) | 5 | artikel se ne označuje
1.3 | povezovalni element - dogla stranica | 3
1.3 | povezovalni element - kratka stranica | 3
1.4 | HVAC sistem za zabojnike | 5 | artikel se označi z oznako (logotip) za financiranje EU
Razlaga kodifikacije/označbe |  | L-SB | Laundry - Solar-Battery | pralnica s solarnimi paneli in baterijo
|  | O-SB | Office - Solar-Battery | pisarna s solarnimi paneli in baterijo
|  | I-SB | Infirmary - Solar-Battery | ambulanta s solarnimi paneli in baterijo
Ponudnik mora izpolnite vse zahtevane podatke v zavihku oz. delovnem listu, in sicer: Referencna št. 1.1, Referencna št. 1.2, Referencna št. 1.3 in Referencna št. 1.4.

## Referencna št. 1.1
PRILOGA A - Tehnični opisi in zahteve
1. SKLOP - ZLOŽLJIVI ZABOJNIKI
PROIZVAJALEC PONUJENEGA BLAGA (kontejnerja):
TIP PONUJENEGA BLAGA:
Zap. št. | Zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki ( številčni podatek, opis, potrdilo, certifikat, izjava, …) | Razvidnost odgovora (št. prilogae/naziv priloge/oznaka strani,…)
1 | 2 | 3 | 4
Referenčna št. 1.1. - Zabojnik
1. | Področje in namen uporabe: Zložljiv (modularen) bivalni zabojnik - pisarna s solarnimi celicami in hranilnikom električne energije v skladu z zahtevami projekta SI rescEU Shelter
2. | Funkcionalne in druge tehnične zahteve:
2.1. | Osnovni tehnični podatki
Zabojnik je možno s pomočjo viličarja oziroma dvigala na tovornjaku postaviti oziroma pospraviti z moštvom dveh oseb v času do 10 minut. Možno je zlaganje 5 zabojnikov enega na drugega vertikalno tako za skladiščenje kot za prevoz na lokacijo.
- standardnih (ISO) dimenzij, ekvivalent »TEU«, s pritrdišči za prevoz s tovornjaki
- mere v stanju (odstopanja do 5%, mere v mm):
- postavljen: dolžina 6058, širina 2440, višina 2776
- zaprt: dolžina 6058, širina 24400, višina 555
- teža: pod 2000 kg (osnovnega, teža je povečana za težo vgrajenih komponent)
- protikorozijska zaščita
- notranja uporabna površina 13,4m2
2.2. | Dodatne lastnosti
- zunanji električni priklopi za osnovno napajanje in povezovanje več bivalnih enot (32A, 3 faze).
- električna napeljava znotraj vključuje vsaj tri vtičnice z 16A varovalkami
- kontejner z oznako L-SB ima znotraj poleg šuko vtičnic tudi vsaj 2x 3-fazne vtučnice (400V 32A)
- LED razsvetljava notranjega prostora,
- možnost vgradnje klimatske naprave ali grelnih panelov,
- vstop z vrati na ožji strani, na nasprotni strani je okno, dimezija vrat cca 1176x2085 mm (+/- 10%)
- okno dimenzij cca 1470x997mm (+/-10%)
- točka za ozemljitev
- na strani z vhodnimi vrati sta dve odprtini, ki služita kot okno oziroma prezračevanje ter omogočata priklop HVAC sistema (referenčna št. 1.4)
- možnost spojitve dveh zabojnikov za vzpostavitev skupnega prostora s površino cca 26m2 oziroma večjega prostora.
2.3. | Lastnostni materialov - odstopanje do +/-10%, razen pri standardih
Tla - material PVC
Stene: stranske 6 cm, streha 8 cm, tla 7,2cm
Material ima vodoodbojne lastnosti
Ognjevarnost - B klasifikacije
Odpornost na gorenje - EI 30
Nosilnost obremenitve snega na strehi - max 1,0kNm2 (100kg/m2)
Odpornost na veter 200km/h (55m/s)
Izolacija izdelana iz PIR panelov
Standard - zmogljivosti, harmonizirani standard (EN 14509:2013) - stena
EN 13501-1 | reakcija na ogenj - B s1 d0
EN 13501-2 | odpornost na ogenj - NPD
EN 6946 | oddaja toplote (U) 0,28W/m2K
EN 13165 | toplotna prevodnost (lambda) 0,023 W/mK
EN 823 | nazivna debelina panela 80mm
EN1607 | natezna moč 0,10 MPa
EN 826 | kompresijska moč 0,11 Mpa
Standard - tla
EN 685 | Evropska klasifikacija razreda 23 / 32 / 41
EN 13501-1 | odpornost na ogenj razred Bfl-s1
EN 13893 | odpornost prosti zdrsu razreda R9
MSZ EN 660-1 | odpornost na obrabo razreda T
EN 425 | opravljen test "castor Chair"
EN ISO 23997 | skupna teža 1,8 kg/m2
Standard - streha
Kemična osnova: "one comonent moisture- treggered aromatic polyurethane
EN ISO 2811-1 | gostota 1,45/liter pri +20C
ETAG - 005 | natezna moč 550N - ojačano
zunanji učinek ognja: Broof (t1), Broof (t4)
odziv na ogenj: Euroclass E
kategorizacija življenske dobe: W2
Kategorizacija klimatskih con: M in S
kategorizacija nosilnost (največ P3, najmanj P4)
kategorizacija strešnega naklona S1 - S4
kategorizacija površinske temperature (najmanj TL3, največ TH3)
difuzija vodne pare (Sd) 3,47m
odpornost na vetrno obremenitev nad 50kPa
UV kritje "Sikalastic -614" ali primerljivo
2.4. | Življenska doba, skladiščenje in manipulacija
življenska doba najmanj 10 let
možnost nalaganja do 10 zabojnikov enega na drugega ob ustreznih pogojih (zaprt prostor brez zunanjih vplovov - veter, sneg, dež,..)
možnost pretovora z viličarjem predvidoma nosilnosti 5t, oziroma "hiab" dvigalom
2.5. | Vizualna podoba
Pred izbiro in izvedbo končne vizualne podobe obvezen posvet z naročnikom-uporabnikom, kateremu dobavitelj tudi predloži sliko vizualne podobe.
Zabojniki so enotnega izgleda in barv, ki zmanjšujejo toplotno akumulacijo (bela, svetlo siva,…).
- kovinski nosilni deli so lahko v temni mat barvi (temno siva/črna)
- oznake EU financiranje (naročnik predloži vektorske oblike)
- Oznaka predmeta kot je navedeno v Tabeli 1 (npr. S-1.0, No. 1/84, zelena barva)
2.6. | Dodatna konfiguracija pisarne s solarnimi paneli in hranilnikom el. Energije
PROIZVAJALEC PONUJENEGA BLAGA (solarni paneli ):
TIP PONUJENEGA BLAGA (solarni paneli ):
kapaciteta hranilnika elekrične energije je med 13 in 15kWh z možnostjo nadgradnje
tip baterij hranilnika: LiFePO4
tip inverterja je Victron Energy MultiPlus II 48V/5000/70 ali boljše
tip polnilca je Victron Energy MPPT 150/70A MC4 ali boljše
izhodna moč (preko inventerja) je vsaj 4,9kVA
nazivna moč solarnih panelov je vsaj 2kWp
Izhodna moč generatorja je vsaj 3,5 kVA
sistemska napetost je 230V
sistem omogoča izbiro med električnem omrežjem, generatorjem in fotovoltaiko
sistem hranilnika električne energije deluje po principu "Universal Power Supply"
3. | Dokazila,Standardi in certifikati:
- ISO 9001 - 2015
- ISO 14001 - 2015
4. | Ostale zahteve:
| - Izvedba usposabljanja | se ne izpolnjiuje
Logotip:
Logotip se postavi na obe krajši stranici zabojnika.
Barva zastave: EU corporate blue in yellow 100 %.
Barva pisave je reflex blue (enaka modra barva kot za zastavo).
Pisava, ki se upravlja je Arial (krepko).
Položaj besedila glede na emblem EU ne sme nikakor posegati v emblem EU.
Logo se ne sme spreminjati ali združiti z nobenim drugim grafičnim elementom ali besedilom.
Velikost pisave mora biti sorazmerna z velikostjo emblema.
Podčrtovanje in uporaba drugih besedilnih učinkov nista dovoljena.
Med emblemom EU in ozadjem mora biti zadosten kontrast. Če se barvnemu ozadju ni mogoče izogniti, mora biti zastava obdana z belim robom s širino, ki je enaka 1/25 višine pravokotnika.
Z logotipi se označi tri izmed štirih zabojnikov, kot je navedeno v zavihku PRILOGA A SKLOP 1
5. | Dokumentacija ob dobavi:
| Navodila za uporabo, upravljanje in vzdrževanje v slovenskem in angleškem jeziku | se ne izpolnjiuje
Tehnična dokumentacija (kot npr, el. instalacija…)
Garancijske izjave oziroma podpisane in potrjene garancijski listi

## Referencna št. 1.2
PRILOGA A - Tehnični opisi in zahteve
1. SKLOP - ZLOŽLJIVI ZABOJNIKI
PROIZVAJALEC PONUJENEGA BLAGA za klančino za zabojnik (PwD):
TIP PONUJENEGA BLAGA za klančino za zabojnik (PwD):
Zap. št. | Zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki ( številčni podatek, opis, potrdilo, certifikat, izjava, …) | Razvidnost odgovora (št. prilogae/naziv priloge/oznaka strani,…)
1 | 2 | 3 | 4
Referenčna št. 1.2 - Klančina za zabojnik (PwD)
1. | Področje in namen uporabe: Dostopna klančina za gibalno ovirane osebe (voziček) za zložljiv (modularen) bivalni zabojnik za namen začasne namestitve ogroženega prebivalstva v skladu z zahtevami projekta SI rescEU Shelter
2. | Funkcionalne in druge tehnične zahteve:
2.1. | Osnovni tehnični podatki
Klančina za invalidske vozičke je dimenzij 120x 80 cm in omogoča dostop gibalno oviranim osebam. Nosilnost je vsaj 250kg.
Klančina omogoča fiksiranje na zabojnik oziroma podest
klančina je kompatibilna z zabojnikom ponujenim pod referenčno številko 1.1
| slika je zgolj simbolična | se ne izpolnjuje
4. | Ostale zahteve:
- Izvedba usposabljanja
5. | Dokumentacija ob dobavi:
Navodila za uporabo, upravljanje in vzdrževanje v slovenskem in angleškem jeziku
Garancijske izjave oziroma podpisane in potrjene garancijski listi

## Referenčna št. 1.3
PRILOGA A - Tehnični opisi in zahteve
1. SKLOP - ZLOŽLJIVI ZABOJNIKI
PROIZVAJALEC PONUJENEGA BLAGA za povezovalni element - dogla stranica in povezovalni element - kratka stranica:
TIP PONUJENEGA BLAGA za povezovalni element - dogla stranica in povezovalni element - kratka stranica:
Zap. št. | Zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki, odgovori | Razvidnost odgovora: priloga /stran/navedba podatka
1 | 2 | 3 | 4
Referenčna št. 1.3 - povezovalni element - dogla stranica in povezovalni element - kratka stranica
1. | Področje in namen uporabe: Povezovalni elementi za Zložljiv (modularen) bivalni zabojnik za namen začasne namestitve ogroženega prebivalstva v skladu z zahtevami projekta SI rescEU Shelter
2. | Funkcionalne in druge tehnične zahteve:
2.1. | Osnovni tehnični podatki
| Zagotovoljeno mora biti najmanj toliko komponent, da omogočajo sestavo toliko kombinacij spojev kot je navedeno v količini za povezovanje po dolgi in po kratki stranici. | se ne izpolnjuje
| Povezovalni komplet mora vključujevati vse potrebne setavne dela za spojitev zabojnika po dolgi ali kratki stranici in omogočati vodoodporno spajanje enot. | se ne izpolnjuje
| - zračnotesna guma | se ne izpolnjuje
| - povezovalni vijak | se ne izpolnjuje
| -električni kabel | se ne izpolnjuje
| -kovinska zaščita ,galvanizirana | se ne izpolnjuje
| TALNE OBLOGE 'Talne obloge so namenjene veznim elementom kontejnerjev. Pokrov je treba priviti na talno ploščo posode, da se trdno drži. Enota je sestavljena iz kovinskega pokrova z zasnovo in navedenimi parametri, slika spodaj. | se ne izpolnjuje
| STRANSKI POKROV 'Podobno kot talni pokrov ima stranski pokrov enako funkcijo, le da se prilega stranicam povezovalnih posod. Stranski pokrovi so pritrjeni z magnetno palico, ki je prvotno pritrjena na robove povezovalnih stranic enot. | se ne izpolnjuje
| SIDRNI ZATEZNI VIJAK 'Sidrni zatezni vijak z dolžino 280mm za medsebojno čvrsto pritrditev. | se ne izpolnjuje
| sistem mora biti izdelan namensko za osnovni zabojnik (Referencna št. 1.1) | se ne izpolnjuje
3. | Dokazila,Standardi in certifikati:
- ISO 9001 - 2015
- ISO 14001 - 2015
5. | Dokumentacija ob dobavi:
| Navodila za uporabo, upravljanje in vzdrževanje v slovenskem in angleškem jeziku | se ne izpolnjuje
Garancijske izjave oziroma podpisane in potrjene garancijski listi

## Referencna št. 1.4
PRILOGA A - Tehnični opisi in zahteve
1. SKLOP - ZLOŽLJIVI ZABOJNIKI
PROIZVAJALEC PONUJENEGA BLAGA za HVAC sistem za zabojnike
TIP PONUJENEGA BLAGA za HVAC sistem za zabojnike
Zap. št. | Zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki ( številčni podatek, opis, potrdilo, certifikat, izjava, …) | Razvidnost odgovora (št. prilogae/naziv priloge/oznaka strani,…)
1 | 2 | 3 | 4
1. | Področje in namen uporabe: HVAC sistem za zložljiv (modularen) bivalni zabojnik za namen začasne namestitve ogroženega prebivalstva v skladu z zahtevami projekta SI rescEU Shelter
2. | Funkcionalne in druge tehnične zahteve:
2.1. | Osnovni tehnični podatki
| HVAC enota je namenjena gretju, prezračevanju, hlajenju in razvlaževanju modularnih bivalnih zabojnikov in omogoča optimalno delovanje na do dveh spojenih zabojnikih (do 26m2). | se ne izpolnjuje
sistem ima električno-upravljalni sistem vgrajen
sistem je bele ali sive barve
Dimenzije: 47cm x 74cm x 95cm (+/-5%)
teža med minimalno 75 in maksimalno 85 kg
delovanje v temperaturnem območju med -15 C do +45C
V območju relativne vlage 15% - 95% RH
Hladilna tekočina tipa R134a (med 1,5 in 1,8kg)
delovanje na višini od 0 do minimalno 2000m
Sistem mora imeti vgrajene sledeče podsisteme - hladilni, izparilni in kondenzacijski
Sistem mora bit narejen iz nerjavečega jekla oz protikorozijsko obdelane kovine
napajanje z enofaznim tokom napetosti 230VAC, 32A
'sistem mora biti izdelan namensko za osnovni zabojnik (referenčna številka 1.1.)
2.2. | Zmogljivost naprave ( odstopanja +/-5%)
Zmogljivost hlajenja: minimalno 4,7 kW
Zmogljivost gretja: minimalno 5 kW
Upravljanje: preko mehanskega termostata. Enota ima temperaturni senzor, ki nadzira temperaturo znotraj zabojnika.
Skupni pretok zraka: minimalno 5750m3/h
Dovod svežega zraka: minimalno 5j 55m3/h
Nadzor zmogljivosti: Obtočni ventilator mora imeti pet hitrosti ventilatorja, ki jih je mogoče izbrati.
Pretok svežega zraka je fiksen in ga ni mogoče izklopiti ali prilagoditi.
Način upravljanja: 1. izklop, 2. gretje, 3. hlajenje, 4. ventilacija, 5. avtomatsko delovanje, 6. razvlaževanje
Filter: skladnost ISO 16890 z zmogljivostji ISO COARSE 90%
2.3. | Vizualna podoba
| Barva je skladna z zabojniki | se ne izpolnjuje
kovinski nosilni deli so lahko v temni mat barvi (temno siva/črna)
Logo: Funded by the European Union (naročnik predloži vektorske oblike) - 2x: na vsaki krajši stranici. Logo mor biti viden. Velikost in postavitev logotipa naročnik in ponudnik določita naknadno.
Logo: Civilna zaščita - 2x: na vsaki krajši stranici. Logo mora biti viden. Velikost in postavitev logotipa naročnik in ponudnik določita naknadno. Zahteve za logo CZ so razvide iz priloge: Logo CZ.
'Pred izvedbo končne vizualne podobe ponudnik posreduje naročniku v pregled in potrditev. Naročnik pisno potrdi vizualno izvedbo.
3. | Dokazila,Standardi in certifikati:
- ISO 9001 - 2015
- ISO 14001 - 2015
4. | Ostale zahteve:
5. | področje in namen uporabe: HVAC sistem za zložljiv (modularen) bivalni zabojnik za namen začasne namestitve ogroženega prebivalstva v skladu z zahtevami projekta SI rescEU Shelter
| Navodila za uporabo, upravljanje in vzdrževanje v slovenskem in angleškem jeziku | se ne izpolnjuje
Garancijske izjave oziroma podpisane in potrjene garancijski listi