## PRILOGA B_Sklop 2
PRILOGA A - Tehnični opisi in zahteve
2. SKLOP - ELEKTRIČNI GENERATORJI
PONUDNIK (naziv):
PROIZVAJALEC PONUJENEGA BLAGA:
TIP PONUJENEGA BLAGA:
Blago | Tehnični opisi in zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki ( številčni podatek, opis, potrdilo, certifikat, izjava, …) | Razvidnost odgovora (št. prilogae/naziv priloge/oznaka strani,…)
1 | 2 | 3 | 4
Električni generator 110kW - količina 8 kpl - el. generatorjiso namenjeni zagotavljanju električne energije nastanitvenim zmogljivlostim v primeru da le teh ni mogoče priključiti na javno električno omrežje. | Tehnične specifikacije:
Maksimalna moč (kVA) – 3~400V: vsaj 110kVA
Vtičnica 3 fazna (400V 63A): najmanj 1
Vtičnica 3 fazna (400V 32A): najmanj 1
Lahko ima tudi enofazne vtičnice: (230V-16A – šuko)
gorivo: dizel
Posoda za gorivo: vsaj 120 l
Avtonomija pri 100% moči: 5 ur ali več
Hrupnost: 70 dB(A) – 7m ali boljše
Stopnja zaščite IP23 ali bolje
montirana standardna ušesa za dvig generatorja z dvigalom in pritrditev ob transportu
Dodatna oprema
vsak generator mora imeti samostojno prenosno razdelilno omarico z najmanj sledečimi vtičnicami: 2x 3 fazna 32A 400V, 5x 230V-16A – šuko
k vsakem generatorju so priloženi najmanj sledeči kabli: 2x50m 32A 400V, 2x25m 32A 400V, 2x10m 32A 400V, 5x25 16A 230V, - Vsi kabli morajo imeti zaščito vsaj IP44.
Vizualna podoba
| Generator mora biti dobavljen v barvi in oznakah Civilne zaščite Republike Slovenije (Pravilnik o registraciji, tehničnih pregledih, označevanju in barvi vojaških vozil Slovenske vojske, o označevanju in barvi vozil Civilne zaščite ter o označevanju določenih sredstev iz popisa (Uradni list RS, št. 64/2023 z dne 16.6.2023). Pri uporabi tehnologije nanosa folije, se uporabljajo sledeči proizvodi: Orafol ORACAL 970 Traffic Blue #057 3M 580E Scotchlite Reflective Film – 81 Lemon Yellow Pred izbiro in izvedbo vizuelne podobe mora naročnik le-to potrditi dobavitelju v skladu z medsebojnim dogovorom. Dobavitelj NAROČNIKU tudi predloži sliko vizualne podobe "polepitve". | se ne izpolmjuje
Logo: Funded by the European Union (naročnik bo posredoval izbranemu dobavitelju vektorske oblike) - 2x: na vsaki krajši stranici. Logo mor biti viden. Velikost in postavitev logotipa naročnik in ponudnik določita naknadno.
Ostale zahteve:
| zagotovljena mora biti morebitna zamenjava za skrite napake v garancijskem roku, | se ne izpolmjuje
Garancijski rok je minimalno 36 mesecev, življenjska doba najmanj 5 let. (ob dobavi priložiti garancijski list).
Ob dobavi morajo biti naročniku posredovana navodila za uporabo vzdrževanje in skladiščenje v ter ekološko uničenje v slovenskem in angleškem jeziku.
12
13
Električni priključek
Vroča voda
Hladna voda
Priključek izpusta
Ventilator regulatorja
Dovod zraka (opcija)
WD5130: ø 125 mm,
WD5240: ø 160 mm
8 7
P
F
6
I
H