## PRILOGA C_Sklop 3
PRILOGA A - Tehnični opisi in zahteve
3. SKLOP - PRENOSNA ZUNANJA RAZSVETLJAVA
PONUDNIK (naziv):
PROIZVAJALEC PONUJENEGA BLAGA:
TIP PONUJENEGA BLAGA:
Blago | Tehnični opisi in zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki ( številčni podatek, opis, potrdilo, certifikat, izjava, …) | Razvidnost odgovora: št. prilogae/naziv priloge/oznaka strani
1 | 2 | 3 | 4
PRENOSNA ZUNANJA RAZSVETLJAVA - količina 40 kpl, - Prenosne LED luči za zunanjo razsvetljavo so namenjene omogočanju aktivnosti v nočnem času na območju nastanitvenih zmogljivosti. | Prenosna LED luč za zunanjo razsvetljavo Tehnične specifikacije:
LED tehnologija
Sistem kot produkt je delujoč v enem kosu (torej podstavek deli sistema in luči niso pakirani ločeno). Sistem se vzpostavi z učvrstitvijo treh ali več nog ter teleskopsko dvigne do končne višine z uporabo 6x varoval na teleskopskem stebru.
Možnost usmeritve razsvetljave (360 ali 180 stopinj okoli osi) ter naklon (bližje k tlom ali bolj oddaljeno).
Moč osvetlitve 5.000 lumnov ± 20%.
Barva svetlobe med 3000 in 4000 Kelvin
Predvidena življenjska doba svetlobnih elementov vsaj 45.000 ur.
Višina postavitve med 1m do 4,5m ± 5%
Teža sistema med 40kg ali manj
Zaščita pred elementi vsaj IP 65
Odpornost na veter brez balasta vsaj 20 m/s oziroma do 30 m/s z balastom
Območje delovanja med -30 ºC do + 45 ºC ali boljše
Poraba energije med 20-450W
Priklop na elektriko CEE16A ali Schuko
Nazivna napetost 110/230VAC
Sistem ima na dnu kolesa, ki omogočajo lažji transport ter dva ojačana ročaja
Kabel na kolutu - dodatna oprema
1 kos mora biti priložen vsakem kpl prenosne LED luči
dolžina: 25m ± 5%
Vtičnica 1 fazna (230V-16A - šuko): vsaj 2
Tip kabla: PUR kabel H07BQ-F v skladu s standardom DIN VDE 0282
Zaščita koluta bobna: vsaj IP55
Zaščita vtičnic: vsaj IP67/IP68
Termo zaščita na kolutu v skladu s standardom EN 60730-T1
Ostale zahteve:
Na vsakem izdelku in njihovem pakiranju mora biti oznaka EU financiranje (naročnik bo posredoval izbranemu dobavitelju vektorske oblike)
12
13
Električni priključek
Vroča voda
Hladna voda
Priključek izpusta
Ventilator regulatorja
Dovod zraka (opcija)
WD5130: ø 125 mm,
WD5240: ø 160 mm
8 7
P
F
6
I
H