RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:

»NABAVA OPREME ZA NEVROKIRURGIJO Z VZDRŽEVANJEM «

VSEBINA

| # Povabilo k oddaji ponudbe | obr-1 |
| --- | --- |
| Navodila ponudnikom | obr-2 |
| Ponudba | obr-3 |
| Predračun | obr-4 |
| Obrazec predračun | obr-4/1 |
| Obrazec predračun | obr-4/2 |
| Referenca | obr-5 |
| Referenčno potrdilo | obr-6 |
| Izjava o zastopstvu, servisu, vzdrževanju medicinske opreme | obr-7 |
| Izjava tehnične specifikacije opreme | obr-8 |
| Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika | obr-9 |
| Omejevalni ukrepi zaradi delovanja Rusije | obr-10 |
| Obrazec zavarovanja za resnost ponudbe po EPGP-758 | obr-11 |
| Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758 | obr-12 |
| Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku | obr-13 |
| Vzorec pogodbe | obr-14 |
| Vzorec pogodbe | obr-14/1 |

OBR-1

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Datum: 01.10.2025

Št.: 71/JN-2025

Naročnik po odprtem postopku oddaje javnega naročila skladno z določilom 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju: ZJN-3) izvaja postopek za predmet, ki je razdeljen na tri sklope:

Sklop 1

- dobava mikroskopa

- šolanje uporabnika

- dobava potrošnega materiala za obdobje 7 let po primopredaji opreme

- kompletno vzdrževanje opreme za obdobje 6 let po poteku garancijske dobe, ki znaša najmanj 12 mesecev od primopredaje opreme

Sklop 2

- dobava nevronavigacije

- šolanje uporabnika

- dobava potrošnega materiala za obdobje 7 let po primopredaji opreme

- kompletno vzdrževanje opreme za obdobje 6 let po poteku garancijske dobe, ki znaša najmanj 12 mesecev od primopredaje opreme

Sklop 3

- dobava stereotaktičnega okvirja

- šolanje uporabnika

- dobava potrošnega materiala za obdobje 7 let po primopredaji opreme

- kompletno vzdrževanje opreme za obdobje 6 let po poteku garancijske dobe, ki znaša najmanj 12 mesecev od primopredaje opreme

Ponudnik lahko odda ponudbo za enega ali več sklopov. Ponudniki, ki predložijo ponudbo za en sklop, in ponudniki, ki predložijo ponudbo za več sklopov, so pri ocenjevanju za posamezen sklop v enakovrednem položaju. Ponudnik mora v posameznem sklopu predložiti celovito ponudbo. Ponudnik v sklopu ne more ponuditi posameznih postavk ali dela naročila.

Predmet javnega naročila v posameznem sklopu je podrobneje opredeljen v Tehničnih specifikacijah opreme (OBR-8)

Variantne ponudbe niso dovoljene.

Rok dobave opreme v vsakem sklopu je do največ 90 dni od sklenitve pogodbe.

Način financiranja, podatki o operaciji

Naročnik in plačnik v delu, ki se nanaša na nakup opreme za uporabnika Splošna bolnišnica Celje: RS, Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: UNKIZ).

Uporabnik opreme, pooblaščeni naročnik za izvedbo postopka oddaje javnega naročila ter naročnik in plačnik v delu, ki se nanaša na šolanje, dobavo potrošnega materiala in pogarancijsko vzdrževanje: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje.

UNKIZ je s Sklepom o začetku postopka oddaje javnega naročila in pooblastilom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, št. 430-12/2025-2718-1 z dne 1. 8. 2025 pooblastil naročnika Splošna bolnišnica Celje za pripravo dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, objavo javnega naročila, spremljavo vprašanj na portalu javnih naročil ter pripravo in objavo odgovorov, pregled in ocenitev prejetih ponudb s pripravo poročila strokovne komisije, vključno s pripravo predloga odločitve o oddaji naročila in morebitnega postopka pravnega varstva v katerikoli fazi postopka tudi za obravnavo revizijskega zahtevka in pripravo predloga odločitve o zahtevku za revizijo. Odločitev o morebitnem zahtevku za revizijo v predrevizijskem postopku sprejme UNKIZ.

Sredstva za dobavo opreme so zagotovljena iz sredstev projekta »Nakup drage medicinske opreme za JZZ v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija«, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Projekt se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027: Cilj politike CP 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic; Prednostna naloga PN 7: Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost; Specifični cilj RSO4.5: Zagotavljanje enakega dostopa do zdravstvenega varstva in krepitev odpornosti zdravstvenih sistemov, vključno z osnovnim zdravstvenim varstvom, ter spodbujanje prehoda z institucionalne oskrbe na oskrbo v družini in skupnosti

OBR-2

NAVODILA PONUDNIKOM

# 1  Predmet naročila in podatki o javnem naročilu

V skladu z določilom 40. člena ZJN-3 naročnik izvaja javno naročilo za predmet »NABAVA OPREME ZA NEVROKIRURGIJO Z VZDRŽEVANJEM«, kot je določen v Tehničnih specifikacijah.

Javno naročilo je deljeno na tri (3) sklope. Rok izvedbe vseh aktivnosti (razen pogarancijskega vzdrževanja in dobave potrošnega materiala) je za vse tri sklope enak in znaša največ 90 dni od sklenitve pogodbe.

# 2 Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila

Dokumentacija v zvezi z naročilom je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahteva izključno preko Portala javnih naročil najkasneje do roka določenega na Portalu javnih naročil. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del dokumentacije v zvezi z naročilom.

# 3  Oblika, jezik in stroški ponudbe

Ponudbe se oddajo elektronsko na način, določen v teh navodilih.

Ponudbe se pripravijo v slovenskem jeziku. Izjema so prospekti, katalogi, certifikati, tehnična dokazila, preizkusi in drugi dokumenti v zvezi z dokazovanjem tehničnih lastnosti, ki so lahko tudi v angleškem jeziku brez slovenskega prevoda.

Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da to stori na lastne stroške ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja dokumentacija v slovenskem jeziku in ponudba v slovenskem jeziku, če pa je bila dokumentacija ali del dokumentacije podan le v tujem jeziku, pa tuji jezik.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe.

Ponujene storitve  morajo v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Če ponudnik ne ponudi vseh storitev (prazna mesta v ponudbenem predračunu) ali ponujena storitev ne bo ustrezala tehničnim zahtevam, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je potrebno ponudbo dopolniti, bo naročnik postopal skladno s petim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem seznanjeni in se s tem z oddajo ponudbe izrecno strinjajo.

Ponudba mora biti podana kot celota. Vsi dokumenti se oddajo preko sistema eJN.

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti v EUR, zaokrožene na dve decimalni mesti natančno. Ponudba mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane listine, izjave, tehnično dokumentacijo.

Ponudnik mora predložiti naslednjo pravilno izpolnjeno dokumentacijo z morebitnimi prilogami ter ostale morebitne izjave (zaželeno v naslednjem vrstnem redu):

| Predračun | obr-4 |
| --- | --- |
| Obrazec predračun | obr-4/1 |
| Obrazec predračun | obr-4/2 |
| Referenca | obr-5 |
| Referenčno potrdilo | obr-6 |
| Izjava o zastopstvu, servisu, vzdrževanju medicinske opreme | obr-7 |
| Izjava tehnične specifikacije opreme | obr-8 |
| Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika | obr-9 |
| Omejevalni ukrepi zaradi delovanja Rusije | obr-10 |
| Obrazec zavarovanja za resnost ponudbe po EPGP-758 | obr-11 |
| Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758 | obr-12 |
| Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku | obr-13 |
| Vzorec pogodbe | obr-14 |
| Vzorec pogodbe | obr-14/1 |
| ESPD |  |

ter ostalo dokumentacijo vezano na izkazovanje tehnične ustreznosti ponujene opreme.

Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe, je 6 mesecev.

# 4 Skupna ponudba

Dovoljena je skupna ponudba več ponudnikov (partnerjev). V poglavju Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje je določeno, kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev oziroma kateri pogoj lahko izpolnjujejo partnerji skupaj. Vsak sodelujoči partner izpolni svoj obrazec ESPD.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi predložiti pogodbo o skupnem nastopu. Iz pogodbe o skupnem nastopu mora biti razvidno sledeče:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe,

- izjava, da so vsi partnerji v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi partnerji seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- določbe glede načina plačila preko nosilca posla,

- navedba, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla.

# 5 Ponudba s podizvajalci

Ponudnik, ki namerava pri izvedbi naročila nastopati s podizvajalci, mora to navesti v obrazcu ESPD. Prijavljeni podizvajalci morajo izpolniti lasten obrazec ESPD in izpolnjevati pogoje, ki so v poglavju Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje določeni za podizvajalce. V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika, mora v ponudbi predložiti zahtevo za neposredno plačilo, ki ga mora podpisati tudi ponudnik oziroma vodilni partner v primeru skupne ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjen obrazec ESPD,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora v ponudbi predložiti lastno izjavo, iz katere bo razvidno:

- izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca;

- izjava ponudnika, da pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

V kolikor bo glavni izvajalec nastopil s podizvajalcem, mora v ponudbi predložiti zgoraj navedena dokazila, ki jih bo moral predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, če zanj obstajajo obvezni in neobvezni razlogi za izključitev. V kolikor bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca ali vključitev novega podizvajalca vplivala na nemoteno delo, ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce, bo podizvajalca zavrnil v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem.

# 6 Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, v skladu z Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19). Naročnik bo zagotovil varstvo podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Ponudnik naj obrazce in izjave, za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov, zaupne ali poslovno skrivnost, označi s klavzulo »zaupno« ali »poslovna skrivnost«. Ponudnik lahko v ponudbi predloži tudi »sklep o varovanju poslovne skrivnosti«.

Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost ni mogoče označiti podatkov, ki so predmet vrednotenja ponudb (tehnične specifikacije iz specifikacije, količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe) oziroma na podlagi predpisov in prakse Državne revizijske komisije ne sodijo pod zaupne ali ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti. Če bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo v prejšnjem odstavku navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, lahko naročnik poslovno skrivnost umakne sam.

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

# 7 Sklenitev pogodbe

Naročnik bo z izbranimi ponudniki za posamezen sklop sklenil pogodbo po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila.

Če se ponudnik v petih (5) dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval (velja dokazljiva oddajna teorija) in posredoval podpisano verzijo pogodbe bo naročnik štel, da je odstopil od ponudbe in k sklenitvi pogodbe pozval naslednjega ekonomsko najugodnejšega ponudnika.

# 8 Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti

Gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi, morajo izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti in pri njih ne smejo obstajati razlogi za izključitev. Izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti in neobstoj razlogov za izključitev morajo, v kolikor ni pri posamezni točki navedeno drugače, izkazati vsi gospodarski subjekti v ponudbi, in sicer:

- ponudnik;

- vsi partnerji v skupni ponudbi;

- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri jih ponudnik vključi v izvedbo javnega naročila;

- vsi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 (vključno s fizičnimi osebami, s katerimi sodeluje ponudnik in te pri njem niso zaposlene).

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 sprejel »Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD«, ki predstavlja posodobljeno uradno lastno izjavo gospodarskega subjekta, kot predhodni dokaz v zvezi z razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev in izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti. Obrazec ESPD je treba v ponudbi predložiti za vse gospodarske subjekte, navedene v prvem odstavku te točke.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter na predmetnem obrazcu podati soglasje, da naročnik pridobi ta dokazila in informacije. Za preverjanje razloga za izključitev oziroma okoliščine za razvezo pogodbe v zvezi z nekaznovanostjo mora Gospodarski subjekt v Oddelku B [Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta] Dela II ESPD izpolniti številko EMŠO.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala e-JN: https://ejn.gov.si/espd/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj obrazec ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, obrazce ESPD ostalih sodelujočih v ponudbi pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži nepodpisan ESPD v formatu.xml in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v formatu .pdf, ali v elektronski obliki podpisan .xml.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev in dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri njihovih izdajateljih oziroma podpisnikih.

Naročnik lahko ponudnika kadar koli med postopkom oddaje javnega naročila pozove k predložitvi dokazil (dokumentacije, potrdil, certifikatov, izjav, overjenih zapriseženih izjav, izpisov iz evidenc oziroma registrov, pogodb, računov, specifikacij izvedenih storitev ipd.), ki izkazujejo neobstoj razlogov za izključitev in izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti. Ponudnik bo dolžan predložiti dokazila v sorazmernem roku, ki ga bo v pozivu določil naročnik.

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja v vsakem sklopu izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, ali je drugače seznanjen, da za katerikoli gospodarski subjekt v njegovi ponudbi obstaja kateri od sledečih razlogov za izključitev:

8. 1.	Predhodna nekaznovanost

Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12, s spremembami) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, in sicer:

-        terorizem (108. člen KZ-1),

-        financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

-        ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

-        novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

-        spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

-        trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

-        sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

-        kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

-        goljufija (211. člen KZ-1),

-        protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

-        povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

-        oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

-        poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

-        goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

-        preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

-        preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

-        preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

-        neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

-        neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

-        ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

-        izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

-        zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

-        zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

-        zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

-        zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

-        nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

-        nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

-        ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

-        ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

-        pranje denarja (245. člen KZ-1),

-        zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

-        uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

-        izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

-        davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

-        tihotapstvo (250. člen KZ-1),

-        zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

-        oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

-        izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

-        jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

-        dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

-        sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

-        dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

-        hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Dokazilo (o neobstoju razloga za izključitev):

-	Izpolnjen obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi) in

(v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodba-mi«), V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, v navedena polja vpišete podatke, ki jih od vas zahteva ESPD. V primeru, da uveljavljate popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

(v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v lastni izjavi.

8. 2.	Zapadlo plačilo davčnih obveznosti in socialnih prispevkov

Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe (drugi odstavek 75. člena ZJN-3).

Dokazilo (o neobstoju razloga za izključitev):

-	Izpolnjen obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi).

8. 3.	Uvrstitev v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja

Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja (točka a, četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).

Dokazilo (o neobstoju razloga za izključitev):

-	Izpolnjen obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi).

8. 4.	Kršitev delovnopravne zakonodaje

Pri gospodarskem subjektu je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek (točka b četrtega odstavka 75. člena ZJN-3).

Dokazilo (o neobstoju razloga za izključitev):

-	Izpolnjen obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi).

(v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«). Opomba: V koliko je vaš odgovor v tem primeru DA, in uveljavljate popravni mehanizem, v polje »Opišite jih« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

8. 5.	Neupravičen vpliv na naročnika

Če se izkaže, da je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Dokazilo (o neobstoju razloga za izključitev):

-	 Izpolnjen obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi).

8. 6.	Prepoved poslovanja

Če se izkaže, da je gospodarski subjekt uvrščen v evidenco poslovnih subjektov, katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom ali katerim od uporabnikov na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri).

Dokazilo Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-9)

8.7. Bonitetna ocena

Ponudnik mora imeti bonitetno oceno od SB1 do SB6. Ponudnik lahko predloži tudi bonitetno oceno drugih institucij, ki so pripravljene na podlagi metodologije Basel II, pri čemer bo naročnik ponudniku kot ustrezno oceno priznal tisto oceno, ki sodi v zgornjih 60% ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen na podlagi navedene metodologije.

Ponudbe ponudnikov z bonitetno oceno SB7 do SB10, oziroma z bonitetami, ki ne sodijo v zgornjih 60 % ocen na lestvici, bodo izločene kot nedopustne.

Dokazilo: Ponudnik izpolni ESPD obrazec in v ponudbi predloži ustrezen BON obrazec ali drug ustrezen obrazec, iz katerega je razvidna bonitetna ocena za zadnje poslovno leto, za katero je bil dolžan izdelati in ustreznim institucijam oddati izkaze poslovanja. Pogoj morajo v primeru nastopa v skupni ponudbi izpolnjevati vsi partnerji.

V kolikor gospodarski subjekt ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

Gospodarski subjekt, pri katerem so prisotni razlogi za izključitev iz točk 1, 2, in 4, lahko naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev, skladno z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3.

# 9 Pogoji za sodelovanje

# Ponudnik mora izkazovati zahteve naročnika iz tega poglavja za vsak sklop, za katerega oddaja ponudbo, razen v kolikor ni za posamezni sklop določeno drugače.

## 9.1 Registracija dejavnosti

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v ustrezen poslovni register, ki se vodi v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež in v državi sedeža izpolnjevati pogoje za zakonito opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD

9.2. Poklicna sposobnost ponudnika

Da je vpisan v enega od registrov, ki ga vodi JAZMP (po skupini registrov):

-registrov poslovnih subjektov s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravljajo dejavnost na področju medicinskih pripomočkov, registriranih po začetku uporabe Uredbe o medicinskih pripomočkih (EU) št. 2017/745

-registrov poslovnih subjektov z dejavnostjo na področju medicinskih pripomočkov pred začetkom uporabe Uredbe o medicinskih pripomočkih (EU) št. 2017/745

-registrov medicinskih pripomočkov skladnih z MDR, katerih proizvajalci oz. predstavniki proizvajalcev imajo sedež v RS

-registrov medicinskih pripomočkov skladnih z Direktivo 90/385/ES o aktivnih medicinskih pripomočkih za vsaditev, Direktivo 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih, Direktivo 98/79/ES o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih

-registrov medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oz. predstavniki proizvajalcev imajo sedež v RS.

Ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja. Če je ponudnik iz druge države članice EU, ne glede na to, ali je hkrati proizvajalec razpisanega blaga, v ponudbi priloži dokazilo v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Če država članica ne izdaja takšnih dokumentov in potrdil ali če ti ne zajemajo vseh zgoraj navedenih primerov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa izjavo določene osebe, dano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. V kolikor je predloženo dokazilo iz uradnih evidenc oz. izjava sestavljeno/sestavljena v tujem jeziku, mora biti v ponudbi priložen tudi njun originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD. Izpolnjevanje pogoja bo naročnik v uradni evidenci preveril sam.

9.3. Status ponudnika

Gospodarski subjekt mora biti s strani proizvajalca ponujene opreme pooblaščen za servisiranje za vzdrževanje ponujene opreme.

Dokazilo: ESPD in Izjava o zastopstvu, servisu, vzdrževanju medicinske opreme (OBR-7)

V primeru, da bo ponudnik zagotavljal ta pogoj z drugim gospodarskim subjektom, mora tak gospodarski subjekt vključiti v svojo ponudbo kot partnerja skupne ponudbe ali podizvajalca, v nasprotnem primeru bo ponudba nedopustna in kot taka izločena.

9.4. Reference ponudnika

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih petih (5) letih pred objavo obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil že izvedel:

Sklop 1

-	dobavo in montažo enega mikroskopa istega proizvajalca, kot ga ponuja v ponudbi

Sklop 2

-	dobavo in montažo ene nevronavigacije istega proizvajalca, kot jo ponuja v ponudbi

Sklop 3.

-	dobavo in montažo enega stereotaktičnega okvirja istega proizvajalca, kot ga ponuja v ponudbi

Naročnik bo kot ustrezno priznal referenčne posle, kjer je bil za predmet dobave podpisan primopredajni zapisnik.

Pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerji ali s podizvajalci.

Ponudnik, partner ali podizvajalec, ki je priglasil referenco, mora biti dejanski izvajalec teh del po tem javnem naročilu, kar mora iz ponudbe jasno in nedvoumno izhajati. Navedeno pomeni, da je treba ponudbi predložiti pravni akt, iz katerega izhaja katera dela povzema dajalec reference, v kolikor se ponudnik sklicuje na kapacitete partnerja ali podizvajalca.

Dokazilo: Ponudnik izpolni obrazec Referenca in predloži dokazilo v obliki potrdila, ki ga izda pristojni organ državnega naročnika oziroma zasebna družba ali zasebnik ali v originalu ali v fotokopiji ali na obrazcih, ki po vsebini vsebujejo podatke iz obrazca Potrdilo o referenčnem projektu.

10. Ostale tehnične zahteve naročnika

Ponudnik mora izpolniti naslednje zahteve naročnika, ki velja za vsak sklop. Z oddajo ponudbe se šteje, da je z zahtevami seznanjen in jih bo izpolnil.

10.1.  Da zagotavlja, da bo izvedel vgradnjo oz. montažo predmeta pogodbe, priključitev, zagon ter preizkus doseganja pogodbenih tehnično-tehnoloških parametrov in delovanja v roku 90 dni  od sklenitve pogodbe (velja za vse sklope).

Dostava opreme se izvede DDP v prostorih uporabnika, kjer se bo oprema uporabljala (Incoterms 2020 - Delivery Duty Paid); ponudnik na svoje stroške po montaži odpelje vso transportno embalažo. Rok izvedbe iz prvega odstavka je skrajni rok izpolnitve pogodbenih obveznosti v zvezi z dobavo opreme.

10.2. Da zagotavlja, da bo dobavljena oprema ustrezala vsem tehničnim opisom, količini, značilnostim in kakovosti iz razpisne in ponudbene dokumentacije.

10.3. Da zagotavlja ustrezno orodje, naprave in osebje, ki so potrebni za izvedbo vgradnje oz. montaže, zagona ter preizkusa doseganja pogodbenih tehnično-tehnoloških parametrov in delovanja predmeta javnega naročila.

10.4. Da bo izvedel potrebno izobraževanje kadra uporabnika (normalni uporabniški nivo) za pravilno ter varno uporabo opreme ter njeno nego. Predviden obseg prve edukacije je 10 delovnih dni (8 ur/dan) s certificiranim aplikatorjem ter po 3 mesecih v kolikor bo potreba dodatno izobraževanje v obsegu 10 delovnih dni (8 ur/dan).

V kolikor bo naročnik/uporabnik zaznal potrebo po dodatnem izobraževanju v obdobju 7 let po primopredaji bo izvajalec dolžan izvesti dodatno edukacijo. Izvajalec je dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke na lokaciji uporabnika. Vsa izobraževanja tudi v nadaljevanju morajo biti izvedena s strani aplikatorja. Izobraževanje je potrebno zagotoviti za zdravnike in inženirje radiologije. Izobraževanje mora potekati v slovenskem jeziku v nasprotnem primeru je potrebno zagotoviti osebo za prevod z ustreznim znanjem področja molekularnega slikanja.

10.5. Naročnik lahko zahteva od ponudnika, da v fazi pregleda (pred odločitvijo o oddaji javnega naročila) v roku najkasneje 10 dni po predhodnem pisnem povabilu, dostavi ponujeno opremo (1 kos) v brezplačno testiranje za potrebe potrditve ustreznosti nudene opreme z vidika izpolnjevanja tehničnih zahtev, kot so določene v OBR-8. Predviden čas testa do 1 meseca. Vse stroške v zvezi z dostavo in zagonom ter testiranjem nosi izključno ponudnik.

10.6.	V skladu z določilom prvega odstavka 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, je prepovedano dodeljevanje ali nadaljnje izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb:

a)	ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji;

b)	pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

c)	fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

vključno s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila in je pri njih izpolnjena katera od okoliščin iz točk a), b) ali c).

Dokazilo (o neobstoju razloga za izključitev):

-	Izpolnjena izjava OBR 10 gospodarskega subjekta za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

10.7. Ponudnik mora izvesti predmet javnega naročila skladu z vsemi pravnimi predpisi, pravili stroke in navodili naročnika.

11. FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti finančna zavarovanja, kot izhajajo iz vzorcev v razpisni dokumentaciji, oziroma na dokumentih, ki se po vsebini ne smejo razlikovati od vzorcev finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije.

Pri ponudbi s podizvajalci zavarovanje predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

Finančno zavarovanje je lahko v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja, ki ju izda banka oz. zavarovalnica v državi naročnika. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Uporabljena valuta je EUR. Zavarovanje lahko izbrani ponudnik predloži na priloženih vzorcih iz dokumentacije ali na svojih obrazcih, ki pa vsebinsko ne smejo odstopati od priloženih vzorcev, pri čemer se upoštevajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

# 11.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora v ponudbi predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice z veljavnostjo vsaj šest mesecev od objave obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil v višini:

- sklop 1 14.000 EUR

- sklop 2 5.000 EUR

- sklop 3 18.000 EUR

Zavarovanje se odda v elektronski obliki preko sistema eJN ob oddaji ponudbe.

Zavarovanje za resnost ponudbe bo unovčeno v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali nedopustno spremeni ponudbo v času njene veljavnosti ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

  - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

  - ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom,

- če ne predloži novega zavarovanja na poziv naročnika v primeru podaljšanja veljavnosti ponudbe.

V primeru, če ponudba zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo vsebovala ali ta ne bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem iz razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo kot nedopustno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja ponudb.

11.2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral najkasneje v roku desetih (10) delovnih dni po sklenitvi pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno v vzorcem, v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV za postavko Oprema, z veljavnostjo 30 dni po predvidenem roku za dobavo opreme oziroma po primopredajnem zapisniku.

V primeru unovčitve instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral ponudnik unovčeno bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje nadomestiti z ustrezno novo, v kolikor bo naročnik to zahteval.

11.3. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izbrani ponudnik mora v roku 10  delovnih dni pred potekom veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, z veljavnostjo še 30 dni po izteku garancijskega roka.

Izbrani ponudnik je dolžan izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v višini 5 % vrednosti opreme v EUR z DDV, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno oz. dokončen prevzem del po pogodbi ni izvršen, naročnik pa bo unovčil polni znesek finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči, če ponudnik:

- v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvršenih storitvah ali napak na opremi

- če izvedena dela nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov h katerim se je ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku

- če ne bo predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – pogarancijsko vzdrževanje

11.4.  Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – dobava potrošnega materiala in pogarancijsko vzdrževanje

Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 10  delovnih dni po sklenitvi pogodbe o dobavi potrošnega materiala in pogarancijskem vzdrževanju izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od pogodbene vrednosti pogarancijskega vzdrževanja in potrošnega materiala z DDV:

- če se bo izkazalo, da izvajalec storitev ne opravlja v skladu s pogodbo o pogarancijskem vzdrževanju (vključno s kršitvijo odzivnih časov);

- ne dobavlja potrošnega materiala in rezervnih delov skladno s pogodbo;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev s strani izvajalca;

- če bo izvajalec kršil zaupnost podatkov.

S predložitvijo obrazca ESPD se šteje, da ponudnik potrjuje vsebino vzorcev zavarovanj za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi.

12. MERILO ZA IZBIRO

Naročnik bo prejete ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse pogoje iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom, za vsak posamezen sklop posebej razvrstil na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe.

Izračun se izvede na dve decimalki natančno. Za vsak sklop bo izbran ponudnik, ki bo ocenjen z največjim številom točk.

Ponudbena cena mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške (zavarovanje, dostave..), davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo in montažo opreme, potrebna obrtniška dela, opravljanje vseh storitev v obdobju garancije in obdobju vzdrževanja, stroške dela, kot so stroški osebja, ki dostavijo in skrbijo za brezhibno delovanje dobavljene opreme, vsi potni stroški (tudi serviserjev, ne glede na sedež pooblaščenega serviserja) v času garancijskega in po-garancijskega vzdrževanja, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila, stroški usposabljanj, ter vse ostale elemente, ki vplivajo na izračun cene.

V primeru, da bo pri sklopu 2 v enakovrednem položaju (enako največje število točk) več ponudnikov, bo izbran tisti, ki je ponudil nižjo ponudbeno ceno z DDV. V kolikor bosta dva ali več ponudnikov še vedno v enakovrednem položaju (sklop 2) in v primeru, da bo več ponudnikov ponudilo ponudbo z enako najnižjo ceno (sklop 1 in sklop 3), bo naročnik opravil žrebanje v prisotnosti teh ponudnikov. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Kot najugodnejši za posamezen sklop bo izbran tisti ponudnik, ki bo izžreban prvi. V kolikor se ponudnik žrebanja ne udeleži, mu bo naročnik posredoval zapisnik žrebanja.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentu, ki je predložen v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentu Predračun. V kolikor bo ponudnik za postavko vpisal ceno 0 eur, se šteje, da jo ponuja brezplačno.

Ponudbena vrednost z DDV vključuje vse elemente, iz katerih je sestavljena: vse stroške, davke in morebitne popuste, stroške dela, režijske stroške, morebitne nadure, amortizacijo opreme, stroške dostave, odvoza, menjave blaga, rokovanja in del povezanih z embalažo, edukacij, vzdrževanja v garancijski in pogarancijski dobi in vse druge stroške, ki vplivajo na izračun cene.

Merilo za sklop  1

Merilo za izbor ponudnika v sklopu 1 je najnižja ponudbena cena v EUR z DDV.

Merilo za sklop 2

Naročnik bo v sklopu 2 izbral ponudnika po naslednjih merilih za izbor:

M1- ponudbena cena: 85 %

M2- merilo tehnične prednosti: 15 %

| Merilo | Točke |
| --- | --- |
| Ponudbena cena v EUR z DDV – C1 | 85 |
| 1.1 Dostop preko oddelčnih računalnikov ter možnost uporabe vsaj treh uporabnikov hkrati (DA = 10 točk / NE = 0 točk) | 10 |
| 11. Združljivost z namenskim nevrokirurškim ultrazvokom (oprema kumulativno izpolnjuje vse zahteve = 5 točk / oprema ne izpolnjuje vseh štirih zahtev = 0 točk): 11.1 navigacija in digitalna integracija z ultrazvokom, prenos 3D ultrazvočnih podatkov in možnostjo korekcije premika tkiva glede na osnovni MRI 11.2 Samodejen preklop med navigirano UZ sondo in »pointer«-jem. 11.3 Samodejna in ročna fuzija intraoperativno zajetega UZ volumna in preoperativnega MRI 11.4 Set inštrumentov za pritrditev na sondo intraoperativnega UZ za navigiranje UZ sonde | 5 |
| Največje možno število točk | 100 |

Naročnik bo število točk po merilu M1 izračunal na naslednji način:

TC1 = (Ps (min) / Ps (oc)) * 85

pri čemer je

TC1		št. točk, ki jih doseže posamezni ponudnik

Ps (min)	skupna ponudbena cena dopustne ponudbe z najnižjo ponudbeno ceno v EUR z DDV

Ps (oc)		skupna ponudbena cena v EUR z DDV ocenjevane ponudbe

Merilo za sklop 3

Merilo za izbor ponudnika v sklopu 3 je najnižja ponudbena cena v EUR z DDV.

13. PRAVNO VARSTVO PONUDNIKOV (ZPVPJN)

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN).Taksa v višini 4.000,00 EUR se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290XXXXXX25, pri čemer je XXXXXX številka obvestila o naročilu iz portala javnih naročil. Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

|  | Naročnik: Splošna bolnišnica Celje Direktor Dr. Dragan Kovačić, dr.med. |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

PONUDBA ŠT.:_______________

OBR-3

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Sedež |  |
| Matična številka |  |
| ID št. za DDV (davčna številka) |  |
| Poslovni račun (IBAN št. računa, banka) |  |
| Kontaktni podatki za potrebe izvedbe postopka, sklenitve pogodbe (ime in priimek, e- pošta in tel. številka) |  |
| Podpisnik pogodbe* (ime in priimek, delovno mesto/funkcija) |  |
| Skrbnik pogodbe* (ime in priimek, delovno mesto/funkcija) |  |
| Nastopanje s podizvajalci (DA / NE) in naziv podizvajalca/ev v primeru nastopa s podizvajalci |  |
| Nastopanje več partnerjev v skupni ponudbi (konzorcij) - skupna ponudba (DA / NE) in naziv partnerjev v primeru skupne ponudbe |  |
| Druga uporaba zmogljivosti drugih subjektov – 81. čl. ZJN-3 (DA / NE) |  |
| Ponudnik je »MSP«? (DA / NE) |  |

*Opcijsko, podatek se lahko sporoči tudi šele v fazi sklepanja pogodbe.

Z oddajo ponudbe ponudnik potrdi, da v celoti sprejema naročnikove pogoje iz razpisne dokumentacije.

Ponudba velja do ______________________ (minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe, je 6 mesecev po objavi na portalu javnih naročil).

Dajemo soglasje, da lahko naročnik ob upoštevanju 7. odstavka 89. člena ZJN-3 popravi računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudbe, pri čemer se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati, in da lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno (ustrezno označiti):

DA				 NE

Ponudnikov uporabnik portala e-JN z dejanjem oddaje ponudbe preko portala izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen OZ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Kraj in datum: 					                		  Žig in podpis:

P R E D R A Č U N                                                                                             OBR-4

Ponudnik: __________________________________________________________

V postopku oddaje javnega naročila »NABAVA OPREME ZA NEVROKIRURGIJO Z VZDRŽEVANJEM «, objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave JN________ v sklopu _____________________ podajamo ponudbeno ceno, kot je razvidno iz tega obrazca in priloženega podrobnega ponudbenega predračuna.

Ponudbena cena:

| Cena v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| Vrednost DDV |  |
| Skupna ponudbena vrednost z DDV |  |

z besedo______________________________________________________(____/100) EUR.

Kraj in datum:                                                                          Podpis in žig ponudnika:

Ta dokument naložite izpolnjen v razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

Podrobni ponudbeni predračun(OBR-4/2)  in Obrazec Predračuna- rekapitulacija (OBR-4/1) se naložita v zavihek »Ostale priloge«.

Izpolni se za vsak sklop posebej.

# OBRAZEC PREDRAČUN                                                                                                                   OBR-4/1 – sklop 1

Ponudnik:__________________________________________________________

JAVNO NAROČILO: »NABAVA OPREME ZA NEVROKIRURGIJO Z VZDRŽEVANJEM«

SKLOP 1: Mikroskop

Ponujamo operacijski mikroskop proizvajalca: ___________________________________,

model oz. kataloška številka: _________________________________________________

| Postavka | Enota mere (1) | Količina enote mere (2) | Vrednost v EUR brez DDV za enoto mere (3) | Vrednost v EUR brez DDV skupaj (2x3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. OPERACIJSKI NEVROKIRURŠKI MIKROSKOP | kom | 1 |  |  |
| 2. Dobava potrošnega materiala za obdobje 7 let |  |  |  |  |
| 3. Kompletno vzdrževanje opreme za obdobje 6 let po poteku garancije | mesec | 72 |  |  |
| 4.Cena delovne ure izrednega vzdrževanja (60 minut) | ura | 20 |  |  |
| 5. Šolanje kadra uporabnika (obseg prve edukacije je 5 delovnih dni (8 ur/dan) s certificiranim aplikatorjem ter po 3 mesecih v kolikor bo potreba dodatno izobraževanje v obsegu 10 delovnih dni (8 ur/dan). | kpl | 1 |  |  |
| 6. Šolanje kadra uporabnika (V kolikor bo naročnik/uporabnik zaznal potrebo po dodatnem izobraževanju v obdobju 7 let po primopredaji bo izvajalec dolžan izvesti dodatno edukacijo. Izvajalec je dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke na lokaciji uporabnika. Vsa izobraževanja tudi v nadaljevanju morajo biti izvedena s strani aplikatorja. Izobraževanje je potrebno zagotoviti za zdravnike in inženirje radiologije. Izobraževanje mora potekati v slovenskem jeziku v nasprotnem primeru je potrebno zagotoviti osebo za prevod z ustreznim znanjem področja molekularnega slikanja.) | ura | 10 |  |  |
| SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV: |  |  |  |  |
| Vrednost DDV: |  |  |  |  |
| SKUPAJ vrednost v EUR z DDV: |  |  |  |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

Ta dokument naložite izpolnjen v zavihek »Druge priloge«

# OBRAZEC PODROBNI PONUDBENI PREDRAČUN                                                                                                                   OBR-4/2 – sklop 1

SPECIFIKACIJA ORIGINALNEGA POTROŠNEGA MATERIALA

Ponudnik:__________________________________________________________

JAVNO NAROČILO:  »NABAVA OPREME ZA NEVROKIRURGIJO Z VZDRŽEVANJEM«

| OPIS | 7 letna ocenjena količina | EM | PAKIRANJE/EM | CENA na EM brez DDV v EUR | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1095 | CENA na EM z DDV v EUR | CENA PAK BREZ DDV V EUR | CENA PAK Z DDV V EUR | VREDNOST SKUPAJ V EUR BREZ DDV | VREDNOST SKUPAJ V EUR Z DDV | NAZIV ARTIKLA | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sterilne prevleke | 2800 | Kom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Datum: ____________ Žig in podpis ponudnika: Ta dokument naložite izpolnjen v zavihek »Druge priloge« |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. PONUDBI JE POTREBNO PREDLOŽITI ORIGINALNE PROSPEKTE PROIZVAJALCA TER OSTALO ORIGINALNO DOKUMENTACIJO PROIZVAJALCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iz katere je razviden ponujen potrošni material, ki je predmet ponudbe. Izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca, ponudnik je slednje dolžan ustrezno označiti, podčrtati in navesti ustrezno zap.št. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. v OBR-4/2 vnesite potrebno število dodatnih vrstic za vnos vseh artiklov potrebnih za delovanje opreme iz sklopa 1 in so potrebni za izvedbo postopkov. V kolikor naročnik ugotovi, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| da izbrani ponudnik pri pripravi specifikacije potrošnega materiala–ni navedel vseh potrebnih artiklov, bo naročnik zahteval brezpogojno brezplačno dobavo dodatnih artiklov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oz. potrošnega materiala potrebnih za izvedbo postopkov, v nasprotnem primeru bo vnovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# OBRAZEC PREDRAČUN                                                                                                                   OBR-4/1 – sklop 2

Ponudnik:__________________________________________________________

JAVNO NAROČILO:  »NABAVA OPREME ZA NEVROKIRURGIJO Z VZDRŽEVANJEM«

SKLOP 2: Nevronavigacija

Ponujamo nevronavigacijo proizvajalca: ___________________________________,

model oz. kataloška številka: _________________________________________________

| Postavka | Enota mere (1) | Količina enote mere (2) | Vrednost v EUR brez DDV za enoto mere (3) | Vrednost v EUR brez DDV skupaj (2x3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. NEVRONAVIGACIJA | kom | 1 |  |  |
| 2. Dobava potrošnega materiala za obdobje 7 let |  |  |  |  |
| 3. Kompletno vzdrževanje opreme za obdobje 6 let po poteku 12 mesečne garancije | mesec | 72 |  |  |
| 4. Cena delovne ure izrednega vzdrževanja (60 minut) | ura | 20 |  |  |
| 5. Šolanje kadra uporabnika (obseg prve edukacije je 5 delovnih dni (8 ur/dan) s certificiranim aplikatorjem ter po 3 mesecih v kolikor bo potreba dodatno izobraževanje v obsegu 10 delovnih dni (8 ur/dan). | kpl | 1 |  |  |
| 6. Šolanje kadra uporabnika (V kolikor bo naročnik/uporabnik zaznal potrebo po dodatnem izobraževanju v obdobju 7 let po primopredaji bo izvajalec dolžan izvesti dodatno edukacijo. Izvajalec je dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke na lokaciji uporabnika. Vsa izobraževanja tudi v nadaljevanju morajo biti izvedena s strani aplikatorja. Izobraževanje je potrebno zagotoviti za zdravnike in inženirje radiologije. Izobraževanje mora potekati v slovenskem jeziku v nasprotnem primeru je potrebno zagotoviti osebo za prevod z ustreznim znanjem področja molekularnega slikanja.) | ura | 10 |  |  |
| SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV: |  |  |  |  |
| Vrednost DDV: |  |  |  |  |
| SKUPAJ vrednost v EUR z DDV: |  |  |  |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

Ta dokument naložite izpolnjen v zavihek »Druge priloge«

OBRAZEC PODROBNI PONUDBENI PREDRAČUN                                                                                                                   OBR-4/2 – sklop 2

SPECIFIKACIJA ORIGINALNEGA POTROŠNEGA MATERIALA

Ponudnik:__________________________________________________________

JAVNO NAROČILO:  »NABAVA OPREME ZA NEVROKIRURGIJO Z VZDRŽEVANJEM«

| OPIS | 7 letna ocenjena količina | EM | PAKIRANJE/EM | CENA na EM brez DDV v EUR | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=1095 | CENA na EM z DDV v EUR | CENA PAK BREZ DDV V EUR | CENA PAK Z DDV V EUR | VREDNOST SKUPAJ V EUR BREZ DDV | VREDNOST SKUPAJ V EUR Z DDV | NAZIV ARTIKLA | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sferični odsevniki | 7000 | Kom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| biopsijske igle za enkratno uporabo | 110 | Kom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| sterilne stilete za vstavitev katetrov | 70 | Kom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VREDNOST SKUPAJ V EUR Z DDV: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Datum: ____________ Žig in podpis ponudnika: Ta dokument naložite izpolnjen v zavihek »Druge priloge« |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. PONUDBI JE POTREBNO PREDLOŽITI ORIGINALNE PROSPEKTE PROIZVAJALCA TER OSTALO ORIGINALNO DOKUMENTACIJO PROIZVAJALCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iz katere je razviden ponujen potrošni material, ki je predmet ponudbe. Izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca, ponudnik je slednje dolžan ustrezno označiti, podčrtati in navesti ustrezno zap.št. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. v OBR-4/2 vnesite potrebno število dodatnih vrstic za vnos vseh artiklov potrebnih za delovanje aparata iz sklopa 2 in so potrebni za izvedbo postopkov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V kolikor izbrani ponudnik pri pripravi specifikacije potrošnega materiala–ni navedel vseh potrebnih artiklov, bo naročnik zahteval brezpogojno brezplačno dobavo dodatnih artiklov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oz. potrošnega materiala za izvedbo postopkov, v nasprotnem primeru bo vnovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# OBRAZEC PREDRAČUN                       OBR-4/1 – sklop 3

Ponudnik:__________________________________________________________

JAVNO NAROČILO: »NABAVA OPREME ZA NEVROKIRURGIJO Z VZDRŽEVANJEM«

SKLOP 3: Stereotaktični okvir

Ponujamo sterotaktični okvir proizvajalca: ___________________________________,

model oz. kataloška številka: _________________________________________________

| Postavka | Enota mere (1) | Količina enote mere (2) | Vrednost v EUR brez DDV za enoto mere (3) | Vrednost v EUR brez DDV skupaj (2x3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. STEREOTAKTIČNI OKVIR | kom | 1 |  |  |
| 2. Dobava potrošnega materiala za obdobje 7 let |  |  |  |  |
| 3. Kompletno vzdrževanje opreme za obdobje 6 let po poteku 12 mesečne garancije | mes | 72 |  |  |
| 4. Cena delovne ure izrednega vzdrževanja (60 minut) | ura | 20 |  |  |
| 5. Šolanje kadra uporabnika (obseg prve edukacije je 5 delovnih dni (8 ur/dan) s certificiranim aplikatorjem ter po 3 mesecih v kolikor bo potreba dodatno izobraževanje v obsegu 10 delovnih dni (8 ur/dan). | kpl | 1 |  |  |
| 6. Šolanje kadra uporabnika (V kolikor bo naročnik/uporabnik zaznal potrebo po dodatnem izobraževanju v obdobju 7 let po primopredaji bo izvajalec dolžan izvesti dodatno edukacijo. Izvajalec je dolžan vsa ta šolanja organizirati v smislu te točke na lokaciji uporabnika. Vsa izobraževanja tudi v nadaljevanju morajo biti izvedena s strani aplikatorja. Izobraževanje je potrebno zagotoviti za zdravnike in inženirje radiologije. Izobraževanje mora potekati v slovenskem jeziku v nasprotnem primeru je potrebno zagotoviti osebo za prevod z ustreznim znanjem področja molekularnega slikanja.) | ura | 10 |  |  |
| SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV: |  |  |  |  |
| Vrednost DDV: |  |  |  |  |
| SKUPAJ vrednost v EUR z DDV: |  |  |  |  |

Datum: ____________                                                                    Žig in podpis ponudnika:

Ta dokument naložite izpolnjen v zavihek »Druge priloge«.

# OBRAZEC PODROBNI PONUDBENI PREDRAČUN                                                                                                                   OBR-4/2– sklop 3

SPECIFIKACIJA ORIGINALNEGA POTROŠNEGA MATERIALA

Ponudnik:__________________________________________________________

JAVNO NAROČILO:  »NABAVA OPREME ZA NEVROKIRURGIJO Z VZDRŽEVANJEM«

| OPIS | 7 letna ocenjena količina | EM | PAKIRANJE/EM | CENA na EM brez DDV v EUR | Stopnja DDV 22%=1,22 9,5%=0,95 | CENA na EM z DDV v EUR | CENA PAK BREZ DDV V EUR | CENA PAK Z DDV V EUR | VREDNOST SKUPAJ V EUR BREZ DDV | VREDNOST SKUPAJ V EUR Z DDV | NAZIV ARTIKLA | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vijak velikosti 1-5 | 500 (250parov) | Kom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sterilna prevleka s samolepilno folijo v področju operativnega polja | 150 | kom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Biopsijske igle- biopsijska igla za uporabo s stereotaktičnim okvirjem dolžina biopsijske odprtine 8-10 mm za enkratno uporabo | 80 | kom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trakovi za pomoč pri namestitvi stereotaktičnega okvirja | 150 | kom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ravnilo za izmero pravilne velikosti vijaka | 200 | kom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VREDNOST SKUPAJ V EUR Z DDV: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Datum: ____________ Žig in podpis ponudnika: Ta dokument naložite izpolnjen v zavihek »Druge priloge« |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. PONUDBI JE POTREBNO PREDLOŽITI ORIGINALNE PROSPEKTE PROIZVAJALCA TER OSTALO ORIGINALNO DOKUMENTACIJO PROIZVAJALCA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| iz katere je razviden ponujen potrošni material, ki je predmet ponudbe. Izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca, ponudnik je slednje dolžan ustrezno označiti, podčrtati in navesti ustrezno zap.št. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. v OBR-4/2 vnesite potrebno število dodatnih vrstic za vnos vseh artiklov potrebnih za delovanje aparata iz sklopa 3 in so potrebni za izvedbo postopkov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V kolikor izbrani ponudnik pri pripravi specifikacije potrošnega materiala–ni navedel vseh potrebnih artiklov bo naročnik zahteval brezpogojno brezplačno dobavo dodatnih artiklov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oz. potrošnega materiala za izvedbo postopkov, v nasprotnem primeru bo vnovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Referenca                                                                                                                 OBR-5

V postopku oddaje javnega naročila »NABAVA OPREME ZA NEVROKIRURGIJO Z VZDRŽEVANJEM« priglašamo sledečo referenco v sklopu __________________

| Naziv reference (navede se projekt) |  |
| --- | --- |
| Podatki o dobavitelju opreme (naziv družbe) |  |
| Opis predmeta dobave |  |
| Pogodbeni partner – naročnik referenčnih del |  |
| Datum podpisa primopredajnega zapisnika |  |
| Število mesecev, ko je bila/je oprema v uporabi |  |
| Kontaktni podatki predstavnika investitorja (ima in priimek, tel. št., elekt. pošta) |  |

OBR-6

REFERENČNO POTRDILO

Izdajatelj referenčnega potrdila

(naziv),

(poslovni naslov),

zanj odgovorna oseba (ime in priimek),

kot naročnik referenčnega posla potrjujemo in pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je izvajalec

(naziv),

(sedež),

za nas na podlagi pogodbe.                , z dne

izvedel referenčni posel:

(navede se vrsta referenčnega posla, predmet dobave, lastnosti dobavljene opreme)

in je bil dne ______ podpisan primopredajni zapisnika.

Oprema je bila/je v uporabi _________________ mesecev.

Potrjujemo, da je navedeni izvajalec izvajal pogodbena dela kakovostno in v skladu s pogodbenimi določili.

Izjavljamo, da smo seznanjeni z dejstvom, da ima naročnik Splošna bolnišnica Celje pravico do preverjanja verodostojnosti tega potrdila, zato navajamo kontaktno osebo (ime, priimek, tel. št. ali e-mail):

Izjavljamo, da smo za obdelave osebnih podatkov, ki so navedene na tem obrazcu in ki so potrebne za namene oddaje predmetnega javnega naročila, pridobili ustrezne privolitve oziroma da so te obdelave skladne z zahtevami zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov.

V                   , dne                   		                              Ime in priimek:

(žig)	    ---------------------------------

podpis odgovorne osebe 	           izdajatelja referenčnega potrdila

OBR-7

IZJAVA O ZASTOPSTVU, SERVISU, VZDRŽEVANJU MEDICINSKE OPREME

Ponudnik:

______________________________

______________________________ , ki oddajamo ponudbo v sklopu ___

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki v dokumentih, ki jih prilagamo kot izpolnjevanje zahteve te izjave pravilni in popolni.

Pooblaščen servis v sklopu 1 izvaja gospodarski subjekt:

Naslov _______________________________________________________

Ime in priimek kontaktne osebe____________________________________

Telefonska številka  _____________________________________________

Pooblaščen servis v sklopu 2 izvaja gospodarski subjekt:

Naslov _______________________________________________________

Ime in priimek kontaktne osebe____________________________________

Telefonska številka  _____________________________________________

Pooblaščen servis v sklopu 3 izvaja gospodarski subjekt:

Naslov _______________________________________________________

Ime in priimek kontaktne osebe____________________________________

Telefonska številka  _____________________________________________

PREVENTIVNI PREGLED OPREME PO NAČRTU PROIZVAJALCA po izteku garancijske dobe

Sklop 1

| Zaporedno leto uporabe dobavljene medicinske opreme po poteku garancijske dobe | Število posameznih preventivnih pregledov na posamezno leto po načrtu proizvajalca |
| --- | --- |
| 1. leto |  |
| 2. leto |  |
| 3. leto |  |
| 4. leto |  |
| 5. leto |  |
| 6.leto |  |
| 7.leto |  |

Sklop 2

| Zaporedno leto uporabe dobavljene medicinske opreme po poteku garancijske dobe | Število posameznih preventivnih pregledov na posamezno leto po načrtu proizvajalca |
| --- | --- |
| 1. leto |  |
| 2. leto |  |
| 3. leto |  |
| 4. leto |  |
| 5. leto |  |
| 6.leto |  |
| 7.leto |  |

Sklop 3

| Zaporedno leto uporabe dobavljene medicinske opreme po poteku garancijske dobe | Število posameznih preventivnih pregledov na posamezno leto po načrtu proizvajalca |
| --- | --- |
| 1. leto |  |
| 2. leto |  |
| 3. leto |  |
| 4. leto |  |
| 5. leto |  |
| 6.leto |  |
| 7.leto |  |

Obvezne priloge:

- veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeno opremo, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, z navedbo imen in priimkov serviserjev (pooblaščeni servis mora imeti na razpolago vsaj enega serviserja), ki je usposobljen za vzdrževanje ponujene opreme.

- Pooblaščeni serviser (bodisi, da    pooblaščeni servis izvaja ponudnik sam ali preko partnerja ali podizvajalca  mora imeti v  času oddaje ponudbe zaposlenega serviserja in v ta namen  priloži obrazce M-1/M-2 (prijava, odjava iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja) oziroma  pogodbo o zaposlitvi.

- Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz druge točke (dokument mora vsebovati ime in priimek). Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

V kolikor servis ne izvaja ponudnik sam, mora biti subjekt ki nudi servis v ponudbi nominiran bodisi kot partner ali podizvajalec.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, ki jo oddajamo za javno naročilo:

»NABAVA OPREME ZA NEVROKIRURGIJO Z VZDRŽEVANJEM«

objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________.

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-8

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE OPREME

Ponudnik:

ki v sklopu ____ ponujamo opremo: __________________________________________________________________________

(navesti proizvajalca, naziv, tip, model opreme)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

-  da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene v tem dokumentu

- da smo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca, iz katere je razvidna oprema, ki je predmet ponudbe,

- da je izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca kot npr. User manual/Navodila za uporabo, Servis manual/Navodilo za vzdrževanje ter servis (opomba: lastna izjava proizvajalca ni ustrezen dokument izpolnjevanja tehničnih zahtev), slednje smo ustrezno označili, podčrtali in navedli ustrezno zap.št., ki izhaja iz opisa predmeta naročila.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, ki jo oddajamo za javno naročilo: »NABAVA OPREME ZA NEVROKIRURGIJO Z VZDRŽEVANJEM« objavljenim na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko ________________.

| # TEHNIČNE SPECIFIKACIJE NAROČNIKA ZA OPREMO Sklop 1 | Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | # Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| TEHNIČNE ZAHTEVE: |  |  |

| Tehnične zahteve za operacijski nevrokirurški mikroskop |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Nevrokirurški mikroskop na prevoznem talnem stativu z naslednjimi funkcijami: |  |  |
| 1. Zaslon občutljiv na dotik, 4K ločljivosti, ki omogoča: |  |  |
| - Spremljanje in kontrola vseh funkcij mikroskopa |  |  |
| - Ločene nastavitve posameznih uporabnikov |  |  |
| 2.Uporabniški vmesnik in navodila za uporabo morajo biti v slovenskem jeziku |  |  |
| - Mikroskop mora biti lahko premakljiv, za prevoze iz ene operacijske dvorane v drugo s kolesi od katerih mora biti vsaj eden opremljen z zavoro. Kolesa morajo biti opremljena s sistemom da se ne povozi kablov |  |  |
| 4.vrtljiv okrog nosilne osi za več kot 360° |  |  |
| 5.doseg nosilne roke vsaj 1600 mm |  |  |
| 6.»overhead« pozicija za delo v položaju »face to face«. Delovno višino okularjev (kirurg + asistent) za delo v tem načinu mora biti mogoče nastavljati do višine vsaj 2000mm za delo stoje, oziroma najnižja pozicija objektiva mora biti največ 1000mm od tal, za delo sede |  |  |
| 7.Kirurško kontroliran robotiziran sistem za doseganje največje natančnosti pozicioniranja in izredne stabilnosti nastavljene pozicije |  |  |
| 8.Stativ mora biti aktivno- elektronsko dušen, za stabilen pogled skozi mikroskop |  |  |
| 9.Stativ se mora samodejno zložiti v parkirno pozicijo |  |  |
| 10.Sistem avtomatskega odsesavanja zraka iz sterilnih prevlek |  |  |
| 11.Sistem se mora samodejno premakniti v pozicijo za prekrivanje s sterilno prevleko. Pozicija mora biti uporabniško nastavljiva. |  |  |
| 12.Izvor svetlobe/osvetlitveni sistem: |  |  |
| 12.1 dvojna ksenonska osvetlitev moči največ 300 W |  |  |
| 12.2 prikaz preostanka življenjske dobe žarnice, detekcija okvarjenih žarnic |  |  |
| 12.3 zasilno delovanje/ ročna menjava žarnic |  |  |
| 12.4 popolnoma integrirano optično vlakno |  |  |
| 12.5kontinuirano nastavljiva intenziteta, začetne vrednosti poljubno nastavljive za vsakega uporabnika |  |  |
| 12.6 Opozorilo o preseženi vrednosti uporabniško nastavljene vrednosti intenzitete osvetlitve v sliki v okularjih |  |  |
| 12.7 Koaksialna osvetlitev, z nastavljivo točkovno osvetlitvijo. Najmanjša velikost 10mm. |  |  |
| 12.8 Osvetlitveni sistem mora imeti dodatni, elektronsko kontroliran osvetlitveni žarek za osvetlitev zasenčenih delov vidnega polja |  |  |
| - Avtomatsko spreminjanje intenzitete osvetlitve pri spreminjanju povečave. Hitrost spreminjanja mora biti mogoče nastavljati. |  |  |
| - Sistem avtomatskega uravnoteženja (uravnoteženje sistema samo s pritiskom na gumb, v katerikoli poziciji) |  |  |
| - Brez protiuteži nosilnega sistema, ki bi zahtevale dodaten prostor nasproti mikroskopa |  |  |
| - Sistem mora omogočati ročno premikanje mikroskopa, neomejeno znotraj celotne delovne razdalje, ob tem da je predhodno nastavljena fokalna točka cel čas na sredini vidnega polja in v fokusu |  |  |
| - Uporabniku mora biti omogočeno, da avtomatsko povrne mikroskop v shranjen položaj (shranjen položaj mora vključevati: fokusno točko, delovno razdaljo, povečavo in orientacijo vseh osi mikroskopa in stativa |  |  |
| - Sistem mora omogočati motoriziran lateralen pomik v X in Y osi, neodvisno od položaja optične osi, pri tem da se ne spremeni kot nagiba mikroskopa. |  |  |
| - Priključki na mikroskopu: |  |  |
| - gumb za vklop in izklop |  |  |
| - priključitev navigacijskega sistema preko standardnega nevronavigacijskega vmesnika |  |  |
| - video priključek za priklop endo kamer (Y/C) za injeciranje slike v mikroskop |  |  |
| - mrežni konektor |  |  |
| - konektor nožnega kontrolnega panela |  |  |
| - baza pacientov zaščitena z geslom za urejanje/spreminjanje/uvoz in izvoz pacientov, slik in videa |  |  |
| - integracija z navigacijo, možnost pozicioniranja mikroskopa preko nevronavigacije, prikaz vidnega polja mikroskopa (videa) v realnem času na nevronavigacijskem zaslonu |  |  |
| - vgrajena servisna datoteka in sistemska baza podatkov, do katere se lahko dostopa na daljavo preko omrežnega vmesnika |  |  |
| - Mikroskop |  |  |
| - kompaktno telo mikroskopa, brez zunanjih modulov in kablov |  |  |
| - optično vlakno popolnoma vgrajeno v notranjost mikroskopa |  |  |
| - popolnoma integrirana (v glavo mikroskopa) 4K video kamera |  |  |
| - popolnoma integriran več-funkcijski podatkovni zaslon v okularjih z zaporno funkcijo »shutter« |  |  |
| - popolnoma integriran delilnik žarka z optimizacijo svetlobe preko drsnega zrcala za lateralno asistenco ali za »face to face« posege |  |  |
| - fiksni koobservacijski tubus, ko je mikroskop nagnjen naprej ali nazaj - zasnovan simetrično na optično os za posege v poziciji »face to face« |  |  |
| - Vgrajen priključek za laserske mikromanipulatorje z elektronsko povezavo s fokusom mikroskopa |  |  |
| - Ročna fokusna stop pozicija |  |  |
| - -X/Y fina nastavitev treh motoriziranih osi, nastavljiva hitrost, avtomatska nastavitev hitrosti glede na povečavo |  |  |
| - vgrajena dodatna osvetlitev, za odstranitev senc v globokih kanalih. Osvetlitev mora biti mogoče izklopiti kadar je to potrebno |  |  |
| - Glavo mikroskopa mora biti mogoče nagniti nazaj za vsaj 135° in za vsaj 25°naprej. |  |  |
| - Sistem mora omogočati brezžični dostop do pacientovih podatkov, videa in posamičnih slik |  |  |
| - Optični sistem/fokus/povečava |  |  |
| - celotna optika mikroskopa mora biti apokromatska |  |  |
| - nastavljiva delovna razdalja vsaj v območju od 200-625 mm, brez dodatne optike, motorizirana, ročna ali preko avto fokusa, nastavljive hitrosti |  |  |
| - začetno delovno razdaljo mora biti mogoče poljubno nastaviti za posameznega uporabnika |  |  |
| - zoom povečava v razmerju 1:6, motorizirana in ročna, nastavljive hitrosti |  |  |
| - osnovna povečava vsaj od 1x do 13x |  |  |
| - zložljivi tubus za glavnega operaterja, s funkcijo vrtenja in funkcijo hitrega povečevalnega faktorja za 50% ( končna največja povečava mora biti vsaj 19,5x, brez menjave optičnih komponent) |  |  |
| - dodatni 180° nagibni tubus za asistenta z vrtenjem za boljšo ergonomijo |  |  |
| - dodatni sistem za koobservacijo levo-desno z dodatnim 180°nagibnim tubusom |  |  |
| - 10x širokokotni okularji primerni za delo z očali in ametropično korekcijo |  |  |
| - integrirana elektronsko kontrolirana zaslonka za nastavitev globinske ostrine |  |  |
| - Avtofokusni sistem |  |  |
| - Visoko hitrostni avto fokus z dvema vidnima laserskima točkama |  |  |
| - Natančnost vsaj +/- 0,5mm skozi celotno delovno območje |  |  |
| - ročna aktivacija in avtomatska aktivacija, kadar se popustijo zavore |  |  |
| - vidna laserska pomoč fokusiranja, avtomatska in ročna |  |  |
| - Aktivacija povezave fokus-zoom, za avtomatsko nastavitev hitrosti fokusiranja pri dani povečavi |  |  |
| - Prikaz podatkov v obeh okularjih – stereo prikaz |  |  |
| - popolnoma integrirano |  |  |
| - binokularno |  |  |
| - prikaz in superimpozicija informacij v barvah |  |  |
| - nastavitve svetlost in kontrasta se lahko shrani za vsakega uporabnika posebej . |  |  |
| - prikaz in superimpozicija različnih informacij |  |  |
| - PAL/NTSC video signal brez pretvornikov |  |  |
| - navigacijski podatki |  |  |
| - delovna razdalja, povečava, intenziteta osvetlitve |  |  |
| - uporabniški vmesnik zaslona občutljivega na dotik, za kontrolo preko držal mikroskopa |  |  |
| - opozorila in sistemske informacije |  |  |
| - Video sistem |  |  |
| - celoten video sistem mora biti certificiran za uporabo v operacijskih dvoranah in mora biti popolnoma integriran v stativ mikroskopa |  |  |
| - v glavo mikroskopa popolnoma integrirana 4K video kamera, kontrolirana preko zaslona občutljivega na dotik, držal na mikroskopu in nožnega kontrolnega panela |  |  |
| - integrirana funkcija zamrznitve slike, izbirni video formati: TIFF, JPG ali BMP, s funkcijo shranjevanja in editiranja na trdi disk, arhiviranje preko medijev USB 3.0. |  |  |
| - omogočena mora biti nadgradnja mrežnega priključka (DICOM) v bolnišnični PACS sistem (brez dodatnih potrebnih modulov). |  |  |
| - integriran program za dodajanje komentarjev k posnetkom |  |  |
| - funkcija slike v sliki prikaza žive slike, kadar je na zaslonu zamrznjena slika |  |  |
| - video izhod na nosilnem delu mikroskopa |  |  |
| - analogni komponentni Y/C, YPb Pr izhod |  |  |
| - digitalni DVI/HDMI in HD-SDI izhod |  |  |
| VII. Shranjevanje/ urejanje videa |  |  |
| - Opcija mora biti popolnoma integrirana v stativ mikroskopa in kontrolirana preko uporabniškega vmesnika celotnega sistema |  |  |
| - direktno shranjevanje na trdi disk, USB vsaj 3.0 |  |  |
| - samodejna izdelava sekvenc z ali brez funkcije fotografiranja |  |  |
| - prikaz (in predvajanje) arhiviranih video posnetkov na zaslonu občutljivem na dotik |  |  |
| - Snemanje videa mora omogočati časovni zamik vsaj 5 minut |  |  |
| - Video mora vključevati tudi zvok, kirurgovi komentarjev med operacijo (preko vgrajenega mikrofona) |  |  |
| - Intraoperativna diagnostika |  |  |
| 69. Sistem mora omogočati vsaj tri intraoperativne možnosti fluorescence (video-angiografija na osnovi fluorescence z orodjem za analizo vaskularnih pretokov, vizualizacija protoporfirina IX (PPIX), 5-ALA in ICG), popolnoma integrirane, ne da bi se povečala celotna dimenzija glave mikroskopa |  |  |
| - Intraoperativna diagnostika: 5-ALA (5-aminolevulinska kislina) . |  |  |
| - sistem mora omogočati fluorescenčno vodeno resekcijo gliomov, s pomočjo kontrastnega sredstva 5-ALA |  |  |
| - fluorescenčni modul mora biti popolnoma integriran zaradi enostavnega čiščenja in dezinfekcije |  |  |
| - fluorescenčni modul mora biti programabilen in kontroliran preko centralnega vmesnika na dotik |  |  |
| - modul ne sme spremeniti dimenzij mikroskopa ali dodati dodatne teže ali zmanjšati delovne razdalje. |  |  |
| - modul mora omogočati avtomatsko nastavitev fokusa, zooma in osvetlitve za optimalno fluorescenčno vizualizacijo. |  |  |
| - sistem mora omogočati vzporedno avtomatsko snemanje fluorescenčnega videa in videa pri standardni beli osvetlitvi pri vsaj polni HD ločljivosti. |  |  |
| - fluorescenčna kamera mora omogočati avtomatsko in ročno kontrolo ojačitve signala za nastavitev kvalitete posnetka. |  |  |
| - nastavljivo preko držal na mikroskopu ali nožnem kontrolnem panelu |  |  |
| - dokumentacija video sekvenc v integrirano bazo pacientov |  |  |
| - intraoperativna diagnostika mora omogočati vizualizacijo Protoporfirina IX (PPIX) |  |  |
| - projeciranje videa - »overlay« v oba okularja |  |  |
| - Intraoperativna diagnostika: fluoresčenčna angiografija |  |  |
| - Sistem mora omogočati fluorescenčno video angiografijo za vizualizacijo vaskularnih procesov s pomočjo kontrastnega sredstva ICG (indocianin zeleno) |  |  |
| - fluorescenčni modul mora biti popolnoma integriran zaradi enostavnega čiščenja in dezinfekcije |  |  |
| - fluorescenčni modul mora biti programabilen in kontroliran preko centralnega vmesnika na dotik |  |  |
| - modul ne sme spremeniti dimenzij mikroskopa ali dodati dodatne teže ali zmanjšati delovne razdalje |  |  |
| - modul mora omogočati avtomatsko nastavitev fokusa, zooma in osvetlitve za optimalno fluorescenčno vizualizacijo. |  |  |
| - sistem mora omogočati vzporedno avtomatsko snemanje fluorescenčnega videa in videa pri standardni beli osvetlitvi. |  |  |
| - fluorescenčna kamera mora omogočati avtomatsko in ročno kontrolo ojačitve signala za nastavitev kvalitete posnetka in mora biti vsaj polne HD ločljivosti. |  |  |
| - samodejno zaznavanje: samodejno prepoznavanje začetka vbrizganja kontrastnega sredstva, video sekvenca avtomatsko preskoči na to fazo; v celoti preskoči fazo temnega zaslona |  |  |
| - nastavljivo preko držal na mikroskopu ali nožnem kontrolnem panelu |  |  |
| - dokumentacija video sekvenc v integrirano bazo pacientov |  |  |
| - enostaven sistemski test s fluorescenčno tarčo |  |  |
| - primerjava slika v sliki, direktna primerjava med predvajanjem fluorescenčnega videa. |  |  |
| - projeciranje videa - »overlay« v oba okularja |  |  |
| - Potrošni material: |  |  |
| - sterilne prevleke |  |  |

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

sklop 2

| # TEHNIČNE SPECIFIKACIJE NAROČNIKA ZA OPREMO Sklop 2 | Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | # Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| TEHNIČNE ZAHTEVE NEVRONAVIGACIJA |  |  |

| - Navigacija je sistem za precizno lokalizacijo anatomskih in bolezenskih struktur (tumorji, žilne spremembe, drugo) in položaja inštrumentov med odprto nevrokirurgijo ali pri perkutanih posegih (igelne biopsije, implantacije elektrod) na osnovi računalniško izdelanega 3D modela glave ali dela hrbtenice iz različnih slikovnih modalitet (MRI, CT, CTA, DSA…) in zunanje reference (markerji, okvir, digitalizirana anatomska točka). |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ponudba mora vsebovati |  |  |
| 1. planirno postajo/strežnik, ki vsebuje: |  |  |
| 1.1 dostop preko oddelčnih računalnikov, ter uporabo vsaj treh uporabnikov hkrati. Tehnična prednost 10 točk |  |  |
| - klasifikacija tkiva na podlagi voxlov, segmentacija in prepoznavanje anatomskih struktur možganov |  |  |
| - samodejno zaznavanje sprednje in zadnje komisure (AC, PC) |  |  |
| - popravek distorzije med zlivanjem različnih modalitet slik |  |  |
| - samodejna in ročna fuzija različnih modalitet slik (MRI, CT, UZ, fMRI, DTI) |  |  |
| - DTI traktografija |  |  |
| - Načrtovanje funkcionalne nevrokirurgije z možnostjo modeliranja elektrod |  |  |
| - Samodejno zaznavanje elektrod sistemov DBS |  |  |
| - Samodejno zaznavanje elektrod za SEG |  |  |
| - Načrtovanje položaja vijakov in kletk v spinalni kirurgiji |  |  |
| - mobilni navigacijski sistem z vsaj enim zaslonom visoke ločljivosti (UHD ali 4K) z možnostjo vnosa na dotik, v dveh ločenih enotah (kamera/senzor in ločeno postaja z zaslonom) |  |  |
| - povezavo s planirno postajo/strežnikom in bolnišničnim DICOM sistemom brezžično, z možnostjo povezave preko mrežnega kabla |  |  |
| - kranialno navigacijo z optično navigacijo, ki vsebuje: |  |  |
| - navigacijo in načrtovanje resekcije tumorjev |  |  |
| 4.2 možnost igelne biopsije |  |  |
| 4.3 združljivost s stereotaktičnim okvirjem za uporabo pri biopsijah, globoki možganski stimulaciji (DBS) in stereoencefalografijo (SEG) |  |  |
| - 3D vizualizacijo anatomskih struktur |  |  |
| - Zlivanje/fuzijo različnih modalitet podatkov (MRI, CT, fMRI, DTI in UZ) |  |  |
| - Aplikacijo za prikaz DTI struktur |  |  |
| - Univerzalno držalo za inštrumente (možnost biopsije z navigirano biopsijsko iglo za enkratno uporabo, vstavitev zunanjega drenažnega katetra ali intrakranialnega endoskopa) |  |  |
| - Spinalno navigacijo |  |  |
| - navigiranje obstoječih inštrumentov |  |  |
| - Navigirano držalo s svedrom za lažjo aplikacijo vijakov |  |  |
| - Set inštrumentov za spinalno navigacijo z referenčnimi inštrumenti za večkratno uporabo |  |  |
| - set inštrumentov, ki ga potrebuje nuden sistem nevronavigacije za izvajanje celovite optične kranialne navigacije za večkratno uporabo |  |  |
| - set inštrumentov, ki ga potrebuje nuden sistem nevronavigacije za izvajanje celovite optične spinalne navigacije za večkratno uporabo |  |  |
| - set pasivnih inštrumentov, ki omogočajo kalibracijo in navigacijo rigidnih kirurških inštrumentov (tako za kranialno kot spinalno uporabo) za večkratno uporabo |  |  |
| - integracijo z robotsko pomičnim mikroskopom (z možnostjo sledenja in ostrenja navigiranim inštrumentom), korekcijo registracije preko povezave z mikroskopom in augemntirano vizualizacijo v mikroskopu (planirane strukture, traktusi, …) |  |  |
| - integracija s 3D rentgenskim aparatom Siemens Cios Spin, v nasprotnem primeru ponudnik, v ceni navigacije, priskrbi ustrezen nov (C-lok / O-lok) |  |  |
| - Združljivost z namenskim nevrokirurškim ultrazvokom |  |  |
| - navigacijo in digitalno integracijo z ultrazvokom, prenos 3D ultrazvočnih podatkov in možnostjo korekcije premika tkiva glede na osnovni MRI - Samodejen preklop med navigirano UZ sondo in »pointer«-jem. - Samodejna in ročna fuzija intraoperativno zajetega UZ volumna in preoperativnega MRI - Set inštrumentov za pritrditev na sondo intraoperativnega UZ za navigiranje UZ sonde Tehnična prednost 5 točk za kumulativno izpolnjevanje zahtev 11., 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 |  |  |
| - Potrošni material |  |  |
| - 1 sferični odsevniki |  |  |
| - biopsijske igle za enkratno uporabo |  |  |
| - sterilne stilete za vstavitev katetrov |  |  |

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

sklop 3

| # TEHNIČNE SPECIFIKACIJE NAROČNIKA ZA OPREMO Sklop 3 | Naziv oz. vrsta dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve | # Številka strani dokumenta iz katerega razvidno izpolnjevanje tehnične zahteve |
| --- | --- | --- |
| TEHNIČNE ZAHTEVE STEREOTAKTIČNI OKVIR |  |  |

| - Okvir |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Stereotaktični okvir mora biti kompatibilen z nevronavigacijo in sistemom za načrtovanje |  |  |
| - Sistem je sestavljen iz stereotaktičnega okvirja in stereotaktičnega loka |  |  |
| - Stereotaktični okvir za glave obsega vsaj 49 – 62 cm, širina glave 134 – 175 mm in dolžina glave 167 – 215 mm |  |  |
| - Sistem vsebuje škatlo za okvir s fiduciali za MR in CT aparat ter adapterje za okvir za MR aparat |  |  |
| - Podstavek/adapter za pričvrstitev na operacijsko mizo, na MR in CT aparat. |  |  |
| - Omogočati mora uporabo okvirja v MR aparatu jakosti 1,5 T in 3 T |  |  |
| - Omogočati mora uporabo okvirja v CT aparatu |  |  |
| - Stereotaktični lok mora zagotavljati natančnost (na 1 mm z dodatno Vernier-jevo skalo za sub-milimetrsko natančnost), enostavnost pritrditve na okvir |  |  |
| - Stereotaktični lok mora omogočati sterilizacijo, z možnostjo nastavljanja vseh koordiant in kotov znotraj sterilnega polja |  |  |
| - Vključuje set za stereotaktično biopsijo (biopsijska igla ali klešče) |  |  |
| - Vključuje set za implantacijo DBS (micro-drive, vodilo za elektrodo) |  |  |
| - Vključuje kanulo s stiletom (npr za vstavljenje elektrod) |  |  |
| - Vključuje set za izvedbo vrtine na mestu vstopa |  |  |
| - Ključ za pričvrstitev vijakov 2 kom |  |  |
| - Potrošni material: |  |  |
| - Vijaki za pričvrstitev okvirja na lobanjo za enkratno uporabo (kompatibilni z MR in CT, iz npr. materiala PEEK in aluminjasto konico, npr. FirmFix ali enakovredno) v 5 različnih velikostih od 1-5 |  |  |
| - Sterilna prevleka s samolepilno folijo v področju operativnega polja |  |  |
| - Biopsijske igle - biopsijska igla za uporabo s stereotaktičnim okvirjem. Dolžina biopsijske odprtine 8-10 mm za enkratno uporabo |  |  |
| - Trakovi za pomoč pri namestitvi stereotaktičnega okvirja |  |  |
| - Ravnilo za izmero pravilne velikosti vijaka |  |  |

Kraj in datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-9

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA IN ODSOTNOSTI OSEBNIH POVEZAV

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri; v nadaljevanju: ZIntPK)

Podatki o ponudniku/podizvajalcu (v nadaljevanju: ponudnik):

Naziv: _____________________________________

Naslov: _____________________________________

Matična številka: ________________________________-

Zakoniti zastopnik ponudnika __________________________________ v postopku sklenitve pogodbe za javno naročilo »NABAVA OPREME ZA NEVROKIRURGIJO Z VZDRŽEVANJEM« naročniku Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu in Splošna bolnišnica Celje zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov posredujemo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb z več kot 5 % deležem v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

Izjavljam, da je lastniška struktura ponudnika naslednja (podatke lahko podate tudi v prilogi):

- Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu družbe:

| Ime in priimek/ Firma pravne osebe | Naslov prebivališča/ Sedež pravne osebe | Delež lastništva ponudnika |
| --- | --- | --- |

- Podatki o povezanih družbah s ponudnikom (v skladu s 527. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami)):

| Firma pravne osebe | Sedež pravne osebe |
| --- | --- |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da poslovni subjekt ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK.

Prvi odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

S podpisom jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi, nična.

Seznanjeni smo, da je naročnik dolžan to izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

Nadalje izjavljam, da nisem povezan s funkcionarjem naročnika in po mojem vedenju nisem povezan z družinskim članom funkcionarja naročnika na način, da bi bil funkcionar naročnika ali družinski član funkcionarja naročnika v gospodarskem subjektu:

-	udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

-	neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Izjavo poda ena od odgovornih oseb ponudnika.

Datum in kraj: 	 	Žig in podpis ponudnika

Datum:................................ 		Žig 		              	Podpis odgovorne osebe

Kraj:....................................						.......................................

OBR-10

Omejevalni ukrepi zaradi delovanja Rusije

| Gospodarski subjekt: |  |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

Da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

a)	ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

b)	pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

c)	fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

d)	podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

| žig | gospodarski subjekt |
| --- | --- |
|  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |

OBR-11

# Obrazec zavarovanja za resnost ponudbe

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONDUBE

PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici / banki) ali SWIFT ključ

DATUM: vpiše se datum izdaje

VRSTA: kavcijsko zavarovanje / bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA: vpiše se številka zavarovanja

GARANT: vpiše se naziv in naslov zavarovalnice / banke v kraju izdaje

NAROČNIK: vpiše se naziv in naslov naročnika zavarovanja, to je v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika (v primeru skupne ponudbe - poslovodeči ponudnik)

UPRAVIČENEC: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz ponudbe oddane na javno naročilo _________________________________

ZNESEK V EUR: vpiše se najvišji znesek s številko in besedo

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov navede se SWIFT naslova garanta

KRAJ PREDLOŽITVE: vpiše se naslov podružnice garanta, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot npr. garantov SWIFT naslov

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: vpiše se datum zapadlosti zavarovanja

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: vpiše se naziv naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Za to zavarovanje veljajo Enotna Pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod številko 758, za vprašanja, ki jih EPGP ne urejajo, pa slovensko pravo.

Garant

(žig in podpis)

OBR-12

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

PO EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici / banki) ali SWIFT ključ

DATUM: vpiše se datum izdaje

VRSTA: kavcijsko zavarovanje / bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA: vpiše se številka zavarovanja

GARANT: vpiše se naziv in naslov zavarovalnice / banke v kraju izdaje

NAROČNIK: vpiše se naziv in naslov naročnika zavarovanja, to je v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika (v primeru skupne ponudbe - poslovodeči ponudnik)

UPRAVIČENEC: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje / Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana (odvisno od pogodbe)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz Pogodbe o vpiše se naziv pogodbe, št. vpiše se številka pogodbe, z dne vpiše se datum sklenitve pogodbe

ZNESEK V EUR: vpiše se najvišji znesek s številko in besedo

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov navede se SWIFT naslova garanta

KRAJ PREDLOŽITVE: vpiše se naslov podružnice garanta, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot npr. garantov SWIFT naslov

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: vpiše se datum zapadlosti zavarovanja

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: vpiše se naziv naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Za to zavarovanje veljajo Enotna Pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod številko 758, za vprašanja, ki jih EPGP ne urejajo, pa slovensko pravo.

Garant

(žig in podpis)

OBR-13

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Za upravičenca: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, 3000 Celje

Datum izdaje: __________________________

Vrsta zavarovanja: Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Številka zavarovanja: ______________________________________________________.

Garant (ime in naslov v kraju izdaje): _________________________________________.

Naročnik zavarovanja (ime in naslov ponudnika v postopku javnega naročanja):

_________________________________________________________________________.

Osnovni posel: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. _____________________ z dne ____________________________, o javnem naročilu ___________________________

Najvišji znesek v EUR: _____________________________________________, z besedo:

_________________________________________________________________________.

Listine, ki jih je poleg izjave treba priložiti zahtevi za plačilo in se izrecno zahtevajo v spodnjem besedilu: To finančno zavarovanje št. _____________________ (lahko v kopiji).

Jezik v zahtevanih listinah: Slovenski.

Oblika predložitve: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po sistemu SWIFT.

Kraj predložitve: Na naslov podružnice _________________________________________ ali po sistemu SWIFT na sledeči naslov garanta: __________________________________.

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

Rok veljavnosti: _______

Stranka, ki mora plačati stroške: Naročnik zavarovanja, tj. _________________________.

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca, po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri Mednarodni trgovinski zbornici (MTZ) pod št. 758.

Garant: _________________________

Žig in podpis zastopnika/pooblaščene osebe garanta:

_________________________________

OBR-14

| Naročnik: RS, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Ivan Osrečki, v. d. direktorja Matična številka: 2516535000 Davčna številka: 64234894 | Podpisnik pogodbe: Ivan Osrečki, v. d. direktorja |
| --- | --- |

in

| Uporabnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Oblakova ulica 5 3000 Celje Matična številka: 5064716000 Davčna številka: SI 42119022 | Št.: Podpisnik pogodbe: |
| --- | --- |

| ter |  |
| --- | --- |

| Izvajalec ki ga zastopa Matična številka: Davčna številka: TRR: SI56 , odprt pri | Št.: Podpisnik pogodbe: |
| --- | --- |

sklepajo

pogodbo št. _______________

o dobavi operacijskega mikroskopa / nevronavigacije / stereotaktičnega okvirja

UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:

- sklepajo to pogodbo na podlagi izvedenega javnega naročila po odprtem postopku za predmet »NABAVA OPREME ZA NEVROKIRURGIJO Z VZDRŽEVANJEM«, objava obvestila o naročilu dne __________ na portalu javnih naročil pod št. objave ______________ in v Uradnem listu EU TED pod št. objave ______;

- je bil izvajalec na podlagi odločitve o oddaji naročila, št. ___________ z dne _________ (objava na portalu javnih naročil dne _______), izbran kot najugodnejši ponudnik predmetnega javnega naročila za sklop __________;

- je dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija) sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz dokumentacije, ki niso izrecno navedeni v tej pogodbi;

- je plačilo opreme, ki je predmet te pogodbe, zagotovljeno iz sredstev projekta »Nakup drage medicinske opreme za JZZ v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija«, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Projekt se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027: Cilj politike CP 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic; Prednostna naloga PN 7: Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost; Specifični cilj RSO4.5: Zagotavljanje enakega dostopa do zdravstvenega varstva in krepitev odpornosti zdravstvenih sistemov, vključno z osnovnim zdravstvenim varstvom, ter spodbujanje prehoda z institucionalne oskrbe na oskrbo v družini in skupnosti.

PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je obveznost izvajalca, da uporabniku izroči v last in razpolaganje novo in nerabljeno opremo, tekoče leto proizvodnje, vključno z montažo, kot sledi:

| OPIS | Proizvajalec | Model oz. kataloška številka | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 kpl |

- za uporabnika, vključno z namestitvijo in vgradnjo oz. montažo dobavljene opreme z vsemi elementi, ki so potrebni za priključitev in delovanje opreme ter izvedba šolanja uporabnikovega osebja za pravilno rokovanje z dobavljeno opremo; odpravlja napake v garancijski dobi, ki znaša 12 mesecev od primopredaje.

EDUKACIJA

- člen

Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da zagotovi potrebno izvedbo edukacije osebja uporabnika (normalni uporabniški nivo) za pravilno in varno uporabo po tej pogodbi dobavljene opreme ter njeno nego. Predviden obseg prve edukacije je 5 delovnih dni (8 ur/dan) s certificiranim aplikatorjem ter po 3 mesecih v kolikor bo potreba dodatno izobraževanje v obsegu 10 delovnih dni (8 ur/dan).

V kolikor bo uporabnik zaznal potrebo po dodatnem izobraževanju v obdobju 7 let (po opravljenih urah iz predhodnega odstavka), je izvajalec dolžan izvesti dodatno edukacijo. Izvajalec je dolžan vsa šolanja organizirati na lokaciji uporabnika in morajo biti izvedena s strani aplikatorja. Izobraževanje je potrebno zagotoviti za zdravnike in inženirje radiologije. Izvajalec lahko obračuna edukacijo, ko je opravljeno usposabljanje v času 10 dni. Delovne ure izobraževanja se obračunajo po dejanski količini.

DOBAVA IN MONTAŽA APARATA

4. člen

Predmet te pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da ob primopredaji opreme predloži:

- Navodila za uporabo ter o načinu preizkušanja in vzdrževanja v slovenskem jeziku.

- Originalna navodila za uporabo v angleškem jeziku ("User book").

- Garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva primopredaje opreme v trajanju najmanj 12 mesecev.

- Zapisnike o funkcionalnem preizkusu in instalacijska poročila vključno s priloženimi konfiguracijami sistemov (naziv naprave in posameznih sklopov z njihovo pripadajočo serijsko številko).

- Certifikate oz. izjave o skladnosti s predpisanimi tehničnimi zahtevami  certifikat harmonizirane smernice MDD93/42/EEC za medicinske naprave in CE označbo o skladnosti na omenjeno direktivo. Nalepka naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo.

VZDRŽEVANJE V GARANCIJSKI DOBI

5. člen

Izvajalec garantira, da je oprema, dobavljena po tej pogodbi, nova, nerabljena in ni obnovljena ter da predstavlja najnovejši model oz. izvedbo, ki vključuje zadnje spremembe in izboljšave v konstrukciji in materialih ter je proizvedena največ 12 mesecev pred datumom sklenitve pogodbe. Izvajalec tudi garantira, da oprema nima pravnih ali stvarnih napak ali pomanjkljivosti, ki bi izhajale iz konstrukcije, uporabljenih materialov ali iz kakršnekoli napake ali opustitve na strani izvajalca.

Za opremo, ki je predmet te pogodbe, izvajalec zagotavlja __ letni garancijski rok za brezhibno tehnično delovanje. Garancijski rok teče od dneva podpisa primopredajnega zapisnika. Če je oprema v garancijskem roku zamenjana ali bistveno popravljena, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izročiti nov garancijski list.

6. člen

Izvajalec v času garancijskega roka zagotavlja »popolno« preventivno in izredno vzdrževanje opreme na svoje stroške.

»Popolno« preventivno vzdrževanje pomeni zagotavljaje izvajanja rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno), vključno z vsemi rezervnimi deli (tudi dragi rezervni deli) in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrola stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le-teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda (navesti število obveznih in priporočenih servisov na leto: __________).

Izredno vzdrževanje v času garancijskega roka pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev opreme v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu uporabnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali, ter ostalim potrebnim materialom in drobnim inventarjem za izvajanje storitev, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

Servisna dela, ki so potrebna zaradi strojeloma ali napačnega ravnanja uporabnika z opremo, ne pomenijo rednih vzdrževalnih del in jih izvajalec uporabniku zaračuna po uradnem ceniku, pri čemer morajo cene rezervnih delov odražati realne cene na trgu, izvajalec pa mora predložiti cenik rezervnih delov in potrošnega materiala ter cene delovne ure serviserja. Strojelom je zunanja poškodba kot posledica napačnega ravnanja, ki ni na strani izvajalca oz. ravnanja uporabnika, ki niso dovoljena in opisana v navodilih za rokovanje oz. niso bila vključena v aplikacijsko šolanje uporabnikov.

Ob tem mora izvajalec– serviser zagotavljati enak odzivni čas kot v garancijskem roku in izvajati tudi vsa intervencijska popravila oz. servisiranje

7. člen

Izvajalec se zavezuje:

- da bo uporabnika ažurno obveščal o spremembah izvajalcev (kadrov) po tej pogodbi,

- da bo dela po pogodbi izvrševal strokovno in v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca opreme. Pri zamenjavi rezervnih/nadomestnih delov, potrošnega in drugega materiala bo uporabljal originalne ali od proizvajalca priporočene rezervne dele in materiale.

- Izvajalec je uporabniku po vsakem vzdrževanju v času garancije (preventivnem ali kurativnem vzdrževalnem posegu) na opremi dolžan podati poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov/materiala, in sicer:

- inventarna številka opreme oziroma aparata

- količina in vrsta vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

- dolžino garancijskega obdobja za vgrajene rezervne/nadomestne dele/materiala

- da je aparat brezhiben in varen za uporabo.

8. člen

Uporabnik mora tehničnemu osebju izvajalca zagotoviti primeren dostop do opreme, ustrezen delovni prostor, kot tudi vse potrebno za izvedbo kompletnega vzdrževanja in vseh ostalih aktivnosti, ki se izvajajo po tej pogodbi.

Prijava napake mora biti izvedena telefonsko, slediti ji mora pisna potrditev na dogovorjen elektronski naslov. Pri prijavi okvare je potrebno navesti: a) naziv uporabnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo opreme, c) vrsto in tip opreme v okvari, d) opis okvare.

Servisiranje opreme se opravlja praviloma pri uporabniku.

Če izvajalec, potem ko je dobil takšno obvestilo, v dogovorjenem roku ne odpravi napak na opremi, lahko uporabnik sam izvrši vse aktivnosti, ki so potrebne za odpravo napak. Vse rizike in stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja uporabnika, nosi izvajalec.

V primeru, da popravilo ni končano v roku 30 dni oz. če se ista napaka na opremi pojavi najmanj trikrat, je izvajalec dolžan zagotoviti drugo, enakovredno novo opremo.

Izvajalec jamči za kakovost opravljenih storitev šest (6) mesecev od dneva popravila. Za zamenjane rezervne dele začne teči garancijski rok od dneva popravila.

Izvajalec se zavezuje zagotavljati nadomestne dele še najmanj 10 let po izteku garancijskega roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli v teku izvajanja pogodbe in času trajanja garancijske dobe pri neodvisni instituciji preveri usklajenost dobavljene opreme in materiala s predloženimi potrdili oz. certifikati. V primeru ugotovljenih nepravilnosti oz. odstopanj stroške neodvisne institucije nosi izvajalec, v nasprotnem primeru pa naročnik. Izvajalec se zaveže na lastne stroške odpraviti ugotovljene nepravilnosti oz. zamenjati vgrajeni material.

Izvajalec v času garancijskega roka zagotavlja »popolno« preventivno in izredno vzdrževanje opreme na svoje stroške.

9. člen

Odgovorne osebe uporabnika so (ime, priimek, telefonska številka, elektronska pošta, področje odgovornosti):

________________ GSM _____________, email: _____________________,

področja odgovornosti:

- sodelovanje pri pripravi terminov za preventivno vzdrževanje

- nadzor nad izvedenimi vzdrževalnimi deli na opremi

- sodelovanje s serviserji oziroma izvajalcem

_________________________________ GSM _________, email: _________________, področja odgovornosti:

- sodelovanje pri organizaciji preventivnega vzdrževanja opreme

- prijava okvar in napak pri delovanju opreme

- organizacija delovnega procesa, aparata, diagnostike v času vzdrževanja opreme

- nadzor nad izvedenimi vzdrževalnimi deli na opremi

ROK DOBAVE OPREME

10. člen

Oprema mora biti dobavljena, montirana in zagnana v roku do največ 90 dni od sklenitve pogodbe. Dnevi se štejejo kot koledarski dnevi.

Izročitev pogodbene opreme se opravi v ustreznih prostorih uporabnika. To je mogoče opraviti na podlagi uspešno opravljenega kvalitativnega in kvantitativnega pregleda, odprave morebitnih pomanjkljivosti ter z izročitvijo vse pogodbeno opredeljene oz. potrebne dokumentacije.

11. člen

Uporabnik in izvajalec zapisniško potrdita uspešno primopredajo s podpisom primopredajnega zapisnika. Pogoj za uspešno primopredajo je:

- namestitev, montaža ter funkcionalni zagon opreme

- izvedena edukacija kadra uporabnika

- predložitev s strani naročnika zahtevane dokumentacije

- predložitev zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik ne dovoljuje sukcesivne ali delne primopredaje.

POGODBENA VREDNOST, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUN

12. člen

Pogodbena vrednost znaša za

- sklop 1 _____________EUR brez DDV oz. ____________ EUR z DDV.

- sklop 2 _____________EUR brez DDV oz. ____________ EUR z DDV.

- sklop 3 _____________EUR brez DDV oz. ____________ EUR z DDV.

Rekapitulacija pogodbene vrednosti znaša:

Sklop 1

| Predmet | Kol. | Enota | Cena na enoto brez DDV | Vrednost DDV | Cena na enoto z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mikroskop | 1 | kos |  |  |  |
| Delovne ure | 20 | ur |  |  |  |
| Šolanje osebja uporabnika | 1 | kpl |  |  |  |

Sklop 2

| Predmet | Kol. | Enota | Cena na enoto brez DDV | Vrednost DDV | Cena na enoto z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nevronavigacija | 1 | kos |  |  |  |
| Delovne ure | 20 | ur |  |  |  |
| Šolanje osebja uporabnika | 1 | kpl |  |  |  |

Sklop 3

| Predmet | Kol. | Enota | Cena na enoto brez DDV | Vrednost DDV | Cena na enoto z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stereotaktični okvir | 1 | kos |  |  |  |
| Delovne ure | 20 | ur |  |  |  |
| Šolanje osebja uporabnika | 1 | kpl |  |  |  |

13. člen

Navedena vrednost predhodnega člena vsebuje vse elemente cene, takse, carino idr. (brez DDV) in je ni možno povečati na nobeni osnovi.

V pogodbeni vrednosti za dobavo in montažo opreme so vključeni vsi s to nalogo izvajalca povezani stroški in izvajalec ni upravičen do nobenega dodatnega plačila.

Vse cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive ves čas trajanja pogodbenega razmerja.

14. člen

Izvajalec izstavi račun za dobavljeno opremo naročniku Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu po opravljeni dobavi. Obvezna priloga računa je obojestransko podpisan primopredajni zapisnik

Izvajalec izstavi račun uporabniku Splošna bolnišnica Celje za:

- delovne ure, porabljene v času garancijske dobe, ki se obračunajo po dejanski količini,

- šolanje osebja uporabnika po izvedenem šolanju v celoti.

Račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

Izvajalec pošlje naročniku oz. uporabniku račun in spremljajočo dokumentacijo izključno v elektronski obliki preko spletne aplikacije UJPnet (e-račun), ki mora biti skladen z evropskim standardom in veljavnim zakonom, ki ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

Naročnik oz. uporabnik bo plačal račun v zakonskem roku. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega računa. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oz. v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oz. naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2.

FINANCIRANJE

15. člen

Oprema, ki je predmet te pogodbe, se sofinancira iz projekta »Nakup drage medicinske opreme za JZZ v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija«, potrjenega s strani organa upravljanja Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj z odločitvijo o podpori št. ___________ z dne ___________.

Izvajanje te pogodbe spada pod:

- Projekt številka: _______________

- Aktivnost: ______________

- Podaktivnost: _________________

- Proračunska postavka: _______________

- Konto za izplačilo: _______________

DDV pri vrednosti nakupa opreme je upravičen strošek za sofinanciranje iz ESRR.

Sredstva za financiranje iz ESRR ne predstavljajo državne pomoči.

Noben izdatek, ki je nastal v zvezi s pogodbo, ne sme biti dvojno financiran iz kakršnih koli drugih evropskih in/ali nacionalnih sredstev. To pomeni, da se za iste izdatke ne sme dvakrat zahtevati povračilo, niti jih vključiti v več podaktivnosti in/ali uporabljati že odobreno sofinanciranje EU.

Za  izvedbo šolanja in delovne ure ima uporabnik sredstva zagotovljena na kontu __________.

PODIZVAJALCI

16. člen

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi tudi naslednji podizvajalci:       (navesti vse podizvajalce, kontaktne podatke in zakonite zastopnike)

Posamezni podizvajalec bo izvedel del naročila       (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del).

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob pogodbi z naročnikom ali med izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Izvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom, v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

17. člen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in mu poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3) skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

•	kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;

•	izpolnjene ESPD v skladu z 79. členom ZJN-3 in

•	pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo naročila, ki so predmet te pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in mu poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

•	kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;

•	izpolnjene ESPD v skladu z 79. členom ZJN-3 in

•	pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

V razmerju do naročnika in uporabnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo naročila, ki so predmet te pogodbe.

Če naročnik ali uporabnik ugotovi, da naročilo izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način določen v tem členu, ima pravico odpovedati pogodbo.

POGODBENE KAZNI

18. člen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi zamuja z dobavo opreme, lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5 % pogodbene vrednosti opreme z DDV za vsak dan zamude.

V primeru, da izvajalec zamuja z odpravo napak (velja za garancijsko vzdrževanje), lahko uporabnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 300 EUR za vsako začeto uro zamude.

V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca znaša pogodbena kazen 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Različne vrste pogodbene kazni se seštevajo in se med seboj ne izključujejo.

Če bi zaradi napak pri izpolnitvi naročila naročniku ali uporabniku nastala škoda, ki je večja od pogodbene kazni ali bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik nadomestno izpolnitev naroči pri drugem izvajalci na stroške zamudnika, lahko pa razdre pogodbo in zahteva povrnitev dejanske škode.

V primeru, da izvajalec ne bo izvedel dodatnih edukacij kot predvideno (v 3 mesecih v kolikor bo potreba dodatno izobraževanje v obsegu 5 delovnih dni (8 ur/dan)), lahko uporabnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 1.000 EUR za vsako neizvedeno edukacijo.

Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

FINANČNA ZAVAROVANJA

19. člen

Finančno zavarovanje mora biti original, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ter ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz dokumentacije. Predvsem pa predloženo finančno zavarovanje ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov in/ali nižjega zneska, kot jih je določil naročnik, ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem finančnega zavarovanja.

20. člen

Izvajalec mora najkasneje v 10 delovnih dneh od sklenitve te pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti glede na vzorec iz dokumentacije v višini 10 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki ga lahko naročnik unovči v primeru, če izvajalec:

- opreme ne dobavi, ne dobavi pravočasno ali pravilno ali dobavi opremo z napakami, ki jih na poziv naročnika ali uporabnika ne odpravi v roku 3 dni,

- ne odpravlja napak v garancijski dobi skladno s pogodbo,

- ob drugih kršitvah te pogodbe,

- ne predloži zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno vsaj še 30 dni po preteku dobavnega roka.

Če se med trajanjem te pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih obveznosti ali zviša skupna vrednost pogodbe, mora izvajalec ustrezno temu spremeniti tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. podaljšati njegovo veljavnost na svoje stroške.

21. člen

Izvajalec mora najkasneje v 10 delovnih dneh po primopredaji uporabniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od pogodbene vrednosti z DDV, ki ga lahko uporabnik unovči, če izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v tej pogodbi.

Veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku mora biti vsaj še 30 dni po izteku garancijskega roka.

V kolikor se garancijski rok podaljša, mora izvajalec za enak čas podaljšati tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Uporabnik lahko navedeno finančno zavarovaje unovči, če je predhodno pisno obvestil izvajalca o kršitvi garancijskih obveznosti in zahteval izpolnitev v roku 2 dni po prejemu obvestila, izvajalec pa ni zadovoljivo ukrepal. Če se kršitev garancijskih obveznosti ponovi več kot trikrat, predhodno obvestilo ni več potrebno. Uporabnik mora izvajalca o tem, da je unovčil finančno zavarovanje, pisno obvestiti najkasneje 3 dni po dnevu, ko ga je je predložil v izplačilo.

OBVEŠČANJE JAVNOSTI IN KOMUNICIRANJE

22. člen

Pogodbene stranke so dolžne izvajati dejavnost prepoznavnosti in preglednosti kot ga določa 50. člen Uredbe 2021/1060/EU in spoštovati pravila o informiranju in obveščanju javnosti, ki so podrobneje določena v Navodilih organa upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, objavljena na spletni strani https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice/.

Dokumentacija in oprema, ki jo bo izvajalec dobavil v okviru te pogodbe, morajo biti označeni z ustreznim simbolom EU, na njih pa mora biti smiselno uporabljena navedba o sofinanciranju.

23. člen

Izvajalec ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju pogodbenih obveznosti. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika oz. po pooblastilu naročnika.

HRANJENJE DOKUMENTACIJE

24. člen

Pogodbene stranke morajo na varen in urejen način hraniti vse dokumente in račune, ki se nanašajo na financiranje nakupa opreme v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, še 10 let po njenem zaključku, in sicer za potrebe revizije oz. kot dokazila za potrebe prihodnjih preverjanj. Praviloma je mogoče uporabiti tudi primerne slikovne in podatkovne medije v primeru, da gre za popolno, urejeno in vsebinsko identično reprodukcijo, ki je v celoti skladna z originalom in je primerna za revizijo ter je dostop do nje mogoč kadarkoli do konca obdobja hrambe.

Pogodbene stranke morajo omogočiti dostop do dokumentacije organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU. Kadarkoli in na prvi poziv morajo predložiti vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov ter pravilnost postopkov in učinkovitost izvajanja pogodbe. Dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih za dobavo opreme morajo pogodbene stranke zagotoviti za obdobje petih let od 31. decembra leta, v katerem je organ upravljanja opravil zadnje plačilo naročniku, če ni drugače določeno z 82. členom Uredbe 2021/1060/EU oz. predpisom, ki bi jo nadomestil. V primeru neskladja rokov veljajo določila Uredbe 2021/1060/EU.

SKRBNIKI POGODBE

25. člen

Skrbnik pogodbe na strani naročnika je _________________, tel. št. ________, e-naslov: _________.

Skrbnik pogodbe na strani uporabnika je ________________, tel. št. ________, e-naslov: _________

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je ________________, tel. št. ________, e-naslov: _________.

Navedeni pogodbeni predstavniki so pooblaščeni, da zastopajo pogodbene stranke v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na realizacijo predmeta pogodbe.

VARSTVO PODATKOV, VIŠJA SILA

26. člen

Pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo morebitne osebne podatke varovale in obdelovale v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; UL L 119, 4.5.2016), vključno s 3. točko 28. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Pogodbene stranke bodo za ureditev pogodbene obdelave osebnih podatkov po potrebi sklenile posebno pogodbo.

Pogodbene stranke so sporazumne, da vsi podatki, do katerih bi prišle z izvedbo te pogodbe in niso javni po veljavnih predpisih, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujejo, da bodo vse podatke skrbno varovale in jih uporabljale izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, ter poskrbeti, da ti pri delu z njimi ravnajo z največjo mero skrbnosti.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je kršeča stranka drugi stranki odškodninsko odgovorna za vso posredno in neposredno škodo.

V primeru višje sile, ki bi ovirala izvajanje pogodbenih določil, bodo pogodbene stranke preučile in opredelile nove rešitve.

REŠEVANJE SPOROV, DOKUMENTACIJA

27. člen

Pogodbene stranke se dogovorijo, da bodo morebitne spore iz te pogodbe reševale sporazumno. V kolikor se o nastalem sporu ne morejo dogovoriti, je za reševanje sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Celju.

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega zakonika ter drugih predpisov upošteva kot sestavni del te pogodbe še:

- razpisna dokumentacija predmetnega javnega naročila,

- ponudba izvajalca št. _______________

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

28. člen

V primeru, da je kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: 
– pridobitev posla ali

– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja,  drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 
je ta pogodba nična.

ODSTOP in RAZVEZNI POGOJ

29. člen

Naročnik in uporabnik sta prosta zaveze naročanja po tej pogodbi, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik ali uporabnik odstopil od naročila po tej pogodbi. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od te pogodbe so zlasti izvajalčevo (primeroma, a ne izključno):

  - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti tekom veljavnosti te pogodbe,

  - prenehanje poslovanja,

  - neustrezno izpolnjevanje določil pogodbe,

  - izvedba storitev, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti, kvaliteti in strokovnim zahtevam,

  - neupoštevanje dogovorjenih cen v nasprotju z določili te pogodbe,

  - izvajanje obveznosti v nasprotju z dano ponudbo ter v nasprotju s pogodbo,

  - ob nastopu okoliščin določenih v 96. členu ZJN-3,

  - drugih utemeljenih in objektivno preverljivih razlogov.

Naročnik ali uporabnik bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil drugi pogodbeni stranki in sicer bo odstopil v roku, ki ga določi naročnik, ta pa ni daljši od treh mesecev.

V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika ali uporabnika, ki se nanaša na neplačilo opravljenih storitev ali dobave opreme, ima izvajalec pravico odstopiti od pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika in uporabnika, in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik ali uporabnik seznanjen, da je:

- sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali podizvajalca;

- pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika ali uporabnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik oz. uporabnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oz. uporabnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik oz. uporabnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oz. uporabnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik oz. uporabnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika oz. uporabnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na navedeno se ta pogodba ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku ali uporabniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik oz. uporabnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik oz. uporabnik obvestil izvajalca.

Če naročnik oz. uporabnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik in uporabnik plačata izvajalcu izvršena dela, naročnik in uporabnik pa imata pravico do odškodnine in unovčiti dano zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

KONČNE DOLOČBE

30. člen

Vse spremembe te pogodbe pogodbene stranke urejajo sporazumno s pisnimi dodatki. Če katerakoli določba pogodbe postane neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna pogodba.

31. člen

Pogodba se podpisuje v elektronski obliki in je sklenjena z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka ter prične veljati pod pogojem pravočasne predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

VZOREC     POGODBE                                                                            OBR-14/1

NAROČNIK:

Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje

(v nadaljevanju: naročnik), ki jo zastopa

Direktor Dr. Dragan Kovačić, dr. med.

ID številka za DDV:SI 42119022

ter

IZVAJALEC/DOBAVITELJ (naziv in sedež),

ki jo/ga zastopa (ime in priimek odgovorne osebe) Matična številka: ______________________

ID za DDV: ______________________

TRR: ______________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepajo

POGODBA O DOBAVI POTROŠNEGA MATERIALA IN POGARANCIJSKEM VZDRŽEVANJU

I. UVODNE DOLOČBE IN PREDMET  POGODBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- sklepajo pogodbo na podlagi oddanega javnega naročila po izvedenem odprtem postopku skladno z določbo 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, s spremembami, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), z oznako ………… in nazivom »NABAVA OPREME ZA NEVROKIRURGIJO Z VZDRŽEVANJEM«, v sklopu __objavljenem na portalu javnih naročil pod št. objave ……………, dne ………... in v Uradnemu listu Evropske unije pod št. objave ……………., dne ………... na podlagi Sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila in pooblastila   za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, št. 3821-3/2023-2711-84, z dne 13. 11. 2024 (podpisan 20. 11. 2024) in odločitve o oddaji javnega naročila, št. ……………..., z dne, ………...;

- je ta pogodba sklenjena na podlagi ponudbe št. ……………………………..., z dne,……………………………... in dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija), potrjene s strani izvajalca

- da sta pogodbeni stranki sklenili tripartitno pogodbo za dobavo in montažo opreme, ter vzdrževanje v garancijski dobi, na podlagi  izvedenega javnega naročila za predmet »NABAVA OPREME ZA NEVROKIRURGIJO Z VZDRŽEVANJEM« in se obe pogodbi sklepata hkrati,

-

- da se vse pogodbene obveznosti izvajalca, določene v postopku oddaje javnega naročila z oznako ………… in nazivom »«NABAVA OPREME ZA NEVROKIRURGIJO Z VZDRŽEVANJEM, z realizacijo vseh pogodbenih obveznosti po tej pogodbi.

2. člen

Pogarancijsko vzdrževanje obsega kompletno vzdrževanje dobavljene opreme  ter  vse druge vgrajene tehnološke opreme in vseh izvedenih del, torej vzdrževanje celotnega pogodbenega obsega iz pogodbe »OBR-14«, vse po principu »ALL INCLUSIVE« za obdobje 6 let. Pri tem je potrebno zagotavljati nadgradnje kot npr. update-i ipd.) (v skladu z zahtevo proizvajalca)

Obdobje vzdrževanja, prične teči po izteku 12 mesečnega garancijskega  obdobje in obsega šest   letno izven-garancijsko »all inclusive« obdobje.

3. člen

Pogarancijsko vzdrževanje po tej pogodbi v celotnem obdobju vzdrževanja zajema naslednje vrste del, ki so vključene v ceno mesečne vzdrževalnine:

- preventivno, kurativno in programirano vzdrževanje (vključno potrošni material ali drug  material potreben za storitev, kakor tudi stroški dela, potni stroški, stroški bivanja vzdrževalcev, dnevnice, kilometrine, transport, dajatve, davščine in drugi morebitni stroški potrebni za izvedbo vzdrževanja opreme) z namenom ohranjanja stopnje funkcionalnosti sistemov in naprav ob nakupu, oz. pravilnega in brezhibnega delovanja opreme;

- zamenjava vseh okvarjenih in izrabljenih originalnih rezervnih/nadomestnih delo

- ter ki so se izrabili oz. okvarili pri normalni in pravilni uporabi, velja tako za kurativno vzdrževanje, kot tudi za preventivno vzdrževanje po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan  z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme;

- redne preventivne kontrole, nastavitve, meritve po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme (vključno z delom in materialom po navodilih proizvajalca);

- nastavitve sistema po potrebi;

- pripravljenost ter stroške dela za tehnično podporo v delovniku lekarne ter podporo na daljavo po potrebi.

- letne kalibracije, meritve, nastavitve, overitve, ves potrošni material ter drug potreben material za izvedbo vzdrževanja po navodilih proizvajalca;

- nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne opreme) za ohranitev funkcionalnosti sistema ob zagonu (kot npr. update-i ipd.) (v skladu z zahtevo proizvajalca);

- nujne nadgradnje in zamenjave (programske in strojne) za povečanje funkcionalnosti sistema od nakupa (v skladu z zahtevo proizvajalca);

- odpravo nepravilnega delovanja ali okvare sistema, ki niso posledica nepravilne uporabe na strani naročnika;

- daljinski nadzor in servis;

- kontrole, inšpekcije, certificiranje in zagotovitev kakovosti, opremljanje z označbami (nalepkami na opremi) o izvedenem vzdrževanju;

- optimiranje funkcijskih parametrov delovanja;

- zagotovitev pravice k produktivni nadgradnji, ki predstavlja zamenjavo/posodobitev/ nadgradnjo obstoječih verzij programske opreme, ki v celoti nadomestijo licencirano verzijo programskih licenc;

- druge stroške, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja aparata.

4. člen

V ceno vzdrževalnine po tej pogodbi niso vključena sledeča dela in material, ki jih naročnik po ustreznem postopku ločeno naroči in obračuna:

- delo pri odpravi napak, ki so nastale zaradi nepravilne uporabe, v tem primeru znaša cena delovne ure brez DDV ________ (navede se cena na enoto mere iz ponudbenega predračuna),

- dodatno naročene spremembe programske opreme, ki niso povezane z vzdrževanjem,

- nadgradnje in zamenjave (programske in strojne opreme) za povečanje funkcionalnosti od nakupa,

- odprava napak, ki so nastale zaradi posegov nepooblaščenih oseb,

- odprava napak nastalih zaradi atmosferskih razelektrenj (strela),

- odprava napak nastalih zaradi višje sile (poplave, potres, požar, ipd.),

- izvedba fizičnih prestavitev opreme.

##### 5. člen

Izvajalec bo v skladu z določili te pogodbe izvajal vzdrževanje, ki obsega preventivno in kurativno vzdrževanje:

Izvajalec bo opravil število obiskov preventivnega vzdrževanja, po časovni dinamiki in obsegu, ki je predpisan z navodili proizvajalca za vzdrževanje opreme, v usklajenih terminih med  pogodbenima strankama. Vzdrževanje bo izvedeno ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med 7.00 in 15.00 uro. Izvajalec mora ob podpisu pogodbe dostaviti naročniku načrt preventivnega vzdrževanja. Iz načrta mora biti razviden predviden potreben čas servisiranja in opis del in postopkov. Terminski in vsebinski načrt preventivnega vzdrževanja je priloga te pogodbe.

Izvajalec bo izvajal kurativno vzdrževanje na prizadeven in profesionalen način med načrtovanimi obiski ali na poziv. Izvajalec se obvezuje, da se bo na vsako prijavo napake s strani naročnika, na protokoliran način, kot je navedeno v pogodbi, odzval z intervencijo znotraj odzivnega časa. Izvajalec se bo na servisni poziv odzval v roku 1 ure (odzivni čas) od prejema sporočila o okvari. V tem času se mora vzdrževalec izvajalca javiti odgovorni osebi naročnika in se dogovoriti o vsebini in času odprave okvare ter kdo bo okvaro odpravil. Čas za odpravo okvare je največ 4 delovne dni od poteka odzivnega časa.. Vsa popravila se bodo vršila v delavnikih (od ponedeljka do petka) med 7.00 in 17.00 uro. V kolikor bi dela motila delovni proces naročnika, se bo delo izvajalo v skladu z dogovorom med naročnikom in izvajalcem. V urgentnih primerih bo izvajalec opravil servisno vzdrževanje tudi izven delovnega časa ter med prazniki in vikendi (v času dela prostih dni).. V primeru, da bo aparat v okvari več kot 48 ur, mora izvajalec o tem pisno obvestiti odgovorno osebo naročnika (lahko po elektronski pošti). Vsi nadomestni deli, katerih potreba bi bila ugotovljena do 16.00 ure na delovni dan, bodo isti dan naročeni pri proizvajalcu, ki jih še isti dan po hitri pošti pošlje izvajalcu. Izvajalec se obvezuje, da bo nadomestne dele takoj po prihodu uporabil za odpravo okvare.

Izvajalec bo ob koncu vsakoletnih obdobij predložil naročniku poročilo o stanju opreme. Izvajalec bo ob koncu pogodbenega obdobja predal naročniku poročilo o stanju opreme z oceno smiselnosti nadaljnjega vzdrževanja.

6. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po pogodbi izvrševal strokovno in v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca ________. Pri zamenjavi rezervnih/nadomestnih delov, potrošnega in drugega materiala bo uporabljal originalne ali od proizvajalca priporočene rezervne dele in materiale.

Izvajalec je naročniku po vsakem preventivnem in kurativnem vzdrževalnem posegu na opremi dolžan podati poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov/materiala, in sicer:

  - število opravljenih ur (ki so vključene v vzdrževalnino)

  - inventarna številka opreme oziroma aparata

  - količina in vrsta vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

  - cena vgrajenega materiala oz. rezervnih delov,

  - dolžino garancijskega obdobja za vgrajene rezervne/nadomestne dele/materiala

  - da je aparat brezhiben in varen za uporabo.

Izvajalec se zavezuje:

- naročniku ob podpisu pogodbe predložiti seznam strokovnega kadra (serviserjev), ki bodo izvajali delo po tej pogodbi. Izvajalec bo ažurno obveščal naročnika o spremembah izvajalcev (kadrov) po tej pogodbi,

- zagotavljati usposobljenost in izpopolnjevanje nominiranih kadrov z ustreznimi certifikati in opravljenim šolanjem pri proizvajalcu ter na zahtevo naročnika predložiti o tem ustrezno dokazilo.

Izvajalec jamči za kvaliteto opravljenih storitev in vgrajenega materiala za dobo šest mesecev po izvršeni storitvi. Za zamenjane rezervne dele začne teči garancijski rok od dneva zamenjave.

7. člen

Naročnik bo vsako opaženo nepravilnost v delovanju aparata takoj telefonsko sporočil izvajalcu, in sicer:

- na telefonsko številko			________________________________________

Pri prijavi okvare je potrebno navesti:

- ime  in priimek odgovorne osebe

- opis okvare

Telefonski poziv odgovorne osebe naročnika velja kot naročilo za kurativno vzdrževanje.

Odgovorna oseba naročnika mora po vsaki odpravljeni okvari in opravljenem preventivnem posegu izvajalca na aparatu potrditi opravljeno delo izvajalca na delovnem nalogu izvajalca.

8. člen

Naročnik se obvezuje:

- da bo delavcem izvajalca omogočil nemoten pristop do aparata (na lokaciji ali na daljavo), ki je predmet te pogodbe;

- da ne bo dovolil nepoklicanim osebam pristopa in posegov v aparat in da bo v prostorih, kjer je aparat instaliran, poskrbel za vse potrebne pogoje za normalno obratovanje aparata.

Odgovorne osebe naročnika so (ime, priimek, telefonska številka, elektronska pošta, področje odgovornosti):

________________ GSM _____________, email: _____________________,

področja odgovornosti:

- sodelovanje pri pripravi terminov za preventivno vzdrževanje

- nadzor nad izvedenimi vzdrževalnimi deli na aparatu

- sodelovanje s serviserji oziroma izvajalcem

_________________________________ GSM _________, email: _________________, področja odgovornosti:

- sodelovanje pri organizaciji preventivnega vzdrževanja aparata

- prijava okvar in napak pri delovanju aparata

- organizacija delovnega procesa  aparata diagnostike v času vzdrževanja aparata

- nadzor nad izvedenimi vzdrževalnimi deli na  aparatu

NAROČANJE POTROŠNEGA MATERIALA,  DOBAVNI ROKI

9. člen

Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v času trajanja te pogodbe nabavljal le tiste vrste in količine blaga- potrošnega materiala za postopke, ki jih bo v pogodbenem obdobju dejansko potreboval. Naročnik se ne zavezuje k nabavi celotne količine, določene v Predračunu (OBR-4/2)

Naročnik bo blago, ki ga bo potreboval naročal na podlagi pisno izstavljenih  naročilnic po pošti, telefaksu ali elektronski pošti. Naročnik bo v  naročilnici opredelil vrste in količine blaga.

Izvajalec se zavezuje, da bo blago dobavil v roku do  2 delovna dneva po  naročila blaga oziroma v nujnih primerih manj, po predhodnem dogovoru z naročnikom. Izvajalec je dolžan pri vsakem posameznem pisnem naročilu   dobaviti celotno količino naročenega   blaga.

Izvajalec  zagotavlja dostavo blaga ddp Splošna bolnišnica Celje, skladišče naročnika, razloženo v delovnem času za dostavo oz. prevzem blaga.

Dobavljeno blago mora imeti rok uporabe še najmanj dve tretjini deklariranega roka uporabe, ki ga navaja proizvajalec ponujenega blaga. V primeru krajšega roka uporabe mora ponudnik pred dostavo pridobiti pisno soglasje naročnika.

Izvajalec je dolžan nuditi blago, ki  ustreza vsem tehničnim in kakovostnim zahtevam naročnika, navedenim v razpisni dokumentaciji.

10. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo ob spremembi tehnologije proizvajalca katerega potrošni material nudi, skladno z razvojem in osvajanjem novih tehnologij, zagotovil ter ponudil nove potrošne materiale po ponudbeni eni (OBR-4/2).

Izvajalec  se obvezuje zagotavljati načelo sledljivosti blaga, pri čemer se bo ob dobavah blaga skliceval na naročilnico blaga naročnika in zagotavljal ujemanje podatkov:

-	naziv artikla

-	cena na enoto mere

-	količina

-	kataloška številka artikla

-	dobaviteljeva šifra

-	serijsko številko artikla

-	rok uporabnosti

-	stopnjo DDV-ja

-	številka naročilnice

-	številka pogodbe naročnika

-	številka objave na Portalu javnih naročil.

Količinski prevzem potrošnega blaga se opravi takoj ob prevzemu blaga. Količinska odstopanja, ki jih ni bilo moč ugotoviti ob prevzemu, mora naročnik  reklamirati pisno najkasneje v 8 dneh od prevzema.

11. člen

Dobavljeno blago mora ustrezati dogovorjeni kvaliteti za vsak artikel posebej. Kakovostna odstopanja lahko naročnik reklamira pisno najkasneje v 30 dneh od prevzema. Izvajalec mora rešiti reklamacijo najkasneje v roku 5 delovnih  dneh po prejemu le te.

V kolikor  izvajalec pri pripravi specifikacije potrošnega materiala–ni  navedel vseh potrebnih artiklov bo naročnik zahteval brezpogojno brezplačno dobavo dodatnih artiklov oz.  potrošnega materiala v nasprotnem primeru bo vnovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

KAKOVOST OPREME IN POTROŠNEGA MATERIALA

12. člen

Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti.

Izvajalec mora jamči:

-	da bo dostavil kvalitetno blago, ki popolnoma ustreza vsem opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile dane v okviru razpisne ali ponudbene dokumentacije;

-	da bo nosil vse stroške, ki bi nastali zaradi odpoklica blaga zaradi napake, storjene s strani ponudnika oziroma proizvajalca blaga.

V primeru odpoklica določene serije materiala ali prejetju pomembnejših reklamacij, ki vplivajo na kakovost potrošnega materiala, mora izvajalec o tem nemudoma obvestiti naročnika in zagotoviti ustrezen nadomestni material v pogodbenem roku za dobavo.

POGODBENA VREDNOST

13. člen

Pogodbena vrednost znaša ____________ EUR brez DDV oz.  ______ EUR z DDV.

Cena vzdrževalnih storitev po pogodbi je fiksna za prvo leto po pričetku teka pogarancijskega vzdrževanja.  Po iztečenem prvem letu pogarancisjkega vzdrževanje se cene lahko spremenijo v skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/2004), na osnovi uradno objavljenega indeksa cen življenjskih potrebščin. Valorizacija denarnih obveznosti, ki temelji na povišanju indeksa cen življenjskih potrebščin, se lahko prvič izvede po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.

Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa. Stranki sta soglasni, da se valorizacija lahki izvede tako v primeru višanja, kakor tudi nižanja indeksa življenjskih potrebščin.

Uskladitev cen bosta stranki pogodbe uredili z aneksom k tej pogodbi.

Izvajalec je dolžan naročniku zagotavljati dobave potrošnega materiala po fiksni ceni prvo leto po podpisu pogodbe, nato se lahko cene spremenijo v skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/2004), na osnovi uradno objavljenega indeksa cen življenjskih potrebščin. Valorizacija denarnih obveznosti, ki temelji na povišanju indeksa cen življenjskih potrebščin, se lahko prvič izvede po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.

Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa. Stranki sta soglasni, da se valorizacija lahki izvede tako v primeru višanja, kakor tudi nižanja indeksa življenjskih potrebščin.

Uskladitev cen bosta stranki pogodbe uredili z aneksom k tej pogodbi.

14. člen

Izvajalec bo izstavljal mesečne račune za vzdrževalnino vsakega 30. v mesecu za tekoči mesec na ime uporabnika. Uporabnik bo poravnal stroške vzdrževalnine v roku določenem z veljavno zakonodajo na področju javnofinančnega poslovanja.

Račun za dobavljen potrošni material in opravljene delovne ure se obračuna po dejansko dobavljenem potrošnem materialu oz. dejansko opravljenih delovnih urah.

V primeru zamude plačil se zaračunajo zamudne obresti od dneva zapadlosti obveznosti do dneva priliva sredstev na TRR izvajalca, po zakonito predpisani obrestni meri.

Račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

Izvajalec pošlje naročniku oz. uporabniku račun in spremljajočo dokumentacijo izključno v elektronski obliki preko spletne aplikacije UJPnet (e-račun), ki mora biti skladen z evropskim standardom in veljavnim zakonom, ki ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

Naročnik oz. uporabnik bo plačal račun v zakonskem roku. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega računa. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oz. v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oz. naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2.

PODIZVAJALCI

15. člen

Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca(-cev), ki so opravljali storitve po neposredni pogodbi. -/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/

Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve. /če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/

16. člen

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi tudi naslednji podizvajalci:       (navesti vse podizvajalce, kontaktne podatke in zakonite zastopnike)

Posamezni podizvajalec bo izvedel del naročila       (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del).

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob pogodbi z naročnikom ali med izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Izvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom, v petih dneh od sklenitve te pogodbe.

17. člen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in mu poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F; v nadaljevanju ZJN-3) skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

•	kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;

•	izpolnjene ESPD v skladu z 79. členom ZJN-3 in

•	pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

18. člen

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo naročila, ki so predmet te pogodbe.

19. člen

Če naročnik ugotovi, da naročilo izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način določen v tem členu, ima pravico odpovedati pogodbe.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

20. člen

Izvajalec mora najkasneje v roku 10  delovnih dni po podpisu pogodbe predložiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer:

•	Instrument zavarovanja: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje,

•	Višina zavarovanja: 10% skupne vrednosti predmetne pogodbe z DDV,

•	Čas veljavnosti: še vsaj 30 dni  po poteku veljavnosti pogodbe.

Naročnik bo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko unovčil, če izvajalec storitev ne bo izvajal v skladu s pogodbenimi določili, med drugim:

-  če se bo izkazalo, da izvajalec storitev ne opravlja v skladu s pogodbo o pogarancijskem vzdrževanju,

- ne dobavlja potrošnega materiala skladno s ponudbo, pogodbo in zahtevami naročnika,

-	če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev s strani izvajalca;

-           kršil obveznosti v zvezi z zaupnostjo podatkov.

###### VELJAVNOST  POGODBE

21. člen

Pogodba je sklenjena za obdobje sedmih let po podpisu primopredajnega zapisnika za dobavo opreme, ki je predmet vzdrževanja po tej pogodbi.

22. člen

Spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki s soglasjem pogodbenih strank. Pri spremembi zakonov oziroma predpisov, na katerih temelji ta pogodba, bodo pogodbene stranke sklenile ustrezen aneks k  tej pogodbi oziroma novo pogodbo.

REŠEVANJE  SPOROV

23. člen

Pogodba je obravnavana in vodena v skladu s slovensko zakonodajo.

Vsa nesoglasja, ki bi nastala pri realizaciji te pogodbe, bodo pogodbene stranke reševale sporazumno v duhu dobrega poslovnega  sodelovanja.

V primeru, da do sporazuma ne pride, bo spor reševalo stvarno  pristojno sodišče v Celju.

OSTALA  DOLOČILA

24. člen

Pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo morebitne osebne podatke varovale in obdelovale v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; UL L 119, 4.5.2016), vključno s 3. točko 28. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Pogodbene stranke bodo za ureditev pogodbene obdelave osebnih podatkov po potrebi sklenile posebno pogodbo.

Pogodbene stranke so sporazumne, da vsi podatki, do katerih bi prišle z izvedbo te pogodbe in niso javni po veljavnih predpisih, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujejo, da bodo vse podatke skrbno varovale in jih uporabljale izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, ter poskrbeti, da ti pri delu z njimi ravnajo z največjo mero skrbnosti.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je kršeča stranka drugi stranki odškodninsko odgovorna za vso posredno in neposredno škodo.

25. člen

V primeru, da je kdo v imenu ali na račun  izvajalca predstavnikom naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: 
– pridobitev posla ali 
– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika ali posredniku naročnika drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 
je ta pogodba  nična

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

26. člen

Naročnik je prost zaveze naročanja po tej pogodbi, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tej pogodbi. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od te pogodbe so zlasti izvajalčevo (primeroma, a ne izključno):

  - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti tekom veljavnosti te pogodbe,

  - prenehanje poslovanja izvajalca,

  - neustrezno izpolnjevanje določil pogodbe,

  - izvedba storitev, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti, kvaliteti in strokovnim zahtevam,

  - neupoštevanje dogovorjenih cen  v nasprotju z določili te pogodbe,

  - izvajanje obveznosti v nasprotju z dano ponudbo ter v nasprotju s pogodbo,

  - ob nastopu okoliščin določenih v 96. členu ZJN-3,

  - drugih utemeljenih in objektivno preverljivih razlogov.

Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil izvajalca in sicer v roku, ki ga določi naročnik, ta pa ni daljši od 14 dni do treh mesecev od odstopa od pogodbe.

V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na neplačilo opravljenih storitev, ima izvajalec pravico odstopiti od pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.

V primeru predčasnega prenehanja pogodba iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu plačilo pogodbene kazni in plačilo za strojeno škodo zaradi razveze pogodbe in unovčiti dane garancije.

Naročnik ima v primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani ponudnika pravico obračunati pogodbeno kazen v višini 15.000 EUR, ki se obračuna neodvisno od unovčitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, obračuna pogodbenih kazni za zamudo ali uveljavljanja odškodnine.

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

- sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

- pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na navedeno se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

27. člen

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva  izvoda. Pogoj za veljavnost pogodbe je predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v roku in višini ter vsebini določeni 20. členu te pogodbe.

| Izvajalec ______________ direktor ______________ Številka pogodbe_________ Datum: | Splošna bolnišnica Celje direktor Dr. Dragan Kovačić, dr. med. Številka pogodbe________ Datum: |
| --- | --- |

MSP je oznaka za mikro, mala in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES. Za določitev MSP mora podjetje izpolnjevati naslednja merila:

a) zaposluje manj kot 250 ljudi, IN

b) letni promet ne presega 50 milijonov evrov ALI letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov evrov.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07, s spremembami)

Ponudnik izpolni ločen obrazec za vsak sklop posebej.