OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izvedba meritev električnih instalacij, zaščite pred delovanjem strele in odprava napak (v nadaljevanju: izvedba storitev) za potrebe Ministrstva za notranje zadeve, Generalne policijske uprave, mejnih prehodov in policijskih uprav. v skladu z zahtevami, ki so opredeljene v ponudbenem predračunu s specifikacijo (Priloga št. 3.1).

Obseg storitev iz ponudbenega predračuna je okviren za obdobje 2 let ter se prilagaja dejanskim potrebam in razpoložljivim finančnim sredstvom naročnika. Naročnik ni zavezan naročiti celotnega obsega storitev. Števila izvedbe del oz. storitev in lokacij naročnik ne more točno predvideti, zato se bodo dela izvajala skladno z dejanskimi potrebami naročnika na področju celotne Republike Slovenije.

- USTREZNOST PONUJENIH STORITEV

Ponujena izvedba storitev mora v celoti ustrezati vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije. Kot dokazilo o ustreznosti izvedbe del mora ponudnik v ponudbi predložiti:

-	Izjavo ponudnika, da ponujena izvedba storitev ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

-	Izjavo ponudnika, da ima veljaven certifikat o kalibraciji za instrumente, s katerimi bo opravljal meritve električnih instalacij, ter da bodo storitve izvajali strokovno usposobljeni delavci, kot je to zahtevano z razpisno dokumentacijo.

Naročnik si pridržuje pravico, da (v okviru dovoljenih možnosti iz petega in šestega odstavka 89. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F), od ponudnika pred oddajo naročila zahteva dopolnitev oz. predložitev dokazil, iz katerih izhaja, da ponujene storitve ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije.

- NAROČANJE, PREVZEM IN ZARAČUNAVANJE STORITEV

Naročanje, prevzem in zaračunavanje storitev del se izvaja v skladu z določbami osnutka pogodbe -  Priloge št. 4 razpisne dokumentacije, v katerem je način naročanja del natančneje opredeljen v 5. členu, prevzema v 8. členu in zaračunavanja v 2., 3. in 7. členu osnutka pogodbe.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Ponudnik mora izpolnjevati vse zakonsko predpisane pogoje za opravljanje dejavnosti oz. izvajanje predmetnega javnega naročila.

Ponudnik mora dela izvesti kakovostno, po načelu dobrega gospodarja in po pravilih stroke, pri čemer bo moral skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomično, v skladu z določili razpisne dokumentacije in pogodbe ter morebitnimi dogovori z naročnikom. Ponudnik mora prevzeti vso materialno odgovornost za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi malomarnega, nekvalitetnega ali nerednega izvajanja storitev.

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Priloga št. 4). Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka pogodbe, ter mu le-tega ni potrebno prilagati.