STROKOVNI KRITERIJI ZA JAVNO NAROČILO - IOS

Predmet: Izvajanje zunanjih storitev za potrebe zagotavljanja varstva pred ionizirajočim sevanjem in medicinske fizike za UKC Ljubljana.

1. Uvod

Ponudnik ima ustrezna pooblastila Ministrstva za zdravje, skladno z veljavnimi pravilniki in je akreditiran za izvajanje strokovnih storitev na področju ionizirajočih sevanj. V nadaljevanju so povzete ključne kvalifikacije in pooblastila, s katerimi mora ponudnik razpolagati.

2. Pooblastila ponudnika v posameznem sklopu

Ponudnik je v trenutku poteka roka za oddajo ponudb pooblaščen izvajalec naslednjih strokovnih nalog oz. ima naslednja pooblastila ter certifikate/standarde:

- 1. SKLOP - Osebna dozimetrija: ponudnik je v trenutku poteka roka za oddajo ponudbe pooblaščeni izvajalec dozimetrije (osebna in prstan dozimetrija) skladno s Pravilnikom o posebnih zahtevah varstva pred sevanji in načinu ocene doz (Uradni list RS, št. 47/18 in 30/21),

- 2. SKLOP - Usposabljanje iz varstva pred sevanji in varstva pacientov: ponudnik je v trenutku poteka roka za oddajo ponudbe pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji za usposabljanje na področjih diagnostična radiologija, intervencijska radiologija in radioterapija - brahiterapija v zdravstvu skladno s Pravilnikom o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj (Uradni list RS, št. 43/18),

- 3. SKLOP - Pregledi virov in svetovanje: ponudnik je v trenutku poteka roka za oddajo ponudbe pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji za izvajanje meritev (preverjanje delovnih pogojev in sevalnih razmer v nadzorovanih in opazovanih območjih, pregledi virov sevanj in osebne varovalne opreme) in svetovanje glede sevalnih dejavnosti na področjih diagnostična radiologija, intervencijska radiologija in radioterapija - brahiterapija v zdravstvu skladno s Pravilnikom o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti (Uradni list RS, št. 27/18),

- 4. SKLOP - Ocena varstva pred sevanji: ponudnik je v trenutku poteka roka za oddajo ponudbe pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji za izdelavo ocene varstva pred sevanji in poročilo o pregledu ocene varstva pred sevanji ter svetovanje glede izvajanje sevalne dejavnosti oz. dajanje strokovnih mnenj na področjih diagnostična radiologija, intervencijska radiologija, radioterapija - brahiterapija v zdravstvu in nuklearna medicina v zdravstvu skladno s Pravilnikom o posebnih zahtevah varstva pred sevanji in načinu ocene doz (Uradni list RS, št. 47/18 in 30/21),

- 5. SKLOP - Program radioloških posegov: ponudnik je v trenutku poteka roka za oddajo ponudbe pooblaščeni izvedenec medicinske fizike za izdelavo programa radioloških posegov skladno s Pravilnikom o pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj v zdravstvene namene in pri namerni izpostavljenosti ljudi v nemedicinske namene (Uradni list RS, št. 33/18),

- 6. SKLOP - Zdravstveni pregledi: ponudnik je v trenutku poteka roka za oddajo ponudbe pooblaščeni izvajalec zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev za izvedbo predhodnih in obdobnih zdravstvenih pregledov za delavce izpostavljene virom ionizirajočega sevanja v zdravstvu skladno s Pravilnikom o izvajanju zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev (Uradni list RS, št. 2/04 in 76/17 – ZVISJV-1).

- 7. SKLOP - Meritve radona: ponudnik je v trenutku poteka roka za oddajo ponudbe pooblaščeni izvajalec meritev radona, ki izvaja meritve radona na delovnih mestih in kontrolne meritve, s katerimi se preveri učinkovitost izvedenih ukrepov ter po potrebi oceni izpostavljenost posameznikov skladno z Uredbo o nacionalnem radonskem programu (Uradni list RS, št. 18/18, 86/18 in 152/20).

VELJA ZA VSE SKLOPE: Ponudnik mora za sklop, za katerega oddaja ponudbo, v ponudbi predložiti zgoraj navedeno pooblastilo oz. ustrezno dokazilo.

3. Zahteve za izbranega ponudnika (velja za vse sklope, razen če je pri posamezni zahtevi izrecno drugače navedeno)

- Izbrani ponudnik mora zagotoviti  pooblaščenim odgovornim osebam UKC Ljubljana spletni dostop do vseh relevantnih podatkov in poročil v zvezi z izvajanjem storitev. – VELJA ZA 1., 2. IN 3. SKLOP, KOT RAZVIDNO IZ NASLEDNJE (4.) TOČKE

- Pooblaščene osebe naročnika bodo imenovane za organizacijske enote UKC Ljubljana.

- Izbrani ponudnik mora zagotoviti stalno dostopnost strokovne osebe (pooblaščenega izvedenca za varstvo pred sevanji oz. medicinskega fizika) za nujna svetovanja.

- V primeru sprememb zakonodaje mora izbrani ponudnik proaktivno obvestiti naročnika o morebitnih posledicah za izvajanje storitev

- 1. SKLOP - Osebna dozimetrija:

  - izvajalec dozimetrije mora imeti redno zaposlenega oz. mora razpolagati s kadrom, ki je pooblaščeni izvedenec varstva pred sevanji za področje diagnostične in intervencijske radiologije v zdravstvu

  - izvajalec mora imeti zaposlenega oz. mora razpolagati s kadrom za področje radioterapije brahiterapie v zdravstvu

  - pooblaščeni izvedenec medicinske fizike izvajalca mora imeti neposreden vpogled v podatke o osebni dozimetriji

- 6. SKLOP - Zdravstveni pregledi: izbrani izvajalec ima sedež, izpostavo ali poslovno enoto v občini Ljubljana

4. Zahteve glede dostopa do informacij (spletni portal) – VELJA ZA 1., 2. IN 3. SKLOP

Izbrani ponudnik mora nuditi uporabo spletnega portala, ta pa mora omogočati sledljivost zgodovine sprememb in vnos komentarjev naročnika. Izbrani ponudnik mora zagotoviti, da spletni portal ustreza zahtevam UREDBE (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES  - GDPR (Uredba EU 2016/679) in drugi zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov in ima vsaj 2-faktorsko avtentikacijo za dostop do občutljivih podatkov.

Izbrani ponudnik mora zagotoviti spletni dostop vsaj do naslednjih podatkov:

- SKLOP - Podatki o osebni dozimetriji:

- Pregled podatkov o prejetih dozah v tabelarični obliki za vse zaposlene, za katere izvajajo osebno dozimetrijo.

- Dostop do poročil osebne dozimetrije v elektronski obliki, po posameznih oddelkih.

- Podatki o dovoljenjih za izvajanje sevalne dejavnosti in uporabo virov sevanja.

- SKLOP - Podatki o izvedenih usposabljanjih:

- Podatki o izvedenih usposabljanjih in opravljenih izpitih s področja varstva pred sevanji (datumi, veljavnost potrdil, elektronske kopije potrdil).

- SKLOP - Podatki o virih sevanja:

- Pregled podatkov o opravljenih pregledih virov sevanja, vključno z datumi, veljavnostjo in predvidenim naslednjim pregledom.

- Elektronski dostop do poročil o pregledih in drugi dokumentaciji (ocene varstva, ocene obsevanosti pacientov, programi radioloških posegov).

Tabelarične podatke je mogoče izvoziti v Excel obliki za nadaljnjo obdelavo.

5. Obseg storitev po sklopih:

- 1. SKLOP - Osebna dozimetrija (osebni dozimetri in prstan dozimetri):

- Redna mesečna dozimetrija za približno 1300 zaposlenih.

- Ažurno nadomeščanje izgubljenih dozimetrov.

- Zagotovitev brezplačnih testnih dozimetrov za telo in prstnike skladno z dogovorom z naročnikom.

- Ocenjeno je da je potrebnih 1300 dozimetrov za zaposlene na mesec.

- Periodika menjave dozimetra 12×/leto.

- Izvedba osebne dozimetrije tudi za zunanje sodelavce, specializante za katere je plačnik njihov delodajalec – račun izdamo drugemu delodajalcu.

- Ažurno izdajanje novih dozimetrov (v 24h na delovni dan).

- Poročila najkasneje v 14 dneh od oddaje dozimetrov.

- V primeru visokih odčitkov se obvešča tudi odgovorna oseba na lokaciji.

- 2. SKLOP - Usposabljanje iz varstva pred sevanji in varstva pacientov:

- Usposabljanja so usklajena s prilogo 1 Pravilnika o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj (Uradni list RS, št. 43/18) in predpisanimi programi.

- Izvajalec zagotovi gradivo za usposabljanje.

- Izvajanje do 8 terminov letno v prostorih UKC Ljubljana po dogovoru.

- Cena na termin oz. za dan izvedbe usposabljanja ne sme biti odvisna od števila udeležencev, v primeru izvedbe usposabljanja zunaj prostorov naročnika (do 15 na leto) pa cena ne sme presegati 10% cene usposabljanja, organiziranega v prostorih naročnika.

- V primeru izgubljenih potrdil o usposabljanju izvajalec brezplačno zagotovi kopijo potrdil.

- Periodika na zaposlenega 1×/5 let.

- Ocenjeno do 400 udeležencev letno.

- 3. SKLOP - Pregledi virov sevanja:

- Vsa merilna oprema mora imeti sledljivo kalibracijo (SIST EN ISO/IEC 17025 ali enakovredno)

- Redni letni pregledi na vseh virih sevanja iz priloge v nadaljevanju tega dokumenta (36 virov).

- Pregledi najmanj 1x letno; dodatni pregledi ob servisih in menjavi ključnih komponent - rentgenska cev(do 10 letno) so vključeni v pogodbeno ceno.

- V pogodbeno vrednost je vključenih tudi do 5 brezplačnih izrednih pregledov letno.

- Pregledi morajo biti opravljeni najkasneje v 10 delovnih dneh od poziva naročnika.

- Poročilo mora biti pripravljeno in oddano naročniku v 14 dneh od opravljenega pregleda.

| Vrsta aparata | Število |
| --- | --- |
| Diaskopski RTG | 2 |
| Diaskopsko slikovni RTG | 2 |
| Intervencijski RTG | 5 |
| Merilnik kostne gostote | 4 |
| Mobilni diaskopski C-lok | 7 |
| Mobilni slikovni RTG | 1 |
| Slikovni RTG | 4 |
| Zaprti vir sevanje | 4 |
| Zobna CT naprava | 1 |
| Zobni intraoralni RTG | 5 |
| Zobni panoramski RTG | 1 |
| Skupaj | 36 |

- 4. SKLOP - Ocena varstva pred sevanji (OVS):

- Izdelava in pregled ali revizija ocene varstva pred sevanji glede na spremembe v procesu dela - do 6 ocen letno.

- Ocene varstva pred sevanji so osnova za pridobitev dovoljenj za sevalno dejavnost zato morajo biti skladno z dogovorom z naročnikom v predvidenih rokih izdelane.

- Revizija ne sme preseči 50% cene novo izdelanega dokumenta.

- 5. SKLOP - Programi radioloških posegov (PRP):

- Izdelava in pregled do 10 programov letno, skladno z veljavno zakonodajo.

- Program radioloških posegov je osnova za pridobitev dovoljenj za uporabo vira sevanja.

- K oceni spada tudi izdelava ocene obsevanosti pacientov, ki je del programa.

- 6. SKLOP - Zdravstveni pregledi:

- Glede na tekoče potrebe naročnika se zagotavlja prve in obdobne zdravstvene preglede izpostavljenih delavcev skladno z veljavnim pravilnikom.

- Poročila o delazmožnosti morajo biti poslana naročniku in odgovorni osebi za varstvo pred sevanji na posamezni enoti.

- Eno kopijo pisnega poročila se zagotovi in pošlje naročniku brezplačno.

- Naročniku je v skladu s potrebami omogočen takojšen dostop do podatkov o izvedenih pregledih posameznikov.

- Ocenjeno je da bo letno izvedenih do 70 takšnih pregledov, cena je odvisna od obsega pregleda

- Izbrani ponudnik sodeluje z izvajalci medicine dela v UKCL.

- Naročanje z napotnico je omogočeno tudi po elektronski pošti.

- 7. SKLOP - Meritve radona:

- Meritve koncentracij radona v zraku z detektorji sledi do 3 mesece (30 kosov).

- Meritve se izvede 1×/letno;

- Meritve koncentracij radona v prostorih (2/leto oz. po potrebi).

- Pregled 1×/letno.

- Izbrani ponudnik bo meritve izvajal po potrjeni laboratorijski metodi (dokazilo akreditacija ali validacija metode)

6. Obdobje veljavnosti pogodbe – VELJA ZA VSE SKLOPE

- Predmetne storitve pogodbe zajemajo obdobje 60 mesecev.

7. Obveznosti naročnika – VELJA ZA VSE SKLOPE

- Naročnik bo storitve naročal sukcesivno glede na dejanske potrebe.

- Naročnik si pridržuje pravico, da naroči tudi manjše količine storitev.

- Naročnik v okviru dejanske zmožnosti zagotavlja izvajalcu vso potrebno dokumentacijo, dostop, delovni prostor za izvajanje storitev.

- Pooblaščene osebe naročnika morajo potrditi opravljeno delo na podlagi delovnih nalogov.

- Storitev se izvaja v delovnem času in v terminih, ki so usklajeni z naročnikom in organizacijsko enoto lokacije.

- Izvajalci se morajo v prostorih UKC Ljubljana ravnati po veljavnih navodilih za obiskovalce in hišnem redu UKC Ljubljana.

8. Obveznosti izvajalca – VELJA ZA VSE SKLOPE razen v kolikor je v nadaljevanju izrecno drugače navedeno

- Izvajati storitve strokovno, skrbno in skladno s strokovnimi standardi.

- Izvajati storitve v dogovorjenih rokih z naročnikom.

- Izvajalec mora zagotoviti takojšen odziv in podporo za nujne primere (npr. okvara vira sevanja).

- Izvajalec za nujne primere, ki jih kot take opredeli naročnik, zagotavlja pregled vira v max. 5 delovnih dni – VELJA ZA 3. SKLOP.

- Zagotoviti ustrezno usposobljen kader in opremo za izvajanje storitev.

- Omogočati naročniku ustrezen nadzor izvajanja storitev.

- Skladno s pogodbo zagotavljati spletni dostop do podatkov in poročil.

- Vse meritve in ocene morajo biti izvedene skladno z načeli dobre strokovne.

9. Roki in dinamika naročila – VELJA ZA VSE SKLOPE

- Izvajalec mora spoštovati z naročnikom dogovorjeni oz. s strani naročnika sporočeni način naročanja storitev (npr. interne naročilnice, potrjevanje nalogov).

- Roke za zaključek posamezne aktivnosti uskladita sproti naročnik in izvajalec (npr. izdelava ocen, pregledi, dostava poročil).

- Izvajalec mora v 7 delovnih dneh po izvedbi storitve predložiti poročilo oziroma zapisnik naročniku.

10. Nadzor in poročanje – VELJA ZA VSE SKLOPE

- Izvajalec mora naročniku redno poročati o izvajanju storitev in omogočiti vpogled v vse podatke in poročila.

- Vsako izvedeno storitev mora potrditi pooblaščena oseba naročnika.

- Naročnik ima pravico nadzirati kakovost in pravočasnost izvedenih storitev.

- Izvajalec mora na zahtevo naročnika omogočiti vpogled v interne postopke kakovosti (npr. notranje presoje).

11. Dodatne zahteve – VELJA ZA VSE SKLOPE, razen v kolikor je v nadaljevanju izrecno drugače navedeno

- Izbrani ponudnik mora zagotoviti varnost podatkov in skladnost z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

- Izbrani ponudnik mora v ponujeno ceno vključiti tudi potne stroške.

- Izbrani ponudnik mora imeti urejeno informacijsko varnost skladno z vsaj standardom ISO/IEC 27001 (ali enakovredno). – VELJA ZA 1., 2. IN 3. SKLOP.

Priloga:

Seznam virov za pregled:

| Številka vira | Proizvajalec | Model/tip | Skupina | Vrsta aparata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4311 | Eckert Ziegler Isotope Products-BEBIG | COC | BRT | Zaprti vir sevanje |
| 4435 | Eckert Ziegler Isotope Products-BEBIG | CCB | BRT | Zaprti vir sevanje |
| 4436 | Eckert Ziegler Isotope Products-BEBIG | COC | BRT | Zaprti vir sevanje |
| 4437 | Eckert Ziegler Isotope Products-BEBIG | CCA | BRT | Zaprti vir sevanje |
| 2488 | GE | INNOVA 2100CD | DR-DR | Intervencijski RTG |
| 3388 | SIEMENS | CIOS ALPHA | DR-DR | Mobilni diaskopski C-lok |
| 3510 | SIEMENS | ARTIS Q Floor | DR-DR | Intervencijski RTG |
| 4046 | SIEMENS | CIOS SPIN 3D | DR-DR | Mobilni diaskopski C-lok |
| 4047 | SIEMENS | CIOS SPIN | DR-DR | Mobilni diaskopski C-lok |
| 4256 | MEDTRONIC | O-ARM O2 SYSTEM | DR-DR | Diaskopski RTG |
| 4424 | SIEMENS | ARTIS ZEE MP | DR-DR | Intervencijski RTG |
| 4451 | SIEMENS | ARTIS Q | DR-DR | Intervencijski RTG |
| 4489 | ORTHOSCAN | TAU 20 ¦ 20 | DR-DR | Mobilni diaskopski C-lok |
| 2508 | GE | OEC Mini 6600 | DR-OS | Mobilni diaskopski C-lok |
| 2523 | SIEMENS | SIREMOBIL COMPACT L | DR-OS | Mobilni diaskopski C-lok |
| 2830 | HOLOGIC | FLUOROSCAN INSIGHT 2 | DR-OS | Mobilni diaskopski C-lok |
| 2972 | SIEMENS | AXIOM Artis U | DR-OS | Intervencijski RTG |
| 3667 | STORZ MEDICAL | MX 1000 | DR-OS | Diaskopski RTG |
| 2572 | PHILIPS | MULTIDIAGNOST ELEVA | DSR-DR | Diaskopsko slikovni RTG |
| 4383 | SIEMENS | LUMINOS Lotus Max | DSR-DR | Diaskopsko slikovni RTG |
| 1254 | HOLOGIC | DISCOVERY W | RDE | Merilnik kostne gostote |
| 2126 | HOLOGIC | QDR EXPLORER | RDE | Merilnik kostne gostote |
| 2186 | HOLOGIC | DISCOVERY A | RDE | Merilnik kostne gostote |
| 4077 | HOLOGIC | HORIZON A | RDE | Merilnik kostne gostote |
| 1888 | SIEMENS | MULTIX / VERTIX | SR-DR | Slikovni RTG |
| 3097 | GE | DISCOVERY XR656 | SR-DR | Slikovni RTG |
| 3389 | SIEMENS | MOBILETT MIRA MAX | SR-DR | Mobilni slikovni RTG |
| 4384 | SIEMENS | LUMINOS Lotus Max | SR-DR | Slikovni RTG |
| 4409 | SIEMENS | YSIO X.pree | SR-DR | Slikovni RTG |
| 3730 | KAVO | ORTHOPANTOMOGRAPH OP3D PRO | ZCT-ZT-C | Zobna CT naprava |
| 3564 | SOREDEX | MINRAY | ZR-DR | Zobni intraoralni RTG |
| 3771 | PLANMECA | PROX | ZR-DR | Zobni intraoralni RTG |
| 4095 | KAVO | FOCUS | ZR-DR | Zobni intraoralni RTG |
| 4096 | PLANMECA | PROX | ZR-DR | Zobni intraoralni RTG |
| 4407 | PLANMECA | PROX | ZR-F | Zobni intraoralni RTG |
| 4144 | KAVO | ORTHOPANTOMOGRAPH OP3D PRO | ZT-DR | Zobni panoramski RTG |