## SKLOP 1
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM Sežana, Partizanska cesta 24, 6210 SEŽANA
SKLOP 1: ORIGINALNI REAGENTI ZA BIOKEMIČNE ANALIZE, KALIBRATORJI, SERUMI ZA KONTROLO KVALITETE IN POTROŠNI MATERIAL ZA BIOKEMIČNI ANALIZATOR ALINITY CI
NAROČNIK | [5 empty] | PONUDNIK
Zap.št. | SAOP ŠT. | Naziv artikla | Specifikacija | Enota pakiranja (EM) | Dvo-letna količina | proizvajalec | kataloška številka | CENA NA EM BREZ DDV | STOPNJA DDV | CENA NA EM Z DDV | CENA ZA CELOTNO KOLIČINO BREZ DDV | CENA ZA CELOTNO KOLIČINO Z DDV
Reagenti
1 | 18265 | ALINITY C GLUCOSE 4000T | heksokinaza | sc | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 18447 | ALINITY C UREA NITROGEN 4000T | ureaza kinetična | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 18448 | ALINITY C TOTAL PROTEIN 800T | biuret | sc | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 18549 | ALINITY C IRON 900T | feren | sc | 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 18450 | ALINITY C URIC ACID 640T | urikaza | sc | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 18551 | ALINITY C CREATININE 4500T | jaffe-kinetično | sc | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 18452 | ALINITY C ALK PHOS 4000T | AMP optim. IFCC | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 18453 | ALINITY C TTL BILIRUBIN 2750T | diazo z dodatkom sulfanilne kis. | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 18339 | ALNTY C DIRECT BILIRUBIN 2000T | diazo z dikloranilinom | sc | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 18553 | ALINITY C AMYLASE 640T | 2-kloro-pNPG3 (37oC) | sc | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 18455 | ALINITY C CHOLESTEROL 3200T | CHOD | sc | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 18456 | ALINITY C TRIGLYCERIDE 1400T | GPO/PAP | sc | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 18434 | ALINITY C ULTRA HDL 1400T | direct, PPD | sc | 14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 18405 | ALINITY C A-AST 3500T | IFCC s PSP | sc | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 18404 | ALINITY C A-ALT 3000T | IFCC s PSP | sc | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 18446 | ALINITY C GGT 2100T | Karboksi-NA | sc | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 18457 | ALINITY C CALCIUM 4000T | arsenazo | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 18345 | ALINITY C PHOSPHORUS 1500T | fosfomolibdat UV | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 18271 | ALINITY C TRANSFERRIN 800T | imunoturbidimetrična | sc | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 21057 | ALINITY C ALBUMIN BCG2 1044T | BCG | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 18458 | ALINITY C MAGNESIUM 720T | arsenazo | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 18304 | ALINITY C MICROALBUMIN 640T | turbidimetrična | sc | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 18349 | ALINITY C URINE/CSF PROT 400T | turbidimetrična/BCl | sc | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 18148 | ALINITY C CRP VARIO 3500T | imunoturbidimetrična | sc | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 27459 | ALINTY C CREATINE KINASE 1200T | CK-NAC (IFCC) | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | 18557 | ALINITY C LDH 600T | L/P IFCC | sc | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
27 | 18276 | ALINITY C RF 400T | imunoturbidimetrična | sc | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | 18375 | ALINITY C D-DIMER 200T | imunoturbidimetrična | sc | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | 18460 | ALINITY C ASO 300T | turbidimetrična | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 | 18266 | ALINITY C HEMOGLOBIN A1C 1300T | encimska | sc | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Kalibratorji
31 | 18461 | ALINITY C RF CAL | RF | ml | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 18561 | ALINITY C D-DIMER CAL | DIMER | ml | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | 18562 | ALINITY C MULTICONSTITUENT CAL | MCC | ml | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | 18465 | ALNTY C LIPID MULTI C CAL | HDL | ml | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | 18563 | ALINITY C BILIRUBIN CAL | BILIRUBIN | ml | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | 18564 | ALINITY C CRP VARIO WIDE R CAL | CRP | ml | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | 18565 | ALINITY C ICT SERUM CAL | ICT SERUM | ml | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 | 18469 | ALINTY C SPECIFIC PROTEIN M-CAL | S-protein MULTICAL | ml | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
39 | 18567 | ALINITY C MICROALBUMIN CAL | albumini urin | ml | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 | 18619 | ALINITY C URINE PROTEIN CAL | proteini urin | ml | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 18461 | ALINITY C RF CAL. | rf cal | ml | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
42 | 18471 | ALINITY C ASO CAL | 6x1 ml | ml | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 | 18568 | ALINITY C CON CC CAL | 6x5 ml | ml | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 | 18569 | ALINITY C HEMOGLOBIN A1C CAL | 2x1,6 ml | ml | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Kontrole
45 | 18570 | ALINTY C M-CHEM S PLUS L1 ASS. | MULTICHEM S plus 1 | ml | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
46 | 18571 | ALINTY C M-CHEM S PLUS L2 ASS. | MULTICHEM S plus 2 | ml | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
47 | 18572 | ALINTY C M-CHEM S PLUS L3 ASS. | MULTICHEM S plus 3 | ml | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
48 | 18462 | TECHNOPATH CONTR | MULTICHEM U (1+2) | ml | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
49 | 18473 | ALINITY C D-DIMER CONTR | D-DIMER kontr (1+2) | ml | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
50 | 18575 | ALINITY C MULTHICHEM A1C CTL | 2X6ml | ml | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
51 | 18576 | ALINITY C ASO-RF LEVEL1 CTL | 6x1 ml | ml | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
52 | 18577 | ALINITY C ASO-RF LEVEL2 CTL | 6x1 ml | ml | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Elektroloti, sistemski reagenti in potrošni material
53 | 18283 | ALINITY C DETERGENT A 10X113ML | CC DETERGENT A | ml | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
54 | 18475 | ALINITY C DETERGENT B | CC DETERGENT B | ml | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
55 | 18476 | ALINITY C-SERIES ALKALINE WASH | CC ALKALINE WASH | ml | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
56 | 18136 | ALINITY C-SERIES ACID WASH | CC ACID WASH | ml | 22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
57 | 18578 | ALINTY C-SERIES MAINTENANCE SOL 10X68.4 ML | ICT CLANING FLUID | ml | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
58 | 18286 | ALINITY C ICT SAMPLE DILUENT | ICTD5 PUFER | ml | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
59 | 18352 | ALINITY C REFERENCE SOLUTION | ICT INT.REF.SOL. | ml | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
60 | 18579 | ALINITY C ACID PROBE WASH | 1KIT/ 10 CATRIDGE | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
61 | 18580 | ALINITY REAGENT REPLACEMENT CAPS | 100/BOX | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
62 | 18581 | ALINITY C SERIES REAGENT CATRIDGE BLACK | 1KIT/ 10 CARTRIDGE | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
63 | 18477 | ALINTY C-SERIES MAINTENANCE SOL 10X68.4 ML | BATH ADITIVE | ml | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
64 | 18478 | Cuvettte dray tip | 1/(1 kom) | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
65 | 18500 | Source lamp | 1/(1 kom) | kos | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
66 | 18479 | Sample and wash solution syringe seal tip #1 | 2/(2 kom) | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
67 | 18480 | Sample and wash solution syringe seal tip #2 | 2/(2 kom) | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
68 | 18481 | Reagent syringe seal tip #1 | 1/(2 kom) | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
69 | 18482 | Reagent syringe seal tip #2 | 1/(2 kom) | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
70 | 18483 | 1ml Syringe | 2/(4 kom) | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
71 | 18407 | Sample probe | 1/(1 kom) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
72 | 18484 | Reagent probe | 1/(1 kom) | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
73 | 18485 | Mixer | 1/(1 kom) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
74 | 18486 | Sample and wash solution syringe O-ring | 3/(1 kom) | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
75 | 18487 | Reagent syringe O-ring | 2/(1 kom) | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
76 | 18488 | ICT check valve | 2/(2 kom) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
77 | 18489 | Wash solution check valve | 1/(4 kom) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
78 | 18490 | Level sensor , bulk solution | 1/(1kom) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0

## SKLOP 2
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM Sežana, Partizanska cesta 24 , 6210 SEŽANA
SKLOP 2: ORIGINALNI REAGENTI ZA IMUNOLOŠKE ANALIZE, KALIBRATORJI, SERUMI ZA KONTROLO KVALITETE IN POTROŠNI MATERIAL ZA IMUNOLOŠKI ANALIZATOR ALINITY CI
NAROČNIK | [5 empty] | PONUDNIK
Zap.št. |  | Naziv artikla | Specifikacija | Enota pakiranja (EM) | Dvo-letna količina | proizvajalec | kataloška številka | CENA NA EM BREZ DDV | STOPNJA DDV | CENA NA EM Z DDV | CENA ZA CELOTNO KOLIČINO BREZ DDV | CENA ZA CELOTNO KOLIČINO Z DDV
Reagenti
1 | 18491 | Reagent TSH | ALINITY I TSH 1200T | sc | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 18272 | Reagent TSH | ALINITY I TSH 200T | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 18263 | Reagent fT3 | ALINITY I FREE T3 200T | sc | 22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 18264 | Reagent fT4 | ALINITY I FREE T4 200T | sc | 22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 18492 | Reagent PSA | ALINITY I TOTAL PSA 1200T | sc | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 18262 | Reagent fPSA | ALINITY I FREE PSA 200T | sc | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 18150 | Reagent FERITIN | ALINITY I FERRITIN 1200T | sc | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 18258 | Reagent FERITIN | ALINITY I FERRITIN 200T | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 18493 | Reagent VITAMIN B12 | ALINITY I B12 1200T | sc | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 18256 | Reagent VITAMIN B12 | ALINITY I B12 200T | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 18494 | Reagent FOLNA KISLINA | ALINITY I FOLATE 1200T | sc | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 18259 | Reagent FOLNA KISLINA | ALINITY I FOLATE 200T | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 18377 | Reagent TROPONIN | ALINITY I TROPONIN 200T | sc | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 18495 | Reagent VITAMIN D | ALINITY I VITAMIN D 200T | sc | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 18496 | Reagent BETA-HCG | ALINITY I BETA-HCG 200T | sc | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Kalibratorji
16 | 18308 | Kalibrator TSH | ALINITY I TSH CAL a 2ml | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 18497 | Kalibrator fT3 | ALINITY I FREE T3 CAL s 6 ml | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 18295 | Kalibrator fT4 | ALINITY I FREE T4 CAL s 6 ml | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 18307 | Kalibrator PSA | ALINITY I TOTAL PSA CAL s 6 ml | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 18539 | Kalibrator fPSA | ALINITY I FREE PSA CAL a 2m | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 18498 | Kalibrator FERITIN | ALINITY I FERRITIN CAL a6 ml | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 18287 | Kalibrator VITAMIN B12 | ALINITY I B12 CAL a 6 ml | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 18292 | Kalibrator FOLNA KISLINA | ALINITY I FOLATE CAL a 6 ml | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 18499 | Kalibrator TROPONIN | ALINITY I TROPONIN a 6 ml | sc | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 18503 | Kalibrator VITAMIN D | ALINITY I VITAMIN D a6 ml | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
26 | 18504 | Kalibrator BETA-HCG | ALINITY I BETA-HCG a 6 ml | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Kontrole
27 | 18630 | Kontrola (3x8ml) TSH | ALINITY I TSH CTL a 8 ml | sc | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
28 | 18631 | Kontrola (3x8ml)FT3 | ALINITY I FREE T3CTL a 8 ml | sc | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
29 | 18632 | Kontrola (3x8ml) FT4 | ALINITY I FREE T4 CTL a 8 ml | sc | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
30 | 18633 | Kontrola (3x8ml) TPSA | ALINITY I TOTAL PSA CTL a 8 ml | sc | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
31 | 18634 | Kontrola (3x8ml) FPSA | ALINITY I FREE PSA CTL a 8 ml | sc | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
32 | 18635 | Kontrola (3x8ml) FERITIN | ALINITY I FERRITIN CTL a 8 ml | sc | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
33 | 18636 | Kontrola (3x8ml) VIT B12 | ALINITY I B12 CTL a 8 ml | sc | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | 18637 | Kontrola (3x8ml) FOLATI | ALINITY I FOLATE CTL a 8 ml | sc | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
35 | 18638 | Kontrola (3x8ml) TROPONIN | ALINITY I TROPONIN CTL a 8 ml | sc | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
36 | 18639 | Kontrola (3x8ml) VITD | ALINITY I VITAMIN D CTL a 8 ml | sc | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
37 | 18640 | Kontrola (3x8ml) BHCG | ALINITY I BETA-HCG CTL a 8 ml | sc | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
38 | 18505 | Kontrola (12x5ml) | ALINITY I MULTICHEM IA PLUS a 60 ml | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Sistemski reagenti in potrošni material
39 | 18167 | REAKCIJSKE POSODE | ALINITY REACTION VESSELS 1X4000 | sc | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
40 | 18168 | VZORČNE POSODE | ALINITY I SAMPLE CUPS 1000 EA | sc | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
41 | 18169 | PUFER ZA SPIRANJE | ALNTY I CONC WASH BUFFER 2X2L | sc | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
42 | 18170 | PRETRIGER | ALINITY PRE-TRIGGER 4X975ML | sc | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
43 | 18171 | TRIGER | ALINITY TRIGGER 4X975ML | sc | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
44 | 18582 | TEKOČINA ZA ČIŠČENJE IGEL | ALINITY I SERIES PROBE COND.SOL. a 63,6 | sc | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
45 | 18641 | VZORČNA IGLA | PIPETOR PROBES (2 KOS) | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
46 | 18490 | LEVEL SENSOR, BULK SOLUTION | LEVEL SENSOR (1 KOS) | kos | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
47 | 18507 | LEVEL SENSOR, DIL WASH BUF. | LEVEL SENSOR (1 KOS) | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0

## SKLOP 3
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM Sežana, Partizanska cesta 24 , 6210 SEŽANA
SKLOP 3: ORIGINALNI POTROŠNI MATERIAL, REAGENTI IN KONTROLE ZA HEMATOLOŠKI ANALIZATOR ABBOTT ALINITY H
NAROČNIK | [5 empty] | PONUDNIK
Zap.št. | SAOP ŠT. | Naziv artikla | Specifikacija | Enota pakiranja (EM | Dvo- letna količina | proizvajalec | kataloška številka | CENA NA EM BREZ DDV | STOPNJA DDV | CENA NA EM Z DDV | CENA ZA CELOTNO KOLIČINO BREZ DDV | CENA ZA CELOTNO KOLIČINO Z DDV
1 | 18436 | Alinity h-series WBC Reagent | reagent za analizo levkocitov (4*1L) | l | 26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 18424 | Alinity h-series Diluent | reagent za redčenje (5L) | l | 110 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 18426 | Alinity h-series HGB Reagent | reagent za analizo eritrocitov (4*1L) | l | 52 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 18427 | Alinity h-series Retic Reagent | reagent za določanje RTC (4*380ml) | ml | 26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 18423 | Alinity h AUTO CLEAN SOL | reagent za čiščenje (4*1L) | l | 26 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 18425 | Alinity h HEMCAL 2 X N.N | KALIBRATOR (6x3ml) | ml | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 18422 | Alinity H-SERIES CONTROL FP 29P | kontrola 5 dif (2 x 6 x 3 ml) | ml | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 18121 | ENZIMATIC CLEANER | encimatsko čistilo 2*50ml | ml | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0

## SKLOP 4
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM Sežana, Partizanska cesta 24 , 6210 SEŽANA
SKLOP 4: POTROŠNI MATERIAL IN REAGENTI, KONTROLE ZA APARAT HA-8380V analizator za HbA1C
NAROČNIK | [7 empty] | PONUDNIK
Zap.št. | SAOP ŠT. | Naziv artikla | Specifikacija | EM | Enota pakiranja (EM) | em | Dvo- letna količina | proizvajalec | kataloška številka | CENA NA EM BREZ DDV | STOPNJA DDV | CENA NA EM Z DDV | CENA ZA CELOTNO KOLIČINO BREZ DDV | CENA ZA CELOTNO KOLIČINO Z DDV
1 | 18073 | ELUENT 60 A | 4x600 ml | 1 | sc | kos | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 18074 | ELUENT 60 B | 2x600 ml | 1 | sc | kos | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 18394 | ELUENT 60 C | 2x600 ml | 1 | sc | kos | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 18508 | HEMOLIZANT lite 80H | 3x2 l | 1 | sc | kos | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 18509 | KAPILARE 20uL a500 | 20 mikrolitrov | 1 | sc | kos | 18 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 18510 | TEKOČINA ZA SPIRANJE 250ml | 250 ml | 1 | sc | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 18511 | KONTROLA 2L (4*0,25ml) | 4*0,25 ml | 1 | sc | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 18444 | KALIBRATOR 2L (5*1ml) | 5*1 ml | 1 | sc | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 18512 | DILUENT ZA KONTROLO | 250 ml | 1 | sc | kos | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0

## SKLOP 5
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM Sežana, Partizanska cesta 24 , 6210 SEŽANA
SKLOP 5: POTROŠNI MATERIAL IN REAGENTI, KONTROLE ZA APARAT LABUMAT-URISED
NAROČNIK | [5 empty] | PONUDNIK
Zap.št. | SAOP ŠT. | Naziv artikla | Specifikacija | Enota pakiranja (EM) | Dvo- letna količina | proizvajalec | kataloška številka | CENA NA EM BREZ DDV | STOPNJA DDV | CENA NA EM Z DDV | CENA ZA CELOTNO KOLIČINO BREZ DDV | CENA ZA CELOTNO KOLIČINO Z DDV
1 | 18600 | TEST TRAKOVI a150 | LabUStrip U11Plus test strip | sc | 160 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 6200 | KIVETE a600 | UriSed Cuvettes | sc | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 21300 | EPRUVETE | Pediatrične epruvete | sc | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 12203 | KONTROLE (2 nivoja) | DipandSpin Control Set | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 21067 | EPRUVETE 12 ml a500 | Epruvete | sc | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0

## SKLOP 6
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM Sežana, Partizanska cesta 24 , 6210 SEŽANA
SKLOP 6: POTROŠNI MATERIAL IN REAGENTI, KONTROLE ZA APARAT ORION QUICK READ CRP ANALIZATOR
NAROČNIK | [5 empty] | PONUDNIK
Zap.št. | SAOP ŠT. | Naziv artikla | Specifikacija | Enota pakiranja (EM) | Dvo- letna količina | proizvajalec | kataloška številka | CENA NA EM BREZ DDV | STOPNJA DDV | CENA NA EM Z DDV | CENA ZA CELOTNO KOLIČINO BREZ DDV | CENA ZA CELOTNO KOLIČINO Z DDV
1 | 3095 | Reagent Quik Read go CRP a50 | turbidimetrična metoda | sc | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 3127 | Kontrola Quik Read go CRP a 1 ml |  | kos | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0

## SKLOP 7
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM Sežana, Partizanska cesta 24 , 6210 SEŽANA
SKLOP 7: POTROŠNI MATERIAL IN REAGENTI, KONTROLE ZA APARAT ALCOR ISED ANALIZATOR ZA MERJENJE SR
NAROČNIK | [5 empty] | PONUDNIK
Zap.št. | SAOP ŠT. | Naziv artikla | Specifikacija | Enota pakiranja (EM) | Dvo- letna količina | proizvajalec | kataloška številka | CENA NA EM BREZ DDV | STOPNJA DDV | CENA NA EM Z DDV | CENA ZA CELOTNO KOLIČINO BREZ DDV | CENA ZA CELOTNO KOLIČINO Z DDV
1 | 21154 | KARTICA TESTNA ISED ZA 5000 TESTOV |  | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 21151 | REAGENT ZA IZPIRANJE IWASH 500 ml | 4*500 ml | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 21150 | POSODA IWAST ALCOR | 500 ml | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 21152 | KONTROLA SEDITROL 3*4 ml * | 3*4 ml | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
* Kontrolni material v dveh nivojih (normalni in visoki) za analizator za merjenje sedimentacije ALCOR, SC A 3x4 ml normal + 3x4 ml high, zagtotavljati mora stabilnost najmanj 18 mesecev od proizvodnje in 60 dni po odprtju, obstojnost in hramba na sobni temperaturi.

## SKLOP 8
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM Sežana, Partizanska cesta 24 , 6210 SEŽANA
SKLOP 8: OSTALI LABORATORIJSKI MATERIAL
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM Sežana, Partizanska cesta 24 , 6210 SEŽANA
SKLOP 8: OSTALI LABORATORIJSKI MATERIAL IN HITRI TESTI
NAROČNIK | [5 empty] | PONUDNIK
Zap.št. | SAOP ŠT. | Naziv artikla | Specifikacija | Enota pakiranja (EM) | Dvo- letna količina | proizvajalec | kataloška številka | CENA NA EM BREZ DDV | STOPNJA DDV | CENA NA EM Z DDV | CENA ZA CELOTNO KOLIČINO BREZ DDV | CENA ZA CELOTNO KOLIČINO Z DDV
1 | 6075 | POST PAK. EMBALAŽA a100 | pošiljanje mat.po pošti | sc | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 1039 | ČISTILO (1L) | čistilo za ročno pranje laborat. pribora | kos | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 8064 | GLUKOZA D(+)Anhidrid a500g | 500g | kos | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 6053 | EPR.PLASTIČNA brez zamaška a500 | 11,5x55 mm | sc | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 24087 | ZAMAŠEK PVC a500 | PE fi 11mm | sc | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 18513 | EPR.PLASTIČNA brez zamaška a500 | 16X70 mm | sc | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 18514 | ZAMAŠEK PVC a500 | PE fi 16 mm GOL | sc | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 18515 | FILTER PAPIR a20 | fi 70 ČRN | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 17256 | PARAFILM a1 | brand 701611 | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 14065 | TEST TRAKOVI a100 | MULTISTIX 10SG (CLINITEK 500) | sc | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 18516 | TRAK ZA PRIPRAVO KONTR.URINA a2x25 | 10 paremetrov normal/abnormal | sc | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 1073 | SULFOSALICILNA KISLINA a100 ml | 20% | kos | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 22006 | PLOŠČNA GOJIŠČA a10 | URICULT | sc | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 18517 | STERILNI KOZARCI a1 | 110 ML | kos | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 18518 | PVC EPRUVETA a500 | urised brez zamaška | sc | 32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 18519 | PREDMETNA STEKLA a50 | za DKS (76x26 mm ) nematirana | sc | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 18652 | BRUŠENA PREDMETNA STEKLA a50 | za DKS (76x26 mm )matirana | SC | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 18520 | POKROVNA STEKLA a200 | 18x18 mm | sc | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 18521 | NASTAVKI ZA MIKROPIPETE a100 | 1-5 ml (0-100uL) | sc | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 18522 | NASTAVKI ZA MIKROPIPETE a100 | 0,1-1 ml (100-1000uL) | sc | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
21 | 18523 | NASTAVKI ZA MIKROPIPETE a100 | 2-200 mikrolitrov rumene (5 ml) | sc | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
22 | 19001 | TERMOTRAK a1 | 57mm/30m GAMA/LIBELA | kos | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
23 | 18524 | EPRUVETA PP 50ml a50 | epruveta z zamaškom 50kos | sc | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
24 | 3040 | CRPCONT L2 LIQ RANDOM 1OX1 | 10*1 ml | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
25 | 3041 | CRPCONT L3 LIQ RANDOM 1OX1 | 10*1 ml | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0

## SKLOP 9
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM Sežana, Partizanska cesta 24 , 6210 SEŽANA
SKLOP 9: POCT TESTI DROGE V URINU
NAROČNIK | [7 empty] | PONUDNIK
Zap.št. | SAOP ŠT. | Naziv artikla | Specifikacija | EM | em | Enota pakiranja (EM) | Dvo- letna količina | proizvajalec | kataloška številka | CENA NA EM BREZ DDV | STOPNJA DDV | CENA NA EM Z DDV | CENA ZA CELOTNO KOLIČINO BREZ DDV | CENA ZA CELOTNO KOLIČINO Z DDV
1 | 21031 | Panel 6 testov za določanje drog * | 25 testov | 1 | sc | sc | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 21062 | Panel 8 testov za določanje drog ** | 25 testov | 1 | sc | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 21061 | Panel 10 testov za določanje drog *** | 25 testov | 1 | sc | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 21039 | Test za določanje THC (25 ng/mL) | 40 testov | 1 | sc | sc | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 21208 | Test za določanje COC (100 ng/mL) | 40 testov | 1 | sc | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 21038 | Test za določanje OPI (2000 ng/mL) | 40 testov | 1 | sc | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 18433 | Test za določanje MTD (200 ng/mL) | 40 testov | 1 | sc | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 21050 | Test za določanje BZO (100 ng/mL) | 40 testov | sc | 2 | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 21041 | Test za določanje BUP (10 ng/mL) | 40 testov | sc | 1 | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 21108 | Test za določanje ZOL (50 ng/mL) | 30 testov | sc | 1 | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
* MOP 300 ng/mL; COC 300 ng/mL; THC 50 ng/mL; BZO 300 ng/mL; MTD 300 ng/mL; MET 1000 ng/mL
** MOP 300 ng/mL; COC 300 ng/mL; MTD 300 ng/mL; BZO 300 ng/mL; AMP 1000 ng/mL; MET 1000 ng/Ml; THC 50 ng/mL; BUP 10 ng/mL
*** MOP 300 ng/mL; COC 300 ng/mL; MTD 300 ng/mL; BZO 300 ng/mL; AMP 1000 ng/mL; MET 1000 ng/Ml; THC 50 ng/mL; BUP 10 ng/mL; MDMA 500 ng/ml; BAR 300 ng/ml

## SKLOP 10
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM Sežana, Partizanska cesta 24 , 6210 SEŽANA
SKLOP 10: HITRI TESTI
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM Sežana, Partizanska cesta 24 , 6210 SEŽANA
SKLOP 8: OSTALI LABORATORIJSKI MATERIAL IN HITRI TESTI
NAROČNIK | [7 empty] | PONUDNIK
Zap.št. | SAOP ŠT. | Naziv artikla | Specifikacija | EM | em | enota pakiranja (EM) | Dvo- letna količina | proizvajalec | kataloška številka | CENA NA EM BREZ DDV | STOPNJA DDV | CENA NA EM Z DDV | CENA ZA CELOTNO KOLIČINO BREZ DDV | CENA ZA CELOTNO KOLIČINO Z DDV
1 | 27461 | Hitri test za dokazovanje okultne krvi a25 | 25 testov | 1 | sc | sc | 90 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 21058 | Strep A antigen iz brisa grla a20 | 20 testov | 1 | sc | sc | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 18525 | Hitri AG test za dokazovanje HP v blatu a25 | 25 testov | 1 | sc | sc | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 18526 | Hitri test za dokazovanje PT HP v serumu a40 | 40 testov | 1 | sc | sc | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 18527 | Hitri test za dokazovanje Influence A+B v serumu a20 | 20 testov | 1 | sc | sc | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 18528 | Hitri AG test za dokazovanje INF-MONO (EBV) a25 | 25 testov | 2 | sc | sc | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 18529 | Hitri test za dokazovanje RSV a25 | 25 testov | 3 | sc | sc | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 18589 | Hitri test Influence A+B, Covid, RSV a20 | 20 testov |  |  | sc | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 18590 | Hitri test Influence A+B, RSV, Adeno a20 | 20 testov |  |  | sc | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
POGOJ:
MONONUKLEOZA: Hitri imunokromatografski test za kvalitativno
odkrivanje heterofilnih protiteles proti infekcijski mononukleozi v polni krvi, serumu ali plazmi kot pomoč pri
diagnosticiranju infekcijske mononukleoze. Rezultat na voljo v 5 minutah. V testni komplet sta vključeni pozitivna in negtivna kontrola. Relativna občutljivost: 97,6 %. Relativna specifičnost: 97,8 %. Splošna natančnost: 97,7 %.
FOB
hitri test za kvalitativno odkrivanje nizkih ravni fekalne okultne krvi. Test uporablja
dvojni sendvič test za dokaz protiteles, ki selektivno odkriva fekalno okultno kri s koncentracijo 50ng/mL ali več oz.
6μg/g blata.Rezultat na voljo v 5 minutah. V testni komplet sta vključeni pozitivna in negtivna kontrola v tekoči obliki. Relativna občutljivost: 95%. Relativna specifičnost: 99.5% Natančnost: 98.6%.
H.PYLORI
Hitri imunokromatografski test za kvalitativno odkrivanje prisotnosti
antigenov H.pylori v vzorcih človeškega blata, ki zagotavlja rezultate v 10 minutah. Test uporablja protitelesa, specifična za
antigene H. pylori, s čimer omogoča selektivno odkrivanje prisotnosti antigenov H.pylori v vzorcih človeškega blata.V testni komplet sta vključeni pozitivna in negtivna kontrola v tekoči obliki. Relativna občutljivost: 98,8 %. Relativna specifičnost: 98,4 %. Splošna natančnost: 98,6 %.
Influenza A+B
Influenza A+B Rapid Test Cassette (Swab/Nasal Aspirate) je hitri imunokromatografski test za kvalitativno
zaznavanje antigenov virusa influence A in B v vzorcih brisa nazofarinksa, brisa žrela ali aspirata nosu.
Rezultat na voljo v 15 minutah.
V testni komplet sta vključeni pozitivna in negtivna kontrola.
STREP A
hitri kromatografski test za kvalitativno dokazovanje Ag Streptokoka A.
test v največ 5 minutah
specifičnost => 97,8%, občutljivost => 95,1%, natančnost =>97,1%
RSV
hitri kromatografski test za kvalitativno dokazovanje Ag res.sinc. virusa
test v največ 15 minutah
specifičnost => 98%, občutljivost => 92,7%, natančnost =>95,6%

## SKLOP 11
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM Sežana, Partizanska cesta 24 , 6210 SEŽANA
SKLOP 11: KONTROLNI MATERIAL ZA ZUNANJO KONTROLO KVALITETE
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM Sežana, Partizanska cesta 24 , 6210 SEŽANA
SKLOP 8: OSTALI LABORATORIJSKI MATERIAL IN HITRI TESTI
NAROČNIK | [7 empty] | PONUDNIK
Zap.št. | SAOP ŠT. | Naziv artikla | Specifikacija | EM | Enota pakiranja (EM) | em | Dvo- letna količina | proizvajalec | kataloška številka | CENA NA EM BREZ DDV | STOPNJA DDV | CENA NA EM Z DDV | CENA ZA CELOTNO KOLIČINO BREZ DDV | CENA ZA CELOTNO KOLIČINO Z DDV
1 | 18000 | IMUNOLOGIJA* | 12*5ml | 1 | sc | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 18354 | BIOKEMIJA* | 12*5ml | 1 | sc | sc | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 18260 | HEMATOLOGIJA* | 12*2ml | 1 | sc | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 18228 | URINI* | 6*12ml | 1 | sc | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 18602 | KOAGULACIJA* | 12*1ml | 1 | sc | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 18243 | SEDIMENTACIJA* | 4*4,5ml | 1 | sc | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 18043 | SRČNI MARKERJI* | 12*3ml | 1 | sc | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
*Mesečna zunanja kontrola kvalitete za posamezna področja kot je Riqas ali enakovredno.
POGOJ:
Zahteve in kriteriji:
Ponudnik mora ponuditi zunanjo kontrolo kot je navedeno v zahtevi ali enakovredno.
Zunanja kontrola mora biti mednarodna, z velikim številom udeležencev (zaželeno preko 40 000) in ISO 17043 certifikatom,
Program za pošiljanje rezultatov in prejemanje poročil mora biti v SLO jeziku, vsa obvestila ponudnika morajo biti v SLO jeziku,
Program mora omogočati prijavo več analizatorjev (najmanj 4), ob vsakem vzorcu morajo biti na voljo poročila o performanci, ob koncu cikla pa zaključno poročilo
Poročila morajo biti na voljo v obliki, ki omogoča arhivsko shranjevanje (kot npr. Pdf..) in v obliki, ki omogoča nadaljnjo obdelavo podatkov (kot npr. Excel, csv...).
Možnost prijave vsaj 4 analizatorjev na 1 program.

## SKLOP 12
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM Sežana, Partizanska cesta 24 , 6210 SEŽANA
SKLOP 12: POTROŠNI MATERIAL ZA ODVZEM KRVI
NAROČNIK | [7 empty] | PONUDNIK
Zap.št. | SAOP ŠT. | Naziv artikla | Specifikacija | EM | Enota pakiranja (EM) | em | Dvo- letna količina | proizvajalec | kataloška številka | CENA NA EM BREZ DDV | STOPNJA DDV | CENA NA EM Z DDV | CENA ZA CELOTNO KOLIČINO BREZ DDV | CENA ZA CELOTNO KOLIČINO Z DDV
1 | 18537 | Igla, vakumski odvzem, z varnostnim mehanizmom, zelena a100 | 0,8x38 mm | 1 | sc | kos | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 18538 | Igla, vakumski odvzem, z varnostnim mehanizmom, črna a100 | 0,7x38 mm | 1 | sc | kos | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 18533 | Igla, vakumski odvzem, rumena a100 | 0,9x38 mm | 1 | sc | kos | 90 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 18653 | Igla z varnostnim zaklepom, vakuumski odvzem, zelena a48 | 0,8x32 mm, varnostni mehanizem integriran na igli |  | sc |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 18588 | Nastavek za igle a20 | za večkratno uporabo | 1 | sc | kos | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 18540 | Metuljčki varnostni in zaščitnim pokrovom za iglo a50 | 0,6x19 mm s cevko 18 cm | 1 | sc | kos | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 989 | Podveza esmarch na clip | barvni, za večkratno uporabo | 1 | kos | kos | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | 18534 | Epruveta biokemija, 4 mL, PET, aktivator koagulacije a100 | 13x75 mm | 1 | sc | kos | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | 6032 | Epruveta biokemija, gel, 5 mL, PET, aktivator koagulacije a100 | 13x100 mm | 1 | sc | kos | 80 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | 6023 | Epruveta za teste koagulacije, Na-citrat 3,2%, 2,7 ml, PET, dvojna stena a100 | 13x75 mm | 1 | sc | kos | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
11 | 6109 | Epruveta Li-heparin, gel, 3 ml, PET a100 | 13x75 mm | 1 | sc | kos | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
12 | 6062 | Epruveta K2EDTA, 3 ml, PET a100 | 13x75 mm | 1 | sc | kos | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
13 | 18535 | Epruveta K2EDTA, 6 ml, PET a100 | 13x100 mm | 1 | sc | kos | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
14 | 18654 | Nastavek za kaplični nanos krvi za krvni razmaz a100 | kovinska kanila |  | sc |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
15 | 1338 | Mikrolanceta za kapilarni odvzem a200 | 1,8 mm globine | 1 | sc | kos | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
16 | 13074 | Mikrolanceta za kapilarni odvzem a200 | 2 mm globine | 1 | sc | kos | 40 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
17 | 18536 | Epruveta biokemija, gel, 5,0 ml, PET, hitra koagulacija a100 | 13x75 mm | 1 | sc | kos | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
18 | 6070 | Epruveta brez dodatkov, od 3 do 4 ml, PET a100 | 13x75 mm | 1 | sc | kos | 90 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
19 | 18378 | Mikroepruveta K2EDTA, 0,5 ml a50** | 13x75 mm | 1 | sc | kos | 90 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | 12113 | Mikroepruveta biokemija, od 0,5 do 0,8 ml a50 | z gelom, 600 mcl, 10x45 mm | 1 | sc | kos | 90 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
Pri pakiranjih lahko pride do odstopanja (50/100) vendar je potrebno upoštevati celotno letno količino.
**Epruveta mora imeti možnost analize v zaprtem sistemu (zamašek se lahko prebode z iglo), kompatibilna z analizatorjem Abbott Alinity H
POGOJ:
Zahteve in kriteriji:
- Vsi ponujeni artikli za vakuumski odvzem venske krvi morajo biti od istega proizvajalca zaradi zagotavljanja medsebojne kompatibilnosti komponent in zagotavljanja varnosti v skladu s standardi CLSI H1-A5 in H3-A6 ter priporočil EFLM (ponudnik mora priložiti dokazilo)
- Izpolnjevanje pogojev za uporabo v skladu z veljavnima Uredbama MDR in IVDR (Uredba o medicinskih pripomočkih (EU) 2017/745 oz. Uredba o in-vitro diagnostičnih pripomočkih (EU) 2017/746); (CE oznaka-Izjava o skladnosti in EC certifikat glede uporabe in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih in drugih medicinskih pripomočkih).
- Sistem za odvzem venske krvi mora biti zaprt in varen z visokim nivojem zaščite preiskovanca in laboratorijskega osebja.
- Ponujeni izdelki morajo biti v skladu z veljavnimi uredbami EU (MDR oz. IVDR), določili Pravilnika o medicinskih pripomočkih (UL RS št. 37/2010) in s Kriteriji za izbor pribora in epruvet za odvzem krvi (RSK za laboratorijsko diagnostiko, 9.3.2006)
- Medicinski pripomočki za vakuumski odvzem venske krvi, ki so v kontaktu z bolniki in medicinskim osebjem ne smejo vsebovati lateksa (ponudnik mora predložiti dokazilo).
- Celovit sistem enega proizvajalca za odvzem venske krvi, ki vključuje naslednje epruvete in pribor:
o nosilec z navojem za iglo, s katerega enostavno in varno odstranimo uporabljeno iglo;
o preveze za venski odvzem brez lateksa
o dvostranske silikonizirane igle standardnih dimenzij ustrezne ostrine brez zaklepa ali z zaklepom za varno odstranitev igle po odvzemu;
o sistem »metuljček« za odvzem venske krvi;
o epruvete za vakuumski odvzem venske krvi, standardnih dimenzij z varnim zamaškom, primerne prebodnosti. Zamaški morajo biti izdelani tako,da onemogočajo aerosol efekt pri odpiranju. Pri penetraciji aspiracijske igle zamašek ne sme puščati mikrodelcev gume.
o Na epruvetah mora biti vgrajen zaščitni sistem z možnostjo enoročnega odpiranja. Stabilnost vakuuma v epruvetah in prebodenost zamaška morata biti potrjeni s certifikatom ali preizkušeni v klinični praksi.
o Material za epruvete ne sme odpuščati sestavin in ne sme vplivati na sestavo bioloških vzorcev krvi. Zagotavljati mora primerno prosojnost, ki omogoča oceno bistrosti oziroma obarvanosti vzorca;
o barve zamaškov morajo ustrezati sprejetim priporočilom za označevanje dodatkov v epruvetah;
o pakiranje epruvet za direktno uporabo na delovnem mestu ( s podstavkom)
o vse vrste epruvet morajo biti klinično preizkušene s pisnim dokazilom.
- Epruvete z dodatki morajo ustrezati priporočilom stroke in sicer naslednje:
o epruvete za teste strjevanja krvi (modri zamašek) naj vsebujejo 0,109 M pufran Na citrat; dvojno steno
o epruvete z dodatkom litijevega heparina morajo vsebovati 17 I.U./mL antikoagulanta Li heparina.
o epruvete z gelom-bariera minimalno 48 ur, gel mora biti inerten za analizo sestavin seruma (ponudnik mora predložiti dokazilo)
o lancete morajo bit samosprožilne ob dotiku, imeti obliko igle oz. rezila (tehnične zahteve) ter zadostiti zahtevam varnih pripomočkov, tj. retrakcija igle/rezila v notranjost,
o lancete z iglo morajo biti globine 1,8 mm (21 G), lancete z rezilom morajo biti globine 2,0 mmm (1,5 mm),
o mikroepruveta K2EDTA mora biti kompatibilna za uporabo na hematološkem analizatorju Abbott Alinity H (ponudnik mora predložiti dokazilo)
- Na zahtevo naročnika ponudnik zagotovi testiranje vzorcev posameznih artiklov, najmanj 20 testnih vzorcev vsakega artikla.
- Ponudnik zagotovi varnostne liste za artikle, ki vsebujejo dodatke.

## SKLOP 13
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM Sežana, Partizanska cesta 24 , 6210 SEŽANA
SKLOP 13: POTROŠNI MATERIAL ZA POCT ATELICA VTLI
NAROČNIK | [7 empty] | PONUDNIK
Zap.št. | SAOP ŠT. | Naziv artikla | Specifikacija | EM | Enota pakiranja (EM) | em | Dvo- letna količina | proizvajalec | kataloška številka | CENA NA EM BREZ DDV | STOPNJA DDV | CENA NA EM Z DDV | CENA ZA CELOTNO KOLIČINO BREZ DDV | CENA ZA CELOTNO KOLIČINO Z DDV
1 | 18642 | Atellica VTLi CarTICA hs-cTnl a24 |  | 1 | sc | kos | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 18643 | Kontrola Pathonorm L-1 | 6*1ml | 1 | sc | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 18644 | Kontrola Pathonorm L-2 | 6*1ml | 1 | sc | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 18645 | Kontrola Pathonorm L-3 | 6*1ml | 1 | sc | kos | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 18646 | Dispenzer za polno kri TYPENEX a1000 |  | 1 | sc | kos | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 18647 | Nastavek za kontrole QC Dropper Tips a6 |  | 1 | sc | kos | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 18648 | Kapilare – SAFE-TEC MICROSAFE tube 35 µL a25 |  | 1 | sc | kos | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0

## SKLOP 14
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM Sežana, Partizanska cesta 24 , 6210 SEŽANA
SKLOP 14: POTROŠNI MATERIAL ZA POCT EPOC
NAROČNIK | [7 empty] | PONUDNIK
Zap.št. | SAOP ŠT. | Naziv artikla | Specifikacija | EM | Enota pakiranja (EM) | em | Dvo- letna količina | proizvajalec | kataloška številka | CENA NA EM BREZ DDV | STOPNJA DDV | CENA NA EM Z DDV | CENA ZA CELOTNO KOLIČINO BREZ DDV | CENA ZA CELOTNO KOLIČINO Z DDV
1 | 387 | EPOC BGEM testna kartica a25 |  | 1 | sc | kos | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 389 | EPOC kontrola Ctrl L1 (Eurotrol Gas-ISE/BUN) | 10*2,5 ml | 1 | sc | kos | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 390 | EPOC kontrola Ctrl L2 (Eurotrol Gas-ISE/BUN) | 10*2,5 ml | 1 | sc | kos | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 391 | EPOC kontrola Ctrl LA (Eurotrol Hematocrit) | 10*2,5 ml | 1 | sc | kos | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 392 | EPOC kontrola Ctrl LB (Eurotrol Hematocrit) | 10*2,5 ml | 1 | sc | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | 394 | EPOC kapilare 10x5 90µl a50 |  | 1 | sc | kos | 6 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 395 | Šprice 1mL 25G×5/8˝ a100 |  | 1 | sc | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | 393 | Papir za printer |  | 1 | kos | kos | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0

## SKLOP 15
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM Sežana, Partizanska cesta 24 , 6210 SEŽANA
SKLOP 15: POTROŠNI MATERIAL ZA POCT LUMIRA
NAROČNIK | [7 empty] | PONUDNIK
Zap.št. | SAOP ŠT. | naziv artikla (naročnikova zahteva) | specifikacija | EM | em | Enota pakiranja (EM) | Dvo- letna količina | proizvajalec | kataloška številka | CENA NA EM BREZ DDV | STOPNJA DDV | CENA NA EM Z DDV | CENA ZA CELOTNO KOLIČINO BREZ DDV | CENA ZA CELOTNO KOLIČINO Z DDV
1 | 18603 | TEST LUMIRADX D-DIMER A12 | 12 testov | 1 | kos | sc | 32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | 18608 | KONTROLA LUMIRADX NT-PROBNP 2X3 ML | 2*3ml | 1 | kos | sc | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | 18609 | KONTROLA LUMIRADX D-DIMER/CRP 3X3 ML | 3*3ml | 1 | kos | sc | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 18610 | TEST LUMIRADX NT-PROBNP A12 | 12 testov | 1 | kos | sc | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | 18612 | KABE CAPILARE, LIHEP 20µl | 48 kos | 1 | kos | sc | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0