## elektro
ZAP. ŠT. | NAZIV ARTIKLA | Q | EM | CENA | ZNESEK
1. Oprema za univerzalno ožičenje - 1. ETAŽA
1. | Izvedba preboja 100mm x 300 mm skozi AB zid | 5 | kos
2. | Izvedba prebojev 65mm x 700 mm skozi opečni zid | 4 | kos
3. | Izvedba prebojev 65mm skozi mavčno kartonsko oblogo | 6 | kos
4. | Dobava in polaganje parapetnega kanala ELBA AT 110, kpl s PVC pokrovom, končnimi elementi in izvedbo izenačitve potenciala | 40 | m
5. | Dobava in polaganje trasnega kanala ELBA 60/40, kpl pokrovom in izvedbo izenačitve potenciala | 40 | m
6. | Kabel R&M U/FTP cat. 6A , LSZH-650MHz | 15360 | m
7. | Optični kabel SM 12x9/125/250 odporen na vodo in glodavce, OS2 | 85 | m
8. | Dobava in montaža optičnega delilnika 19" 1HE, z vgrajenimi optičnimi adapterji 6x SC/LC D SM, 12x zaključni kabli SM, optično kaseto in ščitki optičnih spojev. Priprava optičnega kabla 12x varjenje optičnih vlaken in izvedba kontrolne OTDR meritve | 2 | kpl
9. | Priključni panel R&M, za 24 Snap-In konektorjev, protiprašna zaščita, 1HU - prazen | 8 | kos
10. | Snap-In konektor R&M, STP, Cat.6A EL | 192 | kos
11. | Vodilo kablov kot Nexans, 1HU, odprto | 7 | kos
12. | Komunikacijska vtičnica - dvojna, komplet z dozo, okvirjem, nosilce in konektorjem cat. 6A montaža v parapetni kanal (Elba, R&M) | 87 | kpl
13. | Komunikacijska vtičnica - dvojna, komplet z dozo, okvirjem, nosilce in konektorjem cat. 6A nadometna montaža (R&M) | 6 | kpl
14. | Komunikacijska vtičnica - dvojna, komplet z dozo, okvirjem, nosilce in konektorjem cat. 6A podometna montaža (TEM, R&M) | 3 | kpl
15. | Delilnik telefonski 50xRJ 45 cat 3 1HU R&M | 1 | kos
16. | Povezovalni kabel UTP Cat 5e - 2m (Zamenjava obst. RJ45-LSA priključnih kablov telefonije) | 60 | kos
17. | Meritve optičnega slabljenja z merilnikom optične moči na 1310 in 1550 nm in izpis poročla - TIA-568.3-D-1 | 12 | kos
18. | Meritve ožičenja cat 6a - ISO11801 Class EA | 192 | kos
19. | Nepredvidena dela in material | 15 | %
2. Oprema za univerzalno ožičenje - 2. ETAŽA
1. | Izvedba prebojev 65mm x 700 mm skozi opečni zid | 4 | kos
2. | Izvedba prebojev 65mm skozi mavčno kartonsko oblogo | 6 | kos
3. | Dobava in polaganje parapetnega kanala ELBA AT 110, kpl s PVC pokrovom, končnimi elementi in izvedbo izenačitve potenciala | 40 | m
4. | Dobava in polaganje trasnega kanala ELBA 60/40, kpl pokrovom in izvedbo izenačitve potenciala | 40 | m
5. | Kabel R&M U/FTP cat. 6A , LSZH-650MHz | 9600 | m
6. | Optični kabel SM 12x9/125/250 odporen na vodo in glodavce, OS2 | 105 | m
7. | Dobava in montaža optičnega delilnika 19" 1HE, z vgrajenimi optičnimi adapterji 6x SC/LC D SM, 12x zaključni kabli SM, optično kaseto in ščitki optičnih spojev. Priprava optičnega kabla 12x varjenje optičnih vlaken in izvedba kontrolne OTDR meritve | 2 | kpl
8. | Priključni panel R&M, za 24 Snap-In konektorjev, protiprašna zaščita, 1HU - prazen | 5 | kos
9. | Snap-In konektor R&M, STP, Cat.6A EL | 120 | kos
10. | Vodilo kablov kot Nexans, 1HU, odprto | 4 | kos
11. | Komunikacijska vtičnica - dvojna, komplet z dozo, okvirjem, nosilce in konektorjem cat. 6A montaža v parapetni kanal (Elba, R&M) | 50 | kpl
12. | Komunikacijska vtičnica - dvojna, komplet z dozo, okvirjem, nosilce in konektorjem cat. 6A nadometna montaža (R&M) | 6 | kpl
13. | Komunikacijska vtičnica - dvojna, komplet z dozo, okvirjem, nosilce in konektorjem cat. 6A podometna montaža (TEM, R&M) | 8 | kpl
14. | Delilnik telefonski 50xRJ 45 cat 3 1HU R&M | 1 | kos
15. | Povezovalni kabel UTP Cat 5e - 2m (Zamenjava obst. RJ45-LSA priključnih kablov telefonije) | 50 | kos
16. | Meritve optičnega slabljenja z merilnikom optične moči na 1310 in 1550 nm in izpis poročla - TIA-568.3-D-1 | 12 | kos
17. | Meritve ožičenja cat 6a - ISO11801 Class EA - OZNAČEVANJE PRIKLJUČKOV | 120 | kos
19. | Nepredvidena dela in material | 15 | %
3. Povezava med vozliščem v pritličju in strežnikom
1. | Kabel R&M U/FTP cat. 6A , LSZH-650MHz | 250 | m
2. | Optični kabel SM 12x9/125/250 odporen na vodo in glodavce, OS2 | 95 | m
3. | Dobava in montaža optičnega delilnika 19" 1HE, z vgrajenimi optičnimi adapterji 6x SC/LC D SM, 12x zaključni kabli SM, optično kaseto in ščitki optičnih spojev. Priprava optičnega kabla 12x varjenje optičnih vlaken in izvedba kontrolne OTDR meritve | 2 | kpl
4. | Snap-In konektor R&M, STP, Cat.6A EL - dograditev na obstoječi panel | 4 | kos
5. | Komunikacijska vtičnica - dvojna, komplet z dozo, okvirjem, nosilce in konektorjem cat. 6A nadometna montaža (R&M) | 2 | kpl
6. | Meritve optičnega slabljenja z merilnikom optične moči na 1310 in 1550 nm in izpis poročla - TIA-568.3-D-1 | 12 | kos
7. | Meritve ožičenja cat 6a - ISO11801 Class EA - OZNAČEVANJE PRIKLJUČKOV | 4 | kos