RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

NAROČNIK:		Gosposvetska cesta 1

2380 Slovenj Gradec

VSEBINA JN:	Nabava reagentov z brezplačno uporabo in vključenim »all inclusive« vzdrževanjem analizatorja za izvajanje sindromske diagnostike za obdobje 3. let

ZAPOREDNA

ŠTEVILKA  JN:		JN55/2025

VRSTA POSTOPKA

ZA ODDAJO JN:	Odprti postopek v skladu s 40. členom ZJN-3

Slovenj Gradec, Oktober 2025

V S E B I N A

Kazalo

I.	POVABILO  K  ODDAJI  PONUDBE	3

1. NAROČNIK	3

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA	3

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	3

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE	3

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB	4

6. PRAVNA PODLAGA	4

II.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	5

7. TEMELJNA PRAVILA	5

8. PONUDBENA VREDNOST	5

9. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN POGOJI	6

10. MERILO	9

11. PONUDBA IN ZAHTEVANA DOKAZILA	10

12. FINANČNA ZAVAROVANJA	10

13. NASTOPANJE, VARIANTE, JEZIK, ODPREMLJANJE, VELJAVNOST IN STROŠKI PONUDBE	10

14. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA	12

15. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA	12

16. POGODBA	12

17. OSTALA DOLOČILA	12

18. PRAVNO VARSTVO	13

III.	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA  JAVNEGA  NAROČILA	14

IV.	RAZPISNI OBRAZCI, VZORCI, POTRDILA IN IZJAVE	18

- POVABILO  K  ODDAJI  PONUDBE

1. NAROČNIK

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Gosposvetska cesta 1

2380 Slovenj Gradec

| Direktor: | Vladimir Topler, dr. med. |
| --- | --- |
| ID zavezanca za DDV: | SI34697390 |
| Matična številka: | 5054958000 |
| TRR: | SI56 0110 0603 0278 961, Banka Slovenije |
| Pravni status: | Javni zavod |

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka: JN55/2025

Blago: Nabava reagentov z brezplačno uporabo in vključenim »all inclusive« vzdrževanjem analizatorja za izvajanje sindromske diagnostike

Ponudnik zagotavlja dobavo reagentov, kontrolnega in potrošnega materiala ter brezplačno uporabo z vključenim »all inclusive« vzdrževanjem analizatorja za izvajanje sindromske diagnostike za obdobje treh (3) let v skladu s tehničnimi in kakovostnimi zahtevami naročnika, opredeljenimi v Predmetu JN.

Popolni obseg predmeta javnega naročila, vključno z vsemi relevantnimi tehničnimi podatki, zahtevami in pogoji, je podan v Posebnem delu razpisne dokumentacije v poglavju III. Tehnične specifikacije javnega naročila.

Za ponudnike se zahteva neobstoj vseh razlogov za izključitev, ki so navedeni v  teh navodilih. Ostale zahteve naročnika (pogoji za sodelovanje in zahteve, določene v drugih delih navodil ponudnikom za pripravo ponudbe) morajo ponudniki izpolnjevati, kot so zapisane v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi meril za izbiro.

OPOMBA: Naročnik si pridržuje opcijo podaljšanja pogodbe za eno (1) leto v kolikor bo sistem deloval brezhibno ter glede na dejstvo, da zamenjava sistema povzroči naročniku preveč organizacijskih težav in ponovno uvajanje sistema pri zaposlenih.

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se izvede odprti postopek v skladu s 40. členom ZJN-3.

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do datuma in ure, objavljene na Portalu JN in v sistemu e-JN. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na voljo na Portalu javnih naročil - v Obvestilu o naročilu.

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN  na dan in ob uri, objavljeni na Portalu JN in v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene ter omogoči dostop do *.pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«.

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

6. PRAVNA PODLAGA

Pri oddaji javnega naročila se uporablja slovenska zakonodaja, pri čemer so mišljeni zlasti:

      - Predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanje (ZPVPJN)

- Ostala zakonodaja, ki se nanaša na postopke javnega naročanja.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja, podzakonski akti, pravilniki, standardi, uredbe in ostali tehnični predpisi, ki se nanašajo na predmet javnega naročila in veljajo v Republiki Sloveniji, kakor tudi v Evropski uniji. Pri sami izvedbi bo izbrani ponudnik dolžan upoštevati vso veljavno pravno in tehnično zakonodajo, kot tudi spremembe le-te.

Če je kakšno določilo iz te razpisne dokumentacije v nasprotju z veljavno zakonodajo, velja zakon, določilo, ki pa nasprotuje zakonu, pa velja za nezapisano. Če obstaja dvom, kako razlagati razpisno dokumentacijo, velja, da se jo razlaga v skladu z zakonom.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo, četudi v tem delu ni eksplicitno navedena.

Direktor naročnika:

Vladimir Topler, dr. med.

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

7. TEMELJNA PRAVILA

- Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija za pripravo ponudbe je ponudnikom na voljo  brezplačno in je dostopna na  Uradnem listu RS - Portal javnih naročil (http://www.enarocanje.si).

- Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na Portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do datuma in ure, objavljene na Portalu JN in v sistemu e-JN.

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil  pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na Portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila, odgovori na vprašanja in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

8. PONUDBENA VREDNOST

Ponudnik mora v ponudbi (»Predračun«, OBR-3 ) navesti vrednost dobave reagentov z brezplačno uporabo in vključenim »all inclusive« vzdrževanjem analizatorja za izvajanje sindromske diagnostike .

Končna ponudbena vrednost mora zajemati vse stroške za popolno in kvalitetno izvedbo storitev oz. dobave blaga, navedenega v razpisni dokumentaciji - Predmet JN.

Ponudbena cena mora biti navedena v EUR-ih.

Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.

Cena reagentov po posameznih postavkah je fiksna in nespremenljiva za prvih dvanajst (12) mesecev izvajanja naročila po sklenitvi pogodbe, v naslednjih dveh (2) letih se cena valorizira po potrebi in na podlagi obrazložitve.

Način valorizacije in indeksacije poteka skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v več letnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/2004). Pri tem se bo upošteval indeks rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji (po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije).

Nove cene veljajo zgolj s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

Pogodba se sklepa za obdobje treh (3) let, predvidoma od 01. 01. 2026 do 31. 12. 2028. Naročnik si pridržuje pravico podaljšanja pogodbe za eno (1) leto v kolikor bo sistem deloval brezhibno ter glede na dejstvo, da zamenjava sistema povzroči naročniku preveč organizacijskih težav in ponovno uvajanje sistema pri zaposlenih.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Predračun (OBR-3)« v *pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Opozorilo: Ponudnik lahko v razdelek »Predračun« naloži le eno PDF datoteko!

Vse ostale obrazce OBR, potrdila, izjave, dokazila in tehnično dokumentacijo pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.

9. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN POGOJI

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa ZJN-3.

9.1. Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z ZJN-3 sprejel ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s temi navodili. Naročnik bo lahko kadarkoli med postopkom ponudnike pozval, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila po potrebi od vseh ponudnikov zahteval, da predložijo najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz teh navodil ponudnikom in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz teh navodil ponudnikom.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov iz teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogoja za sodelovanje iz teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Izpolnjevanje pogojev bo naročnik lahko preveril pred izdajo odločitve na način, da bo ponudnike pozval k predložitvi ustreznih dokazil skladno s 77. in 78. členom ZJN-3.

9.2. Razlogi za izključitev

A. Razlogi povezani s kazenskimi obsodbami:

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor

v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD). ESPD predložitev *pdf. (podpisan) in *xml. obliki.

B. Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost

1. Gospodarski subjekt zagotavlja, da:

- do roka za oddajo ponudbe ali prijave, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z obveznimi dajatvami ali drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo;

  - ima do roka za oddajo ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

C. Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil

1. Gospodarski subjekt zagotavlja, da:

  - ne krši obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava);

  - se nad gospodarskim subjektom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad njim ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

  - ni zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

  - če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročila v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

  - se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ter niso bile izvedene druge primerljive sankcije.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

D. Drugi razlogi za izključitev

1. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja

ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

3. Razlog, povezan z omejevalnimi ukrepi zaradi delovanja Rusije:

V skladu z določilom prvega odstavka 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, je prepovedano dodeljevanje ali nadaljnje izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb:

a) ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem

v Rusiji;

b) pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v

neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

c) fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih

subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka, vključno s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja pri njem obstajal ta razloga za izključitev.

DOKAZILO: KROVNA IZJAVA

Naročnik bo v skladu z ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko kadarkoli v postopku izključi tudi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

9.3. Pogoji za sodelovanje

    - Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti:

1. Vpis v poslovni register: gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)

Dokazilo: izpolnjen obrazec »ESPD«

2. Ponudnik zagotavlja plačilni rok

- v 30. dneh za sukcesivno dobavo reagentov in potrošnega materiala;

»Ne glede na zgornje določilo se pogodbeni plačilni rok po potrebi uskladi ob vsaki spremembi interventne zakonodaje, ki vpliva na preprečevanje zamud pri plačilih.«

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

3. Ponudnik je vpisan v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov pri Agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke.

Ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja.

(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)

Dokazilo: izpolnjen obrazec »ESPD« s kopijo potrdila

    - Tehnična in kadrovska sposobnost:

Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za pravočasno izpolnitev javnega naročila.

1. Ponudnik zagotavlja s strani proizvajalca opreme pooblaščen in usposobljen servis za ponujeno opremo.

V kolikor ponudnik nima lastne servisne mreže, priloži potrdilo proizvajalca pooblaščenemu servisu, ki bo izvajal servis ponujene opreme, da je le-ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme.

Dokazilo: izpolnjen obrazec »ESPD«

in

Potrdilo proizvajalca opreme o pooblaščenem servisu: Izjava proizvajalca o opravljenem strokovnem izobraževanju najmanj enega pooblaščenega serviserja za ponujeno opremo (imenska navedba izobraženih serviserjev ponudnika ali pooblaščenega servisa – lahko fotokopija).

V kolikor bo ponudnik zagotavljal ta pogoj s serviserjem iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, mora le-to na svoje stroške zagotoviti

ponudnik.

(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)

Dokazilo: izpolnjen obrazec »ESPD« in Seznam kadra

Ponujena oprema mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehnični specifikaciji, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Za ponujeno opremo ponudnik predloži tehnično dokumentacijo z opisi in karakteristikami (prospekte, deklaracije, certifikate, klinične študije, ...), iz katerih bo razvidna ustreznost ponujene opreme razpisnim zahtevam.

Prav tako priloži izjave o skladnosti ponujene opreme.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

    - Reference:

Zahtevane reference s strani naročnika so:

Reference za ponujen aparat: Ponudnik mora navesti najmanj 2 (dve) referenčni zdravstveni ustanovi v Sloveniji ali državah EU, kjer primerljiv tip aparata, ki ga ponuja v brezplačen najem, že uporabljajo (naslov in kontaktna oseba referenčnega centra);

Veljajo tudi reference proizvajalca oz. pooblaščenih prodajalcev v državah EU.

Dokazilo: Lastna izjava ponudnika, z navedbo referenčne ustanove in kontaktne osebe, kjer naročnik lahko preveri ustreznost reference.

10. MERILO

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba po spodaj navedenem pondru:

| Zap. št. | Naziv | Ponder: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skupna ponudbena cena (kit za respiratorno diagnostiko + kit za gastrointestinalno diagnostiko + kit za diagnostiko meningitisa z vključeno brezplačno uporabo analizatorja za obdobje 3. let) | 76 točk |
| 2 | Ponudnik, ki ponuja Kit za diagnostiko hemokultur | 10 točk |
| 3 | Ponudnik, ki ponuja Kit za diagnostiko okužb sklepov | 7 točk |
| 4 | Ponudnik, ki ponuja Kit za diagnostiko pljučnic | 7 točk |

1. Ponudbena vrednost	(največ 76 točk)

Izračun točk za poljubnega ponudnika s poljubno ponujeno ceno:

Najnižja vrednost

VREDNOST =    ------------------------------- X   76 točk

Ponujena vrednost

Po tej formuli dobi ponudba z najnižjo vrednostjo največ točk (76), višja pa ustrezno manj.

V primeru, da bo več ponudnikov doseglo enako najvišje število točk, bo naročnik izbral ponudnika, ki bo ponudil najnižjo skupno ponudbeno vrednost, v kolikor bo tudi najnižja ponudbena vrednost enaka bo naročnik opravil žrebanje – vlečenje lističev. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so ponudili enako vrednost ponudbe. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi.

11. PONUDBA IN ZAHTEVANA DOKAZILA

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji izpolnjeni dokumenti:

- obrazec »Podatki o ponudniku«, OBR-1

- obrazec »Krovna izjava ponudnika«, OBR-2

- obrazec  »Predračun«, OBR-3   (v razdelek »Predračun«)

- obrazec »ESPD«

- obrazec »Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika«, OBR-4a

- obrazec »Informacije za pridobitev podatkov iz kazenske evidence«; OBR-5

- obrazec vzorec »Pogodba«, OBR-6

- obrazec »Izjava za izdajo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«, OBR-7

- obrazec »Vzorec menične izjave«, OBR-8 in

- obrazec »Nalog za plačilo«, OBR-9

- obrazec »Izjava ponudnika - v skladu z določbo 5. odstavka 35. člena ZintPK«, OBR-10

- ostale izjave zahtevane v razpisni dokumentaciji (referenčna lista, potrdila o servisu, kopija vpisa v register medicinskih pripomočkov, tehnična specifikacija, certifikati,… za ponujeno opremo, potrošni material,…).

Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva navedeni vrstni red. Vse obrazce je potrebno izpolniti.

Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Vse dokumente je potrebno pretvoriti/skenirati v *pdf datoteko.

Opomba: Dokumentov/obrazcev ni potrebno parafirati ali podpisovati. Izpolnjene dokumente ponudnik v *pdf obliki naloži v informacijskem sistemu e-JN, kjer so opremljeni z elektronskim podpisom.

12. FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik priloži izjavo (OBR-7), da bo, v kolikor bo izbran po tem JN, ob podpisu pogodbe predložil menico v višini 5% skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti – vzorec (OBR-8 in  OBR-9).

Veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno do konca pogodbenega obdobja. Ponudnik lahko predloži tudi drugo vrsto finančnega zavarovanja (npr. zavarovanje pri zavarovalnicah…).

13. NASTOPANJE, VARIANTE, JEZIK, ODPREMLJANJE, VELJAVNOST IN STROŠKI PONUDBE

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

- Skupna ponudba:

Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev.

V primeru, da bo več ponudnikov pri izvedbi naročila nastopalo s skupno ponudbo, morajo v OBR-1 navesti vse sodelujoče partnerje in določiti vodilnega partnerja/nosilca posla.

V 9. točki (Ugotavljanje sposobnosti in pogoji) teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.

Za vse sodelujoče gospodarske subjekte je potrebno predložiti ločen ESPD obrazec.

V primeru, da bo skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik od izbrane skupine ponudnikov zahteval predložitev akta o skupni izvedbi naročila (npr. pogodbe o sodelovanju). V pogodbi se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba  mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Finančno zavarovanje lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopa v skupni ponudbi, lahko ga predloži več ponudnikov, v vsakem primeru pa morajo biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost…), določene v tej dokumentaciji.

- Ponudba s podizvajalci:

Glavni izvajalec, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene veljavne pogodbe s podizvajalci.

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v OBR-1 navesti vse predlagane podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD, OBR-4a in OBR-5 za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih navede v svoji ponudbi.

- Variantne ponudbe:

Variantne ponudbe niso dopuščene.

- Jezik ponudbe:

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, razen katalogov, prospektnega materiala, tehnične dokumentacije itd., ki so lahko predloženi v angleškem jeziku.

Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku.

V kolikor ponudnik predloži v ponudbeno dokumentacijo navodila za uporabo v angleškem jeziku, mora ob primopredaji opreme obvezno predložiti še navodila za uporabo v slovenskem jeziku.

- Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem   e-JN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

- Veljavnost ponudbe:

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od javnega odpiranja ponudb.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

- Stroški ponudbe:

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

14. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

15. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

V postopku pregleda in ocenjevanja ponudb (89. člen)  lahko naročnik zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo. Komunikacija s ponudniki poteka izključno preko Portala javnih naročil oz. sistema e-JN.

Naročnik bo Odločitev o oddaji naročila objavil na Portalu javnih naročil.

Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

16. POGODBA

Naročnik in izbrani ponudnik bosta sklenila pogodbo za sukcesivno dobavo reagentov in brezplačno uporabo analizatorja za izvajanje sindromske diagnostike po določilih vzorca Pogodbe (OBR-6).

Naročnik bo po pravnomočnosti Odločitve o izbiri in še v času veljavnosti ponudbe sklenil

pogodbo s ponudnikom, ki bo predložil dopustno ponudbo in v skladu z merili oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 10. (desetih) delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

Pogodba bo pričela veljati, ko jo bodo podpisale vse pogodbene stranke in ko bo ponudnik predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

17. OSTALA DOLOČILA

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali, ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

Če je v zakonu in v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje.

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz pogodbe in celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V dvomu se presojajo posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-3 in Obligacijskega zakonika.

18. PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami in dopolnitvami), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

Na podlagi 25. člena ZPVPJN  se zahtevek za revizijo ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Vlagatelj plača takso za predrevizijski in revizijski postopek le enkrat, in sicer pred vložitvijo zahtevka za revizijo pri naročniku. Način odmere takse določa 71. člen ZPVPJN.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija. Informacija, da je bil vložen zahtevek za revizijo, se nemudoma prek portala eRevizija samodejno objavi v dosjeju javnega naročila na portalu javnih naročil. Če zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku ni bil vložen prek portala eRevizija, se do začetka uporabe tega portala informacije in dokumenti, vključno s procesnim gradivom, v predrevizijskem, revizijskem ali pritožbenem postopku, vložijo pisno neposredno pri naslovniku ali po pošti priporočeno s povratnico.

Direktor naročnika:

Vladimir Topler, dr. med.

- TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA  JAVNEGA  NAROČILA

PREDMET RAZPISA  OBSEGA

- dobavo reagentov in potrošnega materiala za izvajanje sindromske diagnostike mikrobnih povzročiteljev bolezni (3 leta – predvidoma od 01. 01. 2026 do 31. 12. 2028, z možnostjo podaljšanja pogodbe za 1. leto).

- brezplačno uporabo analizatorja za izvajanje sindromske diagnostike z vključenim rednim in izrednim vzdrževanjem ter »all inclusive« servisiranjem za čas dobave reagentov (3 leta – predvidoma od 01. 01. 2026 do 31. 12. 2028, z možnostjo podaljšanja pogodbe za 1. leto).

Splošni pogoji glede kakovosti blaga:

- Ponujena oprema mora ustrezati vsem standardom, ki veljajo za tovrstno opremo v Sloveniji, in mora imeti vse potrebne certifikate. Skladna mora biti z IVD regulativo v EU.

- Celotno dobavljeno blago mora biti dobavljeno pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi.

Izpolnjevanje vseh zahtev iz opisa predmeta naročila mora biti razvidno iz originalnih prospektov proizvajalca ter ostale originalne dokumentacije proizvajalca kot npr. User manual/Navodila za uporabo, Servis manual/Navodilo za vzdrževanje ter servis.

A. APARAT ZA IZVAJANJE SINDROMSKE DIAGNOSTIKE - Strokovne zahteve:

Ponujeni analizator mora izpolnjevati spodaj navedene zahteve naročnika:

| 1 | APARAT ZA IZVAJANJE SINDROMSKE DIAGNOSTIKE |
| --- | --- |
| 1.1 | Samostoječi aparat za hitro in vitro sindromsko testiranje. Vključeni 4 moduli za istočasno izvajanje štirih testiranj. |
| 1.2 | Aparat z metodo real-time PCR ali nested PCR zazna nukleinske kisline patogenov v človeških kliničnih vzorcih. |
| 1.3 | Rezultati morajo biti na voljo v manj kot 90 min. |
| 1.4 | Veljaven rezultat mora biti prikazan kot pozitiven ali negativen, pri pozitivnih je potrebna določitev Ct vrednosti oziroma njenega približka (kot npr. melting curve pri nested PCR ipd.) |
| 1.5 | Aparat mora rezultate avtomatsko interpretirati, jih shraniti ter prenesti v LIS uporabnika |
| 1.6 | Aparat mora omogočiti izvoz rezultatov preko USB. |
| 1.7 | Aparat mora delovati v temperaturnem območju okolice 18-28°C. |
| 1.8 | Aparat mora delovati pri električni napetosti 220 V. |
| 1.9 | Aparat mora biti primeren za namizno uporabo (mere max do š 120cm/v 100 cm/ g 80cm). |
| 1.10 | Aparat mora imeti certifikat CE in IVDR. |
| 1.11 | Aparat mora podpirati uporabo kartuš z reagenti, ki imajo oznako CE in IVDR. |

SERVIS IN PODPORA ANALIZATORJA – Zahteve:

  - Dobro organizirana servisna služba, pooblaščena od proizvajalca, ki mora imeti odzivni čas od sporočila o okvari do prihoda pooblaščenega serviserja največ 6 ur, čas popravila pa največ 24 ur. V kolikor ponudnik popravila ne izvede v 48 urah, mora zagotoviti nadomestni analizator.

  - Ponudnik se zaveže, da bo za učinkovito in varno uporabo ter delovanje pogodbene opreme brezplačno usposobil (izšolal) uporabnike naročnika.

  - Ponudnik zagotavlja naročniku strokovno podporo oz. pomoč uporabniku (reševanje strokovnih vprašanj, konzultacije, pomoč pri delu z opremo).

  - Ponudnik mora zagotoviti dostavo, montažo, zagon ter preizkus delovanja pogodbene opreme.

  - Ponujena oprema mora ustrezati vsem standardom, ki veljajo za tovrstno opremo v Sloveniji in EU, imeti mora vse potrebne certifikate, skladno z IVD predpisi (CE, lVD). Ponudniki predložijo kopije ustreznih certifikatov v ponudbi.

  - Ponudnik mora v sodelovanju s podjetjem SRC infonet d.o.o. (Birpis), izvesti povezavo opreme v informacijski sistem naročnika.

  - Za odpravo napak v času trajanja pogodbe o najemu mora biti na voljo servisni inženir, izšolan pri proizvajalcu.

  - Vse posodobitve in nadgradnje programske opreme morajo biti vključene in brezplačne.

  - Ponudnik mora na svoje stroške (v 3-letnem pogodbenem obdobju) izvajati redne preventivne servise najmanj po priporočilu proizvajalca in potrebno kalibriranje aparature. Ponudnik mora v tem času zagotavljati »all inclusive« redno in izredno vzdrževanje za analizator za izvajanje sindromske diagnostike mikrobnih povzročiteljev bolezni, vključno s programsko opremo, odpravo napak, stroški rezervnih delov, potrošnih materialov in vseh ostalih stroškov servisiranja (vključno s potnimi stroški in časom serviserja na poti).

Dobavni rok za aparate: dobava in postavitev (implementacija) največ 90 dni od podpisa pogodbe.

B. REAGENTI, KONTROLE, KALIBRATORJI IN POTROŠNI MATERIAL

Ponudnik naj v OBR-3 »Predračun« navede vse stroške iz katerega bodo razvidne količine in cene po posameznih postavkah.

Ponujeni kiti (komplet kartuše, vse reagente in potrošni material, potrebne za izvedbo preiskave) za izvajanje diagnostike morajo biti v skladu s spodnjimi zahtevami:

| 2 | REAGENTI |
| --- | --- |
| 2.1 | Kit z reagenti mora imeti certifikat za CE in IVDD. |
| 2.2 | Kit mora imeti črtno kodo, ki omogoča boljšo sledljivost kartuš. |
| 2.3 | Kartuša mora vsebovati interno kontrolo, ki preveri vse korake postopka analize. |
| 2.4 | Ponudnik mora zagotoviti brezplačno nadomestilo testov v primeru »invalid« rezultata med postopkom. |
| 2.5 | Zahteve glede posameznih kompletov z reagenti |
| 2.5.1 | Kit za respiratorno diagnostiko mora biti za enkratno uporabo, mora vsebovati vse reagente, potrebne za ekstrakcijo nukleinskih kislin, pomnoževanje nukleinskih kislin, odkrivanje in identificiranje vsaj sledečih patogenov: Influenca A, Influenca A podtip H1, Influenca A podtip H3, Influenca B, Koronavirus 229E, Koronavirus HKU1, Koronavirus NL63, Koronavirus OC43, Parainfluenca virus 1, Parainfluenca virus 2, Parainfluenca virus 3, Parainfluenca virus 4, Respiratorijski Sincicijski virus, človeški Metapneumovirus, Adenovirus, Rinovirus/Enterovirus, SARS-CoV-2, Bordetella pertussis, Chlamydophila pneumoniae in Mycoplasma pneumoniae. |
| 2.5.2 | Kit za gastrointestinalno diagnostiko mora biti za enkratno uporabo, mora vsebovati vse reagente, potrebne za ekstrakcijo nukleinskih kislin, pomnoževanje nukleinskih kislin, odkrivanje in identificiranje vsaj sledečih patogenov: Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp., Giardia lamblia, Cyclospora cayetanensis, Vibrio spp. (V. parahaemolyticus, V. vulnificus in V. cholerae), Campylobacter spp. (C. jejuni, C. upsaliensis in C. coli), Salmonella spp., Clostridium difficile (toxin A/B), Yersinia enterocolitica, Enteroaggregative E. coli (EAEC), Enterotoxigenic E. coli (ETEC), Shiga-like toxin-producing E. coli (STEC), Enteropathogenic E. coli (EPEC), Enteroinvasive E. coli (EIEC)/Shigella, Plesiomonas shigelloides, Adenovirus F40/F41, Norovirus GI/GII, Rotavirus A, Astrovirus, Sapovirus (I, II, IV, V). |
| 2.5.3 | Kit za diagnostiko hemokultur mora biti za enkratno uporabo, mora vsebovati vse reagente, potrebne za ekstrakcijo nukleinskih kislin, pomnoževanje nukleinskih kislin, odkrivanje in identificiranje vsaj sledečih patogenov: Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, L. monocytogenes, Staphylococcus spp., S. aureus, S.epidermidis, S.lugdunensis, Streptococcus spp., S. agalactiae, S. pyogenes, S. pneumoniae, A.baumannii, Bacteroides fragilis, H. influenzae, N. meningitidis, P. aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia, E. cloacae complex, E. coli, K. aerogenes, K. oxytoca, K. pneumoniae, Proteus spp., S. marcescens, Salmonella spp., C. albicans, C. auris, C. glabrata, C. krusei, C. parapsilosis, C.tropicalis, geni za rezistenco na antibiotike: mcr-1, mecA/C, vanA/B, CTX-M, karbapenemaze: KPC, IMP, NDM, OXA-48-like, VIM. |
| 2.5.4 | Kit za diagnostiko meningitisa mora biti za enkratno uporabo, mora vsebovati vse reagente, potrebne za ekstrakcijo nukleinskih kislin, pomnoževanje nukleinskih kislin, odkrivanje in identificiranje vsaj sledečih patogenov: Escherichia coli K1, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Cytomegalovirus (CMV), Enterovirus, Herpes simplex virus 1 (HSV-1), Herpes simplex virus 2 (HSV-2), Human herpes virus 6 (HHV-6), Human parechovirus, Varicella zoster virus (VZV), Cryptococcus neoformans/gattii. |
| 2.5.5 | Kit za diagnostiko okužb sklepov mora biti za enkratno uporabo, mora vsebovati vse reagente, potrebne za ekstrakcijo nukleinskih kislin, pomnoževanje nukleinskih kislin, odkrivanje in identificiranje vsaj sledečih patogenov: Anaerococcus prevotii/vaginalis, Clostridium perfringens, Cutibacterium avidum/granulosum, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Finegoldia magna, Parvimonas micra, Peptoniphilus, Peptostreptococcus anaerobius, Staphylococcus aureus, Staphylococcus lugdunensis, Streptococcus spp., Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Bacteroides fragilis, Citrobacter, Enterobacter cloacae complex, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Kingella kingae, Klebsiella aerogenes, Klebsiella pneumoniae group, Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., Serratia marcescens, Candida spp., Candida albicans, ANTIMICROBIAL RESISTANCE GENES Carbapenemases: IMP, KPC, NDM, OXA-48-like, VIM, Ostalo: CTX-M, mecA/C and MREJ (MRSA), vanA/B |
| 2.5.6 | Kit za diagnostiko pljučnice mora biti za enkratno uporabo, mora vsebovati vse reagente, potrebne za ekstrakcijo nukleinskih kislin, pomnoževanje nukleinskih kislin, odkrivanje in identificiranje vsaj sledečih patogenov: A. calcoaceticus-baumannii complex, E. cloacae complex, E. coli, H. influenzae, K. aerogenes, K. oxytoca, K. pneumoniae group, M. catarrhalis, Proteus spp., P. aeruginosa, S. marcescens, S. aureus, S. agalactiae ,S. pneumoniae, S. pyogenes, L.pneumophila, M. pneumoniae, C. pneumoniae, Influenza A, Influenza B, Adenovirus, Coronavirus, Parainfluenza virus, Respiratory Syncytial virus, Human Rhinovirus/Enterovirus, Human Metapneumovirus, geni za rezistenco na antibiotike: CTX-M, mecA/C, MREJ, karbapenemaze: KPC, NDM , OXA-48-like, VIM ,IMP. |

Kot navedeno v poglavju II »NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE«, točki 10 »MERILO«, bo pri izbiri ponudnika upoštevana ekonomsko najugodnejša ponudba po spodaj navedenem pondru:

| Zap. št. | Naziv | Ponder: |
| --- | --- | --- |
| 1 | Skupna ponudbena cena (kit za respiratorno diagnostiko + kit za gastrointestinalno diagnostiko + kit za diagnostiko meningitisa z vključeno brezplačno uporabo analizatorja za obdobje 3. let) | 76 točk |
| 2 | Ponudnik, ki ponuja Kit za diagnostiko hemokultur | 10 točk |
| 3 | Ponudnik, ki ponuja Kit za diagnostiko okužb sklepov | 7 točk |
| 4 | Ponudnik, ki ponuja Kit za diagnostiko pljučnic | 7 točk |

Ponudbena vrednost	(največ 76 točk)

Izračun točk za poljubnega ponudnika s poljubno ponujeno ceno:

Najnižja vrednost

VREDNOST =    ------------------------------- X   76 točk

Ponujena vrednost

Po tej formuli dobi ponudba z najnižjo vrednostjo največ točk (76), višja pa ustrezno manj.

Ponudnik mora poleg brezplačne uporabe z vključenim vzdrževanjem analizatorja za izvajanje sindromske diagnostike za obdobje 36 mesecev (z možnostjo podaljšanja za 12 mesecev) ponuditi še spodaj navedene reagente, kontrole kakovosti, kalibratorje in ostali potrebni potrošni material za izvedbo analiz ocenjenega števila vzorcev in sicer na področju:

| Zap. št. | PODROČJE ANALIZE | Predvideno število testov / leto | Predvideno število testov / 3 leta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Respiratorna diagnostika | 3.000 | 9.000 |
| 2 | Gastrointestinalna diagnostika | 600 | 1.800 |
| 3 | Diagnostika meningitisa | 60 | 180 |

Naročnik poleg zgoraj navedene diagnostike predvideva tudi izvajanje analiz spodaj ocenjenega števila vzorcev in sicer na področju:

| Zap. št. | PODROČJE ANALIZE | Predvideno število testov / leto | Predvideno število testov / 3 leta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Diagnostika hemokultur | 30 | 90 |
| 2 | Diagnostika okužb sklepov | 30 | 90 |
| 3 | Diagnostika pljučnice | 30 | 90 |

Ponudnik za vsak zgoraj ponujeni kit (reagent, kontrola kakovosti, kalibratorji in ostali potrebni potrošni material za izvedbo analiz) prejme dodatne točke, ki se prištejejo k točkam osnovne ponudbene vrednosti:

Točke prejete pri izračunu ponudbene vrednosti + točke za dodatne kite = končno število točk

Ponudnik naj upošteva, da:

- laboratorij dela 7 dni v tednu,

- izvaja kontrole kakovosti 1 x dnevno na dveh nivojih oz. še ostale po priporočilih proizvajalca,

- uporablja kalibracijski material, če to priporoča proizvajalec.

Ponudnik mora imeti primerno zalogo reagentov in potrošnega materiala v Sloveniji oziroma mora:

- zagotavljati dobavni rok reagentov, kontrolnega in potrošnega materiala v treh delovnih dneh, v nujnih primerih dostavo v 24 urah ter da bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;

- naročnika po prejemu naročila v roku 24 ur pisno obvesti naročnika, če naročenega blaga ne bo mogel dobaviti v dogovorjenem 3-dnevnem roku; če pa gre za NUJNO naročilo, pa mora naročnika o nezmožnosti dobave pisno obvestiti v roku 2 (dveh) ur po prejemu naročila.

- zagotavljati dostavo fco skladišče bolnišnična lekarna – razloženo.

- zagotavljati, da ima dobavljeno blago rok uporabe še najmanj šest (6) mesecev po dobavi.

Naročnik dobav potrebnega potrošnega materiala po obsegu in času ne more vnaprej natančno določiti. Ocenjene količine blaga so okvirne in so izražene upoštevajoč predviden obseg dela / letno. Izvajalec bo v pogodbenem obdobju, dobavljal količine blaga, ki jih bo naročnik v tem obdobju dejansko potreboval.

- RAZPISNI OBRAZCI, VZORCI, POTRDILA IN IZJAVE

Naročnik :											OBR-1

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev.:  JN55/2025

Datum :  Oktober 2025

PODATKI O PONUDNIKU

»Nabava reagentov z brezplačno uporabo in vključenim »all inclusive« vzdrževanjem analizatorja za izvajanje sindromske diagnostike «

PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupne izvedbe naročila)

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |
| Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) |  |
| Kontaktna oseba za JN |  |
| Telefon/fax |  |
| E-naslov kontaktne osebe |  |
| Transakcijski račun in banka |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka (ID) |  |

Ponudnik je dolžan imenovati vse podizvajalce ali partnerje v skupni ponudbi, s katerimi bo izvajal predmetno javno naročilo in bodo vsi imenovani v pogodbi.

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali:

- v primeru skupne ponudbe se izpolni tabela o skupni izvedbi naročila

| Partner v skupni ponudbi | Vrsta del, ki jih bodo izvajali | Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR) |
| --- | --- | --- |

- v primeru ponudbe s podizvajalci

| Podizvajalec | Vrsta del, ki jih bodo izvajali | Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR) |
| --- | --- | --- |

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

Naročnik :											OBR-2

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev.:  JN55/2025

Datum :  Oktober 2025

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA

»Nabava reagentov z brezplačno uporabo in vključenim »all inclusive« vzdrževanjem analizatorja za izvajanje sindromske diagnostike «

S polno odgovornostjo izjavljamo:

- da smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacijo za dodelitev javnega naročila, v objavljenega na Portalu javnih naročil št. ……………, z dne ……………… in da z njo brez kakršnihkoli zadržkov v celoti soglašamo in sprejemamo vse zahteve iz te razpisne dokumentacije;

- vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju;

- da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci oz. partnerji v skupnem nastopu, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe;

- da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila;

- da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila;

- da so vsi podatki navedeni v naši ponudbi resnični in nezavajajoči.

- gospodarski subjekti, ki sodelujejo v naši ponudbi vključno z našim podjetjem nimajo sedeža v Rusiji in za njih velja, da niso v več kot 50-odstotnem deležu v neposredni ali posredni lasti državljanov Rusije ali fizičnih in pravnih oseb ali organov s sedežem v Rusiji ter zakoniti zastopniki sodelujočih gospodarskih subjektov v naši ponudbi niso ruski državljani, in sodelujoči gospodarski subjekti v naši ponudbi ne delujejo v imenu ali po navodilih državljanov Rusije ali fizičnih in pravnih oseb ali organov s sedežem v Rusiji (vključno s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju).

Zagotavljamo, da bomo upoštevali vse predpise, celotno veljavno zakonodajo in podzakonske akte, pravilnike, standarde, uredbe in ostalo tehnično regulativo, ki  velja v RS in EU za predmetno javno naročilo in zagotavljamo, da bodo delavci z njimi seznanjeni ter da odgovarjamo za vso škodo, ki bi morebiti nastala zaradi neupoštevanja le-teh.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

Naročnik :										     	 								OBR-3

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev.:  JN55/2025

Datum :  Oktober 2025

PREDRAČUN št.: ______________

V skladu  z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št.  _________________ za izvedbo predmetnega JN: »Nabava reagentov z brezplačno uporabo in vključenim »all inclusive« vzdrževanjem analizatorja za izvajanje sindromske diagnostike «

PONUDNIK:

Uporaba in »all inclusive« vzdrževanje, vključno z strokovno in aplikativno podporo za delo z analizatorjem za izvajanje sindromske diagnostike mikrobnih povzročiteljev bolezni je za ves čas trajanja pogodbe brezplačna.

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST KITOV za katere mora ponudnik, poleg brezplačne uporabe analizatorja, zagotavljati dobavo (predstavlja največ 85 točk):

| Zap. št. | REAGENTI, KONTROLE KAKOVOSTI, KALIBRATORJI IN DRUGI POTROŠNI MATERIAL (KIT) | Cena na kit v EUR brez DDV | Predvideno število testov na leto | Vrednost za predvideno letno število testov v EUR brez DDV | Vrednost DDV (9,5%) | Vrednost za predvideno letno število testov v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kit za respiratorno diagnostiko |  | 3.000 |  |  |  |
| 2 | Kit za gastrointestinalno diagnostiko |  | 600 |  |  |  |
| 3 | Kit za diagnostiko meningitisa |  | 60 |  |  |  |
| SKUPAJ LETNO |  |  | 3.660 |  |  |  |
|  |  |  | Vrednost za pogodbeno obdobje 3. let v EUR brez DDV |  |  |  |
|  |  |  | Vrednost DDV (9,5%) |  |  |  |
|  |  |  | Vrednost za pogodbeno obdobje 3. let v EUR z DDV |  |  |  |

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST KITOV za katere ponudnik odda ponudbo v primeru, da zanje zagotavlja dobavo (predstavlja največ 15 točk):

| Zap. št. | REAGENTI, KONTROLE KAKOVOSTI, KALIBRATORJI IN DRUGI POTROŠNI MATERIAL (KIT) | Cena na kit v EUR brez DDV | Predvideno število testov na leto | Vrednost za predvideno letno število testov v EUR brez DDV | Vrednost DDV (9,5%) | Vrednost za predvideno letno število testov v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kit za diagnostiko hemokultur |  | 30 |  |  |  |
| 2 | Kit za diagnostiko okužb sklepov |  | 30 |  |  |  |
| 3 | Kit za diagnostiko pljučnice |  | 30 |  |  |  |
| SKUPAJ LETNO |  |  | 90 |  |  |  |
|  |  |  | Vrednost za pogodbeno obdobje 3. let v EUR brez DDV |  |  |  |
|  |  |  | Vrednost DDV (9,5%) |  |  |  |
|  |  |  | Vrednost za pogodbeno obdobje 3. let v EUR z DDV |  |  |  |

Cena reagentov po posameznih postavkah je fiksna in nespremenljiva za prvih dvanajst (12) mesecev izvajanja naročila po sklenitvi pogodbe, v naslednjih dveh (2) letih se cena valorizira po potrebi in na podlagi obrazložitve.

Način valorizacije in indeksacije poteka skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v več letnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/2004). Pri tem se bo upošteval indeks rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji (po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije).

Nove cene veljajo zgolj s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

Naročnik si pridržuje opcijo podaljšanja pogodbe za eno (1) leto v kolikor bo sistem deloval brezhibno ter glede na dejstvo, da zamenjava sistema povzroči naročniku preveč organizacijskih težav in ponovno uvajanje sistema pri zaposlenih.

Vse cene morajo biti izražene v evrih (EUR). V navedeni ceni je upoštevan DDV, kot tudi vse olajšave in vsi popusti.

Strinjamo se, da ta ponudba velja ……………dni od roka za oddajo ponudb in da za nas ostane obvezujoča in se jo lahko sprejme kadarkoli pred tem datumom.

Pogoj: minimalno 90 dni od  roka za oddajo ponudb.

Dovoljujemo vam, da preverite resničnost podatkov, ki jih navajamo v naši ponudbi, oziroma resničnost dokumentov, ki so priloženi. V ta namen dovoljujemo katerikoli tretji osebi, ki razpolaga z ustreznimi informacijami ali podatki, da vam le-te na vašo zahtevo posreduje.

Če bo ta ponudba sprejeta, bomo priskrbeli zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter dobavo izvedli v pogodbenem roku.

Jemljemo na znanje, da niste obvezani sprejeti nobene od ponudb, ki ste jih prejeli.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

Naročnik :											ESPD

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev.:  JN55/2025

Datum :  Oktober 2025

IZJAVA KANDIDATA

»Nabava reagentov z brezplačno uporabo in vključenim »all inclusive« vzdrževanjem analizatorja za izvajanje sindromske diagnostike«

ESPD OBRAZEC

v *xml. in podpisan v pdf. obliki

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. V obrazcu ESPD je naveden tudi uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila. Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga natisne ter izpolnjenega in podpisanega predloži v ponudbi.

Naročnik :											OBR-4a

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev.:  JN55/2025

Datum :  Oktober 2025

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju poslov v skladu s 6. odstavkom 14. člena ZintPK (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11) ter 13. in 14. odstavkom 71. člena ZJN-3, kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/vsak partner v skupni ponudbi) v postopku oddaje naročila št. JN55/2025, katerega predmet je »Nabava reagentov z brezplačno uporabo in vključenim »all inclusive« vzdrževanjem analizatorja za izvajanje sindromske diagnostike na Oddelku za mikrobiologijo SB SG za obdobje treh (3) let« podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju, …

___________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

__________________________

(matična številka)

__________________________

(davčna številka)

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva. V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

|  | IME IN PRIIMEK/ NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA/ SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

PODATKI O TIHIH DRUŽBENIKIH

Opomba: v primeru, da so udeleženci v lastništvu ponudnika tihi družbeniki,  je za vsakega od tihih družbenikov potrebno vpisati naslednje podatke:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse tihe družbenike, ne glede na delež lastništva.

Tabelo izpolni ponudnik, v katerega lastništvu so udeleženi tihi družbeniki.

|  | IME IN PRIIMEK/ NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA/ SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI TIHIH DRUŽBENIKOV

Opomba: v primeru, da v lastništvu ponudnika ni tihih družbenikov,  ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da v lastništvu ponudnika (naziv in naslov ponudnika)

__________________________________________________________ni tihih družbenikov.

POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe,  za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom,  ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

|  | NAZIV POVEZANE DRUŽBE | NASLOV POVEZANE DRUŽBE | VRSTA POVEZAVE/ DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni,  ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da s ponudnikom (naziv in naslov ponudnika)

_____________________________________________________________________________

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo ZintPK, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

OPOMBA:

(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)

Naročnik :											OBR-5

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev.:  JN55/2025

Datum :  Oktober 2025

Informacije za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

»Nabava reagentov z brezplačno uporabo in vključenim »all inclusive« vzdrževanjem analizatorja za izvajanje sindromske diagnostike«

Podatki o zastopnikih gospodarskega subjekta (navesti vsako osebo, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika, partnerja v skupni ponudbi oziroma podizvajalca, ter drugega subjekta, katerega zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, in vsako osebo, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem)

/po potrebi dodati vrstice/

/ime in priimek, EMŠO, gospodarski subjekt, v katerem ima oseba funkcijo/

/ime in priimek, EMŠO, gospodarski subjekt, v katerem ima oseba funkcijo/

Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

Naročnik :										   	OBR-6

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev.:  JN55/2025

Datum :  Oktober 2025

Vzorec

POGODBA

Nabava reagentov z brezplačno uporabo in vključenim »all inclusive« vzdrževanjem analizatorja za izvajanje sindromske diagnostike

sklenjena med

Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 SLOVENJ GRADEC, ki jo zastopa direktor  Vladimir Topler, dr. med.       (kot naročnik)

Identifikacijska štev. za DDV:  SI 34697390

Matična številka :  5054958000

in

…………………………………………………………………………………………………, ki ga zastopa …………………………………...…………………..……..        (kot dobavitelj)

Identifikacijska štev. za DDV:   ………………..

Matična številka : ……………….

PREDMET POGODBE

            - člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3) na Portalu javnih naročil dne …………….., številka objave ……………… objavil javno naročilo po odprtem postopku  za »Nabava reagentov z brezplačno uporabo in vključenim »all inclusive« vzdrževanjem analizatorja za izvajanje sindromske diagnostike«.

            - člen

Ta pogodba se nanaša na:

- prodajo in nakup potrebnih reagentov in ostalega potrebnega potrošnega materiala za izvajanje analiz področju sindromske diagnostike

ter

- brezplačno uporabo analizatorja za izvajanje sindromske diagnostike mikrobnih povzročiteljev bolezni z vključenim »all inclusive« vzdrževanjem

za obdobje treh (3) let z možnostjo podaljšanja za 12 mesecev.

POGODBENA CENA

            - člen

Pogodbeni stranki soglašata, da je cena za dobavo blaga iz 1. člena te pogodbe opredeljena v ponudbi št : …………………, z dne ………………. in sicer:

Pogodbena vrednost kitov za katere dobavitelj, poleg brezplačne uporabe analizatorja, zagotavlja dobavo:

| Zap. št. | REAGENTI, KONTROLE KAKOVOSTI, KALIBRATORJI IN DRUGI POTROŠNI MATERIAL (KIT) | Cena na kit v EUR brez DDV | Predvideno št. testov na leto | Vrednost za predvideno letno število testov v EUR brez DDV | Vrednost DDV (9,5%) | Vrednost za predvideno letno število testov v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kit za respiratorno diagnostiko |  | 3.000 |  |  |  |
| 2 | Kit za gastrointestinalno diagnostiko |  | 600 |  |  |  |
| 3 | Kit za diagnostiko meningitisa |  | 60 |  |  |  |
| SKUPAJ LETNO |  |  | 3.660 |  |  |  |
|  |  | Vrednost za pogodbeno obdobje 3. let v EUR brez DDV |  |  |  |  |
|  |  | Vrednost DDV (9,5%) |  |  |  |  |
|  |  | Vrednost za pogodbeno obdobje 3. let v EUR z DDV |  |  |  |  |

Pogodbena vrednost dodatnih kitov (opcijsko) za katere dobavitelj zagotavlja dobavo:

| Zap. št. | REAGENTI, KONTROLE KAKOVOSTI, KALIBRATORJI IN DRUGI POTROŠNI MATERIAL (KIT) | Cena na kit v EUR brez DDV | Predvideno št. testov na leto | Vrednost za predvideno letno število testov v EUR brez DDV | Vrednost DDV (9,5%) | Vrednost za predvideno letno število testov v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kit za diagnostiko hemokultur |  | 30 |  |  |  |
| 2 | Kit za diagnostiko okužb sklepov |  | 30 |  |  |  |
| 3 | Kit za diagnostiko pljučnice |  | 30 |  |  |  |
| SKUPAJ LETNO |  |  | 90 |  |  |  |
|  |  | Vrednost za pogodbeno obdobje 3. let v EUR brez DDV |  |  |  |  |
|  |  | Vrednost DDV (9,5%) |  |  |  |  |
|  |  | Vrednost za pogodbeno obdobje 3. let v EUR z DDV |  |  |  |  |

Cena reagentov po posameznih postavkah je fiksna in nespremenljiva za prvih dvanajst (12) mesecev izvajanja naročila po sklenitvi pogodbe, v naslednjih dveh (2) letih se cena valorizira po potrebi in na podlagi obrazložitve.

Način valorizacije in indeksacije poteka skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v več letnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/2004). Pri tem se bo upošteval indeks rasti cen življenjskih potrebščin v Sloveniji (po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije).

Nove cene veljajo zgolj s sklenitvijo aneksa k pogodbi.

V primeru, da izvajalec v času trajanja pogodbe nudi akcijske cene izdelkov iz te pogodbe, ki so nižje od ponudbenih, mora naročniku ponuditi blago po akcijskih cenah (npr. pri izdelkih s krajšim rokom uporabe). O akcijskih cenah ponudnik redno obvešča pooblaščeno osebo naročnika za izvajanje pogodbe.

Vse cene veljajo fco skladišče bolnišnična lekarna - razloženo.

Vrednost dobav je s to pogodbo dogovorjena samo okvirno - na podlagi razpisne dokumentacije: okvirne količine za obdobje 12  (dvanajstih) mesecev in okvirna vrednost pogodbe.

O konkretnih vrednostih dobav se bosta pogodbeni stranki dogovarjali sprotno za vsako posamezno časovno obdobje, v katerem bo dobavitelj vršil dobave.

Cena blaga vsebuje poleg osnovne cene še vse stroške (prevozne, stroške hrambe, zavarovanje, ocarinjenja, trošarine, takse,  davek na dodano vrednost, morebitne ostale davke), popuste in rabate.

V primeru zakonske spremembe davčne stopnje za materiale iz te pogodbe, lahko dobavitelj spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini nastale davčne spremembe.

Količino in vrsto posameznih izdelkov bosta pogodbeni stranki dogovorili za vsako naročilo posebej. Naročnik bo kupoval le tolikšno količino blaga, kot jo bo potreboval.

Naročnik bo naročal blago, ki je predmet pogodbe sukcesivno in sicer pisno, z izdajo naročilnice.

OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

            - člen

DOBAVA BLAGA

Dobavitelj zagotavlja, da:

- je dobavni rok reagentov in drugega potrošnega materiala, potrebnega za izvajanje preiskav, največ 3 (tri) delovne dni, računajoč od dneva prejema nedvoumnega naročila s strani naročnika z dostavo na mesto, ko je dogovorjeno v 4. členu pogodbe, v nujnih primerih pa v roku 24 ur;

- bo v roku 24 ur po prejemu naročila pisno obvestil naročnika, če naročenega blaga ne bo mogel dobaviti v dogovorjenem 3-dnevnem roku; če pa gre za NUJNO naročilo, pa mora naročnika o nezmožnosti dobave pisno obvestiti v roku 2 ur po prejemu naročila. Dobavni rok se lahko podaljša samo v primeru višje sile ali iz razlogov, za katere ni odgovoren dobavitelj ali njegov pogodbeni partner;

- bo dobavljeno blago v celoti ustrezalo tehničnim specifikacijam iz ponudbe in v skladu z zahtevami kvalitete iz razpisne dokumentacije javnega razpisa. Dobavitelj se zavezuje, da bo blago, ki je predmet pogodbe, ustrezalo veljavnim predpisom, uvoženo blago pa bo opremljeno z ustreznimi deklaracijami (izdano dovoljenje, da je medicinski pripomoček registriran in dan v promet) oz. CE certifikatom;

- bo dobavljeno blago imelo rok uporabe še najmanj šest mesecev po dobavi;

- da bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga. V kolikor je nedobava  ali pomanjkljiva dobava  posledica dobaviteljeve krivde ali mešanega naključja, je naročnik upravičen tudi do povračila škode-odškodnine, ki jo bo v zvezi s tem utrpel. V tem primeru ima naročnik retencijsko pravico na blagu, ki ga je dobavitelj že dobavil, naročnik pa še ni plačal kupnine.

            - člen

ANALIZATOR - SERVIS IN PODPORA

Dobavitelj zagotavlja:

- dostavo, montažo, zagon ter preizkus delovanja pogodbene opreme v 90. dneh po podpisu pogodbe;

- da dobavljena oprema ustreza vsem standardom, ki veljajo za tovrstno opremo v Sloveniji;

- da bo v sodelovanju s podjetjem SRC infonet d.o.o. (Birpis), izvedel povezavo opreme v informacijski sistem naročnika;

- da bo za učinkovito in varno uporabo ter delovanje pogodbene opreme brezplačno usposobil (izšolal) uporabnike naročnika;

- naročniku strokovno podporo oz. pomoč uporabniku (reševanje strokovnih vprašanj, konzultacije, pomoč pri delu z opremo);

- da bo imel ves čas trajanja pogodbe o najemu na voljo servisnega inženirja, izšolanega pri proizvajalcu;

- da ima dobro organizirano servisno službo, pooblaščeno s strani proizvajalca;

- da bo na svoje stroške (v 3-letnem pogodbenem obdobju) izvajal redne preventivne servise najmanj po priporočilu proizvajalca in potrebno kalibriranje aparature. Dobavitelj mora v tem času zagotavljati »all inclusive« redno in izredno vzdrževanje za analizator za izvajanje sindromske diagnostike mikrobnih povzročiteljev bolezni, vključno s programsko opremo, odpravo napak, stroškov rezervnih delov, potrošnih materialov in vseh ostalih stroškov servisiranja (vključno s potnimi stroški in časom serviserja na poti);

- odzivni čas od sporočila o okvari do prihoda pooblaščenega serviserja največ 6 ur, čas popravila pa največ 24 ur. V kolikor ponudnik popravila ne izvede v 48 urah, mora zagotoviti nadomestni analizator.

            - člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, po krivdi dobavitelja, bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od števila dni  zamude in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,2 % od vrednosti posameznega

naročila;

- vendar skupno največ v višini 5% skupne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna pri dokončnem obračunu.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik, višja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine. Tudi morebitna odškodnina se obračuna pri dokončnem obračunu.

            - člen

Dobavitelj bo fakturiral blago, ki bo dobavljeno v skladu s to pogodbo (na dogovorjeni način in običajne kvalitete) tako, da dostavi fakturo naročniku najkasneje v roku 8 dni po izvršeni dobavi. Dobavitelj lahko izstavi en račun za več dobav skupaj oz. za posamezni mesec. V kolikor dobavitelj ta rok zamudi, se šteje dan dospelosti fakture od dneva, ko je faktura prispela k naročniku.

Dobavitelj izstavi naročniku račun v elektronski obliki.

            - člen

Dobavitelj odgovarja naročniku za vse stvarne in pravne napake na blagu, ki je predmet te pogodbe.

Očitne stvarne napake na blagu (količinske, kakovostne) mora  naročnik sporočiti dobavitelju takoj, ko jih je ugotovil, v zvezi s tem se sestavi poseben zapisnik o vrsti in opisu napake.

Morebitne skrite napake je naročnik dolžan sporočiti dobavitelju najkasneje v roku 8 dni od dneva, ko jih ugotovi, na način kot je določen za očitne napake.

Medsebojna razmerja glede uveljavljanja jamčevanja za stvarne in pravne napake in druga medsebojna razmerja urejata pogodbeni stranki v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Pooblaščene osebe pri izvajanju pogodbe so:

- za naročnika : ……………………………………….

- za dobavitelja : ………………………………..……..

PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

            - člen

Dobavitelj se zavezuje, da on sam kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

            - člen

Obveznosti naročnika so:

-	zagotoviti sodelovanje oseb, ki bodo v stiku z dobaviteljem za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti takoj po podpisu pogodbe;

-	spremljati in nadzirati izvajanje dobav in storitev;

-	zagotoviti strokovne kadre za pregled in prevzem opreme;

-	izvršiti kvantitativni in kvalitativni prevzem opreme, tehnični in končni prevzem opreme v skladu z določili pogodbe;

-	ravnati s prevzeto opremo v času trajanja pogodbe s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje, ki mu jih preda dobavitelj.

Naročnik se obvezuje tudi, da bo prostor v katerem se nahaja naprava, redno vzdrževal glede na: klimatske pogoje, sanitarne in električne pogoje, ki so definirani s tehnično dokumentacijo proizvajalca aparature.

Odgovorna oseba naročnika mora po vsaki odpravljeni okvari in opravljenem preventivnem posegu izvajalca na aparatu potrditi opravljeno delo izvajalca na delovnem nalogu izvajalca.

Naročnik se zavezuje, da brez predhodnega dogovora z dobaviteljem ne bo sam ali po tretji osebi posegal v aparaturo, ki je predmet te pogodbe. Naročnik mora poskrbeti za »običajna tehnična vzdrževanja« opreme v skladu z Navodili za uporabo in navodili, ki mu jih je dal dobavitelj, ter zagotoviti, da je njegovo osebje primerno poučeno za uporabo opreme in da varuje opremo pred poškodbami/okvarami, ki bi jih povzročili klimatski vplivi, vlaga, prah ipd.

Naročnik se zavezuje, da bo:

- izvajalcu omogočil uporabo telefona, fax-a ali e-maila,

- onemogočil dostop do opreme, predvsem do programskega dela vsem nepooblaščenim osebam, hkrati pa se obvezuje, da bo omogočil dostop vsem pooblaščenim osebam izvajalca.

- da bo delavcem izvajalca omogočil nemoten pristop do aparata (na lokaciji ali na daljavo), ki je predmet te pogodbe;

- da ne bo dovolil nepoklicanim osebam pristopa in posegov v aparat in da bo v  prostorih, kjer je aparat instaliran, poskrbel za vse potrebne pogoje za normalno obratovanje aparata;

- plačati izvajalcu opravljena dela in dobave v skladu z določili te pogodbe.

NAČIN PLAČILA

            - člen

Naročnik je dolžan poravnati kupnino za potrošni material na podlagi izstavljenih faktur najkasneje v roku 30 dni od dneva izstavitve pravilno izstavljenega e-računa.

»Ne glede na zgornje določilo se pogodbeni plačilni rok po potrebi uskladi ob vsaki spremembi interventne zakonodaje, ki vpliva na preprečevanje zamud pri plačilih.«

Plačilo se izvrši na TR izvajalca št. : ……………………, odprtega pri banki ……………………

V primeru zamude plačila računa se obračunavajo zakonite obresti.

FINANČNO ZAVAROVANJE

            - člen

Ob pogodbi predloži izvajalec naročniku  bianco menico v višini 5% skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

            - člen

Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbena dela izvedena kvalitetno, sodobno in skladno z veljavnimi predpisi in normativi.

NASTOPANJE S PODIZVAJALCI

            - člen

Dobavitelj bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.

ALI

Dobavitelj pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci:

________________/___________________________________________________________

/navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun/

in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal

________________/___________________________________________________________                                  /navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del/

            - člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da obdelujeta osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov - GDPR (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679).

RAZVEZNI POGOJI

            - člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

-           če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

-           če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o          plačilom za delo,

o          delovnim časom,

o          počitki,

o          opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba (okvirni sporazum) razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

            - člen

Ta pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

Pogodba se sklepa za obdobje treh (3), predvidoma od 01. 01. 2026 do 31. 12. 2028. Naročnik si pridržuje pravico podaljšanja pogodbe za eno (1) leto v kolikor bo sistem deloval brezhibno ter glede na dejstvo, da zamenjava sistema povzroči naročniku preveč organizacijskih težav in ponovno uvajanje sistema pri zaposlenih.

Naročnik lahko razdre to pogodbo v naslednjih primerih:

- če je izvedeno novo predmetno javno naročilo; naročnik o dnevu pravnomočnosti pisno obvesti dobavitelja; odpoved stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj prejme obvestilo;

- če zaradi sprememb v poslovanju ne bi več potreboval dobave blaga ali iz drugih poslovnih razlogov, odpoved stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj prejme obvestilo;

- če nastopijo pri izvajalcu okoliščine, ki pomenijo znižanje cen in dobavitelj o tem ne obvesti naročnika in mu ne omogoči ugodnejšega nakupa; odpoved stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj prejme obvestilo;

- zaradi ponavljajočih napak pri dostavi ali zaradi spremembe v kvaliteti dostavljenega blaga glede na ponujeno ali zaradi neupravičenih podražitev pri čemer odpoved stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj prejme obvestilo;

- kadar naročnik pisno reklamira zamude pri izvajanju pogodbenih določil, nekvalitetno dobavljenega blaga ali nespoštovanje izvajanja ostalih določil sporazuma; v tem primeru ima naročnik pravico, da skupaj z drugim pisnim opominom dobavitelja premakne iz prvega mesta, torej iz mesta izvajanja, na zadnje mesto med izvajalci okvirnega sporazuma; premik se realizira z dnem prejema pisnega obvestila pri izvajalcu.

- v primeru spremembe doktrine na področju uporabe določenih zdravstvenih potrošnih materialov, odpoved stopi v veljavo v 60 dneh,  ko dobavitelj prejme obvestilo;

- če se na tržišču pojavi tehnično izboljšana rešitev za predmet javnega naročila, ki pomeni racionalizacijo stroškov pri naročniku, odpoved stopi v veljavo v 60 dneh,  ko dobavitelj prejme obvestilo.

Vsaka pogodbena stranka lahko pisno odpove pogodbo v rednem odpovednem roku. Redni odpovedni rok znaša 90 dni od prejema pisne odpovedi.

            - člen

Pogodbeni stranki bosta vse morebitne medsebojne spore iz te pogodbe reševali sporazumno, v kolikor pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega zakonika

(Ur. list RS št. 83/01) upoštevajo kot sestavni deli pogodbe:

- razpisna dokumentacija,

- ponudbena dokumentacija z izjavo o soglašanju z razpisnimi pogoji,

- obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika,

- specifikacije in na njih nanašajoči se prospekti

- ostala dokumentacija v zvezi s pogodbo.

V kolikor se naknadno ugotovi, da so posamezna določila izvajalčeve ponudbe v nasprotju z razpisno dokumentacijo, veljajo določila razpisne dokumentacije.

Slovenj  Gradec, …………….                                                   ………………………………

NAROČNIK:                                                                            DOBAVITELJ:

Splošna bolnišnica

Slovenj Gradec

Direktor :

Vladimir Topler, dr. med.

Naročnik :											OBR-7

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev.:  JN55/2025

Datum :  Oktober 2025

IZJAVA ZA IZDAJO ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Ponudnik: .......................................

.......................................

V skladu z javnim naročilom  »Nabava reagentov z brezplačno uporabo in vključenim »all inclusive« vzdrževanjem analizatorja za izvajanje sindromske diagnostike« objavljenim na Portalu javnih naročil, št. __________ z dne ____________,

nepreklicno potrjujemo,

da bomo naročniku javnega naročila Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec, v kolikor bomo izbrani s svojo ponudbo za izvedbo predmetnega naročila, v skladu s predloženo pogodbo

predložili finančna zavarovanja v višini 5% skupne pogodbene vrednosti (EUR z DDV) za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v skladu z  OBR-8 in OBR-9.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

Naročnik :									         		  OBR-8

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev.:  JN55/2025

Datum :  Oktober 2025

Vzorec

MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI:

____________________________________________________________________

V skladu s pogodbo (naziv, številka pogodbe, datum)___________________sklenjeno z naročnikom javnega naročila Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec smo dolžni izvesti  javno naročilo:  »»Nabava reagentov z brezplačno uporabo in vključenim »all inclusive« vzdrževanjem analizatorja za izvajanje sindromske diagnostike« v  pogodbeni vrednosti: _________________ EUR z DDV v roku  ter v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti prilagamo podpisano in žigosano bianco menico »brez protesta«  v višini 5% skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV.

Bianco menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in jo je podpisala pooblaščena oseba ponudnika:

__________________________, kot___________________, podpis ___________________

/ime in priimek/                                                 /funkcija/

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, da izpolni priloženo bianco menico v  navedeni višini ……………….  EUR, kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo unovčena  v naslednjih primerih:

- če svoje pogodbene obveznosti ne bomo izpolnili v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi    ALI

- v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam

- če izvajalec svoje pogodbene obveznosti odprave napak na izvedenih storitvah in opremi ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi.

Menica je unovčljiva pri __________________________ /banka/, ki vodi naš transakcijski račun št. ________________________, ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli račun izdajatelja te menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

V primeru menično pravnega uveljavljanja menice proti nam se v naprej odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom.

Menični izjavi je priložena bianco menica in nalog za plačilo.

Menica z menično izjavo in nalogom za plačilo je veljavna do konca pogodbenega roka + 30 dni. V kolikor ni bila unovčena, se nam vrne po izteku pogodbenega roka.

Za vse spore iz te menične izjave je pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika /menični dolžnik/:

Opomba:Menična izjava bo ustrezno prilagojena pred podpisom pogodbe-v skladu z razpisnimi pogoji!

Naročnik :								                        	OBR-9

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev.:  JN55/2025

Datum :  Oktober 2025

NALOG ZA PLAČILO

»Nabava reagentov z brezplačno uporabo in vključenim »all inclusive« vzdrževanjem analizatorja za izvajanje sindromske diagnostike «

Po menici izdani v ________________________, dne ________________

/kraj izdaje/

na dan dospetja menice (izpolni naročnik) ____________________________

plačljive pri __________________________________________________

/banka meničnega dolžnika/

bremenite naš transakcijski račun št. ______________________________

za znesek _________ EUR ter ta znesek nakažite v dobro računa

SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec,

št. TRR 01100-6030278961 pri Banki Slovenije, Ljubljana.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika /menični dolžnik/:

Naročnik :											OBR-10

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev.:  JN55/2025

Datum :  Oktober 2025

VZOREC IZJAVE

(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE ALI ODGOVORNE OSEBE POSLOVNEGA SUBJEKTA)

izjavljam, da poslovni subjekt (NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA) ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.

Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)

Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)