## NAVODILA
NAVODILA ZA IZPOLNITEV PREDRAČUNA – OBR-2 Predračun s tehnično specifikacijo
1. Ponudnik mora dokument OBR-2 Predračun s tehnično specifikacijo (zavihek REKAPITULACIJA in PREDRAČUN) izpolniti, natisniti in natisnjeni izvod podpisati in žigosati.
2. Ponudnik k ponudbi obvezno predloži tudi elektronsko verzijo OBR-2 Predračun s tehnično specifikacijo v formatu xls. In kot datoteko .pdf shrani med "Druge priloge"
3. Ponudnik v OBR-2 Predračun s tehnično specifikacijo izpolnjuje sivo obarvane celice na zavihku PREDRAČUN. Podatke na zavihku REKAPITULACIJA vpiše, preveri in podpiše. REKAPITULACIJO priloži na Portal med dokumente "Predračun".
4. Ponudnik ne sme preimenovati, kopirati ali kako drugače spreminjati datoteke OBR-2 Predračun s tehnično specifikacijo
5. OPOMBE:
o naročnik ne odgovarja za morebitne napake pri podajanju posameznih cen, št. enot v prijavljenem pakiranju in davčnih stopenj;
o cena brez DDV mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate.
V skladu z Uredbo (EU) 2017/745 so pripomočki razvrščeni v različne stopnje tveganja za uporabnika;
Za najnižji razred tveganja, razred I, se priloži Izjavo o skladnosti, za ostale razrede tveganja pripomočka (razred I – sterilno, I – z merilno funkcijo, IIa, IIb in III) mora biti priložen tudi certifikat EU.
Tak pripomoček mora imeti poleg CE oznake tudi štirimestno številko priglašenega organa, ki je ocenjevanje opravil.

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA JN26/2025
NAZIV | Vrednost brez DDV (za obdobje 1 leta) | Vrednost z DDV (za obdobje 1 leta)
SKLOP 1 - OPORNICE ZA PRSTE, ROK, NOG IN VRATA ( zaprt sklop) | 0 | 0
SKLOP 2 - PAPIRJI ZA MEDICINSKE APARATE EKG, CTG IN UZ ( zaprt sklop) | 0 | 0
SKLOP 3 - ELEKTRO KIRURŠKI NOŽI Z NASTAVKI ( zaprt sklop ) | 0 | 0
SKLOP 4 - DELJENE ELEKTRODE (NEVTRALNE ELEKTRODE) ( zaprt sklop) | 0 | 0
SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 0 | 0
SKLOP 6 - EPRUVETE IN PRIBOR ZA LABORATORIJ | 0 | 0
SKLOP 7 - LAPAROSKOPSKI TROKARJI ZAPRT SKLOP | 0 | 0
SKLOP 8 - PROTEKTORJI/RETRAKTORJI ZAPRTI SKLOP | 0 | 0
SKLOP 9 - SVEDRI ZAPRTI SKLOP | 0 | 0
SKLOP 10 - SUPRASORB ZAPRTI SKLOP | 0 | 0
SKLOP 11 - OPERACIJSKI MATERIAL | 0 | 0
SKLOP 12 - ENDOSKOPSKE VREČKE IN INŠTRUMENTI ZA FIKSACIJO MREŽIC | 0 | 0
SKLOP 13 - ŠIVALNI MATERIAL | 0 | 0
SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 0 | 0
SKLOP 15 - KATETRI | 0 | 0
SKLOP 16 - OSTALO | 0 | 0
Skupaj: | 0 | 0
Kraj in Datum: |  | Žig in podpis:

## PREDRAČUN
Zap.št. | SKLOP | PODSKLOP | STROKOVNO TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA | ENOTA MERE | OKVIRNA LETNA KOLIČINA V EM | DOBAVITELJ | DOBAVITELJEV NAZIV ARTIKLA | PROIZVAJALEC | KATALOŠKA ŠTEVILKA | EAN | Cena za EM brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena za EM z DDV | Število EM v pakiranju | Cena pakiranja brez DDV | Cena pakiranja z DDV | Skupna vrednost brez DDV glede na planirano 1- količino | Skupna vrednost z DDV glede na planirano 1-količino
1. | SKLOP 1 - OPORNICE ZA PRSTE, ROK, NOG IN VRATA ( zaprt sklop) | 1.1. | Opornica za prst v T obliki 30x300x1.5 kot napr. MAH opornica | kos | 130 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
2. | SKLOP 1 - OPORNICE ZA PRSTE, ROK, NOG IN VRATA ( zaprt sklop) | 1.2. | Opornica za prst v T obliki 30x250x1.5 kot napr. MAH opornica | kos | 500 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
3. | SKLOP 1 - OPORNICE ZA PRSTE, ROK, NOG IN VRATA ( zaprt sklop) | 1.3. | Opornica za prst v T obliki 17 x 300 x 1,5 kot napr. MAH opornica | kos | 400 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
4. | SKLOP 1 - OPORNICE ZA PRSTE, ROK, NOG IN VRATA ( zaprt sklop) | 1.4. | Opornica z prst v T obliki 17 x 200x 1 kot napr. MAH opornica | kos | 20 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
5. | SKLOP 1 - OPORNICE ZA PRSTE, ROK, NOG IN VRATA ( zaprt sklop) | 1.5. | Opornica za prst v T obliki 17x200x1.5 kot napr. MAH opornica | kos | 160 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
6. | SKLOP 1 - OPORNICE ZA PRSTE, ROK, NOG IN VRATA ( zaprt sklop) | 1.6. | Opornica za prst - križna, mala kot napr. MAH opornica | kos | 30 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
7. | SKLOP 1 - OPORNICE ZA PRSTE, ROK, NOG IN VRATA ( zaprt sklop) | 1.7. | Opornica za prst 30 x 200 x 1,5 kot napr. MAH opornica | kos | 60 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
8. | SKLOP 1 - OPORNICE ZA PRSTE, ROK, NOG IN VRATA ( zaprt sklop) | 1.8. | Opornica za prst 17 x 110 x 1E kot napr. MAH opornica | kos | 60 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
9. | SKLOP 1 - OPORNICE ZA PRSTE, ROK, NOG IN VRATA ( zaprt sklop) | 1.9. | Opornica za prst 30 x 200 x 1 kot napr. MAH opornica | kos | 130 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
10. | SKLOP 1 - OPORNICE ZA PRSTE, ROK, NOG IN VRATA ( zaprt sklop) | 1.10. | Opornica za prst T 17 x 250 x 1 kot napr. MAH opornica | kos | 60 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
11. | SKLOP 1 - OPORNICE ZA PRSTE, ROK, NOG IN VRATA ( zaprt sklop) | 1.11. | Opornica za roko 75 x 400 x 1 kot napr. MAH opornica | kos | 200 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
12. | SKLOP 1 - OPORNICE ZA PRSTE, ROK, NOG IN VRATA ( zaprt sklop) | 1.12. | Opornica za roko 750 x 600 x 1 kot napr. MAH opornica | kos | 100 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
13. | SKLOP 1 - OPORNICE ZA PRSTE, ROK, NOG IN VRATA ( zaprt sklop) | 1.13. | Opornica za roko 75 x 350 x 1 kot napr. MAH opornica | kos. | 500 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
14. | SKLOP 1 - OPORNICE ZA PRSTE, ROK, NOG IN VRATA ( zaprt sklop) | 1.14. | Opornica za nogo mehka 90 x 800 x 1 kot napr. MAH opornica | kos | 150 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
15. | SKLOP 1 - OPORNICE ZA PRSTE, ROK, NOG IN VRATA ( zaprt sklop) | 1.15. | Opornica za nogo 120x1400x1.5 kot napr. MAH opornica | kos | 15 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
16. | SKLOP 1 - OPORNICE ZA PRSTE, ROK, NOG IN VRATA ( zaprt sklop) | 1.16. | Opornica za nogo100 x 1000 x 1 kot napr. MAH opornica | kos | 20 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
17. | SKLOP 1 - OPORNICE ZA PRSTE, ROK, NOG IN VRATA ( zaprt sklop) | 1.17. | Opornica za prst velikost 3 kot napr. STAX | kos | 30 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
18. | SKLOP 1 - OPORNICE ZA PRSTE, ROK, NOG IN VRATA ( zaprt sklop) | 1.18. | Opornica za prst velikost 6 kot napr. STAX | kos | 30 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
19. | SKLOP 1 - OPORNICE ZA PRSTE, ROK, NOG IN VRATA ( zaprt sklop) | 1.19. | Opornica za vrat kot napr. STIFNECK - odrasla | kos | 20 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
20. | SKLOP 1 - OPORNICE ZA PRSTE, ROK, NOG IN VRATA ( zaprt sklop) | 1.20. | Opornica za vrat kot napr. STIFNECK - otroška | kos | 10 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
21. | SKLOP 1 - OPORNICE ZA PRSTE, ROK, NOG IN VRATA ( zaprt sklop) | 1.21. | Opornica za prst stax vel. 3 ref: ARTIX 3 | kos | 30 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
22. | SKLOP 1 - OPORNICE ZA PRSTE, ROK, NOG IN VRATA ( zaprt sklop) | 1.22. | Opornica za prst stax vel. 4 ref: ARTIX 4 | kos | 30 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
23. | SKLOP 1 - OPORNICE ZA PRSTE, ROK, NOG IN VRATA ( zaprt sklop) | 1.23. | Opornica za prst stax vel. 5 ref: ARTIX 5 | kos | 36 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
24. | SKLOP 1 - OPORNICE ZA PRSTE, ROK, NOG IN VRATA ( zaprt sklop) | 1.24. | Opornica MAH 45x350x1 201 | kos | 15 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[16 empty] | SKUPAJ | 0 | 0
25. | SKLOP 2 - PAPIRJI ZA MEDICINSKE APARATE EKG, CTG IN UZ ( zaprt sklop) | 2.1. | Video printer folija B 310/HG - Toshiba ali enakovredno | kos | 120 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
26. | SKLOP 2 - PAPIRJI ZA MEDICINSKE APARATE EKG, CTG IN UZ ( zaprt sklop) | 2.2. | Video printer folija Sony UPP-110 HG ali enakovredno, 110 mm x 18 m | kos | 400 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
27. | SKLOP 2 - PAPIRJI ZA MEDICINSKE APARATE EKG, CTG IN UZ ( zaprt sklop) | 2.3. | Papir za EKG termo HP M 2483 A, Philips PW 1770A/71A, Philips M 3708A, 210mm x 300mm x 200 lističev | kos | 150 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
28. | SKLOP 2 - PAPIRJI ZA MEDICINSKE APARATE EKG, CTG IN UZ ( zaprt sklop) | 2.4. | Papir za EKG Nihon Kohden, 9020 K, 110 mm x 140 mm x 150 lističev | kos | 60 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
29. | SKLOP 2 - PAPIRJI ZA MEDICINSKE APARATE EKG, CTG IN UZ ( zaprt sklop) | 2.5. | Papir za EKG Nihon Kohden 9110/9130, 210 mm x 140 mm x 210 lističev | kos | 450 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
30. | SKLOP 2 - PAPIRJI ZA MEDICINSKE APARATE EKG, CTG IN UZ ( zaprt sklop) | 2.6. | Papir za EKG za defibrilator Nihon Kohden 50-3-100 TEC 7100 (TEC 7700) | kos | 60 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
31. | SKLOP 2 - PAPIRJI ZA MEDICINSKE APARATE EKG, CTG IN UZ ( zaprt sklop) | 2.7. | Papir EKG termo HP 50 mm x 30 m, bel | kos. | 150 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
32. | SKLOP 2 - PAPIRJI ZA MEDICINSKE APARATE EKG, CTG IN UZ ( zaprt sklop) | 2.8. | Papir za CTG aparat M 1911A, 150 lističev | kos | 700 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
33. | SKLOP 2 - PAPIRJI ZA MEDICINSKE APARATE EKG, CTG IN UZ ( zaprt sklop) | 2.9. | EKG papir termali MAC 3500 Mindray, 214 mm x 280 mm x 300 lističev | kos | 20 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
34. | SKLOP 2 - PAPIRJI ZA MEDICINSKE APARATE EKG, CTG IN UZ ( zaprt sklop) | 2.10. | EKG papir termali MAC 1200 Mindray, 210 mm x 295 mm x 150 lističev | kos | 350 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
35. | SKLOP 2 - PAPIRJI ZA MEDICINSKE APARATE EKG, CTG IN UZ ( zaprt sklop) | 2.11. | EKG papir ta ELI 280 Mortara, 210 mm x 300 mm x 250 lističev | kos | 30 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
36. | SKLOP 2 - PAPIRJI ZA MEDICINSKE APARATE EKG, CTG IN UZ ( zaprt sklop) | 2.12. | EKG Cardiovit Schiller CS 200 AT 2, 210 mm x 280 mm x 173 lističev | kos | 100 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
37. | SKLOP 2 - PAPIRJI ZA MEDICINSKE APARATE EKG, CTG IN UZ ( zaprt sklop) | 2.13. | Papir za EKG termo, 210x140x180L, teža papirja 75g/m2 | kos | 90 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
38. | SKLOP 2 - PAPIRJI ZA MEDICINSKE APARATE EKG, CTG IN UZ ( zaprt sklop) | 2.14. | Papir EKG za defibrilator Zoll, 90x90x200L | kos | 110 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[16 empty] | SKUPAJ | 0 | 0
39. | SKLOP 3 - ELEKTRO KIRURŠKI NOŽI Z NASTAVKI ( zaprt sklop ) | 3.1 | Monopolarni ročnik z kablom in nožem za večkratno uporabo, kompatibilen z obstoječimi aparati v bolnišnici -Valleylab | kos | 100 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
40. | SKLOP 3 - ELEKTRO KIRURŠKI NOŽI Z NASTAVKI ( zaprt sklop ) | 3.2 | Monopolarna elektroda za ročnik -Valleylab dolžine 16,51 cm - nožek prevlečen s silikonom, dolžina akativne elektrode 2,54 cm | kos | 700 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
41. | SKLOP 3 - ELEKTRO KIRURŠKI NOŽI Z NASTAVKI ( zaprt sklop ) | 3.3 | Monopolarna elektroda za ročnik -Valleylab dolžine 10,16 cm nožek prevlečen s silikonom dolžina akativne elktrode 2,54 cm | kos | 600 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
42. | SKLOP 3 - ELEKTRO KIRURŠKI NOŽI Z NASTAVKI ( zaprt sklop ) | 3.4 | Monopolarna elektroda za ročnik- Valleylab dolžine 6,35 cm, nožek prevlečen s silikonom, dolžina aktivne elektrode 2,8 cm | kos | 5500 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
43. | SKLOP 3 - ELEKTRO KIRURŠKI NOŽI Z NASTAVKI ( zaprt sklop ) | 3.5 | Monopolarna elektroda za ročnik- Valleylab dolžine 10,16 cm nožek prevlečen s silikonom dolžina akativne elktrode 5,1 cm, izolirana elektroda z zaščitno srajčko | kos | 55 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[16 empty] | SKUPAJ | 0 | 0
44. | SKLOP 4 - DELJENE ELEKTRODE (NEVTRALNE ELEKTRODE) ( zaprt sklop) | 4.1 | Fiab zoll defib. El. Adult F7751W | par | 10 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
45. | SKLOP 4 - DELJENE ELEKTRODE (NEVTRALNE ELEKTRODE) ( zaprt sklop) | 4.2 | ECG electrode vitrode L ref: G207 | kos | 3500 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
46. | SKLOP 4 - DELJENE ELEKTRODE (NEVTRALNE ELEKTRODE) ( zaprt sklop) | 4.3 | vaginalna sonda za elektrostimulacijo in/ali biofeedback mišic nedeničnega dna, namenjena za fizioterapevtsko obravnavo uporabo pri zdravljenju inkontinence in rehabilitaciji mišic medeničnega dna. Vaginalna sonda z dvema pasivnima kovinskima elektrodama iz nerjavečega jekla ali zlata, anatomsko razporejenima za ciljno stimulacijo mišic medeničnega dna, material mora biti biokompatibilen, brez lateksa, hipoalergen. Dodan mora biti indikator pravilne kontrakcije - vizualna ali mehanska povratna inormacija o pravilnem stiskanju mišic. Možnost povezave z večino standardnih elektrostimulatorjev in EMG naprav preko 2 mm priključkov ali priloženih adapterjev. Dolžina elektrode 94 - 95,5 mm, širina 33 - 34,3 mm, dolžina 1. indikatorja 117 - 118 mm, dolžina 2. indikatorja 100 - 101 mm. Indikatorja naj imata možnost povezovanja med seboj in elektrodo. Enostavno čiščenje ali sterilizacija (za večkratno uporabo), kot npr. PR-08A tip periform 2453093 ali enakovredno. | kos | 200 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
47. | SKLOP 4 - DELJENE ELEKTRODE (NEVTRALNE ELEKTRODE) ( zaprt sklop) | 4.4 | BTL elektrode TR-T F7 805 | kos | 200 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
48. | SKLOP 4 - DELJENE ELEKTRODE (NEVTRALNE ELEKTRODE) ( zaprt sklop) | 4.5 | Adapter za N Kohden M164-147A | kos | 60 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
49. | SKLOP 4 - DELJENE ELEKTRODE (NEVTRALNE ELEKTRODE) ( zaprt sklop) | 4.6 | Fetalna spiralna elektroda za CTG, s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot CNS 000 004 | kos | 40 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
50. | SKLOP 4 - DELJENE ELEKTRODE (NEVTRALNE ELEKTRODE) ( zaprt sklop) | 4.7 | vaginalna elektroda za električno stimulacijo mišic medeničnega dna, namenjena je uporabi pri zdravljenju urinske inkontinence, mišične oslabelosti in pri rehabilitaciji medeničnega dna. Primerna za profesionalno uporabi v fitioterapiji, ginekologiji in urološki praksi. Ergonomska oblika elektrode omogoča enostavno in udobno namestitev, kar zagotavlja učinkovit stik z vaginalno sluznico in optimalno prevodnost signala. Ohišje mora biti iz medicinskega biokompatibilnega polikarbonata, elektrodni kontakti pa iz nerjavečega jekla (inox), visoka prevodnost in odpornost proti koroziji. Dolžina elektrode približno 100 mm, premer elektrode približno 25 mm, konektor mora biti 2 mm standardni bananski priključek (za združljivost z večino elektroterapevtskih naprav). Kot tip 453191 ali enakovredno | kos | 15 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
51. | SKLOP 4 - DELJENE ELEKTRODE (NEVTRALNE ELEKTRODE) ( zaprt sklop) | 4.8 | Otroška deljena povratna elektroda za težo otroka od 2,72 kg do 13,6 kg z hidrofilnim gelom in kablom, kompatibilna z Valleylab generatorji | kos | 50 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
52. | SKLOP 4 - DELJENE ELEKTRODE (NEVTRALNE ELEKTRODE) ( zaprt sklop) | 4.9 | kabel za nevtralno elektrodo kompatibilen z obstoječimi aparati v bolnišnici -Valleylab 5m | kos | 8 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
53. | SKLOP 4 - DELJENE ELEKTRODE (NEVTRALNE ELEKTRODE) ( zaprt sklop) | 4.10 | kabel za nevtralno elektrodo kompatibilen z obstoječimi aparati v bolnišnici -Valleylab 3m | kos | 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
54. | SKLOP 4 - DELJENE ELEKTRODE (NEVTRALNE ELEKTRODE) ( zaprt sklop) | 4.11 | kabel za nevtralno elektrodo kompatibilen z obstoječimi aparati v bolnišnici- Erbe 5m | kos | 10 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
55. | SKLOP 4 - DELJENE ELEKTRODE (NEVTRALNE ELEKTRODE) ( zaprt sklop) | 4.12 | kabel za nevtralno elektrodo kompatibilen z obstoječimi aparati v bolnišnici- Erbe 3m | kos | 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[16 empty] | SKUPAJ | 0 | 0
56. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.1. zaprt podsklop | Povoj za obvezovanje in pritrditev sanitetnega materiala - tkan trak v platno vezavi s tkanim robom ter krepirano površino (izdelan je iz mešanice beljenega bombaža , viskoze in poliamida), posamično pakiran v p.p foliji. - Povoj 6cmx4m | kos | 30 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
57. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.1. zaprt podsklop | Povoj za obvezovanje in pritrditev sanitetnega materiala - tkan trak v platno vezavi s tkanim robom ter krepirano površino (izdelan je iz mešanice beljenega bombaža , viskoze in poliamida), posamično pakiran v p.p foliji. - Povoj 8cmx4m | kos | 400 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
58. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.1. zaprt podsklop | Povoj za obvezovanje in pritrditev sanitetnega materiala - tkan trak v platno vezavi s tkanim robom ter krepirano površino (izdelan je iz mešanice beljenega bombaža , viskoze in poliamida), posamično pakiran v p.p foliji. - Povoj 8cmx10m | kos | 200 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
59. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.1. zaprt podsklop | Povoj za obvezovanje in pritrditev sanitetnega materiala - tkan trak v platno vezavi s tkanim robom ter krepirano površino (izdelan je iz mešanice beljenega bombaža , viskoze in poliamida), posamično pakiran v p.p foliji. - Povoj 10cmx4m | kos | 1100 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
60. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.1. zaprt podsklop | Povoj za obvezovanje in pritrditev sanitetnega materiala - tkan trak v platno vezavi s tkanim robom ter krepirano površino (izdelan je iz mešanice beljenega bombaža , viskoze in poliamida), posamično pakiran v p.p foliji. - Povoj 10cmx10m | kos | 3000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
61. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.1. zaprt podsklop | Povoj za obvezovanje in pritrditev sanitetnega materiala - tkan trak v platno vezavi s tkanim robom ter krepirano površino (izdelan je iz mešanice beljenega bombaža , viskoze in poliamida), posamično pakiran v p.p foliji. - Povoj 12cmx4m | kos | 900 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
62. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.1. zaprt podsklop | Povoj za obvezovanje in pritrditev sanitetnega materiala - tkan trak v platno vezavi s tkanim robom ter krepirano površino (izdelan je iz mešanice beljenega bombaža , viskoze in poliamida), posamično pakiran v p.p foliji. - Povoj 12cmx10m | kos | 1000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
63. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.2. zaprt podsklop | Povoji za fizioterapijo - Cevasti povoj velikost 7 | kos | 30 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
64. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.2. zaprt podsklop | Povoji za fizioterapijo - Cevasti povoj velikost 9 | kos | 30 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
65. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.2. zaprt podsklop | Povoji za fizioterapijo - Elastični povoj 4cmx4m | kos | 250 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
66. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.2. zaprt podsklop | Povoji za fizioterapijo - Elastični povoj 6cmx4m | kos | 250 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
67. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.2. zaprt podsklop | Povoji za fizioterapijo - Podložne pene 4mmx10cmx2,5m | kos | 450 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
68. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.2. zaprt podsklop | Povoji za fizioterapijo - Kratkoelastični kompresijski povoj 6cmx5m | kos | 250 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
69. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.2. zaprt podsklop | Povoji za fizioterapijo - Kratkoelastični kompresijski povoj 8cmx5m | kos | 450 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
70. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.2. zaprt podsklop | Povoji za fizioterapijo - Kratkoelastični kompresijski povoj 10cmx5m | kos | 1100 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
71. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.2. zaprt podsklop | Povoji za fizioterapijo - Kratkoelastični kompresijski povoj 10cmx10m | kos | 150 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
72. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.2. zaprt podsklop | Povoji za fizioterapijo - Kohezivni visokoelastični povoj 8cmx20m | kos | 20 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
73. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.3. zaprt podsklop | Podloge za mavec - Cevasti povoj za uporabo pod mavcem, prožen in koži prijazen, brezšivno pleten, še posebej raztegljiv po vsej širini, kar zagotavlja udobno prileganje. Lahko se uporablja za prekrivanje kože brez gub pri amputacijskem štrclju. Po potrebi se lahko sterilizira pri 121°C. Izdelan je iz 100% bombaža.Dolžina 25 m, posamično pakiran. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot Trikotschlauch 12cmx25m 14823 | kos | 5 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
74. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.3. zaprt podsklop | Podloge za mavec - Cevasti povoj za uporabo pod mavcem, prožen in koži prijazen, brezšivno pleten, še posebej raztegljiv po vsej širini, kar zagotavlja udobno prileganje. Lahko se uporablja za prekrivanje kože brez gub pri amputacijskem štrclju. Po potrebi se lahko sterilizira pri 121°C. Izdelan je iz 100% bombaža.Dolžina 25 m, posamično pakiran. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot Trikotschlauch 15cmx25m 14824 | kos | 20 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
75. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.3. zaprt podsklop | Podloge za mavec - Cevasti povoj za uporabo pod mavcem, prožen in koži prijazen, brezšivno pleten, še posebej raztegljiv po vsej širini, kar zagotavlja udobno prileganje. Lahko se uporablja za prekrivanje kože brez gub pri amputacijskem štrclju. Po potrebi se lahko sterilizira pri 121°C. Izdelan je iz 100% bombaža.Dolžina 25 m, posamično pakiran. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot Trikotschlauch 25cmx25m 14826 | kos | 10 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
76. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.4. | Tamponada ginekološka, iz beljene bombažne tkanine zvite v povoj 150x10cm, s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot 15305 | kos | 40 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
77. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.5. | Operacijske trebušne komprese iz beljene bombažne gaze, štirislojne, prešite, s kontrastno nitko, nesterilne, oprane, z zanko, 45cm x 45cm, v setu po 2 kosa, dvojno pakiranje. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot 453243 | kos | 1250 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
78. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.6. | Komprese iz beljene bombažne gaze s kontrastno nitko, s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot Kompresa op 15x8 (45x8) RTG 14032 | kos | 2450 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
79. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.7. | Tampon iz gaze, brez gumice, nesterilen, 40x40 cm. Lastnosti in sestava gaze morajo ustrezati predpisom Ph.Eur, gostota niti za tampone mora biti 20 niti/m2, s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot 31070 | kos | 2500 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
80. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.8. | Kompresa 4 cm x 5 cm v roli (perforirana) a 1000 kom ali enakovredno iz 100% celuloze, z visokospo sobnostjo in hitrostjo vpijanja, mehka, koži prijazna. V stiku z razkužilom ne razpade. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot Walkisoft 900113 | kos | 10 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
81. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.9. | Higienski vložki VIR80 ali enakovredno | kos | 20000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
82. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.10. zaprt podsklop | Sprej za celjenje ran: vsebuje naj hialuronsko kislino in sestavine, ki delujejo protivnetno, antiseptično, antimikrobno, adstringentno. Sprej 125 ml. | kos | 700 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
83. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.10. zaprt podsklop | Mazilo za celjenje ran: vsebuje naj hialuronsko kislino in sestavine, ki delujejo protivnetno, antiseptično, antimikrobno, adstringentno, dodan naj ima še klorheksidin diglukonat. Tuba 25 do 30 g. | kos | 250 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
84. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.11. zaprt podsklop | Trak iz samolepilne, tanke, prožne, bele vlaknovine z lepilnim nanosom, ki prepušča zrak in ne draži kože, na dispenzerju 1,25 cm dolžine 9,1 m s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot Micropore | kos | 30 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
85. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.11. zaprt podsklop | Trak iz samolepilne, tanke, prožne, bele vlaknovine z lepilnim nanosom, ki prepušča zrak in ne draži kože, na dispenzerju 2,5 cmdolžine 9,1 m s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot Micropore | kos | 10700 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
86. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.11. zaprt podsklop | Trak iz samolepilne, tanke, prožne, bele vlaknovine z lepilnim nanosom, ki prepušča zrak in ne draži kože, na dispenzerju 5 cm dolžine 9,1 m s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot Micropore | kos | 600 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
87. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.12. zaprt podsklop | Prozoren samolepilen film iz poliuretanske folije na roli za pritrjevanje oblog za rane. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot Tegaderm rola 10 cm x 10 m 16004 | sc | 310 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
88. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.12. zaprt podsklop | Prozoren sterilen samolepilen film iz poliuretanske folije. Film je polprepusten za vodne hlape in koži omogoča dihanje, hkrati pa ne prepušča tekočin in nesnege, ki bi ogrozile celjenje ran brez zapletov. Ker je prozoren omogoča nadzor rane in opazovanje kože brez nepotrebnega odstranjevanja filma. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot Tegaderm 10cmx12cm 1626W | kos | 1600 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
89. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.12. zaprt podsklop | Prozoren sterilen samolepilen film iz poliuretanske folije. Film je polprepusten za vodne hlape in koži omogoča dihanje, hkrati pa ne prepušča tekočin in nesnege, ki bi ogrozile celjenje ran brez zapletov. Ker je prozoren omogoča nadzor rane in opazovanje kože brez nepotrebnega odstranjevanja filma. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kotTegaderm 4,4x4,4cm 1622W | kos | 3750 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
90. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.13. zaprt podsklop | Mehka ovratnica z zanko za ortotično prilagoditev vratne hrbtenice, anatomsko oblikovana iz koži prijaznega materiala (PU pena, bombaž) in z dodatno stabilizacijsko zanko. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot Ovratnik protect mehak z ojač. 7cm št.2 G810072 | kos | 10 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
91. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.13. zaprt podsklop | Mehka ovratnica z zanko za ortotično prilagoditev vratne hrbtenice, anatomsko oblikovana iz koži prijaznega materiala (PU pena, bombaž) in z dodatno stabilizacijsko zanko. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kotOvratnik protect mehak z ojač. 7cm št.3 G810073 | kos | 20 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
92. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.13. zaprt podsklop | Mehka ovratnica z zanko za ortotično prilagoditev vratne hrbtenice, anatomsko oblikovana iz koži prijaznega materiala (PU pena, bombaž) in z dodatno stabilizacijsko zanko. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kotOvratnik protect mehak z ojač. 9cm št.2 G810092 | kos | 15 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
93. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.13. zaprt podsklop | Mehka ovratnica z zanko za ortotično prilagoditev vratne hrbtenice, anatomsko oblikovana iz koži prijaznega materiala (PU pena, bombaž) in z dodatno stabilizacijsko zanko. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kotOvratnik protect mehak z ojač. 9cm št.3 G810093 | kos | 20 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
94. | SKLOP 5 - OBVEZILNI MATERIAL | 5.13. zaprt podsklop | Mehka ovratnica z zanko za ortotično prilagoditev vratne hrbtenice, anatomsko oblikovana iz koži prijaznega materiala (PU pena, bombaž) in z dodatno stabilizacijsko zanko. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kotOvratnik protect mehak z ojač. 11cm št.3 G810013 | kos | 6 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[16 empty] | SKUPAJ | 0 | 0
95. | SKLOP 6 - EPRUVETE IN PRIBOR ZA LABORATORIJ | 6.1. | Epruvete za odvzem telesnih tekočin za sodno medicino | kos | 250 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
96. | SKLOP 6 - EPRUVETE IN PRIBOR ZA LABORATORIJ | 6.2. | Epruveta PP 50ml za centr.zam.grad, s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot 49927 ali enakovredno | kos | 1500 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
97. | SKLOP 6 - EPRUVETE IN PRIBOR ZA LABORATORIJ | 6.3. | Epruveta 15 ml konična , s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot 352095 ali enakovredno | kos | 700 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
98. | SKLOP 6 - EPRUVETE IN PRIBOR ZA LABORATORIJ | 6.4. | Epruvete za likvor - za beta amiloid 10 ml 92 x 15,3 mm, PP kavalitete kot 62.610.018 ali enakovredno | kos | 150 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
99. | SKLOP 6 - EPRUVETE IN PRIBOR ZA LABORATORIJ | 6.5. | Nastavki standardni 1000 µL a1000kom, enakovredno kot 0030000919 | sc | 20 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
100. | SKLOP 6 - EPRUVETE IN PRIBOR ZA LABORATORIJ | 6.6. | TOMO IHC ADHESIVE GLASS SLIDE | kos | 10000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[16 empty] | SKUPAJ | 0 | 0
101. | SKLOP 7 - LAPAROSKOPSKI TROKARJI ZAPRT SKLOP | 7.1. | Optični trokar; kanula premera 5mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost napihovanja trabuha skozi vodilo trokarja, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot CFF03. | kos | 900 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
102. | SKLOP 7 - LAPAROSKOPSKI TROKARJI ZAPRT SKLOP | 7.2. | Optični trokar; kanula premera 5mm, dolžina 150mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost napihovanja trabuha skozi vodilo trokarja, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha, a 6 kom. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot CFF01. | kos | 36 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
103. | SKLOP 7 - LAPAROSKOPSKI TROKARJI ZAPRT SKLOP | 7.3. | Optični trokar; kanula premera 12mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost napihovanja trabuha skozi vodilo trokarja, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot CFF73. | kos | 900 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
104. | SKLOP 7 - LAPAROSKOPSKI TROKARJI ZAPRT SKLOP | 7.4. | Optični trokar; kanula premera 12mm, dolžina 150mm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost napihovanja trabuha skozi vodilo trokarja, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuhakom. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot CFF71. | kos | 60 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
105. | SKLOP 7 - LAPAROSKOPSKI TROKARJI ZAPRT SKLOP | 7.5. | KII kit FIOS optičnega trokarja, 2x kanula premera 5mm, dolžina 150cm, napredna intra&extra korporalna atraumatska stabilnost v steni z napihljivim balonom in zadrževalnim diskom, možnost napihovanja trebuha skozi vodilo trokarja, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha, s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot CFF10. | kos | 100 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
106. | SKLOP 7 - LAPAROSKOPSKI TROKARJI ZAPRT SKLOP | 7.6. | Hassan trokar za odprti pristop, topa konica, premera 12mm, dolžina 100mm, napredna intra&extra korporalna stabilnost v steni z napihljivim balonom in stožcem iz gel-a za atraumatsko artikulacijo inštrumentov, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot C0R47. | kos | 240 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
107. | SKLOP 7 - LAPAROSKOPSKI TROKARJI ZAPRT SKLOP | 7.7. | Optični trokar; kanula premera 15mm, dolžina 100mm, nagubana za boljšo stabilnost v steni, možnost napihovanja trebuha skozi vodilo trokarja, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha, dvojna membrana v glavi trokarja. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot C0R37. | kos | 12 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
108. | SKLOP 7 - LAPAROSKOPSKI TROKARJI ZAPRT SKLOP | 7.8. | Optični trokar; kanula premera 5mm, dolžina 100mm, nagubana za boljšo stabilnost v steni, možnost napihovanja trebuha skozi vodilo trokarja, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha, dvojna membrana v glavi trokarja. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot CTF03. | kos | 12 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
109. | SKLOP 7 - LAPAROSKOPSKI TROKARJI ZAPRT SKLOP | 7.9. | Optični trokar; kanula premera 12mm, dolžina 100mm, nagubana za boljšo stabilnost v steni, možnost napihovanja trebuha skozi vodilo trokarja, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha, dvojna membrana v glavi trokarja. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot CTF73. | kos | 48 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
110. | SKLOP 7 - LAPAROSKOPSKI TROKARJI ZAPRT SKLOP | 7.10. | Kit optičnega trokarja; 2x kanula premera 5mm, dolžina 100mm, nagubana za boljšo stabilnost v steni, možnost napihovanja trebuha skozi vodilo trokarja, možnost odstranitve vseh membran za lažjo odstranitev tkiva in hitrejšo desuflacijo trebuha, dvojna membrana v glavi trokarja. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot CTF12. | kos | 10 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
111. | SKLOP 7 - LAPAROSKOPSKI TROKARJI ZAPRT SKLOP | 7.11. | Disekcijski balonski sistem za kontrolirano separacijo tkiva pri laparoskopskih operacijah, kanula premera 11mm, okrogli poliuretanski balon zagotavlja integriteto tudi ob morebitnem predrtju, tlačilka za kontrolirano polnjenje&praznjenje balona. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot C0H12. | kos | 45 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
112. | SKLOP 7 - LAPAROSKOPSKI TROKARJI ZAPRT SKLOP | 7.12. | Disekcijski balonski sistem za kontrolirano separacijo tkiva pri laparoskopskih operacijah, kanula premera 11mm, ovalni poliuretanski balon zagotavlja integriteto tudi ob morebitnem predrtju, tlačilka za kontrolirano polnjenje&praznjenje balona. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot C0H11. | kos | 120 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[16 empty] | SKUPAJ | 0 | 0
113. | SKLOP 8 - PROTEKTORJI/RETRAKTORJI ZAPRTI SKLOP | 8.1. | Protektor/retraktor kirurške rane z zaščitnim plaščem brez lateksa, fleksibilen notranji obroč za enostavno postavitev, rigiden zunanji obroč za maksimalno atraumatsko retrakcijo rane; velikost L, dolžina rane 9-14 cm. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot C8403. | kos | 50 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
114. | SKLOP 8 - PROTEKTORJI/RETRAKTORJI ZAPRTI SKLOP | 8.2. | Protektor/retraktor kirurške rane z zaščitnim plaščem brez lateksa, fleksibilen notranji obroč za enostavno postavitev, rigiden zunanji obroč za maksimalno atraumatsko retrakcijo rane; velikost XL, dolžina rane 11-17 cm. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot C8404. | kos | 40 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
115. | SKLOP 8 - PROTEKTORJI/RETRAKTORJI ZAPRTI SKLOP | 8.3. | Protektor/retraktor kirurške rane v ortopediji z zaščitnim plaščem brez latex-a, ki ščiti mehko tkivo pred stikom z ortopedskimi inštrumenti; manjši fleksibilen notranji obroč za enostavno postavitev, večji rigiden zunanji obroč za maksimalno atraumatsko zaščito in 360 stopinjsko retrakcijo rane, ki ohranja okroglo obliko; velikost XS/M, dolžina rane 2,5-7 cm. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot HR000. | kos | 10 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
116. | SKLOP 8 - PROTEKTORJI/RETRAKTORJI ZAPRTI SKLOP | 8.4. | Protektor/retraktor kirurške rane v ortopediji z zaščitnim plaščem brez latex-a, ki ščiti mehko tkivo pred stikom z ortopedskimi inštrumenti; manjši fleksibilen notranji obroč za enostavno postavitev, večji rigiden zunanji obroč za maksimalno atraumatsko zaščito in 360 stopinjsko retrakcijo rane, ki ohranja okroglo obliko; velikost S/S, dolžina rane 2,5-8 cm. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot HR001. | kos | 10 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
117. | SKLOP 8 - PROTEKTORJI/RETRAKTORJI ZAPRTI SKLOP | 8.5. | Protektor/retraktor kirurške rane v ortopediji z zaščitnim plaščem brez latex-a, ki ščiti mehko tkivo pred stikom z ortopedskimi inštrumenti; manjši fleksibilen notranji obroč za enostavno postavitev, večji rigiden zunanji obroč za maksimalno atraumatsko zaščito in 360 stopinjsko retrakcijo rane, ki ohranja okroglo obliko; velikost S/M, dolžina rane 2,5-8 cm. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot HR004. | kos | 30 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
118. | SKLOP 8 - PROTEKTORJI/RETRAKTORJI ZAPRTI SKLOP | 8.6. | Protektor/retraktor kirurške rane v ortopediji z zaščitnim plaščem brez latex-a, ki ščiti mehko tkivo pred stikom z ortopedskimi inštrumenti; manjši fleksibilen notranji obroč za enostavno postavitev, večji rigiden zunanji obroč za maksimalno atraumatsko zaščito in 360 stopinjsko retrakcijo rane, ki ohranja okroglo obliko; velikost M/L, dolžina rane 5-13 cm. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot HR005. | kos | 20 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
119. | SKLOP 8 - PROTEKTORJI/RETRAKTORJI ZAPRTI SKLOP | 8.7. | Protektor/retraktor kirurške rane z zaščitnim plaščem brez latex-a, fleksibilen notranji obroč za enostavno postavitev, rigiden zunanji obroč za maksimalno atraumatsko retrakcijo rane, s pokrivno kapico, velikost M, dolžina rane 5-9cm. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot C8502. | kos | 12 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[16 empty] | SKUPAJ | 0 | 0
120. | SKLOP 9 - SVEDRI ZAPRTI SKLOP | 9.1. | Sveder za izvrtavanje poškodovanih vijakov s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot 309.506S | kos | 6 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
121. | SKLOP 9 - SVEDRI ZAPRTI SKLOP | 9.2. | Sveder za izvrtavanje poškodovanih vijakov s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot 309.504S | kos | 6 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
122. | SKLOP 9 - SVEDRI ZAPRTI SKLOP | 9.3. | Sveder za izvrtavanje poškodovanih vijakov s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot 309.503S | kos | 6 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[16 empty] | SKUPAJ | 0 | 0
123. | SKLOP 10 - SUPRASORB ZAPRTI SKLOP | 10.1. | Suprasorb CNP easydress M (31691) s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot 39402 | kos | 30 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
124. | SKLOP 10 - SUPRASORB ZAPRTI SKLOP | 10.2. | Kerlix AMD 11,4cmx3,7m - povoj za VAC, s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot 25283 | kos | 60 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
125. | SKLOP 10 - SUPRASORB ZAPRTI SKLOP | 10.3. | Suprasorb CNP drenažna folija, s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot 39400 | kos | 30 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[16 empty] | SKUPAJ | 0 | 0
126. | SKLOP 11 - OPERACIJSKI MATERIAL | 11.1. | trak za podporo sečnice proti uhajanju urina, s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot KIT-OT Ophira mini sling set | kos | 30 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
127. | SKLOP 11 - OPERACIJSKI MATERIAL | 11.2. | marker standardni za kožo z ravnilom | kos | 340 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
128. | SKLOP 11 - OPERACIJSKI MATERIAL | 11.3. | ročaj kompatibilen z nastavki Rumi II, s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot UMH650 | kos | 4 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
129. | SKLOP 11 - OPERACIJSKI MATERIAL | 11.4. | Barvni lepilni trakovi za označevanje kirurških inštrumentov, avtoklavirni, različnih barv, širine 3mm, 6mm. | kos | 130 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
130. | SKLOP 11 - OPERACIJSKI MATERIAL | 11.5. | prijemalka za nastavitev šiva 65 mm za črevesje Prijemalka za šiv purstring 65 020242 | kos | 26 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
131. | SKLOP 11 - OPERACIJSKI MATERIAL | 11.6. | prijemalka za nastavitev šiva 45 mm za črevesje Prijemalka za šiv purstring 45 020730 | kos | 15 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
132. | SKLOP 11 - OPERACIJSKI MATERIAL | 11.7. | Vein striper perouse V100 A-125556 | kos | 80 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
133. | SKLOP 11 - OPERACIJSKI MATERIAL | 11.8. | vrečka endoskopska mini kot Retrieval bag simple 76x150mm EJ025SU | kos | 300 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
134. | SKLOP 11 - OPERACIJSKI MATERIAL | 11.9. | vrečka z incizijsko folijo, s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot Vrečka 100x80 rondela 38x32 OP832000 | kos | 85 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
135. | SKLOP 11 - OPERACIJSKI MATERIAL | 11.10. | igla za podajanje šiva kompatibilna z Expressew III, s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot Igle expressew III za podajalec šiva 214141. | kos | 50 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
136. | SKLOP 11 - OPERACIJSKI MATERIAL | 11.11. | titanijevi klipi za ligiranje kompatibilno na inštrument Aesculap Chalenger Applicator, s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot Ligating clips M/L PL569T. | kos | 840 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
137. | SKLOP 11 - OPERACIJSKI MATERIAL | 11.12. | Konekt pov.-tubing serial Serres (cev), s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot 57918 | kos | 1600 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
138. | SKLOP 11 - OPERACIJSKI MATERIAL | 11.13. | Prašek za hemostazo in prepr.adhezij 4DR, s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot SK0005-EU ali enakovredno | kos | 36 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
139. | SKLOP 11 - OPERACIJSKI MATERIAL | 11.14. | Aplikator laparoskopski 4DRYFIELD, s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot LA0038-EU | kos | 54 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
140. | SKLOP 11 - OPERACIJSKI MATERIAL | 11.15. | Endoskopske škarje EPIX 5 mm, 35 cm. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot CB030. | kos | 200 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
141. | SKLOP 11 - OPERACIJSKI MATERIAL | 11.16. | Insuflacijska igla 120mm. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot C2201. | sc | 150 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
142. | SKLOP 11 - OPERACIJSKI MATERIAL | 11.17. | Set postop alterna P OP 10-70mm | kos | 100 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
143. | SKLOP 11 - OPERACIJSKI MATERIAL | 11.18. | Hemostatski tampon za zaustavljanje krvavitve analno fi 3 cm x 8 cm | kos | 100 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
144. | SKLOP 11 - OPERACIJSKI MATERIAL | 11.19. | Absorptivni hemostatik st. (oksigenirana regenerirana celuloza) s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot Surgicel fibrilar 2,5 cm x 5,1 cm | kos | 80 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
145. | SKLOP 11 - OPERACIJSKI MATERIAL | 11.20. | Želatinasta goba za lokalno zaustavitev krvavitve, primerljivih tehničnih lastnosti kot gelita tampon 1 cm x 1 cm x 1 cm | kos | 20 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
146. | SKLOP 11 - OPERACIJSKI MATERIAL | 11.21. | Želatinasta goba za lokalno zaustavitev krvavitve, primerljivih tehničnih lastnosti kot gelita tampon 8 cm x 5 cm x 1 cm | kos | 20 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
147. | SKLOP 11 - OPERACIJSKI MATERIAL | 11.22. | Hemostatski obliž namenjen zaustavitvi krvavitve v času operacije. Lahko se uporabi pri odprtih ali laparoskopskih operacijah. Je 100% sintetični hemostat, ki ne vsebuje nobenih človeških ali živalskih komponenet. Je resorbtivni material in se resorbira v roku 28 dni. Sestava: PEG, oksidirana celuloza in zaščitne komponente. Dimenzije 5 cm x 10 cm (50 cm2), s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot Veriset HP0510E. | kos | 24 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[16 empty] | SKUPAJ | 0 | 0
148. | SKLOP 12 - ENDOSKOPSKE VREČKE IN INŠTRUMENTI ZA FIKSACIJO MREŽIC | 12.1. zaprt podsklop | Endoskopska vrečka za ekstrakcijo večjih tkiv pri laparoskopskih posegih, premer 12mm, volumen min 1600ml, možnost ponovnega odpiranja vrečke z drsnikom za dodajanje tkiva v trebuhu, možnost uvajanja skozi 12mm trokar, a 5 kom. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot CD004. | kos | 30 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
149. | SKLOP 12 - ENDOSKOPSKE VREČKE IN INŠTRUMENTI ZA FIKSACIJO MREŽIC | 12.2. zaprt podsklop | Endoskopska vrečka za ekstrakcijo tkiv pri laparoskopskih posegih, premer 10mm, volumen min 220ml, možnost ponovnega odpiranja vrečke z drsnikom za dodajanje tkiva v trebuhu, a 10 kom. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot CD001. | kos | 500 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
150. | SKLOP 12 - ENDOSKOPSKE VREČKE IN INŠTRUMENTI ZA FIKSACIJO MREŽIC | 12.3. zaprt podsklop | Za laparoskopske posege: Inštrument za endoskopsko fiksacijo mrežic pri ventralnih in inguinalnih herniah in lepljenje peritoneja, premer 5mm, dolžina 32cm, modificirano n-butil-cianoakrilatno lepilo za varno intrakorporalno vgradnjo, kontrolirano apliciranje po kapljicah (vsaj 45 kapljic, 12,5 mg lepila na kapljico) z indikatorjem preostale količine lepila in fiksacijo mrežice v 10 sekundah. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot FX001. | kos | 60 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
151. | SKLOP 12 - ENDOSKOPSKE VREČKE IN INŠTRUMENTI ZA FIKSACIJO MREŽIC | 12.4. zaprt podsklop | Za odprte posege: Inštrument za fiksacijo mrežic pri odprtih operacijah ventralnih in inguinalnih hernij, modificirano n-butil-cianoakrilatno lepilo, odstranljiva plastična konica lepila, kontrolirano apliciranje po kapljicah (vsaj 45 kapljic, 12,5 mg lepila na kapljico) z indikatorjem preostale količine lepila in fiksacijo mrežice v 10 sekundah. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot FX002. | kos | 30 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[16 empty] | SKUPAJ | 0 | 0
152. | SKLOP 13 - ŠIVALNI MATERIAL | 13.1. | Monofilamentni šiv v obliki ribje kosti. Zareze so po celi dolžini niti razporejene cirkumferentno, po 20 zarez na cm, rezani pod dvojnim kotom in preprečujejo retrogradno drsenje niti v tkivu. Na koncu niti je zanka. Kemična sestava niti: Glycomer 631 (glycolide, dioxanone in trimethylene carbonate). Čas resorbcije je 90 - 110 dni. Igla je okrogla, 1/2 kroga, dolžina igle je 37 mm. Šiv je debeline 2-0, dolžine 15 cm, vijolične barve, 12 kom/sc. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot VLOCM0305 | sc | 15 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
153. | SKLOP 13 - ŠIVALNI MATERIAL | 13.2. | Monofilamentni šiv v obliki ribje kosti. Zareze so po celi dolžini niti razporejene cirkumferentno, po 20 zarez na cm, rezani pod dvojnim kotom in preprečujejo retrogradno drsenje niti v tkivu. Na koncu niti je zanka. Kemična sestava niti: Glycomer 631 ( glycolide, dioxanone in trimethylene carbonate). Čas resorbcije je 90 -110 dni. Igla je okrogla, 1/2 kroga, surgalloy, dolžina igle je 26 mm. Šiv je debeline 3-0 dolžine 23 cm, brezbarven, 12 kom/sc. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot VLOCM2044 | sc | 10 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
154. | SKLOP 13 - ŠIVALNI MATERIAL | 13.3. | Monofilamentni šiv v obliki ribje kosti. Zareze so po celi dolžini niti razporejene cirkumferentno, po 20 zarez na cm, rezani pod dvojnim kotom in preprečujejo retrogradno drsenje niti v tkivu. Na koncu niti je zanka. Kemična sestava niti: Glycomer 631 ( glycolide, dioxanone in trimethylene carbonate). Čas resorbcije je 90 dni. Igla je okrogla, 1/2 kroga, debelejša, dolžina igle je 48 mm. Šiv je debeline 0, dolžine 55 cm, vijolične barve, 12 kom/sc. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot VLOCM0436 | sc | 10 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
155. | SKLOP 13 - ŠIVALNI MATERIAL | 13.4. | Razgradljiv šivalni material iz polidoksanona, monofilamenten, natezna trdnost min. 35% po 6 tednih ali enakovredno, prevlečen s triclosan-irigacare MP. 4,0 monofilament, resorbtiven material, nit: obarvan - vijolična; 1/2 kroga okrogla igla, 36 kom/sc, s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot PDS plus PDP2993H ali enakovredno | sc | 15 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
156. | SKLOP 13 - ŠIVALNI MATERIAL | 13.5. | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min. 20% po 2 tednih, prevlečen s triclosan-irigacare MP, igla je okrogla 1/2 kroga, sploščena, dolžina igle 17 mm, dolžina šiva 70 cm, 36 kom/sc, s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot Monocryl plus VIO 70cm USP3/0 RB-1 MCP215H ali enakovredno | sc | 15 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
157. | SKLOP 13 - ŠIVALNI MATERIAL | 13.6. | Monofilamentni šiv v obliki ribje kosti. Zareze so po celi dolžini niti razporejene cirkumferentno, po 20 zarez na cm, rezani pod dvojnim kotom in preprečujejo retrogradno drsenje niti v tkivu. Na koncu niti je zanka. Kemična sestava niti: Glycomer 631 (glycolide, dioxanone in trimethylene carbonate). Čas resorbcije je 90 - 110 dni. Igla je okrogla, 1/2 kroga, dolžina igle je 17 mm. Šiv je debeline 3-0, dolžine 15 cm, vijolične barve, 12 kom/sc. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot VLOCM0804 | sc | 30 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
158. | SKLOP 13 - ŠIVALNI MATERIAL | 13.7. | Šiv - kirurška nit obarvana; 1/2 kroga, okrogla 36mm, dolžina niti 90 cm, a 36, enakovredno kot Vicryl plus VCP519H | sc | 20 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[16 empty] | SKUPAJ | 0 | 0
159. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.1. zaprt podsklop | Minicap CDT kit SE-2208 | sc | 15 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
160. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.1. zaprt podsklop | Minicap protein 6 SE-2203 | kos | 10 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
161. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.1. zaprt podsklop | Control sera normal 5x1ml SE-4785 | sc | 3 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
162. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.1. zaprt podsklop | High CDT control 1ml SE-4772 | sc | 10 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
163. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.1. zaprt podsklop | Hypergamma control serum 5x1ml SE-4748 | sc | 3 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
164. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.1. zaprt podsklop | Normal CDT control 5x1ml SE-4795 | kos | 3 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
165. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.1. zaprt podsklop | CDT Minicap calibrators (2) SE-4761 | kos | 3 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
166. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.1. zaprt podsklop | Capiclean 25ml SE-2058 | kos | 3 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
167. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.1. zaprt podsklop | CDT treatment solution 50ml SE-2054 | sc | 4 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
168. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.1. zaprt podsklop | Cupules reactifs Minicap 125x2 SE-2280 | sc | 3 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
169. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.2. zaprt podsklop | HB201 mikrokivete 111718 | sc | 4 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
170. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.2. zaprt podsklop | Hemotrol high 022.003.002 | kos | 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
171. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.2. zaprt podsklop | Hemotrol low 022.001.002 | kos | 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
172. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.2. zaprt podsklop | Hemotrol normal 022.002.002 | kos | 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
173. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.3. zaprt podsklop | Vrečka za morcelacijo kompatibilna na morcelator Nouvag s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot Morsafe vrečka za morcelacijo ref: XG5S-M | kos | 20 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
174. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.3. zaprt podsklop | Tesnilo morcelatorja, notranje s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot 5167nou set 10 kom | set | 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
175. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.3. zaprt podsklop | Tesnilo morcelatorja, zunanje s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot 5166nou set 10 kom | set | 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
176. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.3. zaprt podsklop | Nož za večkratno uporabo debeline 15 mm s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot 5155nou | kos | 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
177. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.3. zaprt podsklop | Čistilni sprej za morcelator Nouvag s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot 2127 | kos | 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
178. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.3. zaprt podsklop | Mazilo v spreju za morcelator Nouvag 2128 | kos | 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
179. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.4. zaprt podsklop | Disposable suction liner vrečka 2,5l 030320-40 | sc | 10 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
180. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.4. zaprt podsklop | Ligature ring latexfree (gumice) 25210RL | sc | 5 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
181. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.4. zaprt podsklop | Prijemalka endoskopska fleksibilna 5Fr 27425R | kos | 4 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
182. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.4. zaprt podsklop | Prijemalka histeroskopska 5Fr 26159H | kos | 4 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
183. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.4. zaprt podsklop | Serial connection patient 030331-100 | sc | 4 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
184. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.4. zaprt podsklop | Tubing set irigat. PC single use 031523-10 | sc | 50 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
185. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.4. zaprt podsklop | Tubing set irigat. FC single use 031524-10 | sc | 20 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
186. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.4. zaprt podsklop | Antifog tekočina proti rosenju optik 15006C | kos | 130 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
187. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.4. zaprt podsklop | Svetlobni kabel 495NL | kos | 6 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
188. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.4. zaprt podsklop | Endo prijemalka urol ref: 27425R | kos | 8 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
189. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.5. zaprt podsklop | Senzor SpO2 enkratni, odrasli/neonatal, nelepljiv, 0,9m s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot SSD-001XC-S09AN ali enakovredno | kos | 26 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
190. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.5. zaprt podsklop | Sistem za oživljanje novorojenčkov, maska SM-86573 00 in SM-86583 000, manometer; s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot CT-11503 ali enakovredno | kos | 30 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
191. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.5. zaprt podsklop | EKG elektrode neonatalne, 36-odvodi, Dyn Safety, z elektrodami, 0,6m; s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot ELDE-D3-60-I | kos | 20 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
192. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.5. zaprt podsklop | NIBP manšeta neonatalna #2 (4-8cm)-bajonetni priključek; s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot BPD-12WS-W01P | kos | 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
193. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.5. zaprt podsklop | NIBP manšeta neonatalna #3 (6-11cm)-bajonetni priključek; s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot BPD-13WS-W01P | kos | 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
194. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.5. zaprt podsklop | NIBP manšeta neonatalna #4 (7-13cm)-bajonetni priključek; s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot BPD-14WS-W01P | kos | 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
195. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.5. zaprt podsklop | Prekrivna nalepka za temp.senzor, s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot M05-G004-16 | kos | 32 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
196. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.5. zaprt podsklop | Papir temičnega tisklanika za BQ80 50mmx20m, s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot 040-000116 | kos | 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
197. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.5. zaprt podsklop | Dihalni sistem za ZVP, neonatalni, ogrevan s samo-polnitveno vlažilno posodico, 10mm; s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot 271506 | kos | 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
198. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.5. zaprt podsklop | Airgap NEO nosna kanila za ZVP, vel. S, s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot FMMD2047 | kos | 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
199. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.5. zaprt podsklop | Airgap NEO nosna kanila za ZVP, vel. XS, s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot FMMD2046 | kos | 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
200. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.5. zaprt podsklop | Airgap nosna kanila za ZVP, vel. M, s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot TKMD2001 | kos | 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
201. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.5. zaprt podsklop | Airgap nosna kanila za ZVP, vel. L, s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot TKMD2002 | kos | 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
202. | SKLOP 14 - MATERIAL VEZAN NA APARATURE | 14.5. zaprt podsklop | Airgap nosna kanila za ZVP, vel. XL, s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot TKMD2003 | kos | 2 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[16 empty] | SKUPAJ | 0 | 0
203. | SKLOP 15 - KATETRI - ZAPRT SKLOP | 15.1. | Silikonski kateter s temperaturnim senzorjem, ki momogoča sočasno odvajanje urina in neprekinjeno merjenje telesne temperature, izdelan iz medicinskega silikona, ki ima dobro biokompatibilnost, ne vsebuje lateksa. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot Kateter sil. Tempe. Senzor CH14 RU-179361-000140 | kos | 50 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
204. | SKLOP 15 - KATETRI - ZAPRT SKLOP | 15.2. | Silikonski kateter s temperaturnim senzorjem, ki momogoča sočasno odvajanje urina in neprekinjeno merjenje telesne temperature, izdelan iz medicinskega silikona, ki ima dobro biokompatibilnost, ne vsebuje lateksa. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot Kateter sil. Tempe. Senzor CH16 RU-179361-000160 | kos | 170 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
205. | SKLOP 15 - KATETRI - ZAPRT SKLOP | 15.3. | Silikonski kateter s temperaturnim senzorjem, ki momogoča sočasno odvajanje urina in neprekinjeno merjenje telesne temperature, izdelan iz medicinskega silikona, ki ima dobro biokompatibilnost, ne vsebuje lateksa. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot Kateter sil. Tempe. Senzor CH18 RU-179361-000180 | kos | 20 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[16 empty] | SKUPAJ | 0 | 0
206. | SKLOP 16 - OSTALO | 16.1. | Igla venozna z metuljčkom. Fleksibilna in matirana povezovalna cev iz PVC-ja za medicinsko uporabo je dolžine 30 cm. Krilca za fiksiranje so barvno kodirana, kar omogoča hitro in enostavno identifikacijo dimenzije. Geometrija konice in silikonizirana površine kanile omogočata gladko uvajanje brez odpora. Ženski luer priključek z zamaškom luer-lock. G23 0,6X20 | kos | 350 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
207. | SKLOP 16 - OSTALO | 16.2. | Nastavki za termometer Genius II/III sc/96kom | sc | 2000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
208. | SKLOP 16 - OSTALO | 16.3. | Tablete proti algam a10, s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot Kanmed BW3-029 | sc | 15 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
209. | SKLOP 16 - OSTALO | 16.4. | Positioning bar za suprosplint | kos | 4 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
210. | SKLOP 16 - OSTALO | 16.5. | Tabletirana sol za regeneracijo naprav za mehčanje vode. Pakiranje vc vreče od 10 - 25 kg | kg | 60000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
211. | SKLOP 16 - OSTALO | 16.6. | Elektroda otroška 1x up., premer 4,0 - 4,4cm na mikroporju. Mora biti dobro lepljiva in ne sme vsebovati latexa. | kos | 1500 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
212. | SKLOP 16 - OSTALO | 16.7. | Robčki za debridement UCS ster. 20x20cm | kos | 230 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
213. | SKLOP 16 - OSTALO | 16.8. | Test Kit 300 za Nvero 12-1830 | sc | 4 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
214. | SKLOP 16 - OSTALO | 16.9. | Senzor za mer.saturacije odrasli MAX-A-I | kos | 7200 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
215. | SKLOP 16 - OSTALO | 16.10. | Senzor za mer.saturacije otroški MAX-1-1 | kos | 8400 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
216. | SKLOP 16 - OSTALO | 16.11. | Močno elastične anti-embolijske nogavice, ki postopoma znižujejo pritisk v žilah od gležnja proti kolenu. Zagotavljajo pritisk caa 18mm Hg okoli gležnja. Dobro prepuščajo zrak in se lahko perejo na 60°C. - dolžina do stegna M | par | 150 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
217. | SKLOP 16 - OSTALO | 16.12. | Močno elastične anti-embolijske nogavice, ki postopoma znižujejo pritisk v žilah od gležnja proti kolenu. Zagotavljajo pritisk caa 18mm Hg okoli gležnja. Dobro prepuščajo zrak in se lahko perejo na 60°C. - dolžina do stegna L | par | 250 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
218. | SKLOP 16 - OSTALO | 16.13. | Trak za fiksacijo udov za dodatno zaščito pacienta pred nehotenimi gibi v primerih, ko to ni priporočljivo. Ne vsebuje lateksa, je mehak, se ne kepi na kožo, je ne draži in ne poškoduje, ne vpija vlage med uporabo in se med uporabo ne zateguje. Možnost sterilizacije s paro ali EO. s primerljivimi tehničnimi lastnostmi kot Trak za fiksacijo roke hand fix (7x25 cm) Novo-klinik 60-63 | kos | 2400 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
219. | SKLOP 16 - OSTALO | 16.14. | Resorbcijski hemostatik krpice: oksidirana regenerirana celuloza, enakomerna prepletenost rajonskih vlaken (gostota pletenja min. 40 vlaken na nit), pH<4, baktericidnost dokazana s kliničnimi študijami; čas resorbcije 7-14 dni, redko pleten mrežica. Dimenzije: 1,12 - 1,25 cm x 4,5 - 5 cm | kos | 3 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
220. | SKLOP 16 - OSTALO | 16.15. | Resorbcijski hemostatik krpice: oksidirana regenerirana celuloza, enakomerna prepletenost rajonskih vlaken (gostota pletenja min. 40 vlaken na nit), pH<4, baktericidnost dokazana s kliničnimi študijami; čas resorbcije 7-14 dni, redko pleten mrežica. Dimenzije: 9 - 10 cm x 18 - 20 cm | kos | 280 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
221. | SKLOP 16 - OSTALO | 16.16. | Resorbcijski hemostatik krpice: oksidirana regenerirana celuloza, enakomerna prepletenost rajonskih vlaken (gostota pletenja min. 40 vlaken na nit), pH<4, baktericidnost dokazana s kliničnimi študijami; čas resorbcije 7-14 dni, redko pleten mrežica. Dimenzije: 4,5 - 5 cm x 6,75 - 7,5 cm | kos | 500 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
222. | SKLOP 16 - OSTALO | 16.17. | vrečke za zaščito inf.steklenic pred svetlobo za 500 ml plastenke | kos | 550 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
223. | SKLOP 16 - OSTALO | 16.18. | držalo za steklenice 250ml za infuzije | kos | 60 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
224. | SKLOP 16 - OSTALO | 16.19. | držalo za steklenice 500ml za infuzije | kos | 100 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[16 empty] | SKUPAJ | 0 | 0