## REKAP
REKAPITULACIJA
1. | Meteorni kanal 1 in 2 |  | 0
2. | Fekalni kanal 1 |  | 0
|  | SKUPAJ | 0
3. | Nepredvidena in dodatna dela |  | 8000
4. | Projekt izvedenih del PID |  | 1500
5. | Pridobitev elaborata ureditve zapore z dovoljenjem za cestno zaporo, z ureditvijo prometnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča. Vključno s postavitvijo in naknadno odstranitvijo prometne signalizacije. |  | 2500
6. | Priprava gradbiščnega prostora in celotnega gradbišča: postavitev gradbiščne table, odstranitev eventualnih ovir (prometni znaki, grmovja, drevesa različnih debelin, vse vrste ograj, temelji,...) in ureditev delovnih platojev. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje |  | 1000
|  | SKUPAJ | 13000
|  | DDV 22% | 2860
| SKUPAJ Z DDV |  | 15860
*Postavke pod zaporedno št. 3, 4, 5 in 6 so fiksne in jih ponudnik ne sme spreminjati.

## 1_Meteorni_kanali_1_2
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena na enoto (EUR) | skupaj (EUR)
METEORNI KANALI 1 in 2
1.1 | PREDDELA
1 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe | m' | 140 |  | 0
2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov | kos | 10 |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih vodov:
| - vodovod | kpl | 1 |  | 0
| - telekom vodi | kpl | 1 |  | 0
| - telemach vodi | kpl | 1 |  | 0
| - elektro vod | kpl | 1 |  | 0
| - kanalizacijski vod | kpl | 1 |  | 0
4 | Zaščita obstoječih vodov na celotni trasi ureditve infrastrukture. Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi, izvedba - zaščita vzporednega poteka vodov in zaščita vodov skladno s soglasji (v skladu z detajli) in navodili upravljalca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov:
| - vodovod | kos | 2 |  | 0
| - telekom vodi | kos | 2 |  | 0
| - telemach vodi | kos | 2 |  | 0
| - elektro vod | kos | 5 |  | 0
| - kanalizacijski vod | kos | 3 |  | 0
5 | Ureditev provizorijev za prehod preko jarka v času gradnje v skladu s predpisi iz varstva pri delu z možnostjo prenosa in večkratno uporabo. | kos | 5 |  | 0
6 | Izvedba križanj z vsemi neevidentiranimi vodi in zaščito istih skladno s soglasji ter pod nadzorom upravljavca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov. Katastrski posnetek v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov in vnos v GIS upravljavca KA. Obvezno priložiti fotografije vodov! | kos | 10 |  | 0
7 | Izvedba/ureditev začasnega dostopa do objektov znotraj območja gradbišča v dolžini cca. 25 m. Dostop mora biti omogočen za navaden promet in težko mehanizacijo. Po končanju je potrebno vzpostaviti prvotno stanje. Vključno z vsem potrebnim materialom in pomožnimi deli za izvedbo. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
1.2 | ZEMELJSKA DELA
Opomba:
Količine zemeljskih del (izkopi, pretovarjanja, natovarjanja, prevozi, zasipi…) se obračunavajo v prostornini raščenega stanja oziroma vgrajenega in utrjenega stanja
1 | Kombinirani (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg (GNG norme) z odmetom na rob gr. Jame ali z odvozom na urejeno deponijo, vključno z črpanjem vode iz gradbene jame | m3 | 660 |  | 0
2 | Strojni ozki izkop mat. V ktg (GNG norme) z odmetom na rob gr. jame, vključno z črpanjem vode iz gradbene jame. | m3 | 10 |  | 0
3 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 140 |  | 0
4 | Izdelava peščene posteljice za cev v projektiranem padcu. Deb. posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala granulacije 4-16 mm | m3 | 14 |  | 0
5 | Dobava peska in zasip PVC cevi, v coni cevovoda s pripeljanim peskom zrnavosti 4-16 mm v sloju 20 cm nad temenom cevi ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi. | m3 | 101 |  | 0
6 | Zasip PVC cevi, izven cone cevovoda z izkopanim materialom v slojih deb. 0,30 m ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal. | m3 | 350 |  | 0
7 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev | m3 | 600 |  | 0
8 | Rušenje obstoječega kanalizacijskega kanala DN 500 ter odvoz odpadnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev | m' | 15 |  | 0
9 | Rušenje obstoječega AB revizijskega jaška DN 1000 ter odvoz odpadnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev | kos | 2 |  | 0
10 | Rušenje obstoječih cestnih robnikov različnih dimenzij ter odvoz odpadnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev | m' | 130 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.3 | ZGORNJI USTROJ
1 | Rezanje asfalta | m' | 50 |  | 0
2 | Rušenje in odstranitev asfaltne plasti, ne glede na sestavo, debeline do 10 cm, nakladanje na kamion ter odvoz na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev. | m3 | 113 |  | 0
3 | Planiranje in utrjevanje planuma spodnjega ustroja | m2 | 920 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega tamponskega drobljenca (zmrzlinsko odpornega) TD120 v debelini 30 cm; Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm), po vgradnji pa ne sme imeti več kot 8% le teh. Zbitost EV2=60Mpa | m3 | 305 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega tamponskega drobljenca (zmrzlinsko odpornega) TD32 v debelini 20 cm; Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm), po vgradnji pa ne sme imeti več kot 8% le teh. Zbitost EV2=90Mpa | m3 | 205 |  | 0
6 | Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini do 5 cm - grediranje | m2 | 920 |  | 0
7 | Izdelava spodnje nosilne (stabilizirane) plasti bituminizirane zmesi AC 22 base, B 50/70 A4 v debelini 6 cm | m2 | 920 |  | 0
8 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm | m2 | 920 |  | 0
9 | Dobava in vgraditev predfabriciranega cestnega robnika iz cementnega betona, vključno z betonskim temeljem beton (C20/25) in obbetoniranjem, komplet z vsem potrebnim materialom in delom (izkopom, zasipom, fugiranjem stikov):
| - robnik prereza 15/25/100 | m | 61 |  | 0
| - robnik prereza 8/20/100 | m | 65 |  | 0
| - robnik prereza 15/25/100/DN220 | m | 4 |  | 0
| SKUPAJ ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
1.4 | POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV
1 | Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivnega zunanjega premera DN 110 mm, obodne togosti SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v skladu s standardom SIST EN 1401. Vključno z veznim in tesnilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli. | m' | 23 |  | 0
2 | Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivnega zunanjega premera DN 200 mm, obodne togosti SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v skladu s standardom SIST EN 1401. Vključno z veznim in tesnilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli. | m' | 17 |  | 0
3 | Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivnega zunanjega premera DN 315 mm, obodne togosti SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v skladu s standardom SIST EN 1401. Vključno z veznim in tesnilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli. | m' | 23 |  | 0
4 | Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivnega zunanjega premera DN 400 mm, obodne togosti SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v skladu s standardom SIST EN 1401. Vključno z veznim in tesnilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli. | m' | 64 |  | 0
5 | Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivnega zunanjega premera DN 500 mm, obodne togosti SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v skladu s standardom SIST EN 1401. Vključno z veznim in tesnilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli. | m' | 62 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja PE ali PP revizijskega jaška DN 1000 mm, izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2. Jaški morajo biti izdelani v celoti iz enega kosa, brez vmesnih tesnil s telesom izdelanim s postopkom rotacijskega litja ali iz rebraste cevi ID1000 s togostjo min. SN4 kN/m2. Mulda dna jaška mora biti industrijsko izdelana pod padcem v smeri toka in dobavljiva v različnih izvedbah priključevanja (naravnost ter pod kotom 45, levo in desno). Vključno s tesnili in potrebnimi fazonskimi kosi (max. 15o) za priključevanje na cevovod.
| (glej detajl in seznam jaškov) | kos | 11 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja teleskopskega - samonivelacijskega LTŽ pokrova DN600 tipa D (nosilnosti 400 KN) z vgrajenim protihrupnim tesnilnim vložkom in trotočkovnim vzmetnim zapiranjem. Višina samonivelacijskega pokrova je min. 300mm. Vgradnja zajema ustrezen AB konus in ustrezno LKS tesnilo za vgradnjo med AB konusom in LTŽ pokrovom.
| - zračni pokrov | kos | 6 |  | 0
| - polni pokrov | kos | 5 |  | 0
8 | Dobava in montaža PVC fazonskega elementa - koleno 15o, nazivnega zunanjega premera DN 200 mm, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala.Vključno z veznim in tesnilnim materialom. | kos | 5 |  | 0
9 | Dobava in montaža PVC fazonskega elementa - koleno 15o, nazivnega zunanjega premera DN 315 mm, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala.Vključno z veznim in tesnilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
10 | Dobava in montaža PVC fazonskega elementa - koleno 15o, nazivnega zunanjega premera DN 400 mm, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala.Vključno z veznim in tesnilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
11 | Dobava in montaža PVC fazonskega elementa - koleno 15o, nazivnega zunanjega premera DN 500 mm, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala.Vključno z veznim in tesnilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
12 | Dobava in vgradnja peskolova PE DN500 mm, globine 1 m, vključno s vsemi potrebnimi tesnili in prevezavo na jašek, ter vsem potrebnim delom in materialom (peskolovi so v pločniku vtok pod prilagojenim robnikom). | kos | 4 |  | 0
13 | Dobava in vgraditev LTŽ pokrova 500/500 mm, razred D na peskolov, vključno z dobavo in vgradnjo AB okvirja. | kos | 15 |  | 0
14 | Dobava in polaganje PE rebraste zaščitne cevi DN 160. Vključno z veznim in tesnilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli. | m' | 100 |  | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV |  |  |  | 0
1.5 | PROMETNA OPREMA
1 | Kompletna izdelava talnih označb enokomponentno belo barvo. (izvedba prvič takoj po polaganju asfaltne plasti in drugič tri mesece za tem).
| - 5231 prehod za pešce (širina 3,00 m) | m | 12 |  | 0
| - 5212 prekinjena široka črta (30/30/30) | m | 10 |  | 0
| - 5111 ločilna neprekinjena črta | m | 10 |  | 0
| - 5212 prekinjena široka prečna črta 30/30/30 | m | 10 |  | 0
| - 5121 ločilna prekinjena črta (na lokalni cesti) | m | 60 |  | 0
| SKUPAJ PROMETNA OPREMA |  |  |  | 0
1.6 | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala | m' | 150 |  | 0
2 | Preizkus vodotesnosti kanala | m' | 150 |  | 0
3 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kos | 11 |  | 0
4 | Snemanje kanala s kamero | m' | 150 |  | 0
5 | Geodetski posnetek izvedenega kanala in vnos v kataster v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov - KP Velenje | m' | 150 |  | 0
6 | Izvedba meritev nosilnosti in gostote na planumu utrjene plasti na celotni trasi ceste. | kos | 3 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## 2_Fekalni_kanal_2
št. | opis dela | mer. en. | količina | cena na enoto (EUR) | skupaj (EUR)
FEKALNI KANAL 1
1.1 | PREDDELA
1 | Zakoličba trase projektirane kanalizacije z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe | m' | 30 |  | 0
2 | Izdelava, postavitev in demontaža gradbenih profilov | kos | 3 |  | 0
3 | Zaščita obstoječih vodov na celotni trasi ureditve infrastrukture. Izvedba križanj z obstoječimi komunalnimi vodi, izvedba - zaščita vzporednega poteka vodov in zaščita vodov skladno s soglasji (v skladu z detajli) in navodili upravljalca vodov vključno z obnovo opozorilnih trakov:
| - telekom vodi | kos | 1 |  | 0
| - telemach vodi | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0
1.2 | ZEMELJSKA DELA
Opomba:
Količine zemeljskih del (izkopi, pretovarjanja, natovarjanja, prevozi, zasipi…) se obračunavajo v prostornini raščenega stanja oziroma vgrajenega in utrjenega stanja
1 | Kombinirani (strojno - ročni) izkop mat. III. in IV. ktg (GNG norme) z odmetom na rob gr. Jame ali z odvozom na urejeno deponijo, vključno z črpanjem vode iz gradbene jame | m3 | 60 |  | 0
2 | Ročno planiranje dna gradbene jame | m2 | 24 |  | 0
3 | Izdelava peščene posteljice za cev v projektiranem padcu. Deb. posteljice je 10 cm, vključno z dobavo materiala granulacije 4-16 mm | m3 | 2.4 |  | 0
4 | Dobava peska in zasip PVC cevi, v coni cevovoda s pripeljanim peskom zrnavosti 4-16 mm v sloju 20 cm nad temenom cevi ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi. | m3 | 13 |  | 0
5 | Zasip PVC cevi, izven cone cevovoda z izkopanim materialom v slojih deb. 0,30 m ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do naravne zbitosti tal. | m3 | 15 |  | 0
6 | Strojno nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev | m3 | 45 |  | 0
7 | Rušenje obstoječih cestnih robnikov različnih dimenzij ter odvoz odpadnega materiala na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev | m' | 5 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
1.3 | ZGORNJI USTROJ
1 | Rezanje asfalta | m' | 10 |  | 0
2 | Rušenje in odstranitev asfaltne plasti, ne glede na sestavo, debeline do 10 cm, nakladanje na kamion ter odvoz na deponijo k registriranemu zbiralcu tovrstnih odpadkov vključno s plačilom vseh potrebnih okoljskih dajatev. | m3 | 7 |  | 0
3 | Planiranje in utrjevanje planuma spodnjega ustroja | m2 | 75 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega tamponskega drobljenca (zmrzlinsko odpornega) TD120 v debelini 30 cm; Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm), po vgradnji pa ne sme imeti več kot 8% le teh. Zbitost EV2=60Mpa | m3 | 23 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega tamponskega drobljenca (zmrzlinsko odpornega) TD32 v debelini 20 cm; Kamniti agregat pred vgradnjo ne sme imeti več kot 5% finih delcev (velikost zrnc pod 0,063 mm), po vgradnji pa ne sme imeti več kot 8% le teh. Zbitost EV2=90Mpa | m3 | 15 |  | 0
6 | Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca v povprečni debelini do 5 cm - grediranje | m2 | 75 |  | 0
7 | Izdelava spodnje nosilne (stabilizirane) plasti bituminizirane zmesi AC 22 base, B 50/70 A4 v debelini 6 cm | m2 | 75 |  | 0
8 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm | m2 | 75 |  | 0
9 | Dobava in vgraditev predfabriciranega cestnega robnika iz cementnega betona, vključno z betonskim temeljem beton (C20/25) in obbetoniranjem, komplet z vsem potrebnim materialom in delom (izkopom, zasipom, fugiranjem stikov):
| - robnik prereza 15/25/100 | m | 5 |  | 0
| SKUPAJ ZGORNJI USTROJ |  |  |  | 0
1.4 | POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV
2 | Dobava in polaganje gladke enoslojne cevi, nazivnega zunanjega premera DN 250 mm, obodne togosti SN 8, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala, v skladu s standardom SIST EN 1401. Vključno z veznim in tesnilnim materialom ter vsemi pomožnimi deli. | m' | 30 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja PE ali PP revizijskega jaška DN 800 mm, izdelanega v skladu s standardom SIST EN 13598-2. Jaški morajo biti izdelani v celoti iz enega kosa, brez vmesnih tesnil s telesom izdelanim s postopkom rotacijskega litja ali iz rebraste cevi ID800 s togostjo min. SN4 kN/m2. Mulda dna jaška mora biti industrijsko izdelana pod padcem v smeri toka in dobavljiva v različnih izvedbah priključevanja (naravnost ter pod kotom 45, levo in desno). Vključno s tesnili in potrebnimi fazonskimi kosi (max. 15o) za priključevanje na cevovod.
| (glej detajl in seznam jaškov) | kos | 2 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja teleskopskega - samonivelacijskega LTŽ pokrova DN600 tipa D (nosilnosti 400 KN) z vgrajenim protihrupnim tesnilnim vložkom in trotočkovnim vzmetnim zapiranjem. Višina samonivelacijskega pokrova je min. 300mm. Vgradnja zajema ustrezen AB konus in ustrezno LKS tesnilo za vgradnjo med AB konusom in LTŽ pokrovom.
| - polni pokrov | kos | 2 |  | 0
8 | Dobava in montaža PVC fazonskega elementa - koleno 15o, nazivnega zunanjega premera DN 250 mm, z integrirano spojko, izdelane iz PVC materiala.Vključno z veznim in tesnilnim materialom. | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ POLAGANJE CEVI IN MONTAŽA JAŠKOV |  |  |  | 0
1.5 | PROMETNA OPREMA
1 | Kompletna izdelava talnih označb enokomponentno belo barvo. (izvedba prvič takoj po polaganju asfaltne plasti in drugič tri mesece za tem).
| - 5231 prehod za pešce (širina 3,00 m) | m | 5 |  | 0
| - 5111 ločilna neprekinjena črta | m | 8 |  | 0
| SKUPAJ PROMETNA OPREMA |  |  |  | 0
1.6 | ZAKLJUČNA IN OSTALA DELA
1 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "KANALIZACIJA" 30 cm nad temenom kanala | m' | 30 |  | 0
2 | Preizkus vodotesnosti kanala | m' | 30 |  | 0
3 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kos | 2 |  | 0
4 | Snemanje kanala s kamero | m' | 30 |  | 0
5 | Geodetski posnetek izvedenega kanala in vnos v kataster v skladu z zbirnim katastrom podzemnih komun. vodov - KP Velenje | m' | 30 |  | 0
| SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0