## Prva stran
RTP 110/20 kV DEKANI
110 kV IN 20 kV STIKALIŠČE
110 kV VN oprema
PONUDBENI PREDRAČUN
4458.6E02.rev2

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA PONUDBE JN: 110 kV VN oprema
Poz. | Specifikacije | ELES Znesek (€) brez DDV
1 | MERILNI TRANSFORMATORJI - DOBAVA | 0
2 | LOČILNIKI - DOBAVA | 0
| SKUPNA VREDNOST : | 0

## S
Splošno
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto, mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - razen v primeru, ko je to drugače zahtevano. Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!

## 110 kV VN oprema
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina ELES | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Znesek (€) brez DDV ELES
MERILNI TRANSFORMATORJI - DOBAVA
1 | Tokovni merilni transformator (T1) | kos | 6 | 0 | 0 | 0
2 | Napetostni merilni transformator (T5) | kos | 6 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
LOČILNIKI - DOBAVA
3 | Daljnovodni ločilnik z ozemljilnimi nož (Q11/Q15, Q12/Q16), tripolni, paralelni, dvosteberni (center -break) z enim prekinjevalnim mestom, s prigrajenimi pomožnimi kontakti za zaščito glavnih kontaktov pri prevajanju zbiralčnih tokov (bus transfer current protection) in s prigrajenimi ozemljilnimi noži, s tripolnim elektromotornim pogonom glavnih nožev in ozemljilnih nožev | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
4 | Nadzor nad montažo in spuščanje v pogon | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
| Rezervni deli |  |  |  |  | 0
5 | motorni pogon za ločilnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0
6 | motorni pogon za ozemljilnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0
7 | pomožni kontakti za zaščito glavnih kontaktov pri prenosu zbiralničnih tokov za vse tri faze | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
8 | podporni izolator za ločilnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0
9 | grelec | kos | 1 | 0 | 0 | 0
10 | preklopka L/D | kos | 1 | 0 | 0 | 0
11 | set kontaktorjev in relejev | kos | 1 | 0 | 0 | 0
12 | set pomožnih kontaktov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
13 | ključavnice za zaklepanje pogonov ločilnikov | kos | 4 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj | 0
Tehnična dokumentacija in ostali stroški
Tehnična dokumentacija - upoštevano v predhodnih pozicijah vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku
Ostali stroški (embalaža, transport, zavarovanje, garancije, ..) - upoštevano v predhodnih pozicijah