## 10. SKLOP-LAB.MATERIAL-ODVZEM
SKLOP: LABORATORIJSKI MATERIAL
10. SKLOP: LABORATORIJSKI MATERIAL/ODVZEM
Zap. št. | Zahteve naročnika | Maksimalno dopustno dobavljivo pakiranje | Naziv ponujenega izdelka kot bo na računu (+dimenzija, gramatura, volumen) | Kataloška številka+ proizvajalec | Enota mere (EnM) | Ocenjena količina | Cena na enoto mere brez DDV | Vrednost za ocenjeno količino (brez DDV) | Stopnja DDV v % | Minimalno ponudnikovo dobavljivo pakiranje | Cena na minimalno ponudnikovo pakiranje brez DDV | Vrednost DDV | Vrednost za ocenjeno količino (z DDV)
1. | ESMARCH TRAK, ELASTIČNI OBJEMALEC, LABORATORIJSKI , Z MOŽNOSTJO RAZKUŽEVANJA | 0 SC |  |  | kos | 4 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
2. | Epruveta za vakumski odvzem krvi, serum, gel, 3.5mL | 1 SC |  |  | kos | 20000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
3. | Epruveta za vakumski odvzem krvi, hemogram, 2.0mL, K2EDTA | 1 SC |  |  | kos | 10000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
4. | Epruveta za vakumski odvzem krvi, hemostaza, 9NC, 2,7mL, moder zamašek | 1 SC |  |  | kos | 300 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
5. | Epruveta za vakumski odvzem krvi, Litijev heparin, zelen zamašek, 4mL | 1 SC |  |  | kos | 5000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
6. | Epruveta za vakumski odvzem krvi, k2EDTA, vijoličen zamašek, 6.0mL | 1 SC |  |  | kos | 2000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
7. | Epruveta za vakumski odvzem krvi, NaF 6.0mg, Na2EDTA 12.0mg, siv zamašek, 4.0mL | 1 SC |  |  | kos | 6000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
8. | EPRUVETA LiHep 3,5 mL 13x75mm, z mehaničnim separatorjem | 1 SC |  |  | kos | 200 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
9. | Microtainer EDTA, K2EDTA - dodatek v suhi obliki, podajšan (integriran lijaček) | 1 SC |  |  | kos | 2000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
10. | Microtainer biokemija, serum, z gelom | 1 SC |  |  | kos | 800 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
11. | Lanceta samosprozilna, 1.5mm, VIJOLA | 1 SC |  |  | kos | 200 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
12. | Lanceta samosprozilna, 1.8mm, ROZA | 1 SC |  |  | kos | 600 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
13. | Lanceta samosprozilna, 2mm, MODRA | 1 SC |  |  | kos | 900 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
14. | Igla za vakuumski odvzem krvi, črna, 0.7x38 | 1 SC |  |  | kos | 1000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
15. | Igla za vakuumski odvzem krvi, rumena, 0.9x38 | 1 SC |  |  | kos | 10000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
16. | Igla za vakuumski odvzem krvi, zelena, 0.8x38 | 1 SC |  |  | kos | 20000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
17. | Igla z varovalom, zelena, 0.8x32, za enkratno uporabo | 1 SC |  |  | kos | 500 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
18. | Nastavek za igle za vakuumski odvzem krvi, za večkratno uporabo | 1 SC |  |  | kos | 1000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
19. | Nastavek za igle za vakuumski odvzem krvi za enkratno uporabo | 1 SC |  |  | kos | 4000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
SKUPAJ VREDNOST 10. SKLOP: LABORATORIJSKI MATERIAL / ODVZEM v EUR brez DDV | [6 empty] | 0
SKUPAJ VREDNOST 10. SKLOP: LABORATORIJSKI MATERIAL / ODVZEM v EUR z DDV | [6 empty] | 0
STROKOVNE ZAHTEVE:
- | Vsi izdelki v ponudbi morajo izpolnjevati pogoje za uporabo po veljavnih predpisih (CE oznaka - Listina o skladnosti glede uporabe in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov; ostri pripomočki morajo biti v skladu z Uredbo Vlade RS o varovanju delavcev pred tveganji zaradi poškodb z ostrimi pripomočki (UL RS, št. 46/13)) in priporočilih (RSK, CLSI H1-A5, EFLM Recommentation for venous blood sampling).
- | Sistem za odvzem venske krvi mora biti zaprt (da ni mogoč stik s krvjo) in varen (da varuje pred nenamernimi poškodbami). Vsi izdelki morajo biti klinično preizkušeni. Ponudnik mora na zahtevo naročnika predložiti dokumentacijo, iz katere je razvidna izvedba kliničnega preizkušanja.
- | Vse epruvete, igle, metuljčki in držala za igle morajo biti od enega proizvajalca, zaradi kompatibilnosti komponent in varnosti. Dobavitelj mora ob ponudbi priložiti izjavo, da ponuja vse artikle od istega proizvajalca.
- | Epruvete z varnostnim zamaškom za zaprt vakuumski odvzem venske krvi morajo biti prilagojene laboratorijskim analizatorjem, centrifugam in stojalom v uporabi v laboratoriju (Petra XL80, Dimension Exl200, Centaur CP, Atellica1500).
- | Epruvete morajo omogočati oceno bistrosti in obarvanosti vzorca.
- | Barve zamaškov morajo ustrezati sprejetim mednarodnim priporočilom za označevanje dodatkov v epruvetah (NCCLS H1 A5). Zamašek epruvete mora biti sestavljen iz zunanjega plastičnega dela in notranjega gumijastega dela, na katerega se ne prijema kri.
- | Stabilnost podtlaka v epruvetah in prebodnost zamaška morata biti potrjena s certifikatom ali preizkušena v klinični praksi.
- | Vse vrste epruvet morajo biti označene s CE oznako, volumnom in nivojem polnjenja, vrsto dodatka, kataloško in serijsko številko, rokom uporabnosti, indikatorjem sterilnosti in oznako za enkratno uporabo.
- | Igle morajo biti sterilne, apirogene, za enkratno uporabo, konica mora biti ostra, atravmatska, celotna površina mora biti gladka. Ponudnik mora ponuditi igle na navoj: navadne, igle z dobro vidno kapilaro, oziroma igle z varnostnim zaklepom na igli (skladno z zahtevami Uredbe Vlade RS o varovanju delavcev pred tveganji zaradi poškodb z ostrimi pripomočki(UL RS, št. 46/13).
- | Nastavek za iglo za večkratno uporabo naj omogoča enoročno odstranjevanje uporabljene igle.
- | Lancete morajio biti ergonomsko oblikovane za dober oprijem ter enostavno uporabo. Po uporabi se mora varnostni mehanizem avtomatsko sprožiti ter zagotoviti varen pripomoček, ki ne predstavlja tveganja za vbodni incident.
- | Ponudnik mora na zahtevo naročnika zagotoviti vzorce vseh razpisanih artiklov za testiranje.
- | Ponudnik mora na željo naročnika zagotoviti brezplačno strokovno izobraževanje, natančno predstavitev vseh izdelkov, ki so predmet razpisa in uvajanje v uporabo.
- | Proizvajalec mora zagotoviti podatke o kemijski sestavi gelskega separatorja. V primeru prisotnosti elementov v gelskem separatorju, ki bi motili določevanje posameznih analitov, mora proizvajalec podati pisna opozorila oz. zagotovila. Gel mora po ustreznem centrifugiranju tvoriti stabilno pregrado med celicami in krvno tekočino in se ne sme luščiti. Epruvete z gelom morajo biti primerne tudi za določanje hormonov in zdravil (ponudnik bo moral ponudbi priložiti dokazila o inertnosti gela in dokazilo o stabilnosti gelske bariere).
- | Ponudnik mora v primeru reklamacij nuditi takojšnjo strokovno podporo ter zagotoviti alternativne artikle.
- | Če en sam proizvajalec ne more zagotoviti pribora in epruvet celotnega sistema za odvzem krvi, lahko sodelujejo različni proizvajalci, pri čemer morajo predložiti pisno dokazilo o medsebojni usklajenosti posameznih proizvodov.