## 11. SKLOP-LAB.MAT.-OSTALO
SKLOP: LABORATORIJSKI MATERIAL
11. SKLOP: LABORATORIJSKI MATERIAL/OSTALO
Zap. št. | Zahteve naročnika | Maksimalno dopustno dobavljivo pakiranje | Naziv ponujenega izdelka kot bo na računu (+dimenzija, gramatura, volumen) | Kataloška številka+ proizvajalec | Enota mere (EnM) | Ocenjena količina | Cena na enoto mere brez DDV | Vrednost za ocenjeno količino (brez DDV) | Stopnja DDV v % | Minimalno ponudnikovo dobavljivo pakiranje | Cena na minimalno ponudnikovo pakiranje brez DDV | Vrednost DDV | Vrednost za ocenjeno količino (z DDV)
1. | EPRUVETA IZ POLISTIRENA, DIMENZIJE 16X 100MM, DNO U, PROZORNA | sc a 2000 |  |  | kos | 12000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
2. | ZAMAŠEK PE-LD PREMERA 16 MM | sc a 1000 |  |  | kos | 6000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
3. | PIPETA PO PASTEURJU, POLIETILENSKA, GRADUIRANA 0,5/1,0/3 mL, 104 mm/153mm | sc a 500 |  |  | kos | 1000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
4. | Epruveta za vakumski odvzem krvi, SR, 1.6mL, 4NC, črn zamašek | 1 SC |  |  | kos | 1600 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
5. | POSODICA PVC ZA BLATO Z ŽLIČKO na navoj | sc a 100 |  |  | kos | 600 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
6. | STEKLA PREDMETNA 76X26 MM, NAVADNA | sc a 50 |  |  | kos | 1000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
7. | STEKLA PREDMETNA 76 X 26 MM, MATIRANO STEKLO | sc a 50 |  |  | kos | 500 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
8. | VREČKA Z ZIP ZAPIRANJEM IZ POLIETILENA, DIMENZIJE 70 X 110MM, S POLJEM ZA PISANJE +/-1CM | sc a 1000 |  |  | kos | 1000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
9. | VREČKA ZA TRANSPORT BIOLOŠKIH VZORCEV Z LOČENIM PROSTOROM ZA SPREMNO DOKUMENTACIJO, DIMENZIJE OD (165-235) X (155-160) MM, RUMENA ALI ORANŽNA | sc a 2000 |  |  | kos | 8000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
10. | VREČKA ZA TRANSPORT VZORCEV Z ZIP PATENTOM ZA ZAPIRANJE, PE, S POLJEM ZA PISANJE (OZNAČEVANJE VZORCEV), DIMENZIJE 100 X 150 MM | sc a 1000 |  |  | kos | 1000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
11. | PIPETA NEGRADUIRANA ZA AVTOMATSKI ANALIZATOR HITROSTI SEDIMENTACIJE ERITROCITOV SEDIKO | sc a 200 |  |  | kos | 2000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
12. | PASTEUR-JEVA PIPETA S PODALJŠANO TANKO KONICO, 1ML | sc A 400 |  |  | kos | 1000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
13. | EPRUVETA PS 12X75 MM BREZ ZAMAŠKA. | sc A 2000 |  |  | kos | 2000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
14. | POSODICA LABORAT. ZA URIN, TRDA, PROSOJNA, POLIPROPILEN, S POKROVOM Z NAVOJEM in Vakuumskim sistemom za oddelitev, 125 ML, STERILNA | 1 SC |  |  | kos | 2000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
15. | POSODICA LABORAT. ZA URIN, TRDA, PROSOJNA, POLIPROPILEN, S POKROVOM Z NAVOJEM, 125 ML, NESTERILNA | 1 SC |  |  | kos | 18000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
16. | SAMOSPRIJEMLJIV POVOJ IZ POROZNEGA NETKANEGA POLIESTERSKEGA MATERIALA Z VLAKNI POLIESTERSKEGA URETANA, PREKRIT Z VEZIVNO SNOVJO, SE LEPI SAM NASE IN NE NA KOŽO ALI DLAKE, 5cm X 4,6m. KOŽNE BARVE | 1 |  |  | kos | 200 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
17. | D(+) GLUKOZA MONOHIDRAT, 500 G, PH EUR7 | 1 a500g |  |  | kos | 24 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
18. | Tampon netkan silik. Št.4 | 1 SC |  |  | kos | 100 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
19. | Zbiralnik PVC, RDEČ, 8L, PRAVOKOTEN | 1 KOS |  |  | kos | 150 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
20. | Zbiralnik, 4L, RUMEN, OKROGEL | 1 KOS |  |  | kos | 100 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
21. | Zbiralnik, 3L, RUMEN, OKROGEL | 1 KOS |  |  | kos | 40 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
22. | Voda Demi, primerna za laboratorijsko uporabo, 10L | 1 KOS |  |  | kos | 170 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
23. | 2-PROPANOL PA REAG. PH EUR 1 L MCK | 1 KOS |  |  | kos | 40 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
24. | Komplet reagentov za hitro barvanje krvnih razmazov (hitra različica May-Grünwald Giemsa barvanja | 1 KOS |  |  | kos | 2 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
25. | Centrifugirka - plastična, nesterilna, samostoječa, 50mL | 1 KOS |  |  | kos | 600 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
26. | Nastavek za pipeto - 1000 µL | 1 KOS |  |  | kos | 1000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
27. | Nastavek za pipeto - 5 mL | 1 KOS |  |  | kos | 1000 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
28. | I-stat CHEM 8plus | 1 KOS |  |  | kos | 12 | 0 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0
29. | Nastavek za pipeto - 200 µL | 1 KOS |  |  | kos | 200 | 0 | 0 | 0% |  |  | 0 | 0
SKUPAJ VREDNOST 11. SKLOP: LABORATORIJSKI MATERIAL / OSTALO v EUR brez DDV | [6 empty] | 0
SKUPAJ VREDNOST 11. SKLOP: LABORATORIJSKI MATERIAL / OSTALO v EUR z DDV | [6 empty] | 0