## 1. SKLOP - OBVEZILNI MAT.
SKLOP: SANITETNI MATERIAL
1. SKLOP: OBVEZILNI MATERIAL
zap. št. | Zahteve naročnika | Maksimalno dopustno dobavljivo pakiranje | Naziv ponujenega izdelka kot bo na računu (+dimenzija, gramatura, volumen) | Kataloška številka+ proizvajalec | Enota mere (EnM) | Ocenjena količina | Cena na enoto mere brez DDV | Vrednost za ocenjeno količino (brez DDV) | Stopnja DDV v % | Minimalno ponudnikovo dobavljivo pakiranje | Cena na minimalno ponudnikovo pakiranje brez DDV | Vrednost DDV | Vrednost za ocenjeno količino (z DDV)
1. | GAZA, 20 NITNA HIDROFILNA BELJENA BOMBAŽNA TKANINA,STERILNA, POSAMIČNO PAKIRANA V SETU PAPIR/FOLIJA, 0,4 M2 OZ 1/2 M | 1 kos |  |  | kos | 1000
2. | GAZA, 20 NITNA HIDROFILNA BELJENA BOMBAŽNA TKANINA,STERILNA, POSAMIČNO PAKIRANA V SETU PAPIR/FOLIJA, 0,8 M2 OZ 1M | 1 kos |  |  | kos | 340
3. | KOMPRESE/ZLOŽENCI IZ NETKANEGA MATERIALA, DEBELINE 30G/M2, 6-SLOJNE, BREZ KONTRASTNE NITKE, NESTERILNE, 10 CM X 10 CM 70 % VISKOZE,30%POLIESTER +- 5% | sc a 100 |  |  | kos | 47000
4. | KOMPRESE/ZLOŽENCI IZ NETKANEGA MATERIALA, DEBELINE 30G/M2, 6-SLOJNE, BREZ KONTRASTNE NITKE, NESTERILNE, 5 CM X 5 CM 70 % VISKOZE,30%POLIESTER +- 5% | sc a 100 |  |  | kos | 8800
5. | KOMPRESE/ZLOŽENCI IZ NETKANEGA MATERIALA, DEBELINE 30G/M2, 6-SLOJNE, BREZ KONTRASTNE NITKE, NESTERILNE, 7,5 CM X 7,5 CM 70 % VISKOZE,30%POLIESTER +- 5% | sc a 100 |  |  | kos | 88000
6. | STERILNI OBKLADKI ZA PRVO POMOČ PRI OPEKLINAH 1., 2., IN 3. ST, SESTAVA 96 % VODE, MELALEUCA, 1,03 % IZVLEČKA ČAJEVCA, EMULZIJA IN KONZERVANSI; 10CM X 10 CM +/- 5% | 1 kos |  |  | kos | 130
7. | STERILNI OBKLADKI ZA PRVO POMOČ PRI OPEKLINAH 1., 2., IN 3. ST, SESTAVA 96 % VODE, MELALEUCA, 1,03 % IZVLEČKA ČAJEVCA, EMULZIJA IN KONZERVANSI, 60CM X 40 CM | 1 kos |  |  | kos | 2
8. | STERILNI OBKLADKI ZA PRVO POMOČ PRI OPEKLINAH 1., 2., IN 3. ST, SESTAVA 96 % VODE, MELALEUCA, 1,03 % IZVLEČKA ČAJEVCA, EMULZIJA IN KONZERVANSI, 20CM X 20 CM | 1 kos |  |  | kos | 28
9. | STERILEN OBLIŽ ZA PRITRJEVANJE I.V. KANIL, IZ NETKANEGA MATERIALA IN DODATNE PODLOŽNE BLAZINICE.NE PUŠČA OSTANKOV LEPILA NA KOŽI, OMOGOČA KROŽENJE ZRAKA TER VARNO PRITRDITEV KANILE. VEL.8X6CM. | sc a 50 |  |  | kos | 16400
10. | PEDIATRIČNI I.V.OBLIŽ POSEBEJ OBLIKOVAN,IZ PROZORNEGA , STERILNEGA ,VODONEPREPUSTNEGA FILMA Z OKVIRČKOM ZA LAŽJE NAMEŠČANJE , S TRAKCI ZA FIKSACIJO KANIL,Z IZREZOM ZA BOLJŠE PRILEGANJE KATETROV IN DRUGIH MED. PRIPOMČKOV TER OJAČAN Z MEHKO VLAKNOVINO.VEL. 5X5,7CM | sc a 100 |  |  | kos | 600
11. | KOMPRESA OČESNA, VEČSLOJNA, IZDELANA IZ GAZE IN VATE TER ALUMINIZIRANE VLAKNOVINE, PREMERA 6 CM, A 1 KOMPRESA V SETU PAPIR/FOLIJA, (POSAMIČNO PAKIRANA), STERILNA | sc a 15 |  |  | kos | 240
12. | TAMPON IZ NETKANEGA MATERIALA BREZ KONTRASTNE NITKE, S SILIKONSKO GUMICO, BREZ LATEKSA, NESTERILEN, 67-70 % VISKOZE,30-33%POLIESTER, 30G/M2, ŠT 1 | sc a 100 |  |  | kos | 2200
13. | TAMPON IZ NETKANEGA MATERIALA, BREZ KONTRASTNE NITKE, S SILIKONSKO GUMICO, BREZ LATEKSA, NESTERILEN, ŠT 2, 70 % VISKOZE,30%POLIESTER, 30G/M2 | sc a 100 |  |  | kos | 214200
14. | TAMPON IZ NETKANEGA MATERIALA, BREZ KONTRASTNE NITKE, S SILIKONSKO GUMICO, BREZ LATEKSA, NESTERILEN, ŠT 3, 70 % VISKOZE,30%POLIESTER, 30G/M3 | sc a 100 |  |  | kos | 1100
15. | TAMPON IZ NETKANEGA MATERIALA, BREZ KONTRASTNE NITKE, S SILIKONSKO GUMICO, BREZ LATEKSA, NESTERILEN, ŠT 4, 70 % VISKOZE,30%POLIESTER, 30G/M3, | sc a 100 |  |  | kos | 72000
16. | TAMPONI IZ GAZE ŠT. 3, NESTERILNI, S SILIKONSKO GUMICO, Z DVOJNIM VPOJNIM DNOM (NA MESTU, KJER TAMPON VPIJA STA DVA SLOJA KOMPRESE), BREZ KONTRASTNE NITKE, BREZ LATEXA | sc a 500 |  |  | kos | 1100
17. | POVOJ BOMBAŽNI KREP, 100% BOMBAŽ Z DODATKOM ELASTINA DO 3%, 130% ELASTIČNOST,V BARVI KOŽE, POSAMIČNO PAKIRAN V FOLIJO, MEHKI IN PRIJETNI ZA KOŽO, 6CM X 4,5 M, PREMER ZVITEGA POVOJA NE SME PRESEGATI 43 MM, GRAMATURA 48G/M2 | 1 kos |  |  | kos | 2518
18. | POVOJ BOMBAŽNI KREP, 100% BOMBAŽ Z DODATKOM ELASTINA DO 3%, 130% ELASTIČNOST,V BARVI KOŽE, POSAMIČNO PAKIRAN V FOLIJO, MEHKI IN PRIJETNI ZA KOŽO, 8CMX 4,5M, PREMER ZVITEGA POVOJA NE SME PRESEGATI 43 MM GRAMATURA 48G/M2 | 1 kos |  |  | kos | 1680
19. | POVOJ BOMBAŽNI KREP, 100% BOMBAŽ Z DODATKOM ELASTINA DO 3%, 130% ELASTIČNOST,V BARVI KOŽE, POSAMIČNO PAKIRAN V FOLIJO, MEHKI IN PRIJETNI ZA KOŽO, 10 CM X 4,5M, PREMER ZVITEGA POVOJA NE SME PRESEGATI 43 MM GRAMATURA 48G/M2 | 1 kos |  |  | kos | 330
20. | POVOJ BOMBAŽNI KREP, 100% BOMBAŽ Z DODATKOM ELASTINA DO 3%, 130% ELASTIČNOST,V BARVI KOŽE, POSAMIČNO PAKIRAN V FOLIJO, MEHKI IN PRIJETNI ZA KOŽO, 12 CM X 4,5M, PREMER ZVITEGA POVOJA NE SME PRESEGATI 43 MM GRAMATURA 48G/M3 | 1 kos |  |  | kos | 500
21. | POVOJ BOMBAŽNI KREP, 100% BOMBAŽ Z DODATKOM ELASTINA, 130% ELASTIČNOST,V BARVI KOŽE, POSAMIČNO PAKIRAN V FOLIJO, MEHKI IN PRIJETNI ZA KOŽO, 10 X 10, PREMER ZVITEGA POVOJA NE SME PRESEGATI 60 MM | 1 kos |  |  | kos | 940
22. | POVOJ BOMBAŽNI KREP, 100% BOMBAŽ Z DODATKOM ELASTINA DO 3%, 130% ELASTIČNOST,V BARVI KOŽE, POSAMIČNO PAKIRAN V FOLIJO, MEHKI IN PRIJETNI ZA KOŽO, 15 CM X 10M, PREMER ZVITEGA POVOJA NE SME PRESEGATI 60 MM GRAMATURA 48G/M4 | 1 kos |  |  | kos | 760
23. | POVOJ MUL ELASTIČNI IZ MEŠANICE VISKOZA: POLIAMID:BOMBAŽ V RAZMERJU 29: 29: 42%, 120-ODSTOTNO RAZTEGLJIV, MEHAK, ZRAČEN, MOŽNOST STERILIZACIJE, DOLŽINE 4 M. VSAK POVOJ POSEBEJ ZAPAKIRAN V POLIPROPILENSKO FOLIJO, DIMENZIJA 6 X 4M | 1 kos |  |  | kos | 54
24. | POVOJ MUL ELASTIČNI IZ MEŠANICE VISKOZA: POLIAMID:BOMBAŽ V RAZMERJU 29: 29: 42%, 120-ODSTOTNO RAZTEGLJIV, MEHAK, ZRAČEN, MOŽNOST STERILIZACIJE, DOLŽINE 4 M. VSAK POVOJ POSEBEJ ZAPAKIRAN V POLIPROPILENSKO FOLIJO, DIMENZIJA 8 X 4M | 1 kos |  |  | kos | 140
25. | POVOJ MUL ELASTIČNI IZ MEŠANICE VISKOZE, POLIESTRA, BOMBAŽA, 120-ODSTOTNO RAZTEGLJIV, MEHAK, ZRAČEN, MOŽNOST STERILIZACIJE, DOLŽINE 4 M. VSAK POVOJ POSEBEJ ZAPAKIRAN V POLIPROPILENSKO FOLIJO, DIMENZIJA 4 X 4M | sc a 20 |  |  | kos | 120
26. | POVOJ MUL ELASTIČNI IZ MEŠANICE VISKOZE, POLIESTRA, BOMBAŽA, 120-ODSTOTNO RAZTEGLJIV, MEHAK, ZRAČEN, MOŽNOST STERILIZACIJE, DOLŽINE 4 M. VSAK POVOJ POSEBEJ ZAPAKIRAN V POLIPROPILENSKO FOLIJO, DIMENZIJA 10 X 4M | sc a 20 |  |  | kos | 80
27. | POVOJ MUL ELASTIČNI IZ MEŠANICE VISKOZE, POLIESTRA, BOMBAŽA, 120-ODSTOTNO RAZTEGLJIV, MEHAK, ZRAČEN, MOŽNOST STERILIZACIJE, DOLŽINE 4 M. VSAK POVOJ POSEBEJ ZAPAKIRAN V POLIPROPILENSKO FOLIJO, DIMENZIJA 12 X 4M | sc a 20 |  |  | kos | 42000
28. | MUL POVOJ S TKANIM ROBOM IZ VISKOZNE IN BOMBAŽNE PREJE 12/8 NITI, POSAMIČNO PAKIRAN V PP FOLIJO, DIMENZIJE 12CM X 4M | 1 kos |  |  | kos | 80
29. | MREŽICA ZA PRITRDITEV OBVEZILNEGA MATERIALA, IZDELANA IZ MEŠANICE POLIAMIDA IN POLIURETANA, LATEX FREE,DOLŽINA 25M, ŠT. 4 | 1 kos |  |  | kos | 4
30. | MREŽICA ZA PRITRDITEV OBVEZILNEGA MATERIALA, IZDELANA IZ MEŠANICE POLIAMIDA IN POLIURETANA, LATEX FREE,DOLŽINA 25M, ŠT. 5 | 1 kos |  |  | kos | 24
31. | MREŽICA ZA PRITRDITEV OBVEZILNEGA MATERIALA, IZDELANA IZ MEŠANICE POLIAMIDA IN POLIURETANA, LATEX FREE, DOLŽINA 25M, ŠT. 6 | 1 kos |  |  | kos | 18
32. | MREŽICA ZA PRITRDITEV OBVEZILNEGA MATERIALA, IZDELANA IZ MEŠANICE POLIAMIDA IN POLIURETANA, LATEX FREE, DOLŽINA 25M, ŠT. 7 | 1 kos |  |  | kos | 46
33. | MREŽICA ZA PRITRDITEV OBVEZILNEGA MATERIALA, IZDELANA IZ MEŠANICE POLIAMIDA IN POLIURETANA, LATEX FREE,DOLŽINA 25M, ŠT. 8 | 1 kos |  |  | kos | 49
| MREŽICA ZA PRITRDITEV OBVEZILNEGA MATERIALA, IZDELANA IZ MEŠANICE POLIAMIDA IN POLIURETANA, DOLŽINA 25M, ŠT. 3 | 1 kos |  |  | kos | 4
| MREŽICA ZA PRITRDITEV OBVEZILNEGA MATERIALA, IZDELANA IZ MEŠANICE POLIAMIDA IN POLIURETANA, DOLŽINA 25M, ŠT. 4 | 1 kos |  |  | kos | 2
| MREŽICA ZA PRITRDITEV OBVEZILNEGA MATERIALA, IZDELANA IZ MEŠANICE POLIAMIDA IN POLIURETANA, DOLŽINA 25M, ŠT. 5 | 1 kos |  |  | kos | 4
34. | MREŽICA ZA PRITRDITEV OBVEZILNEGA MATERIALA, IZDELANA IZ MEŠANICE POLIAMIDA IN POLIURETANA, DOLŽINA 25M, ŠT. 9 | 1 kos |  |  | kos | 4
35. | TRAKCI, OJAČANI, ZA BREZŠIVNO ZAPIRANJE RAN, IZDELANI IZ POROZNEGA NETKANEGA MATERIALA, DODATNO OJAČANI Z VZDOLŽNIMI NITKAMI , STERILNI, DIM. 6-6,4X 75-76MM, 3 TRAKOVI V VREČKI | sc a 50 vrečk |  |  | vrečka | 300
36. | TRAKCI, OJAČANI, ZA BREZŠIVNO ZAPIRANJE RAN, IZDELANI IZ POROZNEGA NETKANEGA MATERIALA, DODATNO OJAČANI Z VZDOLŽNIMI NITKAMI , STERILNI, DIM. 6X 38MM, 6 TRAKOV V VREČKI | sc a 50 vrečk |  |  | vrečka | 300
37. | TRAKCI OJAČANI ZA BREZŠIVNO ZAPIRANJE RAN IZDELANI IZ POROZNEGA NETKANEGA MATERIALA, DODATNO OJAČANI Z VZDOLŽNIMI NITKAMI , STERILNI, DIM. 3-4X 75-76MM, 5 TRAKOV V VREČKI | sc a 50 vrečk |  |  | vrečka | 200
38. | PAPIRNAT LEPILNI TRAK IZ VLAKNOVINE IN VISKOZE S HIPOALERGENIM LEPILOM ZA UPORABO PRI NEPOŠKODOVANI KOŽI IN ZA PRITRDITEV SANITETNEGA MATERIALA, TRAK JE NA NAVIJALCU (KVALITETE MICROPORE), 1,25CM X 9,1M | sc a 24 |  |  | kos | 336
39. | PAPIRNAT LEPILNI TRAK IZ VLAKNOVINE IN VISKOZE S HIPOALERGENIM LEPILOM ZA UPORABO PRI NEPOŠKODOVANI KOŽI IN ZA PRITRDITEV SANITETNEGA MATERIALA, TRAK JE NA NAVIJALCU (KVALITETE MICROPORE), 2,5CM X 9,1M | sc a 12 |  |  | kos | 2760
40. | PAPIRNAT LEPILNI TRAK IZ VLAKNOVINE IN VISKOZE S HIPOALERGENIM LEPILOM ZA UPORABO PRI NEPOŠKODOVANI KOŽI IN ZA PRITRDITEV SANITETNEGA MATERIALA, TRAK JE NA NAVIJALCU (KVALITETE MICROPORE), 5CM X 9,1M | sc a 6 |  |  | kos | 204
41. | MEHAK KIRURŠKI LEPILNI TRAK, ZELO PRILAGODLJIV, POROZEN, ZRAČEN, NA ZAŠČITNEM PAPIRJU, HIPOALERGENO, KOŽI PRIJAZNO LEPILO, NAMENJEN ZA LEPLJENJE IN PREKRIVANJE KIRURŠKIH PREVEZ, 10CM X 10M | 1 kos |  |  | kos | 26
42. | KOMPRESE IZ NETKANE VLAKNOVINE, VISOKOVPOJNE, VPOJNO JEDRO JE IZ VEČSLOJNE NETKANE VLAKNOVINE, SESTAVE 70%VISKOZE,30%POLIESTRA-DEBELINE 340-350G/M2, S TEKOČINSKO ZAPORO, 10 CM X 10 CM, NESTERILNE | sc a 25 |  |  | kos | 250
43. | KOMPRESE IZ NETKANE VLAKNOVINE, VISOKOVPOJNE, VPOJNO JEDRO JE IZ VEČSLOJNE NETKANE VLAKNOVINE, SESTAVE 70%VISKOZE,30%POLIESTRA-DEBELINE 340-350G/M2, S TEKOČINSKO ZAPORO, 15 CM X 20 CM, NESTERILNE | sc a 75 |  |  | kos | 900
44. | KOMPRESE IZ NETKANE VLAKNOVINE, VISOKOVPOJNE, VPOJNO JEDRO JE IZ VEČSLOJNE NETKANE VLAKNOVINE, SESTAVE 70%VISKOZE,30%POLIESTRA-DEBELINE 340-350G/M2, S TEKOČINSKO ZAPORO, 20 CM X 25 CM, NESTERILNE | sc a 40 |  |  | kos | 1040
45. | KOMPRESE IZ NETKANE VLAKNOVINE, VISOKOVPOJNE, VPOJNO JEDRO JE IZ VEČSLOJNE NETKANE VLAKNOVINE, SESTAVE 70%VISKOZE,30%POLIESTRA-DEBELINE 340-350G/M2, S TEKOČINSKO ZAPORO, 20 CM X 40 CM, NESTERILNE | sc a 50 |  |  | kos | 2900
46. | KOMPRESE IZ NETKANE VLAKNOVINE, VISOKOVPOJNE, VPOJNO JEDRO JE IZ VEČSLOJNE NETKANE VLAKNOVINE, SESTAVE 70%VISKOZE,30%POLIESTRA-DEBELINE 340-350G/M2, S TEKOČINSKO ZAPORO, 10 CM X 10 CM, STERILNE, 1 KOS V SETU | sc a 40 |  |  | set | 1040
47. | TRAK TAMPONADNI 1CM X 10M IZ GAZE, POSAMIČNO PAKIRANJE, STERILEN | 1 kos |  |  | kos | 12
48. | TRAK TAMPONADNI 2CM X 10M IZ GAZE, POSAMIČNO PAKIRANJE, STERILEN | 1 kos |  |  | kos | 11
49. | SAMOLEPILNI STERILNI OBLIŽ ZA PRIMARNO IN SEKUNDARNO PREKRIVANJE KIRURŠKIH IN TRAUMATSKIH RAN, RAN Z MALO ALI ZMERNIM IZCEDKOM, VPOJNA BLAZINICA SE NE LEPI NA RANO, OBLIŽ JE MEHEK, PRILAGODLJIV IN ZRAČEN, 10 CM X8CM +- 5% | sc a 25 |  |  | kos | 1000
50. | SAMOLEPILNI STERILNI OBLIŽ ZA PRIMARNO IN SEKUNDARNO PREKRIVANJE KIRURŠKIH IN TRAUMATSKIH RAN, RAN Z MALO ALI ZMERNIM IZCEDKOM, VPOJNA BLAZINICA SE NE LEPI NA RANO, OBLIŽ JE MEHEK, PRILAGODLJIV IN ZRAČEN, 15 CM X 8CM +- 5% | sc a 25 |  |  | kos | 1300
51. | SAMOLEPILNI STERILNI OBLIŽ ZA PRIMARNO IN SEKUNDARNO PREKRIVANJE KIRURŠKIH IN TRAUMATSKIH RAN, RAN Z MALO ALI ZMERNIM IZCEDKOM, VPOJNA BLAZINICA SE NE LEPI NA RANO, OBLIŽ JE MEHEK, PRILAGODLJIV IN ZRAČEN, 20 CM X 10CM +- 5% | sc a 25 |  |  | kos | 650
52. | SAMOLEPILNI STERILNI OBLIŽ ZA PRIMARNO IN SEKUNDARNO PREKRIVANJE KIRURŠKIH IN TRAUMATSKIH RAN, RAN Z MALO ALI ZMERNIM IZCEDKOM, VPOJNA BLAZINICA SE NE LEPI NA RANO, OBLIŽ JE MEHEK, PRILAGODLJIV IN ZRAČEN, 5 CM X 7 CM +- 5% | sc a 50 |  |  | kos | 2300
53. | SAMOLEPILNI STERILNI OBLIŽ IZ NETKANEGA MATERIALA ZA PRIMARNO IN SEKUNDARNO PREKRIVANJE KIRURŠKIH IN TRAUMATSKIH RAN, RAN Z MALO ALI ZMERNIM IZCEDKOM, VPOJNA BLAZINICA SE NE LEPI NA RANO, OBLIŽ JE MEHEK, PRILAGODLJIV IN ZRAČEN, IMA ZAOBLJENE ROBOVE; 10 CM X 10 CM | sc a 50 |  |  | kos | 1000
54. | I.V. OBLIŽ STERILEN, PROZOREN, ZA PRIČVRSTITEV CENTRALNIH VENSKIH KATETROV, GEL BLAZINICA PREPOJENA Z 2% CHG, KI SE NAMESTI NA VBODNO MESTO JE PROZORNA IMA ZMOŽNOST VPIJANJA TEKOČIN IN JE PRILAGODLJIVA TER ZA AKTIVACIJO NA POTREBUJE DODAJANJA VLAGE; 8,5 CM X 11,5 CM | sc a 25 |  |  | kos | 350
55. | SAMOLEPILNI STERILNI PROZOREN VODOODPOREN OBLIŽ IZ PU FILMA Z VPOJNO BLAZINICO ZA OSKRBO POSTOPERATIVNIH RAN, MANJŠIH UREZNIN IN RAZTRGANIN, ŠČITI PRED SEKUNDARNIMI INFEKCIJAMI, ZAŠČITA PRI TUŠIRANJU, OBLIŽ JE MEHEK, PRILAGODLJIV IN ZRAČEN, PRIMEREN ZA OBČUTLJIVO KOŽO, 8-9 CM X 10CM | sc a 25 |  |  | kos | 1000
56. | SET PREVEZA ŠTEVILKA 1 NETKANI, STERIL : PINCETA 1 KOS, NTK KOMPRESA 5X5CM 2 KOS, NTK KOMPRESA 7,5X7,5CM 3 KOS, NTK TAMPON ŠTEV. 3 S SILIKONSKO GUMICO (18 X 21CM) 3 KOS, PAKIRANJE V SETU PAPIR/FOLIJA, SESTAVA VLAKNOVINE: 70% VISKOZA, 30 % POLIESTER, GRAMATURA 30G/M2 | sc a 80 set |  |  | set | 480
57. | SET PREVEZA ŠTEVILKA 2, NETKANI, STERIL : PINCETA -1 KOS, NTK KOMPRESA 5X5CM 2 KOS, NTK KOMPRESA 7,5X7,5CM 2 KOS, NTK KOMPRESA 10X10CM 2 KOS, NTK TAMPON ŠTEV. 3 4 KOS, SET A 1 | sc a 60 set |  |  | set | 1080
58. | SET PREVEZA ŠTEVILKA 3, NETKANI, STERIL: PINCETA -1 KOS, NTK KOMPRESA 7,5X7,5CM 2 KOS, NTK KOMPRESA 10X10CM 2 KOS, VISOKO VPOJNI NETKANI VATIRANEC S TEKOČINSKO ZAPORO 25X15 CM 1 KOS, NTK TAMPON ŠTEV. 3 ( 18X21CM) 5 KOS, PAKIRANO SET A1 | sc a 30 set |  |  | set | 3360
59. | LEPLJIV OBLIŽ STERILEN, NEPREPUSTEN ZA VODO IN BAKTERIJE Z VPOJNO IN NELEPLJIVO BLAZINICO, PROSOJEN , OMOGOČA KOŽI DIHANJE , ZA OSKRBO KIRURŠKIH IN AKUTNIH RAN, 8-10X15 CM | sc a 50 |  |  | kos | 900
60. | LEPLJIV OBLIŽ STERILEN, NEPREPUSTEN ZA VODO IN BAKTERIJE Z VPOJNO IN NELEPLJIVO BLAZINICO, PROSOJEN , OMOGOČA KOŽI DIHANJE , ZA OSKRBO KIRURŠKIH IN AKUTNIH RAN, 7X5 CM | sc a 50 |  |  | kos | 1900
61. | LEPLJIV OBLIŽ STERILEN, NEPREPUSTEN ZA VODO IN BAKTERIJE Z VPOJNO IN NELEPLJIVO BLAZINICO, PROSOJEN , OMOGOČA KOŽI DIHANJE , ZA OSKRBO KIRURŠKIH IN AKUTNIH RAN, 10X8 CM | sc a 50 |  |  | kos | 1300
62. | TAMPON NOSNI 45 MM Z VRVICO STERILEN, POSAMIČNO PAKIRAN | sc a 20 |  |  | kos | 60
63. | TAMPON NOSNI 80 MM Z VRVICO STERILEN, POSAMIČNO PAKIRAN | sc a 20 |  |  | kos | 40
64. | KOMPRESA NETKANA, 2SLOJNA, ZA ENKRATNO UPORABO, STERILNA, PAKIRANA PO 1 KOS V SETU, NEPREMOČLJIVA, Z LEPLJIVO ODPRTINO 6 CM V SREDINI KOMPRESE, 50 X 60 CM | sc a 70 |  |  | kos | 420
65. | PALČKE VATIRANE, UŠESNE, BIORAZGRADLJIVE, ZAVITEK A 200 | sc a 200 |  |  | škatla | 90
66. | HEMOSTATIČNA GAZA S KAOLINOM ZA HITRO ZAUSTAVITEV HUDIH KRVAVITEV 7,5CMX 3,7M . NJENA UČINKOVITOST TEMELJI NA ZMOŽNOSTI POSPEŠOVANJA NARAVNEGA PROCESA STRJEVANJA KRVI | 1 kos |  |  | kos | 30
SKUPAJ VREDNOST 1. SKLOP: OBVEZILNI MATERIAL v EUR brez DDV | [7 empty] | 0
SKUPAJ VREDNOST 1. SKLOP: OBVEZILNI MATERIAL v EUR z DDV | [7 empty] | 0