## 6. SKLOP-MASKE, TUBUSI
SKLOP: ZDRAVSTVENI MATERIAL
6. SKLOP: MASKE IN TUBUSI
Zap. št. | Zahteve naročnika | Maksimalno dopustno dobavljivo pakiranje | Naziv ponujenega izdelka kot bo na računu (+dimenzija, gramatura, volumen) | Kataloška številka+ proizvajalec | Enota mere (EnM) | Ocenjena količina | Cena na enoto mere brez DDV | Vrednost za ocenjeno količino (brez DDV) | Stopnja DDV v % | Minimalno ponudnikovo dobavljivo pakiranje | Cena na minimalno ponudnikovo pakiranje brez DDV | Vrednost DDV | Vrednost za ocenjeno količino (z DDV)
1 | RAZPRŠILEC ZA APLIKACIJO ZDRAVILA Z AEROSOL. PAKIRANJE VSEBUJE MASKO IZ PVCJA, BREZ LATEXA, ZA ODRASLE S 6ML POSODICO ZA ZDRAVILA ZA INHALACIJE, S PRIKLJUČNO CEVJO DOLŽINE 2,1M. | 1 | MASKA ZA INHAL. S 6 ML RAZPRŠILCEM ZA ODRASLE IN PRIKLJ. CEV 2,1 M |  | kos | 800
2 | RAZPRŠILEC ZA APLIKACIJO ZDRAVILA Z AEROSOL. PAKIRANJE VSEBUJE MASKO IZ PVC-JA, BREZ LATEXA, ZA OTROKE, S 6ML POSODICO ZA ZDRAVILA ZA INHALACIJE, S PRIKLJUČNO CEVJO DOLŽINE 2,1M. | 1 | MASKA ZA INHAL. S 6 ML RAZPRŠILCEM ZA OTROKE IN PRIKLJ. CEV 2,1 M |  | kos | 1000
3 | MASKE ZA KISIK ZA ENKRATNO UPORABO, UPOGLJIV MATERIAL, STOŽČASTE OBLIKE S KOVINSKIM STIŠČKOM NA NOSNEM DELU, OB STRANEH ODPRTINE ZA IZDIHAN ZRAK, S PRIKLJUČNO CEVJO 2,1M, OTROŠKA | 1 | MASKA ZA KISIK ZA OTROKE PRIKLJ. CEV 2,1 M |  | kos | 62
4 | MASKA ZA VISOKO (60 DO 90%) INSPIRATORNO VSEBNOST KISIKA Z REZERVARJEM, ZA ODRASLE. MASKA MORA IMETI INDIKATOR DIHANJA IN ENOSMERNI VENTIL. MASKA MORA BITI PROZORNA IN VSEBOVATI NOSNI STIŠČEK, IMETI MORA ZAOBLJENE ROBOVE. V SETU MORA BITI CEVKA ZA KISIK DOLŽINE NAD 1,8 M. | 1 | MASKA OHIO ZA ODRASLE Z DIHA. INDI. INTS |  | kos | 143
5 | MASKA Z VISOKO (OD 60 DO 90 %) INSPIRATORNO VSEBNOSTJO KISIKA ZA OTROKE, VSEBOVATI MORA INDIKATOR DIHANJA IN ENOSMERNI VENTIL, MASKA MORA BITI PROZORNA, BREZBARVNA IN MORA VSEBOVATI NOSNI STIŠČEK, V KOMPLETU MORA BITI CEVKA ZA KISIK Z NOTRANJO STENO ZVEZDASTE OBLIKE PROTI KOLENČENJU, DOLŽINA MED 1,8 M IN 2 M | sc a 20 | MASKA OHIO OTROŠKA Z DIHA. INDI. A20 INTS |  | kos | 88
6 | DVOROGA NOSNA KANILA ZA KISIK, ZA ODRASLE, ZA 1X UPORABO, BREZ DEHP. DOLŽINE 2,1M. | 1 | KANILA NOSNA ZA KISIK ZA ODRASLE BREZ DEHP |  | kos | 400
7 | DVOROGA NOSNA KANILA ZA KISIK ZA 1X UPORABO, ZA OTROKE, DOLŽINE 2,1M | 1 | KANILA NOSNA 210 CM ZA KISIK ZA OTROKE DLH |  | kos | 120
8 | TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE 3,0 MM Z NASLEDNJIMI LASTNOSTMI:IZ PROZORNEGA TERMOSENZIBILNEGA, BIOKOMPATIBILNEGA (ISO 10993-1) PVC-JA Z ATRAVMATSKO ZAOBLJENIMI ZAKLJUČKI, Z MRFIJEVIM OČESOM, Z RADIOPAČNO NITKO, KI OMOGOČA RTG KONTROLO LEGE TUBUSA.NIZKO TLAČNIM MEŠIČKOM IZ POSEBEJ OBDELANEGA PVC-JA , KI OMOGOČA MEHKO TESNENJE OB STENO TRAHEJE IN S KONTROLNIM BALONČKOM Z ENOSMERNO VENTILČKOM ZA NADZOR TLAKA V MEŠIČKU, Z VGRAVIRANO DIMENZIJO TUBUSA, PREMEROM IN VRSTO MEŠIČKA, S KONEKTORJEM KOMPATIBILNIM S SISTEMI (ISO 5356-1), S ČRNO MARKACIJO 3CM NAD KONICO, KI OMOGOČA LAŽJE VSTAVLJANJE TUBUSA V TRAHEJO, PRIMEREN ZA USTNO IN NOSNO INTUBACIJO | 1 | TUBUS E/T 3,0 MM Z BALONOM HUM |  | kos | 14
9 | TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE 3,5 MM Z NASLEDNJIMI LASTNOSTMI:IZ PROZORNEGA TERMOSENZIBILNEGA, BIOKOMPATIBILNEGA (ISO 10993-1) PVC-JA Z ATRAVMATSKO ZAOBLJENIMI ZAKLJUČKI, Z MRFIJEVIM OČESOM, Z RADIOPAČNO NITKO, KI OMOGOČA RTG KONTROLO LEGE TUBUSA.NIZKO TLAČNIM MEŠIČKOM IZ POSEBEJ OBDELANEGA PVC-JA , KI OMOGOČA MEHKO TESNENJE OB STENO TRAHEJE IN S KONTROLNIM BALONČKOM Z ENOSMERNO VENTILČKOM ZA NADZOR TLAKA V MEŠIČKU, Z VGRAVIRANO DIMENZIJO TUBUSA, PREMEROM IN VRSTO MEŠIČKA, S KONEKTORJEM KOMPATIBILNIM S SISTEMI (ISO 5356-1), S ČRNO MARKACIJO 3CM NAD KONICO, KI OMOGOČA LAŽJE VSTAVLJANJE TUBUSA V TRAHEJO, PRIMEREN ZA USTNO IN NOSNO INTUBACIJO | 1 | TUBUS E/T 3,5 MM Z BALONOM HUM |  | kos | 14
10 | TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE 4,0 MM Z NASLEDNJIMI LASTNOSTMI:IZ PROZORNEGA TERMOSENZIBILNEGA, BIOKOMPATIBILNEGA (ISO 10993-1) PVC-JA Z ATRAVMATSKO ZAOBLJENIMI ZAKLJUČKI, Z MRFIJEVIM OČESOM, Z RADIOPAČNO NITKO, KI OMOGOČA RTG KONTROLO LEGE TUBUSA.NIZKO TLAČNIM MEŠIČKOM IZ POSEBEJ OBDELANEGA PVC-JA , KI OMOGOČA MEHKO TESNENJE OB STENO TRAHEJE IN S KONTROLNIM BALONČKOM Z ENOSMERNO VENTILČKOM ZA NADZOR TLAKA V MEŠIČKU, Z VGRAVIRANO DIMENZIJO TUBUSA, PREMEROM IN VRSTO MEŠIČKA, S KONEKTORJEM KOMPATIBILNIM S SISTEMI (ISO 5356-1), S ČRNO MARKACIJO 3CM NAD KONICO, KI OMOGOČA LAŽJE VSTAVLJANJE TUBUSA V TRAHEJO, PRIMEREN ZA USTNO IN NOSNO INTUBACIJO | 1 | TUBUS E/T 4,0 MM Z BALONOM HUM |  | kos | 14
11 | TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE 4,5 MM Z NASLEDNJIMI LASTNOSTMI:IZ PROZORNEGA TERMOSENZIBILNEGA, BIOKOMPATIBILNEGA (ISO 10993-1) PVC-JA Z ATRAVMATSKO ZAOBLJENIMI ZAKLJUČKI, Z MRFIJEVIM OČESOM, Z RADIOPAČNO NITKO, KI OMOGOČA RTG KONTROLO LEGE TUBUSA.NIZKO TLAČNIM MEŠIČKOM IZ POSEBEJ OBDELANEGA PVC-JA , KI OMOGOČA MEHKO TESNENJE OB STENO TRAHEJE IN S KONTROLNIM BALONČKOM Z ENOSMERNO VENTILČKOM ZA NADZOR TLAKA V MEŠIČKU, Z VGRAVIRANO DIMENZIJO TUBUSA, PREMEROM IN VRSTO MEŠIČKA, S KONEKTORJEM KOMPATIBILNIM S SISTEMI (ISO 5356-1), S ČRNO MARKACIJO 3CM NAD KONICO, KI OMOGOČA LAŽJE VSTAVLJANJE TUBUSA V TRAHEJO, PRIMEREN ZA USTNO IN NOSNO INTUBACIJO | 1 | TUBUS E/T 4,5 MM Z BALONOM HUM |  | kos | 14
12 | TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE 5,0 MM Z NASLEDNJIMI LASTNOSTMI:IZ PROZORNEGA TERMOSENZIBILNEGA, BIOKOMPATIBILNEGA (ISO 10993-1) PVC-JA Z ATRAVMATSKO ZAOBLJENIMI ZAKLJUČKI, Z MRFIJEVIM OČESOM, Z RADIOPAČNO NITKO, KI OMOGOČA RTG KONTROLO LEGE TUBUSA.NIZKO TLAČNIM MEŠIČKOM IZ POSEBEJ OBDELANEGA PVC-JA , KI OMOGOČA MEHKO TESNENJE OB STENO TRAHEJE IN S KONTROLNIM BALONČKOM Z ENOSMERNO VENTILČKOM ZA NADZOR TLAKA V MEŠIČKU, Z VGRAVIRANO DIMENZIJO TUBUSA, PREMEROM IN VRSTO MEŠIČKA, S KONEKTORJEM KOMPATIBILNIM S SISTEMI (ISO 5356-1), S ČRNO MARKACIJO 3CM NAD KONICO, KI OMOGOČA LAŽJE VSTAVLJANJE TUBUSA V TRAHEJO, PRIMEREN ZA USTNO IN NOSNO INTUBACIJO | 1 | TUBUS E/T 5,0 MM Z BALONOM HUM |  | kos | 14
13 | TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE 5,5 MM Z NASLEDNJIMI LASTNOSTMI:IZ PROZORNEGA TERMOSENZIBILNEGA, BIOKOMPATIBILNEGA (ISO 10993-1) PVC-JA Z ATRAVMATSKO ZAOBLJENIMI ZAKLJUČKI, Z MRFIJEVIM OČESOM, Z RADIOPAČNO NITKO, KI OMOGOČA RTG KONTROLO LEGE TUBUSA.NIZKO TLAČNIM MEŠIČKOM IZ POSEBEJ OBDELANEGA PVC-JA , KI OMOGOČA MEHKO TESNENJE OB STENO TRAHEJE IN S KONTROLNIM BALONČKOM Z ENOSMERNO VENTILČKOM ZA NADZOR TLAKA V MEŠIČKU, Z VGRAVIRANO DIMENZIJO TUBUSA, PREMEROM IN VRSTO MEŠIČKA, S KONEKTORJEM KOMPATIBILNIM S SISTEMI (ISO 5356-1), S ČRNO MARKACIJO 3CM NAD KONICO, KI OMOGOČA LAŽJE VSTAVLJANJE TUBUSA V TRAHEJO, PRIMEREN ZA USTNO IN NOSNO INTUBACIJO | 1 | TUBUS E/T 5,5 MM Z BALONOM HUM |  | kos | 6.6
14 | TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE 6,0 MM Z NASLEDNJIMI LASTNOSTMI:IZ PROZORNEGA TERMOSENZIBILNEGA, BIOKOMPATIBILNEGA (ISO 10993-1) PVC-JA Z ATRAVMATSKO ZAOBLJENIMI ZAKLJUČKI, Z MRFIJEVIM OČESOM, Z RADIOPAČNO NITKO, KI OMOGOČA RTG KONTROLO LEGE TUBUSA.NIZKO TLAČNIM MEŠIČKOM IZ POSEBEJ OBDELANEGA PVC-JA , KI OMOGOČA MEHKO TESNENJE OB STENO TRAHEJE IN S KONTROLNIM BALONČKOM Z ENOSMERNO VENTILČKOM ZA NADZOR TLAKA V MEŠIČKU, Z VGRAVIRANO DIMENZIJO TUBUSA, PREMEROM IN VRSTO MEŠIČKA, S KONEKTORJEM KOMPATIBILNIM S SISTEMI (ISO 5356-1), S ČRNO MARKACIJO 3CM NAD KONICO, KI OMOGOČA LAŽJE VSTAVLJANJE TUBUSA V TRAHEJO, PRIMEREN ZA USTNO IN NOSNO INTUBACIJO | 1 | TUBUS E/T 6,0 MM Z BALONOM HUM |  | kos | 6.6
15 | TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE 6,5 MM Z NASLEDNJIMI LASTNOSTMI:IZ PROZORNEGA TERMOSENZIBILNEGA, BIOKOMPATIBILNEGA (ISO 10993-1) PVC-JA Z ATRAVMATSKO ZAOBLJENIMI ZAKLJUČKI, Z MRFIJEVIM OČESOM, Z RADIOPAČNO NITKO, KI OMOGOČA RTG KONTROLO LEGE TUBUSA.NIZKO TLAČNIM MEŠIČKOM IZ POSEBEJ OBDELANEGA PVC-JA , KI OMOGOČA MEHKO TESNENJE OB STENO TRAHEJE IN S KONTROLNIM BALONČKOM Z ENOSMERNO VENTILČKOM ZA NADZOR TLAKA V MEŠIČKU, Z VGRAVIRANO DIMENZIJO TUBUSA, PREMEROM IN VRSTO MEŠIČKA, S KONEKTORJEM KOMPATIBILNIM S SISTEMI (ISO 5356-1), S ČRNO MARKACIJO 3CM NAD KONICO, KI OMOGOČA LAŽJE VSTAVLJANJE TUBUSA V TRAHEJO, PRIMEREN ZA USTNO IN NOSNO INTUBACIJO | 1 | TUBUS E/T 6,5 MM Z BALONOM HUM |  | kos | 14
16 | TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE Z NASLEDNJIMI LASTNOSTMI:IZ PROZORNEGA ,TERMOSENZIBILNEGA, BIOKOMPATIBILNEGA (ISO 10993-1)PVC-JA Z ATRAVMATSKO ZAOBLJENIMI ZAKLJUČKI, Z MRFIJEVIM OČESOM, Z RADIOPAČNO NITKO,KI OMOGOČA RTG KONTROLO LEGE TUBUSA.NIZKO TLAČNIM MEŠIČKOM IZ POSEBEJ OBDELANEGA PVC-JA ,KI OMOGOČA MEHKO TESNENJE OB STENO TRAHEJE IN S KONTROLNIM BALONČKOM Z ENOSMERNO VENTILČKOM ZA NADZOR TLAKA V MEŠIČKU, Z VGRAVIRANO DIMENZIJO TUBUSA, PREMEROM IN VRSTO MEŠIČKA,S KONEKTORJEM KOMPATIBILNIM S SISTEMI (ISO 5356-1), S ČRNO MARKACIJO 3CM NAD KONICO, KI OMOGOČA LAŽJE VSTAVLJANJE TUBUSA V TRAHEJO, PRIMEREN ZA USTNO IN NOSNO INTUBACIJO. DIMENZIJA 7MM | 1 | TUBUS E/T 7,0 MM Z BALONOM HUM |  | kos | 10
17 | TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE Z NASLEDNJIMI LASTNOSTMI:IZ PROZORNEGA ,TERMOSENZIBILNEGA, BIOKOMPATIBILNEGA (ISO 10993-1)PVC-JA Z ATRAVMATSKO ZAOBLJENIMI ZAKLJUČKI, Z MRFIJEVIM OČESOM, Z RADIOPAČNO NITKO,KI OMOGOČA RTG KONTROLO LEGE TUBUSA.NIZKO TLAČNIM MEŠIČKOM IZ POSEBEJ OBDELANEGA PVC-JA ,KI OMOGOČA MEHKO TESNENJE OB STENO TRAHEJE IN S KONTROLNIM BALONČKOM Z ENOSMERNO VENTILČKOM ZA NADZOR TLAKA V MEŠIČKU, Z VGRAVIRANO DIMENZIJO TUBUSA, PREMEROM IN VRSTO MEŠIČKA,S KONEKTORJEM KOMPATIBILNIM S SISTEMI (ISO 5356-1), S ČRNO MARKACIJO 3CM NAD KONICO, KI OMOGOČA LAŽJE VSTAVLJANJE TUBUSA V TRAHEJO, PRIMEREN ZA USTNO IN NOSNO INTUBACIJO. DIMENZIJA 7,5MM | 1 | TUBUS E/T 7,5 MM Z BALONOM HUM |  | kos | 20
18 | TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE Z NASLEDNJIMI LASTNOSTMI:IZ PROZORNEGA ,TERMOSENZIBILNEGA, BIOKOMPATIBILNEGA (ISO 10993-1)PVC-JA Z ATRAVMATSKO ZAOBLJENIMI ZAKLJUČKI, Z MRFIJEVIM OČESOM, Z RADIOPAČNO NITKO,KI OMOGOČA RTG KONTROLO LEGE TUBUSA.NIZKO TLAČNIM MEŠIČKOM IZ POSEBEJ OBDELANEGA PVC-JA ,KI OMOGOČA MEHKO TESNENJE OB STENO TRAHEJE IN S KONTROLNIM BALONČKOM Z ENOSMERNO VENTILČKOM ZA NADZOR TLAKA V MEŠIČKU, Z VGRAVIRANO DIMENZIJO TUBUSA, PREMEROM IN VRSTO MEŠIČKA,S KONEKTORJEM KOMPATIBILNIM S SISTEMI (ISO 5356-1), S ČRNO MARKACIJO 3CM NAD KONICO, KI OMOGOČA LAŽJE VSTAVLJANJE TUBUSA V TRAHEJO, PRIMEREN ZA USTNO IN NOSNO INTUBACIJO. DIMENZIJA 8,0MM | 1 | TUBUS E/T 8,0 MM Z BALONOM HUM |  | kos | 20
19 | TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE Z NASLEDNJIMI LASTNOSTMI:IZ PROZORNEGA ,TERMOSENZIBILNEGA, BIOKOMPATIBILNEGA (ISO 10993-1)PVC-JA Z ATRAVMATSKO ZAOBLJENIMI ZAKLJUČKI, Z MRFIJEVIM OČESOM, Z RADIOPAČNO NITKO,KI OMOGOČA RTG KONTROLO LEGE TUBUSA.NIZKO TLAČNIM MEŠIČKOM IZ POSEBEJ OBDELANEGA PVC-JA ,KI OMOGOČA MEHKO TESNENJE OB STENO TRAHEJE IN S KONTROLNIM BALONČKOM Z ENOSMERNO VENTILČKOM ZA NADZOR TLAKA V MEŠIČKU, Z VGRAVIRANO DIMENZIJO TUBUSA, PREMEROM IN VRSTO MEŠIČKA,S KONEKTORJEM KOMPATIBILNIM S SISTEMI (ISO 5356-1), S ČRNO MARKACIJO 3CM NAD KONICO, KI OMOGOČA LAŽJE VSTAVLJANJE TUBUSA V TRAHEJO, PRIMEREN ZA USTNO IN NOSNO INTUBACIJO. DIMENZIJA 8,5MM | 1 | TUBUS E/T 8,5 MM Z BALONOM HUM |  | kos | 20
20 | TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE Z NASLEDNJIMI LASTNOSTMI:IZ PROZORNEGA ,TERMOSENZIBILNEGA, BIOKOMPATIBILNEGA (ISO 10993-1)PVC-JA Z ATRAVMATSKO ZAOBLJENIMI ZAKLJUČKI, Z MRFIJEVIM OČESOM, Z RADIOPAČNO NITKO,KI OMOGOČA RTG KONTROLO LEGE TUBUSA.NIZKO TLAČNIM MEŠIČKOM IZ POSEBEJ OBDELANEGA PVC-JA ,KI OMOGOČA MEHKO TESNENJE OB STENO TRAHEJE IN S KONTROLNIM BALONČKOM Z ENOSMERNO VENTILČKOM ZA NADZOR TLAKA V MEŠIČKU, Z VGRAVIRANO DIMENZIJO TUBUSA, PREMEROM IN VRSTO MEŠIČKA,S KONEKTORJEM KOMPATIBILNIM S SISTEMI (ISO 5356-1), S ČRNO MARKACIJO 3CM NAD KONICO, KI OMOGOČA LAŽJE VSTAVLJANJE TUBUSA V TRAHEJO, PRIMEREN ZA USTNO IN NOSNO INTUBACIJO. DIMENZIJA 9,0MM | 1 | TUBUS E/T 9,0 MM Z BALONOM HUM |  | kos | 14
21 | TUBUS ZA ANESTEZIJO IN URGENTNE PRIMERE IZ PROZORNEGA TERMOSENZIBILNEGA, BIOKOMPATIBILNEGA (ISO 10993-1) SILIKONIZIRANEGA PVC-JA Z ATRAVMATSKO ZAOBLJENIMI ZAKLJUČKI, Z MRFIJEVIM OČESOM, Z RADIOPAČNO NITKO,KI OMOGOČA RTG KONTROLO LEGE TUBUSA, ŠT. 8 | 1 | TUBUS E/T 8,0 MM Z BALONOM MALINCROT |  | kos | 5.5
22 | SET ZA SPROSTITEV DIHALNE POTI PRI REANIMACIJI, SUPRAGLOTIČNI PRIPOMOČEK ZA SPROSTITEV DIHALNE POTI MORA BITI ZA ENKRATNO UPORABO, BREZ LATEKSA, ANATOMSKO OBLIKOVAN V MASKO TAKO, DA, KO JE VSTAVLJEN V LARINKS, KONIČASTI DEL MASKE, SEDE V EZOFAGUS IN PREPREČUJE NEŽELJENO ZAPIRANJE EPIGLOTISA V SMER SAPNIKA, IZ TERMOPLASTIČNEGA ELASTOMERA IN NE SME BITI NAPIHLJIV, DIHALNA CEV MORA BITI NA MESTU, KJER SE DOTIKA ZOB, OJAČANA PROTI PREGRIZU, PO ZUNANJOSTI ELIPTIČNE OBLIKE, KAR ONEMOGOČA OBRAČANJE SUPRAGLOTIČNEGA PRIPOMOČKA V DIHALNI POTI PACIENTA, NA STRANI SPOJKE, NA ZUNANJI STRANI, MORA BITI KONEKT ZA DODAJANJE KISIKA, OD SPOJKE DO KONICE SUPRAGLOTIČNEGA PRIPOMOČKA MORA POTEKATI KANAL ZA MOŽNOST ASPIRACIJE, SET MORA VSEBOVATI DRŽALO ZA SUPRAGLOTIČNI PRIPOMOČEK, CEV ZA ASPIRACIJO IN LUBRIKANT NA VODNI OSNOVI, VELIKOST ŠT. 1,5. | 1 | I-GEL PRIPOMOČEK SUPRAGLOTIČNI ŠT. 1 INTS |  | kos | 8
23 | SET ZA SPROSTITEV DIHALNE POTI PRI REANIMACIJI, SUPRAGLOTIČNI PRIPOMOČEK ZA SPROSTITEV DIHALNE POTI MORA BITI ZA ENKRATNO UPORABO, BREZ LATEKSA, ANATOMSKO OBLIKOVAN V MASKO TAKO, DA, KO JE VSTAVLJEN V LARINKS, KONIČASTI DEL MASKE, SEDE V EZOFAGUS IN PREPREČUJE NEŽELJENO ZAPIRANJE EPIGLOTISA V SMER SAPNIKA, IZ TERMOPLASTIČNEGA ELASTOMERA IN NE SME BITI NAPIHLJIV, DIHALNA CEV MORA BITI NA MESTU, KJER SE DOTIKA ZOB, OJAČANA PROTI PREGRIZU, PO ZUNANJOSTI ELIPTIČNE OBLIKE, KAR ONEMOGOČA OBRAČANJE SUPRAGLOTIČNEGA PRIPOMOČKA V DIHALNI POTI PACIENTA, NA STRANI SPOJKE, NA ZUNANJI STRANI, MORA BITI KONEKT ZA DODAJANJE KISIKA, OD SPOJKE DO KONICE SUPRAGLOTIČNEGA PRIPOMOČKA MORA POTEKATI KANAL ZA MOŽNOST ASPIRACIJE, SET MORA VSEBOVATI DRŽALO ZA SUPRAGLOTIČNI PRIPOMOČEK, CEV ZA ASPIRACIJO IN LUBRIKANT NA VODNI OSNOVI, VELIKOST ŠT. 1,5. | 1 | I-GEL PRIPOMOČEK SUPRAGLOTIČNI ŠT. 1,5 INTS |  | kos | 8
24 | SET ZA SPROSTITEV DIHALNE POTI PRI REANIMACIJI, SUPRAGLOTIČNI PRIPOMOČEK ZA SPROSTITEV DIHALNE POTI MORA BITI ZA ENKRATNO UPORABO, BREZ LATEKSA, ANATOMSKO OBLIKOVAN V MASKO TAKO, DA, KO JE VSTAVLJEN V LARINKS, KONIČASTI DEL MASKE, SEDE V EZOFAGUS IN PREPREČUJE NEŽELJENO ZAPIRANJE EPIGLOTISA V SMER SAPNIKA, IZ TERMOPLASTIČNEGA ELASTOMERA IN NE SME BITI NAPIHLJIV, DIHALNA CEV MORA BITI NA MESTU, KJER SE DOTIKA ZOB, OJAČANA PROTI PREGRIZU, PO ZUNANJOSTI ELIPTIČNE OBLIKE, KAR ONEMOGOČA OBRAČANJE SUPRAGLOTIČNEGA PRIPOMOČKA V DIHALNI POTI PACIENTA, NA STRANI SPOJKE, NA ZUNANJI STRANI, MORA BITI KONEKT ZA DODAJANJE KISIKA, OD SPOJKE DO KONICE SUPRAGLOTIČNEGA PRIPOMOČKA MORA POTEKATI KANAL ZA MOŽNOST ASPIRACIJE, SET MORA VSEBOVATI DRŽALO ZA SUPRAGLOTIČNI PRIPOMOČEK, CEV ZA ASPIRACIJO IN LUBRIKANT NA VODNI OSNOVI, VELIKOST ŠT. 2. | 1 | I-GEL PRIPOMOČEK SUPRAGLOTIČNI ŠT. 2 INTS |  | kos | 8
25 | SET ZA SPROSTITEV DIHALNE POTI PRI REANIMACIJI, SUPRAGLOTIČNI PRIPOMOČEK ZA SPROSTITEV DIHALNE POTI MORA BITI ZA ENKRATNO UPORABO, BREZ LATEKSA, ANATOMSKO OBLIKOVAN V MASKO TAKO, DA, KO JE VSTAVLJEN V LARINKS, KONIČASTI DEL MASKE, SEDE V EZOFAGUS IN PREPREČUJE NEŽELJENO ZAPIRANJE EPIGLOTISA V SMER SAPNIKA, IZ TERMOPLASTIČNEGA ELASTOMERA IN NE SME BITI NAPIHLJIV, DIHALNA CEV MORA BITI NA MESTU, KJER SE DOTIKA ZOB, OJAČANA PROTI PREGRIZU, PO ZUNANJOSTI ELIPTIČNE OBLIKE, KAR ONEMOGOČA OBRAČANJE SUPRAGLOTIČNEGA PRIPOMOČKA V DIHALNI POTI PACIENTA, NA STRANI SPOJKE, NA ZUNANJI STRANI, MORA BITI KONEKT ZA DODAJANJE KISIKA, OD SPOJKE DO KONICE SUPRAGLOTIČNEGA PRIPOMOČKA MORA POTEKATI KANAL ZA MOŽNOST ASPIRACIJE, SET MORA VSEBOVATI DRŽALO ZA SUPRAGLOTIČNI PRIPOMOČEK, CEV ZA ASPIRACIJO IN LUBRIKANT NA VODNI OSNOVI, VELIKOST ŠT. 3. | 1 | I-GEL O2 PRIPOMOČEK SUPRAGLOTIČNI ŠT. 3 INTS |  | kos | 4
26 | SET ZA SPROSTITEV DIHALNE POTI PRI REANIMACIJI, SUPRAGLOTIČNI PRIPOMOČEK ZA SPROSTITEV DIHALNE POTI MORA BITI ZA ENKRATNO UPORABO, BREZ LATEKSA, ANATOMSKO OBLIKOVAN V MASKO TAKO, DA, KO JE VSTAVLJEN V LARINKS, KONIČASTI DEL MASKE, SEDE V EZOFAGUS IN PREPREČUJE NEŽELJENO ZAPIRANJE EPIGLOTISA V SMER SAPNIKA, IZ TERMOPLASTIČNEGA ELASTOMERA IN NE SME BITI NAPIHLJIV, DIHALNA CEV MORA BITI NA MESTU, KJER SE DOTIKA ZOB, OJAČANA PROTI PREGRIZU, PO ZUNANJOSTI ELIPTIČNE OBLIKE, KAR ONEMOGOČA OBRAČANJE SUPRAGLOTIČNEGA PRIPOMOČKA V DIHALNI POTI PACIENTA, NA STRANI SPOJKE, NA ZUNANJI STRANI, MORA BITI KONEKT ZA DODAJANJE KISIKA, OD SPOJKE DO KONICE SUPRAGLOTIČNEGA PRIPOMOČKA MORA POTEKATI KANAL ZA MOŽNOST ASPIRACIJE, SET MORA VSEBOVATI DRŽALO ZA SUPRAGLOTIČNI PRIPOMOČEK, CEV ZA ASPIRACIJO IN LUBRIKANT NA VODNI OSNOVI, VELIKOST ŠT. 4. | 1 | I-GEL O2 PRIPOMOČEK SUPRAGLOTIČNI ŠT. 4 INTS |  | kos | 20
27 | SET ZA SPROSTITEV DIHALNE POTI PRI REANIMACIJI, SUPRAGLOTIČNI PRIPOMOČEK ZA SPROSTITEV DIHALNE POTI MORA BITI ZA ENKRATNO UPORABO, BREZ LATEKSA, ANATOMSKO OBLIKOVAN V MASKO TAKO, DA, KO JE VSTAVLJEN V LARINKS, KONIČASTI DEL MASKE, SEDE V EZOFAGUS IN PREPREČUJE NEŽELJENO ZAPIRANJE EPIGLOTISA V SMER SAPNIKA, IZ TERMOPLASTIČNEGA ELASTOMERA IN NE SME BITI NAPIHLJIV, DIHALNA CEV MORA BITI NA MESTU, KJER SE DOTIKA ZOB, OJAČANA PROTI PREGRIZU, PO ZUNANJOSTI ELIPTIČNE OBLIKE, KAR ONEMOGOČA OBRAČANJE SUPRAGLOTIČNEGA PRIPOMOČKA V DIHALNI POTI PACIENTA, NA STRANI SPOJKE, NA ZUNANJI STRANI, MORA BITI KONEKT ZA DODAJANJE KISIKA, OD SPOJKE DO KONICE SUPRAGLOTIČNEGA PRIPOMOČKA MORA POTEKATI KANAL ZA MOŽNOST ASPIRACIJE, SET MORA VSEBOVATI DRŽALO ZA SUPRAGLOTIČNI PRIPOMOČEK, CEV ZA ASPIRACIJO IN LUBRIKANT NA VODNI OSNOVI, VELIKOST ŠT. 5. | 1 | I-GEL O2 PRIPOMOČEK SUPRAGLOTIČNI ŠT. 5 INTS |  | kos | 8
28 | SET ZA SPREMLJANJE ETCO2 PRI INTUBIRANEM PACIENTU. ZA KRATKOTRAJNO UPORABO. KONEKT ZA USTNO ŽRELNI TUBUS MORA BITI DIMENZIJ 15M-15F/22M. HIDROFOBNI FILTER MORA BITI INTEGRIRAN V CEVKO SETA. ZA ODRASLE. | sc a 25 | SET NOMO LINE ODRASLI/OTROŠKI ET CO2 A25 MASIMO |  | kos | 50
29 | ANASTEZIJSKA DIHALNA MASKA - primerna za CPAP -za ODRASLE | 1 | ANASTEZIJSKA DIHALNA MASKA |  | kos | 60
30 | ANASTEZIJSKA DIHALNA MASKA - primerna za CPAP -za OTROKE | 1 | ANASTEZIJSKA DIHALNA MASKA |  | kos | 10
31 | ANASTEZIJSKA DIHALNA MASKA - primerna za CPAP 6 | 1 | ANASTEZIJSKA DIHALNA MASKA |  | kos | 4
32 | ANASTEZIJSKA DIHALNA MASKA - primerna za CPAP 5 | 1 | ANASTEZIJSKA DIHALNA MASKA |  | kos | 5
33 | ANASTEZIJSKA DIHALNA MASKA - primerna za CPAP 4 | 1 | ANASTEZIJSKA DIHALNA MASKA |  | kos | 5
34 | ANASTEZIJSKA DIHALNA MASKA - primerna za CPAP 3 | 1 | ANASTEZIJSKA DIHALNA MASKA |  | kos | 5
35 | ANASTEZIJSKA DIHALNA MASKA - primerna za CPAP 2 | 1 | ANASTEZIJSKA DIHALNA MASKA |  | kos | 5
36 | ANASTEZIJSKA DIHALNA MASKA - primerna za CPAP 1 | 1 | ANASTEZIJSKA DIHALNA MASKA |  | kos | 5
37 | ANASTEZIJSKA DIHALNA MASKA - primerna za CPAP 0 | 1 | ANASTEZIJSKA DIHALNA MASKA |  | kos | 5
38 | SILIKONSKI FIKSATER za CPAP masko - aero bag Head Strap 700 mm | 1 | SILIKONSKI FIKSATER za CPAP masko |  | kos | 10
39 | MASKA ZA KISIK - VENTURI. S 6 razredčili ali 7 razredči za različno koncentracijo kisika: modra 24%, rumena 28%, bela 31%, zelena 35%, roza 40%, oranžna 50%, (rdeča 60%). | 1 | MASKA ZA KISIK - VENTURI. |  | kos | 100
40 | Dihalni filter za respirator CARE STAR PLUUS 35 | 1 | Dihalni filter za respirator |  | kos | 50
41 | Pripravljen infuzijski set za intravensko dajanje, serijsko opremljen z natančnim regulatorjem pretoka. | sc a50 | Exadrop sistem inf. 180cm A50 |  | škatla | 6
42 | Bougie chateter traheal tube. No 12 | sc a20 | Bougie chateter traheal tube. No 12 |  | škatla | 1
43 | Kapnometer za tubus | 1 | Kapnometer za tubus |  | kos | 25
SKUPAJ VREDNOST 6. SKLOP: MASKE IN TUBUSI v EUR brez DDV | [7 empty] | 0
SKUPAJ VREDNOST 6. SKLOP: MASKE IN TUBUSI v EUR z DDV | [7 empty] | 0