## 8. SKLOP-STERILIZACIJA
SKLOP: OSTALI ZDRAVSTVENI MATERIAL
8. SKLOP: STERILIZACIJA
zap. št. | Zahteve naročnika | Maksimalno dopustno dobavljivo pakiranje | Naziv ponujenega izdelka kot bo na računu (+dimenzija, gramatura, volumen) | Kataloška številka+ proizvajalec | Enota mere (EnM) | Ocenjena količina | Cena na enoto mere brez DDV | Vrednost za ocenjeno količino (brez DDV) | Stopnja DDV v % | Minimalno ponudnikovo dobavljivo pakiranje | Cena na minimalno ponudnikovo pakiranje brez DDV | Vrednost DDV | Vrednost za ocenjeno količino (z DDV)
1. | MARKER ZA STERILIZACIJO, ČRN, DEBELINA: 0,75 MM. ZA TRAJNO OZNAČEVANJE STERILIZACIJSKEGA MATERIALA, PAKETOV NA FOLIJO, TRAK ALI OZNAČEVALNIK KONTEJNERJEV. SPECIALNO ČRNILO, KI SE HITRO POSUŠI, VODOODPOREN, ODPOREN NA SVETLOBO, ZUNANJI DEJAVNIKI NE VPLIVAJO NA SPREMEMBO BARVE. ČRNILO NI ŠKODLJIVO IN SE GA LAHKO UPORABLJA V STERILIZACIJAH S PARO, EO, FO, VH2O2 IN SEVANJE. | sc a 10 |  |  | kos | 40
2. | ROKAV ZA PARNO, EO, FO STERILIZACIJO BREZ PREKLOPA, PAPIR- FOLIJA. IZ VISOKO KAKOVOSTNEGA MEDICINSKEGA PAPIRJA IZ ČISTE CELULOZE TER 9 SLOJNEGA BOPET/PP FILMA 12/40MICR, DIMENZIJE: 7,5 CM X 200 M, GRAMATURA PAPIRJA 60-70 G/M². MATERIAL MORA OMOGOČATI VARJENJE Z VARILNIM APARATOM. ROKAV MORA BITI OPREMLJEN Z USTREZNIM PROCESNIM KEMIČNIM INDIKATORJEM IN DOLOČILOM O SPREMEMBI BARVE PO USPEŠNI STERILIZACIJI, Z NAPISI IN KEMIČNI INDIKATORJI, KI MORAJO BITI IZVEN LINIJE VARA - NA ROBU (DA NE PRIDEJO V KONTAKT Z ZAPAKIRANIM MATERIALOM), ZAGOTAVLJATI TRDNOST VARA, HKRATI PA MORA OMOGOČATI ASEPTIČNO ODPIRANJE BREZ ZATRGANJA ROKAVA. PRI ODPIRANJU PO STERILIZACIJI SE FOLIJA NE SME ZVITI NAVZNOTER, DA NE PRIDE DO KONTAMINACIJE VSEBINE, ŠTEVILKA LOTA MORA BITI NA VSAKEM ROKAVU NA RAZDALJI NAJMANJ 15 CM, USTREZATI MORA ISO 11607-2, EN 868-5, ISO 9001 IN ISO 13485. | rola a 200m |  |  | kos | 68
3. | ROKAV ZA PARNO, EO, FO STERILIZACIJO BREZ PREKLOPA, PAPIR - FOLIJA. IZ VISOKO KAKOVOSTNEGA MEDICINSKEGA PAPIRJA IZ ČISTE CELULOZE TER 9 SLOJNEGA BOPET/PP FILMA 12/40MICR, DIMENZIJE: 12,5 CM X 200 M, GRAMATURA PAPIRJA 60-70 G/M². MATERIAL MORA OMOGOČATI VARJENJE Z VARILNIM APARATOM. ROKAV MORA BITI OPREMLJEN Z USTREZNIM PROCESNIM KEMIČNIM INDIKATORJEM IN DOLOČILOM O SPREMEMBI BARVE PO USPEŠNI STERILIZACIJI, Z NAPISI IN KEMIČNI INDIKATORJI, KI MORAJO BITI IZVEN LINIJE VARA - NA ROBU (DA NE PRIDEJO V KONTAKT Z ZAPAKIRANIM MATERIALOM), ZAGOTAVLJATI TRDNOST VARA, HKRATI PA MORA OMOGOČATI ASEPTIČNO ODPIRANJE BREZ ZATRGANJA ROKAVA. PRI ODPIRANJU PO STERILIZACIJI SE FOLIJA NE SME ZVITI NAVZNOTER, DA NE PRIDE DO KONTAMINACIJE VSEBINE, ŠTEVILKA LOTA MORA BITI NA VSAKEM ROKAVU NA RAZDALJI NAJMANJ 15 CM. USTREZATI MORA ISO 11607-2, EN 868-5, ISO 9001 IN ISO 13485. | rola a 200m |  |  | kos | 2
| ROKAV ZA PARNO, EO, FO STERILIZACIJO BREZ PREKLOPA, PAPIR- FOLIJA. IZ VISOKO KAKOVOSTNEGA MEDICINSKEGA PAPIRJA IZ ČISTE CELULOZE TER 9 SLOJNEGA BOPET/PP FILMA 12/40MICR, DIMENZIJE: 15 CM X 200 M, GRAMATURA PAPIRJA 60-70 G/M². MATERIAL MORA OMOGOČATI VARJENJE Z VARILNIM APARATOM. ROKAV MORA BITI OPREMLJEN Z USTREZNIM PROCESNIM KEMIČNIM INDIKATORJEM IN DOLOČILOM O SPREMEMBI BARVE PO USPEŠNI STERILIZACIJI, Z NAPISI IN KEMIČNI INDIKATORJI, KI MORAJO BITI IZVEN LINIJE VARA - NA ROBU (DA NE PRIDEJO V KONTAKT Z ZAPAKIRANIM MATERIALOM), ZAGOTAVLJATI TRDNOST VARA, HKRATI PA MORA OMOGOČATI ASEPTIČNO ODPIRANJE BREZ ZATRGANJA ROKAVA. PRI ODPIRANJU PO STERILIZACIJI SE FOLIJA NE SME ZVITI NAVZNOTER, DA NE PRIDE DO KONTAMINACIJE VSEBINE, ŠTEVILKA LOTA MORA BITI NA VSAKEM ROKAVU NA RAZDALJI NAJMANJ 15 CM, USTREZATI MORA ISO 11607-2, EN 868-5, ISO 9001 IN ISO 13485. | rola a 200m |  |  | kos | 6
| ROKAV ZA PARNO, EO, FO STERILIZACIJO BREZ PREKLOPA, PAPIR- FOLIJA. IZ VISOKO KAKOVOSTNEGA MEDICINSKEGA PAPIRJA IZ ČISTE CELULOZE TER 9 SLOJNEGA BOPET/PP FILMA 12/40MICR, DIMENZIJE: 20 CM X 200 M, GRAMATURA PAPIRJA 60-70 G/M². MATERIAL MORA OMOGOČATI VARJENJE Z VARILNIM APARATOM. ROKAV MORA BITI OPREMLJEN Z USTREZNIM PROCESNIM KEMIČNIM INDIKATORJEM IN DOLOČILOM O SPREMEMBI BARVE PO USPEŠNI STERILIZACIJI, Z NAPISI IN KEMIČNI INDIKATORJI, KI MORAJO BITI IZVEN LINIJE VARA - NA ROBU (DA NE PRIDEJO V KONTAKT Z ZAPAKIRANIM MATERIALOM), ZAGOTAVLJATI TRDNOST VARA, HKRATI PA MORA OMOGOČATI ASEPTIČNO ODPIRANJE BREZ ZATRGANJA ROKAVA. PRI ODPIRANJU PO STERILIZACIJI SE FOLIJA NE SME ZVITI NAVZNOTER, DA NE PRIDE DO KONTAMINACIJE VSEBINE, ŠTEVILKA LOTA MORA BITI NA VSAKEM ROKAVU NA RAZDALJI NAJMANJ 15 CM, USTREZATI MORA ISO 11607-2, EN 868-5, ISO 9001 IN ISO 13485. | rola a 200m |  |  | kos | 10
4. | KREP PAPIR PRIMEREN ZA PARNO STERILIZACIJO, EO, FO. USTREZATI MORA ZAHTEVAM ISO 11607-1 IN EN 868-2. DIMENZIJE: 75 X 75 CM. SESTAVA: IZ ČISTE CELULOZE, OMOGOČATI MORA PRODOR IN IZPUST STERILANTA - PARA. GRAMATURA OVOJNINE MORA USTREZATI MED 60 - 70G/M2. OVOJNINA JE ZANESLJIVA OVIRA ZA PRODOR MIKROBOV SKOZI OVOJNINO, KREPANOST PAPIRJA OD 125 MM PO DOLŽINI IN 160 MM PO ŠIRINI, NE SME VSEBOVATI TOKSIČNIH SUBSTANC IN LATEKSA. OVOJNINA MORA BITI PRILAGODLJIVA PRI ZAVIJANJU IN MORA OMOGOČATI UČINKOVITO LEPLJENJE. PRI RAZVIJANJU NE OBDRŽI SPOMINA ZGIBANOSTI, MATERIAL MORA ZAŠČITITI PRED FIZIKALNIMI VPLIVI TER OMOGOČATI ASEPTIČNO TEHNIKO ODPIRANJA. | sc a 250 |  |  | kos | 1000
5. | KREP PAPIR PRIMEREN ZA PARNO STERILIZACIJO, EO, FO. USTREZATI MORA ZAHTEVAM ISO 11607-1 IN EN 868-2. DIMENZIJE: 60 X 60 CM. SESTAVA: IZ ČISTE CELULOZE, OMOGOČATI MORA PRODOR IN IZPUST STERILANTA - PARA. GRAMATURA OVOJNINE MORA USTREZATI MED 60 - 70G/M2. OVOJNINA JE ZANESLJIVA OVIRA ZA PRODOR MIKROBOV SKOZI OVOJNINO, KREPANOST PAPIRJA OD 125 MM PO DOLŽINI IN 160 MM PO ŠIRINI, NE SME VSEBOVATI TOKSIČNIH SUBSTANC IN LATEKSA. OVOJNINA MORA BITI PRILAGODLJIVA PRI ZAVIJANJU IN MORA OMOGOČATI UČINKOVITO LEPLJENJE. PRI RAZVIJANJU NE OBDRŽI SPOMINA ZGIBANOSTI, MATERIAL MORA ZAŠČITITI PRED FIZIKALNIMI VPLIVI TER OMOGOČATI ASEPTIČNO TEHNIKO ODPIRANJA. | sc a 500 |  |  | kos | 2000
6. | OVOJNINA STERILIZACIJSKA – FLIS- NETKAN ZAVOJNI MATERIAL (NONWOVEN) ZA PARNO STERILIZACIJO. SESTAVLJENA JE IZ VEČPLASTNIH ČISTIH CELULOZNIH VLAKEN, OJAČANA S POLIESTRSKIMI VEZIVI, KI PREDSTAVLJAJO ZANESLJIVO MIKROBIOLOŠKO BARIERO, OMOGOČA PRODOR IN IZPUST STERILANTA-PARA. GRAMATURA OVOJNINE 60 GR/M2, DIMENZIJE: 50 X 50 CM. ODPORNA PROTI FIZIKALNIM VPLIVOM, PRILAGODLJIVA PRI ZAVIJANJU, PRI RAZVIJANJU NE ZADRŽI SPOMINA, OMOGOČA ASEPTIČNO TEHNIKO ODPIRANJA, UČINKOVITO LEPLJENJE. USTREZA ISO 11607-1:2006 IN EN 868-2:2009. | sc a 500 |  |  | kos | 500
7. | OVOJNINA STERILIZACIJSKA – FLIS- NETKAN ZAVOJNI MATERIAL (NONWOVEN) ZA PARNO STERILIZACIJO. SESTAVLJENA JE IZ VEČPLASTNIH ČISTIH CELULOZNIH VLAKEN, OJAČANA S POLIESTRSKIMI VEZIVI, KI PREDSTAVLJAJO ZANESLJIVO MIKROBIOLOŠKO BARIERO, OMOGOČA PRODOR IN IZPUST STERILANTA-PARA. GRAMATURA OVOJNINE 60 GR/M2, DIMENZIJE: 75 X 75 CM. ODPORNA PROTI FIZIKALNIM VPLIVOM, PRILAGODLJIVA PRI ZAVIJANJU, PRI RAZVIJANJU NE ZADRŽI SPOMINA, OMOGOČA ASEPTIČNO TEHNIKO ODPIRANJA, UČINKOVITO LEPLJENJE. USTREZA ISO 11607-1:2006 IN EN 868-2:2009. | sc a 250 |  |  | kos | 500
8. | VREČKA ZA STERILIZACIJO, SAMOLEPILNA, PAPIR-FOLIJA IZ VISOKO KAKOVOSTNEGA MEDICINSKEGA PAPIRJA IZ ČISTE CELULOZE TER 9 SLOJNEGA BOPET /PP FILMA 12/40MICR. GRAMATURA: 70GR/M2, DIMENZIJE: 10 X 27 CM | sc a 100 |  |  | kos | 23200
9. | VREČKA ZA STERILIZACIJO, SAMOLEPILNA, PAPIR-FOLIJA IZ VISOKO KAKOVOSTNEGA MEDICINSKEGA PAPIRJA IZ ČISTE CELULOZE TER 9 SLOJNEGA BOPET /PP FILMA 12/40MICR. GRAMATURA: 70GR/M2, DIMENZIJE: 15 X 27 CM | sc a 100 |  |  | kos | 43200
10. | VREČKA ZA STERILIZACIJO, SAMOLEPILNA, PAPIR-FOLIJA IZ VISOKO KAKOVOSTNEGA MEDICINSKEGA PAPIRJA IZ ČISTE CELULOZE TER 9 SLOJNEGA BOPET /PP FILMA 12/40MICR. GRAMATURA: 70GR/M2, DIMENZIJE: 10 X 20 CM | sc a 100 |  |  | kos | 25000
11. | VREČKA ZA STERILIZACIJO, SAMOLEPILNA, PAPIR-FOLIJA IZ VISOKO KAKOVOSTNEGA MEDICINSKEGA PAPIRJA IZ ČISTE CELULOZE TER 9 SLOJNEGA BOPET /PP FILMA 12/40MICR. GRAMATURA: 70GR/M2, DIMENZIJE: 10 X 15 CM | sc a 100 |  |  | kos | 27800
12. | SAMOLEPILNI INDIKATORSKI TRAK ZA KONTROLO PARNE STERILIZACIJE, RAZREDA 1 PO KLASIFIKACIJI ISO 11140-1. NE VSEBUJNE SVINCA IN JE NAMENJEN ZA LOČEVANJE PROCESIRANIH OD NEPROCESIRANIH PAKETOV IN ZA ZAPIRANJE ZAVIJALNEGA MATERIALA. VSEBUJE KEMIČNI INDIKATOR, KI VIDNO SPREMENI BARVO PO IZPOSTAVITVI PROCESU PARNE STERILIZACIJE. DIMENZIJA: 19 MM X 50 M. | 1 |  |  | kos | 2.2
SKUPAJ VREDNOST 8. SKLOP: STERILIZACIJA v EUR brez DDV | [7 empty] | 0
SKUPAJ VREDNOST 8. SKLOP: STERILIZACIJA v EUR z DDV | [7 empty] | 0