DOKUMENTACIJA JAVNEGA NAROČILA

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

NAROČNIK:	    Gosposvetska cesta 1

2380 Slovenj Gradec

VSEBINA JN:	     RAZNI ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL 2.DEL

ZAPOREDNA

ŠTEVILKA  JN:       JN36-2025

VRSTA POSTOPKA     Odprti postopek s sklenitvijo pogodbe za obdobje

3 (treh) let z možnostjo podaljšanja

ZA ODDAJO JN:

Slovenj Gradec, oktober 2025

V S E B I N A DOKUMENTACIJE ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

I.   POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1. NAROČNIK

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

II.   NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN RAZPISNI POGOJI

6. PRAVNA PODLAGA

7. Dostop do razpisne dokumentacije

8. Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

9. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

9.1. Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

9.1.1. Razlogi za izključitev

9.1.2. Pogoji za sodelovanje

10. MERILO

11. PONUDBA

11.1. Ponudbena dokumentacija

11.2. Sestavljanje ponudbe

11.2.1. Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij

11.2.2. Obrazec ESPD – za vse gospodarske subjekte

11.2.3. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

11.2.4. Predračun – specifikacija ponudbe s cenami

11.2.5. Veljavnost cen

11.2.6. Soglasje podizvajalca za neposredna plačila

11.3. Priprava ponudb

11.3.1. Skupna ponudba

11.3.2. Ponudba s podizvajalci

11.3.3. Variantne ponudbe

11.3.4. Jezik ponudbe

11.3.5. Način odpremljanja in označevanja ponudbe

11.3.6. Veljavnost ponudbe

11.3.7. Stroški ponudbe

12. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

13. DOPOLNJEVANJE, SPREMINJANJE IN POJASNJEVANJE DOKUMENTACIJE JAVNEGA NAROČILA

14. ZAUPNOST PODATKOV

15. SKLEPANJE POGODBE

16. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČIL

17. PRAVNO VARSTVO

III. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

IV.  RAZPISNI OBRAZCI, VZORCI, POTRDILA IN IZJAVE

V. NAVODILA ZA DELO S PROGRAMOM GOSOFT

VI. SPECIFIKACIJA BLAGA Z OPISI

- POVABILO  K  ODDAJI  PONUDBE

## 1. NAROČNIK

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec.

| Direktor: | Vladimir Topler, dr.med. |
| --- | --- |
| ID zavezanca za DDV: | SI34697390 |
| Matična številka: | 5054958 |
| TRR: | SI56 0110 0603 0278 961, Banka Slovenije |
| Pravni status: | Javni zavod |

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka: JN36-2025

Predmet: RAZNI ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL 2.DEL

Javno naročilo se oddaja po posameznih sklopih z namenom, da si naročnik zagotovi potreben material v razpisanem obdobju. Naročilo se odda po posameznih sklopih/artiklih, ponudnik lahko odda ponudbe za enega ali več sklopov, vendar za vse artikle znotraj posameznega zaprtega sklopa, razen pri sklopih, kjer je izbor po posameznem artiklu.

Podatki o sklopih oz. posameznih artiklih za predmetno javno naročilo, s količinami in z natančnimi specifikacijami potrošnega materiala, se nahajajo v programu za pripravo ponudb GoSoft.

Predvidene potrebe po artiklih, ki so predmet tega naročila, so okvirne za prihodnje obdobje 12 (dvanajst) mesecev. Okvirne količine niso zavezujoče, ampak ponudnikom služijo kot informacija o predvidenih bodočih dobavah.

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

V skladu z ZJN-3 se glede na ocenjeno vrednost izvede  odprti postopek (40. člen ZJN-3) s sklenitvijo pogodbe o dobavi blaga za obdobje 3 (treh) let z možnostjo podaljšanja.

Naročnik si pridržuje opcijo podaljšanja pogodb z izbranimi ponudniki za naslednje leto (1 leto) v primeru, da zaradi objektivnih okoliščin pred iztekom veljavnosti pogodb po tem javnem naročilu še ne bodo začele veljati pogodbe po novem javnem naročilu. Predvideno podaljšanje ne spreminja splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila.

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3. dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do datuma in ure, objavljene na Portalu JN in v sistemu e-JN.

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na voljo na Portalu javnih naročil - v Obvestilu o naročilu.

Pomembno: Vnos cen v program GoSoft se zaključi 1 uro pred končnim rokom za oddajo Ponudbe OBR-3 in ostale dokumentacije  v sistem e-JN.

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN  na dan in ob uri, objavljeni na Portalu JN in v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«.

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Kontaktna oseba s strani naročnika je  Sara Jelenko Tovšak, mag.upr.ved., telefon : 02 88 23 522;   fax  :

2 88 23 411 in  E-pošta : sara.jelenko@sb-sg.si.

ŽIG

Direktor:

Vladimir Topler, dr.med.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

6. PRAVNA PODLAGA

Pri oddaji javnega naročila se uporablja slovenska zakonodaja, pri čemer so mišljeni zlasti:

      - Predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanje (ZPVPJN)

- Ostala zakonodaja, ki se nanaša na postopke javnega naročanja.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja, podzakonski akti, pravilniki, standardi, uredbe in ostali tehnični predpisi, ki se nanašajo na predmet javnega naročila in veljajo v Republiki Sloveniji, kakor tudi v Evropski uniji. Pri sami izvedbi bo izbrani ponudnik dolžan upoštevati vso veljavno pravno in tehnično zakonodajo, kot tudi spremembe le-te.

Če je kakšno določilo iz te razpisne dokumentacije v nasprotju z veljavno zakonodajo, velja zakon, določilo, ki pa nasprotuje zakonu, pa velja za nezapisano. Če obstaja dvom, kako razlagati razpisno dokumentacijo, velja, da se jo razlaga v skladu z zakonom.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo, četudi v tem delu ni eksplicitno navedena.

7. Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija za pripravo ponudbe je ponudnikom na voljo  brezplačno in je dostopna na  Uradnem listu RS - Portal javnih naročil (http://www.enarocanje.si).

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje, kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

SPECIFIKACIJA BLAGA z OPISI in KOLIČINAMI, ki je podlaga za pripravo Specifikacije ponudbe s cenami,  je ponudniku dostopna na internetnem naslovu naročnika- na povezavi do programa GoSoft:

https://javnanarocila.sb-sg.si/gosoftweb/

Ponudniki pripravijo specifikacijo ponudbe s cenami s pomočjo spletne aplikacije - programa za pripravo ponudbe GoSoft. Navodila za dostop do naročnikove spletne aplikacije GoSoft so sestavni del te razpisne dokumentacije – poglavje V.

Šifra javnega razpisa (JR) za pripravo ponudbe za RAZNI ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL 2.DEL je JN36-2025,  izbrati je potrebno področje: LEKARNA.

Zainteresirani ponudniki pridobijo dostop do spletne aplikacije (GoSoft) tako, da na spodaj navedeni elektronski naslov posredujejo naročniku elektronsko sporočilo, v katerem navedejo svoje podatke in sicer: ime firme, naslov, matično številko, ID številko za DDV, zakonitega zastopnika, številko objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil ter ime in priimek osebe, ki bo imela pooblastilo za vnos podatkov v naročnikovo spletno aplikacijo za predmetno javno naročilo. (največ tri osebe).

Zahteva za pridobitev gesla se posreduje na e-naslov: sabina.kremzer@sb-sg.si.

Naročnik bo zainteresiranim udeležencem posredoval uporabniška imena in gesla po elektronski pošti najkasneje v roku 5 delovnih dni od prejema zahteve.

Uporabnik mora zaradi zavarovanja svoje ponudbe geslo spremeniti.

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje, kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

8. Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na Portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do datuma in ure, objavljene na Portalu JN in v sistemu e-JN.

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila najkasneje šest (6) dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno oziroma najkasneje do izteka roka za oddajo vprašanj. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na Portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila, odgovori na vprašanja in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

9. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa ZJN-3.

9.1. Ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in dokazila

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z ZJN-3 sprejel ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točko 9.1. teh navodil. Naročnik bo lahko kadarkoli med postopkom ponudnike pozval, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila po potrebi od vseh ponudnikov zahteval, da predložijo najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 9.1.1. teh navodil ponudnikom in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točke 9.1.2. teh navodil ponudnikom.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov iz točke 9.1.1 teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogoja za sodelovanje iz točke 9.1.2. teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 11.3.1 (Skupna ponudba) in

11.3.2 (Ponudba s podizvajalci) teh Navodil.

9.1.1. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

A. Razlogi povezani s kazenskimi obsodbami:

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD). ESPD predložitev *pdf. (podpisan) in *xml. obliki.

B. Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost

1. Gospodarski subjekt zagotavlja, da:

- do roka za oddajo ponudbe ali prijave, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z obveznimi dajatvami ali drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo;

  - ima do roka za oddajo ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

C. Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil

1. Gospodarski subjekt zagotavlja, da:

  - ne krši obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava);

  - se nad gospodarskim subjektom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad njim ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

  - ni zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

  - če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročila v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

  - se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ter niso bile izvedene druge primerljive sankcije.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

D. Drugi razlogi za izključitev

1. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja (75. člen ZJN-3).

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

2. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

DOKAZILO: izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo v skladu z ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko kadarkoli v postopku izključi tudi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Razlog, povezan z omejevalnimi ukrepi zaradi delovanja Rusije:

V skladu z določilom prvega odstavka 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, je prepovedano dodeljevanje ali nadaljnje izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb:

a) ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem

v Rusiji;

b) pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v

neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

c) fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih

subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka, vključno s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja pri njem obstajal ta razloga za izključitev.

9.1.2. POGOJI ZA SODELOVANJE

A. Poslovna in finančna sposobnost

1. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti.

V skladu z določbo Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 40/25) se morajo vsi poslovni subjekti, ki proizvajajo, trgujejo in uvažajo medicinske pripomočke in so rezidenti Republike Slovenije, v 15 dni po pričetku opravljanja dejavnosti priglasiti v odgovarjajoč register dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov, ki ga vodi in objavlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani. Izbranemu ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja.

DOKAZILO: Krovna izjava oz. Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-2) in izpis iz registra JAZMP.

2. Ponudnik zagotavlja plačilni rok:

- v 30. dneh od posamezne sukcesivne dobave in pravilno izstavljenega računa.

Opomba: Ne glede na zgornje določilo se pogodbeni plačilni rok po potrebi uskladi ob vsaki spremembi interventne zakonodaje, ki vpliva na preprečevanje zamud pri plačilih.

DOKAZILO: Krovna izjava oz. Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-2).

B. Ekonomski in finančni položaj

1. Ponudnikovi transakcijski račun(i) v preteklih 6 mesecih ni(so) bil(i) blokiran(i) oz. število dni neporavnanih obveznosti v preteklih 6 mesecih je enako 0, od dneva objave tega javnega naročila.

DOKAZILO: Krovna izjava oz. Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-2)

C. Tehnična in kadrovska sposobnost

- ponudnik zagotavlja dobavo blaga v skladu s tehničnimi in kakovostnimi zahtevami naročnika, opredeljenimi v Predmetu JN;

- ponudnik zagotavlja sklenitev pogodbe za določen nabor artiklov, po predhodni uskladitvi z naročnikom;

- ponudnik mora ob oddaji ponudbe k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo z opisi in karakteristikami (prospekt, tehnični list, CE certifikati (na zahtevo), Izjave o skladnosti, (na zahtevo)...), iz katerih bo razvidna ustreznost ponujenega blaga razpisnim zahtevam; tehnično dokumentacijo mora ponudnik priložiti za vso blago, ki ga ponuja. Če se posamezni tehnični list nanaša na več različnih artiklov/sklopov, mora ponudnik na tem tehničnem listu navesti vse artikle/sklope, z nazivom in oznakami  (željena posebna e-mapa!).

- ponujene cene ne smejo biti višje od teh, ki v času priprave ponudbe veljajo na trgu RS oz. EU;

- ponudnik zagotavlja dobavni rok za naročeno blago največ do 3 (tri)  dni, v nujnih primerih dostavo v 24 urah ter da bo po vsakem posameznem naročilu dobavljena celotna količina naročenega blaga;

- ponudnik po prejemu naročila v roku 24 ur pisno obvesti naročnika, če naročenega blaga ne bo mogel dobaviti v dogovorjenem 3-dnevnem roku; če pa gre za nujno naročilo, pa mora naročnika o nezmožnosti dobave pisno obvestiti v roku 2 (dveh) ur po prejemu naročila;

- ponudnik zagotavlja dostavo DDP skladišče bolnišnična lekarna v delovnem času lekarne (od 7. – 13. ure od ponedeljka do petka, v nujnih primerih pa izven rednega delovnega časa po dogovoru z odgovorno osebo v lekarni) – razloženo in poskrbljeno za odvoz celotne embalaže, ki je predmet dostave blaga;

- dobavljeno blago mora imeti rok uporabe še najmanj šest (6) mesecev po dobavi;

- ponudnik zagotavlja, da bo predložil na podlagi zahteve naročnika vzorce* blaga brezplačno v zahtevanem roku in v ustrezni količini, ki je primerna za testiranje, po dogovoru z naročnikom.

*Vzorci

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški vzorcev ponujenih izdelkov, v primeru, če jih bo naročnik želel preizkusiti.

Vsi vzorci morajo biti primerno označeni: s kataloško številko, nazivom artikla, nazivom ponudnika, nazivom proizvajalca in v ustrezni embalaži. Na embalaži, v kateri ponudnik pošilja vzorce, mora biti vidna oznaka »VZORCI JN36-2025 – RAZNI ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL 2.DEL«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.

Vzorce je potrebno dostaviti v roku petih  (5) delovnih dni po naročnikovi zahtevi za dostavo le-teh. Količina vzorcev mora biti primerna za učinkovito preveritev ustreznosti ponujene kvalitete glede na razpisne zahteve naročnika. O primerni količini se naročnik in ponudnik dogovorita.

V primeru, da ponudnik zahtevanih vzorcev ne dostavi oz. jih ne dostavi v zahtevanem roku, bo njegova ponudba zavrnjena oz. izločena iz nadaljnje analize ponudb.

V kolikor se v testnem okolju ugotovi, da blago funkcionalno in kakovostno ne ustreza, si naročnik pridržuje pravico, da blago izloči iz nadaljnje obravnave. V primeru, da v času, ki bo namenjen testiranju, ne bo možno testirati posameznega blaga, bo naročnik izbiro izvedel na podlagi primerjave strokovnih zahtev naročnika ter opisov ponujenega blaga v opisih in katalogih ponudnika. V kolikor se bo kasneje ob dejanski uporabi blaga izkazalo, da le-to ne ustreza strokovnim zahtevam naročnika, ga bo naročnik z reklamacijo izločil kasneje.

Naročnik si pridržuje pravico, da blago, ki ga naročnik že pozna in ga je že testiral ali uporabljal, v postopku analize ponudb ne bo testiral.

10. MERILO

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezni sklop/artikel, bo ekonomsko najugodnejša ponudba oz. najnižja cena, ob pogoju, da blago izpolnjuje vse razpisne zahteve. Ponudnik mora ponuditi vse artikle iz posameznega zaprtega sklopa.

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo končno ponudbeno vrednost posameznega sklopa.

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo končno ponudbeno vrednost, bo naročnik opravil žrebanje – vlečenje lističev. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so ponudili enako vrednost ponudbe. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi.

11. PONUDBA

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti, ki jih ponudnik naloži (odda) v informacijski sistem e-JN:

11.1 Ponudbena dokumentacija

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti, ki jih ponudnik naloži (odda) v informacijski sistem e-JN:

1) izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (OBR-1)

2) Krovna izjava oz. Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-2)

3) izpolnjen obrazec »Ponudba – (OBR-3); Specifikacija ponudbe s cenami Gosoft , tehnična dokumentacija

4) Obrazec »ESPD«; (OBR-4)

5) izpolnjen obrazec »Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc«;(OBR-5)

6) izpolnjen obrazec Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-6)

7) izpolnjen obrazec Izjava ponudnika – v skladu z določbo 5. odstavka 35. člena ZIntPK (OBR-6a)

8) Izjava ponudnika o izdaji finančnega zavarovanja (OBR-7). Obrazca 7/1 in 7/2 odda izbrani ponudnik.

9) s podatki izpolnjen vzorec Pogodbe (OBR-8)

10) izpolnjen obrazec »Soglasje podizvajalca« (v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in

podizvajalci to zahtevajo)- (OBR-9).

Opomba: Dokumentov/obrazcev ni potrebno parafirati ali podpisovati. Izpolnjene dokumente ponudnik v *pdf obliki naloži v informacijskem sistemu e-JN, kjer so opremljeni z elektronskim podpisom.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži samo izpolnjen obrazec v *pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb:

- »Ponudba«  (OBR-3)

V razdelek »Drugi dokumenti« naloži obrazec »Specifikacija ponudbe s cenami« (izpis iz programa Gosoft) v *pdf datoteki.

V razdelek »ESPD-ponudnik« naloži obrazec »ESPD«.

Vse ostale obrazce OBR (v nadaljevanju RD), potrdila, izjave, dokazila in tehnično dokumentacijo prav tako naloži v razdelek »Ostale priloge«.

Pri vnašanju podatkov o ponujenih artiklih v Gosoft aplikacijo, mora ponudnik vnesti vse zahtevane podatke artikla (kot je v Gosoftu), brez navajanja npr. »v prilogi«. V nasprotnem primeru bo ponudba za sklop/artikel izločena.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

11.2. Sestavljanje ponudbe

11.2.1. Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo ponujenega blaga, na katerih so posamezne zahtevane lastnosti blaga posebej označene (na strani tehnične dokumentacije navesti sklop/artikel),  da jih  bo naročnik lahko preveril. (v ločeni e-mapi).

Ponudnik mora k ponudbi na zahtevo naročnika priložiti ustrezne in veljavne CE certifikate in ES izjavo o skladnosti medicinskega pripomočka z medicinsko direktivo MDD 93/42 EEC, ne glede na razred medicinskega pripomočka.

Izbrani ponudnik mora ves čas trajanja pogodbe skrbeti za veljavnost dokumentov (CE certifikate ter izjave o skladnosti) iz tehničnih specifikacij. Izbrani ponudnik je dolžan naročniku sprotno dostaviti iz tehničnih specifikacij zahtevan dokument, v primeru, ko dokumentu poteče rok veljavnosti.

11.2.2. Obrazec »ESPD« - za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. V obrazcu ESPD je naveden tudi uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta

dokazila. Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, in ga predloži v ponudbi.

11.2.3. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik k ponudbi priloži Izjavo za izdajo finančnega zavarovanja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. (OBR-7). Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Finančno zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.

Ponudnik v priloženi izjavi izjavlja, da bo, v kolikor bo na podlagi predložene ponudbe izbran, kot instrument zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti:

- predložil  bianco menico »brez protesta« v višini 5 % letne pogodbene vrednosti brez DDV  nad 20.000 EUR (v skladu s priloženim vzorcem Menične izjave (OBR 7/1) in Nalogom za plačilo OBR 7/2)),

Vsi navedeni zneski so na letno vrednost brez DDV.

11.2.4. Predračun – specifikacija ponudbe s cenami (Gosoft)

Ponudnik mora oddati  ponudbo za posamezno vrsto blaga, v skladu z zahtevami iz programa (Gosoft)

Ponujene cene morajo vsebovati vse stroške in dajatve,  brez DDV.

V primeru, da ponudnik ponuja drugačno pakiranje od tistega v tehničnih specifikacijah oz. opisu, mora sam preračunati neto ceno na zahtevano enoto mere, da bo ponujeni znesek za zahtevano letno količino ustrezen. V tem primeru mora prejeti potrditev naročnika (zastavljeno vprašanje portal, odgovor). Ponujeno blago mora v celoti ustrezati vsem navedenim kriterijem kvalitete – zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Cene  morajo biti fiksne za prvih 12 (dvanajst) mesecev po sklenitvi pogodbe.

11.2.5. Veljavnost cen

Cene iz dobaviteljeve specifikacije ponudbe s cenami (Gosoft) so fiksne za čas trajanja te pogodbe- za prvih 12 mesecev.

Uskladitev cen bosta naročnik in  dobavitelj po izteku 12 mesecev znotraj 3-letnega obdobja po potrebi in v primeru spremembe cen, urejala s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Pravna podlaga za usklajevanje cen med naročnikom in edinim ponudnikom je Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja  (Uradni list RS, 1/2004). Osnova za uskladitev cen je zadnji objavljeni indeks rasti CEN po EUROSTATU, HICP, za države EU.

Pravna podlaga za usklajevanje cen med naročnikom in dobaviteljem je Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja  (Uradni list RS, 1/2004). Osnova za uskladitev cen je zadnji objavljeni indeks rasti CEN po EUROSTATU, HICP, za države EU.

11.2.6. Soglasje podizvajalca za neposredna plačila

Neposredna plačila podizvajalcu so obvezna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno plačilo in je

v ponudbi priložena zahteva podizvajalca za neposredno plačilo.

11.3. Priprava ponudb

11.3.1. Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje iz točke 9.1.1. teh navodil, pogoj iz točke 9.1.2. pa le, v kolikor bo v skupni ponudbi nastopal kot dobavitelj

posameznega sklopa predmetnih artiklov. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke. Obrazca Predračun in Ponudba podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančno zavarovanje lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopa v skupni ponudbi, lahko ga predloži več ponudnikov, v vsakem primeru pa morajo biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost,…), določene v tej razpisni dokumentaciji.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval dogovor o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.

11.3.2. Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev. Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev iz točke 9.1.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil.

Podizvajalec mora izpolnjevati ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti iz točke 9.1.2 teh navodil le, v kolikor bo v ponudbi nastopal kot dobavitelj posameznega sklopa predmetnih artiklov.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih

v prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti. Neposredna plačila podizvajalcem na način, določen z ZJN-3 (peti odstavek 94. člena), so obvezna le v primeru, če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku tega člena, zahteva neposredno plačilo, v nasprotnem primeru se upošteva šesti odstavek tega člena. Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

11.3.3. Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopuščene.

11.3.4. Jezik ponudbe

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.

Izjema so prospekti, katalogi, opisi, certifikati, ki jih ponudnik predloži v ponudbi in so lahko v angleškem jeziku. Prav tako so lahko dokazila uradnih institucij, ki jih predloži ponudnik s sedežem v tuji državi,  predložena v angleškem jeziku.

11.3.5. Način opremljanja in označevanja ponudbe

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem   e-JN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

11.3.6. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 180 dni od javnega odpiranja ponudb.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

11.3.7. Stroški ponudbe

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

12. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

13. DOPOLNJEVANJE, SPREMINJANJE IN POJASNJEVANJE PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili ZJN-3.

14. ZAUPNOST PODATKOV

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Na podlagi ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.

15. SKLEPANJE POGODBE

Naročnik bo s ponudniki, ki bodo podali dopustno ponudbo in bodo hkrati najugodnejši, sklenil pogodbo od pravnomočnosti za obdobje treh (3) let.

Pogodba  se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

16. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila na način, predpisan v ZJN-3.

17. PRAVNO VARSTVO

»Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami in dopolnitvami), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

Na podlagi 25. člena ZPVPJN  se zahtevek za revizijo ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Vlagatelj plača takso za predrevizijski in revizijski postopek le enkrat, in sicer pred vložitvijo zahtevka za revizijo pri naročniku. Način odmere takse določa 71. člen ZPVPJN.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija. Informacija, da je bil vložen zahtevek za revizijo, se nemudoma prek portala eRevizija samodejno objavi v dosjeju javnega naročila na portalu javnih naročil. Če zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku ni bil vložen prek portala eRevizija, se do začetka uporabe tega portala informacije in dokumenti, vključno s procesnim gradivom, v predrevizijskem, revizijskem ali pritožbenem postopku, vložijo pisno neposredno pri naslovniku ali po pošti priporočeno s povratnico.«

ŽIG

Direktor:

Vladimir Topler, dr.med.

- TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA  JAVNEGA  NAROČILA

A) Razpisane količine

Specifikacija posameznih artiklov znotraj sklopov, skupaj z opisi in zahtevanimi letnimi količinami, je razvidna iz specifikacije blaga v programu za pripravo ponudb Gosoft.

B) Vzorčenje blaga in/ali predstavitev ponujenega blaga

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudnika pozove k predstavitvi ponujenega blaga in/ali dostavi vzorcev blaga – v skladu z zahtevo iz točke II. Navodil.

C) Splošne zahteve

Sledljivost blaga:

Primarna in zunanja ovojnina (osnovno pakiranje) mora vsebovati naslednje podatke: naziv blaga, naziv proizvajalca, število kosov v osnovnem pakiranju, kataloško številko in/ali črtno kodo in serijsko številko artikla in rok trajanja izdelka.

Ovojnina se ne sme trgati, odpirati se mora na lepljenih delih.

Transportna embalaža mora biti označena z ustreznimi simboli (glede na vrsto blaga) in naslednjimi podatki: naziv blaga, naziv proizvajalca, število kosov v transportnem pakiranju, kataloško številko proizvajalca in/ali črtno kodo.

Podatki o blagu: naziv blaga, kataloška številka proizvajalca in proizvajalec se morajo ujemati, in sicer v ponudbeni dokumentaciji, na dobavnici in embalaži.

Izbrani se ponudnik  s podpisom pogodbe o dobavi zavezuje, da bo naročnika sprotno obveščal o vseh posodobitvah varnostnih listov, ki morajo biti v skladu z uredbo komisije (EU) 2020/878 v slovenskem jeziku.

D) Zahteve ob dobavi blaga:

1. Dobavitelj je dolžan preveriti zahteve naročnika v okviru naročila in nemudoma PISNO opozoriti naročnika na pomanjkljivosti v njegovem naročilu ter na druge okoliščine v zvezi z naročilom, za katere je vedel ali bi bil moral vedeti in bi bile lahko pomembne za kvaliteto izpolnitve naročila ali za pravočasno

izvršitev naročila, ker sicer odgovarja za škodo.
2. Dobavitelj jamči za kvaliteto opravljenih storitev in za kvaliteto dobavljenega blaga, za skladnost storitev in dobavljenega blaga v skladu z zakonodajo, predpisi, standardi in smernicami, ki ga zavezujejo.

3.  Dobavitelj nosi tudi samostojno odgovornost za izvedbo vseh procesov, v okviru katerih opravlja storitve ali dobavlja blago.
4.  Dobavitelj je dolžan upoštevati predpise naročnika za dobavo in pošiljanje ter zahteve glede materiala.
5. Pri transportu in dostavi mora biti material zložen na paletah po principu teže- od najtežjega spodaj do lažjega zgoraj.
6.  Na material, ki je sterilen, ne smejo biti naloženi drugi težji nesterilni materiali.
7.  Material mora biti spakiran v embalaži, ki ne sme biti kakorkoli poškodovana, umazana ali neprijetnega motečega vonja.

8.  Material, ki je naročen v originalnem pakiranju, ne sme biti kakorkoli prepakiran.
9.  Material, ki je v neoriginalnih embalažah, mora biti spakiran v embalažah primernih za to vrsto materiala.
10. Pri dostavi mora biti dobavnica na vidnem mestu in ne nekje med materialom.
11. Dobavnica mora vsebovati številko naročila in mora biti v slovenskem jeziku.

12. Ponujeni izdelki morajo biti v skladu z: Zakonom o medicinskih pripomočkih, Zakonom o kemikalijah,  Uredbi o izvajanju uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi, Pravilniku o posebnih pogojih za dajanje biocidov v promet in merilih za določitev biocidnih proizvodov, ki se prodajajo le na določenih mestih prodaje, Uredbo EU 1223/2009 Evropskega parlamenta in sveta o kozmetičnih izdelkih ter Uredbo (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o detergentih.

13. Ponujeni izdelki morajo biti v skladu z uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16.12. 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006.

14. Ponujeni biocidi morajo biti v skladu z uredbo EU ŠT. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov.

15.Ponujeni izdelki morajo biti v skladu z Uredbo EU 2017/745 evropskega parlamenta, ki je stopil v veljavo 26.5.2020.

16.Dne 5. aprila 2017 je Evropska unija sprejela novo uredbo iz področja medicinskih pripomočkov, ki je začela veljati 25. maja 2017:

- Uredba (EU) 2017/745 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in Direktive Sveta 93/42/EGS (Uredba (EU) 2017/745 (MDR)).

Dne 3. maja 2019 je bil sprejet popravek obeh Uredbe:

- Popravki Uredbe (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS.

Nova pravila so začela veljati po preteku prehodnega obdobja, kar pomeni za Uredbo (EU) 2017/745 (MDR) 3 leta od začetka veljavnosti, to je  od 26. 5. 2020.

17. Priložena morajo biti navodila proizvajalca v slovenskem jeziku.

18. Glavne aktivne učinkovine in dodatki v pripravkih, lastnosti, uporaba in opozorila morajo biti predstavljeni v osnovni dokumentaciji.

19. Ponudnik se zavezuje, da bo od podpisa pogodbe dalje naročnika obveščal o posodobitvah varnostnih listov, ki morajo biti v skladu z uredbo komisije (EU) 2020/878 v slovenskem jeziku in bo posodobljene varnostne liste sprotno pošiljal po e-pošti na naslov lekarna@sb-sg.si.

- RAZPISNI OBRAZCI, VZORCI, POTRDILA IN IZJAVE

OBR-1

PODATKI O PONUDNIKU

RAZNI ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL 2.DEL

PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupne izvedbe naročila)

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |
| Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) |  |
| Kontaktna oseba za JN |  |
| Telefon/fax |  |
| E-naslov kontaktne osebe |  |
| Transakcijski račun in banka |  |
| Razvrstitev družbe (kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES) |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka (ID) |  |
| Številka vpisa v sodni register |  |

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali:

- v primeru skupne ponudbe se izpolni tabela o skupni izvedbi naročila

| Partner v skupni ponudbi | Vrsta del, ki jih bodo izvajali | Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR) |
| --- | --- | --- |

- v primeru ponudbe s podizvajalci

| Podizvajalec | Vrsta del, ki jih bodo izvajali | Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR) |
| --- | --- | --- |

OBVEZNE PRILOGE: Soglasja podizvajalcev k neposrednim  plačilom naročnika

Ponudnik je dolžan imenovati vse podizvajalce ali partnerje v skupni ponudbi, s katerimi bo izvajal predmetno javno naročilo in bodo vsi imenovani v pogodbi.

Datum:	Žig:				Podpis:

OBR-2

PONUDNIK

KROVNA IZJAVA  O  SPREJEMANJU  POGOJEV  IZ   RAZPISNE  DOKUMENTACIJE

RAZNI ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL 2.DEL

polno odgovornostjo izjavljamo, da:

 vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;

 ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;

 vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;

 v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe;

 smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;

 smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;

 bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter okoljevarstvenimi predpisi;

 bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;

 bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo pridobili pisno soglasje naročnika;

 bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika;

 bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;

 bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;

 bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji;

 se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;

 imamo sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti;

 zagotavljamo plačilni rok v 30. dneh od posamezne sukcesivne dobave in pravilno izstavljenega računa;

 naš transakcijski račun(i) v preteklih 6 mesecih ni(so) bil(i) blokiran(i) oz. število dni neporavnanih obveznosti v preteklih 6 mesecih je enako 0, od dneva objave tega javnega naročila;

 bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla;

 smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;

 smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;

 smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

 bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;

 smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;

 za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;

 so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za :

_____________________________________________________________________

objavljeno na Portalu javnih naročil,  dne  ___________________ ,  pod št.  _____________ ter v Uradnem listu EU dne ______________________, pod št. _____________________.

Datum :                                                                                 Žig in podpis ponudnika

OBR-3

PONUDNIK ___________________________________________________________________________

P O N U D B A  S SPECIFIKACIJO  št.  …………

RAZNI ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL 2.DEL

| KLASIFIKACIJA | Opis (30) | opis (100) | VREDNOST SKLOPA BREZ DDV | VREDNOST SKLOPA Z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ARL6901 | CEVI | odprt sklop |  |  |
| ARL6902 | EPRUVETE STEKLENE IN PLASTIČNE | zaprt sklop |  |  |
| ARL6903 | KOMPLET ZA IZVEDBO OBPOSTELJNEGA TESTA | zaprt sklop |  |  |
| ARL6904 | ELEKTRODE | odprt sklop |  |  |
| ARL6905 | POTROŠNI MATERIAL ZA EMG APARAT ULTRAPRO NATUS | zaprt sklop |  |  |
| ARL6906 | POTROŠNI MATERIAL ZA EEG APARAT ULTRAPRO NATUS | zaprt sklop |  |  |
| ARL6907 | EEG KAPE ZA DETEKCIJO MOŽGANSKE AKTIVNOSTI | zaprt sklop |  |  |
| ARL6908 | IGLE, KANILE, BRIZGE |  |  |  |
| ARL690801 | ARTERIJSKA IGLA ZA DIALIZO | zaprt sklop |  |  |
| ARL690802 | KANILA ARTERIALNA | zaprt sklop |  |  |
| ARL690803 | IGLA HUBER | zaprt sklop |  |  |
| ARL690804 | IGLA ZA BIOPSIJO | zaprt sklop |  |  |
| ARL690805 | IGLE PUNKCIJSKE I | zaprt sklop |  |  |
| ARL690806 | IGLE PUNKCIJSKE II | zaprt sklop |  |  |
| ARL690807 | IGLE, KANILE - PRETOČNE | zaprt sklop |  |  |
| ARL690808 | KANILE- DVOVHODNE | zaprt sklop |  |  |
| ARL690809 | KANILE - ENOVHODNE | zaprt sklop |  |  |
| ARL690810 | IGLA CHIBA | zaprt sklop |  |  |
| ARL690811 | IGLE, NAMENJENE UPORABI Z INSULINSKIMI INJEKCIJSKIMI PERESNIKI | zaprt sklop |  |  |
| ARL690812 | INJEKCIJSKA IGLA ZA KOLAGEN | zaprt sklop |  |  |
| ARL690813 | INJEKCIJSKA IGLA ZA BULKING SREDSTEV | zaprt sklop |  |  |
| ARL690814 | IGLA AKUPUNKTURNA 1X UP. | zaprt sklop |  |  |
| ARL690815 | IGLE SPINALNE | zaprt sklop |  |  |
| ARL690816 | IGLE ZA PERIFERNO ŽIVČNO BLOKADO | zaprt sklop |  |  |
| ARL690817 | SET IGLE ZA KONTINUIRANO PERIFERNO ŽIVČNO BLOKADO S KATETROM | zaprt sklop |  |  |
| ARL690818 | KANILE I.V. Z VISOKIMI PRETOKI | zaprt sklop |  |  |
| ARL690819 | TRAHEALNE KANILE | zaprt sklop |  |  |
| ARL6909 | MALI KIRURŠKI SETI | zaprt sklop |  |  |
| ARL5910 | SETI ZA PERCUTANO TRAHEOSTOMIJO | zaprt sklop |  |  |
| ARL6911 | SET ZA KONTINUIRANO PLEXUS ANESTEZIJO | zaprt sklop |  |  |
| ARL6912 | SETI ZA KAPNOMETRIJO | zaprt sklop |  |  |
| ARL6913 | GRELNE BLAZINE ZA 1X UPOR - KOMPATIBILNE Z APARATOM BAIRR HUGGER, 3M oz.MISTRAL-AIR |  |  |  |
| ARL691301 | GRELNE BLAZINE ZA 1X UPOR - KOMPATIBILNE Z APARATOM MISTRAL-AIR | zaprt sklop |  |  |
| ARL691302 | GRELNE BLAZINE ZA 1X UPOR - KOMPATIBILNE Z APARATOM BAIRR HUGGER, 3M | zaprt sklop |  |  |
| ARL6914 | POKRIVALO ZA UZ SONDO | zaprt sklop |  |  |
| ARL6915 | KOMPRESA ZA VSTAVLJANJE CVK | zaprt sklop |  |  |
| ARL6916 | SET ZA HISTOLOŠKO BIOPSIJO MEHKIH TKIV | zaprt sklop |  |  |
| ARL6917 | KRPE ZA UMIVANJE | odprt sklop |  |  |
| ARL6918 | TREBUŠNI PAS | zaprt sklop |  |  |
| ARL6919 | SISTEM INFUZIJSKI ZA KEMOTERAPIJO | zaprt sklop |  |  |
| ARL6920 | LUKNJAČ ZA BIOPSIJO KOŽE | zaprt sklop |  |  |
| ARL6921 | SETI ZA POKRIVANJE | zaprt sklop |  |  |
| ARL6922 | MANŠETE STEGENSKE, TROKOMORNE | zaprt sklop |  |  |
| ARL6923 | VAKUUMSKE OPORNICE - SETI | zaprt sklop |  |  |
| ARL6924 | MATERIAL ZA UROLOGIJO |  |  |  |
| ARL692401 | ŽICA VODILNA | zaprt sklop |  |  |
| ARL692402 | SISTEM ZA UROLOŠKO SPIRANJE | zaprt sklop |  |  |
| ARL692403 | DILATATORJI | zaprt sklop |  |  |
| ARL692404 | SET ZA URETER.DRENAŽO | zaprt sklop |  |  |
| ARL692405 | POTROŠNI MATERIAL, VEZAN NA APARAT SHOCKPULSE LITOTRIPTOR OLYMPUS LITOTRIPTOR | zaprt sklop |  |  |
| ARL692406 | POTROŠNI MATERIAL, VEZAN NA INŠTRUMENT WOLF RIGIDNI URETERORENOSKOP | zaprt sklop |  |  |
| ARL692407 | POTROŠNI MATERIAL, VEZAN NA APARAT OLYMPUS FLEKSIBILNI URETERORENOSKOP | zaprt sklop |  |  |
| ARL692408 | POTROŠNI MATERIAL, VEZAN NA RESEKTOSKOP OLYMPUS | zaprt sklop |  |  |
| ARL692409 | POTROŠNI MATERIAL, VEZAN NA INSUFLATOR OLYMPUS | zaprt sklop |  |  |
| ARL692410 | KLIPI ZA LIGACIJO IZ NEABSORBNEGA POLIMERA | zaprt sklop |  |  |
| ARL692411 | KLIPI ZA LIGACIJO IZ ČISTEGA TITANA | zaprt sklop |  |  |
| ARL692412 | KLIPI ZA LIGACIJO IZ NEVPOJNEGA POLIMERA INERTNI | zaprt sklop |  |  |
| ARL692413 | RAZNI MATERIAL ZA UROLOGIJO | odprt sklop |  |  |
| ARL6925 | POTROŠNI MATERIAL, VEZAN NA ASPIRATOR MASTER ARDO | zaprt sklop |  |  |
| ARL6926 | PROKTOSKOPI | zaprt sklop |  |  |
| ARL6927 | OPORNICA ZA ROKO "KRAMER" | zaprt sklop |  |  |
| ARL6928 | PODLOGE ZA PACIENTE | zaprt sklop |  |  |
| ARL6929 | SISTEMI / VREČKE ZA DRENE (STOME) - STERILNE | zaprt sklop |  |  |
| ARL6930 | BIOPSIJSKE VREČKE IN GOBICE | zaprt sklop |  |  |
| ARL6931 | Anestezijski aparat AISYS | zaprt sklop |  |  |
| ARL6932 | KIVETE CO2 | zaprt sklop |  |  |
| ARL6933 | OSTALI RAZNI MED.POTROŠNI MATERIAL | odprt sklop |  |  |

Opombe:

* vsak sklop se mora ponuditi kot celota, razen pri odprtih sklopih..

PRILOGA 1.a: za sklope ARL692410, ARL692411, ARL692412

Na voljo morajo biti aplikatorji skladno z Uredbo o medicinskih pripomočkih EU2017/745 za kirurške instrumente za večkratno uporabo, barvno kodirani za ujemanje s kartušami klipov.

Aplikatorji za odprte operacije:

1.ukrivljeni, dolžine 20 cm, za klipe velikosti M/L in L.

2. ukrivljeni, dolžine 27 cm, za klipe velikosti M/L, L in XL.

3. dolgi aplikator, pod kotom 70 stopinj, 27 cm, za klipe velikosti M/L, L in XL.

Endoskopski aplikatorji:

1.	Ravni, dolžine 33 cm, premera 5 mm, za klipe M/L, se jih lahko razstavi na tri dele, s 360 stopinjskim       vrtljivim gumbom, za boljši dostop in vidljivost.

2.	Ravni, dolžine 33 cm, premera 10 mm, za klipe L, XL, se jih lahko razstavi na tri dele, s 360 stopinjskim vrtljivim gumbom, za boljši dostop in vidljivost.

3.	Pod kotom 20 stopinj, dolžine 33 cm, premera 5mm, za klipe M/L, se ga lahko razstavi na tri dele, s 360 stopinjskim vrtljivim gumbom, za boljši dostop in vidljivost.

4.	Pod kotom 20 stopinj, dolžine 33 cm, premera  10 mm, za klipe L, XL, se jih lahko razstavi na tri dele, s 360 stopinjskim vrtljivim gumbom, za boljši dostop in vidljivost.

5.	Dolgi nerazstavljivi aplikator 45 cm, premera 5 mm, za klipe M/L.

6.	Dolgi nerazstavljivi aplikator 45 cm, premera 10 mm, za klipe L in XL/L.

Aplikatorji morajo biti od istega proizvajalca kot ponujeni klipi.

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST/letno  brez DDV :   ___________________________   EUR

Vrednost  DDV                                                                  : ____________________________ EUR

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST/letno z DDV          : ___________________________ EUR

z besedo ___________________________________________________________________

    - Strinjamo se, da ta ponudba velja do……………dni  in da za nas ostane obvezujoča in se jo lahko sprejme kadarkoli pred tem datumom

(minimalno  180 dni od roka za oddajo ponudb)

    - V ponudbeni ceni  so zajeti vsi stroški ponudnika in je fiksna ter nespremenljiva prvih 12 mesecev veljavnosti pogodbe.

Uskladitev cen bosta naročnik in  dobavitelj po izteku 12 mesecev znotraj 3-letnega obdobja po potrebi in v primeru spremembe cen, urejala s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Pravna podlaga za usklajevanje cen med naročnikom in edinim ponudnikom je Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja  (Uradni list RS, 1/2004). Osnova za uskladitev cen je zadnji objavljeni indeks rasti CEN po EUROSTATU, HICP, za države EU.

c)   Plačilni rok : 30 dni po pravilno izstavljenem računu s strani ponudnika oziroma v skladu z vzorcem pogodbe.

Dovoljujemo vam, da preverite resničnost podatkov, ki jih navajamo v naši ponudbi, oziroma resničnost dokumentov, ki so priloženi. V ta namen dovoljujemo katerikoli tretji osebi, ki razpolaga z ustreznimi informacijami ali podatki, da vam le-te na vašo zahtevo posreduje.

Jemljemo na znanje, da niste obvezani sprejeti nobene od ponudb, ki ste jih prejeli.

Obvezna priloga

Ponudbena specifikacija iz programa Gosoft za pripravo ponudbe

Dokazila z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij

Datum :                                                                                                   Žig in podpis ponudnik

OBR-4

ESPD

RAZNI ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL 2.DEL

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. V obrazcu ESPD je naveden tudi uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt  naročnikov obrazec ESPD (datoteka *xml) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke ter naloži v sistem e-JN v *xml in tudi podpisanega v *pdf obliki.

Gospodarski subjekt lahko, ne glede na prejšnji odstavek, v tem postopku ponovno uporabi obrazec »ESPD«, ki je bil že uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno naročilo.

OBR-5

Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za fizične in pravne osebe in izjava za pridobitev osebnih podatkov

RAZNI ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL 2.DEL

Ponudnik _________________________________________________ pooblaščam naročnika Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec, da lahko za namene javnega naročila JN36-2025 RAZNI ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL 2.DEL; za ponudnika pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila.

Spodaj podpisani zakoniti zastopniki ponudnika, izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik za namene zgoraj navedenega JN pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila.

Podatki o ponudniku:

Polni naziv podjetja: ______________________________________________________________

Sedež podjetja in občina: _______________________________________________________________

Številka vpisa v sodni oz. poslovni register (št. vložka): ______________________________________________________________

Matična številka podjetja: _________________________________________

Davčna številka podjetja:  _________________________________________

Podatki o zakonitih zastopnikih podjetja (navesti vse zakonite zastopnike ponudnika):

______________________________________________________________

/ime in priimek, funkcija, EMŠO, datum in kraj rojstva, stalno bivališče/

______________________________________________________________

/ime in priimek, funkcija, EMŠO, datum in kraj rojstva, stalno bivališče/

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za :

_____________________________________________________________________

objavljeno na Portalu javnih naročil,  dne  ___________________ ,  pod št.  _____________ ter v Uradnem listu EU dne ______________________, pod št. _____________________.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________					                 _________________

OBR-6

IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH

RAZNI ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL 2.DEL

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju poslov v skladu s 6. odstavkom 14. člena ZintPK (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11) ter 13. in 14. odstavkom 71. člena ZJN-3, kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/vsak partner v skupni ponudbi) v postopku oddaje naročila št. JN23-2023 »RAZNI ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL 2.DEL«, podajamo naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju, …

___________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

__________________________

(matična številka)

__________________________

(davčna številka)

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva. V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

|  | IME IN PRIIMEK/ NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA/ SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

PODATKI O TIHIH DRUŽBENIKIH

Opomba: v primeru, da so udeleženci v lastništvu ponudnika tihi družbeniki,  je za vsakega od tihih družbenikov potrebno vpisati naslednje podatke:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse tihe družbenike, ne glede na delež lastništva.

Tabelo izpolni ponudnik, v katerega lastništvu so udeleženi tihi družbeniki.

|  | IME IN PRIIMEK/ NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA/ SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI TIHIH DRUŽBENIKOV

Opomba: v primeru, da v lastništvu ponudnika ni tihih družbenikov,  ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da v lastništvu ponudnika (naziv in naslov ponudnika)

__________________________________________________________ni tihih družbenikov.

POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe,  za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom,  ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

|  | NAZIV POVEZANE DRUŽBE | NASLOV POVEZANE DRUŽBE | VRSTA POVEZAVE/ DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni,  ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da s ponudnikom (naziv in naslov ponudnika)

_____________________________________________________________________________

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost.

Seznanjeni smo z določbo ZintPK, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

OPOMBA:

(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)

Naročnik :										OBR- 6a

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

RAZNI ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL 2.DEL

VZOREC IZJAVE

(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE ALI ODGOVORNE OSEBE POSLOVNEGA SUBJEKTA)

izjavljam, da poslovni subjekt (NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA) ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem  povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

1. odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________					                 _________________

OBR-7

IZJAVA PONUDNIKA za izdajo ZAVAROVANJA ZA

DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

RAZNI ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL 2.DEL

Ponudnik: .......................................

.......................................

V skladu z javnim naročilom  »JN36-2025 RAZNI ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL 2.DEL« objavljenim na Portalu javnih naročil, št. __________ z dne ____________,

ter v Uradnem listu EU dne ______________________, pod št. _____________________.

nepreklicno potrjujemo,

da bomo naročniku javnega naročila Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec, v kolikor bomo izbrani s svojo ponudbo za izvedbo predmetnega naročila, v skladu s predloženo pogodbo

predložili:

- bianco menico »brez protesta« v višini 5 % letne pogodbene vrednosti brez DDV  nad 20.000 EUR (v skladu s priloženim vzorcem Menične izjave),

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________				            	___________________

VZOREC                                                                                                                                          OBR-7/1

MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO  IN PRAVOČASNO  IZPOLNITEV  POGODBENIH OBVEZNOSTI

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI:

V skladu s pogodbo (naziv, številka pogodbe, datum)___________________sklenjeno z naročnikom javnega naročila Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec smo dolžni izvesti  javno naročilo: JN36-2025 »RAZNI ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL 2.DEL«,

v  pogodbeni vrednosti: _________________ EUR brez DDV v roku  ter v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  prilagamo podpisano in žigosano bianco menico »brez protesta«  v višini …………….. EUR   /5% letne pogodbene vrednosti EUR brez DDV/.

Bianco menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in jo je podpisala pooblaščena oseba ponudnika:

__________________________, kot___________________________, podpis ___________________

/ime in priimek/                                        /funkcija/

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, da izpolni priloženo bianco menico v  navedeni višini ……………….  EUR, kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo unovčena  v naslednjih primerih:

- če svoje pogodbene obveznosti ne bomo izpolnili v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi    ALI

- v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če dobavljeno blago (opravljena storitev) tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Menica je unovčljiva pri __________________________ /banka/, ki vodi naš transakcijski račun št. ________________________, ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli račun izdajatelja te menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

V primeru menično pravnega uveljavljanja menice proti nam se v naprej odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom.

Menični izjavi je priložena bianco menica in nalog za plačilo.

Menica z menično izjavo in nalogom za plačilo je veljavna do konca pogodbenega roka. V kolikor ni bila unovčena, se nam vrne po izteku pogodbenega roka.

Za vse spore iz te menične izjave je pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika /menični dolžnik/:

Tega vzorca MENIČNE IZJAVE ni potrebno priložiti ponudbi!

VZOREC										            OBR-7/2

NALOG ZA PLAČILO

RAZNI ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL 2.DEL

Po menici izdani v ___________________________, dne ________________

/kraj izdaje/

na dan dospetja menice  (izpolni naročnik) ____________________________

plačljive pri ____________________________________________________

/banka meničnega dolžnika/

bremenite naš transakcijski račun št. ________________________________

za znesek ………………… EUR ter ta znesek nakažite v dobro računa (v višini 5% od letne pogodbene vrednosti)

SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec,

št. TRR 01100-6030278961 pri Banki Slovenije, Ljubljana.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika /menični dolžnik/:

Tega vzorca NALOGA  ni potrebno priložiti ponudbi!

OBR-8

Kupoprodajna pogodba št.:

RAZNI ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL 2.DEL

sklenjena med

# Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,  Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, ki jo zastopa direktor Vladimir Topler, dr.med.

# identifikacijska številka za DDV: SI 34697390.

Matična številka :  5054958

in

…………………………………………………………………………………………………, ki ga zastopa …………………………………...…………………..……..        (kot dobavitelj)

# Identifikacijska štev. za DDV:   ………………..

# Matična številka : ……………….

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec izvedel odprti postopek v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3, postopek objavljen na portalu javnih naročil, datum objave _________, številka objave ___________________, za dobavo »RAZNI ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL 2.DEL«

za sklope/artikle, ki so predmet te pogodbe (v nadaljevanju: pogodba).

- člen

Pogodbeni stranki prav tako ugotavljata, da je naročnik na podlagi prodajalčeve ponudbe z dne _____________ , (v nadaljevanju ponudba) in obvestila o oddaji naročila z dne _____________ , izbral prodajalca za dobavo blaga za obdobje od ____________________________.

Ponudba iz predhodnega odstavka tega člena je priloga in sestavni del pogodbe.

Pogodbeni znesek znaša …………..EUR neto, ……………….EUR z DDV/letno.

- člen

S to pogodbo se kupec in prodajalec dogovorita o medsebojnih obveznostih, pravicah in dolžnostih pri nemotenem poslovanju v prometu blaga, za vse drugo pa se uporabljajo določila Zakona o obligacijskih razmerjih.

Razpisna dokumentacija, prodajalčeva ponudba in cenik vseh potrebnih materialov so sestavni del te Pogodbe.

- člen

Predmet te pogodbe je prodaja in nakup posameznih vrst blaga, opredeljenih v prodajalčevem predračunu, ki je sestavni del njegove ponudbe iz drugega odstavka 2. člena te pogodbe.

Prodajalec in kupec se izrecno dogovorita, da bo kupec v obdobju iz drugega odstavka 2. člena te pogodbe kupoval od kupca le tiste vrste in količine blaga, ki ga bo potreboval v tem obdobju.

Prodajalec in kupec se nadalje dogovorita, da bo kupec pri prodajalcu kupoval tudi druge sorodne vrste blaga oz. artikle, ki niso na predračunu, če jih bo potreboval.

V primeru, da prodajalec naročenega blaga nima, mora o tem takoj obvestiti kupca. Blago lahko kupec naroči pri drugem prodajalcu, ponudniku v postopku javnega naročila. Kupec  ima v tem primeru pravico pri izbranemu prodajalcu uveljavljati višje stroške v zvezi s tem (kritni nakup).

Če prodajalec prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, lahko kupca o tem pisno seznaniti in mu ponudi blago po teh cenah.

Naročnik si pridržuje opcijo podaljšanja pogodb z izbranimi ponudniki za naslednje leto (1 leto) v primeru, da zaradi objektivnih okoliščin pred iztekom veljavnosti pogodb po tem javnem naročilu še ne bodo začele veljati pogodbe po novem javnem naročilu. Predvideno podaljšanje ne spreminja splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila.

- člen

Prodajalec bo kupcu dobavljal posamezne vrste in količine blaga na podlagi kupčevih naročilnic.

Kupec bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga ter rok dobave blaga.

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu dobavil blago najkasneje v roku (3 dni) dni po prejemu naročilnice ter, da bo po vsakem posameznem naročilu dobavil celotno količino naročenega blaga, v nujnih primerih pa v roku 24 ur.

6. člen

Kupec se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Količinski prevzem blaga se opravi ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.

- člen

V času trajanja te pogodbe bo kupec od dobavitelja kupoval posamezne vrste blaga po cenah iz dobaviteljevega predračuna iz drugega odstavka 2. člena te pogodbe.

Cene na enoto mere morajo biti izražene v evrih, fiksne in oblikovane DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2000) razloženo lokacija dobave-skladišče lekarne naročnika. Cene vključujejo vse elemente, iz katerih so sestavljene (razpisano-ponujeno blago, morebitne trošarine, takse, prevoz, zavarovanje prevoza idr.), ter davke in morebitne popuste.

Cene iz dobaviteljeve specifikacije ponudbe s cenami so fiksne za čas trajanja te pogodbe- za prvih 12 mesecev.

Uskladitev cen bosta naročnik in  dobavitelj po izteku 12 mesecev znotraj 3-letnega obdobja po potrebi in v primeru spremembe cen, urejala s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Pravna podlaga za usklajevanje cen med naročnikom in edinim ponudnikom je Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja  (Uradni list RS, 1/2004). Osnova za uskladitev cen je zadnji objavljeni indeks rasti CEN po EUROSTATU, HICP, za države EU.

Valorizacija denarnih obveznosti, ki temelji na povišanju indeksa cen iz tega člena, se lahko prvič izvede:
1. po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in
2. ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe.
Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti. Povišanje denarnih obveznosti lahko znaša največ 80% povišanja indeksa cen.

Vrednost dobav je s to pogodbo dogovorjena samo okvirno - na podlagi razpisne dokumentacije: okvirne količine za obdobje 12  (dvanajstih) mesecev in okvirna vrednost pogodbe.

V primeru zakonske spremembe davčne stopnje za materiale iz te pogodbe lahko dobavitelj spremeni cene iz svoje ponudbe izključno v višini nastale davčne spremembe.

8. člen

Prodajalec bo izstavil za vsako dobavo račun (v e-obliki), ki mora poleg zakonsko določenih elementov vsebovati še:

- oznake in datum naročil

- specifikacijo dobavljenega blaga

9. člen

Kupec bo skupno vrednost prejetega blaga, plačal prodajalcu na transakcijski račun prodajalca št. _____________________ (Banka ___________), v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa po prevzemu blaga.

Prodajalec se zavezuje, da bo izstavil račun najkasneje v 8 (osmih) dneh od datuma dostave blaga.

V primeru zamude s plačilom bo kupec plačal prodajalcu zakonske zamudne obresti.

Ne glede na zgornje določilo glede pogodbenega plačilnega roka, se pogodbeni plačilni rok po potrebi uskladi ob vsaki spremembi interventne zakonodaje, ki vpliva na preprečevanje zamud pri plačilih.

10. člen

Prodajalec soglaša, da bo, v kolikor bo na podlagi predložene ponudbe izbran, kot instrument zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, predložil menico »brez protesta«/bančno garancijo…, v višini 5 % pogodbene vrednosti v primeru, da bo pogodbena vrednost znašala več kot 20.000 EUR brez DDV letno.

Instrument zavarovanja bo naročnik unovčil v primerih kršitev določb iz te pogodbe:

- če dobavljeno blago ne bo odgovarjalo standardom in kvaliteti iz razpisnih zahtev,

- če naročnik ne bo prejel blaga v roku in količinah, opredeljenih v naročilu.

11. člen

Za skrbnika pogodbe pogodbeni stranki se imenujeta:

- Za kupca:_________________________

- Za prodajalca: ______________________

Protikorupcijska klavzula	11.a člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge stranke pogodbe, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

- člen

Varstvo osebnih podatkov

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da obdelujeta osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov - GDPR (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679).

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

-           če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

-           če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o          plačilom za delo,

o          delovnim časom,

o          počitki,

o          opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba (okvirni sporazum) razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

14. člen

Pogodba je sklenjena za obdobje 3 (treh) let oz. do začetka dobav po novem javnem naročilu.

Naročnik lahko razdre to pogodbo v naslednjih primerih:

- če je izvedeno novo predmetno javno naročilo; naročnik o dnevu pravnomočnosti pisno obvesti dobavitelja; odpoved stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj prejme obvestilo;

- če zaradi sprememb v poslovanju ne bi več potreboval dobave blaga ali iz drugih poslovnih razlogov, odpoved stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj prejme obvestilo;

- zaradi ponavljajočih napak pri dostavi ali zaradi spremembe v kvaliteti dostavljenega blaga glede na ponujeno ali zaradi neupravičenih podražitev pri čemer odpoved stopi v veljavo z dnem, ko dobavitelj prejme obvestilo;

- v primeru spremembe doktrine na področju uporabe določenih zdravstvenih potrošnih materialov, odpoved stopi v veljavo v 60 dneh,  ko dobavitelj prejme obvestilo;

- če se na tržišču pojavi tehnično izboljšana rešitev za predmet javnega naročila, ki pomeni racionalizacijo stroškov pri naročniku, odpoved stopi v veljavo v 60 dneh,  ko dobavitelj prejme obvestilo.

Pogodbeni stranki lahko sporazumno odpovesta pogodbo v rednem odpovednem roku. Redni odpovedni rok znaša 2 meseca od prejema pisne odpovedi.

- člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče glede na sedež kupca. Za vsa razmerja, ki niso opredeljena s to pogodbo se uporablja Obligacijski zakonik.

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega zakonika

(Ur. list RS št. 83/01) upoštevajo kot sestavni deli pogodbe:

- razpisna dokumentacija,

- ponudbena dokumentacija z izjavo o soglašanju z razpisnimi pogoji,

- obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika,

- specifikacije in na njih nanašajoči se prospekti

- ostala dokumentacija v zvezi s pogodbo.

V kolikor se naknadno ugotovi, da so posamezna določila izvajalčeve ponudbe v nasprotju z razpisno dokumentacijo, veljajo določila razpisne dokumentacije.

- člen

Pogodba je napisana v 2 (dveh) izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 (en) izvod.

Slovenj Gradec, dne ………                                ……………., dne………………

Kupec:                                                                   Prodajalec:

Splošna bolnišnica                                                …………………………

Slovenj Gradec

Direktor:                                                                  Direktor:

Vladimir Topler, dr.med.                                             ………………………….

OBR-9

SOGLASJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA PODIZVAJALCEM

RAZNI ZDRAVSTVENI POTROŠNI MATERIAL 2.DEL

Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska c. 1, 2380 Slovenj Gradec

Številka: JN36-2025

Ponudnik (naziv in naslov):____________________________________________________

Podizvajalec:

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |
| Davčna številka |  |
| Matična številka |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| Transakcijski račun in banka |  |
| Vodja del |  |
| Prevzeta dela |  |
| Vrednost prevzetih del |  |

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca potrjujem, da pri izvedbi predmetnega javnega naročila sodelujemo kot podizvajalci glavnega izvajalca. Soglašam, da naročnik za izvedbo pogodbenih obveznosti, ki smo jih opravili, plača neposredno na naš transakcijski račun in v znesku, navedenem v zgornji tabeli, in sicer na podlagi računa, ki ga naročniku izstavi glavni izvajalec.

Podizvajalec:						                             Ponudnik:

Datum:							                             Datum:

Podpis:							                 Podpis:

Žig:								                 Žig:

V.   NAVODILA ZA DELO S PROGRAMOM GO-SOFT

| #### 1. Obvestila |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Osrednji del strani je namenjen prikazu zadnjih 10 obvestil in sicer so to splošna sporočila namenjena uporabnikom modula 'Javni razpisi' ter obvestila, da je dostop do določenega javnega razpisa omogočen. Področja: Javni razpisi pripadajo določenemu področju. Z izborom področja dobimo seznam tistih javnih razpisov, ki se nanašajo na izbrano področje. Ostali uporabniki: Prikaz uporabnikov s strani podjetja, ki imajo omogočen dostop do aplikacije. Če želite, da kateri od navedenih uporabnikov nima več pravice do dostopa, je potrebno o tem nemudoma obvestiti kontaktno osebo na strani izvajalca javnega razpisa. POGOSTA VPRAŠANJA: - Zakaj ne vidim mojega javnega razpisa? - Kje lahko natisnem razpis? - Kako vem, da so podatki vpisani? - Kaj moram obvezno preveriti pred zaključkom javnega razpisa? |  |  |  |  |
| #### 2. Seznam javnih razpisov |  |  |  |  |
| Na osrednji strani so prikazani javni razpisi izbranega področja. ISKANJE JAVNIH RAZPISOV: V navigatorju se nahajajo polja za iskanje želenega javnega razpisa tako za pregled že vnesenih podatkov na preteklih javnih razpisih, kot tudi za iskanje razpisanega (objavljenega) javnega razpisa, za katerega želimo vnesti podatke. Kriteriji, po katerem lahko iščemo javne razpise so: - Šifra javnega razpisa, - Naziv: za nadomeščanje enega ali več neznanih podatkov uporabljamo znak % - Področje: izberemo med danimi področji - trenutni datum in ura, na katerega je omogočen vnos podatkov - Status javnega razpisa: izbiramo med danimi statusi in sicer so pomembni naslednji statusi: Objavljen: za objavljene javne razpise lahko vnašamo podatke (če je trenutni datum in ura manjši od datuma in ure, do katerega lahko vnašamo podatke!) Za pregled pretekih javnih razpisov pa lahko izberemo ostale statuse: V obdelavi, Aktiven oz. Končan GUMBI: Išči: s pritiskom na gumb Išči dobimo na osrednji strani tiste javne razpise, ki ustrezajo iskalnim pogojem/kriterijem. *Iskalne pogoje/kriterije ni nujno potrebno vnašati, uporabljajo se samo za lažje iskanje javnih razpisov. IZBOR ŽELENEGA JAVNEGA RAZPISA: S klikom na šifro javnega razpisa na osrednji strani določimo aktivni javni razpis, za katerega bomo vnašali / pregledovali podatke. |  |  |  |  |
| #### 3. Seznam artiklov |  |  |  |
| SEZNAM ARTIKLOV IZBRANEGA JAVNEGA RAZPISA: Ob izboru javnega razpisa je potrebno v navigatorju izbrati želeno skupino aktivnega javnega razpisa, za katerega želimo vnašati/pregledovati podatke. S klikom na šifro skupine dobimo na osrednji strani seznam nadomestnih artiklov in artiklov, ki pripadajo izbrani skupini. ISKANJE ARTIKLOV ZNOTRAJ IZBRANE SKUPINE: V navigatorju se nahajajo polja za iskanje artiklov za izbrano skupino. Kriteriji, po katerem lahko iščemo artikle so: - Artikel: delovna šifra artikla (lahko vnesemo samo del šifre) - Naziv artikla (ime artikla): za nadomeščanje enega ali več neznanih podatkov uporabljamo znak % - Tip artikla: izbiramo lahko med naslednji tipi: Vse: vsi artikli Artikel: vneseni točno razpisani artikli po kataloški številki in proizvajalcu Artikel in nadomestek: vneseni tako razpisani artikli kot nadomestni artikli Nadomestek: vneseni nadomestni artikli (in ne točno določen razpisan artikel po kataloški številki in proizvajalcu) Ne ponujam: artikli, za katere niste vnesli še podatkov o cenah oz. podatki o ponujenem artiklu GUMBI: Išči: s pritiskom na gumb Išči dobimo na osrednji strani tiste artikle, ki ustrezajo iskalnim pogojem/kriterijem. Artikle lahko po kriterijih iščemo šele potem, ko smo že izbrali skupino artiklov. *Iskalne pogoje/kriterije ni nujno potrebno vnašati, uporabljajo se samo za lažje iskanje artiklov. PRIKAZ SKUPIN: Ob skupinah je prikaz signala (barva) ali smo za določeno skupino vpisali vse potrebne podatke: Tipi signalov: Siva barva: ni vnesenega nobenega podatka Rdeča barva: smo vnesli določene podatke, a so podatki nepopolni (nismo vnesli vseh artiklov oz. njihovih nadomestkov znotraj posamezne skupine) Zelena barva: vsi podatki so pravilno vneseni - podali smo podatke za vse razpisane artikle oz. njihove nadomestke. IZBOR SKUPINE ARTIKLOV: Ob izboru skupine se v osrednjem oknu prikažejo artikli, ki pripadajo izbrani skupini. Artikli so razvrščeni po grupah in sicer na naslednji način: Splošni razpisani artikel, ki vsebuje tudi podatke o strokovnih zahtevah. Razpisani artikel, ki vsebuje referenčno številko ter proizvajalca. Znotraj določene grupe artiklov, ki jo določa splošni razpisani artikel in najmanj en točno določen artikel (v določeni grupi je lahko tudi več točno razpisanih artiklov, ki so med seboj popolnoma zamenljivi), je potrebno vnesti samo enega izmed teh artiklov in sicer na naslednji način: VNOS PODATKOV O PONUJENEM ARTIKLU OZ. O NJEGOVEM NADOMESTKU: Če ponujamo točno razpisan ARTIKEL (to je artikel na rumenkasti podlagi (definirata ga referenčna številka in proizvajalec), kliknemo na šifro artikla in vnesemo ceno. Če NE ponujamo točno razpisan artikel ampak njegov NADOMESTEK (to je artikel na modrikasti podlagi (definirajo ga strokovne zahteve)), kliknemo na šifro artikla in vnesemo ceno ter vse zahtevane dodatne podatke, s katerimi opišemo/definiramo nadomestni artikel! * Blagovna znamka artikla je navedena izključno z namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. Ponudnik lahko ponudi artikel pod navedeno blagovno znamko (naveden artikel) ali ustrezno paralelo (navidezni artikel), ki izpolnjuje strokovno tehnične zahteve navedene v razpisni dokumentaciji. Program omogoča vnos samo enega artikla znotraj grupe: ali ponujamo točno definiran artikel ali pa njegov nadomestek! Ob uspešnem vnosu podatkov znotraj določene grupe nas program obvesti z: Vneseno Če podatke še nismo vnesli oz. smo jih nepravilno vnesli, se prikazuje nad grupo besedilo: Ni vneseno OSTALI PODATKI NA OSREDNJEM OKNU: Artikel Naziv Letna poraba EM Tip artikla Cena Spremenjeno Vnos Letna poraba: letna razpisana količina EM: razpisana enota mere, za katero je potrebno vnesti ceno (cena velja za razpisano EM!) Tip artikla: Artikel: ponujamo točno razpisani artikel Nadomestni artikel: ponujamo alternativni artikel Cena: vnesena cena za razpisano EM Spremenjeno: Oseba, datum in ura vnesenega podatka Vnos: grafični prikaz ali je podatke pravilno vnesen GUMBI: Izpis Briši podatke Izvoz v CSV Uvoz iz CSV Ponastavi sortiranje OSTALE MOŽNOSTI: Sortiranje podatkov: |  |  |  |

Dopolnjena navodila ponudnikom pri aplikaciji za pripravo ponudb v naročnikovem sistemu GoSoft:

Pri uvozu cen iz csv datoteke se cene uvažajo tako, da program najprej prebere celotno datoteko in potem poskusi uvoziti vse cene istočasno. Cene uvozi samo, če je celotna tabela pripravljena 100%.

Če sistem zazna napako v kakšni vrstici, ne uvozi nič.

Ob neuspešnem uvozu se kreira poročilo, kateri artikel ima napako in jo tudi definira.  Ko pride do prve napake – javi napako. Ko se napaka popravi se ponovno poskusi uvoz in v primeru, da zopet zazna napako to javi in je potrebno narediti popravek.

Če je tabela za uvoz 100% pravilna bodo preneseni vsi podatki v nasprotnem primeru je potrebno popravljati eno po eno napako.

VI. SPECIFIKACIJA BLAGA Z OPISI

| KLASIFIKACIJA | Opis (30) | opis (100) | opis |
| --- | --- | --- | --- |
| ARL6901 | CEVI | odprt sklop |  |
| ARL690101 | Cev konektna univ.30m7mm-10mm | s spremembo debeline na 90 cm, nesterilna |  |
| ARL690102 | Cev povezovalna CH 30 sterilna | dolžina 3 m; 2 konekta, na eni strani v konus 1 cm in na drugi strani v konus 1.5 cm | Lahko se ponudi tudi sukcijsko povezovalno cev dolžine 300 cm, CH30, ki preprečuje knikanje, premera 7.0 x 10.0 z standardnim konektom enakih dimenzij 1 cm |
| ARL690103 | Cev povezovalna, sterilna 2 m | z enim priključkom |  |
| ARL690104 | Cev silikonska 5X8 15m | Lahko tudi pakiranje v kolutu 25m |  |
| ARL690105 | Cev silikonska 7X10 15m | ali 25m |  |
| ARL690106 | Cev povezovalna za tubus | Povezovalna cev med tubusom in manometrom, za merjenje tlaka v mešičku tubusa;kompatibilna z ročnimi | merilniki tlaka v mešičku. Dolžine 90cm-110cm; z luer moškim konektom na eni strani in luer ženskim konektom na drugi strani. |
| ARL6902 | EPRUVETE STEKLENE IN PLASTIČNE | zaprt sklop |  |
| ARL6902 | Epruvete plastične 16X100 | z zamaški, sterilne, iz PP ali PS, cilindrične |  |
| ARL6902 | Epruvete plastične 16x100 | brez zamaška, material PP ali PS, cilindrične |  |
| ARL6902 | Epruvete plastične 14x100 | iz PP ali PS, cilindrične |  |
| ARL6902 | Epruvete urised plastične z | zamaškom, za urin Urised s posebnim dnom za sediment, material PP ali PS | Zamašek mora dobro zapirati-tesniti epruveto. |
| ARL6902 | Epruvete urised plastične | brez zamaška, za urin Urised s posebnim dnom za sediment, material PP ali PS |  |
| ARL6903 | KOMPLET ZA IZVEDBO OBPOSTELJNEGA TESTA | zaprt sklop |  |
| ARL6903 | Folija za pokrivanje kartic | za izvedbo obposteljnega testa |  |
| ARL6903 | Kartice za obposteljni test | Kartice za izvedbo obposteljnega testa ABO/D - monoklonal kartice |  |
| ARL6904 | ELEKTRODE | odprt sklop |  |
| ARL690401 | Elektrode za EKG za odrasle | z gobasto podlago za namestitev. Premer: 50 mm;tudi elektrode na peni 36x45mm, premer elektrod | je lahko od 40mm do 52 mm. Elektrode s tekočim gelom. |
| ARL690402 | Elektroda EKG za dolgotrajni | monitoring; podloga iz pene- penasta pozdala z nizkim profilom in je odporna na tekočino in trganje; | primerne tudi za pediatrijo; solzasta oblika 3,0 cm; s prevodnim, lepljivim hidrogelom; čepkasti adapter, brez lateksa. Brez embalaže ostane svež do 45 dni.Kot npr. oz. enakovredno REF: 31118733- Kendall. |
| ARL690403 | Elektrode za EKG- otroške | Premer: 30 mm |  |
| ARL690404 | Podlage za elektrode | za defibrilacijo.Podlage za elektrode za defibrilacijo služijo kot prevodnik in za zaščito kože | pred opeklinami.Velikost pribl. 22.8 cm x 15.2 cm. 1 kom=1 par. |
| ARL690405 | Elektrode za HOLTER monitoring | Premer 60 - 68 mm, dober oprijem s kožo preiskovanca in dober prenos signala - brez artefaktov. | Elektrode imajo Ag/AgCl senzor. Tudi ob premikanju elektrode ali tresenju kablov ohranjajo tehnično kvaliteten posnetek.Lahko se ponudijo tudi elektrode na peni dimenzije 42x56mm, solid gel. |
| ARL690406 | Elektrode za EKG monitoring | Elektroda na poliuretanski peni, dimenzij 4,0cm x 3,4cm.Prevlečena s hipoalergenim lepilom in tako | omogoča odlično lepilnost in dolgotrajno rabo. Na spodnjem delu naj vsebuje čvrst, prevodni gel, ki se ne sme razlesti in ne kompromitira lepljivost. Elektroda ne sme vsebovati kovinskih delov, tako da je primerna za diagnostiko z rtg ali magnetno resonanco (je radiolucentna). Zaščitni papir naj vsebuje kos finega brusnega papirja (abrader), s katerim – z dvema potezama pripravimo kožo na mestu kjer bomo fiksirali elektrodo. kot npr. oz. enakovredno *RT34. Pakiranje: na listih po 10 kom v vrečki – 5listov; uporabne 30 dni od odpiranja vrečke. Lahko se ponudi popolnoma enakovredne elektrode dimenzije 40x36 mm, ki so pakirane v vrečki po 60 kos; cena preračunana na kos |
| ARL690407 | Elektr. za mišično stimulacijo | in tens aplikacijo, 5cmX9cm. Narejene iz nerjavečega jekla za strukturno podporo, pletene tkanine | in hidrogela, pravokotnik, 4 elektrode v paketu, samolepilne |
| ARL690408 | Elektr. za mišično stimulacijo | in tens aplikacijo 3,2cm. Narejene iz nerjavečega jekla za strukturno podporo, pletene tkanine | in hidrogela, krog, 4 elektrode v paketu, samolepilne |
| ARL690409 | Elektrode za defibrilacijo I | Večfunkcijske samolepilne elektrode za odrasle.Možnost EKG monitoringa, defibrilacije, kardioverzije | in neinvazivnega srčnega vzpodbujanja.Kompatibilne z ZOLL defibrilatorji serij M, R, |
| ARL690410 | Elektrode za defibrilacijo II | Večfunkcijske samolepilne elektrode za odrasle.Možnost EKG monitoringa, defibrilacije, kardioverzije | in neinvazivnega srčnega vzpodbujanja. Kompatibilne z Lifepack E 20 defibrilatorji. |
| ARL690411 | Elektrode večnamenske, ki | omogočajo defribilacijo, zunanje srčno spodbujanje, monitoring in kardioverzijo za bolnike nad | 10 kg telesne teže oz. nad 25kg v primeru uporabe na AED defibrilatorjih. Brez lateksa, iz materiala, ki ne povzroča alergij; visoko prevodni hidrofilni gel; omogočajo uporabo do 24ur na koži bolnika in 50 defibrilacijskih šokov z maksimalno energijo ali 8 ur zunanjega pacinga s tokom 100mA in srčno ferkvenco 80utripov/minuto. Ovalne oblike, površina elektrode 102 cm2, prevodna površina 75cm2. Elektrode imajo plug-style konektor in kabel dolžine 120cm. Kompatibilne z HP/Philips defribrilatorji. |
| ARL690412 | Elektrode primerne za uporabo | v magnetni resonanci z jakostjo magnetnega polja 3T ali manj. Primerne za otroke in nedonošenčke. | 4 elektrode na 1 podlagi, ki omogočajo enostavno namestitev. Velikost 78mm x 78mm; a 25x4 elektrode; Ne smejo vsebovati latexa, BPA, PCBs, DEHP |
| ARL690413 | Elektrode primerne za oporabo | v magnetni resonanci z jakostjo magnetnega polja 3T ali manj. Primerne za odrasle. | 4 elektrode na 1 podlagi, ki omogočajo enostavno namestitev. Velikost 99mm x 99mm; a 25x4 elektrode; Ne smejo vsebovati latexa, BPA, PCBs, DEHP |
| ARL690414 | Elektroda za fiksacijo CTG | modula ob uporabi direktnih CTG elektrod. Velikost elektrod: 94mmx50mm; 1kom=1elektroda |  |
| ARL690415 | Direktne elektrode za | Philips CTG aparate; Brez lateksa, sterilne, za 1xuporabo; Enojna spirala za pritrditev; | skupaj z uvajalom za namestitev |
| ARL690416 | Elektroda dihalna | pas, ki je sestavljen iz bombažnega pasu, senzorja in bipolarnega kabla za hkratno | registracijo dihanja ob snemanju EEG. Pacientu ga namestimo na prsni koš ali abdomen, dolžino prilagodimo (65-200cm). |
| ARL690417 | Elektroda EKG, intrakavitarna | za določanje pozicije konice katetra v realnem času preko P-vala. Priklop na eni strani za direktno | povezavo na lumen katetra z navojem, ki preprečuje neželjeno odključitev sistema in na drugi strani Luer konekt za priklop brizge s fiziološko raztopino. Kabel dolžine vsaj 105 cm s konektorjem za neposreden priklop na rdečo EKG elektrodo. |
| ARL690418 | Vezice za EKG elektrode 2m | (snap on);priključni kabel za snemanje EKG ob hkratnem snemanju EEG za večkratno uporabo. | Pacientu ga namestimo na zapestje rok ali prsni koš (ga pripnemo na elektrodo s t.i. pritisnim gumbom). |
| ARL6905 | POTROŠNI MATERIAL ZA EMG APARAT ULTRAPRO NATUS | zaprt sklop |  |
| ARL6905 | Elektroda igelna 37/0,46, A25 | za detekcijo možganske aktivnosti. Kompatibilne z emg aparatom Ultrapro Natus | EEG kapo in EmG aparatom NATUS. Za večkratno uporabo |
| ARL6905 | Elektroda samolepilna EMG | Kompatibilne z EMG aparatom Ultrapro Natus, kot npr:019-409100 | Za večkratno uporabo |
| ARL6905 | Blazinica nadomestna EMG | Kompatibilne z EMG aparatom Ultrapro Natus |  |
| ARL6905 | Držalo za igle EMG | Kot na primer:VIAS X21001 | Kompatibilno z EMG aparatom Ultrapro natus |
| ARL6905 | Elektroda samolepilna EMG A 60 | kot na primer: 019-400400 |  |
| ARL6906 | POTROŠNI MATERIAL ZA EEG APARAT ULTRAPRO NATUS | zaprt sklop |  |
| ARL6906 | Razkužilo za EEG kape, 700 ml | teči detergent za pranje kap kot npr.:Ivory NKD-E16/700 |  |
| ARL6906 | Elektro gel, 473 ml | Prevodni gel, kompatibilen z EEG kapo za aparat Ultrapro Natus |  |
| ARL6906 | Elektrode ušesne za otroke | in odrasle. Cinkove ušense elektrode, dolžine 150 cm, za detekcijo | možganske aktivnosti. Kompatibilne z EEG kapo in EEG aparatom Natus. Za večkratno uporabo |
| ARL6906 | Igle kovin. za nanos EEG gela | Igle 16gx3/4 (1,6mmx19mm) za nanos elektro glea v elektrode na EEG kapo in ušesih. | Uporaba samo za EEG Kape.Kompatibilne za EEG kapo Natus |
| ARL6907 | EEG KAPE ZA DETEKCIJO MOŽGANSKE AKTIVNOSTI | ZAPRT SKLOP |  |
| ARL6907 | EEG kapa, velikost 50-54 cm | rumena, za detekcijo možganske aktivnosti |  |
| ARL6907 | EEG kapa, velikost 54-58 cm | rdeča, za detekcijo možganske aktivnosti |  |
| ARL6907 | EEG kapa, velikost 58-63 cm | modra, za detekcijo možganske aktivnosti |  |
| ARL6908 | IGLE, KANILE, BRIZGE |  |  |
| ARL690801 | ARTERIJSKA IGLA ZA DIALIZO | zaprt sklop |  |
| ARL690801 | Arterijska igla za dializo | premer igle 1,6 mm;igla z varnostnim mehanizmom; dolžina kovinskega dela igel 20 mm, | igla mora imeti vzdolžno odprtino nad konico igle nasproti zunanji odprtini - konice igle mora biti netravmatska, ostra, dobro brušena, tako da ne povzroča bolečine in minimalno poškodbo kože. Notranji in zunanji del igel mora imeti silikonsko prevleko - dolžina silastičnega dela cevke igle s stiščkom mora biti nad >200mm. Na plastični cevki mora biti stišček in luer-lock konektor. Viden mora biti pulzirajoči stolpec krvi v cevki. |
| ARL690802 | KANILA ARTERIALNA | zaprt sklop |  |
| ARL690802 | Kanila arterialna 20G, LL | z vstavljeno napravo za vklop in izklop. Material- teflon. |  |
| ARL690803 | IGLA HUBER | zaprt sklop |  |
| ARL690803 | Igla Huber (20)22G, 0,7x50mm | kot na primer Obtech Medical Sarl ali SFN0950G PAKUMED; za 1x uporabo | dolžine od 50 mm do 70mm, A25 |
| ARL690804 | IGLA ZA BIOPSIJO | zaprt sklop |  |
| ARL690804 | Igla za biopsijo 8G,100mm | Za sternalno punkcijo in punkcijo kržnice, z možnostjo nastavitve globine punkcije. Igla mora | imeti ostro konico, omogočati mora lažjo penetracijo in se ne sme zvijati. Z luer nastavkom za aspiracijo. Ročaj naj ima ergonsomsko oblikovan. Sterilno posamično pakiranje v embalaži, ki omogoča enostavno odpiranje. |
| ARL690805 | IGLE PUNKCIJSKE I | zaprt sklop |  |
| ARL690805 | Igla za punkcijo 15G, 25-40mm | z možnostjo nastavitve globine punkcije. Igla mora | imeti ostro konico, omogočati mora lažjo penetracijo in se ne sme zvijati. Z luer nastavkom za aspiracijo. Ročaj naj ima ergonsomsko oblikovan. Sterilno posamično pakiranje v embalaži, ki omogoča enostavno odpiranje. |
| ARL690805 | Igla za punkcijo BMN tip I | Za punkcijo kostnega mozga in aspiracijo na črevnici |  |
| ARL690806 | IGLE PUNKCIJSKE II | zaprt sklop |  |
| ARL690806 | igle punkcijske 0,9X120 | za 1xuporabo. |  |
| ARL690806 | igle punkcijske 1,6X160 | za 1xuporabo. |  |
| ARL690806 | igle punkcijske 1,2X180 | za 1xuporabo. |  |
| ARL690806 | igle punkcijske 1,2x120 | za 1xuporabo. |  |
| ARL690806 | igle punkcijske 2X120 | za 1xuporabo. |  |
| ARL690806 | igle punkcijske 0,8X120 | za 1xuporabo. |  |
| ARL690806 | igle punkcijske 1,8X180 | za 1xuporabo. |  |
| ARL690806 | igle punkcijske 0,8x80 | za 1xuporabo. |  |
| ARL690806 | igle punkcijske 1,8x160 | za 1xuporabo. |  |
| ARL690806 | igle punkcijske 0,8x100 | za 1xuporabo. |  |
| ARL690807 | IGLE, KANILE - PRETOČNE | zaprt sklop |  |
| ARL690807 | Odvzemna kanila za večkratne | odvzeme iz infuzijskih steklenic, plastenk,..ima kratko,vitko vbodno iglo za enostavnejše vbadanje. | Enostavno odpiranje in zapiranje preko integriranega neprepustnega barvnega pokrovčka, priročno rokovanje, luer lock priključek, zanesljiva zaščita pred mikrobi preko integrirane zračne membrane - 0.45 mikronski filter. Lahko se ponudi tudi kanila z dodatno vgrajenim 0,1mikronskim hidrofobnim bakterijskim filtrom in 5 mikronskim filtrom za delce. |
| ARL690807 | Igla pretočna, obojestranska | dolžina 62,5mm za steklenice do 100ml |  |
| ARL690808 | KANILE- DVOVHODNE | zaprt sklop |  |
| ARL690808 | Kanila i.v. dvovhodna, 22g | (0,9x25mm), modra min. pretok 42 ml/min., vialon ali enakovredno, z varnostnim mehanizmom, | Material poliuretan, ki se dokazano v žili zmehča za do 70%, zmanjša možnost nastanka flebitisa, dobro gibljiva krilca, luer lock, brez latexa, zelo ostra konica igle- manjša bolečina pri uvajanju, lažje uvajanje,sterilno pakiranje, z varnostnim mehanizmom, ki popolnoma obda konico igle in tako preprečuje vbode ter onemogoča kapljično razpršitev krvi, posebna folija onemogoča kontakt tudi po vsej dolžini uporabljene igle. Pakiranje A50. Cena preračunana na kom. |
| ARL690808 | Kanila i.v. dvovhodna, 20g | (1,1x32mm), roza, min.pretok 67ml/min., vialon ali enakovredno, z varnostnim mehanizmom | Material poliuretan, ki se dokazano v žili zmehča za do 70%, zmanjša možnost nastanka flebitisa, dobro gibljiva krilca, luer lock, brez latexa, zelo ostra konica igle- manjša bolečina pri uvajanju, lažje uvajanje,sterilno pakiranje, z varnostnim mehanizmom, ki popolnoma obda konico igle in tako preprečuje vbode ter onemogoča kapljično razpršitev krvi, posebna folija onemogoča kontakt tudi po vsej dolžini uporabljene igle. Pakiranje A50. Cena preračunana na kom. |
| ARL690808 | Kanila i.v. dvovhodna, 18g | (1,3x32mm), zelena, min. pretok 103ml/min, vialon ali enakovredno, z varnostnim mehanizmom | Material poliuretan, ki se dokazano v žili zmehča za do 70%, zmanjša možnost nastanka flebitisa, dobro gibljiva krilca, luer lock, brez latexa, zelo ostra konica igle- manjša bolečina pri uvajanju, lažje uvajanje,sterilno pakiranje, z varnostnim mehanizmom, ki popolnoma obda konico igle in tako preprečuje vbode ter onemogoča kapljično razpršitev krvi, posebna folija onemogoča kontakt tudi po vsej dolžini uporabljene igle. Pakiranje A50. Cena preračunana na kom. |
| ARL690808 | Kanila i.v. dvovhodna, 18g | (1,3x45mm), zelena, min. pretok 103ml/min, vialon ali enakovredno, z varnostnim mehanizmom | Material poliuretan, ki se dokazano v žili zmehča za do 70%, zmanjša možnost nastanka flebitisa, dobro gibljiva krilca, luer lock, brez latexa, zelo ostra konica igle- manjša bolečina pri uvajanju, lažje uvajanje,sterilno pakiranje, z varnostnim mehanizmom, ki popolnoma obda konico igle in tako preprečuje vbode ter onemogoča kapljično razpršitev krvi, posebna folija onemogoča kontakt tudi po vsej dolžini uporabljene igle. Pakiranje A50. Cena preračunana na kom |
| ARL690808 | Kanila i.v. dvovhodna, 17g | (1,5x45mm), bela, min. pretok 133ml/min, vialon ali enakovredno, z varnostnim mehanizmom | Material poliuretan, ki se dokazano v žili zmehča za do 70%, zmanjša možnost nastanka flebitisa, dobro gibljiva krilca, luer lock, brez latexa, zelo ostra konica igle- manjša bolečina pri uvajanju, lažje uvajanje,sterilno pakiranje, z varnostnim mehanizmom, ki popolnoma obda konico igle in tako preprečuje vbode ter onemogoča kapljično razpršitev krvi, posebna folija onemogoča kontakt tudi po vsej dolžini uporabljene igle. Pakiranje A50 |
| ARL690808 | Kanila i.v. dvovhodna, 16g | (1,8x45mm), siva, min. pretok 236ml/min, vialon ali enakovredno, z varnostnim mehanizmom | Material poliuretan, ki se dokazano v žili zmehča za do 70%, zmanjša možnost nastanka flebitisa, dobro gibljiva krilca, luer lock, brez latexa, zelo ostra konica igle- manjša bolečina pri uvajanju, lažje uvajanje,sterilno pakiranje, z varnostnim mehanizmom, ki popolnoma obda konico igle in tako preprečuje vbode ter onemogoča kapljično razpršitev krvi, posebna folija onemogoča kontakt tudi po vsej dolžini uporabljene igle. Pakiranje A50. Cena preračunana na kom. |
| ARL690808 | Kanila i.v. dvovhodna, 14g | (2,0x45mm), oranžna, min. pretok 270ml/min, vialon ali enakovredno, z varnostnim mehanizmom | Material poliuretan, ki se dokazano v žili zmehča za do 70%, zmanjša možnost nastanka flebitisa, dobro gibljiva krilca, luer lock, brez latexa, zelo ostra konica igle- manjša bolečina pri uvajanju, lažje uvajanje,sterilno pakiranje, z varnostnim mehanizmom, ki popolnoma obda konico igle in tako preprečuje vbode ter onemogoča kapljično razpršitev krvi, posebna folija onemogoča kontakt tudi po vsej dolžini uporabljene igle. Pakiranje A50. Cena preračunana na kom. |
| ARL690809 | KANILE - ENOVHODNE | zaprt sklop |  |
| ARL690809 | Enovhodna I.V. kanila 24G | enovhodna IV kanila, ki se uvaja z enako tehniko kot dvovhodna, poliuretan (Vialon),24G (0,7X19 mm), | rumena, minimalni pretok 19 ml/min.IV kanila, enovhodna: manjša možnost poškodbe vene, zelo ostra igla - manjša bolečina pri uvajanju, dodatna luknjica v igli omogoča takojšnjo vizualizacijo povratka krvi, z dodatnim držalom, ki olajša uvajanje, kateter je iz posebnega biomateriala (Vialon), ki se dokazano v telesu zmehča za do 70% in zato zmanjša možnost zapletov ter podaljša čas vstavljenosti, dobro gibljiva krilca, sterilno pakiran, za enkratno uporabo, kompatibilen z Luer in Luer Lock nastavki, CE oznaka, pakiranje 50kos. Lahko se ponuditudi enakovredno kanilo narejeno iz teflona (FEP) in pakirano po 100 kos. Cena preračunana na kom. |
| ARL690809 | Enovhodna I.V. kanila 26G | enovhodna IV kanila, ki se uvaja z enako tehniko kot dvovhodna, poliuretan (Vialon),26G (0, X19mm), | vijolična, minimalni pretok 14 ml/min.IV kanila, enovhodna: manjša možnost poškodbe vene, zelo ostra igla - manjša bolečina pri uvajanju, dodatna luknjica v igli omogoča takojšnjo vizualizacijo povratka krvi, z dodatnim držalom, ki olajša uvajanje, material poliuretan, dobro gibljiva krilca, sterilno pakiran, za enkratno uporabo, kompatibilen z Luer in Luer Lock nastavki, CE oznaka, pakiranje 50kos. Lahko se ponudi tudi enakovredno kanilo narejeno iz teflona (FEP) in pakirano po 100 kos. Cena preračunana na kom. |
| ARL690810 | IGLA CHIBA | zaprt sklop |  |
| ARL690810 | Igla CHIBA za punkcijo | 18 G X 150 mm, UZ vidna; lahko tudi 22gx152mm | UZ vidna |
| ARL690811 | IGLE, NAMENJENE UPORABI Z INSULINSKIMI INJEKCIJSKIMI PERESNIKI | zaprt sklop |  |
| ARL690811 | Igle sterilne za 1x uporabo | namenjene uporabi z insulinskimi injekcijskimi peresniki 0,3X8mm 30G |  |
| ARL690811 | Igle sterilne za 1x uporabo | namenjene uporabi z insulinskimi injekcijskimi peresniki 0,3X12mm | Lahko se ponudi tudi enakovredno iglo dimenzije 0,33x12 mm |
| ARL690812 | INJEKCIJSKA IGLA ZA KOLAGEN | zaprt sklop |  |
| ARL690812 | Injekcijska igla za kolagen | 23 G X 220 mm, za otroke in dojenčke, ravna igla, semifleksibilna, prilegajoča otroškim cistoskopom, | z označbo za kontrolo punkcijske globine |
| ARL690813 | INJEKCIJSKA IGLA ZA BULKING SREDSTEV | zaprt sklop |  |
| ARL690813 | Igla injekcijska 6 Fr 21G | Igla za injiciranje bulking sredstev, velikost 6Fr, premer igle 21G, dolžina igle 8mm, | delovna dolžina 38 cm. |
| ARL690814 | IGLA AKUPUNKTURNA 1X UP. | zaprt sklop |  |
| ARL690814 | Igla akupunkturna 0,20x0,15mm | za 1xup., sterilno pakiranje; za medicinsko uporabo; A100 | Lahko se ponudi iglo iz posebne nerjaveče kirurške jeklene žice, ki je trojno polirana in daje dodatno trdnost pri uporabi ter je jekleni del igle ultrazvočno vstavljen natančno v sredino ročaja, kar olajša stabilno vstavitev igle, je manj boleče in povzroči manjšo poškodbo tkiva |
| ARL690814 | Igla akupunkturna 0,30x0,30mm | za 1xup., sterilno pakiranje; za medicinsko uporabo; A100 | Lahko se ponudi iglo iz posebne nerjaveče kirurške jeklene žice, ki je trojno polirana in daje dodatno trdnost pri uporabi ter je jekleni del igle ultrazvočno vstavljen natančno v sredino ročaja, kar olajša stabilno vstavitev igle, je manj boleče in povzroči manjšo poškodbo tkiva |
| ARL690814 | Igla akupunkturna 0,30x0,50mm | za 1xup., sterilno pakiranje; za medicinsko uporabo; A100 | Lahko se ponudi iglo iz posebne nerjaveče kirurške jeklene žice, ki je trojno polirana in daje dodatno trdnost pri uporabi ter je jekleni del igle ultrazvočno vstavljen natančno v sredino ročaja, kar olajša stabilno vstavitev igle, je manj boleče in povzroči manjšo poškodbo tkiva |
| ARL690814 | Igla akupunkturna 0,32x100mm | za 1xup., sterilno pakiranje; za medicinsko uporabo; s kovinskim držalom, A100 | Lahko se ponudi iglo iz posebne nerjaveče kirurške jeklene žice, ki je trojno polirana in daje dodatno trdnost pri uporabi ter je jekleni del igle ultrazvočno vstavljen natančno v sredino ročaja, kar olajša stabilno vstavitev igle, je manj boleče in povzroči manjšo poškodbo tkiva |
| ARL690814 | Igla akupunkturna 0,35x75mm | za 1xup., sterilno pakiranje; za medicinsko uporabo; s srebrnim držalom, A100 | Lahko se ponudi iglo iz posebne nerjaveče kirurške jeklene žice, ki je trojno polirana in daje dodatno trdnost pri uporabi ter je jekleni del igle ultrazvočno vstavljen natančno v sredino ročaja, kar olajša stabilno vstavitev igle, je manj boleče in povzroči manjšo poškodbo tkiva |
| ARL690814 | Igla akupunkturna 0,30x75mm | za 1xup., sterilno pakiranje; za medicinsko uporabo; s srebrnim držalom, A101 | Lahko se ponudi iglo iz posebne nerjaveče kirurške jeklene žice, ki je trojno polirana in daje dodatno trdnost pri uporabi ter je jekleni del igle ultrazvočno vstavljen natančno v sredino ročaja, kar olajša stabilno vstavitev igle, je manj boleče in povzroči manjšo poškodbo tkiva |
| ARL690814 | Igla akupunkturna 0,30x70mm | za 1xup., sterilno pakiranje; za medicinsko uporabo; s srebrnim držalom, A102 | Lahko se ponudi iglo iz posebne nerjaveče kirurške jeklene žice, ki je trojno polirana in daje dodatno trdnost pri uporabi ter je jekleni del igle ultrazvočno vstavljen natančno v sredino ročaja, kar olajša stabilno vstavitev igle, je manj boleče in povzroči manjšo poškodbo tkiva |
| ARL690815 | IGLE SPINALNE | zaprt sklop |  |
| ARL690815 | Igla spinalna 26G | dolžine 90 mm, Pencil point, Prozorno držalo.Vodilo za spinalno iglo. Sterilno pakiranje |  |
| ARL690815 | Igla spinalna 25G | 25 G, dolžine 90 mm, Pencil point, Prozorno držalo.Vodilo za spinalno iglo.Sterilno pakiranje. |  |
| ARL690815 | Igla spinalna 27G | dolžine 90 mm, Pencil point, Prozorno držalo. Vodilo za spinalno iglo. Sterilno pakiranje |  |
| ARL690815 | Igla spinalna 25G | dolžine 115 mm, Pencil point, Prozorno držalo.Vodilo za spinalno iglo. Sterilno pakiranje | Lahko tudi dolžine 120 mm |
| ARL690815 | Igla spinalna 26G | rapid, dolžine 115 mm, Pencil point, Prozorno držalo.Vodilo za spinalno iglo.Sterilno pakiranje | Lahko tudi dolžine 120 mm |
| ARL690815 | Igla spinalna 27G | rapid, dolžine 115 mm, Pencil point, Prozorno držalo.Vodilo za spinalno iglo. Sterilno pakiranje | Lahko tudi dolžine 120 mm |
| ARL690815 | Igla spinalna 25G | rapid, 25G, dolžine 90mm, s konico Lancet Point |  |
| ARL690815 | Igla spinalna 26G | rapid, 26G, dolžine 90mm, s konico Lancet Point |  |
| ARL690816 | IGLE ZA PERIFERNO ŽIVČNO BLOKADO | zaprt sklop |  |
| ARL690816 | Igla za blokado perif.živc.22G | 100 mm, vidna pod UZ, 0,70x100mm, 30° poševni kot, igla je v celoti izolirana do poševnega kota, | igla je markirana na dolžini 5,10 in 20 mm, markacije so vidne pod UZ,pod UZ viden distalni in proksimalni del konice igle,omogoča gladko drsenje skozi plasti tkiva,ergonomična oblika »držala« igle omogoča natančno vodenje igle med dajanjem blokade,igla uporabna s UZ in živčnimi stimulatorji proizvajalca B.Braun, injekcijska cevka in električni kabel sta primerne dolžine da zagotavljata potrebno distanco med sterilnim in nesterilnim področjem (45-50cm),injekcijska cevka latex in DEHP free. Lahko se ponudi tudi nakovredno iglo dimenzije 21 G x 100 mm s še manj travmatsko konico brušeno pod kotom 20° in električnim kablom dolžine 60 cm, ki omogoča še lažje ohranjanje strilnega polja ali iglo za blokado perifernih živcev, 21G, 22 poševni kot, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam |
| ARL690816 | Igla za blokado perif.živc.22G | 50 mm, vidna pod UZ, 0,70x50mm, 30° poševni kot, igla je v celoti izolirana do poševnega kota, | igla je markirana na dolžini 5,10 in 20 mm, markacije so vidne pod UZ,pod UZ viden distalni in proksimalni del konice igle,omogoča gladko drsenje skozi plasti tkiva,ergonomična oblika »držala« igle omogoča natančno vodenje igle med dajanjem blokade,igla uporabna s UZ in živčnimi stimulatorji proizvajalca B.Braun, injekcijska cevka in električni kabel sta primerne dolžine da zagotavljata potrebno distanco med sterilnim in nesterilnim področjem (45-50cm),injekcijska cevka latex in DEHP free. Lahko se ponudi tudi enakovredno iglo s še manj travmatsko konico brušeno pod kotom 20° in električnim kablom dolžine 60 cm, ki omogoča še lažje ohranjanje strilnega polja ali iglo za blokado perifernih živcev, 22 poševni kot, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam. |
| ARL690816 | Igla za blokado perif.živc.22G | 80 mm, vidna pod UZ, 0,70x80mm, 30° poševni kot, igla je v celoti izolirana do poševnega kota, | igla je markirana na dolžini 5,10 in 20 mm, markacije so vidne pod UZ,pod UZ viden distalni in proksimalni del konice igle,omogoča gladko drsenje skozi plasti tkiva,ergonomična oblika »držala« igle omogoča natančno vodenje igle med dajanjem blokade,igla uporabna s UZ in živčnimi stimulatorji proizvajalca B.Braun, injekcijska cevka in električni kabel sta primerne dolžine da zagotavljata potrebno distanco med sterilnim in nesterilnim področjem (45-50cm),injekcijska cevka latex in DEHP free. Lahko se ponudi tudi enakovredno iglo dimenzije 21 G x 85 mm s še manj travmatsko konico brušeno pod kotom 20° in električnim kablom dolžine 60 cm, ki omogoča še lažje ohranjanje strilnega polja ali iglo za blokado perifernih živcev, 22 poševni kot, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam |
| ARL690816 | Igla za blokado perif.živc.22G | 80 mm, vidna pod UZ, 0,70x80mm, 30° poševni kot, igla je v celoti izolirana do poševnega kota, | igla je markirana na dolžini 5,10 in 20 mm, markacije so vidne pod UZ,pod UZ viden distalni in proksimalni del konice igle,omogoča gladko drsenje skozi plasti tkiva,ergonomična oblika »držala« igle omogoča natančno vodenje igle med dajanjem blokade,igla uporabna s UZ in živčnimi stimulatorji proizvajalca B.Braun, injekcijska cevka in električni kabel sta primerne dolžine da zagotavljata potrebno distanco med sterilnim in nesterilnim področjem (45-50cm),injekcijska cevka latex in DEHP free.Lahko se ponudi tudi enakovredno iglo dimenzije 21 G x 85 mm s še manj travmatsko konico brušeno pod kotom 20° in električnim kablom dolžine 60 cm, ki omogoča še lažje ohranjanje strilnega poljaali iglo za blokado perifernih živcev, 22 poševni kot, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam. |
| ARL690817 | SET IGLE ZA KONTINUIRANO PERIFERNO ŽIVČNO BLOKADO S KATETROM | zaprt sklop |  |
| ARL690817 | Set igle za kontinuirano | periferno živčno blokado s katetrom 18G 50mm;Tuhy-eva igla za periferno živčno blokado skupaj s | prozornim katetrom za injiciranje in stimulacijskim kablom, kompatibilnim z živčnim stimulatorjem Stimuplex HNS, Tracer III, Portex. Prozoren, na 1 cm markiran radiopačni kateter z markirano, mehko, atravmatsko zaprto konico s tremi stranskimi odprtinami. Luer lock konektor za kateter. Sterilen , za enkratno uporabo. Brez lateksa. Lahko se ponudi tudi enakovreden set z iglo dimenzije 17 G x 50 mm ali set igle za kontinuirano periferno živčno blokado s katetrom dolžine 51mm in ehogeno iglo s facet konico, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam. |
| ARL690817 | Set igle za kontinuirano | periferno živčno blokado s katetrom; 18G 100mm;Tuhy-eva igla za periferno živčno blokado skupaj s | prozornim katetrom za injiciranje in stimulacijskim kablom, kompatibilnim z živčnim stimulatorjem Stimuplex HNS, Tracer III, Portex. Prozoren, na 1 cm markiran radiopačni kateter z markirano, mehko, atravmatsko zaprto konico s tremi stranskimi odprtinami. Luer lock konektor za kateter. Sterilen , za enkratno uporabo. Brez lateksa. Lahko se ponudi tudi enakovreden set z iglo dimenzije 17 G x 85 mm |
| ARL690818 | KANILE I.V. Z VISOKIMI PRETOKI | zaprt sklop |  |
| ARL690818 | 0,9x25 22G I.V. kanila za | injic.kontrastov z visokimi pretoki; Omogoča naj injiciranje CT kontrastov. | Specializiran katetrski sistem za injiciranje kontrastov pod pritiskom 325PSI in ob pretokih min. 2690 ml/h, z integriranim podaljškom in Instaflash tehnologijo za uspešnejše uvajanje igle (enakovredno kot npr. Nexiva Diffusics) |
| ARL690818 | 1,1x25 20G I.V. kanila za | injic.kontrastov z visokimi pretoki; Omogoča naj injiciranje CT kontrastov. | Specializiran katetrski sistem za injiciranje kontrastov pod pritiskom 325PSI in ob pretokih min. 2690 ml/h, z integriranim podaljškom in Instaflash tehnologijo za uspešnejše uvajanje igle (enakovredno kot npr. Nexiva Diffusics) |
| ARL690818 | 1,1x32 20G I.V. kanila za | injic.kontrastov z visokimi pretoki; Omogoča naj injiciranje CT kontrastov. | Specializiran katetrski sistem za injiciranje kontrastov pod pritiskom 325PSI in ob pretokih min. 2690 ml/h, z integriranim podaljškom in Instaflash tehnologijo za uspešnejše uvajanje igle (enakovredno kot npr. Nexiva Diffusics) |
| ARL690819 | TRAHEALNE KANILE | zaprt sklop |  |
| ARL690819 | Traheostom.kanila-dvolumenska, | subglotična, govorna, velikost 7,0mm.Traheostomska kanila,sterilno pakirana, dvolumenska,z notranjim | vložkom, ki se ločeno menja. Kanila naj bo podaljšana, dolžina naj bo vsaj 85mm, naj ima v vse smeri vrtljivo prirobnico kanile, na kateri naj bo jasna oznaka tipa kanile ter zunanjega in notranjega premera kanile. Kanila naj ima napihljiv nizko-tlačni mešiček, kontrolni balonček naj bo velik in naj ima enosmerni varnostni ventil. Kanila naj ima integriran sistem za subglotično aspiracijo nad mešičkom, prav tako naj bo zunanja kanila fenestrirana. Lumen za subglotično aspiracijo naj bo pokrit s pokrovčkom ter naj ima možnost priključitve različno širokih aspiracijskih cevk. Notranji vložek naj se tesno prilega kanili, pri čemer naj bosta v setu tako fenestriran kot nefenestriran vložek, ki naj bosta barvno različna. Notranji vložek mora imeti varnostni sistem zaklepa. Steni kanile in notranjega vložka naj bosta čim tanjši, pri čemer naj bo zunanji premer kanile največ 3 mm večji od notranjega premera vložka (npr. ID 8.0 mm vložka naj ima OD kanile na konici največ 11 mm). Kanili naj bo priloženo atravmatsko vodilo z atravmatskim sistemom, ki prekrije vrzel med uvajalom in kanilo, vodilo naj bo podaljšano za lažje uvajanje v dihalno pot ter naj ima varnostno omejitev globine, ki preprečuje pregloboko uvajanje vodila v kanilo. Kanila in notranji vložek naj bosta že nameščena na atravmatskem vodilu. Različne velikosti, vsaj 7.0, 8.0, 9.0 in 10,00mm. Kanili naj bo priložen dvo-delni nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm širine. Notranji vložki naj bodo dobavljivi tudi ločeno. |
| ARL690819 | Traheostom.kanila-dvolumenska, | subglotična, govorna, velikost 8,0mm.Traheostomska kanila,sterilno pakirana, dvolumenska,z notranjim | vložkom, ki se ločeno menja. Kanila naj bo podaljšana, dolžina naj bo vsaj 85mm, naj ima v vse smeri vrtljivo prirobnico kanile, na kateri naj bo jasna oznaka tipa kanile ter zunanjega in notranjega premera kanile. Kanila naj ima napihljiv nizko-tlačni mešiček, kontrolni balonček naj bo velik in naj ima enosmerni varnostni ventil. Kanila naj ima integriran sistem za subglotično aspiracijo nad mešičkom, prav tako naj bo zunanja kanila fenestrirana. Lumen za subglotično aspiracijo naj bo pokrit s pokrovčkom ter naj ima možnost priključitve različno širokih aspiracijskih cevk. Notranji vložek naj se tesno prilega kanili, pri čemer naj bosta v setu tako fenestriran kot nefenestriran vložek, ki naj bosta barvno različna. Notranji vložek mora imeti varnostni sistem zaklepa. Steni kanile in notranjega vložka naj bosta čim tanjši, pri čemer naj bo zunanji premer kanile največ 3 mm večji od notranjega premera vložka (npr. ID 8.0 mm vložka naj ima OD kanile na konici največ 11 mm). Kanili naj bo priloženo atravmatsko vodilo z atravmatskim sistemom, ki prekrije vrzel med uvajalom in kanilo, vodilo naj bo podaljšano za lažje uvajanje v dihalno pot ter naj ima varnostno omejitev globine, ki preprečuje pregloboko uvajanje vodila v kanilo. Kanila in notranji vložek naj bosta že nameščena na atravmatskem vodilu. Različne velikosti, vsaj 7.0, 8.0, 9.0 in 10,00mm. Kanili naj bo priložen dvo-delni nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm širine. Notranji vložki naj bodo dobavljivi tudi ločeno. |
| ARL690819 | Traheostom.kanila-dvolumenska, | subglotična, govorna, velikost 9,0mm.Traheostomska kanila,sterilno pakirana, dvolumenska,z notranjim | vložkom, ki se ločeno menja. Kanila naj bo podaljšana, dolžina naj bo vsaj 85mm, naj ima v vse smeri vrtljivo prirobnico kanile, na kateri naj bo jasna oznaka tipa kanile ter zunanjega in notranjega premera kanile. Kanila naj ima napihljiv nizko-tlačni mešiček, kontrolni balonček naj bo velik in naj ima enosmerni varnostni ventil. Kanila naj ima integriran sistem za subglotično aspiracijo nad mešičkom, prav tako naj bo zunanja kanila fenestrirana. Lumen za subglotično aspiracijo naj bo pokrit s pokrovčkom ter naj ima možnost priključitve različno širokih aspiracijskih cevk. Notranji vložek naj se tesno prilega kanili, pri čemer naj bosta v setu tako fenestriran kot nefenestriran vložek, ki naj bosta barvno različna. Notranji vložek mora imeti varnostni sistem zaklepa. Steni kanile in notranjega vložka naj bosta čim tanjši, pri čemer naj bo zunanji premer kanile največ 3 mm večji od notranjega premera vložka (npr. ID 8.0 mm vložka naj ima OD kanile na konici največ 11 mm). Kanili naj bo priloženo atravmatsko vodilo z atravmatskim sistemom, ki prekrije vrzel med uvajalom in kanilo, vodilo naj bo podaljšano za lažje uvajanje v dihalno pot ter naj ima varnostno omejitev globine, ki preprečuje pregloboko uvajanje vodila v kanilo. Kanila in notranji vložek naj bosta že nameščena na atravmatskem vodilu. Različne velikosti, vsaj 7.0, 8.0, 9.0 in 10,00mm. Kanili naj bo priložen dvo-delni nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm širine. Notranji vložki naj bodo dobavljivi tudi ločeno. |
| ARL690819 | Vložek traheostom.kanile | velikost 7,0mm.Notranji vložek dvolumensketraheostomske kanile, ne-fenestriran, vel.7,0mm | notranjega premera, ločeno pakiran. Imeti mora varnostni sistem zaklepa in se mora tesno prilegati zunanji kanili, pri čemer notranji premer vložka ne sme biti več kot 3 mm manjši od zunanjega premera kanile (npr. ID 8.0 mm vložka naj ima OD kanile na konici največ 11 mm). Priključek za ventilator naj bo standarden 15mm. Nefenestriran vložek naj bo barvno razločljiv od fenestriranega vložka. |
| ARL690819 | Vložek traheostom.kanile | velikost 8,0mm,notranji vložek dvolumensketraheostomske kanile, ne-fenestriran, vel.8,0 notranjega | premera, ločeno pakiran. Imeti mora varnostni sistem zaklepa in se mora tesno prilegati zunanji kanili, pri čemer notranji premer vložka ne sme biti več kot 3 mm manjši od zunanjega premera kanile (npr. ID 8.0 mm vložka naj ima OD kanile na konici največ 11 mm). Priključek za ventilator naj bo standarden 15mm. Nefenestriran vložek naj bo barvno razločljiv od fenestriranega vložka. |
| ARL690819 | Vložek traheostom.kanile | velikost 9,0mm,notranji vložek dvolumensketraheostomske kanile, ne-fenestriran, vel.9,0 notranjega | premera, ločeno pakiran. Imeti mora varnostni sistem zaklepa in se mora tesno prilegati zunanji kanili, pri čemer notranji premer vložka ne sme biti več kot 3 mm manjši od zunanjega premera kanile (npr. ID 8.0 mm vložka naj ima OD kanile na konici največ 11 mm). Priključek za ventilator naj bo standarden 15mm. Nefenestriran vložek naj bo barvno razločljiv od fenestriranega vložka. |
| ARL690819 | Vložek traheostom.kanile | Notranji vložek dvolumensketraheostomske kanile, fenestriran, vel. 7,0mm notranjega premera,ločeno | pakiran. Imeti mora varnostni sistem zaklepa in se mora tesno prilegati zunanji kanili, pri čemer notranji premer vložka ne sme biti več kot 3 mm manjši od zunanjega premera kanile (npr. ID 8.0 mm vložka naj ima OD kanile na konici največ 11 mm). Fenestracije naj se prilegajo fenestracijam zunanje kanile ter naj bodo na voljo tudi na notranji krivini vložka, za dodatno znižanje upornosti k pretoku. Priključek za ventilator naj bo standarden 15mm, pri tem priklop ventilatorja ne sme omogočati morebitnega izpada vložka iz kanile. Fenestriran vložek naj bo barvno razločljiv od nefenestriranega vložka. |
| ARL690819 | Vložek traheostom.kanile | Notranji vložek dvolumensketraheostomske kanile, fenestriran, vel. 8,0mm notranjega premera,ločeno | pakiran. Imeti mora varnostni sistem zaklepa in se mora tesno prilegati zunanji kanili, pri čemer notranji premer vložka ne sme biti več kot 3 mm manjši od zunanjega premera kanile (npr. ID 8.0 mm vložka naj ima OD kanile na konici največ 11 mm). Fenestracije naj se prilegajo fenestracijam zunanje kanile ter naj bodo na voljo tudi na notranji krivini vložka, za dodatno znižanje upornosti k pretoku. Priključek za ventilator naj bo standarden 15mm, pri tem priklop ventilatorja ne sme omogočati morebitnega izpada vložka iz kanile. Fenestriran vložek naj bo barvno razločljiv od nefenestriranega vložka. |
| ARL690819 | Vložek traheostom.kanile | Notranji vložek dvolumensketraheostomske kanile, fenestriran, vel. 9,0mm notranjega premera,ločeno | pakiran. Imeti mora varnostni sistem zaklepa in se mora tesno prilegati zunanji kanili, pri čemer notranji premer vložka ne sme biti več kot 3 mm manjši od zunanjega premera kanile (npr. ID 8.0 mm vložka naj ima OD kanile na konici največ 11 mm). Fenestracije naj se prilegajo fenestracijam zunanje kanile ter naj bodo na voljo tudi na notranji krivini vložka, za dodatno znižanje upornosti k pretoku. Priključek za ventilator naj bo standarden 15mm, pri tem priklop ventilatorja ne sme omogočati morebitnega izpada vložka iz kanile. Fenestriran vložek naj bo barvno razločljiv od nefenestriranega vložka. |
| ARL690819 | Govorni ventil za traheostom. | kanile - nastavljiv.Govorni ventil naj bo kompatibilen z vsem standardnimi kanilami s 15mm | priključkom. Pakiran naj bo posamično in sterilno. Govorni ventil naj omogoča zvezno nastavitev upornosti dihalne poti, s čimer lahko prilagodimo zmogljivost govora vsakemu bolniku, treniramo dihalne mišice bolnika ter vklopimo in izklopimo funkcijo govornega ventila brez odklopitve ventila od kanile. Govorni ventil naj bo potrjen za vsaj 3-mesečno uporabo pri enem bolniku. Govorni ventil naj ima priključek za dodajanje kisika s pokrovčkom. Priključek za kisik naj bo primeren za različne debeline cevk. |
| ARL690819 | Govorni ventil za traheostom. | kanile.Govorni ventil naj bo kompatibilen z vsem standardnimi kanilami s 15mm priključkom.Pakiran | naj bo posamično in sterilno. Govorni ventil naj omogoča bolnikovo samostojnost in možnost govora ali dihanja brez manipulacij oziroma vklapljanja in izklapljanja ventila od kanile. Ob mirnem dihanju naj omogoča odprto dihalno pot vdihu in izdihu, ob povečanem izdihu za sprožitev govora, pa naj omogoči govor. Govorni ventil naj bo potrjen za vsaj 3-mesečno uporabo pri enem bolniku. Govorni ventil naj ima priključek za izmenjevalec vlage in toplote, t.i. HME (umetni nos). |
| ARL690819 | Traheostom.kanila-nastavljiva | velikost 7,0mm,sterilno pakirana z nastavljivo globino prirobnice.Iz toplotno-občutljivega PVC-ja, | silikonizirana, z radiopačno linijo. Nastavitev globine naj ima varnostni zaklep. Kanila naj ima napihljiv nizko-tlačni mešiček, kontrolni balonček naj bo velik in naj ima enosmerni varnostni ventil. Kanila naj nosi oznako velikosti kanile in mešička. Kanili naj bo priloženo vodilo-obturator in trak za fiksacijo. Različne velikosti, vsaj v območju med 6,0mm in 10,0mm, s korakom 0,5mm. |
| ARL690819 | Traheostom.kanila-nastavljiva | velikost 8,0mm,sterilno pakirana z nastavljivo globino prirobnice.Iz toplotno-občutljivega PVC-ja, | silikonizirana, z radiopačno linijo. Nastavitev globine naj ima varnostni zaklep. Kanila naj ima napihljiv nizko-tlačni mešiček, kontrolni balonček naj bo velik in naj ima enosmerni varnostni ventil. Kanila naj nosi oznako velikosti kanile in mešička. Kanili naj bo priloženo vodilo-obturator in trak za fiksacijo. Različne velikosti, vsaj v območju med 6,0mm in 10,0mm, s korakom 0,5mm. |
| ARL690819 | Traheostom.kanila-nastavljiva | velikost 9,0mm,sterilno pakirana z nastavljivo globino prirobnice.Iz toplotno-občutljivega PVC-ja, | silikonizirana, z radiopačno linijo. Nastavitev globine naj ima varnostni zaklep. Kanila naj ima napihljiv nizko-tlačni mešiček, kontrolni balonček naj bo velik in naj ima enosmerni varnostni ventil. Kanila naj nosi oznako velikosti kanile in mešička. Kanili naj bo priloženo vodilo-obturator in trak za fiksacijo. Različne velikosti, vsaj v območju med 6,0mm in 10,0mm, s korakom 0,5mm. |
| ARL690819 | Traheostom.kanila-nastavljiva | velikost 10,0mm,sterilno pakirana z nastavljivo globino prirobnice.Iz toplotno-občutljivega PVC-ja, | silikonizirana, z radiopačno linijo. Nastavitev globine naj ima varnostni zaklep. Kanila naj ima napihljiv nizko-tlačni mešiček, kontrolni balonček naj bo velik in naj ima enosmerni varnostni ventil. Kanila naj nosi oznako velikosti kanile in mešička. Kanili naj bo priloženo vodilo-obturator in trak za fiksacijo. Različne velikosti, vsaj v območju med 6,0mm in 10,0mm, s korakom 0,5mm. |
| ARL6909 | MALI KIRURŠKI SETI | zaprt sklop |  |
| ARL6909 | Set za kirurške posege S | 1x Zaščitna prevleka za inštrumentarsko mizo 120 cm x 95 cm vpojna 6 x Tampon iz gaze št. 4 | 7 x Zloženec iz gaze 10 cm x 10 cm, 12 slojni 1 x OP rjuha 90 cm x 75 xm z lepljivo odprtino fi 10 cm, centralno poz., zgornji vpojni del 1 x Igla 1,2vG x 50 mm 1 x Igla 0,6 G x 25 mm 1 x Brizga 5 ml, 3 delna L/S 2 x Zloženec iz gaze 5 cm x 5 cm, 12 slojni |
| ARL6909 | Set za kirurške posege L | 1x Zaščitna prevleka za inštrumentarsko mizo 120 cm x 95 cm vpojna, 6 x Tampon iz gaze št. 6 | 1 x Igla 0,6 G x 25 mm 1 x Brizga 10 ml, 3 delna L/S 2 x Zloženec iz gaze 5 cm x 5 cm, 12 slojni 10 x Zloženec iz gaze 10 cm x 10 cm, 12 slojni 4 x OP kompresa lepljiva 90 cm x 75 cm vpojna |
| ARL5910 | SETI ZA PERCUTANO TRAHEOSTOMIJO | zaprt sklop |  |
| ARL6910 | Set-perkutanodilat.traheostom. | Set za perkutanodilatacijskotraheostomijo (PDT) za hitro uvajanje traheostomske kanile, ki temelji | na Seldigengerjevi tehniki in enojnem dilatatorju (t.i. Ciaglia tehnika). Dilatacijski set naj bo sterilen in naj vsebuje: brizgo, skalpel, punkcijsko iglo s teflonskim katetrom, vodilno žico iz materiala, ki se ne knika in nameščeno na enostavno vodljivem sistemu, preko katere naj se uvede vodilni kateter z varnostnim omejevalcem globine in markacijami, 14Ch/Fr kratki dilatator, glavni dilatator s hidrofilno oblogo in markacijami ter komprese. Setu naj bo dodana traheostomska kanila, ki naj bo sterilno pakirana v ločenem pakiranju. Kanila naj bo dvolumenska, z notranjim vložkom, ki se ločeno menja. Kanila naj bo podaljšana, dolžina naj bo vsaj 85mm, naj ima v vse smeri vrtljivo prirobnico kanile, na kateri naj bo jasna oznaka tipa kanile ter zunanjega in notranjega premera kanile. Kanila naj ima napihljiv nizko-tlačni mešiček, kontrolni balonček naj bo velik in naj ima enosmerni varnostni ventil. Kanila naj ima integriran sistem za subglotično aspiracijo nad mešičkom, prav tako naj bo zunanja kanila fenestrirana. Lumen za subglotično aspiracijo naj bo pokrit s pokrovčkom ter naj ima možnost priključitve različno širokih aspiracijskih cevk. Notranji vložek naj se tesno prilega kanili, pri čemer naj bosta v setu tako fenestriran kot nefenestriran vložek, ki naj bosta barvno različna. Notranji vložek mora imeti varnostni sistem zaklepa. Steni kanile in notranjega vložka naj bosta čim tanjši, pri čemer naj bo zunanji premer kanile največ 3 mm večji od notranjega premera vložka (npr. ID 8.0 mm vložka naj ima OD kanile na konici največ 11 mm). Kanili naj bo priloženo atravmatsko vodilo z atravmatskim sistemom, ki prekrije vrzel med uvajalom in kanilo, vodilo naj bo podaljšano za lažje uvajanje v dihalno pot ter naj ima varnostno omejitev globine, ki preprečuje pregloboko uvajanje vodila v kanilo. Priložen mora biti lubrikant. Kanila in notranji vložek naj bosta že nameščena na atravmatskem vodilu. Različne velikosti, vsaj 7.0, 8.0, 9.0 in 10,00mm. Kanili naj bo priložen dvo-delni nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm širine. Notranji vložki naj bodo dobavljivi ločeno. |
| ARL6910 | Set-perkutanodilat.traheostom. | Set za perkutanodilatacijskotraheostomijo (PDT) za hitro uvajanje traheostomske kanile, ki temelji | na Seldigengerjevi tehniki in enojnem dilatatorju (t.i. Ciaglia tehnika). Dilatacijski set naj bo sterilen in naj vsebuje: brizgo, skalpel, punkcijsko iglo s teflonskim katetrom, vodilno žico iz materiala, ki se ne knika in nameščeno na enostavno vodljivem sistemu, preko katere naj se uvede vodilni kateter z varnostnim omejevalcem globine in markacijami, 14Ch/Fr kratki dilatator, glavni dilatator s hidrofilno oblogo in markacijami ter komprese. Setu naj bo dodana traheostomska kanila, ki naj bo sterilno pakirana v ločenem pakiranju. Kanila naj bo dvolumenska, z notranjim vložkom, ki se ločeno menja. Kanila naj bo podaljšana, dolžina naj bo vsaj 85mm, naj ima v vse smeri vrtljivo prirobnico kanile, na kateri naj bo jasna oznaka tipa kanile ter zunanjega in notranjega premera kanile. Kanila naj ima napihljiv nizko-tlačni mešiček, kontrolni balonček naj bo velik in naj ima enosmerni varnostni ventil. Kanila naj ima integriran sistem za subglotično aspiracijo nad mešičkom, prav tako naj bo zunanja kanila fenestrirana. Lumen za subglotično aspiracijo naj bo pokrit s pokrovčkom ter naj ima možnost priključitve različno širokih aspiracijskih cevk. Notranji vložek naj se tesno prilega kanili, pri čemer naj bosta v setu tako fenestriran kot nefenestriran vložek, ki naj bosta barvno različna. Notranji vložek mora imeti varnostni sistem zaklepa. Steni kanile in notranjega vložka naj bosta čim tanjši, pri čemer naj bo zunanji premer kanile največ 3 mm večji od notranjega premera vložka (npr. ID 8.0 mm vložka naj ima OD kanile na konici največ 11 mm). Kanili naj bo priloženo atravmatsko vodilo z atravmatskim sistemom, ki prekrije vrzel med uvajalom in kanilo, vodilo naj bo podaljšano za lažje uvajanje v dihalno pot ter naj ima varnostno omejitev globine, ki preprečuje pregloboko uvajanje vodila v kanilo. Priložen mora biti lubrikant. Kanila in notranji vložek naj bosta že nameščena na atravmatskem vodilu. Različne velikosti, vsaj 7.0, 8.0, 9.0 in 10,00mm. Kanili naj bo priložen dvo-delni nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm širine. Notranji vložki naj bodo dobavljivi ločeno. |
| ARL6910 | Set-perkutanodilat.traheostom. | Set za perkutanodilatacijskotraheostomijo (PDT) za hitro uvajanje traheostomske kanile, ki temelji | na Seldigengerjevi tehniki in enojnem dilatatorju (t.i. Ciaglia tehnika). Dilatacijski set naj bo sterilen in naj vsebuje: brizgo, skalpel, punkcijsko iglo s teflonskim katetrom, vodilno žico iz materiala, ki se ne knika in nameščeno na enostavno vodljivem sistemu, preko katere naj se uvede vodilni kateter z varnostnim omejevalcem globine in markacijami, 14Ch/Fr kratki dilatator, glavni dilatator s hidrofilno oblogo in markacijami ter komprese. Setu naj bo dodana traheostomska kanila, ki naj bo sterilno pakirana v ločenem pakiranju. Kanila naj bo dvolumenska, z notranjim vložkom, ki se ločeno menja. Kanila naj bo podaljšana, dolžina naj bo vsaj 90mm, naj ima v vse smeri vrtljivo prirobnico kanile, na kateri naj bo jasna oznaka tipa kanile ter zunanjega in notranjega premera kanile. Kanila naj ima napihljiv nizko-tlačni mešiček, kontrolni balonček naj bo velik in naj ima enosmerni varnostni ventil. Kanila naj ima integriran sistem za subglotično aspiracijo nad mešičkom, prav tako naj bo zunanja kanila fenestrirana. Lumen za subglotično aspiracijo naj bo pokrit s pokrovčkom ter naj ima možnost priključitve različno širokih aspiracijskih cevk. Notranji vložek naj se tesno prilega kanili, pri čemer naj bosta v setu tako fenestriran kot nefenestriran vložek, ki naj bosta barvno različna. Notranji vložek mora imeti varnostni sistem zaklepa. Steni kanile in notranjega vložka naj bosta čim tanjši, pri čemer naj bo zunanji premer kanile največ 3 mm večji od notranjega premera vložka (npr. ID 8.0 mm vložka naj ima OD kanile na konici največ 11 mm). Kanili naj bo priloženo atravmatsko vodilo z atravmatskim sistemom, ki prekrije vrzel med uvajalom in kanilo, vodilo naj bo podaljšano za lažje uvajanje v dihalno pot ter naj ima varnostno omejitev globine, ki preprečuje pregloboko uvajanje vodila v kanilo. Priložen mora biti lubrikant. Kanila in notranji vložek naj bosta že nameščena na atravmatskem vodilu. Različne velikosti, vsaj 7.0, 8.0, 9.0 in 10,00mm. Kanili naj bo priložen dvo-delni nastavljiv trak za fiksacijo iz mehkega blaga, čim širši, vsaj 2cm širine. Notranji vložki naj bodo dobavljivi ločeno. |
| ARL6911 | SET ZA KONTINUIRANO PLEXUS ANESTEZIJO | zaprt sklop |  |
| ARL6911 | Set za kontin.plexus anestez. | Set za kontinuirano plexus anestezijo, viden pod UZ. Set vsebuje:kateter za plexus anestezijo | (ф 0,84 x 0,45mm dolžina 1000 mm;na distalnih štirih cm dolžine se kateter zoži, in sicer iz 0,84mm na 0,6mm;narejen iz dveh plasti – notranja plast iz poliamida (zagotavlja primerno trdnost za lažje uvajanje), zunanja plast iz poliuretana (se na telesni temperaturi zmehča, povzroča manj draženja);zaprta konica s šestimi stranskimi odprtinami – 3 X 2, kar omogoča boljšo porazdelitev anestetika;kateter ima po celi dolžini 3 kontrastne linije vidne na RTG;kateter je viden pod UZ;kateter je rumene barve). Igla za kontinuirano plexsusno anestezijo 18G (velikost- velikost 1,3X100mm;20° konica igle;popolnoma izolirana igla, vidna pod UZ;stranski adapter za dodajanje zdravil;pod UZ viden distalni in proksimalni del konice igle;igla je markirana na dolžini 5,10 in 20 mm, markacije so vidne pod UZ;igla uporabna s UZ in živčnimi stimulatorji proizvajalca B.Braun;s portom za enostavno aspiracijo ali injiciranje), kateter konektor, raven epiduralni filter, 0,2μ, prenese tlak do 7 bar;brizgalka 5 ml luer lock;nalepka za pritrditev filtra, oznaka,nalepka periferni blok |
| ARL6912 | SETI ZA KAPNOMETRIJO | zaprt sklop |  |
| ARL6912 | Set za kapnometrijo | za intubirane; kratkotrajna uporaba; omogočati mora uporabo pri tubusih od velikosti 4,5 mm I.D. | Dolžina cevi 200 cm. |
| ARL6912 | Set za kapnometrijo odrasli | Seti za merjenje izdihanega CO2 s priključkom microsteam za 1xuporabo. Brez latexa.Seti morajo imeti | možnost dovajanja kisika, možnost meritev brez dodajanja kisika. Seti naj imajo možnost kratkotrajne ali dolgotrajne uporabe pri intubiranih pacientih. Seti naj imajo možnost kratkotrajne ali dolgotrajne uporabe pri intubiranih pacientih. Seti naj imajo možnost oralno nazalne uporabe ter možnost samo nazalne uporabe. Seti različnih velikosti. Ponudi se laho tudi takšen set. kot npr. oz. primerljivo SET ZA KAPNOMETRIJO ODR A25 007739. Set za odrasle, ki spontano dihajo nazalno z moznostjo dovajanja kisika, in take ki merijo tudi co2 preko nosnega katetra z jezičkom oralno z možnostjo dovajanja kisika. Dolžine do 4m. |
| ARL6912 | Set za kapnometrijo otroci | Seti za merjenje izdihanega CO2 s priključkom microsteam za 1xuporabo. Brez latexa.Seti morajo imeti | možnost dovajanja kisika, možnost meritev brez dodajanja kisika. Seti naj imajo možnost kratkotrajne ali dolgotrajne uporabe pri intubiranih pacientih. Seti naj imajo možnost kratkotrajne ali dolgotrajne uporabe pri intubiranih pacientih. Seti naj imajo možnost oralno nazalne uporabe ter možnost samo nazalne uporabe. Seti različnih velikosti. Set za merjenje izdihanega CO2 za otroke in novorojenčke s priključkom microstream, za enkratno uporabo, za nazalno uporabo, za dolgotrajno uporabo, dolžine 200 cm. Set za kapnometrijo za otroke, ki spontano dihajo dolžine do 200 cm z možnostjo dovajanja kisika, ter za otroke ki jih intubiramo. Brez dovajanja kisika. kot npr. oz. primerljivo SET ZA KAPNOMETRIJO OTR A25 006913 |
| ARL6913 | GRELNE BLAZINE ZA 1X UPOR - KOMPATIBILNE Z APARATOM BAIRR HUGGER, 3M oz.MISTRAL-AIR |  |  |
| ARL691301 | GRELNE BLAZINE ZA 1X UPOR - KOMPATIBILNE Z APARATOM MISTRAL-AIR | zaprt sklop |  |
| ARL691301 | Blazina odrasla, 1680x900mm | Blazina odrasla, pod zgornjim delom telesa,dimenzij 1680x900 mm.Blazina je za enkratno uporabo pred, | ali po operativnem posegu. Izrez dolžina blazine omogoča zdravniku neoviran dostop do pacienta. Blazina se namesti pod bolnika, direktno na podlago.. Po namestitvi bolnika na blazino mora biti omogočena popolna stabilnost bolnika, ker blazina pod bolnikom ni napihnjena. Blazina mora omogočati različne položaje bolnika: hrbet, bok, trebuh, ginekološki položaj in sedeči položaj. Blazina se mora v celoti napolniti z zrakom in bolnika ogreva preko kontrolirane difuzije zraka. Blazina na mestih pritiska ne ogreva bolnika. Blazina je iz vzdržljivega, mehkega, udobnega, lahkega, netkanega materiala in je prevodna za RTG žarke. Dva vhoda za cev, ki ju je mogoče zatesniti na obeh koncih blazine, ponujata možnosti različne namestitve cevi.Cena se oodda za kom. Pakiranje A40 |
| ARL691301 | Blazina odrasla, 2010x 60 mm. | Blazina odrasla, nad zgornjim delom telesa, zasnovana za uporabo med kirurškimi posegi na spodnjem | delu telesa,dimenzij 2010x760 mm. Za enkratno uporabo.Učinkovito se uporablja za bolnike v ležečem, bočnem in drugih položajih. Vsebuje prozorno pregrinjalo za glavo, ki zadržuje topel zrak okoli intubirane pacientove glave in omogoča opazovanje s strani zdravnika. Blazina se mora v celoti napolniti z zrakom in bolnika ogreva preko kontrolirane difuzije zraka. Blazina je iz vzdržljivega, mehkega, udobnega, lahkega netkanega materiala in je prevodna za RTG žarke. Dva vhoda za cev, ki ju je mogoče zatesniti na obeh koncih blazine, ponujata možnosti različne namestitve cevi.Cena se oodda za kom. Pakiranje A40 |
| ARL691301 | Blazina odrasla,2200x900mm. | Blazina odrasla, pod celim telesom odrasl.pacienta.Namenjena ogrevanju celotnega telesa in je za | 1xup.Blazina se namesti pod bolnika,direktno na podlago. Po namestitvi bolnika na blazino mora biti omogočena popolna stabilnost bolnika, ker blazina pod bolnikom ni napihnjena. Blazina mora omogočati različne položaje bolnika. Blazina se mora v celoti napolniti z zrakom in bolnika ogreva preko kontrolirane difuzije zraka. Blazina na mestih pritiska ne ogreva bolnika. Blazina je iz vzdržljivega, mehkega, udobnega, lahkega, netkanega materiala in je prevodna za RTG žarke. Dva vhoda za cev, ki ju je mogoče zatesniti na obeh koncih blazine, ponujata možnosti različne namestitve cevi.Cena se oodda za 1sc oz. 10kom |
| ARL691301 | Blazina odrasla,2270x1330 mm. | Nad celim telesom odraslega pacienta, dimenzij 2270 x 1330 mm. Namenjena ogrevanju celotnega telesa | in je za enkratno uporabo. Blazina se namesti nad bolnika. Blazina mora omogočati različne položaje bolnika. Blazina se mora v celoti napolniti z zrakom in bolnika ogreva preko kontrolirane difuzije zraka. Blazina na mestih pritiska ne ogreva bolnika. Blazina je iz vzdržljivega, mehkega, udobnega, lahkega, netkanega materiala in je prevodna za RTG žarke. Dva vhoda za cev, ki ju je mogoče zatesniti na obeh koncih blazine, ponujata možnosti različne namestitve cevi.Cena se oodda za 1sc oz. 10kom |
| ARL691301 | Blazina, pediat.1160x1330mm. | Blazina, pediatrična dimenzij 1160 x 1330 mm. Za enkratno uporabo. Blazina se namesti pod bolnika, | direktno na podlago.Po namestitvi bolnika na blazino mora biti omogočena popolna stabilnost bolnika, ker blazina pod bolnikom ni napihnjena.Blazina mora omogočati različne položaje bolnika. Blazina se mora v celoti napolniti z zrakom in bolnika ogreva preko kontrolirane difuzije zraka. Blazina na mestih pritiska ne ogreva bolnika. Blazina je iz vzdržljivega, mehkega, udobnega, lahkega, netkanega materiala in je prevodna za RTG žarke .Dva vhoda za cev, ponujata možnosti različne namestitve cevi. Z gretjem od spodaj omogoča operaterjem popoln, neomejen dostop do operacijskega polja.Cena se oodda za 1sc oz. 10komZa enkratno uporabo. Blazina se namesti pod bolnika, direktno na podlago.Po namestitvi bolnika na blazino mora biti omogočena popolna stabilnost bolnika, ker blazina pod bolnikom ni napihnjena.Blazina mora omogočati različne položaje bolnika. Blazina se mora v celoti napolniti z zrakom in bolnika ogreva preko kontrolirane difuzije zraka. Blazina na mestih pritiska ne ogreva bolnika. Blazina je iz vzdržljivega, mehkega, udobnega, lahkega, netkanega materiala in je prevodna za RTG žarke .Dva vhoda za cev, ponujata možnosti različne namestitve cevi. Z gretjem od spodaj omogoča operaterjem popoln, neomejen dostop do operacijskega polja.Cena se odda za kom. Pakiranje A40 |
| ARL691302 | GRELNE BLAZINE ZA 1X UPOR - KOMPATIBILNE Z APARATOM BAIRR HUGGER, 3M | zaprt sklop |  |
| ARL691302 | Blazina litiotomij.181x91cm. | Blazina litiotomijska 181x91cm. Namenjena posegom, ki vključujejo spodnje okončine ter trebušno, | peritonealno in medenično votlino. Izrez na peritonealnem delu na dnu odeje omogoča zdravniku neoviran dostop do pacienta.Za enkratno uporabo. Blazina se namesti pod bolnika, direktno na podlago. Po namestitvi bolnika na blazino mora biti omogočena popolna stabilnost bolnika, ker blazina pod bolnikom ni napihnjena. Blazina mora omogočati različne položaje bolnika: hrbet, bok, trebuh, ginekološki položaj in sedeči položaj. Blazina se mora v celoti napolniti z zrakom in bolnika ogreva preko številnih majhnih luknjic, skozi katere piha topli zrak neposredno na kožo (konvekcija) bolnika. Blazina na mestih pritiska ne ogreva bolnika. Blazina ima na površini drenažne odprtinice za odvajanje morebitnih tekočin, ki zatekajo pod bolnika. Blazina je iz vzdržljivega, mehkega, udobnega, lahkega, netkanega materiala, brez lateksa. V celoti je prehodna za RTG žarke. Vsebuje prozorno pregrinjalo, ki zadržuje topel zrak okoli pacientove glave.Cena se oodda za sc; pakiranje A10 |
| ARL691302 | Blazina grelna 91X107cm. | Blazina grelna 91X107cm. Za enkratno uporabo, zasnovana za uporabo med kirurškimi posegi | na spodnjem delu telesa in pokriva zgornji del telesa. Učinkovito se uporablja za bolnike v ležečem, bočnem in drugih položajih. Vsebuje prozorno pregrinjalo za glavo, ki zadržuje topel zrak okoli intubirane pacientove glave in omogoča opazovanje s strani zdravnika. Blazina se mora v celoti napolniti z zrakom in bolnika ogreva preko številnih majhnih luknjic, skozi katere piha topli zrak neposredno na kožo (konvekcija) bolnika.Blazina ima na površini drenažne odprtinice za odvajanje morebitnih tekočin, ki zatekajo pod bolnika.Blazina je iz vzdržljivega, mehkega, udobnega, lahkega, netkanega materiala, brez lateksa.V celoti je prehodna za RTG žarke. Dva vhoda za cev, ki ju je mogoče zatesniti na obeh koncih blazine, ponujata možnosti različne namestitve cevi. Cena se oodda za 1sc ; pakiranje A10 |
| ARL691302 | Blazina grelna 221x91cm. | Blazina grelna 221x91cm. Namenjena ogrevanju celotnega telesa in je za enkratno uporabo. | Ima perforirano območje v predelu glave, ki ga lahko odstranimo, če mora pacient ležati na trebuhu.Blazina se namesti pod bolnika, direktno na podlago. Po namestitvi bolnika na blazino mora biti omogočena popolna stabilnost bolnika, ker blazina pod bolnikom ni napihnjena. Blazina mora omogočati različne položaje bolnika. Blazina se mora v celoti napolniti z zrakom in bolnika ogreva preko številnih majhnih luknjic, skozi katere piha topli zrak neposredno na kožo (konvekcija) bolnika. Blazina na mestih pritiska ne ogreva bolnika. Blazina ima na površini drenažne odprtinice za odvajanje morebitnih tekočin, ki zatekajo pod bolnika. Blazina je prevlečena z netkano tkanino, brez lateksa. V celoti je prehodna za RTG žarke. Cena se oodda za 1sc oz. 5 kom |
| ARL691302 | Blazina grelna 198X61cm. | Multipozicijska grelna blazina. Za 1xup. Možnost upogibanja in s tem pokrivanja zgornjega | in spodnjega dela telesa. Blazina se mora v celoti napolniti z zrakom in bolnika ogreva preko številnih majhnih luknjic, skozi katere piha topli zrak neposredno na kožo (konvekcija) bolnika. Blazina ima na površini drenažne odprtinice za odvajanje morebitnih tekočin, ki zatekajo pod bolnika. Blazina je iz vzdržljivega, mehkega, udobnega, lahkega, netkanega materiala, brez lateksa. V celoti je prehodna za RTG žarke. Dva vhoda za cev, ki ju je mogoče zatesniti , omogočata fleksibilnost pri nameščanju blazine. Cena se oodda za 1sc ; pakiranje A10 |
| ARL691302 | Blazina pediatrična 91x84cm. | Za 1xup. Blazina se namesti pod bolnika, direktno na podlago.Po namestitvi bolnika na blazino mora | biti omogočena popolna stabilnost bolnika, ker blazina pod bolnikom ni napihnjena.Blazina mora omogočati različne položaje bolnika. Blazina se mora v celoti napolniti z zrakom in bolnika ogreva preko številnih majhnih luknjic, skozi katere piha topli zrak neposredno na kožo (konvekcija) bolnika. Blazina na mestih pritiska ne ogreva bolnika. Blazina ima na površini drenažne odprtinice za odvajanje morebitnih tekočin, ki zatekajo pod bolnika. Blazina je iz vzdržljivega, mehkega, udobnega, lahkega, netkanega materiala, brez lateksa. V celoti je prehodna za RTG žarke. Dva vhoda za cev, ki ju je mogoče zatesniti na obeh koncih blazine, ponujata možnosti različne namestitve cevi. Dve prozorni pregrinjali, ki obdata pacienta in tvorita šotor toplega zraka. Z gretjem od spodaj omogoča operaterjem popoln, neomejen dostop do op polja.Cena se oodda za 1sc ; pakiranje A10 |
| ARL6914 | POKRIVALO ZA UZ SONDO | zaprt sklop |  |
| ARL6914 | Pokrivalo za uz sondo 18x120cm | Sterilno, prozorno, možnost lepljenja, enostavno odpiranje, PVC |  |
| ARL6914 | Pokrivalo za uz sondo 18x30cm | Sterilno, prozorno, možnost lepljenja, enostavno odpiranje, PVC | Lahko tudi pokrivalo za sondo dolžine 28 cm, ENAKOVREDNO PM:SAF.612.18030 |
| ARL6914 | Pokrivalo za UZ sondo 26x300mm | a10, sterilno pakiranje |  |
| ARL6915 | KOMPRESA ZA VSTAVLJANJE CVK | zaprt sklop |  |
| ARL6915 | Kompresa za vstavljanje CVK | 50x75; Za prekrivanje celotnega telesa pacienta, s prozornim oknom na mestu vstavljanja |  |
| ARL6915 | Kompresa za vstavljanje CVK | 50x50; Za prekrivanje celotnega telesa pacienta, s prozornim oknom na mestu vstavljanja |  |
| ARL6916 | SET ZA HISTOLOŠKO BIOPSIJO MEHKIH TKIV | zaprt sklop |  |
| ARL6916 | Set za histološko biopsijo | mehkih tkiv z polavtomatksim prožilnim inštrumentom z biopsijsko iglo za mehka tkiva 14G/10 cm; | za 1xuporabo. Zunanja igla z luer-lock nastavkom mora biti odstranljiva, graduirana, z globinskim markerjem kompatibilna z vodilno koaksialno iglo. Omogoča naj večkratne biopsije brez ponovnih penetracij igle in CT vodene biopsije. Dodana naj bo stileta s priamidalno konico. Distančnik, ki stabilizira iglo. Varnostna blokada prožilnega mehanizma. Ergonomsko oblikovan ročaj z dvema odprinama za prste.Možnost nastavitve velikosti odprtine za vzorec tkiva: 1 ali 2cm. Notranja UZ markacija. Sterilno pakiranje. Lahko tudi set za histološko biopsijo mehkih tkiv z biopsijsko iglo za mehka tkiva 14G/16 cm |
| ARL6916 | Set za histološko biopsijo | mehkih tkiv z polavtomatksim prožilnim inštrumentom z biopsijsko iglo za mehka tkiva 14G/20 cm; | za 1xuporabo. Zunanja igla z luer-lock nastavkom mora biti odstranljiva, graduirana, z globinskim markerjem kompatibilna z vodilno koaksialno iglo. Omogoča naj večkratne biopsije brez ponovnih penetracij igle in CT vodene biopsije. Dodana naj bo stileta s priamidalno konico. Distančnik, ki stabilizira iglo. Varnostna blokada prožilnega mehanizma. Ergonomsko oblikovan ročaj z dvema odprinama za prste.Možnost nastavitve velikosti odprtine za vzorec tkiva: 1 ali 2cm. Notranja UZ markacija. Sterilno pakiranje. Lahko tudi set za histološko biopsijo mehkih tkiv, 16G x 20cm, ki ustreza vsem ostalim tehničnim zahtevam.Lahko tudi set za histološko biopsijo mehkih tkiv z biopsijsko iglo za mehka tkiva 14G/16 cm |
| ARL6917 | KRPE ZA UMIVANJE | odprt sklop |  |
| ARL691701 | Krpice za umivanje 36x60 | iz netkanega blaga za enkratno uporabo: iz vlaknovine 36×60 cm (toleranca +/- 2 cm); | artikel je zložen (prepognjen)po dolžini in širini; material je bela netkana vlaknovina iz 70 % viskoze in 30 % poliestra (tol. +/- 2 %); površinska masa artikla je 60 g/m2 (toleranca gostote blaga +/- 2 g /m2); osnovno pakiranje od 50 kosov do 100 kosov v PE vrečki ali škatli; zaščitno pakiranje od 500 do 1000 kosov v trdi kartonasti embalaži (embalaža mora vsebovati podatke o vsebini, količini in vrsti artikla). Material ne draži kože in sluznic (priložena mora biti izjava ponudnika, da je krpica primerna za uporabo pri bolnikih). Lahko se ponudijo tudi krpice 35x56cm, gramatura -50+5g/m2, sestava viskoza 70%+-8%, poliester 30%+-8%, dimenzije: dopuščamo odstopanje +-5cm. Lahko tudi ponudite krpe s sestavo: 50% viskoze, 50% poliestra in gramiteto 50. Lahko se ponudi biorazgradljive krpice, ki so dermatološko testirane in primerne za nego tudi najbolj občutljivega tipa kože. Lahko se ponudi pakiranje v škatli po 1500 kom - če gre za transportno pakiranje, osnovno pakiranje v primarni ovojnini pa je lahko od 50 do 100 kom. Ponudite lahko tudi krpice z gramaturo 50 g +/- 2g, kakršna je gramatura večine krpic, ki se uporabljajo v te namene. Lahko ponudite tudi krpice s sestavo 60% visoka in 40% poliester. Lahko se ponudi tudi sestava 70% viskoze ter 30%poliestra, biorazgradljive, za najbolj občutljivo kožo. Ponudniki lahko ponudijo osnovno pakiranje, ki se odpira po jasno označeni perforaciji, ki omogoča, da preostanek krpic v zavitku ostane zaščiten. Način dela v bolnišnici zagotavlja varno uporabo krpic tudi brez take oblike pakiranja. |
| ARL691702 | Krpice za umivanje 30X30 | iz netkane vlaknovine, mehke, vpojne, iz netkanega blaga za enkratno uporabo: iz vlaknovine 30×30cm | (toleranca +/- 2 cm); artikel je zložen (prepognjen) po dolžini in širini; material je bela netkana vlaknovina iz 70 % viskoze in 30 % poliestra (tol. +/- 2 %); površinska masa artikla je 60 g/m2 ( toleranca gostote blaga +/- 3 g /m2);osnovno pakiranje od 50 do 100 kosov v PE vrečki ali škatli; zaščitno pakiranje od 500 do 1000 kosov v trdi kartonasti embalaži (embalaža mora vsebovati podatke o vsebini, količini in vrsti artikla); material ne draži kože in sluznic (priložena mora biti izjava ponudnika, da je krpica primerna za uporabo pri bolnikih). Lahko ponudite krpe s sestavo: 50% viskoze, 50% poliestra in gramiteto 50. Lahko se ponudi biorazgradljive krpice, ki so dermatološko testirane in primerne za nego tudi najbolj občutljivega tipa kože. Lahko se ponudi pakiranje v škatli 2000 kom - če gre za transportno pakiranje, osnovno pakiranje v primarni ovojnini pa je lahko od 50 do 100 kom. Lahko ponudite krpice z gramaturo 50 g +/- 2 g. Prav tako lahko ponudite krpice s sestavo: 60% viskoza in 40% poliester. Lahko ponudite tudi krpice s sestavo 70% viskoze in 30% poliestra Lahko ponudite pakiranje po 50 kosov v zavitku in 30 zavitkov na karton. Lahko se ponudi tudi osnovno pakiranje, ki se odpira po jasno označeni perforaciji, ki omogoča, da preostanek krpic v zavitku ostane zaščiten, vendar to ni posebna zahteva naročnika. Način dela v bolnišnici zagotavlja varno uporabo krpic tudi brez take oblike pakiranja. |
| ARL6918 | TREBUŠNI PAS | zaprt sklop |  |
| ARL6918 | Pas trebušni - velikost L | št. 5 106-115 cm |  |
| ARL6918 | Pas trebušni - velikost M | št.4 96-105cm |  |
| ARL6918 | Pas trebušni - velikost S | št. 3 86-95 cm |  |
| ARL6918 | Pas trebušni - velikost XL | št. 6 116-125cm |  |
| ARL6918 | Pas trebušni - velikost XXL | št.8, 136-145 cm |  |
| ARL6919 | SISTEM INFUZIJSKI ZA KEMOTERAPIJO | zaprt sklop |  |
| ARL6919 | Sistem infuzijski za | kemoterapijo. Gravitacijski. Zaprt sistem za aplikacijo bioloških in citotoksičnih zdravil. | Sistem mora biti pripravljenza uporabo in ga predhodno ni potrebno sestavljati. Omogočati mora priklop 2 citostatičnih zdravil. Spike mora biti silikoniziran za lažje prebadanje plestenk in vrečk z delno hidrofobnim zračnim filtrom, ki preprečuje prehod mikroorganizmov v sistem, tudi če se zmoči.Strukturiran predel z brezigelnnimi dostopi naj bo izdelan iz močnega na citološka zdravila odpornega materiala, pri čemer mora imeti vsak dostop nepovratno valvulo, ki preprečuje uhajanje zdravil nazaj v pripravljeno mešanico, "sealing disc", ki preprečuje uhajanje zraka v sistem in luer lock nastavke za fiksiranje.Brezigelni dostopi naj bodo postavljeni tako, da so v stiku le z zdravilom, ki se dovaja skozenj, ne pa z zdravilom, ki se je dovajalo na dostopu pred njim. Kapljična komora mora biti dvodelna iz spodnjega mehkejšega in zgornjega tršega materiala, transparentna, v spodnjem delu naj bo 15 μm filter in hidrofilna membrana, ki preprečuje prehod zraka v sistem. Cev naj bo iz poliuretana, brez PVC in DEHP , s pokrovčkom s hidrofobno membrano, ki prepušča zrak, ne pa tekočine in omogoča odzračevanje sistema brez izgube zdravila. Luer konektor naj bo vrljiv. Sistem naj ima tudi Y-port, dodaten brezigelni dostop za dodajanje bolusiv z nepovratno valvulo, ki preprečuje uhajanje zraka v sistem. Vse dodatne komponente morajo omogočati dober oprijem. Posamezno sterilno pakiranje. |
| ARL6919 | Sistem infuzijski za | kemoterapijo. Gravitacijski.Zaprt sistem za aplikacijo bioloških in citotoksičnih zdravil. | Sistem mora biti pripravljenza uporabo in ga predhodno ni potrebno sestavljati. Omogoča naj priklop 4 citostatičnih zdravil. Spike naj bo silikoniziran za lažje prebadanje plastenk in vrečk z delno hidrofobnim zračnim filtrom, ki preprečuje prehod mikroorganizmov v sistem, tudi če se zmoči.Stukturian predel z brezigelnimi dostopi naj bo izdelan iz močnega na citotoksična zdravila odpornega materiala, pri čemer naj ima vsak dostop nepovratno valvulo, ki preprečuje uhajanje zraka v sistem in luer lock nastavke za fiksiranje. Brezigelni dostopi naj bodo postavljeni tako, da so v stiku le z zdravilom, ki se dovaja skozenj, ne pa z zdravilom, ki se je dovajalo na dostopu pred njim. Kapljična komora mora biti dvodelna iz spodnjega mehkejšega in zgornjega tršega materiala, transparentna, v spodnjem delu naj bo 15 μm filter in hidrofilna membrana, ki preprečuje prehod zraka v sistem. Cev naj bo iz poliuretana, brez PVC in DEHP , s pokrovčkom s hidrofobno membrano, ki prepušča zrak, ne pa tekočine in omogoča odzračevanje sistema brez izgube zdravila. Luer konektor naj bo vrljiv. Sistem naj ima tudi Y-port, dodaten brezigelni dostop za dodajanje bolusiv z nepovratno valvulo, ki preprečuje uhajanje zraka v sistem. Vse dodatne komponente morajo omogočati dober oprijem. Posamezno sterilno pakiranje. |
| ARL6920 | LUKNJAČ ZA BIOPSIJO KOŽE | zaprt sklop |  |
|  | Luknjač za biopsijo kože, | med. material, premera 2mm, sterilen, za 1xuporabo 1 Sc =20 kom; cena na komad, posamično pakiranje | Posamično pakiranje |
| ARL6920 | Luknjač za biopsijo kože, | med.material,premera 2mm, z izmetnim mehanizmom, sterilen, posamično pakiranje, za 1x uporabo. | 1 sc=20 kom; cena na kom |
| ARL6920 | Luknjač za biopsijo kože, | med.material, premera 1mm, sterilen, za 1xuporabo 1 Sc = 20 kom; cena na komad | Posamično pakiranje |
| ARL6920 | Luknjač za biopsijo kože, | med.material, premera 1,5mm, sterilen, za 1xuporabo 1 Sc = 20 kom; cena na komad | Posamično pakiranje |
| ARL6920 | Luknjač za biopsijo kože, | med.material, premera 4mm, sterilen, za 1xuporabo 1 Sc = 20 kom; cena na komad | Posamično pakiranje |
| ARL6920 | Luknjač za biopsijo kože, | med.material, premera 5mm, sterilen, za 1xuporabo 1 Sc = 20 kom; cena na komad | Posamično pakiranje |
| ARL6920 | Luknjač za biopsijo kože, | med.material, premera 4mm, sterilen, z izmetnim mehanizmom, za 1xuporabo 1 Sc = 20 kom;cena na kom | Posamično pakiranje |
| ARL6921 | SETI ZA POKRIVANJE | zaprt sklop |  |
| ARL6921 | Set za kolk | Set mora vsebovati:2x zaščita za instrumentarsko mizo 228x150cm, ojačana po sredini; | 1x zaščita za Mayo mizo 75x145, čvrsto ojačana po celotni površini;1x rjuha zgornja SMS, 155 x 270cm, lepilna, s podaljški, ki padejo navpično ob pacientu , 2 slojna z ojačano cono 50x60cm;1xU rjuha 150x178 nepropustna, lepilni U izrez 10x52; 1x U rjuha 224x318, lepilna, U izrez 15x137, ojačitev okoli U izreza 80x170cm;3x plašč ojačan po rokavih in sprednjem delu XXL, dolžine najmanj 154 cm;1x plašč ojačan po rokavih in sprednjem delu XL, dolžine najmanj 144 cm;1x ročnik 8mm dolžine 225cm;1x sesalna, povezovalna cev dolžine 300cm, navoj ženska-ženska, notranji premer 7mm, zunanji 10mm;20x zloženci, tkani 10x20cm, 16 slojni, rtg nit;1x lepilni trak 10x50cm;2x ježek za kable 25x2,5cm;1x stokineta elastična, s trakovi na poteg 21x121cm;1x brizga 50ml, kateter tip;1x vrečka za tekočine z izpustom 55x50cm;4x brisačke 42 x 30cm;4x kompresa 2 slojna, nepropustna 75x75cm;1x ledvička 700ml;3x rezilo 20 "Rezila, igle, brizge morajo biti zloženi v papirnati vrečki. Manjši plašč mora biti položen na vrhu seta. |
| ARL6921 | Set za koleno | Set mora vsebovati: 3x zaščita za instrumentarsko mizo 228x150cm, ojačana po sredini; | 1x ekstremitetna rjuha 318x265/310, z nasloni za roke, 3slojni material, z elastično odprtino fi 6,5cm, okoli odprtine ojačitvena cona najmanj 116x74cm;1x U rjuha 150x178 nepropustna, lepilni U izrez 10x52;3x plašč ojačan po rokavih in sprednjem delu XXL, dolžine najmanj 154 cm; 1x plašč ojačan po rokavih in sprednjem delu XL, dolžine najmanj 144 cm; 1x ročnik 8mm dolžine 225cm;1x sesalna, povezovalna cev dolžine 300cm, navoj ženska-ženska, notranji premer 7mm, zunanji 10mm; 20x zloženci, tkani 10x20cm, 16 slojni, rtg nit;1x PE diatermalna vrečka 30x32, 1 žep, lepilni trak na hrbtni strani; 1x lepilni trak 10x50cm; 1x ježek za kable 25x2,5cm; 1x crep povoj 10mx 15cm; 1x stokineta elastična, s trakovi na poteg 17x76cm; 1x brizga 3ml, LL, 3 delna; 1x brizga 50ml, kateter tip; 1x brizga 50ml, LL, 3 delna; 1xigla 18Gx5, roza;1xigla perkutana 19Gx7cm; 4x mbrisačke 42 x 30cm; 6x kompresa 2 slojna, nepropustna 75x75cm 1x ledvička 700ml; 3x rezilo 20 "Rezila, igle, brizge morajo biti zloženi v papirnati vrečki. Manjši plašč mora biti položen na vrhu seta" |
| ARL6921 | Set za artroskopijo kolena | Set mora vsebovati:1x zaščita za instrumentarsko mizo 228x150cm, ojačana po sredini | 1x rjuha artroskopska 320x220cm,s triktno zbiralno vrečko z izpustom, 2 slojna, elastična odprtina 6cm, z držali za kable;1x plašč ojačan po rokavih in sprednjem delu XL, dolžine najmanj 144 cm;1x plašč ojačan po rokavih in sprednjem delu XXL, dolžine najmanj 154 cm;1x sesalna, povezovalna cev dolžine 300cm, navoj ženska-ženska, notranji premer 7mm, zunanji 10mm;1x lepilni trak 10x50cm;1x ježek za kable 25x2,5cm;1x stokineta elastična, s trakovi na poteg 17x76cm;1x rezilo 11;2x obliž z blazinico5x7cm;10x tamponi 40x45cm iz enega kosa vate, tkani;2x brisačke 42 x 30cm;1x kompresa 2 slojna, nepropustna 75x75cm;1x zaščita za kamero 13x25, s kartončkom za lažjo vstavitev, lepilni trak na konici in perforirana konica;1x brizga 10ml, LS;2x igla 18Gx5cm;"Tamponi morajo biti zloženi v papirnati vrečki;Rezila, brizge, igle morajo biti v drugi papirnati vrečki. Manjši plašč mora biti zložen na vrhu seta. |
| ARL6922 | MANŠETE STEGENSKE, TROKOMORNE | zaprt sklop |  |
| ARL6922 | Manšeta,stegenska,trokomorna M | za povečevanje venskega pretoka v nogi in preventivo globoke venske tromboze in pljučne embolije. | Manšeta mora omogočati merjenje venskega povratka. Merjenje se izvaja v intervalih na vsakih 30 minut. Omogočati mora izvajanje kompresijskega cikla avtomatsko prilagojeno na vsakega bolnika ter izvajati kompresijo na popolnoma napolnjenih venah ne glede na lego bolnika. Trajanje kompresije 11 sekund, dekompresije od 20-60 sekund induvidualno prilagojeno. Kompresija se mora izvajati sekvenčno po komorah. Srednja komora je senzorska. Manšeta mora izvajati cirkumferentno kompresijo po celotnem obsegu noge in gradientno kompresijo, ki od gležnjev prek meč do stegna deluje s padajočimi pritiski 45-40-30mmHg. Manšeta mora omogočati funkcijo venskega povratka in klinično dokazano za 76% povečevati venski pretok napram sorodnim sistemom. Dotični sistem mora klinično dokazano prevenirati globoko vensko trombozo z najmanj petimi študijami objavljenimi v strokovni indeksirani literaturi. Za uporabo na enem bolniku, do konca ležalne dobe. Kompatibilna z IPC aparatom SCD 700. Cena za par |
| ARL6922 | Manšeta,stegenska,trokomorna L | za povečevanje venskega pretoka v nogi in preventivo globoke venske tromboze in pljučne embolije. | Manšeta mora omogočati merjenje venskega povratka. Merjenje se izvaja v intervalih na vsakih 30 minut. Omogočati mora izvajanje kompresijskega cikla avtomatsko prilagojeno na vsakega bolnika ter izvajati kompresijo na popolnoma napolnjenih venah ne glede na lego bolnika. Trajanje kompresije 11 sekund, dekompresije od 20-60 sekund induvidualno prilagojeno. Kompresija se mora izvajati sekvenčno po komorah. Srednja komora je senzorska. Manšeta mora izvajati cirkumferentno kompresijo po celotnem obsegu noge in gradientno kompresijo, ki od gležnjev prek meč do stegna deluje s padajočimi pritiski 45-40-30mmHg. Manšeta mora omogočati funkcijo venskega povratka in klinično dokazano za 76% povečevati venski pretok napram sorodnim sistemom. Dotični sistem mora klinično dokazano prevenirati globoko vensko trombozo z najmanj petimi študijami objavljenimi v strokovni indeksirani literaturi. Za uporabo na enem bolniku, do konca ležalne dobe. Kompatibilna z IPC aparatom SCD 700; cena za par |
| ARL6923 | VAKUUMSKE OPORNICE - SETI | zaprt sklop |  |
| ARL6923 | Vakuum.opornica za ahil.tetivo | Set vakuum.opornica za nogo,visoka,z naklonom,izravnalni podplat in ploščica za kontrolo obremenitve | Vakuumska opornica za nogo, dokolenska in mora omogočati nastavitev naklona in gibljivost sklepa v smeri dorzalne fleksije z možnostjo rigidnega zaklepa ter 30° klinastim podplatnim vložkom. Naklon mora biti nastavljiv v stopnjah po 5°, v razponu od -15° do +30°.Opornica mora biti sestavljena iz trdega plastičnega ogrodja in vakuumske blazine, ki mora biti oblečena v tkanino. V vakuumski blazini morajo biti kroglice. Na blazini mora biti zračni ventil z nepovratno valvulo, preko katerega se spusti zrak v blazino in omogoča aspiracijo zraka s priloženo ročno črpalko.Opornica je obojestranska, za levo in deno nogo. Imeti mora zamenljive pritrditvene trakove, ježke in snemljiv podplat.Izravnalni podplat mora imeti dva snemljiva sloja, za prilagajanje višine. Namesti se lahko na levo ali desno nogo, na pacientov lastni čevelj. Ploščice za kontrolo obremenitve morajo biti v treh različnih razponih in so kompatibilne z vakuumsko opornico. Ob preobremenjenosti noge mora dati ploščica zvočni signal. Velikosti: S |
| ARL6923 | Vakuum.opornica za ahil.tetivo | Set vakuum.opornica za nogo,visoka,z naklonom,izravnalni podplat in ploščica za kontrolo obremenitve | Vakuumska opornica za nogo, dokolenska in mora omogočati nastavitev naklona in gibljivost sklepa v smeri dorzalne fleksije z možnostjo rigidnega zaklepa ter 30° klinastim podplatnim vložkom. Naklon mora biti nastavljiv v stopnjah po 5°, v razponu od -15° do +30°.Opornica mora biti sestavljena iz trdega plastičnega ogrodja in vakuumske blazine, ki mora biti oblečena v tkanino. V vakuumski blazini morajo biti kroglice. Na blazini mora biti zračni ventil z nepovratno valvulo, preko katerega se spusti zrak v blazino in omogoča aspiracijo zraka s priloženo ročno črpalko.Opornica je obojestranska, za levo in deno nogo. Imeti mora zamenljive pritrditvene trakove, ježke in snemljiv podplat.Izravnalni podplat mora imeti dva snemljiva sloja, za prilagajanje višine. Namesti se lahko na levo ali desno nogo, na pacientov lastni čevelj. Ploščice za kontrolo obremenitve morajo biti v treh različnih razponih in so kompatibilne z vakuumsko opornico. Ob preobremenjenosti noge mora dati ploščica zvočni signal. Velikosti: M |
| ARL6923 | Vakuum.opornica za ahil.tetivo | Set vakuum.opornica za nogo,visoka,z naklonom,izravnalni podplat in ploščica za kontrolo obremenitve | Vakuumska opornica za nogo, dokolenska in mora omogočati nastavitev naklona in gibljivost sklepa v smeri dorzalne fleksije z možnostjo rigidnega zaklepa ter 30° klinastim podplatnim vložkom. Naklon mora biti nastavljiv v stopnjah po 5°, v razponu od -15° do +30°.Opornica mora biti sestavljena iz trdega plastičnega ogrodja in vakuumske blazine, ki mora biti oblečena v tkanino. V vakuumski blazini morajo biti kroglice. Na blazini mora biti zračni ventil z nepovratno valvulo, preko katerega se spusti zrak v blazino in omogoča aspiracijo zraka s priloženo ročno črpalko.Opornica je obojestranska, za levo in deno nogo. Imeti mora zamenljive pritrditvene trakove, ježke in snemljiv podplat.Izravnalni podplat mora imeti dva snemljiva sloja, za prilagajanje višine. Namesti se lahko na levo ali desno nogo, na pacientov lastni čevelj. Ploščice za kontrolo obremenitve morajo biti v treh različnih razponih in so kompatibilne z vakuumsko opornico. Ob preobremenjenosti noge mora dati ploščica zvočni signal. Velikosti:L |
| ARL6923 | Vakuum.opornica za gleženj | Set vakuum.opornica za nogo,visoka,izravnalni podplat in ploščica za kontrolo obremenitve | Vakuumska opornica za nogo, dokolenska in mora biti sestavljena iz trdega plastičnega ogrodja in vakuumske blazine, ki mora biti oblečena v tkanino. V vakuumski blazini morajo biti kroglice. Na blazini mora biti zračni ventil z nepovratno valvulo, preko katerega se spusti zrak v blazino in omogoča aspiracijo zraka s priloženo ročno črpalko. Opornica je obojestranska, za levo in deno nogo. Imeti mora zamenljive pritrditvene trakove, ježke in snemljiv podplat. Izravnalni podplat mora imeti dva snemljiva sloja, za prilagajanje višine. Namesti se lahko na levo ali desno nogo, na pacientov lastni čevelj. Ploščice za kontrolo obremenitve morajo biti v treh različnih razponih in so kompatibilne z vakuumsko opornico. Ob preobremenjenosti noge mora dati ploščica zvočni signal. Velikosti: S |
| ARL6923 | Vakuum.opornica za gleženj | Set vakuum.opornica za nogo,visoka,izravnalni podplat in ploščica za kontrolo obremenitve | Vakuumska opornica za nogo, dokolenska in mora biti sestavljena iz trdega plastičnega ogrodja in vakuumske blazine, ki mora biti oblečena v tkanino. V vakuumski blazini morajo biti kroglice. Na blazini mora biti zračni ventil z nepovratno valvulo, preko katerega se spusti zrak v blazino in omogoča aspiracijo zraka s priloženo ročno črpalko. Opornica je obojestranska, za levo in deno nogo. Imeti mora zamenljive pritrditvene trakove, ježke in snemljiv podplat. Izravnalni podplat mora imeti dva snemljiva sloja, za prilagajanje višine. Namesti se lahko na levo ali desno nogo, na pacientov lastni čevelj. Ploščice za kontrolo obremenitve morajo biti v treh različnih razponih in so kompatibilne z vakuumsko opornico. Ob preobremenjenosti noge mora dati ploščica zvočni signal. Velikosti: M |
| ARL6923 | Vakuum.opornica za gleženj | Set vakuum.opornica za nogo,visoka,izravnalni podplat in ploščica za kontrolo obremenitve | Vakuumska opornica za nogo, dokolenska in mora biti sestavljena iz trdega plastičnega ogrodja in vakuumske blazine, ki mora biti oblečena v tkanino. V vakuumski blazini morajo biti kroglice. Na blazini mora biti zračni ventil z nepovratno valvulo, preko katerega se spusti zrak v blazino in omogoča aspiracijo zraka s priloženo ročno črpalko. Opornica je obojestranska, za levo in deno nogo. Imeti mora zamenljive pritrditvene trakove, ježke in snemljiv podplat. Izravnalni podplat mora imeti dva snemljiva sloja, za prilagajanje višine. Namesti se lahko na levo ali desno nogo, na pacientov lastni čevelj. Ploščice za kontrolo obremenitve morajo biti v treh različnih razponih in so kompatibilne z vakuumsko opornico. Ob preobremenjenosti noge mora dati ploščica zvočni signal. Velikosti:L |
| ARL6923 | Vakuum.opornica za stopalnice | Set vakuum.opornica,za nogo,nizka,izravnalni podplat in ploščica za kontrolo obremenitve | Vakuumska opornica za nogo, nizka in mora biti sestavljena iz trdega plastičnega ogrodja in vakuumske blazine, ki mora biti oblečena v tkanino. V vakuumski blazini morajo biti kroglice. Na blazini mora biti zračni ventil z nepovratno valvulo, preko katerega se spusti zrak v blazino in omogoča aspiracijo zraka s priloženo ročno črpalko. Opornica je obojestranska, za levo in deno nogo. Imeti mora zamenljive pritrditvene trakove, ježke in snemljiv podplat. Izravnalni podplat mora imeti dva snemljiva sloja, za prilagajanje višine. Namesti se lahko na levo ali desno nogo, na pacientov lastni čevelj. Ploščice za kontrolo obremenitve morajo biti v treh različnih razponih in so kompatibilne z vakuumsko opornico. Ob preobremenjenosti noge mora dati ploščica zvočni signal. Velikosti: S |
| ARL6923 | Vakuum.opornica za stopalnice | Set vakuum.opornica,za nogo,nizka,izravnalni podplat in ploščica za kontrolo obremenitve | Vakuumska opornica za nogo, nizka in mora biti sestavljena iz trdega plastičnega ogrodja in vakuumske blazine, ki mora biti oblečena v tkanino. V vakuumski blazini morajo biti kroglice. Na blazini mora biti zračni ventil z nepovratno valvulo, preko katerega se spusti zrak v blazino in omogoča aspiracijo zraka s priloženo ročno črpalko. Opornica je obojestranska, za levo in deno nogo. Imeti mora zamenljive pritrditvene trakove, ježke in snemljiv podplat. Izravnalni podplat mora imeti dva snemljiva sloja, za prilagajanje višine. Namesti se lahko na levo ali desno nogo, na pacientov lastni čevelj. Ploščice za kontrolo obremenitve morajo biti v treh različnih razponih in so kompatibilne z vakuumsko opornico. Ob preobremenjenosti noge mora dati ploščica zvočni signal. Velikosti: M |
| ARL6923 | Vakuum.opornica za stopalnice | Set vakuum.opornica,za nogo,nizka,izravnalni podplat in ploščica za kontrolo obremenitve | Vakuumska opornica za nogo, nizka in mora biti sestavljena iz trdega plastičnega ogrodja in vakuumske blazine, ki mora biti oblečena v tkanino. V vakuumski blazini morajo biti kroglice. Na blazini mora biti zračni ventil z nepovratno valvulo, preko katerega se spusti zrak v blazino in omogoča aspiracijo zraka s priloženo ročno črpalko. Opornica je obojestranska, za levo in deno nogo. Imeti mora zamenljive pritrditvene trakove, ježke in snemljiv podplat. Izravnalni podplat mora imeti dva snemljiva sloja, za prilagajanje višine. Namesti se lahko na levo ali desno nogo, na pacientov lastni čevelj. Ploščice za kontrolo obremenitve morajo biti v treh različnih razponih in so kompatibilne z vakuumsko opornico. Ob preobremenjenosti noge mora dati ploščica zvočni signal. Velikosti: L |
| ARL6924 | MATERIAL ZA UROLOGIJO |  |  |
| ARL692401 | ŽICA VODILNA | zaprt sklop |  |
| ARL692401 | Žica vodilna, ravna 3 cm | Hibridna vodilna žica,ki nudi dostop hidrofilne žice iz nitinola in rokovanje ter varnost PTFE žice. | Lastnosti: PTFE kritje, konstrukcija"flat wire" iz nerjavegčega jekla zagotavlja trdo žico, sredica iz nitinola onemogoča knikanje, hidrofilna fleksibilna konica na distalnem delu, 10cm flekisbilna konica na proksimalnem delu, radiopačna konica Tungsten. Dimenzije 0,035 inch, 150cm dolžine, ravna, konica 3 cm fleksibilna. |
| ARL692401 | Žica vodilna, jeklena | Vodilna žica, jeklena, v celoti prevlečena s PTFE pred navitjem za boljšo vodljivost in varnost. | Dimenzije: 0,035 inch, 150 cm, J 3mm, premično jedro |
| ARL692401 | žica vodilna, jeklena, ravna | Vodilna žica, jeklena, v celoti prevlečena s PTFE pred navitjem za boljšo vodljivost in varnost. | dimenzije:0,035 inch, 150 cm, ravna, premično jedro |
| ARL692401 | Žica vodilna diagnost. | s posamičnim jedrom, J konica, 150 cm | Lahko se ponudi J konica 1,5 mm. Kot npr. oz. primerljivo z Inqwire quide wires, PTFE coated, 3 mm J-konica premična, 150 cm. Premer 0.035" (0.89 mm), single use, non-pirogenic, ref 6693-41. |
| ARL692401 | Žica vodilna | s posamičnim jedrom, ravna konica, 150 cm | Kot npr. oz. primerljivo z Inqwire guide wires, PTFE coated, premer žice 0.035" (0.889 mm), 150 cm, non pirogenic, straight moveable core (ravno pomično jedro), ref 6690-41, single use. |
| ARL692402 | SISTEM ZA UROLOŠKO SPIRANJE | zaprt sklop |  |
| ARL692402 | Sistem za spiranje mehurja | enojni, 23ml, 203cm, brez lateksa, sterilno pakiran posamično | Enojni set za izpiranje naj vsebuje: 1x konica uromatic; 1x brezračno kapalno komoro, 1x navito od 1750-1800mm dolgo cev s premerom 4,07-5,0mm, 1x rolerstišček, 1x kateter nastavek, 1x silikonsko 114mm (+/-10mm) cev s premerom 4,75 (+/- 0,1mm), 1sc=50kom, cena na komad; kot npr.:E5MC4002. |
| ARL692402 | Sistem za spiranje mehurja | dvojni, Y tip, 39ml, 200cm, brez lateksa, sterilno pakiran posamično | Dvojni set za izpiranje naj vsebuje: Y-tip set z dvema uromatic konicama in dvema stiščkoma, 1x kapalno komoro, 1x navito minimalno 1524 do maksimalno 1700mm dolgo cevjo s premerom 4,95-5,0mm, 1x dodatni roler stišček; 1x kateter nastavek, 1x silikonska cev 114mm (+/- 10mm) s premerom 4,75mm (+/- 0,1mm). 1 sc =25 kom. Cena na komad; kot npr.: E5MC4007N. |
| ARL692403 | DILATATORJI | zaprt sklop |  |
| ARL692403 | Dilatator ženski 10F | Dilatator iz PTFE materiala, ženski LL, dolžine 20 cm, na voljo velikost 5CH, kompatibilen | z vodilno žico 0,035" in velikosti 10CH. Za Žico 0,035" do 0,038". |
| ARL692403 | Dilatator ženski 12F | Dilatator iz PTFE materiala, ženski LL, dolžine 20 cm, na voljo velikost 5CH, kompatibilen | z vodilno žico 0,035" in velikosti 12CH. Za Žico 0,035" do 0,038". |
| ARL692403 | Dilatator ženski 8F | Dilatator iz PTFE materiala, ženski LL, dolžine 20 cm, na voljo velikost 5CH, kompatibilen | z vodilno žico 0,035" in velikosti 8CH. Za Žico 0,035" do 0,038". |
| ARL692403 | Set dilatator za dilatacijo | za dilatacijo perkutaneusnega trakta v ledvico. Set vključuje 8.0Fr radiopačni kateter | PTFE, 3 radiopačnee dilatatorje (6,0 do 10,0Fr), koničaste ki se prilagaja nameščanj vodilne žice premera .038 inčev, in 11 dilatatorjev (10,0 do 30,0 Fr) s konico za namestitev na 8.0 Fr radioprotekalni PTFE kateter. Radipačne PTFE prevleke(tulci,sheati) so na voljo s štirimi največjimi dilatorji. AQ-prevleka dilatorja je mikro-tanka plast hidrofilnega polimera, ki ob aktiviranju pritegne v kateter vodo in druge tekočine, kar ustvarja površino z nizkim trenjem. |
| ARL692403 | Dilatator set renalni | graduiran. Set v ključuje:12 dilatatorjev (od 8FR/2,7mm do 30 FR/10,0mm-parne velikosti), | dolžine 35 cm;en stilet, 8FR/2,7mm zunanji premer, dolžine 70cm; en radiopačni PTFE "sheat", 8 FR/2,7mm notranji premer, 10 FR/3,3mm zunanji premer, dolžine 30cm. kot npr.:AMPLATZ M0062601000 |
| ARL692403 | Dilatator žilni 14F | Dožina dilatatorja 20 cm. Iz polypropylena. Luer lock |  |
| ARL692404 | SET ZA URETER.DRENAŽO | zaprt sklop |  |
| ARL692404 | Set za ureter.drenažo cistosk. | Citoskopski. Ureterni stent seti dvojni pigtail-zaprta konica. Ureterni stent set, dvojni pigtaila, | distalno zaprta konica, iz poliuretana, radiopačen, z vrvico za izvlek, cm graduacija, drenažna očesa po celotni dolžini. Na voljo seti z JJ stentom v dolžini ravnega dela 26cm, debeline 6 in 7 ter 8Ch. V setu z uvajalom cca 45cm, fleksibilno PTFE žico 100cm in 2 fiksacijski objemki, sterilno, za 1xuporabo. |
| ARL692404 | Set za ureter.drenažo | Ureterni stent seti dvojni pigtail-zaprta konica. Ureterni stent set, dvojni pigtaila, distalno | zaprta konica, iz poliuretana, radiopačen, z vrvico za izvlek, cm graduacija, drenažna očesa po celotni dolžini. Cistoskopski. Na voljo seti z JJ stentom v dolžini ravnega dela 28cm, debeline 4,8 6 ter7 CH. V setu z uvajalom cca.45cm, fleksibilno PTFE žico 100cm in dve fiksacijski objemki, sterilno, za 1x uporabo. |
| ARL692404 | Set za ureterno drenažo | Specialni ureterni stent set za odprte operacije. Ureterni stent set za odprte operacije, | dvojni pigtaila, obe konici zaprti, iz poliuretana, radiopačen, cm graduacija, drenažna očesa po celotni dolžini. Na voljo seti z JJ stentom v dolžini ravnega dela 28cm, debeline4,8 CH, 6 in 7 Ch. V setu z ojačano PTFE vodilno žico 100cm, sterilno, za 1x uporabo. |
| ARL692404 | Set za ureterno drenažo | Ureterni stent seti dvojni pigtail-odprta konica. Ureterni stent set, dvojni pigtaila, odprta konica | iz poliuretana, radiopačen, z vrvico za izvlek, cm graduacija, drenažna očesa po celotni dolžini. Na voljo seti z JJ stentom v dolžini ravnega dela 28 cm, debeline 4,8 Ch, 6, 7 in 8 Ch. V setu z uvajalom cca. 45 cm, fleksibilno PTFE žico 150cm in 2 fiksacijski objemki, sterilno, za 1x uporabo. |
| ARL692404 | Set za uret.drenažo DDspajanje | Ureterni stent seti DD spajanje, hidrofilni - zaprta konica. | Cistoskopski. Ureterni stent set, dvojni pigtail, z DD spajanjem, distalno zaprta konica, iz poliuretana s hidrofilno prevleko, radiopačen, cm graduacija, drenažna očesa po celotni dolžini. Na voljo seti z JJ stentom v dolžini ravnega dela 26 cm, debeline 4,8Ch. V setu z uvajalom cca. 45 cm z DD spajanjem, fleksibilno PTFE žico 100cm in fiksacijsko objemko, sterilon, za 1x uporabo. Kot npr.:*334840. |
| ARL692404 | Set za uret.drenažo DDspajanje | Ureterni stent seti DD spajanje, hidrofilni - zaprta konica. | Ureterni stent set, dvojni pigtail, z DD spajanjem, distalno zaprta konica, iz poliuretana s hidrofilno prevleko, radiopačen, cm graduacija, drenažna očesa po celotni dolžini. Na voljo seti z JJ stentom v dolžini ravnega dela 26 cm, debeline 4,8Ch, 6, 7 in 8 Ch. V setu z uvajalom cca. 45 cm z DD spajanjem, fleksibilno PTFE žico 100cm in fiksacijsko objemko, sterilno, brez lateksa, za 1x uporabo. Lahko se ponudi set za ureterno drenažo z JJ stenton dolžine ravnega dela 26 cm in debeline 4.8CH, 6 CH in 8 CH. |
| ARL692405 | POTROŠNI MATERIAL, VEZAN NA APARAT SHOCKPULSE LITOTRIPTOR OLYMPUS LITOTRIPTOR | zaprt sklop |  |
| ARL692405 | Sonda za večkratno uporabo | kompatibilna z obstoječim aparatom Olympus Shockpulse litotriptor, za drobljenje kamnov, | kot npr.:EGSPL-PR150. Sonda za litotriptor, večkratna uporaba (najmanj 5 uporab), velikost 1,5mm. Pakirano po 1 kos |
| ARL692405 | Sonda mini PCNL | kompatibilna z obstoječim aparatom Olympus Shockpulse litotriptor, za drobljenje kamnov | (za mini PCNL posege). Sonda za litotriptor, za 1x uporabo. Velikost 1,83mm oz. 5,5Fr. Sterilno pakiranje. Pakiranje po 3 kos. Kot npr: EGSPL-PDBX183. Cena za komad |
| ARL692405 | Sonda za večkratno uporabo | kompatibilna z obstoječim aparatom Olympus Shockpulse litotriptor, za drobljenje kamnov, | kot npr.:EGSPL-PR183. Sonda za litotripor za večkratno uporabo (najmanj 5 uporab), velikost 1,83mm oz. 5,5 Fr (za mini PCNL posege). Pakiranje po 1 kos. |
| ARL692405 | Sonda za enkratno uporabo | kompatibilna z obstoječim aparatom Olympus Shockpulse litotriptor, za drobljenje kamnov, | velikost 3,40mm. Pakirano sterilon in po 3 kos. Cena za komad. Kot npr.: EGSPL-PDBX340. |
| ARL692406 | POTROŠNI MATERIAL, VEZAN NA INŠTRUMENT WOLF RIGIDNI URETERORENOSKOP | zaprt sklop |  |
| ARL692406 | Tesnilo za ureterorenoskop | Membransko tesnilo za ureteroskope, premera 7,5mm, debeline 2mm, za inštrumente 1-5mm, | za večkratno uporabo, rumene barve. Pakirano po 10 kom. Cena za komad. Kot npr.:89.101 |
| ARL692406 | Valvula tesnilna za | ureterorenoskop.Tesnilna valvula, večprekatna silikonska sredica za inštrumente 1-6Fr, | sterilno pakiranje. Pakiranje po 5 kom, cena za komad. Kot npr: 4712348 |
| ARL692407 | POTROŠNI MATERIAL, VEZAN NA APARAT OLYMPUS FLEKSIBILNI URETERORENOSKOP | zaprt sklop |  |
| ARL692407 | Uvajalni kanal za varno | vstavljanje fleksibil.ureterorenoskopa.Premer 11/13Fr,dolžina 38 cm,pakirano po 5 kos,za 1xuporabo. | Uvajalni kanal mora imeti hidrofilični prema in mora biti radiopačen.Kompatibilno z obstoječim aparatom Olympus. Kot npr.: EG61138BX. Cena za komad. |
| ARL692407 | Uvajalni kanal za varno | vstavljanje fleksibil.ureterorenoskopa.Premer 11/13Fr,dolžina 46 cm,pakirano po 5 kos,za 1xuporabo. | Uvajalni kanal mora imeti hidrofilični prema in mora biti radiopačen.Kompatibilno z obstoječim aparatom Olympus. Kot npr.: EG61146BX. Cena za komad. |
| ARL692408 | POTROŠNI MATERIAL, VEZAN NA RESEKTOSKOP OLYMPUS | zaprt sklop |  |
| ARL692408 | Zanka resekcijska | kompatibilna z obstoječim monopolarnim resektoskopom Olympus. Monopolarna resekcijska elektroda, | premer žice 0,35mm, za 12 stopinjsko optiko. Pakirano po 12 kos, sterilno, za 1xuporabo. Cena za komad. Kot npr.:A22201C |
| ARL692408 | Resekcijska elektroda HF | kompatibilna z obstoječim bipolarnim resektoskopom Olympus, pakirano sterilno po 12 kos, | premer 24-28 Fr za 12 in 30 stopinjske optike. Kot npr.:WA22351C. Cena za komad. |
| ARL692409 | POTROŠNI MATERIAL, VEZAN NA INSUFLATOR OLYMPUS | zaprt sklop |  |
| ARL692409 | Filter za insuflacijo | kompatibilen z obstoječim insuflatorjem UHI-4 Olympus, pakirano sterilno, za 1xuporabo, | pakiranje po 10 koskot npr.: A5663. Cena za komad. |
| ARL692410 | KLIPI ZA LIGACIJO IZ NEABSORBNEGA POLIMERA | zaprt sklop | Ponudnik mora zagotoviti brezplačne aplikatorje (na vsakih 10 škatel- 1 aplikator). Opis aplikatorjev je naveden v RD: Priloga 1.a |
| ARL692410 | Klip za ligacijo | iz neabsorbnega polimera,biokompatibilen,divergentno ukrivljen, atraumatska dvosmerna stabilizacija | (zobčki nasprotno razporejeni), več kot dvakrat povečana lateralna in longitudinalna stabilnost od standardnih klipov. Velikost XXL za velikosti tkiva 10-22mm. Enakovredno 0301-10xxL04, pakiranje škatla. V škatli 8 polnil po 4 klipe. Na voljo morajo biti aplikatorji skladno z Uredbo o medicinskih pripomočkih EU201/745 za kirurške instrumente, za večkratno uporabo, barvno kodirani za ujemanje s kartušami klipov. |
| ARL692411 | KLIPI ZA LIGACIJO IZ ČISTEGA TITANA | zaprt sklop | Ponudnik mora zagotoviti brezplačne aplikatorje (na vsakih 10 škatel- 1 aplikator). Opis aplikatorjev je naveden v RD: Priloga 1.a |
| ARL692411 | Ligacijski klipi medium-large | (ML) iz čistega titana,z dvojnim mostiščem in s posebnim diamantnim profilom za širše vraščanje | v tkivo. Kompatibilni z obstoječimi aplikatorji (opis le teh v RD). Pakirani so po 90 klipov, 6 klipov/nabojnik, 15 nabojnikov/škatlo. Enakovredno PL462SU.Na voljo morajo biti aplikatorji skladno z Uredbo o medicinskih pripomočkih EU201/745 za kirurške instrumente, za večkratno uporabo, barvno kodirani za ujemanje s kartušami klipov. |
| ARL692411 | Ligacijski klipi small | (S) iz čistega titana,z dvojnim mostiščem in posebnim diamantnim profilom za širše vraščanje v | tkivo. Kompatibilni z obstoječimi aplikatorji (opis le teh v RD). Pakirani so po 90 klipov, 6 klipov/nabojnik, 15 nabojnikov/škatlo. Enakovredno PL450SU.Na voljo morajo biti aplikatorji skladno z Uredbo o medicinskih pripomočkih EU201/745 za kirurške instrumente, za večkratno uporabo, barvno kodirani za ujemanje s kartušami klipov. |
| ARL692412 | KLIPI ZA LIGACIJO IZ NEVPOJNEGA POLIMERA INERTNI | zaprt sklop | Ponudnik mora zagotoviti brezplačne aplikatorje (na vsakih 10 škatel- 1 aplikator). Opis aplikatorjev je naveden v RD: Priloga 1.a |
| ARL692412 | Klipi za lig.iz nevpoj.polimer | Klipi, izdelani iz nevpojnega polimera, inertni, radioprosojni, odstranljivi, oblike loka, | za ligacijo žil/tkiv med 2-16m, penetracija 1x2 zobca. Zobci preprečujejo zdrs v katerokoli smer, primerni za MRI, CT in RTG, zapiranje sponke se potrdi tipno in zvočno. Pakiranje 6 klipov, barvno kodiranje skladno z obstoječimi aplikatorji. Enakovredno Hem-o-lok xl 544250: velikost xl, rumeni, za žile/tkivo 7-16mm, dimenzije ŠXV: 9,07mmx14,83. Zaprt klip 17,37mm.Na voljo morajo biti aplikatorji skladno z Uredbo o medicinskih pripomočkih EU201/745 za kirurške instrumente, za večkratno uporabo, barvno kodirani za ujemanje s kartušami klipov. |
| ARL692412 | Klipi za lig.iz nevpoj.polimer | Klipi, izdelani iz nevpojnega polimera, inertni, radioprosojni, odstranljivi, oblike loka, | za ligacijo žil/tkiv med 2-16m, penetracija 1x2 zobca. Zobci preprečujejo zdrs v katerokoli smer, primerni za MRI, CT in RTG, zapiranje sponke se potrdi tipno in zvočno. Pakiranje 6 klipov, barvno kodiranje skladno z obstoječimi aplikatorji. Enakovredno Hem-o-lok L 544240: L, vijola, za žile/tkivo 5-13mm, dimenzije ŠXV: 7,49x10,69, zaprt 12,50mm. Na voljo morajo biti aplikatorji skladno z Uredbo o medicinskih pripomočkih EU201/745 za kirurške instrumente, za večkratno uporabo, barvno kodirani za ujemanje s kartušami klipov. |
| ARL692412 | Klipi za lig.iz nevpoj.polimer | Klipi, izdelani iz nevpojnega polimera, inertni, radioprosojni, odstranljivi, oblike loka, | za ligacijo žil/tkiv med 2-16m, penetracija 1x2 zobca. Zobci preprečujejo zdrs v katerokoli smer, primerni za MRI, CT in RTG, zapiranje sponke se potrdi tipno in zvočno. Pakiranje 6 klipov, barvno kodiranje skladno z obstoječimi aplikatorji. Enakovredno Hem-o-lok ML 544230: zeleni, za žile/tkivo 3-10mm, dimenzije:ŠXV 4,85x8,08mm, zaprt klip 9,19mm. Na voljo morajo biti aplikatorji skladno z Uredbo o medicinskih pripomočkih EU201/745 za kirurške instrumente, za večkratno uporabo, barvno kodirani za ujemanje s kartušami klipov. |
| ARL692413 | RAZNI MATERIAL ZA UROLOGIJO | odprt sklop |  |
| ARL69241301 | Infuzijski gravitac. sistem | z dvema kanilama (za dve vrečki s tekočino); s komoro za ročno povečanje pretoka tekočine in | proti povratnim ventilom; dolžina nastavljiva, možnost krajšaja za približane ročne komore operaterju;na strani inštrumenta, člen s tremi vhodi, 2x ventil, tesnilni mehanizem (Touhy-Borst) za lasersko fibro in port za LL priklop. Pakiranje: 1sc=10 kom |
| ARL69241302 | Nastavek za aspirator Ch22 | dožina 25cm;flexibilna cev za popolnoma nastavljiv kot vstavitve; lateralne odprtine za kontrolirano | atravmatsko sesanje; prozoren high grade material omogoča pregled posesanih tekočin; toplotno oblikovana konica na distalnem delu; poševni robovi na distalnem delu za najbolj občutljivo tkivo; brez lateksa; zoženi proksimalni del; možnost nastavitve konekta na proksimalnem delu za nastavitev dodatne cevi za varno sesanje; pakirano v dvojni ovoj in sterilno pakiranje; za enkratno uporabo; kompatibilni z aspiratorjem Yankauer |
| ARL69241303 | Set pregrinjal-sterilen | Set mora biti sestavljen iz: 1 kos op. zaščita za inštrumentarsko mizo dim. 150cm x 190cm, | vpojni del 75cm x 190cm;1 kos vpojna brisačka 18cm x 25cm;1 kos op. rjuha za TUR operacije iz 100% tekočinsko neprepustnega materiala dim. 175/270cm x 180cm, z dvema odprtinama 8 in 5 cm, z integriranimi všitki za noge, z integrirano vrečko za zbiranje tekočin z izpustom, filtrom in prilagodljivim lokom (varna flex žica na robu) ;1 kos velcro trak za pritrditev kablov dim. 9cm x 18cm. Set je posamično sterilno pakiran, 14 setov v transportni embalaži. Lahko se ponudi velikosti rjuh in prekrivnega potrošnega materiala v razpisani dolžini ali daljši dolžini. Prav tako se lahko ponudi set, ki vsebuje 4 vpojne brisačke 30x30 cm, op. rjuho za TUR 190x230 cm z odprtinama premera 6 cm in op. trakom 10x50 cm. Ponudi se lahko enakovreden set, ki vsebuje 2 vpojni brisački 30x30 cm, op. rjuho za TUR 175x240 cm, z odprtinama premera 6 cm in velcro trakom 2x22 cm. |
| ARL69241304 | Košara za ekstrakcijo kamnov | štiri žična, premer 2,2Fr, velikost košarice minimalno 14mm, delovna dolžina 115cm, pakirano po 1kos | Lahko se ponudi košarica 2,4F, delovne dolžine 120 cm in velikost košarice 16 mm. Ponudi se lahko tudi košarico za ekstrakcijo kamnov, premer CH 2,5, dolžine 120 cm. |
| ARL69241305 | Hibridna košarica | iz nitinola z "open sure" ročajem enakovredno Dakota | M0063905010. Dimenzije: 8mm diameter se odpre 50%več; 11mm diameter se odpre 30% več. Košarica omogoča ujetje, repozicioniranje in odstranjevanje večjih kamnov in delcev v eni proceduri. Dimenzije 1,9F, dolžina 120 cm |
| ARL69241306 | Zanka spiralna iz nitinola | 3F, diameter 10mm, dolžina 115cm. Zanka spiralna iz nitinoal, odporna na laser, oblikovana | za preprečevanje migracije kamnov med litotripsijo, ima sposobnost, da "pomete" večje drobce navzdol v sečevod. Edinstvena tehnologija omogoča pometanje več kamenja v enem prehodu.PTFE kritje, radiopačni marker. Dimenzija uvajala zunanji diameter 3F (1mm). Spirala dimenzije 7 mm in 10 mm, delovna dolžina 115 cm. |
| ARL69241307 | Kolagen.kožna osnova 7x10cm | Kot npr.:Intexen Surgisis, 7x10cm |  |
| ARL69241308 | Sonda gastrostomska 10FR | Silikonska gastro-duodenalna hranilna sonda za enteralno prehrano otrok in odraslih, radiopačna z | zaprto konico in dvema stranskima odprtinama, dolžine 125cm, CH10. Oznake na vsak cm od 5 do 70 cm. Priming volumen: 4,1ml. Proksimalni ENFIT konektor, vijolične barve, ki omogoča takojšnjo identifikacijo enteralne linije, sklade s standardom 80369-3. Obturator z barvno kodiranim trakom. Maksimalno trajanje uporabe: 29 dni. Brez lateksa, brez DEHP. Sterilna. Lahko se ponudi poliuretanska sonda dolžine 120 cm. |
| ARL69241309 | Urološka kompresa, 60 x 90cm | odprtina 5,2cm, prozorna; velikost odprtine: 5cm. Pakiranje: SC/10. | Urološka kompresa iz neprepustnega PE filma z lepljivim robom nudi bariero za tekočine in izločke.Varuje sterilno območje okoli mesta, namenjenega kirurškemu posegu.Matirana površina pomaga preprečevati bleščanje komprese med posegom.Vsebuje zaščitni naprstnik iz neoprena, ki je namenjen preprečevanju kontaminacije kirurgove rokavice. Enakovredna ponudba: ref 1071, urological steri drape, 3M. Lahko se ponudi enakovredno kompreso 75 x 90 cm z odprtino premera 7 cm. |
| ARL69241310 | Disekcijski balonski sistem | za kontrolirano separacijo tkiva pri laparoskopskih operacijah, kanula premera 11 mm, | ovalni poliuretanski balon zagotavlja integriteto tudi ob morebitnem predrtju, tlačilka za kontrolirano polnjenje in praznjenje balona; 3 kosi v škatli |
| ARL69241311 | Stent set , odprt | Set vsebuje: dva stenta za preusmeritev urina, odprta, velike stranske drenažne luknje,dimenzije 6F | dolžine 80 cm, eno vodilno žico "stiff" s prevleko iz PTFE, premera 0,038 inch/0,97mm, dva barvno kodirana adapterja za kateter in dva konekta "diversion" za drenažno vrečko. Kot npr.: Percuflex M0061602050 |
| ARL69241312 | Stent set, zaprt | set vsebuje; dva stenta za preusmeritev urina, zaprta, drenažne luknje,dimenzije 6F, dolžine 80 cm, | eno vodilno žico "stiff" s prevleko iz PTFE, premera 0,038 inch/0,97mm, dva barvno kodirana adapterja za kateter in dva konekta za drenažno vrečko. Kot npr.: Percuflex M0061602250 |
| ARL69241313 | Kateter set za nefrostomijo | Nefrostoma kateter set sestavljen iz: hidrofilni kateter za drenažo nefrostome,enakovredno Flexima, | uvajalo enakovredno Accustick II, z zaklepno ojačitveno kanilo; diagnostično iglo 21G, izjemno togo vodilno žico 0,0018, s platinasto ohlapno konico 0,038, močno vodilno žico 15 cm; kateterska manšeta enakovredno Percufix, povezovalna cev z zapornim ventilom za drenažno vrečko |
| ARL69241314 | Dren.kateter za nefrostomijo | drenažni kateter iz biokompatibilnega polimerja enakovrendo Flexima, ki preprečuje knikanje | in ohranja prehodnost lumna, s hidrofilno prevledko enakovredno Glidex, ki omogoča lažje uvajanje in preprečuje inkrustacijo. Kateter mora vsebovati metalno in fleksibilno kanilo. Dolžin katetra 25cm, 14F enakovredno regular durometer, "loop konica. Kot npr.: flexima all purpose oz regular M001271390 |
| ARL69241315 | Set-TUR prekrivalo z dvema | renalnima odprtinama 220/230x280. Set je setavljen iz prekrivala enakovredno Medilam SBPP 150x190cm | za inštrumentarsko mizico, prekrivalo TUR z dvemi renalnimi odprtinami 220/203x280cm in irigacijske vrečke 90x60cm |
| ARL6925 | POTROŠNI MATERIAL, VEZAN NA ASPIRATOR MASTER ARDO | zaprt sklop |  |
| ARL6925 | Posoda aspiracij.za vrečke 1l | kompatibilno z aspiratorjem master ardo |  |
| ARL6925 | Vrečka aspiracijska 1 l | z odprtino za odvzem vzorca, kompat.z aspir. master ardo |  |
| ARL6925 | Bakterijski filter A10 | kompat.z aspiratorjem master ardo; menjava 1 mesečno |  |
| ARL6925 | Nosilec šinski za aspir.posodo | kompatibilen s posodo kompatibilno z aspiratorjem master ardo |  |
| ARL6925 | Silikonska aspiracijska cev | kompatibilno z aspiratorjem master ardo |  |
| ARL6926 | PROKTOSKOPI | zaprt sklop |  |
| ARL6926 | Proktoskop- raven | uporaba za diagnostiko in pediatričen paciente, dolžina 54 mm, premer 18mm | Ročaj multi light, kar omogoča namestitev svetlobnih virov; za enkratno uporabo, topa konica. Prozorna plastika, brez lateksa;atravmatični. Pakiranje posamično. Za jasen in enostaven rektalni pregled. Z ali brez led osvetlitve. |
| ARL6926 | Proktoskop - odsekan | preiskovalni. Dolžina 88mm; premer 23mm. | Ročaj multi light, kar omogoča namestitev svetlobnih virov. Za enkratno uporabo.Prozorna plastika; brez lateksa. Atravmatični. Pakiranje posamično. Kljunasta oblika za izvajanje biopsij, elastičnih ligatur in skleroze hemoroidov, incizije intraanalnih hematomov, ekscizije hipertrofičnih analnih papil, šivanja s homeostatskimi šivi. Z ali brez led osvetlitve. |
| ARL6926 | Proktoskop - raven | preiskovalni. Dolžina 65mm; premer 23mm. | Ročaj mulit light, kar omogoča namestitev svetlobnih virov. Za enkratno uporabo. Topa konica. Prozorna plastika;brez lateksa, atravmatični. Pakiranje posamično. Omogoča nadzor nad stenam analnega kanala |
| ARL6927 | OPORNICA ZA ROKO "KRAMER" | zaprt sklop |  |
| ARL6927 | Opornica kramer za roko 65X320 | različne velikosti,dovolj upogljiva za možnost dobre namestitve,dobra možnost čiščenja | in sterilizacije po uporabi,prijazna do bolnika,večkratna uporaba |
| ARL6927 | Opornica kramer za roko 75X400 | različne velikosti, dovolj upogljiva za možnost dobre namestitve,dobra možnost čiščenja | in sterilizacije po uporabi,prijazna do bolnika,večkratna uporaba; lahko 40x8 |
| ARL6928 | PODLOGE ZA PACIENTE | zaprt sklop |  |
| ARL6928 | Podloga - blazina za pod glavo | v ležečem položaju na hrbtu - odrasli. Ergonomsko oblikovana kot na primer "OASIS ELITE HEAD REST". | Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. |
| ARL6928 | Podloga - blazina za pod glavo | v ležečem položaju na hrbtu - adolescenti,ergonomsko oblikovana, kot npr.:"OASISI ELITE SUPINE | HEAD REST". Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. |
| ARL6928 | Podloga -blazina za pod glavo- | otroci. Ergonomsko oblikovana, kot npr:"OASISI ELITE SUPINE HEAD REST" proizvajalca Trulife | Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. |
| ARL6928 | Podloga za pod glavo | za položaj na trebuhu - velika;omogoča oporo in stabilnost glavi bolnika intubiranega z | endotrahealnim tubusom, brez pritiska na področje oči, dve stranski odprtini primerno veliki za napeljavo dihalnih cevi.Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. |
| ARL6928 | Podloga za pod glavo | za položaj na trebuhu - srednja;omogoča oporo in stabilnost glavi bolnika intubiranega z | endotrahealnim tubusom, brez pritiska na področje oči, dve stranski odprtini primerno veliki za napeljavo dihalnih cevi. Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. |
| ARL6928 | Podloga za pod zgor. okončino, | dolga, dolžina vsaj 500 - 600 mm, širina vsaj 130 -140 cm, anatomsko oblikovana s privzdignjenimi | stranskimi robovi, ki omogočajo stabilnost roke pri različnih posegih.Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. |
| ARL6928 | Podloga za pod roko - kratka | dolžina vsaj 400 mm, širina vsaj 120 - 140 cm, anatomsko oblikovana s privzdignjenimi stranskimi | rokavi, ki omogočajo stabilnost roke pri različnih posegih.Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. |
| ARL6928 | Podloga za pod trtico | velikost minimalno 400 x 380 x 25, oblika kot npr.: "AZURE SACRAL PROTECTOR" | Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. |
| ARL6928 | Podloga za pod trup pri | položaju na hrbtu. Oblika in dimenzije kot npr.: "OASIS ELITE PRONE POSITIONER" | Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. |
| ARL6928 | Univerzalna podloga | oblika in dimenzije kot npr.: "AZURE UNIVERZAL POSITIONER" | Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. |
| ARL6928 | Podloga za zaščito sp. okončin | oblika kot npr.: "AZURE LEG PROTECTOR" | Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. |
| ARL6928 | Podloga v paru za spod. okonč. | pri litotomijskem položaju; oblika kot npr.:"AZURE CRUTCAH STIRRUP PADS" | Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. |
| ARL6928 | Podloga za sp. okončino pri | litotom.položaju, oblika kot "OASIS CRUTCH STRRUP PADS", dobava v paru, možnost različnih | dimenzij min. 310x230x10, maxim. 530x310x10.Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. |
| ARL6928 | Podloga za pete, | primerna za podlaganje pet v področju AHILOVE TETIVE; oblika z višjimi robovi ob straneh, | ki omogoča fiksacijo okončine; dobava v paru. Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. |
| ARL6928 | Podloga za pete, | oblika kot npr.:"OASIS HELCURS" | Splošne zahteve za podloge:podloge morajo biti izdelane tako, da je pritisk na kapilare 32 mm Hg ali manj, kar mora biti dokazano s študijami, ki so del razpisne dokumentacije.Priloženi morajo biti dokazi testiranja izdelkov na vzdržljivost pri vsakodnevni uporabi, kompresijo, zvijanje, vlečenje.Ustrezajo standardu 9001:200 in imajo znak CE.Čiščenje mora biti enostavno s standardnimi čistilnimi sredstvi in razkužili.Ne smejo vsebovati lateksa in alergogenih materialov.Polnjene morajo biti s silikonskim gelom – netekočim, inertnim materialom, ki ne pospešuje rasti bakterij.Temperaturno območje uporabe minimalno od 10 – 50oC.Varna uporaba skupaj z grelnimi blazinami.Možnost popravila manjših poškodb na izdelkih.Garancija vsaj 2 leti. |
| ARL6928 | Podloga za traheostomo | 8 x 9cm a150 Bastos Viegas *4371-002 |  |
| ARL6928 | Podloga 40X45 Tissue A1120 | 455-117 |  |
| ARL6929 | SISTEMI / VREČKE ZA DRENE (STOME) - STERILNE | zaprt sklop |  |
| ARL6929 | Sistem/vrečka za drene 75 mm | sterilna, kožna podloga ima možnost izreza od 10 do 88 mm. Graduacija od 10 do 250 ml. | V enem kosu (kožna podloga in vrečka sta nedeljivi).Vrečka je trikotne oblike, kar omogoča odlično stekanje vsebine.Kožna podloga je mehka in se lepo prilega podlagi.Kožna podloga omogoča optimalno lepljivost, po odstranitvi lepilo ne ostane na koži.Prozorna vrečka na izpust omogoča opazovanje stome in izločka.Vrečka je iz nešumečega materiala, celotna površina, ki se dotika bolnikove kože je prevlečena z netkanim, koži prijaznim materialom.Odprtina na izpustu je kompatibilna s 24 urno zbiralno vrečko. Na vrečki je odprtina s pokrovom - okno, ki se lahko odpre, kar omogoča neposreden dostop do rane in opazovanje stome.Pokrov pritrjen na vrečko - dodatna varnost.Zaprto okno dobro tesni, da ne iztekajo izločki.Sterilno pakiranje po komadu. |
| ARL6929 | Sistem/vrečka za drene, 100 mm | sterilna, Kožna podloga ima možnost izdreza od 10 do 100mm.Graduacija od 10 do 300 ml. | V enem kosu (kožna podloga in vrečka sta nedeljivi).Vrečka je trikotne oblike, kar omogoča odlično stekanje vsebine.Kožna podloga je mehka in se lepo prilega podlagi.Kožna podloga omogoča optimalno lepljivost, po odstranitvi lepilo ne ostane na koži.Prozorna vrečka na izpust omogoča opazovanje stome in izločka.Vrečka je iz nešumečega materiala, celotna površina, ki se dotika bolnikove kože je prevlečena z netkanim, koži prijaznim materialom.Odprtina na izpustu je kompatibilna s 24 urno zbiralno vrečko. Na vrečki je odprtina s pokrovom - okno, ki se lahko odpre, kar omogoča neposreden dostop do rane in opazovanje stome.Pokrov pritrjen na vrečko - dodatna varnost.Zaprto okno dobro tesni, da ne iztekajo izločki.Sterilno pakiranje po komadu. |
| ARL6929 | Sistem/vrečka za drene 50 mm | sterilna, kožna podloga ima možnost izreza od 10 do 50mm. Graduacija od 10 do 150 ml. | V enem kosu (kožna podloga in vrečka sta nedeljivi).Vrečka je trikotne oblike, kar omogoča odlično stekanje vsebine.Kožna podloga je mehka in se lepo prilega podlagi.Kožna podloga omogoča optimalno lepljivost, po odstranitvi lepilo ne ostane na koži.Prozorna vrečka na izpust omogoča opazovanje stome in izločka.Vrečka je iz nešumečega materiala, celotna površina, ki se dotika bolnikove kože je prevlečena z netkanim, koži prijaznim materialom.Odprtina na izpustu je kompatibilna s 24 urno zbiralno vrečko. Na vrečki je odprtina s pokrovom - okno, ki se lahko odpre, kar omogoča neposreden dostop do rane in opazovanje stome.Pokrov pritrjen na vrečko - dodatna varnost.Zaprto okno dobro tesni, da ne iztekajo izločki.Sterilno pakiranje po komadu. |
| ARL6930 | BIOPSIJSKE VREČKE IN GOBICE | zaprt sklop |  |
| ARL6930 | Biopsijske vrečke | Najlonske vrečke, odporne na topila, ki se uporabljajo za procesiranje tkivnih vzorcev | (biopsije in majhni vzorci tkiv), dimenzija 30x45mmZagotavljati mora zelo dobro izmenjavo reagentov in maksimalno zaščito tkiv skozi celoten postopek procesiranja. |
| ARL6930 | Biopsijske gobice | za namestitev v standardne,komercialno dobavljive histosete, dimenzija: 30,2x25,4x2 mm; | zagotovljeno mora biti nameščanje 2 kosov gobic/1histoseto. Gobice naj bodo barvne.Material gobic mora biti odporen na topila, ki se uporabljajo za procesiranje tkivnih vzorcev; Temperaturna obstojnost materiala v območju vsaj od -40oC do 120oC; Zagotavlajti mora zelo dobro izmenjavo reagentov in maksimalno zaščito tkiv. |
| ARL6931 | Anestezijski aparat AISYS | zaprt sklop |  |
| ARL6931 | D-Fend Pro Water trap A10 | Dark Steel Blue, kot npr. M118262, vezano na anestezijski aparat Aisys |  |
| ARL6931 | Absorbent GE Amsorb Plus | A8, kot npr. 2105489-003 ezano na anestezijski aparat Aisys |  |
| ARL6932 | KIVETE CO2 | zaprt sklop |  |
| ARL6932 | Kiveta za CO2 za odrasle | CO2 Kivete za odrasle, kot npr. MP01062 |  |
| ARL6932 | Kiveta za CO2 za otroke | CO2 Kivete za otroke kot npr. MP01063 |  |
| ARL6933 | OSTALI RAZNI MED.POTROŠNI MATERIAL | odprt sklop |  |
| ARL693301 | 24 urni set za ustno nego | Vsebuje naj: 2 kos-zobna ščetka z gobico za čišč. in izsesavanje z odprtinami z vseh strani na koncu | 2 kos - 0,12% Klorheksidin diglukonat antiseptična raztopina 15 ml; 6 kos – ustna palčka z gobico za vlaženje ustnic ter ustne votline;4 kos – Perox-A-mint antiseptična raztopina – 7 ml (vodikov peroksid 1,5%);4 kos – ustni vlažilec za vlaženje ustnic ter ustne votline z okusom kokosa – 2g; 4 kos – zobna palčka z gobico prepojena z natrijevim bikarbonatom za čiščenje in izsesavanje z odprtinami z leve in desne strani na koncu. Lahko ponudite enakovreden produkt, ki vsebuje 6x ustni vlažilec za vlaženje ustnic ter ustne votline 3 ml in 2 kos - 0.12% Klorheksidin diglukonat antiseptična raztopina 10 ml. |
| ARL693302 | Adapter za fiksiranje | perifernih katetrov, vodilnih žic in podobnih tankih delov, ki se lahko uvedejo v venski kateter. | Narejen iz polikarbinatne snovi; Imeti mora možnost menjave preklopa iz on/off. Sterilno pakiranje, z vidnimi ozankami izdelka. |
| ARL693303 | Adapter za merjenje CO2 | kompatibilen z venitlatorjem BENNETT 980 |  |
| ARL693304 | Bio senzor | Senzor za merjenje sedacije - kompatibilen mora biti z BIS monitorjem. | Ponudi se lahko izključno senzorje, ki so avtorizirani s strani proizvajalca naših lastniških aparatov in za katere proizvajalec aparatov ter potrošnega materiala jamči za točnost rezultatov in varno uporabo ter ne prelaga odgovornosti na končnega uporabnika, kar je tudi jasno opredeljeno v navodilih za uporabo. |
| ARL693305 | Brivniki za mokro britje | nesterilni | Univerzalni brivniki. Ponudite lahko brivnike za mokro in suho britje. Enojno oz. dvojno rezilo |
| ARL693306 | Brivniki-strižniki nesterilni | suho britje, rezilo mora imeti zaščito. Enojno rezilo |  |
| ARL693307 | Brizga PVC 50ml katet.nastavek | PVC brizga iz prozornega materiala za enkratno uporabo, sterilno pakirana, | prostornina brizge 50ml, z oznakami v ml, ki omogočajo natančno merjenje volumna. |
| ARL693308 | Brizga PVC 10ml, | za nanos prevodnega gela, dvodelna |  |
| ARL693309 | Dezinfekcijski pokrovček | Pokrovček za dezinfekcijo in zaščito brezigelnega konekta z Luer Lock navojem, 10 kom na traku. |  |
| ARL693310 | Dezinfekcijski pokrovček | Pokrovček za dezinfekcijo in zaščito brezigelnega konekta z Luer Lock navojem, pakiran posamično, v | sekundarni ovojnini. |
| ARL693311 | Dren ploščati, silikonski 80cm | perforacija 20 cm - 4X10 mm | Lahko ponudite sterilen ploščat perforiran dren s področjem perforacije 19,5 cm, z zunanjim transparentnim delom 79 cm, notranjim belim delom 22 cm, lahko dodate Trocar. |
| ARL693312 | Drobilec za tablete, | ki zdrobi z zasukom |  |
| ARL693313 | Duda za steklenico | Silikonska, anatomsko oblikovana, za stekleničke z navoji, za starost otrok do treh mesecev. |  |
| ARL693314 | Dvokanalni podaljšek z dvema | prozornima konektoma.Pretok: 165 ml/min. Polnitveni volumen:0,04 ml.Premik krvi:NEVTRALEN 0-0,1 ml. |  |
| ARL693315 | Embalaža PAK POST, 110x125x85 | Lahko se ponudi embalaža dimenzij 24x18x5 cm/za 5 zaščitnih epruvet. Pokončna. |  |
| ARL693316 | Endo sponge, lahko za Vivano | kot npr.:5526530 |  |
| ARL693317 | EEG trak pritrdilni L | za pritrditev kape na pacienta (112-132 cm) |  |
| ARL693318 | EEG trak pritrdilni M | za pritrditev kape na pacienta (76-112 cm) |  |
| ARL693319 | EEG trak pritrdilni S | za pritrditev kape na pacienta (53-76 cm) |  |
| ARL693320 | Enokanalni podaljšek s | prozornim konektom. Pretok:165 ml/min. Polnitveni volumen: 0,04 ml. Premik krvi: NEVTRALEN 0-0,1 ml. |  |
| ARL693321 | Epruveta PS 16x100, | brez zamaška, brez roba |  |
| ARL693322 | Elektroda VAPR, kot npr.:CP90 |  |  |
| ARL693323 | Fekalno drenažni sistem | Neinvazivni; Z možnostjo lepljenja okrog anusa | Lahko ponudite ustrezen sistem, ki je sestavljen iz dolge cevi iz permalene polimera (ki reducira neprijetne vonjave, zaradi česar na zbirni vrečki ni potreben filter), z vhodom za vzorce, spakovanje, polnjenje in spiranje, z nizkotlačnim končnim delom, ki gre v rektum, na katerem je silikonski balon za pritrditev cevi v rektum, ki se polni z vodo, pri čemer je povprečni pritisk v manšeti za več kot 50% nižji. Sistem lahko vsebuje tudi drenažno vrečko 1000 ml s pokrovčkom na pritisk, brizgalko 50 ml, brizgalko z lubrikatorjem, varnostno sponko in cevno objemko. Lahko ponudite tudi sistem s poliuretanskim balonom, ki se polni z zrakom. Ponudi se lahko kvalitetnejši produkt brez možnosti lepljenja okrog anusa. |
| ARL693324 | Spirometer | za odrasle.Z njim merimo volumen bolnikovega vdiha. Sistem omogoča nadzor pravilnega izvajanja | respiratorne fizioterapije tudi bolniku.Mora imeti možnost priključitve na O2. Imeti mora enosmerni ventil in obešanko za na bolnikovo posteljo. Kot npr. triflo 22-400. Kom 50. Za vaje vdih (SMI) in vaje za izdih (PEP) |
| ARL693325 | Filter ekspiratorni za 1xupor. | Filter naj bo združljiv z ventilatorjem Puritan Bennett 840. Filter naj ne prepušča delcev večjih | od 0,3µm pri pretoku 100l/min. Filter naj omogoča vsaj 40 sterilizacij. Kot npr. oz. primerljivo s FILTER EKSPIRATORNI ZA 1X UPORABO a12; Bennett 980 *10043551. |
| ARL693326 | Gobice čistilne za ustno nego | sterilne, srednje velikosti |  |
| ARL693327 | Hitri test za odkrivanje | prezgodnje rupture plodovnih membran (PROM). Biti mora zanesljiv tudi ob prisotnosti | motečih snovi. Testni komplet mora vsebovati vse potrebno za izvedbo testa. Rezultat pa mora biti viden v nekaj minutah. 10 kom/sc. |
| ARL693328 | Hitri test za prepoznavanje in | izključitev tveganja prezgodnjega poroda od 22. tedna do rojstva. Biti mora zanesljiv tudi ob | prisotnosti motečih snovi. Testni komplet mora vsebovati vse potrebno za izvedbo testa. Rezultat pa mora biti viden v nekaj minutah. 10 kom/sc. |
| ARL693329 | Hitri testni papirčki za | ugotavljanje trdote vode. Za semikvalitativno določanje; brez predhodne priprave vzorca; obstojnost | lističev 30 mesecev ob hranjenju pri temperaturi +30oC; pakiranje a50; kot npr. Aquadur sensitive MN-91243 |
| ARL693330 | Ident.trakovi za novorojenčke | mali. Narejeni morajo biti z mehkega, prozornega silikona. Gumb mora biti sestavni del zapestnice. | Imeti morajo dodatni repek, ki omogoča, da napis pacienta ostane neprodušno zaprt. Imeti morajo možnost gravure. |
| ARL693331 | Ident.trakovi za odrasle | Narejeni iz mehkega, barvnega PVC materiala. Gumb mora biti sestavni del zapestnice. | Imeti morajo dodatni repek, ki omogoča, da napis pacienta ostane neprodušno zaprt. Imeti morajo možnost gravure. Lahko ponudite enakovredno iglo za prebadanje kožne valvule dimenzije 20 G x 20 mm. |
| ARL693332 | Igla gripper plus 20Gx0,75 | (19mm). Varnostna igla omogoča enostavno in varno uporabo. Igla z upognjeno konico, ki omogoča | enostavno prebadanje in pritrjevanje na kožo. Naj ima pritrjen prozoren kateter, dolžine 20cm in naj omogoča priklop infuzijskih sistemov z zdravili. Imeti mora zaščitni pokrovček, ki se enostavno odstrani, luer lock zamašek, prozorno držalo, ki zagotavlja enoročno tehniko uvajnja. Sterilno, posamično pakiranje |
| ARL693333 | Instrument za odst.kožn.sponk |  |  |
| ARL693334 | Kabel optični za laser | Visokospektralno optično vlakno, s teflonskim ovojem, z ravno konico, | pakirano v 2 ovojnini, sterilno pakirano; lahko tudi nesterilno. Dolžina od 2-3m. Primerno za laser. Dimenzija vlakna IR600/860 |
| ARL693335 | Kapilare heparinizirane100X140 |  |  |
| ARL693336 | Kaseta za pakiranje histološk. | preparatov.Škatlice za pošiljanje/transport histoloških preparatov, pokrov in odpiranje | po dolžini preparata. |
| ARL693337 | Klistir za 1x uporabo A 120ml, | pripravljen za uporabo. Raztopina mora vsebovati: natrijev dihidrogen fosfat 2 H2O - 14,8g;natrijev | hidrogen fosfat 12 H2O- 2,82g; metilester p-hidroksibenzojske kisline - 0,12g; propilester p-hidroksibenzojske kisline - 0,012g; mehka embalaža - plastika, prijaznejša pacientu pri uporabi |
| ARL693338 | Kompl.s hepariniz.kapilarama, | iglo in lovilcem strdkov za odvzem arterijske krvi |  |
| ARL693339 | Komplet za Oxylog 3000 plus | za odrasle, kot npr. MP00335 a5 |  |
| ARL693340 | Kondomi - pokrivalo za sonde | z lubrikansom, pakirani posamezno |  |
| ARL693341 | Kondomi urinal | 1-delni, 30 mm |  |
| ARL693342 | Kondomi za sonde-ščitnik za UZ | sterilni, kot npr. ULTRACOVER Endocavity probe cover kit |  |
| ARL693343 | Konekt enfit, | za sisteme za hranjenje | Konekti za povezovanje hranilnih sond s sistemi za hranjenje |
| ARL693344 | Konektor 5 v 1 | sterilen;na vsaki strani lijaste oblike za priklop na cevi od premera 7.9 mm do 14.3 mm; | dolžina konekta 9 cm |
| ARL693345 | Kozarci plastični 0.2l, | beli-prozoren, A100 |  |
| ARL693346 | Krovna stekelca | za avtomatsko pokrivanje, 24x50I z borosiliktnega stekla,precizno rezana. Debelina #1:0,13-0,17 mm. | Z obdelano površino, ki preprečuje zlepljanje. Namenjena avtomatiziranemu pokrivanju tkivnih vzorcev na aparatu.Stekla morajo prenesti termično obdelavo in ustrezati ih barvalcu, barvalec je leica bond-max. |
| ARL693347 | Rokavica za čiščenje ran | 14x10cm a5, kot npr.Kliniderm 4051 1800 |  |
| ARL693348 | Rokavica za čiščenje ran | UCS steril. A5 kot npr. WR95150M |  |
| ARL693349 | Podveza za roko za zaustavitev | krvi, rumena a10, kot npr. Hemaclear PRH-040-YE-01A |  |
| ARL693350 | Podveza za roko za zaustavitev | krvi; za roko in zapestje model F (Forearm) a25, kot npr Hemaclear PRH-035-FA-01A |  |
| ARL693351 | Ledvičke plastične 700ml, | iz polipropilena. Graduirana na 200 ml. Odporna na ponov. sterilizacijo na 120°C | in steriliz. s plinom. Nesterilna ledvička. |
| ARL693352 | Ledvičke-močn. plastika 500ml | možna sterilizacija v avtoklavu pri 135OC |  |
| ARL693353 | Loparčki leseni A 100 kd | Lopatica za jezik, lesena, nesterilna. |  |
| ARL693354 | Manšeta za točenje krvi | pod pritiskom za večkratno uporabo, 500 - 1000 ml |  |
| ARL693355 | Maternični kontracep. vložek | z bakreno spiralo, dobro prilegajoč maternični votlini, ne sme izpadati, se ne lomi, | je enostaven za vlaganje, 300 mg bakra. |
| ARL693356 | Maternični kontracep. vložek | z bakreno spiralo, dobro prilegajoč maternični votlini, ne sme izpadati, se ne lomi, | je enostaven za vlaganje, 380 mg bakra. |
| ARL693357 | Nastavek za mikropipeto; 5ml | Dolžine 150mm |  |
| ARL693358 | Nastavki za dojke | Mehki, oblikovani tako, da otrok ohrani stik s kožo matere, koži prijazni, silikonski, | možnost sterilizacije in dobrega čiščenja. Velikost: small A2 |
| ARL693359 | Nastavki za dojke | Mehki, oblikovani tako, da otrok ohrani stik s kožo matere, koži prijazni, silikonski, | možnost sterilizacije in dobrega čiščenja. Velikost:normal. A2 |
| ARL693360 | Nastavek za video laringoskop | M3 a12 kot npr.*3011-00018-01 | Biti mora kompatibilen z video laringoskopom Mc Captain |
| ARL693361 | Nastavek za video laringoskop | M3D a12 kot npr. *3011-00010-01 | Biti mora kompatibilen z video laringoskopom Mc Captain |
| ARL693362 | Nastavek za video laringoskop | M4 a12 kot npr. *3011-00020-01 | Biti mora kompatibilen z video laringoskopom Mc Captain |
| ARL693363 | Očala kirurška zaščitna A10 |  |  |
| ARL693364 | Očala zaščitna za fototerapijo | mala (za nedonošenčke) ter srednja (za novorojenčke. Ponudijo se lahko fototerapijske preveze, | vendar preveza ne sme ovirati namestitve intravenozne kanile,ker jih pretežno nastavljamo pri novorojenčkih na glavi. Sterilno pakiranje; za 1x uporabo; zračen material; elastični trak, ki delno prepušča svetlobo; pritditev traku z ježki. |
| ARL693365 | Očala zaščitna za fototerapijo | srednja (za novorojenčke). Ponudijo se lahko fototerapijske preveze, | vendar preveza ne sme ovirati namestitve intravenozne kanile,ker jih pretežno nastavljamo pri novorojenčkih na glavi. Sterilno pakiranje; za 1x uporabo; zračen material; elastični trak, ki delno prepušča svetlobo; pritditev traku z ježki. |
| ARL693366 | Opornica za roko | (radius - za invazivni monitoring RR -komplet) |  |
| ARL693367 | Palčke LEMON za ustno higieno | Palčke lemon za ustno higieno morajo biti primerne za ustno nego pri nepokretnih,gibljiv plastičen | ročaj palčke,dobro pričvrščena vata na koncu palčke,dovolj vlažna,vsebuje naj glicerol,prijeten okus po limoni,pakiranje: 3 palčke skupaj v zaprtem ovoju,dolžina: 15 cm A75 |
| ARL693368 | Plastične palčke | za odstranjevanje fibrinskih nitk, dolžina 15,5cm |  |
| ARL693369 | Pipete Pasteru 3 ml, PVC, | graduirane, nesterilne |  |
| ARL693370 | Plastenka 3000 ml za 24urno | zbiranje urina; graduirana | kemično čista, vodotesni pokrov, s primerno široko odprtino, iz snovi, ki ne adsorbirajo in absorbirajo analitov urina, ki zaščitijo urin pred svetlobo in zunanjo kontaminacijo in v katere se lahko direktno dodajajo konzervansi. |
| ARL693371 | Plastificirana vrečka za | toaletni stol z vpojno blazinoin z vrvico za zavezovanje vrečke. Mere 60x40, vpojna blazinica 24x13 | kot npr. stol toaletni easyloo. |
| ARL693372 | Podaljšek s T priključkom | Podaljšek se na eni strani priključi na i.v.kanilo, ima možnost direktnega dajanja zdravila na T | priključku z iglo in istočasno priključek na infuzijski sistem. Na podaljšku je stišček za zapiranje priključka ob dajanju terapije. T konekt se mora prilegati z i.v.kanilo in se ne sme sam razstavljati. Dolžina podaljška 12cm, biti mora sterilen.Lahko se ponudi podaljšek dolžine 10 cm. Artikel z brezigelnim konektom. |
| ARL693373 | Podloga za kemoterap. 54x42cm | Lahko tudi 41x56 cm ali 45x60 cm. | Sterilna. Podloga za pripravo citostatikov- kemoterapij, za aseptične postopke |
| ARL693374 | Podstavki papirnati | možna parna sterilizacija, 11 cm X 14,5 cm X 2,5 cm. So lahki po teži, porabijo malo prostora, | mnogostransko uporabni, so iz okolju prijaznega in biološko razgradljivega materiala, so vodotesni, tekočino zadržijo za 12 ur, preprosti za uporabo.Minimalna odstopanja |
| ARL693375 | Podstavki papirnati | možna parna sterilizacija, 225 X 35 X 20MM. So lahki po teži, porabijo malo prostora, | mnogostransko uporabni, so iz okolju prijaznega in biološko razgradljivega materiala, so vodotesni, tekočino zadržijo za 12 ur, preprosti za uporabo. Minimalna odstopanja. |
| ARL693376 | Prašek za želiranje | pakiranje od 600 do 1000g. Cena se odda za 1000g. Za zgoščevanje želodčne vsebine. | Lahko ponudite prašek za želiranje v 2 kg pakiranju (z vključeno merilno posodico). |
| ARL693377 | Rezila za mikrotomski nož | Rezila za histološko rezanje na mikrotomu |  |
| ARL693378 | Pregrinjalo set za hrbtenico | Set za hrbtenico, ojačan. | Prevleka za mizo, dvojno ojačana 150 x 190 cm; Tampon gaza z rtg nitko 5 kom; 20 zložencev z rtg nitko 10 x 20 cm; rezilo za skalpel 20; rezilo za skalep 15, rezilo za skalpel 10; OP lepilni trak 10 x 50 cm; Plašč standard 140 cm; 2x Plašč standard 155cm; 2 rjuhi lepljivi 100 x 90 cm; incizijska folija z jodom 42 x 36 cm; rjuha lepljiva 200 x 245 cm; prevleka z mayo mizico 80 x 145 cm; 6 brisačk; 2 lepilna traka 2,5 x 14cm; posoda 500 ml, 2x rjuha protect 90 x 75 cm; rjuha lepljiva za noge 200 x 170 cm; brizga luer 3 delna 20 ml |
| ARL693379 | Pregrinjalo za RTG Sterilno |  |  |
| ARL693380 | Set za spin.anestezijo z iglo | Set za spinalno anestezijo z iglo 25G mora vsebovati:1 kom spinalna igla 25G,dolžine 90 mm, | pencil point, prozorno držalo; vodilo za spinalno iglo 20G x 40mm; igla s 5 mikronskim filtrom 18G x 40mm;podkožna igla 26G x 25mm; 1 kom PVC brizgalka 2 ml - luer lock z graduacijo; 1 kom PVC brizgalka 5 ml - luer lock z graduacijo;perforirana samolepilna kompresa cca.50 x 60 cm;kompresa za pokrivanje cca.45 x 75 cm;3 kom srednje veliki tamponi;3 kom zloženci cca.7 x 7 cm;2 kom držalo z gobico za mehansko čiščenje kože;Mepor prevezo 60 x 70mm |
| ARL693381 | Set za spinalno anestezijo | brez spinalne igle. Set mora vsebovati: 1 kom 60 ml rezervoarček (posodica za tampone); | igla s 5 mikronskim filtrom 18G x 40mm; podkožna igla 26G x 25mm;1 kom PVC brizgalka 2 ml - luerlock z graduacijo;1 kom PVC brizgalka 5 ml - luerlock z graduacijo;perforirana samolepilna kompresa 50 x 60 cm;kompresa za pokrivanje 45 x 75 cm; 3 kom srednje veliki tamponi; 3 kom zloženci 7 x 7 cm;2 kom držalo z gobico za mehansko čiščenje kože; Mepor prevezo 60 x 70mm. |
| ARL693382 | Set za kisik za otroke | z Venturi ventili za dovod 24,28,31,35,40 in 60% kisika.Venturi ventil za 40% O2 naj bo rdeče barve. | Oznaka koncentracije kisika in pretoka mora biti na vsakem ventilu, spojka na maski za ventile mora imeti zunanji premer 22mm. Maska mora biti brez PVC in Di (2ethylhexil) phtalhatov. Priložena rebrasta cev mora biti dolžine med 0,15 in 0,2m ter cevka za kisik dolžine med 1,8 in 2,5m |
| ARL693383 | Set flexi-seal | kot npr.: Signal 418000 |  |
| ARL693384 | Set za cement.2839-07-000 7 ml |  |  |
| ARL693385 | Set za torakalno drenažo | Venice a4, Eurosets |  |
| ARL693386 | Sistem za enteralno hranjenje | s 1500 ml vrečko.Sistem mora biti kompatibilen s črpalko Freego - proizvajalca Abbott in mora | vsebovati vrečko, ki ima snemljiv pokrovček na navoj, moški in ženski nastavek, dodatni y port za aplikacijo zdravil, varnostni ventil Safe-T-Valve. |
| ARL693387 | Sistem infuzisjki traxer flow | gravitacijski, 1 set =10 kom |  |
| ARL693388 | Sistem za zaprto drenažo | kompatibilno z Redyrob, kot npr:5526000 |  |
| ARL693389 | Sonda za odstranitev vene, | fleksibilna prevlečena pletena vodilna žica, min. dolžina 100cm, ročaj, 3 odstranjevalne | glave 9,12 in 15 mm. Za enkratno uporabo. Sterilna. Možnost ponudbe enakovredne sonde za odstranitev vene s štirimi (4) odstranjevalnimi glavami 7.8/9.5/11/12.8 mm. |
| ARL693390 | Spiralni podaljšek za perfuzor | Barvno kodiran, dožine najmanj 1,5m, enojni |  |
| ARL693391 | Steklenica PVC z vodo 500ml, | z adapterjem, sterilna, za vlaženje kisika.Pretok kisika skozi dno plastenke za boljši izkoristek | vsebine; najmanj 20 oksigenacijskih kanalov.Izpolnjuje USP standarde; klinično potrjena uporabnost nad 70 dni pri hladnem vlaženju; deionizirana in petkrat destilirana, ne prevaja el.toka; univerzalna plastenka za vse aplikacije vlaženja; primerna za ultrazvočno vlaženje; priložen sterilno pakiran nelomljiv H adapter. Ponudi se lahko tudi:steklenica z vodo za vlaženje kisika, PVC 650ml, s pretokom kisika skozi dno plastenke; mikro difuzor proizvaja manjše mehurčke in večjo površinsko agitacijo za tiho delovanje in visok izhod vlage. Izpolnjuje USP standarde: deionizirana in trikrat destilirana, ne prevaja električnega toka, univerzalna plastenka za vse aplikacije vlaženja; priložen kompatibilen sterilno pakiran nelomljiv adapter. Lahko ponudite tudi steklenico PVC z vodo 550 ml. |
| ARL693392 | steklenica PVC z vodo 325 ml, | z adapterjem, sterilna, za vlaženje kisika. Pretok kisika skozi dno plastenke za boljši izkoristek | vsebine; najmanj 20 oksigenacijskih kanalov.Izpolnjuje USP standarde; klinično potrjena uporabnost nad 70 dni pri hladnem vlaženju; deionizirana in petkrat destilirana, ne prevaja el. toka; univerzalna plastenka za vse aplikacije vlaženja; primerna za ultrazvočno vlaženje; priložen sterilno pakiran nelomljiv H adapter. Ponudi se lahko tudi steklenica z vodo za vlaženje kisika PVC 340ml, s pretokom kisika skozi dno plastenke; mikro difuzor proizvaja manjše mehurčke in večjo površinsko agitacijo za tiho delovanje in visok izhod vlage. Izpolnjuje USP standarde;deoinizirana in trikrat destilirana, ne prevaja električnega toka; univerzalna plastenka za vse aplikacije vlaženja; priložen kompatibilen sterilno pakiran nelomljiv adapter. Lahko ponudite steklenico PVC z vodo 350 ml. |
| ARL693393 | Steklenice za urin-goske PVC | z ročajem in pokrovom, 1000ml. |  |
| ARL693394 | Sterilni jahač za pričvrstit. | Sterilni jahači za pričvrstitev - mostiček črevesa pri dvocevni stomi;50-60 in 80-90mm | Lahko se ponudi tudi mostiček 65 in 70mm, A10 |
| ARL693395 | Tamponada balloon SOS bakri | Uporablja se za začasno zaustavljanje poporodnih in težkih poporodnih hemoragij, kadar so neodzivne | na farmakološko zaustavljanje maternične poporodne krvavitve. 100% silikon.Brez Latexa. Dvolumenski kateter, en lumen za polnitev 500 ml balona, ki predstavlja tamponado v maternici, drugi lumen za kontrolo morebitne preostale krvavitve iz maternice. Priložena 60ml brizga. Olajša zaustavljanje težke poporodne krvavitve, predstavlja možnost izogiba Hysterectomiae. 24Fr; dolžina 54 cm |
| ARL693396 | Test za ugotavl. nosečnosti | Imunokromatografski enostopenjski test.Urin migrira v membrano.Če je hCG prisoten, reagira z α -hCG | specifičnimi monoklonskimi protitelesi in nastane imunokompleks, ki se kaže v nastanku modrega obarvanja.Kompleksi se vežejo z imbiliziranimi protitelesi proti β-hCG in formirajo modro testno linijo. Imobilizirana anti-mišja protitelesa ujamejo presežek reagenta in formirajo modro kontrolno linijo, ki se pojavi v primeru pravilne izvedbe testa. Pozitiven rezultat je določen z dvema modrima linijama, negativni pa samo z modro kontrolno linijo. Pozitivni rezultat daje že koncentracija hCG 25 IU/L in zagotavlja zgodnjo določitev nosečnosti. Ker je to kvalitativni test, intenzivnost obarvanja ne vpliva na interpretacijo rezultatov. 150 kom/sc. |
| ARL693397 | Toplotna folija | Toplotna folija za preprečevanje podhladitve; različne velikosti-za celo telo, prijazna do bolnika, | proti alergijski material,možnost neškodljivega uničenja za ljudi in naravo. |
| ARL693398 | Torbica transmiter | za varen in enostaven prenos oddajnikov, ki jih uporabljamo.Torbica se enostavno fiksira na bolnika | in mu omogoča nemoteno opravljanje aktivnosti. Material je namenjen za enkratno uporabo. Torbica je naslednjih dimenzij: dolžina-10cm, širina-7cm in globina-3 cm. Na torbico sta pritrjena dva trakova dolžine 74cm, ki se zavežeta okoli bolnika. Prav tako je na torbici pritrjen trak dolžine 138 cm, ki se namesti čez bolnikovo ramo. Zgornji del torbice, ki pokriva oddajnik, ima odprtine za vse potrebne priključne kable in anteno. |
| ARL693399 | Trak za privez rok 30x8cm |  |  |
| ARL69339A | Trokanalni podaljšek s tremi | prozornimi konekti. Pretok: 165 ml/min. Polnitveni volumen: 0,04 ml. | Premik krvi: NEVTRALEN 0 - 0,01ml. Podaljšek za zapiranje žilnih kateterov, ki zmanjšajo refluks v kateter in omogočajo dostop brez premikanja katetrov/ kanile. |
| ARL69339B | Ultrazvočni prevodni gel,260ml | Lahko tudi 250 ml. Prevodni gel na vodni osnovi. | Namenjen za prevodnosti električnih impulzov in ultrazvočnih valovanj.Vodotopen, ne sme biti masten in ne sme dražiti kože. Ne sme vsebovati abrazivnih sredstev, da ne poškoduje ultrazvočne opreme. Ne sme oksidirat. Cena podana na 250 ml |
| ARL69339C | Univerzalni set s "SPIKOM" | nastavkom, ki omogoča hranjenje na steklenico (ready to hang) in tudi na hrano v vrečkah. |  |
| ARL69339D | Urisediment ploščica |  |  |
| ARL69339E | Vmesnik z dvokanalno ostro | iglo. Vmesnik dolžine mora biti med 27-30cm. Namenjen dovajanju citostatikov in antibiotikov preko | sistemov za črpalke. Dvokanalna igla mora omogočati varno in lahko zbadanje in naj se podaljšuje v gladko držalo, kar omogoča dober oprijem za varno vstavitev igle v infuzijo. Imeti mora 0,2 mikronskizračni filter s pokrovom. Vmesnik naj vsebuje dva brezigelna konekta. Vmesnik naj ima sponko za zapiranje na klik - Robertova sponka, ki omogoča zaprtje sistema z eno roko. Lahko se ponudi artikel z dolžino 25,4 cm. |
| ARL69339F | Vmesnik za priklop EEG kap | vmesnik za pritrditev kape na EEG aparat |  |
| ARL69339G | Vrečka za kri enojna 450 ml | Za 1x uporabo. Za odvzem polne krvi v stabilizacijskem sredstvu. Vrečka naj bo iz fleksibilne | folije, ki omogoča enostavno in hitro rokovanje. Imeti mora dodaten adapter za odvzem periferne krvi. |
| ARL69339H | Vrečke za ileostomo | prozorne, na izpust 8-100MM |  |
| ARL69339I | Vrečke za citostatike | in biološka zdravila. Za transport že pripravljenih zdravil iz lekarne na oddelke in enote. | Sterilne. Dvojno pakiranje v količini 10 do 20 kom. Zapiranje "zip" in dobro tesnenje. Prozorne.dimenzija 200x350mm. Enakovredno vrečki Freja 34499C |
| ARL69339J | Zamašek iz makroporozne | mrežice; Okrogli zamašek iz enonitnega polipropilena. Premer polipropilenske niti je 180 μm. | Premer kroga 7 cm. Robovi morajo biti zataljeni, ultrazvočno obdelani in prečiščeni. Sterilno pakiranje po 1 kom |
| ARL69339K | Zobna ščetka za 1x uporabo | z zobno pasto, posamično pakiranje |  |
| ARL69339L | Koncent.za dekontamin.inštrum. | Koncentrat za dekontaminacijo inštrumentov in pripomočkov, brez aldehidov. Prijeten vonj. | ročna uporaba; UZ čiščenje in razkuževanje inštrumentov. Na osnovi 20g kokospropilendiamina in površinsko aktivnih snovi ter inhibitorjev korozije. Širok spekter delovanja na bakterije, TbC (M. terrae - 2% v 15 min.). Virucidno vključno z adeno in polioma virosom. Učinkovito pri izredno nizki konc. (1% v 5 min. na bakterije, viruse z ovojnice, glive)Potrebno je predložiti testiranja kompatibilnosti z različnimi materiali. Embalaža - pakiranje: plastenka 1L z ozkim izlivkom. Standardi (EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14561, EN 14562, EN 14563 |

Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.

Navedba mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).

Navedba mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)

Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)