Priloga št. 3

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

v zvezi z javnim naročilom št. 430-996/2025

PONUDNIK:______________________________

| Zahtevane tehnične podrobnosti za rentgenski aparat | Tehnične podrobnosti za rentgenski aparat |
| --- | --- |
| Rentgenski aparat je namenjen pregledovanju manjših predmetov (geometrija rentgenskega aparata od spodaj navzgor in od strani ali CT) in mora imeti: |  |
| - vsaj dvojni pogled (minimalno dva generatorja x - žarkov in dva detektorja) Opomba: lahko se uporablja tudi rentgenski aparat z enojnim pogledom od spodaj navzgor, pri čemer mora operater vsak predmet pregledati iz dveh različnih kotov | /navesti pogled, št. generatorjev in detektorjev/ /navesti pogled rentgenskega aparata (enojni ali dvojni) in v primeru, da je z enojnim pogledom od spodaj navzgor, potrditi, da bo operater vsak predmet pregledal iz dveh različnih kotov/ |
| Rentgenski aparat mora omogočati: |  |
| - prepoznavo oz. detekcijo žic po standardu vsaj AWG 40 | /navesti standard/ |
| - presvetlitev x-žarkov skozi jeklo vsaj 35 mm (standardno) | /navesti debelino jekla/ |
| Proizvajalec / tip rentgenskega aparata: | /navesti proizvajalca in tip rentgenskega aparata/ |

Opomba:

* V stolpcu »Zahtevane tehnične podrobnosti za rentgenski aparat« so navedene zahteve, ki jih naročnik zahteva.

Kraj in datum:						Ponudnik:

Žig in podpis: