PONUDNIK: ________________________

Ponudniki navedejo, na kateri strani v katalogu se nahaja navedeni podatek oziroma zahteva.

|  | Zahteva | Stran v katalogu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Splošne zahteve | Dvosmerna povezava z LIS |  |  |
|  | Zagon analizatorja krajši od 10 min |  |  |
| - Večji, zmogljivejši hematološki analizator | Podajanje vzorcev – dve možnosti |  |  |
|  | Avtomatsko sodobno mešanje vzorcev v aparatu, najmanj 180⁰ |  |  |
|  | Aspiracija vzorcev |  |  |
|  | Analiza krvne slike: |  |  |
|  | Merjeni parametri: |  |  |
|  | Linearnost parametrov: |  |  |
|  | Določanje osnovne krvne slike |  |  |
|  | Diferencialna krvna slika z direktnim merjenjem posameznih podvrst levkocitov |  |  |
|  | Štetje eritroblastov iz istega vzorca krvi in brez dodatnih reagentov, korekcija levkocitov ob prisotnosti eritroblastov |  |  |
|  | Analiza celic v specialnih telesnih tekočinah |  |  |
|  | Možnost analize iz epruvet različnih dimenzij |  |  |
|  | Volumen vzorca: majhna količina vzorca |  |  |
|  | Nastavitve |  |  |
|  | Selektivna izbira preiskav |  |  |
|  | Metoda za merjenje koncentracije hemoglobina. |  |  |
|  | QC: mora imeti grafični prikaz vrednosti, omogočati mora urejanje in statistično obdelavo. Ločene kontrolne krvi v 3 nivojih za hemogram + DKS in v 2 nivojih za telesne tekočine. |  |  |
|  | Baza podatkov: za najmanj 40.000 rezultatov z grafičnim prikazom. Mora vsebovati poleg omenjenih parametrov še pripadajoče histograme, korigirane vrednosti, graf za diferencialno krvno sliko (razsevni diagram), referenčne vrednosti. |  |  |
|  | Izpis iz aparata mora vsebovati opombe, opozorila in/ali komentar pri določeni patologiji ali oznake/opozorila pri neustreznem vzorcu. |  |  |
|  | Možnost analize nujnih vzorcev |  |  |
|  | QC meni |  |  |
|  | Podatkovna baza |  |  |
|  | Izpis rezultata |  |  |
|  | Zvočno ali svetlobno alarmiranje napak na sistemu |  |  |
| - Pomožni hematološki analizator | Podajanje vzorcev |  |  |
|  | Določanje osnovne krvne slike |  |  |
|  | Merjeni parametri |  |  |
|  | Linearnost parametrov |  |  |
|  | Štetje eritroblastov iz istega vzorca krvi in brez dodatnih reagentov, korekcija levkocitov |  |  |
|  | Diferencialna krvna slika z direktnim merjenjem posameznih podvrst levkocitov |  |  |
|  | Volumen vzorca |  |  |
|  | Samodejno ponavljanje analize določenih vzorcev glede na definirane kriterije v nastavitvah, možnost nastavitve lastnih kriterijev |  |  |
|  | Metoda za merjenje koncentracije hemoglobina |  |  |
|  | QC meni |  |  |
|  | Nastavitve |  |  |
|  | Podatkovna baza |  |  |
|  | Izpis rezultata |  |  |
|  | Zvočno ali svetlobno alarmiranje napak na sistemu |  |  |