## Rekapitulacija OBR-2
PONUDNIK:
Naziv:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Številka ponudbe:
Datum:
PONUDBA - REKAPITULACIJA
Predmet javnega naročila: NABAVA ANALITIČNE ENOTE ZA DOLOČEVANJE KOVIN V BIOLOŠKEM MATERIALU S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM
MERILO 1: skupna ponudbena vrednost
ZŠ | Opis | Vrednost v EUR brez DDV:
1. | SKUPNA PONUDBENA VREDNOST: - dobava opreme - potrošni material za obdobje 4 let ter - preventivno vzdrževanje za obdobje 7-ih let od primopredaje opreme | 0
Opomba:
- | V polju vrednost v EUR brez DDV se samodejno prepiše vrednost iz obrazca »PREDRAČUN za opremo, potrošni material in vzdrževanje (OBR-2.1) (SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV (1+2+3)«.
- | Ta obrazec bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, zato izpolnjen obrazec ponudnik naloži v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« v PDF datoteki.
- | Veljavnost ponudbe je najmanj 180 dni šteto od dneva za javno odpiranje ponudb.
MERILO 2: Lastnosti instrumentov (Instrument z elektrotermično atomizacijo v grafitni kiveti)
Z.št. | Lastnosti instrumentov | DA/NE
2.1. | Programska oprema za avtomatsko optimizacijo temperaturnega programa v fazah upepeljevanja vzorca in atomizacije.
2.2. | Programska oprema, ki omogoča pripravo enotnega poročila o izmerjenih rezultatih na obeh instrumentih za isti vzorec.
2.3. | Programska oprema, ki omogoča pripravo poročila o izmerjenih rezultatih v pdf. ali drugačni obliki datoteke ter njen prenos/arhiviranje na zunanjih elektronskih virih (računalnik, server, oblak). Oblika zapisa datoteke na zunanjih elektronski virih omogoča pregled rezultatov brez pomoči programske opreme.
Opomba:
- | Ponudnik vpiše (DA/NE) in obvezno priloži dokazilo, iz katerega bo jasno razvidno izpolnjevanje posamezne lastnosti iz merila.
- | V primeru, da ponudnik ne priloži dokazila, ki jasno izkazuje izpolnjevanje posamezne lastnosti, mu ne bodo dodeljene točke v okviru merila.
Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:
Žig in podpis odgovorne osebe ponudnika:

## Predračun OBR-2.1
PONUDNIK:
Naziv:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Številka ponudbe:
Datum:
PREDRAČUN za opremo, potrošni material in vzdrževanje
Predmet javnega naročila: NABAVA ANALITIČNE ENOTE ZA DOLOČEVANJE KOVIN V BIOLOŠKEM MATERIALU S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM
ZŠ | Opis |  | Vrednost v EUR brez DDV:
1. | OPREMA: Analitična enota za določevanje kovin v biološkem materialu |  | 0
2. | POTROŠNI MATERIAL: Potrošni material za opremo za obdobje 4 (štirih) let |  | 0
3. | VZDRŽEVANJE: Preventivno vzdrževanje opreme za obdobje 7-ih (sedmih) let po primopredaji |  | 0
|  | SKUPAJ vrednost v EUR brez DDV (1+2+3): | 0
Opombe:
- | V polje vrednost EUR brez DDV pod zaporedno št. 1 se samodejno prepiše skupna vrednost opreme v EUR brez DDV iz TABELE 1.
- | V polje vrednost EUR brez DDV pod zaporedno št. 2 se samodejno prepiše skupna vrednost potrošnega materiala v EUR brez DDV iz TABELE 2 za obdobje 4 let, zaokrožena na 2 decimalni mesti.
- | V polje vrednost EUR brez DDV pod zaporedno št. 3 se samodejno prepiše skupna vrednost za 7-letno preventivno vzdrževanje opreme v EUR brez DDV iz TABELE 3 (podatek iz tabele PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE).
Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:
Žigi in podpis odgovorne osebe ponudnika:

## Tabela 1-Oprema OBR-2.1.1
PONUDNIK:
Naziv:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Številka ponudbe:
Datum:
TABELA 1: PREDRAČUN ZA OPREMO
Predmet javnega naročila: NABAVA ANALITIČNE ENOTE ZA DOLOČEVANJE KOVIN V BIOLOŠKEM MATERIALU S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM
ZŠ | Opis | EM | Količina | Cena na EM v EUR brez DDV | DDV (%) | Vrednost v EUR brez DDV | Znesek DDV | Skupaj vrednost v EUR z DDV
1. | Analitična enota za določevanje kovin v biološkem materialu | kpl. | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SKUPNA VREDNOST: |  | 0 | 0 | 0
Opombe:
- | Ponudnik mora izpolniti oranžno označena polja.
- | Ponudnik mora vnesti ceno v evrih (EUR) in zaokroženo na dve decimalni mesti.
- | V cenah morajo biti zajeti vsi stroški (prevozni, špediterski, carinski, dobave, montaže, zagona in preizkusa delovanja opreme, šolanja, odprave napak v garancijskem roku, ter vsi morebitni dodatni stroški ki so potrebni za zagotovitev funkcionalnega delovanja opreme.
Ponudnik mora pripraviti ponudbeni predračun za OPREMO tudi na lastnem obrazcu, iz katerega mora biti razviden tip/model ponujene opreme oz. tipi/modeli ponujenih komponent opreme ter ime proizvajalca. Ponudnik mora v ponudbi, pripravljeni na lastnem obrazcu, navesti cene posameznih tipov/modelov ponujene opreme oz. ponujenih komponent opreme v EUR brez DDV, davčno stopnjo ter vrednost opreme v EUR z DDV.
- | Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve iz specifikacije zahtev naročnika.
- | Ponudnik mora v priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve, definirane v specifikaciji zahtev naročnika. Navedeno naj ponudnik označi na ta način, da za vsako zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika (s prosto roko ali kako drugače) označi del tehnične dokumentacije, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje zahteve ter vpiše zaporedno številko zahteve, ki je navedena v specifikaciji zahtev naročnika. V primeru, da oprema določeno zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika izpolnjuje, ni pa to razvidno iz obstoječe tehnične dokumentacije, velja kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje takšne zahteve tudi lastna izjava ponudnika, podana pod kazensko in materialno odgovornostjo in potrjena s strani proizvajalca ponujene opreme.

## Tabela 2-Pot. mat. OBR-2.1.2
PONUDNIK:
Naziv:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Številka ponudbe:
Datum:
TABELA 2: PREDRAČUN ZA POTROŠNI MATERIAL
Predmet javnega naročila: NABAVA ANALITIČNE ENOTE ZA DOLOČEVANJE KOVIN V BIOLOŠKEM MATERIALU S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM
ZŠ | Opis | EM | Okvirna količina za 4 leta | Cena na EM v EUR brez DDV | DDV (%) | Vrednost v EUR brez DDV | Znesek DDV |  | Skupaj vrednost v EUR z DDV
1. | GRAFITNA KIVETA - standardna | kos | 400 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
2. | GRAFITNA KIVETA - s platformo | kos | 400 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3. | POSODICE ZA VZORCE | kos | 28000 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
4. | ETAAS ŽARNICA Z VISOKO SVETILNOSTJO - Selen | kos | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
5. | ETAAS ŽARNICA Z VOTLO KATODO - Aluminij | kos | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
6. | ETAAS ŽARNICA Z VOTLO KATODO - Mangan | kos | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
7. | ETAAS ŽARNICA Z VOTLO KATODO - Svinec | kos | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
8. | ETAAS ŽARNICA Z VOTLO KATODO - Kadmij | kos | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
9. | FAAS ŽARNICA Z VOTLO KATODO - Baker | kos | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
10. | FAAS ŽARNICA Z VOTLO KATODO - Cink | kos | 4 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
11. | FAAS ŽARNICA Z VOTLO KATODO - Litij | kos | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | SKUPNA VREDNOST za obdobje 4 let: |  | 0 | 0 |  | 0
ZŠ | Opis | Proizvajalec |  |  | Tip blaga oz. kataloška številka |  |  | Velikost pakiranja (št./paket)
1. | GRAFITNA KIVETA - standardna
2. | GRAFITNA KIVETA - s platformo
3. | POSODICE ZA VZORCE
4. | ETAAS ŽARNICA Z VISOKO SVETILNOSTJO - Selen
5. | ETAAS ŽARNICA Z VOTLO KATODO - Aluminij
6. | ETAAS ŽARNICA Z VOTLO KATODO - Mangan
7. | ETAAS ŽARNICA Z VOTLO KATODO - Svinec
8. | ETAAS ŽARNICA Z VOTLO KATODO - Kadmij
9. | FAAS ŽARNICA Z VOTLO KATODO - Baker
10. | FAAS ŽARNICA Z VOTLO KATODO - Cink
11. | FAAS ŽARNICA Z VOTLO KATODO - Litij
Opombe:
- | Ponudnik mora izpolniti oranžno označena polja ter v primeru ponudbe drugačnih žarnic tudi zeleno označena polja.
- | V obrazcu predračuna za potrošni material je navedena predvidena količina potrošnega materiala za obdobje 4 (štirih) let.
- | Ponudnik mora vnesti cene v evrih (EUR) in zaokrožene na največ štiri (4) decimalna mesta.
- | Ponudnik mora v tabeli za ponujen potrošni material navesti tip oziroma kataloško številko, proizvajalca ponujenega blaga ter velikost pakiranja (število kosov v paketu - za potrebe naročanja).
- | Ponudnik mora za ponujeno sterilno prevleko predložiti tudi tehnično dokumentacijo (prospektni material, katalogi, tehnični opisi, …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje zahtevo iz specifikacije zahtev naročnika.

## Tabela 3-Vzdrževanje OBR-2.1.3
PONUDNIK:
Naziv:
Naslov:
Poštna številka in kraj:
Številka ponudbe:
Datum:
TABELA 3: PREDRAČUN ZA VZDRŽEVANJE OPREME
Predmet javnega naročila: NABAVA ANALITIČNE ENOTE ZA DOLOČEVANJE KOVIN V BIOLOŠKEM MATERIALU S POTROŠNIM MATERIALOM IN VZDRŽEVANJEM
ZŠ | Obdobje | Število predvidenih preventivnih vzdrževalnih posegov za posamezno leto | Cene preventivnih vzdrževalnih posegov |  |  | Vrednost preventivnega vzdrževalnega posega oz. preventivnih vzdrževalnih posegov (v kolikor jih je predvidenih več) SKUPAJ za posamezno leto (v EUR brez DDV)
|  |  | Cena 1. posega (v EUR brez DDV) | Cena 2. posega (v EUR brez DDV) | Cena 3. posega (v EUR brez DDV)
1. | 1. leto od potrjene primopredaje |  |  |  |  | 0
2. | 2. leto od potrjene primopredaje |  |  |  |  | 0
3. | 3. leto od potrjene primopredaje |  |  |  |  | 0
4. | 4. leto od potrjene primopredaje |  |  |  |  | 0
5. | 5. leto od potrjene primopredaje |  |  |  |  | 0
6. | 6. leto od potrjene primopredaje |  |  |  |  | 0
7. | 7. leto od potrjene primopredaje |  |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ VZDRŽEVANJE v EUR brez DDV za obdobje 7-ih let po potrjeni primopredaji: |  |  | 0
Stopnja DDV (%)
|  |  | Znesek DDV: |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ v EUR z DDV za obdobje 7-ih let po potrjeni primopredaji: |  |  | 0
Opis | [5 empty] | Cena (v EUR)
Cena delovne ure serviserja za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja v EUR brez DDV
Stopnja (%) DDV
Cena delovne ure serviserja za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja v EUR z DDV | [5 empty] | 0
Opis | [5 empty] | Cena (v EUR)
Cena prihoda serviserja na lokacijo naročnika za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja v EUR brez DDV:
Stopnja (%) DDV
Cena prihoda serviserja na lokacijo naročnika serviserja za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja v EUR z DDV: | [5 empty] | 0
Opombe:
- | Ponudnik mora izpolniti oranžno označena polja
- | Ponudnik mora vnesti cene v evrih (EUR) in zaokrožene na dve decimalni mesti.
- | V stolpcu "Število predvidenih vzdrževalnih posegov za posamezno leto je treba vpisati št. načrtovanih preventivnih vzdrževalnih posegov v vsakem letu uporabe opreme po potrjeni primopredaji.
V okviru preventivnega vzdrževanja mora ponudnik ponuditi tudi sledeč material: - Cevka za peristaltično črpalko; - Kapilara za uvajanje vzorca, plamen; - Kapilara za uvajanje vzorca, PSD.
- | Ponudnik vpiše v stolpce "cena posega" cene za posege preventivnega vzdrževanja, ki so predvidene v posameznem letu. Npr. v kolikor je v posameznem letu predviden samo 1 poseg preventivnega vzdrževanja, ponudnik vpiše vrednost samo v stolpec "Cena 1. posega v EUR brez DDV" oz. v kolikor je predvidenih več posegov, ponudnik vpiše vrednosti v potrebno število stolpcev. Vpisane cene za preventivne vzdrževalne posege zajemajo vse stroške, tako strošek dela, potne stroške, dnevnice, telefon, ipd. kot tudi strošek vsega potrebnega materiala (tudi cevke za peristaltično črpalko, kapilare za uvajanje vzorca, plamen, PSD) in rezervnih delov (v kolikor je predvidena tudi zamenjava/dobava materiala in rezervnih delov) za preventivno vzdrževanje ponujene opreme po navodilu proizvajalca.
- | Ponudnik mora na lastnem obrazcu, ki bo priloga tega obrazca, za vsak načrtovan preventivni vzdrževalni poseg, specificirati vsa vzdrževala dela (navesti je potrebno kratek opis dela ter spisek potrebnega materiala in rezervnih delov, ki bodo pri posameznem vzdrževalnem posegu porabljeni, ki jih bo izvedel po navodilu proizvajalca in sicer za obdobje 7 let od primopredaje opreme.
- | Za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja mora ponudnik na predvideno mesto v tabeli vpisati ceno delovne ure serviserja in ceno prihoda serviserja na lokacijo naročnika za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja. V ceno so všteti potni stroški (kilometrina), dnevnice, stroški serviserja na poti ter morebitni drugi stroški.
- | Ponudnik mora za potrebe izvajanja korektivnega vzdrževanja na lastnem obrazcu predložiti tudi cenik rezervnih delov in materiala za ponujeno opremo.