## REKAPITULACIJA
Objekt: Večstanovanjski objekt Resnica - 1. faza |  | 2025-07-29
Investitor: SPEKTER d.o.o., Trg Revolucije 7, 1420 Trbovlje Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik
REKAPITULACIJA NN PRIKLJUČEK
Znesek
0. ZAČASNA PREVEZAVA | 0
1. GRADBENA DELA | 0
2. NN OMREŽJE | 0
3.NN OPREMA | 0
3.OSTALI STROŠKI | 0
SKUPAJ brez DDV | 0

## SPLOŠNA NAVODILA
IV. | ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
SPLOŠNA NAVODILA
* Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in tekstualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
* Izvajalec del je dolžan pregledati projekt ter podati morebitne pripombe na projekt. V kolikor pred pričetkom gradnje izvajalec del ne pripravi morebitnih pripomb, se razume, da je seznanjen s celoto projekta.
* Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom in/ali grafičnimi prikazi obvestiti investitorja in projektanta ter zahtevati pojasnilo pred oddajo ponudbe.
* Vsi izdelki, ki so imenovani s svojim komercialnim imenom, so navedeni zgolj zaradi lažje razlage o zahtevani kvaliteti materiala ali izdelka (za vse navedene izdelke velja kot npr. ali ustreza). Uporabi se lahko kateri drugi izdelek, ki dosega enake kvalitete ali pa jih presega oziroma izdelek, ki je enakovreden.
* Pri vgradnji elementov in materialov je potrebno upoštevati navodila proizvajalca o načinu, vrstnem redu, časovnem zaporedju,... izvedbe (tehnični listi itd). Montaža mora biti izvedena s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebitnih prebojev in dolbenj.
* Na grabišču mora biti prisoten geomehanik - geomehanski nadzor: ob pregledu izkopa in zaščite gradbene jame, kontrole izsuševanja gradbene jame-po potrebi, ter spremljanje gradnje do faze dokončanja temeljev, temeljne plošče in zgornjega ustroja.
* Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.
V enotnih cenah posameznih pogodbenih postavk tega popisa morajo biti zajeti stroški:
* dobava potrebnega materiala in vsa potrebna dela za izvedbo po posameznih postavkah zajetih v popisu in posameznih načrtih,
SKUPAJ
* stroški porabe električne energije, vode in PTT storitev in podobno,
* splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij v zvezi z izvedbo,
* potrebne komunalne in energetske pristojbine,
* stroški razkladanja materiala oz. odpada na deponiji, eventuelno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in pristojbin deponije,
* pridobivanja vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih,
* izvedba kompletnega tehničnega pregleda, s pripravo tehnične dokumentacije za tehnični pregled, dokazila o zanesljivosti v skladu z veljavnim pravilnikom, izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje, ter ostali potrebni dokumenti,
* Priprava dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
* pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del,
* Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
* eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju,
* stroški nastali glede zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje,
* zaščita gotovih izdelkov, grobo in finalno čiščenje prostorov po končani gradnji,
* pri obrtniških delih morajo biti predvideni stroški za pomožna gradbena dela pri izvedbi (tesarska, zidarska, betonska,…),
* delovni odri za vsa obrtniška in instalacijska dela morajo biti zajeti v ceni izdelka,
* vsi materali morajo biti atestirani in ustrezno deklarirani,
* zamenjava materialov je mogoča samo s predhodnim soglasjem projektanta in investitorja,
* Vris sprememb instalacij (v tlorise in sheme), nastalih med gradnjo v PZI načrt s potrjevanjem nadzornega organa in predaja le-teh izdelovalcu PID načrta.
* Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljalca sistemov investitorja, poučevanje, šolanje.
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
* veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
* varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
* varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
* gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,

## 0. ZAČASNA PREVEZAVA
IV. | ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
0. ZAČASNA PREVEZAVA
Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
Dobava, montaža, transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov.
V sklopu načrtovanih posegov na območju parcele št. 308/2, k.o. 1855 - Hrastnik - mesto, se obstoječe nizkonapetostno (NN) elektroenergetsko omrežje ustrezno odmika, in sicer se iz obstoječega A-droga na parc. št. 327/1 izvede priklop novega kabelskega voda (KB), ki se uvleče v zaščitne PVC cevi do točke na parc. št. 308/2, kjer poteka obstoječi kabel. Na tem mestu se obstoječi objekt, ki je predviden za odstranitev, odklopi, ter se izvede kabelska spojka. S tem bo zagotovljeno nemoteno delovanje elektroenergetskega omrežja tudi po odstranitvi obstoječega objekta ter omogočeno varno izvedbo gradbenih del. Za predviden poseg mora investitor zagotoviti ustrezne služnostne pravice. Izvedba vseh potrebnih del za kompletno izvedbo umika in prestavitev obstoječega voda skladno z izdanimi projektnimi pogoji in mnenji.
GRADBENA DELA
0.01 | Zakoličba obstoječe in nove NN infrastrukture | m | 30 | 0 | 0
0.02 | Izkop jarka za položitev cevi (3x4), ročni - strojni izkop. Izkop 1,2 m globine in 1,0m širine. Planiranje dna kanala. Ročni in strojni zasip kanala. Prevoz odpadnega materiala na deponijo. (ocena) | m | 15 | 0 | 0
0.03 | Izdelava izkopa za izdelavo temelja prostostoječega razdelilnika PS-RO/začasna, izdelava podložnega betona za postavitev podstavka dimenzij 300x1000mm, po končani montaži zasutje. | kpl | 1 | 0 | 0
NN OMREŽJE
0.04 | Dobava, razvlek in uvlek NN KB tipa NA2XY-J 4×70+1.5mm2 v zaščitno cev PVC fi 160 mm | m | 150 | 0 | 0
0.05 | Dobava in polaganje PVC cevi Φ 160 mm (rdeča) za zunanji razvod , položena na terenu ob gradbiščni ograji. | m | 150 | 0 | 0
0.06 | Dobava in polaganje opozorilnega traku ELEKTRIKA | m | 150 | 0 | 0
0.07 | Uvlačenje jakotočnega kabla v PS-RO (začasna) izdelava kabelskega zaključka, montaža kabelskih čevljev, montaža NN KB končnika na NN KB za kable 70 mm2 - 1x NN KB glava EPKT-0047 - 4x NN KB čevelj Al 70mm2 ter priklop na varovalčni ločilnik. | kpl | 1 | 0 | 0
0.08 | Izdelava kabelske spojke z obstoječim NN vodom 70mm2 kot npr. SMOE-81524 oz. prilagoditi spojko z obstoječim NN kablom. | kpl | 2 | 0 | 0
0.09 | Dobava in montaža ozemljitvene sponke | kos | 2 | 0 | 0
0.1 | Izvedba meritev in izdelava poročila | kpl | 1 | 0 | 0
NN OPREMA
0.11 | PS-RO (začasna)
- | Priključno kabelsko razdelilna omara PS-RO (začasna) v skladu z zahtevami pristojne elektro distribucijske službe, komplet z vgrajeno sledečo opremo:
- | prostostoječa omara Schrack tipa VOZ 040 002 P iz poliestra, dimenzij 750x1000x320 mm, z enojnimi vrati, IP65, s ključavnico elektro distribucijskega podjetja | kpl | 1 | 0 | 0
- | podstavek za prostostoječo omarico PS 800x960x320 | kpl | 1 | 0 | 0
- | notranji montažni pribor | kpl | 1 | 0 | 0
- | predal za načrte | kos | 1 | 0 | 0
- | adapter polcilinder preg. kljuka | kos | 1 | 0 | 0
- | Varovalčna letev, NV00, 3‑polna, 160A, za 185mm sistem (predvarovanje prenapetostne zaščite) | kos | 1 | 0 | 0
- | Varovalčna letev, NV1, 3‑polna, 250A, za 185mm sistem | kos | 1 | 0 | 0
- | varovalke 160A za NV1 | kos | 3 | 0 | 0
- | varovalke 160A za NV00 | kos | 3 | 0 | 0
- | zbiralke Cu 700x40x10mm (L1,L2,L3) | kos | 3 | 0 | 0
- | zbiralke Cu 700x40x10mm (PEN) | kos | 1 | 0 | 0
- | Nosilec zbiralk za 185 sistem | kpl | 2 | 0 | 0
- | prenapetostni odvodnik PROTECT B2S(R) 12,5/320 In (8/20μs) =60kA (10/350μs) = 12,5kA/pole tA < 25ns | kos | 3 | 0 | 0
- | prekritje zbiralk pred nenamernim dotikom | kpl | 1 | 0 | 0
- | napisne ploščice | kpl | 1 | 0 | 0
- | vezava PS-RO (začasna) | kpl | 1 | 0 | 0
- | merive PS-RO (začasna) | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## 1. GRADBENA DELA
IV. | ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
1. GRADBENA DELA
- | Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
- | Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
- | Dobava, montaža, transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov.
1 | GRADBENA DELA
1.01 | Zakoličba obstoječe in nove NN infrastrukture | m | 240 | 0 | 0
1.02 | Izkop jarka za položitev cevi (3x4), ročni - strojni izkop. Izkop 1,2 m globine in 1,0m širine. Planiranje dna kanala. Obbetoniranje cevi 0,77m3/m, preostali zasip s tamponom 0,69m3/m, ročni in strojni zasip kanala. Prevoz odpadnega materiala na deponijo. | m | 20 | 0 | 0
1.03 | Izkop jarka za položitev cevi (3x3), ročni - strojni izkop. Izkop 1,2 m globine in 0,80m širine. Planiranje dna kanala. Obbetoniranje cevi 0,61m3/m, preostali zasip s tamponom 0,55m3/m, ročni in strojni zasip kanala. Prevoz odpadnega materiala na deponijo. | m | 50 | 0 | 0
1.04 | Izkop jarka za položitev cevi (2x4), ročni - strojni izkop. Izkop 1,1 m globine in 1,0m širine. Planiranje dna kanala. Obbetoniranje cevi 0,56m3/m, preostali zasip s tamponom 0,69m3/m, ročni in strojni zasip kanala. Prevoz odpadnega materiala na deponijo. | m | 55 | 0 | 0
1.05 | Izkop jarka za položitev cevi (2x3), ročni - strojni izkop. Izkop 1,1 m globine in 0,80m širine. Planiranje dna kanala. Obbetoniranje cevi 0,44m3/m, preostali zasip s tamponom 0,55m3/m, ročni in strojni zasip kanala. Prevoz odpadnega materiala na deponijo. | m | 38 | 0 | 0
1.06 | Izkop jarka za položitev cevi (2x2), ročni - strojni izkop. Izkop 1,0 m globine in 0,60 m širine. Planiranje dna kanala. Obbetoniranje cevi 0,32m3/m, preostali zasip s tamponom 0,40m3/m, ročni in strojni zasip kanala. Prevoz odpadnega materiala na deponijo. | m | 30 | 0 | 0
1.07 | Izkop jarka za položitev cevi (1x3), ročni - strojni izkop. Izkop 1,1 m globine in 0,80m širine. Planiranje dna kanala. Obbetoniranje cevi 0,30m3/m, preostali zasip s tamponom 0,55m3/m, ročni in strojni zasip kanala. Prevoz odpadnega materiala na deponijo. | m | 50 | 0 | 0
1.08 | Izkop jarka za položitev cevi (1x2), ročni - strojni izkop. Izkop 0,8 m globine in 0,57m širine. Planiranje dna kanala. Obbetoniranje cevi 0,20m3/m, preostali zasip s tamponom 0,4m3/m, ročni in strojni zasip kanala. Prevoz odpadnega materiala na deponijo. | m | 100 | 0 | 0
1.09 | Kabelski jašek notranjih dimenzij: 2000x2000x2000mm (ŠxVxG) z dvojnim litoželeznim pokrovom 600x600mm 400kN in napisom "elektrika", komplet z izkopom , izdelavo temelja, armiranobetonskega dela, pokrovov, ozemljitvami, izdelavo prebojev za cevi in valjanec v jašek in zaključnimi deli. | kpl | 5 | 0 | 0
1.1 | Kabelski jašek notranjih dimenzij: 1200x1200x1200mm (ŠxVxG) z enojnim litoželeznim pokrovom 600x600mm 400kN in napisom "elektrika", komplet z izkopom , izdelavo temelja, armiranobetonskega dela, pokrovov, ozemljitvami, izdelavo prebojev za cevi in valjanec v jašek in zaključnimi deli. | kpl | 1 | 0 | 0
1.11 | Izdelava izkopa za izdelavo temelja prostostoječe razdelilnika omare RMO dimenzij, izdelava podložnega betona za postavitev podstavka PS-RO/1 in 2 dimenzij 300x1000mm, po končani montaži zasutje. | kpl | 2 | 0 | 0
1.12 | Izdelava izkopa za izdelavo temelja prostostoječe razdelilnika omare KPMO-V.H. dimenzij, izdelava podložnega betona za postavitev podstavka KPMO-V.H dimenzij 300x600mm, po končani montaži zasutje. | kpl | 1 | 0 | 0
1.13 | Demontaža obstoječega prostozračnega voda v skupni dolžini 370m, odstranitev obstoječih drogov 9 kos, v kompletu z odvozom na deponijo. | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## 2. NN OMREŽJE
IV. | ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
2. NN OMREŽJE
- | Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
- | Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
- | Pred naročilom posameznega kosa opreme je potrebno pred dobavo še enktrat preveriti vse tehnične karakteristike in ustreznost predvidenih naprav ter na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta.
- | Dobava, montaža, transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov.
2 | NN OMREŽJE
2.01 | Dobava, razvlek in uvlek NN KB tipa NA2XY-J 4×240+1.5mm2 v predhodno zgrajeno EKK | m | 550 | 0 | 0
2.02 | Dobava, razvlek in uvlek NN vodnikov tipa NA2XY ČR 1x 240mm2 na kabelske lestve v vertikalnem inštalacijskem kanalu. Vodniki namenjeni medsebojni povezavi med etažnimi KPMO. | m | 150 | 0 | 0
2.03 | Dobava, razvlek in uvlek NN vodnikov tipa NA2XY RU-ZE 1x 240mm2 na kabelske lestve v vertikalnem inštalacijskem kanalu. Vodniki namenjeni medsebojni povezavi med etažnimi KPMO. | m | 50 | 0 | 0
2.03 | Dobava, razvlek in uvlek NN KB tipa NA2XY-J 4x150+1.5mm2 v predhodno zgrajeno EKK | m | 20 | 0 | 0
2.04 | Dobava, razvlek in uvlek NN KB tipa NA2XY-J 4×70+1.5mm2 v predhodno zgrajeno EKK | m | 260 | 0 | 0
2.05 | Dobava, razvlek in uvlek NN KB tipa NA2XY-J 4×35+1.5mm2 v predhodno zgrajeno EKK | m | 40 | 0 | 0
2.05 | Dobava in polaganje PVC cevi Φ 160 mm (rdeča) za zunanjo razvod komplet z distančniki | m | 1300 | 0 | 0
2.06 | Dobava in polaganje PVC cevi Φ 110 mm (rdeča) za zunanjo razvod komplet z distančniki | m | 270 | 0 | 0
2.07 | Dobava in polaganje PEHD cevi 2x Φ 50 mm (dvojček) za zunanjo razvod komplet z distančniki / objekt D | m | 300 | 0 | 0
2.08 | Dobava in polaganje opozorilnega traku ELEKTRIKA | m | 300 | 0 | 0
2.09 | Dobava in polaganje valjanca Fe-Zn 25x4 mm v zunanjem razvodu | m | 350 | 0 | 0
2.1 | Križne in vezne spojke za valjanec Fe-Zn 25x4 mm, komplet z antikorozijsko zaščito | kos | 20 | 0 | 0
2.11 | Dobava in polaganje ozemljitvenega vodnika H07V-K 35mm2 | m | 30 | 0 | 0
2.12 | Uvlačenje jakotočnega kabla v TP SN/NN prostor, izdelava kabelskega zaključka, montaža kabelskih čevljev, montaža NN KB končnika na NN KB za kable 240mm2 - 1x NN KB glava EPKT-0063 - 4x NN KB čevelj Al 240mm2 ter priklop na varovalčni ločilnik. | kpl | 3 | 0 | 0
2.13 | Uvlačenje jakotočnega kabla v KPMO-(A,B,C)/P, izdelava kabelskega zaključka, montaža kabelskih čevljev, montaža NN KB končnika na NN KB za kable 240 mm2 - 1x NN KB glava EPKT-0063 - 4x NN KB čevelj Al 240mm2 ter priklop na varovalčni ločilnik. | kpl | 3 | 0 | 0
2.14 | Uvlačenje jakotočnega kabla v TP SN/NN prostor, izdelava kabelskega zaključka, montaža kabelskih čevljev, montaža NN KB končnika na NN KB za kable 150mm2 - 1x NN KB glava EPKT-0047 - 4x NN KB čevelj Al 150mm2 ter priklop na varovalčni ločilnik. | kpl | 1 | 0 | 0
2.15 | Uvlačenje jakotočnega kabla v TP SN/NN prostor, izdelava kabelskega zaključka, montaža kabelskih čevljev, montaža NN KB končnika na NN KB za kable 35mm2 - 1x NN KB glava EPKT-0047 - 4x NN KB čevelj Al 35mm2 ter priklop na varovalčni ločilnik. | kpl | 1 | 0 | 0
2.15 | Uvlačenje jakotočnega kabla v PS-RO/1, PS-RO/2 in KPMO-ČRP. izdelava kabelskega zaključka, montaža kabelskih čevljev, montaža NN KB končnika na NN KB za kable 70 mm2 - 1x NN KB glava EPKT-0047 - 4x NN KB čevelj Al 70mm2 ter priklop na varovalčni ločilnik. | kpl | 4 | 0 | 0
2.16 | Uvlačenje jakotočnega kabla v PS-RO/1 izdelava kabelskega zaključka, montaža kabelskih čevljev, montaža NN KB končnika na NN KB za kable 150 mm2 - 1x NN KB glava EPKT-0047 - 4x NN KB čevelj Al 150mm2 ter priklop na varovalčni ločilnik. | kpl | 1 | 0 | 0
2.16 | Izdelava kabelskega zaključka med etažnimi KPMO, montaža kabelskih čevljev obojestrankso za vodnike 240 mm2 - 8x NN KB čevelj Al 240mm2, v kompletu s termoskrčljivi skrčkami, priklopom na zbiralko. | kpl | 12 | 0 | 0
2.17 | Izdelava kabelske spojke z obstoječim NN vodom 35mm2 kot npr. SMOE-81523 oz. prilagoditi spojko z obstoječim NN kablom. | kpl | 2 | 0 | 0
2.18 | Priklop novega podzemnega voda na obstoječi objekt (podzemni kabel) na parcelni števliki 1557/2 | kpl | 1 | 0 | 0
2.18 | Dobava in montaža ozemljitvene sponke | kos | 8 | 0 | 0
2.19 | Dobava in vgradnja stenskega trezorja za ključ in ključavnico po zahtevah Elektro Ljubljana d.d.. | kpl | 3 | 0 | 0
2.2 | Izvedba meritev in izdelava poročila | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## 3. NN OPREMA
IV. | ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
3. NN OPREMA
- | Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
- | Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
- | Pred naročilom posameznega kosa opreme je potrebno pred dobavo še enktrat preveriti vse tehnične karakteristike in ustreznost predvidenih naprav ter na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta.
- | Dobava, montaža, transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov.
3 | NN OPREMA
3.01 | KPMO za etaže (KPMO-A/P in KPMO-C/P)
- | Priključno kovinska merilna omara KPMO v skladu z zahtevami pristojne elektro distribucijske službe, komplet z vgrajeno sledečo opremo:
- | vrstna kovinska priključna omara (2000 x 400 x 300mm) s stranko stranico, z enojnimi vrati, IP 54, RAL 7035. | kpl | 1 | 0 | 0
- | podstavek priključne omare (400 x 100mm) | kpl | 1 | 0 | 0
- | vrstna kovinska merilna omara (2000 x 800 x 300mm) z dvojnimi vrati, stransko stranico, IP 54, RAL 7035 | kpl | 1 | 0 | 0
- | podstavek priključne omare (800 x 100mm) | kpl | 1 | 0 | 0
- | notranji montažni pribor | kpl | 1 | 0 | 0
- | predal za načrte | kos | 1 | 0 | 0
- | adapter polcilinder preg. kljuka | kos | 2 | 0 | 0
- | števčna plošča | kos | 9 | 0 | 0
- | steklo za omarico | kos | 9 | 0 | 0
- | RBP 000 pro-S 3x125/s varovalkami 3x20A za zbiralčni sistem 60mm | kpl | 4 | 0 | 0
- | RBP 000 pro-S 3x125/s varovalkami 3x35A za zbiralčni sistem 60mm | kpl | 1 | 0 | 0
- | RBP 000 pro-S 3x125/xxA za zbiralčni sistem 60mm | kos | 4 | 0 | 0
- | NV00 3x160/s varovalkami160A za zbiralčni sistem 60mm | kpl | 1 | 0 | 0
- | NV1 3x250/s varovalkami 160A za zbiralčni sistem 60mm | kpl | 1 | 0 | 0
- | Števec delovne energije ZMXi320CQU1L1D3 (števec dobavi Elektro Ljubljana d.d.) | kos | 5 | 0 | 0
- | zbiralke Cu 1000x30x10mm (L1,L2,L3) | kos | 3 | 0 | 0
- | zbiralke Cu 800x30x10mm (L1,L2,L3) | kos | 3 | 0 | 0
- | zbiralke Cu 1000x30x10mm (PEN) | kos | 1 | 0 | 0
- | Nosilec zbiralk z notranjo pritrditvijo, za 60 mm sestav 3-polni | kpl | 4 | 0 | 0
- | prenapetostni odvodnik PROTECT B2S(R) 12,5/320 In (8/20μs) =60kA (10/350μs) = 12,5kA/pole tA < 25ns | kos | 3 | 0 | 0
- | tipka za ponovni vklop | kos | 3 | 0 | 0
- | prekritje zbiralk pred nenamernim dotikom | kpl | 3 | 0 | 0
- | napisne ploščice | kpl | 1 | 0 | 0
- | vezava KPMO | kpl | 1 | 0 | 0
- | meritve KPMO | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj KPMO za etaže (KPMO-A/P in KPMO-C/P) | kpl | 2 | 0 | 0
3.02 | KPMO za etaže (KPMO-A/1.N do KPMO-A/4N) (KPMO-B/1.N do KPMO-B/4N) in (KPMO-C/1.N do KPMO-C/4N)
- | Priključno kovinska merilna omara KPMO v skladu z zahtevami pristojne elektro distribucijske službe, komplet z vgrajeno sledečo opremo:
- | vrstna kovinska priključna omara (2000 x 400 x 300mm) s stransko stranico, z enojnimi vrati, IP 54, RAL 7035. | kpl | 1 | 0 | 0
- | podstavek priključne omare (400 x 100mm) | kpl | 1 | 0 | 0
- | vrstna kovinska merilna omara (2000 x 600 x 300mm) z dvojnimi vrati, stransko stranico, IP 54, RAL 7035 | kpl | 1 | 0 | 0
- | podstavek priključne omare (600 x 100mm) | kpl | 1 | 0 | 0
- | notranji montažni pribor | kpl | 1 | 0 | 0
- | predal za načrte | kos | 1 | 0 | 0
- | adapter polcilinder preg. kljuka | kos | 2 | 0 | 0
- | števčna plošča | kos | 6 | 0 | 0
- | steklo za omarico | kos | 6 | 0 | 0
- | RBP 000 pro-S 3x125/s varovalkami 3x20A za zbiralčni sistem 60mm | kpl | 6 | 0 | 0
- | RBP 000 pro-S 3x125/s varovalkami 3x35A za zbiralčni sistem 60mm | kpl | 0 | 0 | 0
- | RBP 000 pro-S 3x125/xxA za zbiralčni sistem 60mm | kos | 3 | 0 | 0
- | NV00 3x160/s varovalkami160A za zbiralčni sistem 60mm | kpl | 1 | 0 | 0
- | NV1 3x250/s varovalkami 160A za zbiralčni sistem 60mm | kpl | 1 | 0 | 0
- | Števec delovne energije ZMXi320CQU1L1D3 (števec dobavi Elektro Ljubljana d.d.) | kos | 6 | 0 | 0
- | zbiralke Cu 1000x30x10mm (L1,L2,L3) | kos | 3 | 0 | 0
- | zbiralke Cu 600x30x10mm (L1,L2,L3) | kos | 3 | 0 | 0
- | zbiralke Cu 8000x30x10mm (PEN) | kos | 1 | 0 | 0
- | Nosilec zbiralk z notranjo pritrditvijo, za 60 mm sestav 3-polni | kpl | 4 | 0 | 0
- | prenapetostni odvodnik PROTECT B2S(R) 12,5/320 In (8/20μs) =60kA (10/350μs) = 12,5kA/pole tA < 25ns | kos | 3 | 0 | 0
- | tipka za ponovni vklop | kos | 3 | 0 | 0
- | prekritje zbiralk pred nenamernim dotikom | kpl | 3 | 0 | 0
- | napisne ploščice | kpl | 1 | 0 | 0
- | vezava KPMO | kpl | 1 | 0 | 0
- | meritve KPMO | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj KPMO za etaže (KPMO-A/1.N do KPMO-A/4N) (KPMO-B/1.N do KPMO-B/4N) in (KPMO-C/1.N do KPMO-C/4N) | kpl | 12 | 0 | 0
3.02 | KPMO-B/P
- | Priključno kovinska merilna omara KPMO v skladu z zahtevami pristojne elektro distribucijske službe, komplet z vgrajeno sledečo opremo:
- | Priključno kovinska merilna omara KPMO v skladu z zahtevami pristojne elektro distribucijske službe, komplet z vgrajeno sledečo opremo: | kpl | 1 | 0 | 0
- | podstavek priključne omare (400 x 100mm) | kpl | 1 | 0 | 0
- | vrstna kovinska merilna omara (2000 x 800 x 300mm) z dvojnimi vrati, stransko stranico, IP 54, RAL 7035 | kpl | 1 | 0 | 0
- | podstavek priključne omare (800 x 100mm) | kpl | 1 | 0 | 0
- | notranji montažni pribor | kpl | 1 | 0 | 0
- | predal za načrte | kos | 1 | 0 | 0
- | adapter polcilinder preg. kljuka | kos | 2 | 0 | 0
- | števčna plošča | kos | 9 | 0 | 0
- | steklo za omarico | kos | 9 | 0 | 0
- | RBP 000 pro-S 3x125/s varovalkami 3x20A za zbiralčni sistem 60mm | kpl | 4 | 0 | 0
- | RBP 000 pro-S 3x125/s varovalkami 3x35A za zbiralčni sistem 60mm | kpl | 1 | 0 | 0
- | NV00 pro-S 3x125/s varovalkami 3x50A za zbiralčni sistem 60mm | kpl | 1 | 0 | 0
- | RBP 000 pro-S 3x125/xxA za zbiralčni sistem 60mm | kos | 3 | 0 | 0
- | NV00 3x160/s varovalkami160A za zbiralčni sistem 60mm | kpl | 1 | 0 | 0
- | NV1 3x250/s varovalkami 160A za zbiralčni sistem 60mm | kpl | 1 | 0 | 0
- | Števec delovne energije ZMXi320CQU1L1D3 (števec dobavi Elektro Ljubljana d.d.) | kos | 5 | 0 | 0
- | zbiralke Cu 1000x30x10mm (L1,L2,L3) | kos | 3 | 0 | 0
- | zbiralke Cu 800x30x10mm (L1,L2,L3) | kos | 3 | 0 | 0
- | zbiralke Cu 1000x30x10mm (PEN) | kos | 1 | 0 | 0
- | Nosilec zbiralk z notranjo pritrditvijo, za 60 mm sestav 3-polni | kpl | 4 | 0 | 0
- | prenapetostni odvodnik PROTECT B2S(R) 12,5/320 In (8/20μs) =60kA (10/350μs) = 12,5kA/pole tA < 25ns | kos | 3 | 0 | 0
- | tipka za ponovni vklop | kos | 3 | 0 | 0
- | prekritje zbiralk pred nenamernim dotikom | kpl | 3 | 0 | 0
- | napisne ploščice | kpl | 1 | 0 | 0
- | vezava KPMO | kpl | 1 | 0 | 0
- | meritve KPMO | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj KPMO-B/P | kpl | 1 | 0 | 0
3.03 | PS-RO/1
Priključno kabelsko razdelilna omara PS-RO1/1 v skladu z zahtevami pristojne elektro distribucijske službe, komplet z vgrajeno sledečo opremo:
- | prostostoječa omara Mikomi PS 800x1200x400 z enojnimi vrati, IP65, nerjaveče jeklo, ključavnico | kpl | 1 | 0 | 0
- | podstavek za prostostoječo omarico PS 800x492x300 | kpl | 1 | 0 | 0
- | notranji montažni pribor | kpl | 1 | 0 | 0
- | predal za načrte | kos | 1 | 0 | 0
- | adapter polcilinder preg. kljuka | kos | 1 | 0 | 0
- | Varovalčna letev, NV1, 3‑polna, 250A, za 185mm sistem | kos | 3 | 0 | 0
- | varovalke 160A za NV1 A | kos | 6 | 0 | 0
- | zbiralke Cu 700x40x10mm (L1,L2,L3) | kos | 3 | 0 | 0
- | zbiralke Cu 700x40x10mm (PEN) | kos | 1 | 0 | 0
- | Nosilec zbiralk za 185 sistem | kpl | 2 | 0 | 0
- | prenapetostni odvodnik PROTECT B2S(R) 12,5/320 In (8/20μs) =60kA (10/350μs) = 12,5kA/pole tA < 25ns | kos | 3 | 0 | 0
- | prekritje zbiralk pred nenamernim dotikom | kpl | 1 | 0 | 0
- | napisne ploščice | kpl | 1 | 0 | 0
- | vezava PS-KRO | kpl | 1 | 0 | 0
- | merive PS-KRO | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj PS-RO/1 | kpl | 1 | 0 | 0
3.04 | PS-RO/2
Priključno kabelsko razdelilna omara PS-RO1/1 v skladu z zahtevami pristojne elektro distribucijske službe, komplet z vgrajeno sledečo opremo:
- | prostostoječa omara Mikomi PS 800x1200x400 z enojnimi vrati, IP65, nerjaveče jeklo, ključavnico | kpl | 1 | 0 | 0
- | podstavek za prostostoječo omarico PS 800x492x300 | kpl | 1 | 0 | 0
- | notranji montažni pribor | kpl | 1 | 0 | 0
- | predal za načrte | kos | 1 | 0 | 0
- | adapter polcilinder preg. kljuka | kos | 1 | 0 | 0
- | Varovalčna letev, NV1, 3‑polna, 250A, za 185mm sistem | kos | 3 | 0 | 0
- | varovalke 160A za NV1 A | kos | 3 | 0 | 0
- | zbiralke Cu 700x30x10mm (L1,L2,L3) | kos | 3 | 0 | 0
- | zbiralke Cu 700x30x10mm (PEN) | kos | 1 | 0 | 0
- | Nosilec zbiralk za 185 sistem | kpl | 2 | 0 | 0
- | prenapetostni odvodnik PROTECT B2S(R) 12,5/320 In (8/20μs) =60kA (10/350μs) = 12,5kA/pole tA < 25ns | kos | 3 | 0 | 0
- | prekritje zbiralk pred nenamernim dotikom | kpl | 1 | 0 | 0
- | napisne ploščice | kpl | 1 | 0 | 0
- | vezava PS-KRO | kpl | 1 | 0 | 0
- | merive PS-KRO | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj PS-RO/2 | kpl | 1 | 0 | 0
3.05 | KPMO - V.H. (vodohram)
Priključno kabelsko priključna omara KPMO - V.H. v skladu z zahtevami pristojne elektro distribucijske službe, komplet z vgrajeno sledečo opremo:
- | prostostoječa omara Mikomi PS 600x1200x280 (KPO E2 S) z enojnimi vrati, IP65, nerjaveče jeklo, ključavnico | kpl | 1 | 0 | 0
- | podstavek za prostostoječo omarico KPO E2 S PS 600x900x270 | kpl | 1 | 0 | 0
- | notranji montažni pribor | kpl | 1 | 0 | 0
- | predal za načrte | kos | 1 | 0 | 0
- | adapter polcilinder preg. kljuka | kos | 1 | 0 | 0
- | Varovalčna letev, NV0, 3‑polna, 160A, za 60mm sistem | kos | 3 | 0 | 0
- | varovalke 100A za NV00 | kos | 3 | 0 | 0
- | varovalke 25A za NV00 | kos | 3 | 0 | 0
- | zbiralke Cu 500x30x10mm (L1,L2,L3) | kos | 3 | 0 | 0
- | zbiralke Cu 500x30x10mm (PEN) | kos | 1 | 0 | 0
- | Nosilec zbiralk za 60 sistem | kpl | 2 | 0 | 0
- | prenapetostni odvodnik PROTECT B2S(R) 12,5/320 In (8/20μs) =60kA (10/350μs) = 12,5kA/pole tA < 25ns | kos | 3 | 0 | 0
- | prekritje zbiralk pred nenamernim dotikom | kpl | 1 | 0 | 0
- | napisne ploščice | kpl | 1 | 0 | 0
- | vezava KPMO - V.H | kpl | 1 | 0 | 0
- | merive KPMO - V.H | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj KPMO - V.H | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## 4. OSTALI STROŠKI
IV. | ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
4. OSTALI STROŠKI
Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
- | Pred naročilom posameznega kosa opreme je potrebno pred dobavo še enktrat preveriti vse tehnične karakteristike in ustreznost predvidenih naprav ter na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta.
- | Dobava, montaža, transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov.
4.0 | OSTALI STROŠKI
4.01 | Pregled, čiščenje in priprava kabelske kanalizacije za uvlačenje kablov | kpl | 1 | 0 | 0
4.02 | Dobava in montaža ploščic za označitev kablov | kpl | 1 | 0 | 0
4.03 | Ugotovitev faznega zaporedja KB | kpl | 3 | 0 | 0
4.04 | Izdelava potrebnih merilnih listov za NN KB | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0