## REKAPITULACIJA
Objekt: Večstanovanjski objekt Resnica - 1. faza - TK priključek Telekom Slovenije d.d. |  | 2025-07-29
Investitor: SPEKTER d.o.o., Trg Revolucije 7, 1420 Trbovlje Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik
REKAPITULACIJA TK PRIKLJUČEK
Znesek
1. GRADBENA DELA | 0
2. TK PRIKLJUČEK | 0
3.OSTALI STROŠKI | 0
SKUPAJ brez DDV | 0

## SPLOŠNA NAVODILA
IV. | ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
SPLOŠNA NAVODILA
* Popis tvori celoto skupaj z grafičnim in tekstualnim delom načrta, zato ga je potrebno brati skupaj s celotnim načrtom (grafike, tehnična poročila)
* Izvajalec del je dolžan pregledati projekt ter podati morebitne pripombe na projekt. V kolikor pred pričetkom gradnje izvajalec del ne pripravi morebitnih pripomb, se razume, da je seznanjen s celoto projekta.
* Ponudnik je dolžan o vsaki ugotovljeni neskladnosti med popisom in tehničnim poročilom in/ali grafičnimi prikazi obvestiti investitorja in projektanta ter zahtevati pojasnilo pred oddajo ponudbe.
* Vsi izdelki, ki so imenovani s svojim komercialnim imenom, so navedeni zgolj zaradi lažje razlage o zahtevani kvaliteti materiala ali izdelka (za vse navedene izdelke velja kot npr. ali ustreza). Uporabi se lahko kateri drugi izdelek, ki dosega enake kvalitete ali pa jih presega oziroma izdelek, ki je enakovreden.
* Pri vgradnji elementov in materialov je potrebno upoštevati navodila proizvajalca o načinu, vrstnem redu, časovnem zaporedju,... izvedbe (tehnični listi itd). Montaža mora biti izvedena s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebitnih prebojev in dolbenj.
* Na grabišču mora biti prisoten geomehanik - geomehanski nadzor: ob pregledu izkopa in zaščite gradbene jame, kontrole izsuševanja gradbene jame-po potrebi, ter spremljanje gradnje do faze dokončanja temeljev, temeljne plošče in zgornjega ustroja.
* Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.
V enotnih cenah posameznih pogodbenih postavk tega popisa morajo biti zajeti stroški:
* dobava potrebnega materiala in vsa potrebna dela za izvedbo po posameznih postavkah zajetih v popisu in posameznih načrtih,
SKUPAJ
* stroški porabe električne energije, vode in PTT storitev in podobno,
* splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij v zvezi z izvedbo,
* potrebne komunalne in energetske pristojbine,
* stroški razkladanja materiala oz. odpada na deponiji, eventuelno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in pristojbin deponije,
* pridobivanja vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih,
* izvedba kompletnega tehničnega pregleda, s pripravo tehnične dokumentacije za tehnični pregled, dokazila o zanesljivosti v skladu z veljavnim pravilnikom, izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje, ter ostali potrebni dokumenti,
* Priprava dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
* pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del,
* Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
* eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju,
* stroški nastali glede zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje,
* zaščita gotovih izdelkov, grobo in finalno čiščenje prostorov po končani gradnji,
* pri obrtniških delih morajo biti predvideni stroški za pomožna gradbena dela pri izvedbi (tesarska, zidarska, betonska,…),
* delovni odri za vsa obrtniška in instalacijska dela morajo biti zajeti v ceni izdelka,
* vsi materali morajo biti atestirani in ustrezno deklarirani,
* zamenjava materialov je mogoča samo s predhodnim soglasjem projektanta in investitorja,
* Vris sprememb instalacij (v tlorise insheme), nastalih med gradnjo v PZI načrt s potrjevanjem nadzornega organa in predaja le-teh izdelovalcu PID načrta.
* Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljalca sistemov investitorja, poučevanje, šolanje.
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
* veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi,
* varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
* varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
* gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,

## 1. GRADBENA DELA
IV. | ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
1. GRADBENA DELA
- | Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
- | Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
- | Dobava, montaža, transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov.
1.0 | GRADBENA DELA
1.01 | Zakoličba obstoječe in nove TK infrastrukture TELEKOM | m | 340 | 0 | 0
1.02 | Rušenje asfalta deb. do 15cm strojno oz. z udarnim pnevmatskim kladivom. | m2 | 10 | 0 | 0
1.03 | Ponovno asfaltiranje povozne površine debeline do 15 cm na mestu rušenja, po končani izvedbi del | m2 | 10 | 0 | 0
1.04 | Strojni izkop jarka v zemljini IV. ktg. širina dna jarka do 0,45m in višina 1,0m, z odmetom izkopanega materiala na rob jarka. (postavka je predvidena tako za TK kanalizacijo Telekom kot Elstik - združena postavka, saj trasi potekata vzporedno.) | m | 340 | 0 | 0
1.05 | Dobava tampona in strojno zasipavanje jarkov kab. kan. s tamponskim materialom, s premetom, s komprimacijo v slojih do 20 cm (z dosego ustrezne zbitosti), s transportom iz deponije do 10km. (postavka je predvidena tako za TK kanalizacijo Telekom kot Elstik - združena postavka, saj trasi potekata vzporedno.) | m3 | 50 | 0 | 0
1.06 | Strojni zasip z izkopanim materialom s premetom, s komprimacijo v slojih do 20 cm (z dosego ustrezne zbitosti). (postavka je predvidena tako za TK kanalizacijo Telekom kot Elstik - združena postavka, saj trasi potekata vzporedno.) | m3 | 150 | 0 | 0
1.07 | Obbetoniranje EKK po povoznimi površinami cca. 0,17m3/m (postavka je predvidena tako za TK kanalizacijo Telekom kot Elstik - združena postavka, saj trasi potekata vzporedno.) | m | 200 | 0 | 0
1.08 | Betonski okrogli jašek, za TK kable, fi 80 cm, višine do 1,0 m, z montažnim AB vencem, z LTŽ pokrovom, nosilnost 400 kN, odprtina dim. 60x60 cm, z izkopom, betonskim dnom in zasipom, z obbetoniranjem jaška, z izdelavo in obdelavo priključkov | kpl | 12 | 0 | 0
1.09 | Zatesnitev TKK z vgradnjo tipski čepov, za kasnejšo navezavo bodoče TKK na obstoječo TKK po zahtevah Telekom Slovenije d.d., kpl. z drobnim tesnilnim in montažnim materialom | kpl | 2 | 0 | 0
1.10 | Dobava in polaganje opozorilnega traku POZOR TK. KABEL min. 30cm nad cevmi el. kab. kan. oz. nad kabli pred končnim zasipom. | m | 350 | 0 | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## 2. TK PRIKLJUČEK
IV. | ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
2. TK PRIKLJUČEK
- | Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
- | Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
- | Pred naročilom posameznega kosa opreme je potrebno pred dobavo še enktrat preveriti vse tehnične karakteristike in ustreznost predvidenih naprav ter na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta.
- | Dobava, montaža, transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov.
2.0 | MONTAŽNI MATERIAL
2.01 | Dobava in vgradnja TK dovodnega kabla po zahtevah Telekom Slovenije d.d. (uvlek kabla v kabelsko kanalizacijo in polaganje na kabelsko polico) | kpl | 1 | 0 | 0
2.02 | Izdelava kabelske spojke na obstoječem priključku, komplet z drobnim in veznim materialom po zahtevah Telekom Slovenije d.d | kpl | 1 | 0 | 0
2.03 | Uvlačenje in zaključevanje novega TK kabla v komunikacijsko vozlišče, komplet z veznim in drobnim materialom. | kpl | 3 | 0 | 0
2.04 | PEHD cev "TK" PEHD 2x ∅ 50mm | m | 350 | 0 | 0
2.05 | Dobava in polaganje PVC cevi Φ 110 mm | m | 350 | 0 | 0
2.06 | Dobava in polaganje Stigmaflex cevi Φ 50 mm za izdelavo povezave medzunanjostjo do uvodnic v steni garaže, upoštevano 2 x 5 m dolžine Opomba: Za zagotovitev tenosti tesnilnega sistema na prehodu inštalacije iz zunanjosti objekta v garažo morajo biti zunaj uporabljene cevi proizvajalca Stigma d.o.o., katere so kompatibilne s tesnilnim setom) | kpl | 1 | 0 | 0
2.07 | Opozorilni trak "Telekom" | m | 332 | 0 | 0
2.08 | Križne sponke za priklop valjanca na ozemljilo objekta, komplet z spojnim in veznim materialom | kpl | 25 | 0 | 0
2.09 | Nobava in montaža notranje TK omarice po zahtevah Telekom Slovenije d.d. Montaža v predvidena komunikacijska vozlišča za zaključevanje dovodnega TK kabla, katodno zaščito, optično zvarno kaseto, kpl. z zaključevanjem TK kabla po zahtevah Telekom Slovenije d.d. | kpl | 3 | 0 | 0
2.10 | Dobava in montaža ozemljitvene sponke | kos | 3 | 0 | 0
2.11 | Izvedba meritev in izdelava poročila | kpl | 3 | 0 | 0
Opomba: Popis kabelske uvodnice skupaj s sistemskimi pokrovi za prehod TK kablov v garažo, kabelske police za razvod TK vodov po garaži do GKV-1, GKV-2 in GKV-3 so zajete v popisu elektro inštalacij objekta!
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## 3. OSTALI STROŠKI
IV. | ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
Post. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost EUR
3. OSTALI STROŠKI
- | Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
- | Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
- | Pred naročilom posameznega kosa opreme je potrebno pred dobavo še enktrat preveriti vse tehnične karakteristike in ustreznost predvidenih naprav ter na objektu samem preveriti lokacija predvidene nove naprave, gaberite prostora, vgradne dimenzije novih naprav, izvedljivost vgradnje, kritične odprtine (vrata, hodnike) zaradi vnosa naprave ter vsa priklopna mesta.
Dobava, montaža, transportni, manipulativni stroški in nepredvidena dela so zajeta v ceni elementov.
3.0 | OSTALI STROŠKI
3.01 | Pregled, čiščenje in priprava kabelske kanalizacije za uvlačenje kablov | m | 332 | 0 | 0
3.02 | Dobava in montaža oznak za označitev kablov | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0