## List1
| Potrošni material OBR 5/2 | [16 empty] | ČRTNA KODA PAKIRANJA ARTIKLA (obvezen podatek) | ČRTNA KODA POSAMEZNEGA ARTIKLA V PAKIRANJU (obvezen podatek, v kolikor obstaja) | TIP KODE (opišite: GTIN, EAN, ostalo)
| JAVNO NAROČILO | RENOSNI MONITORJI ZA SPREMLJANJE KONTINUIRANEGA MERJENJA ICP, TEMPERATURE IN KISIKA Z VZDRŽEVANJEM IN POTROŠNIM MATERIALOM ZA OBDOBJE 7 LET « | [15 empty] | Če črtna koda ne obstaja, pustite zapis 0.
(NE SPREMINJAJ FORMATA - zapis številke mora biti v formatu TEXT »število shranjeno kot besedilo«)
SKLOP | Šifra | OPIS | OBDOBNA KOLIČINA- 1 letna količina | 7 letna količina | EM | Pakiranje/EM | Cena na EM brez DDV | Stopnja DDV | Cena na EM z DDV | Cena pakiranja brez DDV | Cena pakiranja z DDV | Vrednost brez DDV 1 LETNA | Vrednost z DDV 7 LETNA | Naziv artikla | Kataloška številka | Proizvajalec | Ponudnik | 28717648176689 | 8717648176685 | GTIN | VRSTA ZALOGE lastna/konsignacija | OPOMBE
1 |  | Senzor za odrasle, za spremljanje globine sedacije/anestezije. Senzor mora bilateralen in mora omogočiti merjenje sedacije/anestezije istočasno na obeh hemisferah. Senzorji ne smejo vsebovati latexa. Senzor mora biti lepilen, ki na strani pacienta ne perforira in ne poškoduje povrhnjice kože. Senzor mora imeti 4 aktivne elektrode za spremljanje EEG. | 1500 | 10500
1 |  | Senzor za merjenje cerebralne in tkivne oksigenacije za odrasle. Senzor mora imeti en oddajnik IR svetlobe in dva sprejemnika. Odstopanje vrednosti NIRS mora pri odraslih osebah biti do 4% pri absolutni vrednosti in do 3 % pri trend vrednosti. Senzorji naj bodo latex free. Senzor mora meriti na podlagi štirih valovnih dolžin. Poleg NIRS meritve, mora senzor na aparatu omogočati prikaz AUC, ∆base, ∆SpO2, ter ∆cHbi, ∆HHbi, ∆O2Hbi. Senzor mora biti kompatibilen z aparatom, s katerim je možno meriti še globino sedacije in hemoglobina. | 100 | 700
1 |  | Senzor za kontinuirano neinvazivno merjenje več kot 10 parametrov, primeren za paciente s težo je nad 30 kg. Senzor mora omogočati spremljanje hemoglobina, SpO2, frekvence dihanja, stopnjo perfuzije in variacijo pulznega vala, methemoglobina, CO, ORI, ter mora imeti možnost, da preko tega senzorja lahko omogočite spremljanje hemodinamskih parametrov. Senzorji naj bodo latex free, kompatibilen mora biti z RD priključkom. | 10 | 70
VREDNOST 1 SKLOPA
2 |  | Samolepilne elektrode za enkratno uporabo velikost za odrasle in za otroke (elektrode se morajo čvrsto oprijeti površine, brez potrebe po dodatni fiksaciji, aparat mora samodejno preverjati kvaliteto stika med elektrodami in kožo) | 1500 | 10500
VREDNOST 2 SKLOPA
Datum:
Žig in podpis ponudnika: