## List1
Dobava in montaža energetskega transformatorja za BHEE Mariborski otok - LOT MT
Ponudbeni predračun - lista cen
Naziv ponudnika:
Naslov ponudnika:
Zap . št. | Opis | Enota mere | Količina | Cena na enoto mere v € brez DDV | Skupaj cena v € brez DDV
1. | Energetski transformator 110/31,5 kV, 70 MVA z vso dodatno funkcionalno opremo in storitvami do FAT | komplet | 1 |  | 0
2. | Pakiranje in transport na lokacijo HE Mariborski otok | komplet | 1 |  | 0
3. | Montaža transformatorja na lokaciji HE Mariborski otok vključno s SAT | komplet | 1 |  | 0
4. | Strokovno usposabljanje naročnikovega osebja | komplet | 1 |  | 0
5. | REZERVNI DELI
5.1. | VN skoznjik s tesnili | kos | 1 |  | 0
5.2. | SN skoznjik s tesnili | kos | 1 |  | 0
5.3. | Kontaktni termometer z nastavljivimi kontakti za meritev temperature olja, vključno z napajalnikom in pripadajočo opremo | komplet | 1 |  | 0
5.4. | Magnetni indikator nivoja olja v konzervatorju | kos | 1 |  | 0
5.5. | Kazalni instrument s Pt100 sondo za lokalni prikaz temperature navitja-lahko nadomeščen z ustrezno izvedbo kontaktnega termometra (izhod 4-20 mA) | kos | 1 |  | 0
5.6. | Po eno kos kontaktor, bimetalni rele, pomožni rele, krmilno stikalo, preklopka, tipka, signalna svetilka, zaščitni avtomat in varovalka od vsakega vgrajenega tipa | komplet | 1 |  | 0
| Skupaj ponudbena cena brez DDV: |  |  |  | 0
Vsi ostali stroški in storitve (tovarniška dokumentacija, medfazne kontrole, FAT TR in opreme, zavarovanja, skladiščenje…), ki so navedeni v tehničnih specifikacijah
in pogodbi, morajo biti zajeti v postavki št. 1! Prevzemni preizkusi transformatorja na lokaciji (SAT), morajo biti zajeti v postavki št.3.
Navodila za izpolnjevanje
Izvajalec je sam zadolžan preveriti pravilnost izračuna. Cene na enoto se vpisuje na dve (2) decimalki ter v izračunu zaokrožuje na dve decimalki. Ponudbeni predračun se izpolni na način, da se vpisujejo le vrednosti v stolpcu "Cena na enoto mere v EUR brez DDV" (rumeno označena polja).
Kraj in datum:___________________