## 1. podsklop
SKLOP: ZDRAVSTVENI MATERIAL
1. SKLOP: IGLE, BRIZGE, KANILE
zap. št. | Zahteve naročnika | Maksimalno dopustno dobavljivo pakiranje | Naziv ponujenega izdelka kot bo na računu (+dimenzija, gramatura, volumen) | Kataloška številka+ proizvajalec | Enota mere (EnM) | Ocenjena količina | Cena na enoto mere brez DDV | Vrednost za ocenjeno količino (brez DDV) | Stopnja DDV v % | Minimalno ponudnikovo dobavljivo pakiranje | Cena na minimalno ponudnikovo pakiranje brez DDV | Vrednost DDV | Vrednost za ocenjeno količino (z DDV)
1. | BRIZGALKA 2/3ML,ZA 1 X UP, DOBRO ČITLJIVA SKALA, TRIDELNA-BREZ LATEKSA,OZNAKA ČITLJIVA,ODPORNA NA IZBRIS | sc a 100 |  |  | kos | 10800
2. | BRIZGALKA 5ML,ZA 1 X UP, DOBRO ČITLJIVA SKALA, TRIDELNA-BREZ LATEKSA,OZNAKA ČITLJIVA,ODPORNA NA IZBRIS | sc a 100 |  |  | kos | 11750
3. | BRIZGALKA 10ML,ZA 1 X UP, DOBRO ČITLJIVA SKALA, TRIDELNA-BREZ LATEKSA,OZNAKA ČITLJIVA,ODPORNA NA IZBRIS | sc a 100 |  |  | kos | 4000
4. | BRIZGALKA 20ML,ZA 1 X UP, DOBRO ČITLJIVA SKALA, TRIDELNA-BREZ LATEKSA,OZNAKA ČITLJIVA,ODPORNA NA IZBRIS | sc a 50 |  |  | kos | 2100
5. | BRIZGALKA S KATETERSKIM NASTAVKOM-100ML TER DODANIM LUER ADAPTERJEM, ZA 1 X UP.DOBRO ČITLJIVA SKALA, TRIDELNA-BREZ LATEKSA,OZNAKA ČITLJIVA,ODPORNA NA IZBRIS | sc a 25 |  |  | kos | 50
6. | BRIZGALKA 100ML S KATETERSKIM NASTAVKOM ZA 1 X UP, DOBRO ČITLJIVA SKALA, TRIDELNA-BREZ LATEKSA,OZNAKA ČITLJIVA,ODPORNA NA IZBRIS PROTI ETANOLU IN RAZKUŽILOM, BREZ LATEKSA, DEPH FREE, PVC FREE | sc a 25 |  |  | kos | 912
7. | BRIZGALKA 10ML,ZA 1 X UP, LUER LOCK, DOBRO ČITLJIVA SKALA, TRIDELNA-BREZ LATEKSA,OZNAKA ČITLJIVA,ODPORNA NA IZBRIS | sc a 100 |  |  | kos | 1600
| BRIZGALKA 2 ML,ZA 1 X UP, LUER LOCK, DOBRO ČITLJIVA SKALA, TRIDELNA-BREZ LATEKSA,OZNAKA ČITLJIVA,ODPORNA NA IZBRIS | sc a 100 |  |  | kos | 4800
8. | BRIZGA ZA IZPIRANJE, SESTAVLJENA IZ KOVINSKEGA OHIŠJA TER STEKLENEGA GRADURIRANEGA CILINDRA IN DVEMA KOVINSKIMA NASTAVKOMA, 150 ML | 1 |  |  | kos | 2
9. | INJEKCIJSKE IGLE ZA 1X UPORABO, BREZ LATEKSA, DIMENZIJE 0,45 X 12-13MM | sc a 100 |  |  | kos | 6800
10. | INJEKCIJSKE IGLE ZA 1X UPORABO, BREZ LATEKSA, DIMENZIJE 0,45 X 16MM | sc a 100 |  |  | kos | 4000
11. | INJEKCIJSKE IGLE ZA 1X UPORABO, BREZ LATEKSA, DIMENZIJE 0,50 X 16MM | sc a 100 |  |  | kos | 2200
12. | INJEKCIJSKE IGLE ZA 1X UPORABO, BREZ LATEKSA, DIMENZIJE 0,5 X 25MM | sc a 100 |  |  | kos | 800
13. | INJEKCIJSKE IGLE ZA 1X UPORABO, BREZ LATEKSA, DIMENZIJE 0,60 X 25MM | sc a 100 |  |  | kos | 2200
14. | INJEKCIJSKE IGLE ZA 1X UPORABO, BREZ LATEKSA, DIMENZIJE 0,70 X 40MM | sc a 100 |  |  | kos | 5600
15. | INJEKCIJSKE IGLE ZA 1X UPORABO, BREZ LATEKSA, DIMENZIJE 0,70 X 50MM | sc a 100 |  |  | kos | 1400
16. | INJEKCIJSKE IGLE ZA 1X UPORABO, BREZ LATEKSA, DIMENZIJE 0,80 X 40MM | sc a 100 |  |  | kos | 2600
17. | INJEKCIJSKE IGLE ZA 1X UPORABO, BREZ LATEKSA, DIMENZIJE 0,80 X 50MM | sc a 100 |  |  | kos | 300
18. | INJEKCIJSKE IGLE ZA 1X UPORABO, BREZ LATEKSA, DIMENZIJE 0,90 X 40MM | sc a 100 |  |  | kos | 440
19. | INJEKCIJSKE IGLE ZA 1X UPORABO, BREZ LATEKSA, DIMENZIJE 1,2 X 50MM | sc a 100 |  |  | kos | 14600
20. | IGLA VENEFLEX VACUTAINER 0,6*19MM G23, METULJČKI (IGLA S CEVKO IN S SLIP KONEKTOM, KI JE KOMPATIBILEN Z BRIZGAMI) BREZ LUER ADAPTERJA | sc a 100 |  |  | kos | 110
21. | KANILA VENOZNA G22, 0,9X25, ZA VZPOSTAVITEV ODPRTEGA VENSKEGA SISTEMA; FLEKSIBILNA KRILCA OMOGOČAJO ENOSTAVNO PRITRDITEV, DRUGI VHOD OMOGOČA DOZIRANJE MEDIKAMENTA MED INFUZIJO, POKROVČEK DRUGEGA VHODA PREPREČUJE MOŽNOST KONTAMINACIJE, LUER LOCK PRIKLJUČEK, TANKOSTENSKI FEP KATETER S KOEKSTRUDIRANIMI RADIOPAČIMI ČRTAMI, TRANSPARENTNI NASTAVEK KOVINSKE KANILE KI OMOGOČA NADZOR REFLUKSA KRVI, MIKROPOROZNI HIDROFOBIČNI FILTER KI OMOGOČA HITER REFLUKS IN PREPREČUJE NEVARNOST KONTAMINACIJE, Z ATRAUMATIČNO OBLIKOVANIM VRHOM FEP KATETRA | sc a 50 |  |  | kos | 1500
22. | KANILA VENOZNA G20, 1,2X32, ZA VZPOSTAVITEV ODPRTEGA VENSKEGA SISTEMA; FLEKSIBILNA KRILCA OMOGOČAJO ENOSTAVNO PRITRDITEV, DRUGI VHOD OMOGOČA DOZIRANJE MEDIKAMENTA MED INFUZIJO, POKROVČEK DRUGEGA VHODA PREPREČUJE MOŽNOST KONTAMINACIJE, LUER LOCK PRIKLJUČEK, TANKOSTENSKI FEP KATETER S KOEKSTRUDIRANIMI RADIOPAČIMI ČRTAMI, TRANSPARENTNI NASTAVEK KOVINSKE KANILE KI OMOGOČA NADZOR REFLUKSA KRVI, MIKROPOROZNI HIDROFOBIČNI FILTER KI OMOGOČA HITER REFLUKS IN PREPREČUJE NEVARNOST KONTAMINACIJE, Z ATRAUMATIČNO OBLIKOVANIM VRHOM FEP KATETRA | sc a 50 |  |  | kos | 200
23. | KANILA VENOZNA G18, 1,3X45, ZA VZPOSTAVITEV ODPRTEGA VENSKEGA SISTEMA; FLEKSIBILNA KRILCA OMOGOČAJO ENOSTAVNO PRITRDITEV, DRUGI VHOD OMOGOČA DOZIRANJE MEDIKAMENTA MED INFUZIJO, POKROVČEK DRUGEGA VHODA PREPREČUJE MOŽNOST KONTAMINACIJE, LUER LOCK PRIKLJUČEK, TANKOSTENSKI FEP KATETER S KOEKSTRUDIRANIMI RADIOPAČIMI ČRTAMI, TRANSPARENTNI NASTAVEK KOVINSKE KANILE KI OMOGOČA NADZOR REFLUKSA KRVI, MIKROPOROZNI HIDROFOBIČNI FILTER KI OMOGOČA HITER REFLUKS IN PREPREČUJE NEVARNOST KONTAMINACIJE, Z ATRAUMATIČNO OBLIKOVANIM VRHOM FEP KATETRA | sc a 50 |  |  | kos | 100
24. | KANILA I.V.S PORTOM ZA DODAJANJE ZDRAVIL, Z MEHANIZ.ZA PREPR.NEŽELJENIH VBODOV - SPROŽI SE SAMODEJ.OB IZVLEKU KOVINSKE IGLE, POSEBNA "BACKCUT" KONICA IGLE 3X BRUŠENA, VELIKOSTI 22G | sc a 50 |  |  | kos | 100
25. | PERIFERNI IV KATETRI ( IV KANILE), DVO-VHODNI, KATETRI MORAJO BITI NAREJENI IZ TEFLONA PTFE, IMETI MORAJO ZELO OSTRO IGLO – MANJŠA BOLEČINA PRI UVAJANJU, IMETI MORAJO ZELO VELIKA KRILCA (METULJČEK) ZA ENOSTAVNEJŠO PRITRDITEV, BREZ LATEXA, CE OZNAKA, STERILNO PAKIRANE, ZA ENKRATNO UPORABO, LUER LOCK KOMPATIBILNE, DIMENZIJA: G22 OZ. 0,9X 25 MM (ENAKOVREDNO VENFLON PRO, BD) | sc a 50 |  |  | kos | 600
26. | PERIFERNI IV KATETRI ( IV KANILE), DVO-VHODNI, KATETRI MORAJO BITI NAREJENI IZ TEFLONA PTFE, IMETI MORAJO ZELO OSTRO IGLO – MANJŠA BOLEČINA PRI UVAJANJU, IMETI MORAJO ZELO VELIKA KRILCA (METULJČEK) ZA ENOSTAVNEJŠO PRITRDITEV, BREZ LATEXA, CE OZNAKA, STERILNO PAKIRANE, ZA ENKRATNO UPORABO, LUER LOCK KOMPATIBILNE, DIMENZIJA: G20 OZ. 1,1X 32 MM (ENAKOVREDNO VENFLON PRO, BD) | sc a 50 |  |  | kos | 200
27. | PERIFERNI IV KATETRI ( IV KANILE), DVO-VHODNI, KATETRI MORAJO BITI NAREJENI IZ TEFLONA PTFE, IMETI MORAJO ZELO OSTRO IGLO – MANJŠA BOLEČINA PRI UVAJANJU, IMETI MORAJO ZELO VELIKA KRILCA (METULJČEK) ZA ENOSTAVNEJŠO PRITRDITEV, BREZ LATEXA, CE OZNAKA, STERILNO PAKIRANE, ZA ENKRATNO UPORABO, LUER LOCK KOMPATIBILNE, DIMENZIJA: G18 OZ. 1,3X 45 MM (ENAKOVREDNO VENFLON PRO, BD) | sc a 50 |  |  | kos | 55
28. | PERIFERALNI IV INTEGRIRAN KATETER (KANILA), DVO-VHODEN, KATETER, KI OSTANE V VENI JE NAREJEN IZ POLIURETANA, NA TELESNI TEMPERATURI SE ZMEHČA IN JE ODPOREN NA PREGIB, PRIMEREN TUDI ZA SUBKUTANO INJICIRANJE, VGRAJENA EKSTENZIJSKA CEV, NA KATERI JE STIŠČEK, S KATERIM LAHKO REGULIRAMO PRETOK, VSEBOVATI MORA VARNOSTNI MEHANIZEM, KI SE SPROŽI, KO IZVLEČEMO IGLO IZ KANILE, KAR PREPREČUJE NEŽELENE VBODE, BREZ LATEKSA, LUER LOCK KOMPATIBILEN, G24, 0,7 X 19MM | sc a 25 |  |  | kos | 150
29. | IGLA VENOZNA Z METULJČKOM, VELIKOST G25, FLEKSIBILNA IN MATIRANA POVEZOVALNA CEV IZ PVC-JA ZA MEDICINSKO UPORABO DOLŽINE 30 CM, IGLA IZ NERJAVEČEGA JEKLA DOLŽINE 20MM, KRILCA ZA FIKSIRANJE MORAJO BITI BARVNO KODIRANA, KAR OMOGOČA HITRO IN ENOSTAVNO IDENTIFIKACIJO DIMENZIJE, GEOMETRIJA KONICE IN SILIKONIZIRANA POVRŠINE KANILE OMOGOČATA GLADKO UVAJANJE BREZ ODPORA | sc a 100 |  |  | kos | 110
30. | ODVZEMNA KANILA ZA VEČKRATNE ODVZEME IZ INFUZIJSKIH STEKLENIC, PLASTENK,.. IMA KRATKO, VITKO VBODNO IGLO ZA ENOSTAVNEJŠE VBADANJE TUDI V MOČNE POKROVČKE. ENOSTAVNO ODPIRANJE IN ZAPIRANJE PREKO INTEGRIRANEGA NEPREPUSTNEGA BARVNEGA POKROVČKA, PRIROČNO ROKOVANJE, LUER LOCK PRIKLJUČEK. ZANESLJIVA ZAŠČITA PRED MIKROBI PREKO INTEGRIRANE ZRAČNE MEMBRANE - 0.45 MIKRONSKI FILTER. | sc a 25 |  |  | kos | 1100
31. | PRETOČNA KANILA – ZA PRETAKANJE STERILNIH TEKOČIN V ZAPRTIH SISTEMIH, OZKA MIKROGLADKA VBODNA IGLA Z ZAŠČITNO KAPICO, GLOBOKO RAZPOTEGNJENE LUKNJE ZA TEKOČINE, MINIMALNI REZIDUALNI VOLUMEN, PRIROČNO OBLIKOVANO PRIJEMALO ZA LAŽJE ROKOVANJE, PRODUKT IN PAKIRANJE BREZ PVC, BREZ LATEKSA, BREZ DEHP. | sc a 50 |  |  | kos | 1600
32. | NASTAVEK (ODVZEMNA KANILA) ZA ASPIRACIJO TEKOČIN OZ. ZDRAVIL IZ STEKLENICE ALI PLASTENK PREKO BAKTERIJSKEGA FILTRA, VRH ZAŠČITEN S POKROVOM, KI PREPREČUJE KONTAMINACIJO, VSEBUJE MIKROFOBNI ZRAČNI FILTER 0.45, NE SME VSEBOVATI LATEKSA, PVC-JA IN DEHP | sc a 50 |  |  | kos | 100
33. | ENOKANALNI PODALJŠEK Z BREZIGELNO SPOJKO, KI JE NI MOGOČE ODSTRANITI ZA ZMANJŠANJE INCIDENCE S KATETROM POVEZANIH INFEKCIJ, PROZORNA, S ŠTUDIJO NA PACIENTIH MORA BITI DOKAZANO IN OBJAVLJENO V NEODVISNI STROKOVNI LITERATURI, DA SE PRI UPORABI ZMANJŠA INCIDENCA KATETRSKIH OKUŽB, MOŽNOST UPORABE VSAJ DO 7 DNI, NE SME BITI MOŽNOST REVBODA Z IGLO, MORA IMETI NEVTRALNI PREMIK, LAMINARNI TOK | sc a 50 |  |  | kos | 110
34. | UNIVERZALNO UPORABEN KOMBINIRAN INFUZIJSKI ZAMAŠEK, KONUSNI ZAMAŠEK Z DVOJNO FUNKCIJO: LUER LOCK POZITIVEN ZNOTRAJ, LUER LOCK NEGATIVEN ZUNAJ, ZAŠČITA KONTAMINACIJE PREKO NEPOVRATNEGA LUER KONUSA, OBSTOJEN NA PRITISK DO 2 BARA | sca a 100 |  |  | kos | 1600
35. | ZAMAŠEK ZA ZAPIRANJE LUER LOCK PRIKLJUČKOV, ZAŠČITO IV.KANALOV. MAJHEN, PROZOREN ZAMAŠEK Z MEMBRANO, Z MOŽNOSTJO INJICIRANJA. BREZ LATEKSA, BREZ PHT,DEHP. ZA ENKRATNO UPORABO, POSAMIČNO PAKIRANJE, CE OZNAKA, STERILEN | sc a 100 |  |  | kos | 200
36. | INFUZIJSKI SISTEM ZA DAJANJE INFUZIJSKIH RAZTOPIN Z GRAVITACIJO, SKLADNO S STANDARDOM ISO8536-8, S TRANSPARENTNO KOMORO IN TRANSPARENTNO MIKROGLADKO IGLO, 15 MIKRONSKI FILTER ZA TEKOČINE, NATANČEN STIŠČEK, FLEKSIBILNO CEV, NASTAVEK LUER LOCK, POKROVČEK ZA PREZRAČEVANJE S HIDROFOBNIM BAKTERIJSKIM FILTROM. INFUZIJSKI SISTEM NE SME VSEBOVATI PVC-JA, LATEKSA IN DEHP-JA. DOLŽINA SISTEMA JE 150CM. | sc a 10 |  |  | kos | 600
37. | INFUZIJSKI SISTEM ZA DAJANJE INFUZIJSKIH RAZTOPIN Z GRAVITACIJO, SKLADNO S STANDARDOM ISO8536-8, S TRANSPARENTNO KOMORO IN TRANSPARENTNO MIKROGLADKO IGLO, 15 MIKRONSKI FILTER ZA TEKOČINE, NATANČEN STIŠČEK, FLEKSIBILNO CEV, NASTAVEK LUER LOCK, POKROVČEK ZA PREZRAČEVANJE S HIDROFOBNIM BAKTERIJSKIM FILTROM, DOLŽINA SISTEMA JE 150CM. | sc a 50 |  |  | kos | 2405
38. | INFUZIJSKI SISTEM JE NAMENJEN DAJANJU INFUZIJSKI RAZTOPIN Z GRAVITACIJO, SKLADNO S STANDARDOM ISO8536-8. IMETI MORA TRANSPARENTNO KOMORO IN IGLO. VSEBUJE MIKROGLADKO IGLO, 15 MIKRONSKI FILTER ZA TEKOČINE, NATANČEN STIŠČEK, FLEKSIBILNO CEV, NATAVEK LUER LOCK. VSEBUJE POKROVČEK ZA PREZRAČEVANJE S HIDROFOBNIM BAKTERIJSKIM FILTROM. PAKIRANJE IZDELKA NE SME VSOBOVATI PVC-JA. DOLŽINA SISTEMA JE 180CM. | 1 |  |  | kos | 800
39. | BRIZGA LL 10 ML PRAXIJECT Z 3 ML 0,9% NACL | sc |  |  | kos | 100
40. | INTRAOSALNA IGLA G15 (OTROŠKA), DIMENZIJE 15mm X 1,8mm (3kg do 39kg) ROZA - 5 kos/leto | 1 |  |  | kos | 10
41. | INTRAOSALNA IGLA G15, DIMENZIJE 25mm X 1,8mm (nad 40kg) MODRA - 10 kos/leto | 1 |  |  | kos | 20
42. | INTRAOSALNA IGLA G15, DIMENZIJE 45mm X 1,8mm, RUMENA - 10 kos/leto | 1 |  |  | kos | 20
43. | PERIFERNI I.V. KATETER (uz igla) Introcan Safety® Deep Access G18 1,3 X 64MM 2pak/leto | sc |  |  | sc | 4
44. | PERIFERNI I.V. KATETER (uz igla) Introcan Safety® Deep Access G20 1,1 X 64MM 2pak/leto | sc |  |  | sc | 4
45. | PERIFERNI I.V. KATETER (uz igla) Introcan Safety® Deep Access G22 0,9 X 64MM 1pak/leto | sc |  |  | sc | 2
46. | PERIFERNI I.V. KATETER (uz igla) Introcan Safety® Deep Access G24 0,7 X 64MM 1pak/leto | sc |  |  | sc | 2
47. | KANILA VENOZNA Venflon™ Pro Safety Needle Protected G14, 2,0X25 MM (ORANŽNA), ZA VZPOSTAVITEV ODPRTEGA VENSKEGA SISTEMA 1 SC/leto | sc |  |  | sc | 2
48. | KANILA VENOZNA Venflon™ Pro Safety Needle Protected G16, 1,8X25 MM (SIVA), ZA VZPOSTAVITEV ODPRTEGA VENSKEGA SISTEMA, 1 SC/leto | sc |  |  | sc | 2
49. | KANILA VENOZNA Venflon™ Pro Safety Needle Protected G18, 1,3X25 MM (ZELENA), ZA VZPOSTAVITEV ODPRTEGA VENSKEGA SISTEMA, 20 SC/leto | sc |  |  | sc | 40
50. | KANILA VENOZNA Venflon™ Pro Safety Needle Protected G20, 1,1X25 MM (ROZA), ZA VZPOSTAVITEV ODPRTEGA VENSKEGA SISTEMA, 40 SC/leto | sc |  |  | sc | 80
51. | KANILA VENOZNA Venflon™ Pro Safety Needle Protected G22, 0,9X25 MM (MODRA), ZA VZPOSTAVITEV ODPRTEGA VENSKEGA SISTEMA, 40 SCk/leto | sc |  |  | sc | 80
52. | KANILA VENOZNA Venflon™ Pro Safety Needle Protected G24, 0,7X25 MM, DOJENČKI, 40 SC/leto | sc |  |  | sc | 80
53. | Nastavek za odvzem krvi iz venske kanile (MODRI luer adapter) 5 pak. | sc |  |  | sc | 10
SKUPAJ VREDNOST 1. SKLOP: IGLE, BRIZGE, KANILE v EUR brez DDV | [7 empty] | 0
SKUPAJ VREDNOST 1. SKLOP: IGLE, BRIZGE, KANILE v EUR z DDV | [7 empty] | 0