## 9. SKLOP-Zaščitna sredstva
SKLOP: ZAŠČITNA SREDSTVA
10%
9. SKLOP: ZAŠČITNA SREDSTVA
Zap. št. | Zahteve naročnika | Maksimalno dopustno dobavljivo pakiranje | Naziv ponujenega izdelka kot bo na računu (+dimenzija, gramatura, volumen) | Kataloška številka+ proizvajalec | Enota mere (EnM) | Ocenjena količina | Cena na enoto mere brez DDV | Vrednost za ocenjeno količino (brez DDV) | Stopnja DDV v % | Minimalno ponudnikovo dobavljivo pakiranje | Cena na minimalno ponudnikovo pakiranje brez DDV | Vrednost DDV | Vrednost za ocenjeno količino (z DDV)
1. | ROKAVICE, PREGLEDNE, IZ LATEKSA, BREZ PUDRA, HRAPAVE. ENOJNA DEBELINA: PRST 0,11 MM, DLAN 0,10 MM, ZAPESTJE 0,08 MM; DOLŽINA 240 MM. V SKLADU Z UREDBO (EU) 2017/745 MED. PRIPOM. RAZRED I, EN 455-1, 2, 3, 4. IN OVO UREDBO (EU) 2016/425 KAT. III, 374-1/TYP B, 374-4, 374-5, EN420. AQL 1.5. TEST NEPREPUSTNOSTI NA VIRUSE ISO 16604-B. TESTIRANE NA STIK S HRANO REG. (EC) 1935/2004. PAKIRANJE 100 KOS/SC. VELIKOST M. | sc a 100 |  |  | sc | 300
2. | ROKAVICE, PREGLEDNE, IZ LATEKSA, BREZ PUDRA, HRAPAVE. ENOJNA DEBELINA: PRST 0,11 MM, DLAN 0,10 MM, ZAPESTJE 0,08 MM; DOLŽINA 240 MM. V SKLADU Z UREDBO (EU) 2017/745 MED. PRIPOM. RAZRED I, EN 455-1, 2, 3, 4. IN OVO UREDBO (EU) 2016/425 KAT. III, 374-1/TYP B, 374-4, 374-5, EN420. AQL 1.5. TEST NEPREPUSTNOSTI NA VIRUSE ISO 16604-B. TESTIRANE NA STIK S HRANO REG. (EC) 1935/2004. PAKIRANJE 100 KOS/SC. VELIKOST S. | sc a 100 |  |  | sc | 30
3. | ROKAVICE, PREGLEDNE, IZ LATEKSA, BREZ PUDRA, HRAPAVE. ENOJNA DEBELINA: PRST 0,11 MM, DLAN 0,10 MM, ZAPESTJE 0,08 MM; DOLŽINA 240 MM. V SKLADU Z UREDBO (EU) 2017/745 MED. PRIPOM. RAZRED I, EN 455-1, 2, 3, 4. IN OVO UREDBO (EU) 2016/425 KAT. III, 374-1/TYP B, 374-4, 374-5, EN420. AQL 1.5. TEST NEPREPUSTNOSTI NA VIRUSE ISO 16604-B. TESTIRANE NA STIK S HRANO REG. (EC) 1935/2004, PAKIRANJE 100 KOS/SC. VELIKOST XS. | sc a 100 |  |  | sc | 182
4. | ROKAVICE ZAŠČITNE IZ LATEKSA, HRAPAVE, NEPUDRANE, ENOJNA DEBELINA SREDINEC (+-0,03MM): 0,18 MM, DLAN: 0,14 MM, ZAPESTJE: 0,12 MM; DOLŽINA 242 MM, MDD 93/42/EEC RAZRED I, EU MDD NORME: EN455-1,2,3,4; PPE REG. (EU) 2016/425 KATEGORIJA III, EU PPE NORME: EN420:2003+A1:2009, ISO 374-1:2016+A1:2018 - TYPE B (K, P, T), EN374-2:2014, ISO 374-4:2013, ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015+A1:2018, AQL 1.5 (EN 455-1:2000 IN EN 374-2:2014, ISO 2859-1:1999), TEST NEPROPUSTNOSTI NA VIRUSE ISO 16604:2004 B IN ISO 374-5:2016. SILA PRI PRETRGANJU PRED STARANJEM 12 N, PO STARANJU 11 N. VSEBUJEJO ≤ 30 µG PROTEINOV /GRAM ROKAVICE (UPORABA TESTNE METODE MODIFIED LOWRY). ODSOTNOST PUDRA SKLADNO Z ISO 21171:2006. BREZ TIAZOLOV IN TIURAMOV. BIOKOMPATIBILNOST IN SENZITIZACIJA PO ISO 10993-10:2010. IZDELANE SKLADNO Z ISO 9001 IN 13485. PAKIRANJE SC/100 KOS. VELIKOST S. | sc a 100 |  |  | sc | 114
5. | ROKAVICE ZAŠČITNE IZ LATEKSA, HRAPAVE, NEPUDRANE, ENOJNA DEBELINA SREDINEC (+-0,03MM): 0,18 MM, DLAN: 0,14 MM, ZAPESTJE: 0,12 MM; DOLŽINA 242 MM, MDD 93/42/EEC RAZRED I, EU MDD NORME: EN455-1,2,3,4; PPE REG. (EU) 2016/425 KATEGORIJA III, EU PPE NORME: EN420:2003+A1:2009, ISO 374-1:2016+A1:2018 - TYPE B (K, P, T), EN374-2:2014, ISO 374-4:2013, ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015+A1:2018, AQL 1.5 (EN 455-1:2000 IN EN 374-2:2014, ISO 2859-1:1999), TEST NEPROPUSTNOSTI NA VIRUSE ISO 16604:2004 B IN ISO 374-5:2016. SILA PRI PRETRGANJU PRED STARANJEM 12 N, PO STARANJU 11 N. VSEBUJEJO ≤ 30 µG PROTEINOV /GRAM ROKAVICE (UPORABA TESTNE METODE MODIFIED LOWRY). ODSOTNOST PUDRA SKLADNO Z ISO 21171:2006. BREZ TIAZOLOV IN TIURAMOV. BIOKOMPATIBILNOST IN SENZITIZACIJA PO ISO 10993-10:2010. IZDELANE SKLADNO Z ISO 9001 IN 13485. PAKIRANJE SC/100 KOS. VELIKOST M. | sc a 100 |  |  | sc | 223
6. | ROKAVICE ZAŠČITNE IZ LATEKSA, HRAPAVE, NEPUDRANE, ENOJNA DEBELINA SREDINEC (+-0,03MM): 0,18 MM, DLAN: 0,14 MM, ZAPESTJE: 0,12 MM; DOLŽINA 242 MM, MDD 93/42/EEC RAZRED I, EU MDD NORME: EN455-1,2,3,4; PPE REG. (EU) 2016/425 KATEGORIJA III, EU PPE NORME: EN420:2003+A1:2009, ISO 374-1:2016+A1:2018 - TYPE B (K, P, T), EN374-2:2014, ISO 374-4:2013, ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015+A1:2018, AQL 1.5 (EN 455-1:2000 IN EN 374-2:2014, ISO 2859-1:1999), TEST NEPROPUSTNOSTI NA VIRUSE ISO 16604:2004 B IN ISO 374-5:2016. SILA PRI PRETRGANJU PRED STARANJEM 12 N, PO STARANJU 11 N. VSEBUJEJO ≤ 30 µG PROTEINOV /GRAM ROKAVICE (UPORABA TESTNE METODE MODIFIED LOWRY). ODSOTNOST PUDRA SKLADNO Z ISO 21171:2006. BREZ TIAZOLOV IN TIURAMOV. BIOKOMPATIBILNOST IN SENZITIZACIJA PO ISO 10993-10:2010. IZDELANE SKLADNO Z ISO 9001 IN 13485. PAKIRANJE SC/100 KOS. VELIKOST L. | sc a 100 |  |  | sc | 318
7. | ROKAVICE ZAŠČITNE IZ LATEKSA, HRAPAVE, NEPUDRANE, ENOJNA DEBELINA SREDINEC (+-0,03MM): 0,18 MM, DLAN: 0,14 MM, ZAPESTJE: 0,12 MM; DOLŽINA 242 MM, MDD 93/42/EEC RAZRED I, EU MDD NORME: EN455-1,2,3,4; PPE REG. (EU) 2016/425 KATEGORIJA III, EU PPE NORME: EN420:2003+A1:2009, ISO 374-1:2016+A1:2018 - TYPE B (K, P, T), EN374-2:2014, ISO 374-4:2013, ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015+A1:2018, AQL 1.5 (EN 455-1:2000 IN EN 374-2:2014, ISO 2859-1:1999), TEST NEPROPUSTNOSTI NA VIRUSE ISO 16604:2004 B IN ISO 374-5:2016. SILA PRI PRETRGANJU PRED STARANJEM 12 N, PO STARANJU 11 N. VSEBUJEJO ≤ 30 µG PROTEINOV /GRAM ROKAVICE (UPORABA TESTNE METODE MODIFIED LOWRY). ODSOTNOST PUDRA SKLADNO Z ISO 21171:2006. BREZ TIAZOLOV IN TIURAMOV. BIOKOMPATIBILNOST IN SENZITIZACIJA PO ISO 10993-10:2010. IZDELANE SKLADNO Z ISO 9001 IN 13485. PAKIRANJE SC/100 KOS. VELIKOST XS. | sc a 100 |  |  | sc | 20
8. | ROKAVICE, ZAŠČITNE, DVOPLASTNA SESTAVA - ZUNANJA OBARVANA PLAST IZ MEŠANICE NEOPRENA IN NITRILA, NOTRANJA BELA PLAST IZ NITRILA; BREZ PUDRA, HRAPAVE KONICE PRSTOV, ENOJNA DEBELINA SREDINEC (+-0,03MM): 0,17 MM, DLAN: 0,14 MM, ZAPESTJE: 0,10 MM; DOLŽINA 260 MM, MDD 93/42/EEC RAZRED I, EU MDD NORME: EN455-1,2,3,4; PPE REG. (EU) 2016/425 KATEGORIJA III, EU PPE NORME: EN420:2003+A1:2009, ISO 374-1:2016+A1:2018 -TYPE B (J, K, P&T), EN374-2:2014, ISO 374-4:2013, ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015+A1:2018, AQL 0.25 (EN 455-1:2000 IN EN 374-2:2014, ISO 2859-1:1999), TEST NEPROPUSTNOSTI NA VIRUSE ISO 16604:2004 B IN ISO 374-5:2016. SILA PRI PRETRGANJU PRED STARANJEM 10 N, PO STARANJU 8 N. TEST ZA NEPREPUSTNOST CITOSTATIKOV ASTM D6978-05. TEST NA ELEKTROSTATIČNOST EN 1149-1/2/3&5. ODSOTNOST PUDRA SKLADNO Z ISO 21171:2006. BIOKOMPATIBILNOST IN SENZITIZACIJA PO ISO 10993-10:2010. IZDELANE SKLADNO Z ISO 9001 IN 13485. PAKIRANJE PO 90 KOS/SC. VELIKOST S. | sc a 100 |  |  | sc | 6
9. | ROKAVICE, KIRURŠKE, IZ LATEKSA, NEPUDRANE, STERILNE. DEBELINA: PRST 0,21+- 0,02 MM, DLAN 0,19 +- 0,02 MM, ZAPESTJE 0,18 +- 0,02 MM. DOLŽINA MIN. 295 MM. AQL 0,65. MDD 93/42/EEC - RAZRED IIA, EN 455-1, 2, 3, 4, PPE (EU) 2016/425 KAT. III EN374-1-TYPE B, EN374-4, EN 374-5, EN420. PAKIRANJE SC/50 PAROV. VELIKOST 7,0. | sc a 50 |  |  | sc | 10
10. | ROKAVICE, KIRURŠKE, IZ LATEKSA, NEPUDRANE, STERILNE. DEBELINA: PRST 0,21+- 0,02 MM, DLAN 0,19 +- 0,02 MM, ZAPESTJE 0,18 +- 0,02 MM. DOLŽINA MIN. 295 MM. AQL 0,65. MDD 93/42/EEC - RAZRED IIA, EN 455-1, 2, 3, 4, PPE (EU) 2016/425 KAT. III EN374-1-TYPE B, EN374-4, EN 374-5, EN420. PAKIRANJE SC/50 PAROV. VELIKOST 6,5. | sc a 50 |  |  | sc | 6
11. | ROKAVICE, KIRURŠKE, IZ LATEKSA, NEPUDRANE, STERILNE. DEBELINA: PRST 0,21+- 0,02 MM, DLAN 0,19 +- 0,02 MM, ZAPESTJE 0,18 +- 0,02 MM. DOLŽINA MIN. 295 MM. AQL 0,65. MDD 93/42/EEC - RAZRED IIA, EN 455-1, 2, 3, 4, PPE (EU) 2016/425 KAT. III EN374-1-TYPE B, EN374-4, EN 374-5, EN420. PAKIRANJE SC/50 PAROV. VELIKOST 7,5. | sc a 50 |  |  | sc | 26
12. | ROKAVICE, PREGLEDNE, IZ LATEKSA, BREZ PUDRA, HRAPAVE. ENOJNA DEBELINA: PRST 0,11 MM, DLAN 0,10 MM, ZAPESTJE 0,08 MM; DOLŽINA 240 MM. V SKLADU Z UREDBO (EU) 2017/745 MED. PRIPOM. RAZRED I, EN 455-1, 2, 3, 4. IN OVO UREDBO (EU) 2016/425 KAT. III, 374-1/TYP B, 374-4, 374-5, EN420. AQL 1.5. TEST NEPREPUSTNOSTI NA VIRUSE ISO 16604-B. TESTIRANE NA STIK S HRANO REG. (EC) 1935/2004. PAKIRANJE 100 KOS/SC. VELIKOST XS. | sc a 100 |  |  | sc | 20
13. | ROKAVICE, KIRURŠKE, IZ LATEKSA, NEPUDRANE, STERILNE. DEBELINA: PRST 0,21+- 0,02 MM, DLAN 0,19 +- 0,02 MM, ZAPESTJE 0,18 +- 0,02 MM. DOLŽINA MIN. 295 MM. AQL 0,65. MDD 93/42/EEC - RAZRED IIA, EN 455-1, 2, 3, 4, PPE (EU) 2016/425 KAT. III EN374-1-TYPE B, EN374-4, EN 374-5, EN420. PAKIRANJE SC/50 PAROV. VELIKOST 8,0. | sc a 100 |  |  | sc | 28
14. | ROKAVICE ZAŠČITNE IZ LATEKSA, HRAPAVE, NEPUDRANE, ENOJNA DEBELINA SREDINEC (+-0,03MM): 0,18 MM, DLAN: 0,14 MM, ZAPESTJE: 0,12 MM; DOLŽINA 242 MM, MDD 93/42/EEC RAZRED I, EU MDD NORME: EN455-1,2,3,4; PPE REG. (EU) 2016/425 KATEGORIJA III, EU PPE NORME: EN420:2003+A1:2009, ISO 374-1:2016+A1:2018 - TYPE B (K, P, T), EN374-2:2014, ISO 374-4:2013, ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015+A1:2018, AQL 1.5 (EN 455-1:2000 IN EN 374-2:2014, ISO 2859-1:1999), TEST NEPROPUSTNOSTI NA VIRUSE ISO 16604:2004 B IN ISO 374-5:2016. SILA PRI PRETRGANJU PRED STARANJEM 12 N, PO STARANJU 11 N. VSEBUJEJO ≤ 30 µG PROTEINOV /GRAM ROKAVICE (UPORABA TESTNE METODE MODIFIED LOWRY). ODSOTNOST PUDRA SKLADNO Z ISO 21171:2006. BREZ TIAZOLOV IN TIURAMOV. BIOKOMPATIBILNOST IN SENZITIZACIJA PO ISO 10993-10:2010. IZDELANE SKLADNO Z ISO 9001 IN 13485. PAKIRANJE SC/100 KOS. VELIKOST XL. | sc a 100 |  |  | sc | 10
15. | ROKAVICE, PREGLEDNE, NITRILNE, MOČNEJŠE, HRAPAVE KONICE PRSTOV, OBOJEROČNE. ENOJNA DEBELINA SREDINEC: 0,15 MM, DLAN: 0,12MM, ZAPESTJE: 0,11 MM. DOLŽINA: 310MM. AQL 1.0 (EN455-1). MDD 93/42/EEC RAZRED I. IN PPE REG. (EC) 2016/425 KAT. III. STANDARDI EN455-1,2,3,4; EN420, EN ISO 374-1, EN 374-2,4, EN16523-1 TYPE C, EN ISO 374-5. TEST NEPREPUSTNOSTI NA VIRUSE ASTM F1671-13 (PHI-X174). TEST ZA NEPREPUSTNOST CITOSTATIKOV ASTM D6978, ASTM F739. NATEZNA SILA PRI PRETRGANJU: 11N PRED STARANJEM, 9.0 N PO STARANJU. PAKIRANJE SC/50 KOS. VELIKOST S. | sc a 50 |  |  | sc | 40
16. | ROKAVICE, PREGLEDNE, NITRILNE, MOČNEJŠE, HRAPAVE KONICE PRSTOV, OBOJEROČNE. ENOJNA DEBELINA SREDINEC: 0,15 MM, DLAN: 0,12MM, ZAPESTJE: 0,11 MM. DOLŽINA: 310MM. AQL 1.0 (EN455-1). MDD 93/42/EEC RAZRED I. IN PPE REG. (EC) 2016/425 KAT. III. STANDARDI EN455-1,2,3,4; EN420, EN ISO 374-1, EN 374-2,4, EN16523-1 TYPE C, EN ISO 374-5. TEST NEPREPUSTNOSTI NA VIRUSE ASTM F1671-13 (PHI-X174). TEST ZA NEPREPUSTNOST CITOSTATIKOV ASTM D6978, ASTM F739. NATEZNA SILA PRI PRETRGANJU: 11N PRED STARANJEM, 9.0 N PO STARANJU. PAKIRANJE SC/50 KOS. VELIKOST M. | sc a 50 |  |  | sc | 40
17. | ROKAVICE, PREGLEDNE, NITRILNE, MOČNEJŠE, HRAPAVE KONICE PRSTOV, OBOJEROČNE. ENOJNA DEBELINA SREDINEC: 0,15 MM, DLAN: 0,12MM, ZAPESTJE: 0,11 MM. DOLŽINA: 310MM. AQL 1.0 (EN455-1). MDD 93/42/EEC RAZRED I. IN PPE REG. (EC) 2016/425 KAT. III. STANDARDI EN455-1,2,3,4; EN420, EN ISO 374-1, EN 374-2,4, EN16523-1 TYPE C, EN ISO 374-5. TEST NEPREPUSTNOSTI NA VIRUSE ASTM F1671-13 (PHI-X174). TEST ZA NEPREPUSTNOST CITOSTATIKOV ASTM D6978, ASTM F739. NATEZNA SILA PRI PRETRGANJU: 11N PRED STARANJEM, 9.0 N PO STARANJU. PAKIRANJE SC/50 KOS. VELIKOST L. | sc a 50 |  |  | sc | 68
18. | ROKAVICE, PREGLEDNE, NITRILNE, MOČNEJŠE, HRAPAVE KONICE PRSTOV, OBARVANE. ENOJNA DEBELINA SREDINEC: 0,15 MM, DLAN: 0,12MM, ZAPESTJE: 0,09 MM. DOLŽINA: 240 MM. AQL 1.0 (EN455-1). MDD 93/42/EEC RAZRED I. IN PPE REG. (EC) 2016/425 KAT. III. STANDARDI EN455-1,2,3,4; EN420, EN ISO 374-1, EN 374-2,4, EN16523-1 TYPE C, EN ISO 374-5. TEST NEPREPUSTNOSTI NA VIRUSE ASTM F1671-13 (PHI-X174). TEST ZA NEPREPUSTNOST CITOSTATIKOV ASTM D6978, ASTM F739. NATEZNA SILA PRI PRETRGANJU: 11N PRED STARANJEM, 9.0 N PO STARANJU. PAKIRANJE SC/100 KOS. VELIKOST S. | sc a 100 |  |  | sc | 120
19. | ROKAVICE, PREGLEDNE, NITRILNE, MOČNEJŠE, HRAPAVE KONICE PRSTOV, OBARVANE. ENOJNA DEBELINA SREDINEC: 0,15 MM, DLAN: 0,12MM, ZAPESTJE: 0,09 MM. DOLŽINA: 240 MM. AQL 1.0 (EN455-1). MDD 93/42/EEC RAZRED I. IN PPE REG. (EC) 2016/425 KAT. III. STANDARDI EN455-1,2,3,4; EN420, EN ISO 374-1, EN 374-2,4, EN16523-1 TYPE C, EN ISO 374-5. TEST NEPREPUSTNOSTI NA VIRUSE ASTM F1671-13 (PHI-X174). TEST ZA NEPREPUSTNOST CITOSTATIKOV ASTM D6978, ASTM F739. NATEZNA SILA PRI PRETRGANJU: 11N PRED STARANJEM, 9.0 N PO STARANJU. PAKIRANJE SC/100 KOS. VELIKOST M. | sc a 100 |  |  | sc | 218
20. | ROKAVICE, PREGLEDNE, NITRILNE, MOČNEJŠE, HRAPAVE KONICE PRSTOV, OBARVANE. ENOJNA DEBELINA SREDINEC: 0,15 MM, DLAN: 0,12MM, ZAPESTJE: 0,09 MM. DOLŽINA: 240 MM. AQL 1.0 (EN455-1). MDD 93/42/EEC RAZRED I. IN PPE REG. (EC) 2016/425 KAT. III. STANDARDI EN455-1,2,3,4; EN420, EN ISO 374-1, EN 374-2,4, EN16523-1 TYPE C, EN ISO 374-5. TEST NEPREPUSTNOSTI NA VIRUSE ASTM F1671-13 (PHI-X174). TEST ZA NEPREPUSTNOST CITOSTATIKOV ASTM D6978, ASTM F739. NATEZNA SILA PRI PRETRGANJU: 11N PRED STARANJEM, 9.0 N PO STARANJU. PAKIRANJE SC/90 KOS. VELIKOST XL. | sc a 100 |  |  | sc | 6
21. | ROKAVICE, PREGLEDNE, IZ NITRILA, BREZ PUDRA, HRAPAVE KONICE PRSTOV. ENOJNA DEBELINA: PRST 0,09 MM, DLAN 0,08 MM, ZAPESTJE 0,06 MM; DOLŽINA 240 MM. V SKLADU Z UREDBO (EU) 2017/745 MED. PRIPOM. RAZRED I, EN 455-1, 2, 3, 4. IN OVO UREDBO (EU) 2016/425 KAT. III, 374-1/TYP B, 374-4, 374-5, EN420. AQL 1.5. TEST NEPREPUSTNOSTI NA VIRUSE ISO 16604-B. TESTIRANE NA STIK S HRANO REG. (EC) 1935/2004. PAKIRANJE 200 KOS/SC. VELIKOST M. | sc a 200 |  |  | sc | 134
22. | ROKAVICE, PREGLEDNE, IZ NITRILA, BREZ PUDRA, HRAPAVE KONICE PRSTOV. ENOJNA DEBELINA: PRST 0,09 MM, DLAN 0,08 MM, ZAPESTJE 0,06 MM; DOLŽINA 240 MM. V SKLADU Z UREDBO (EU) 2017/745 MED. PRIPOM. RAZRED I, EN 455-1, 2, 3, 4. IN OVO UREDBO (EU) 2016/425 KAT. III, 374-1/TYP B, 374-4, 374-5, EN420. AQL 1.5. TEST NEPREPUSTNOSTI NA VIRUSE ISO 16604-B. TESTIRANE NA STIK S HRANO REG. (EC) 1935/2004. PAKIRANJE 200 KOS/SC. VELIKOST S. | sc a 200 |  |  | sc | 202
23. | ROKAVICE, PREGLEDNE, IZ NITRILA, BREZ PUDRA, HRAPAVE KONICE PRSTOV. ENOJNA DEBELINA: PRST 0,09 MM, DLAN 0,08 MM, ZAPESTJE 0,06 MM; DOLŽINA 240 MM. V SKLADU Z UREDBO (EU) 2017/745 MED. PRIPOM. RAZRED I, EN 455-1, 2, 3, 4. IN OVO UREDBO (EU) 2016/425 KAT. III, 374-1/TYP B, 374-4, 374-5, EN420. AQL 1.5. TEST NEPREPUSTNOSTI NA VIRUSE ISO 16604-B. TESTIRANE NA STIK S HRANO REG. (EC) 1935/2004. PAKIRANJE 200 KOS/SC. VELIKOST XS. | sc a 200 |  |  | sc | 6
24. | ROKAVICE, PREGLEDNE, IZ NITRILA, BREZ PUDRA, HRAPAVE KONICE PRSTOV. ENOJNA DEBELINA: PRST 0,09 MM, DLAN 0,08 MM, ZAPESTJE 0,06 MM; DOLŽINA 240 MM. V SKLADU Z UREDBO (EU) 2017/745 MED. PRIPOM. RAZRED I, EN 455-1, 2, 3, 4. IN OVO UREDBO (EU) 2016/425 KAT. III, 374-1/TYP B, 374-4, 374-5, EN420. AQL 1.5. TEST NEPREPUSTNOSTI NA VIRUSE ISO 16604-B. TESTIRANE NA STIK S HRANO REG. (EC) 1935/2004. PAKIRANJE 200 KOS/SC. VELIKOST L. | sc a 200 |  |  | sc | 87
25. | ROKAVICE, PREGLEDNE, NITRILNE, SIVE, HRAPAVE KONICE PRSTOV. ENOJNA DEBELINA SREDINEC: 0,09MM, DLAN: 0,08MM, ZAPESTJE: 0,06 MM. DOLŽINA: 240 MM. AQL 1.0 (EN455-1). MEHANSKE LASTNOSTI: PRED STARANJEM: NATEZNA MOČ 42 MPA, SKRAJNI RAZTEZEK 650%, NATEZNA SILA PRI PRETRGANJU 8N, PO STARANJU: NATEZNA MOČ 38 MPA, SKRAJNI RAZTEZEK 550%, NATEZNA SILA PRI PRETRGANJU 8N. MDD 93/42/EEC RAZRED I. IN PPE REG. (EC) 2016/425 KAT. III. STANDARDI EN455-1,2,3,4; EN420, EN ISO 374-1, EN 374-2,4, EN16523-1 TYPE C, EN ISO 374-5. TEST NEPREPUSTNOSTI NA VIRUSE ASTM F1671-13 (PHI-X174). TEST ZA STIK S HRANO 1935/2004 IN 10/2011. TEST SKLADNO Z ASTM F739 ZA NEPROPUSTNOST NA FORMALIN -10% > 480 MIN, HYDROGEN PEROXID - 3% > 480MIN. TEST EN 16523-1:2015 SODIUM HIROXIDE 40% (K) STOPNJA 6. TEST ZA NEPREPUSTNOST CITOSTATIKOV ASTM D 6978. TEST NA SISTEMSKO TOKSIČNOST SKLADNO Z ISO 10993-11 TER IRITACIJO IN SENZITIZACIJO SKLADNO Z ISO 10993-10. TEST NA HPLC. PAKIRANJE SC/200 KOS. VELIKOST S. | sc a 200 |  |  | sc | 30
26. | ROKAVICE, PREGLEDNE, NITRILNE, SIVE, HRAPAVE KONICE PRSTOV. ENOJNA DEBELINA SREDINEC: 0,09MM, DLAN: 0,08MM, ZAPESTJE: 0,06 MM. DOLŽINA: 240 MM. AQL 1.0 (EN455-1). MEHANSKE LASTNOSTI: PRED STARANJEM: NATEZNA MOČ 42 MPA, SKRAJNI RAZTEZEK 650%, NATEZNA SILA PRI PRETRGANJU 8N, PO STARANJU: NATEZNA MOČ 38 MPA, SKRAJNI RAZTEZEK 550%, NATEZNA SILA PRI PRETRGANJU 8N. MDD 93/42/EEC RAZRED I. IN PPE REG. (EC) 2016/425 KAT. III. STANDARDI EN455-1,2,3,4; EN420, EN ISO 374-1, EN 374-2,4, EN16523-1 TYPE C, EN ISO 374-5. TEST NEPREPUSTNOSTI NA VIRUSE ASTM F1671-13 (PHI-X174). TEST ZA STIK S HRANO 1935/2004 IN 10/2011. TEST SKLADNO Z ASTM F739 ZA NEPROPUSTNOST NA FORMALIN -10% > 480 MIN, HYDROGEN PEROXID - 3% > 480MIN. TEST EN 16523-1:2015 SODIUM HIROXIDE 40% (K) STOPNJA 6. TEST ZA NEPREPUSTNOST CITOSTATIKOV ASTM D 6978. TEST NA SISTEMSKO TOKSIČNOST SKLADNO Z ISO 10993-11 TER IRITACIJO IN SENZITIZACIJO SKLADNO Z ISO 10993-10. TEST NA HPLC. PAKIRANJE SC/200 KOS. VELIKOST M. | sc a 200 |  |  | sc | 50
27. | ROKAVICE, PREGLEDNE, NITRILNE, SIVE, HRAPAVE KONICE PRSTOV. ENOJNA DEBELINA SREDINEC: 0,09MM, DLAN: 0,08MM, ZAPESTJE: 0,06 MM. DOLŽINA: 240 MM. AQL 1.0 (EN455-1). MEHANSKE LASTNOSTI: PRED STARANJEM: NATEZNA MOČ 42 MPA, SKRAJNI RAZTEZEK 650%, NATEZNA SILA PRI PRETRGANJU 8N, PO STARANJU: NATEZNA MOČ 38 MPA, SKRAJNI RAZTEZEK 550%, NATEZNA SILA PRI PRETRGANJU 8N. MDD 93/42/EEC RAZRED I. IN PPE REG. (EC) 2016/425 KAT. III. STANDARDI EN455-1,2,3,4; EN420, EN ISO 374-1, EN 374-2,4, EN16523-1 TYPE C, EN ISO 374-5. TEST NEPREPUSTNOSTI NA VIRUSE ASTM F1671-13 (PHI-X174). TEST ZA STIK S HRANO 1935/2004 IN 10/2011. TEST SKLADNO Z ASTM F739 ZA NEPROPUSTNOST NA FORMALIN -10% > 480 MIN, HYDROGEN PEROXID - 3% > 480MIN. TEST EN 16523-1:2015 SODIUM HIROXIDE 40% (K) STOPNJA 6. TEST ZA NEPREPUSTNOST CITOSTATIKOV ASTM D 6978. TEST NA SISTEMSKO TOKSIČNOST SKLADNO Z ISO 10993-11 TER IRITACIJO IN SENZITIZACIJO SKLADNO Z ISO 10993-10. TEST NA HPLC. PAKIRANJE SC/200 KOS. VELIKOST L. | sc a 200 |  |  | sc | 126
28. | ROKAVICE, PREGLEDNE, NITRILNE, SIVE, HRAPAVE KONICE PRSTOV. ENOJNA DEBELINA SREDINEC: 0,09MM, DLAN: 0,08MM, ZAPESTJE: 0,06 MM. DOLŽINA: 240 MM. AQL 1.0 (EN455-1). MEHANSKE LASTNOSTI: PRED STARANJEM: NATEZNA MOČ 42 MPA, SKRAJNI RAZTEZEK 650%, NATEZNA SILA PRI PRETRGANJU 8N, PO STARANJU: NATEZNA MOČ 38 MPA, SKRAJNI RAZTEZEK 550%, NATEZNA SILA PRI PRETRGANJU 8N. MDD 93/42/EEC RAZRED I. IN PPE REG. (EC) 2016/425 KAT. III. STANDARDI EN455-1,2,3,4; EN420, EN ISO 374-1, EN 374-2,4, EN16523-1 TYPE C, EN ISO 374-5. TEST NEPREPUSTNOSTI NA VIRUSE ASTM F1671-13 (PHI-X174). TEST ZA STIK S HRANO 1935/2004 IN 10/2011. TEST SKLADNO Z ASTM F739 ZA NEPROPUSTNOST NA FORMALIN -10% > 480 MIN, HYDROGEN PEROXID - 3% > 480MIN. TEST EN 16523-1:2015 SODIUM HIROXIDE 40% (K) STOPNJA 6. TEST ZA NEPREPUSTNOST CITOSTATIKOV ASTM D 6978. TEST NA SISTEMSKO TOKSIČNOST SKLADNO Z ISO 10993-11 TER IRITACIJO IN SENZITIZACIJO SKLADNO Z ISO 10993-10. TEST NA HPLC. PAKIRANJE SC/200 KOS. VELIKOST XS. | sc a 200 |  |  | sc | 32
29. | ROKAVICE, ZAŠČITNE, DVOPLASTNA SESTAVA - ZUNANJA OBARVANA PLAST IZ MEŠANICE NEOPRENA IN NITRILA, NOTRANJA BELA PLAST IZ NITRILA; BREZ PUDRA, HRAPAVE KONICE PRSTOV, ENOJNA DEBELINA SREDINEC (+-0,03MM): 0,17 MM, DLAN: 0,14 MM, ZAPESTJE: 0,10 MM; DOLŽINA 260 MM, MDD 93/42/EEC RAZRED I, EU MDD NORME: EN455-1,2,3,4; PPE REG. (EU) 2016/425 KATEGORIJA III, EU PPE NORME: EN420:2003+A1:2009, ISO 374-1:2016+A1:2018 -TYPE B (J, K, P&T), EN374-2:2014, ISO 374-4:2013, ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015+A1:2018, AQL 0.25 (EN 455-1:2000 IN EN 374-2:2014, ISO 2859-1:1999), TEST NEPROPUSTNOSTI NA VIRUSE ISO 16604:2004 B IN ISO 374-5:2016. SILA PRI PRETRGANJU PRED STARANJEM 10 N, PO STARANJU 8 N. TEST ZA NEPREPUSTNOST CITOSTATIKOV ASTM D6978-05. TEST NA ELEKTROSTATIČNOST EN 1149-1/2/3&5. ODSOTNOST PUDRA SKLADNO Z ISO 21171:2006. BIOKOMPATIBILNOST IN SENZITIZACIJA PO ISO 10993-10:2010. IZDELANE SKLADNO Z ISO 9001 IN 13485. PAKIRANJE PO 90 KOS/SC. VELIKOST L. | sc a 100 |  |  | sc | 22
30. | ROKAVICE, ZAŠČITNE, DVOPLASTNA SESTAVA - ZUNANJA OBARVANA PLAST IZ MEŠANICE NEOPRENA IN NITRILA, NOTRANJA BELA PLAST IZ NITRILA; BREZ PUDRA, HRAPAVE KONICE PRSTOV , ENOJNA DEBELINA SREDINEC (+-0,03MM): 0,17 MM, DLAN: 0,14 MM, ZAPESTJE: 0,10 MM; DOLŽINA 300 MM, MDD 93/42/EEC RAZRED I, EU MDD NORME: EN455-1,2,3,4; PPE REG. (EU) 2016/425 KATEGORIJA III, EU PPE NORME: EN420:2003+A1:2009, ISO 374-1:2016+A1:2018 -TYPE B (J, K, P&T), EN374-2:2014, ISO 374-4:2013, ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015+A1:2018, AQL 0.25 (EN 455-1:2000 IN EN 374-2:2014, ISO 2859-1:1999), TEST NEPROPUSTNOSTI NA VIRUSE ISO 16604:2004 B IN ISO 374-5:2016. SILA PRI PRETRGANJU PRED STARANJEM 10 N, PO STARANJU 8 N. TEST ZA NEPREPUSTNOST CITOSTATIKOV ASTM D6978-05. TEST NA ELEKTROSTATIČNOST EN 1149-1/2/3&5. ODSOTNOST PUDRA SKLADNO Z ISO 21171:2006. BIOKOMPATIBILNOST IN SENZITIZACIJA PO ISO 10993-10:2010. IZDELANE SKLADNO Z ISO 9001 IN 13485. PAKIRANJE PO 50 KOS/SC. VELIKOST L. | sc a 50 |  |  | sc | 55
31. | ROKAVICE, PREGLEDNE, IZ LATEKSA, BREZ PUDRA, HRAPAVE. ENOJNA DEBELINA: PRST 0,11 MM, DLAN 0,10 MM, ZAPESTJE 0,08 MM; DOLŽINA 240 MM. V SKLADU Z UREDBO (EU) 2017/745 MED. PRIPOM. RAZRED I, EN 455-1, 2, 3, 4. IN OVO UREDBO (EU) 2016/425 KAT. III, 374-1/TYP B, 374-4, 374-5, EN420. AQL 1.5. TEST NEPREPUSTNOSTI NA VIRUSE ISO 16604-B. TESTIRANE NA STIK S HRANO REG. (EC) 1935/2004. PAKIRANJE 100 KOS/SC. VELIKOST L. | sc a 100 |  |  | sc | 124
32. | ROKAVICE, ZAŠČITNE, DVOPLASTNA SESTAVA - ZUNANJA OBARVANA PLAST IZ MEŠANICE NEOPRENA IN NITRILA, NOTRANJA BELA PLAST IZ NITRILA; BREZ PUDRA, HRAPAVE KONICE PRSTOV, ENOJNA DEBELINA SREDINEC (+-0,03MM): 0,17 MM, DLAN: 0,14 MM, ZAPESTJE: 0,10 MM; DOLŽINA 260 MM, MDD 93/42/EEC RAZRED I, EU-MDD NORME: EN455-1,2,3,4; PPE REG. (EU) 2016/425 KATEGORIJA III, EU PPE NORME: EN420:2003+A1:2009, ISO 374-1:2016+A1:2018 -TYPE B (J, K, P&T), EN374-2:2014, ISO 374-4:2013, ISO 374-5:2016, EN 16523-1:2015+A1:2018, AQL 0.25 (EN 455-1:2000 IN EN 374-2:2014, ISO 2859-1:1999), TEST NEPROPUSTNOSTI NA VIRUSE ISO 16604:2004 B IN ISO 374-5:2016. SILA PRI PRETRGANJU PRED STARANJEM 10 N, PO STARANJU 8 N. TEST ZA NEPREPUSTNOST CITOSTATIKOV ASTM D6978-05. TEST NA ELEKTROSTATIČNOST EN 1149-1/2/3&5. ODSOTNOST PUDRA SKLADNO Z ISO 21171:2006. BIOKOMPATIBILNOST IN SENZITIZACIJA PO ISO 10993-10:2010. IZDELANE SKLADNO Z ISO 9001 IN 13485. PAKIRANJE PO 90 KOS/SC. VELIKOST M. | sc a 100 |  |  | sc | 11
33. | MASKE KIRURŠKE Z ELASTIKO 4 SLOJNE, TIP IIR EN 14683:2019 + AC:2019, MD RAZRED I - UREDBA (EU) 2017/745. NOSNA ZAPONKA/ŽIČKA MORA BITI IZ KOVINSKEGA MATERIALA PREVLEČENA S PLASTIČNO MASO, VOLJNA ZA OBLIKOVANJE. ELASTIKA MORA BITI MEHKA, NE SME POVZROČATI OSTREGA ZATEGOVANJA IN TIŠČANJA. NA EMBALAŽI MORAJO BITI SLOVENSKA NAVODILA. PAKIRANJE 50 KOS/SC. | sc a 50 |  |  | sc | 10
34. | MASKE KIRURŠKE Z ELASTIKO 3 SLOJNE, TIP II EN 14683:2019 + AC:2019, MD RAZRED I - UREDBA (EU) 2017/745. NOSNA ZAPONKA/ŽIČKA MORA BITI IZ KOVINSKEGA MATERIALA PREVLEČENA S PLASTIČNO MASO, VOLJNA ZA OBLIKOVANJE. ELASTIKA MORA BITI MEHKA, NE SME POVZROČATI OSTREGA ZATEGOVANJA IN TIŠČANJA. NA EMBALAŽI MORAJO BITI SLOVENSKA NAVODILA. PAKIRANJE 50 KOS/SC. | sc a 50 |  |  | sc | 402
35. | MASKA FFP2 NR BELA A 20 DACH | sc a 20 |  |  | sc | 40
36. | KAPA BARETA NETKANA BELA MODEL CHARLOTTE 53 CM ± 2CM, GRAMATURA: 10 G/M2. PAKIRANJE 100 KOS/SC. | sc a 100 |  |  | sc | 7
37. | PREVLEKA ZA ČEVLJE, CPE, VELIKOST: 41 X 15 CM ± 2 CM, GRAMATURA: KOS – 2,5 G ± 0,3 G. PAKIRANJE 100 KOS/SC. | sc a 100 |  |  | sc | 1
38. | KAPA BARETA NETKANA BELA 53 CM ± 3 CM, GRAMATURA 10 G/M2. PAKIRANJE PO 100 KOS/SC. | sc a 100 |  |  | sc | 1
39. | KAPA BARETA NETKANA ZELENA 61 CM ± 2CM, GRAMATURA 10 G/M2. PAKIRANJE 100 KOS/SC. | sc a 100 |  |  | sc | 1
40. | KAPA KIRURŠKA NETKANA S TRAKOVI ZELENA 31 X 17 CM, 25 G/M2. PAKIRANJE 50 KOS/SC. | sc a 50 |  |  | sc | 1
41. | OČALA ZAŠČITNA, Z NASTAVLJIVIMI ROČAJI PO DOLŽINI. V SKLADU S STANDARDOM EN166 IN EN170. POLIKARBONATNO STEKLO, Z ZAŠČITO PROTI PRASKAM. PAKIRANO PO 1 KOS | sc a 100 |  |  | kos | 3
42. | ZBIRALNIK ZA OSTRE PREDMETE, PLOŠČATE OBLIKE, SPODNJI DEL RUMEN, POKROV BELE BARVE, VELIKOST 3,7X7,9X14,6 CM. KAPACITETA: 0,2 L. | 1 |  |  | kos | 180
43. | ZBIRALNIK ZA OSTRE PREDMETE IZ VISOKO KVALITETNE, OKOLJU PRIJAZNE PLASTIKE, KOPOLIMERJA IN POLIPROPILENA. ODPOREN MORA BITI NA TEKOČINE IN TOPILA. BARVILO ZA OBARVANJE NE VSEBUJE KADMIJA IN DRUGIH TEŽKIH KOVIN. PRI UNIČENJU - SEŽIGU NE NASTAJAJO NOBENE STRUPENE SNOVI. OKROGLE OBLIKE, SPODNJI DEL RUMEN, POKROV RDEČE BARVE, VELIKOST Ø 11 X 14,3 CM, VOLUMEN 0,7L. | 1 |  |  | kos | 149
44. | ZBIRALNIK ZA IGLE IZ PLASTIKE, KOPOLIMERJA IN POLIPROPILENA. ODPORNI NA TOPILA. BARVILA S KATERIMI SO OBARVANA NE SMEJO VSEBOVATI KADMIJA IN DRUGIH TEŽKIH KOVIN. LAHKO SE UPEPELIJO. KVADRATNIH OBLIK DIMENZIJE 140X140 MM, VIŠINA 110 MM. KAPACITETA 1.5L | 1 |  |  | kos | 64
45. | ZBIRALNIK ZA IGLE IZ PLASTIKE, KOPOLIMERJA IN POLIPROPILENA. ODPORNI NA TOPILA. BARVILA S KATERIMI SO OBARVANA NE SMEJO VSEBOVATI KADMIJA IN DRUGIH TEŽKIH KOVIN. LAHKO SE UPEPELIJO. OKROGLE OBLIKE, VELIKOST Ø 16,9 X 20,5 CM, KAPACITETA 3 L, RUMEN IN RDEČ POKROV. | 1 |  |  | kos | 20
46. | ZBIRALNIK ZA OSTRE PREDMETE, OKROGLE OBLIKE, SPODNJI DEL RUMEN, POKROV RDEČE BARVE, VELIKOST FI 16,9X24,3H CM. KAPACITETA 4 L. | 1 |  |  | kos | 260
47. | VAREN ZBIRALNIK ZA SHRANJEVANJE IGEL, STEKLENIH CEVK, SKALPELOV ZA ENKRATNO UPORABO TER DRUGIH OSTRIH IN KONIČASTIH IZDELKOV. MATERIAL, IZ KATEREGA JE IZDELAN, SE NE MORE PREBOSTI ALI PRELUKNJATI. ZBIRALNIK SE LAHKO STERILIZIRA V AVTOKLAVU. PRED ODSTRANITVIJO ZBIRALNIK Z VSEBINO VRED DEKONTAMINIRAMO V AVTOKLAVU. VOLUMEN 8L. | 1 |  |  | kos | 186
48. | PAPIR ZA PREGLEDNE MIZE, 2 SLOJNI, NAREJEN IZ ENE PLASTI TISSUE PAPIRJA (100% ČISTA CELULOZA) + PE, MIN.30 GSM, Š 59 CM, D 50 M, PERFORACIJA 38 CM | 1 |  |  | kos | 10
49. | PAPIR ZA PREGLEDNE MIZE, 2 SLOJNI, NAREJEN IZ DVEH PLASTI TISSUE PAPIRJA (100% ČISTA CELULOZA), MIN. 35 GSM, Š 59 CM, D 50 M, PERFORACIJA 38 CM | 1 |  |  | kos | 862
50. | PAPIR ZA PREGLEDNE MIZE, 2 SLOJNI, NAREJEN IZ DVEH PLASTI TISSUE PAPIRJA (100% ČISTA CELULOZA), MIN. 35 GSM, Š 59 CM, D 100 M, PERFORACIJA 38 CM | sc a 6 |  |  | kos | 169
51. | PAPIR ZA PREGLEDNE MIZE, 2 SLOJNI, NAREJEN IZ ENE PLASTI TISSUE PAPIRJA (100% ČISTA CELULOZA) + PE, Š 59 CM, D 100 M, PERFORACIJA 38 CM | sc a 6 |  |  | kos | 140
52. | PAPIR ZA PREGLEDNE MIZE, NAREJEN IZ PLASTI TISSUE PAPIRJA (100% ČISTA CELULOZA) + PE, Š 49 CM, D 50 M, PERFORACIJA 38 CM | sc a 6 |  |  | kos | 76
53. | PODLOGA TANJŠA DVOSLOJNA, IZ TISSUE PAPIRJA PREVLEČENEGA S PE FILMOM, KI NE PREPUŠČA TEKOČINE IN JE NA ZGORNJI STRANI VPOJNA, DIM. 40X45 CM. | sc a 1800 |  |  | kos | 100
54. | PREDPASNIK PE 80 X 132 CM ± 2 CM, ZA ENKRATNO UPORABO. PAKIRANJE 100 KOS/SC | sc a 100 |  |  | sc | 1
55. | PREDPASNIK IZ CPE MATERIALA, NESTERILEN, ZA 1X UPORABO, Z ZANKO OKOLI VRATU, Z ROKAVI Z ODPRTINO ZA PALEC, ZAVEZOVANJE OKOLI PASU, S POPOLNIM PREKRIVANJEM RAMEN IN ODPRTIM HRBTOM. 120X90 CM. MD RAZRED I - UREDBA (EU) 2017/745. PPE KAT. I - UREDBA (EU) 2016/425. PAKIRANJE 10 KOS/SC. | sc a 10 |  |  | sc | 1
56. | PREDPASNIK IZ CPE MATERIALA, NESTERILEN, ZA 1X UPORABO, Z ZANKO OKOLI VRATU, Z ROKAVI Z ODPRTINO ZA PALEC, ZAVEZOVANJE OKOLI PASU, S POPOLNIM PREKRIVANJEM RAMEN IN ODPRTIM HRBTOM. 112X90 CM. MD RAZRED I - UREDBA (EU) 2017/745. PPE KAT. I - UREDBA (EU) 2016/425. PAKIRANJE 10 KOS/SC. | sc a 10 |  |  | sc | 1
57. | PLAŠČ NETKAN ZA OBISKOVALCE, RUMEN, VELIKOST: 115 X 137 CM ± 5 CM, GRAMATURA: 18 G ± 2 G/M2. PAKIRANJE 10 KOS/SC. | sc a 10 |  |  | sc | 1
58. | Večnamenske posteljne podloge. Spodnja plast je iz PE. DIM. 40X60 CM | zavoj a 25 |  |  | zavoj | 1
58. | Večnamenske posteljne podloge. Spodnja plast je iz PE. DIM. 60X60 CM | zavoj a 20 |  |  | zavoj | 2
59. | PLAŠČ ZAŠČITNI NEPREMOČLJIV PP+PE PLETENA MANŠETA, VELIKOST: 115 X 137 CM ± 5 CM. PAKIRANJE 10 KOSOV/SC | sc a 10 |  |  | sc | 35
SKUPAJ VREDNOST 9. SKLOP: ZAŠČITNA SREDSTVA v EUR brez DDV | [7 empty] | 0
SKUPAJ VREDNOST 9. SKLOP: ZAŠČITNA SREDSTVA v EUR z DDV | [7 empty] | 0