## SKUPNA REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
Št. | Objekt | Skupaj (EUR)
1. | MFE Vrtec Ravne - Solzica | 0
2. | MFE Vrtec Ravne - Ajda | 0
3. | OŠ Koroški Jeklarji | 0
4. | MFE Zdravstveni dom Ravne na Koroškem Objekt 1 | 0
5. | MFE Zdravstveni dom Ravne na Koroškem Objekt 2 | 0
6. | MFE Zdravstveni dom Ravne na Koroškem Objekt 3 | 0
7. | MFE Reševalni center Ravne na Koroškem | 0
8. | MFE Večnamenska dvorana Kotlje | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0

## REKAPITULACIJA VS
REKAPITULACIJA
Št. | Objekt | Skupaj (EUR)
1. | MFE Vrtec Ravne - Solzica | 0
2.
3.
4.
5.
| SKUPAJ brez DDV | 0

## VRTEC SOLZICE
POPIS MATERIALA
PROJEKT: MFE Vrtec Ravne - Solzica 80,360 kWp
1. DC del - Sončna elektrarna
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Podkonstrukcija | Komplet podkonstrukcije za opečnato kritino | 1 | kos |  | 0
2 | Moduli | AKCOME CHASER-M10/108P 410Wp | 196 | kos |  | 0
3 | Optimizatorji | Solar Edge P950 | 62 | kos |  | 0
4 | Optimizatorji | Solar Edge S500B | 73 | kos |  | 0
5 | Razsmernik | Solar Edge SE100K | 1 | kos |  | 0
6 | DC kabel | Solarni kabel H1Z2Z2-K (črne barve) | 500 | m |  | 0
7 | DC kabel | Solarni kabel H1Z2Z2-K (rdeče barve) | 500 | m |  | 0
8 | Konektor | Konektor za stiskanje tip MC4 (moški) | 8 | kos |  | 0
9 | Konektor | Konektor za stiskanje tip MC4 (ženski) | 8 | kos |  | 0
10 | Cev | Cev Euroflex 40 | 500 | m |  | 0
11 | Žica | Cu, 35mm2 RU-ZE za povezave | 30 | m |  | 0
12 | Žica | Cu, 16mm2 RU-ZE za povezave | 30 | m |  | 0
13 | Nalepke | Nalepke skladne z zakonodajo prikazane na zunanjem izgledu omarice PZI št. 1209/24-AD stran 4.6 | 1 | kpl |  | 0
14 | F1.1 | Prenapetostni odvodnik RAYCAP PROTEC T1 1100V 3p | 1 | kos |  | 0
15 | Razno | Drobni montažni material | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
2. DC / AC omara
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Uvodnica | Plastična Rittal PK/KS M16x1,5 | 8 | kos |  | 0
2 | Žica | Cu, 16mm2 za izvedbo povezav | 5 | m |  | 0
3 | Uvodnica | Plastična Rittal PK/KS M25x1,5 | 2 | kos |  | 0
4 | Uvodnica | Plastična Rittal PK/KS M40x1,5 | 1 | kos |  | 0
5 | F4 | Var. ločilnik Wohner NH000 za 60 mm sestav + 125 A vložki | 1 | kos |  | 0
6 | F5 | Var. ločilnik Wohner NH000 za 60 mm sestav + 100 A vložki | 1 | kos |  | 0
7 | F6 | Odvodnik prenapetosti Schrack Combtec CTNC T1/T2 275V | 1 | kos |  | 0
8 | GIP, PEN | Zbiralka E-Cu 30x 5 mm (2 x 175 mm) s priključki in vpetjem | 2 | kos |  | 0
9 | L1, L2, L3 | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm (220 mm) + 2x nosilec | 1 | kpl |  | 0
11 | Kabel | NYY-J 4x6mm2 | 10 | m |  | 0
12 | Razno | Drobni montažni material (kabeljski čevlji, votlice, vijaki, …) | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
3. PMO MFE Vrtec Ravne - Solzica
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Omara | Schrack zidna 1-krilna IP55 dimenzije 800 x 1800 x 400 | 1 | kos |  | 0
2 | GIP, PEN | Zbiralka E-Cu 30x 10 mm (280 mm) s priključki in vpetjem | 2 | kos |  | 0
3 | L1, L2, L3 | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm (3 x 490 mm) + 2x nosilec | 1 | kpl |  | 0
4 | F1 | Var. ločilnik Wohner NH1 za 60 mm sestav + 125 A vložki | 1 | kos |  | 0
5 | F2 | Var. ločilnik Wohner NH000 za 60 mm sestav + 16 A vložki | 1 | kos |  | 0
6 | F3 | Var. ločilnik Wohner NH000 za 60 mm sestav + 100 A vložki | 1 | kos |  | 0
7 | F4 | Odvodnik prenapetostni Schrack Combtec CTNC T1/T2 300V | 1 | kos |  | 0
8 | F5 | Inštalacijski odklopnik Eti B 6A/3p | 1 | kos |  | 0
9 | F6 | Inštalacijski odklopnik Eti B 6A/1p | 1 | kos |  | 0
10 | F7 | Inštalacijski odklopnik Eti B 6A/3p | 1 | kos |  | 0
11 | P2 | Števec električne energije - indirektni 3f | 1 | kos |  | 0
12 | MP2 | Merilna letev števca el. Energije | 1 | kpl |  | 0
13 | TT1-TT3 | Tokovni transformatorji Circutor TCH6.2 200/5A | 3 | kos |  | 0
14 | Q1 | Odklopno stikalo Schrack MC2N-A160, 3p, 50kA | 1 | kos |  | 0
15 | D1, D2 | podnapetostni sprožnik Schrack 208-240V MC299499 | 1 | kos |  | 0
16 | S1 | Stikalo Schrack | 1 | kos |  | 0
17 | S2 | Stikalo zasilnega izklopa | 1 | kos |  | 0
18 | C1 | Schrack URNA 0345-D | 1 | kos |  | 0
19 | W3 | NYY-J 4 x 70mm2 | 40 | m |  | 0
20 | DIN | DIN letev 35 x 7,5mm | 1 | m |  | 0
21 | Razno | Prekritja in podpora za zbiralčni sistem 60 mm, ostali drobni material | 1 | kpl |  | 0
22 | Razno | vijačni material, nosilci + kabelski kanali + Drobni montažni material | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
4. Komunikacija
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Kabel | UTP/FTP kabel | 200 | m |  | 0
2 | dongle | Huawei Smart Dongle WLAN-FE | 1 | kpl |  | 0
3 | ojačevalec | TP-Link ojačevalnik WLAN omrežja | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj | 1 | 0
5. Gasilna oprema
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | gasilni aparat | Mobiak gasilni aparat C02 - 5 kg | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
6. Dokumentacija in druga dela
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | PID | Izdelava PID dokumentacije | 1 | kpl |  | 0
2 | Navodila | Priprava navodil uporabe MFE | 1 | kpl |  | 0
3 | Meritve | Izvedba meritev el. Inštalacije z dokumentacijo | 1 | kpl |  | 0
4 | Šolanje | Šolanje uporabnika (2 obiska) | 1 | kpl |  | 0
5 | Pož. varnost | Izkaz požarne varnosti | 1 | kpl |  | 0
6 | Pož. varnost | Priprava požarnega načrta | 1 | kpl |  | 0
7 | Pož. varnost | Meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila | 1 | kpl |  | 0
8 | Pož. varnost | Sistemske rešitve, zaščita med izvedbo gradbenih del | 1 | kpl |  | 0
9 | Ograja | Železne rešetke, varovanje proti vandalizmu | 1 | kpl |  | 0
10 | Nepredvidena dela | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti) | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0

## REKAPITULACIJA VA
RE
REKAPITULACIJA
| Št. | Objekt | Skupaj (EUR)
| 1. | MFE Vrtec Ravne - Ajda | 0
2.
3.
4.
5.
|  | SKUPAJ brez DDV | 0

## VRTEC AJDA
POPIS MATERIALA
PROJEKT:
MFE Vrtec Ravne - Ajda 118,08 kWp
1. DC/AC omara - DC del
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Podkonstrukcija 1 | Kritina tegola | 1 | kpl |  | 0
2 | Podkonstrukcija 2 | Večslojna PVC kritina s peskom | 1 | kpl |  | 0
3 | Moduli | Akcome Chaser-M10/108P 410Wp | 288 | kos |  | 0
4 | Optimizatorji | Solaredge P950 | 146 | kos |  | 0
5 | Razsmernik 1 | Solaredge 100K Synergy Manager | 1 | kos |  | 0
6 | DC / AC omarica | Plastična omarice MAXIPOL POCC 3330 (Schrack) | 1 | kos |  | 0
7 | DC kabel | Solarni kabel H1Z2Z2-K (rdeče barve) | 300 | m |  | 0
8 | DC kabel | Solarni kabel H1Z2Z2-K (črne barve) | 300 | m |  | 0
9 | DIN | DIN letev 35 x 7mm | 1 | m |  | 0
10 | Konektor | Konektor za stiskanje tip MC4 (moški + ženski) | 18 | kos |  | 0
11 | Konektor | Konektor za stiskanje tip MC4 (moški + ženski) | 18 | kos |  | 0
12 | Cev | Cev Euroflex 40 | 150 | m |  | 0
13 | Nalepke | Nalepke skladne z zakonodajo | 1 | kpl |  | 0
14 | F1.1 - F2.3 | Prenapetostni odvodnik RAYCAP PROTEC T1 1100V 3p | 9 | kos |  | 0
15 | Žica | Cu, 35mm2 RU-ZE za povezave do strelovoda | 40 | m |  | 0
16 | Žica | Cu, 16mm2 RU-ZE za povezave med profili | 80 | m |  | 0
17 | Žica | Cu, 16mm2 za izvedbo povezav do GIP | 3 | m |  | 0
18 | GIP | Zbiralka E-Cu 30 x 10 mm s priključki in vpetjem | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
2. DC/AC omara - AC del
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Žica | Cu, 16mm2 za izvedbo povezav do PEN | 1 | m |  | 0
2 | Kab. Čevlji | Cu 35mm2 | 9 | kos |  | 0
4 | PEN | Zbiralka E-Cu 30 x 10 mm s priključki in vpetjem | 1 | kos |  | 0
5 | L1, L2, L3 | Zbiralka E-Cu 30 x 10 mm (430 mm) + 2 x nosilec | 3 | kos |  | 0
6 | X1 | Priključna sponka 35-150mm2, 3-pol., za okrogle vodnike | 1 | kos |  | 0
7 | QF1 | Var. ločilnik Wohner NH000 125A z 200 A var. vložki | 1 | kpl |  | 0
8 | QF3 | Odvodnik prenapetosti Raycap Protec 3+0 TT T300-P 300V | 1 | kpl |  | 0
9 | Kanali | Kab. kanal za ožičenje 80x60mm (V x Š) | 2 | m |  | 0
10 | W2 | NA2XY-J 4 x 120mm2 | 10 | m |  | 0
11 | Razno | Drobni montažni material (kabeljski čevlji, votlice, vijaki, …) | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
3. Nova PMO - ločilno mesto
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Omara | Schrack zidna 1-krilna IP66 dimenzije 800 x 1200 x 312 | 1 | kos |  | 0
2 | F01 | Var. ločilnik Wohner NH1 400A z 200 A var. vložki | 1 | kos |  | 0
3 | F02 | Var. ločilnik Wohner NH000 125A z 100 A var. vložki | 1 | kos |  | 0
4 | F03 | Var. ločilnik Wohner NH000 125A z 16 A var. vložki | 1 | kos |  | 0
5 | F04 | Inštalacijski odklopnik Eti C 10A/1p | 1 | kos |  | 0
6 | F05 | Inštalacijski odklopnik Eti B 6A/3p | 1 | kos |  | 0
7 | F06 | Inštalacijski odklopnik Eti B 6A/3p | 1 | kos |  | 0
8 | F07 | Odvodnik prenapetosti Raycap Protec 3+0 T1-300-P 300V | 1 | kos |  | 0
9 | PEN, GIP | Zbiralka E-Cu 30 x 10 mm s priključki in vpetjem | 2 | kos |  | 0
10 | L1, L2, L3 | Zbiralka E-Cu 30 x 10 mm (500 mm) + 2 x nosilec | 3 | kos |  | 0
11 | W3 | NA2XY-J 4 x 120mm2 | 5 | m |  | 0
12 | X1 | Priključna sponka 150-300mm2, 3-pol., za okrogle vodnike | 1 | kos |  | 0
13 | Q1 | Odklopno stikalo Schrack MC2N-A250, 3p, 50kA | 1 | kos |  | 0
14 | Q1 MC3N | Pomožno stikalo Schrack tip M22-CK02 NC NC, 2 odpiralna kontakta | 1 | kos |  | 0
15 | D1, D2 | Podnapetostni sprožnik Schrack 208-240V MC299499 | 1 | kos |  | 0
16 | S1 | Stikalo Schrack MM216881, adapter MM216374, NO MM216376, NC MM216378 | 1 | kos |  | 0
17 | S2 | Tipka zasilnega izklopa MM216879, adapter MM216374, NC MM216378, NO MM216376 | 1 | kos |  | 0
18 | C1 | Schrack URNA 0345-B | 1 | kos |  | 0
19 | P2 | Števec električne energije - indirektni 3f | 1 | kos |  | 0
20 | MP2 | Merilna letev števca električne energije | 1 | kpl |  | 0
21 | TT1-TT3 | Tokovni transformatorji Circutor TCH6.2 200/5A | 3 | kos |  | 0
22 | Kanal | Kanal za ožičenje 80x60mm (V x Š) | 1 | m |  | 0
23 | Kanal | Kanal za ožičenje 80x25mm (V x Š) | 2 | m |  | 0
24 | DIN | DIN letev 35 x 7,5mm | 1 | m |  | 0
25 | Razno | Drobni montažni material (kabeljski čevlji, votlice, vijaki, …) | 1 | kpl |  | 0
26 | Žica | P/F 1,5mm2 Cu žica za vezavo | 20 | m |  | 0
27 | Žica | P/F 1,5mm2 Cu žica za vezavo | 20 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
4. Gasilna oprema
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Gas. Aparat | Mobiak Gasilni aparat CO2 - 5kg | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
4. Komunikacija
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Kabel | UTP/FTP kabel | 200 | m |  | 0
2 | dongle | Huawei Smart Dongle WLAN-FE | 1 | kpl |  | 0
3 | ojačevalec | TP-Link ojačevalnik WLAN omrežja | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
6. Dokumentacija in druga dela
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | PID | Izdelava PID dokumentacije | 1 | kpl |  | 0
2 | Navodila | Priprava navodil uporabe MFE | 1 | kpl |  | 0
3 | Meritve | Izvedba meritev el. Inštalacije z dokumentacijo | 1 | kpl |  | 0
4 | Šolanje | Šolanje uporabnika (2 obiska) | 1 | kpl |  | 0
5 | Pož. varnost | Izkaz požarne varnosti | 1 | kpl |  | 0
6 | Pož. varnost | Priprava požarnega načrta | 1 | kpl |  | 0
7 | Pož. varnost | Meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila | 1 | kpl |  | 0
8 | Pož. varnost | Sistemske rešitve, zaščita med izvedbo gradbenih del | 1 | kpl |  | 0
9 | Ograja | Železne rešetke, varovanje proti vandalizmu | 1 | kpl |  | 0
10 | Nepredvidena dela | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti) | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0

## REKAPITULACIJA KJ
REKAPITULACIJA
Št. | Objekt | Skupaj (EUR)
1. | MFE OŠ Koroški Jeklarji | 0
2.
3.
4.
5.
| SKUPAJ brez DDV | 0

## MFE OŠ Koroški Jeklarji
PROJEKT:
MFE OŠ Koroški Jeklarji 59,86 kWp
1. Oprema MFE
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Podkon. | Podkonstrukcija za pločevinasto streho (38 modulov) | 1 | kpl |  | 0
2 | Podkon. | Podkonstrukcija trikotniki Vzhod - Zahod (108 modulov) | 1 | kpl |  | 0
3 | Moduli | AKCOME CHASER-M10/108P - 410 Wp monokristalni silicij | 146 | kos |  | 0
4 | Optimiz. | HUAWEI MERC 1100W - P | 73 | kos |  | 0
5 | Razsm. | HUAWEI SUN2000-40KTL-M3 | 1 | kos |  | 0
6 | Razsm. | HUAWEI SUN2000-15KTL-M5 | 1 | kos |  | 0
7 | Kabel | Solarni kabel H1Z2Z-K 1x6mm2 (rdeče barve) | 300 | m |  | 0
8 | Kabel | Solarni kabel H1Z2Z-K 1x6mm2 (črne barve) | 300 | m |  | 0
9 | Polica | K. polica PK100/50/200 + pokrov (80m) | 40 | kos |  | 0
10 | cev | Cev Euroflex 40 | 200 | m |  | 0
11 | Žica | Cu, 35mm2 Ru-Ze za potencialne vezi | 70 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
2. DC/AC omara - DC del
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Omarica | Plastična omarica MAXIPOL POCC3330 (Schrack) | 1 | kos |  | 0
2 | Mont. tir | montažni tir 35/7,5 ... 1 meter | 10 | m |  | 0
3 | F01 - F06 | Prenapetostni odvodnik RAYCAP PROTEC T1 1100V 3p | 6 | kos |  | 0
4 | Konektor | Konektor za stiskanje tip MC4 (moški) | 16 | kos |  | 0
5 | Konektor | Konektor za stiskanje tip MC4 (ženski) | 16 | kos |  | 0
6 | Uvodnica | plastična Rittal PK/KS M16x1,5 | 24 | kos |  | 0
7 | Uvodnica | plastična Rittal PK/KS M40x1,5 | 2 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
3. DC/AC omara - AC del
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Kabel | FG16OR16 5 x 25 mm² | 10 | m |  | 0
2 |  | FG16OR16 5 x 10 mm² | 10 | m |  | 0
3 | Kabel | NA2XY-J 4 x 70 mm² | 30 | m |  | 0
4 | Žica | Cu, 16 mm² RU-ZE za povezave | 100 | m |  | 0
5 | Kab. čevlji | Kabeljski čevlji Cu 10 mm² | 8 | kos |  | 0
6 |  | Kabeljski čevlji Cu 25 mm² | 8 | kos |  | 0
7 |  | Kabeljski čevlji Al 70 M10 mm² | 8 | kos |  | 0
8 | DIP, PEN | Zbiralka E-Cu 3x 5 mm (280 mm) s priključki in vpetjem | 2 | kos |  | 0
9 | Priključek | Priključna sponka 35-120 mm², 3-pol., 690mm, Schrack SI012430... | 1 | kpl |  | 0
10 | L1, L2, L3 | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm (3 x 442 mm) + 2x nosilec | 1 | kpl |  | 0
11 | F1 | Var. ločilnik Wohner NH00 za 60 mm sestav + 63 A vložki | 1 | kpl |  | 0
12 | F2 | Var. ločilnik Wohner NH00 za 60 mm sestav + 25 A vložki | 1 | kpl |  | 0
13 | F3 | Var. ločilnik Wohner NH000 za 60 mm sestav + 80 A vložki | 1 | kpl |  | 0
14 | F4 | Odvodnik prenapetostni Schrack Combtec CTNC T1/T2 300V | 1 | kpl |  | 0
15 | Uvodnica | plastična Rittal PK/KS M25x1,5 | 2 | kos |  | 0
16 | Uvodnica | plastična Rittal PK/KS M63x1,5 | 1 | kos |  | 0
17 | Razno | Prekritja in podpora za zbiralčni sistem 60 mm, ostali drobni material | 1 | kpl |  | 0
18 | Razno | vijačni material, nosilci + kabelski kanali + Drobni montažni material | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
4. PMO MFE OŠ Koroški Jeklarji
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | DIP, PEN | Zbiralka E-Cu 3x 5 mm (280 mm) s priključki in vpetjem | 2 | kos |  | 0
2 | Priključek | Priključna sponka 35-120 mm², 3-pol., 690mm, Schrack SI012430... | 1 | kpl |  | 0
3 | L1, L2, L3 | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm (3 x 442 mm) + 2x nosilec | 1 | kpl |  | 0
4 | F1 | Var. ločilnik Wohner NH00 za 60 mm sestav + 63 A vložki | 1 | kpl |  | 0
5 | F2 | Var. ločilnik Wohner NH00 za 60 mm sestav + 25 A vložki | 1 | kpl |  | 0
6 | F3 | Var. ločilnik Wohner NH000 za 60 mm sestav + 80 A vložki | 1 | kpl |  | 0
7 | F4 | Odvodnik prenapetostni Schrack Combtec CTNC T1/T2 300V | 1 | kpl |  | 0
8 | Uvodnica | plastična Rittal PK/KS M25x1,5 | 2 | kos |  | 0
9 | Uvodnica | plastična Rittal PK/KS M63x1,5 | 1 | kos |  | 0
10 | Razno | Prekritja in podpora za zbiralčni sistem 60 mm, ostali drobni material | 1 | kpl |  | 0
11 | Razno | vijačni material, nosilci + kabelski kanali + Drobni montažni material | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
5. Komunikacija |  |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Kabel | UTP/FTP kabel | 200 | m |  | 0
2 | Dongle | Huawei Smart Dongle WLAN-FE | 1 | kpl |  | 0
3 | Ojačevalec | TP-Link ojačevalnik WLAN omrežja | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
6. Gasilna oprema
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Gas. aparat | Mobiak gasilni aparat C02 - 5 kg | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
7. Dokumentacija in druga dela |  |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | PID | Vloga za priključitev in izdelava PID dokumentacije | 1 | kpl |  | 0
2 | Navodila | Priprava navodil uporabe MFE | 1 | kpl |  | 0
3 | Meritve | Izvedba meritev el. Inštalacije z dokumentacijo | 1 | kpl |  | 0
4 | Šolanje | Šolanje uporabnika (2 obiska) | 1 | kpl |  | 0
5 | Pož. varnost | Izkaz požarne varnosti | 1 | kpl |  | 0
6 | Pož. varnost | Priprava požarnega načrta | 1 | kpl |  | 0
7 | Pož. varnost | Izdelava vseh potrebnih meritev vključno z meritvami strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | 1 | kpl |  | 0
8 | Pož. varnost | Dobava in montaža sistema za zaščito pred padcem (sistemske rešitve) za čas izvedbe z vključeno tehnično dokumentacijo, skladno z evropskima standardama EN 795: 2012 in CEN/TS 16415:2013 | 1 | kpl |  | 0
9 | Pož. zaščita | Protipožarna podloga na fasadi za razsmernike SZPV 512 | 1 | kpl |  | 0
10 | Kov. zaščita | Zaščitni nadstrešek za razsmernik - ALU pločevina, jeklena konstrukcija | 1 | kpl |  | 0
11 | Lestev | Kovinska lestev za dostop do opreme SIST EN 14122-4 | 1 | kpl |  | 0
12 | Ograja | Železne rešetke varovanje proti vandalizmu | 1 | kpl |  | 0
13 |  | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti) | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0

## REKAPITULACIJA ZD Ravne 1
REKAPITULACIJA
Št. | Objekt | Skupaj (EUR)
1. | MFE Zdravstveni dom Ravne na Koroškem Objekt 1 | 0
2.
3.
4.
5.
| SKUPAJ brez DDV | 0

## MFE ZD Ravne na K. OBJEKT 1
PROJEKT:
MFE Zdravstveni dom Ravne na Koroškem Objekt 1; 37,72 kWp
1. Oprema MFE
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Podkon. | Komplet podkonstrukcije | 1 | kpl |  | 0
2 | Moduli | AKCOME CHASER-M10/108P 410Wp | 92 | kos |  | 0
3 | Optimizatorji | Solar Edge P950 | 46 | kos |  | 0
4 | Razsmernik | Solar Edge SE33,3K | 1 | kos |  | 0
5 | DC kabel | Solarni kabel H1Z2Z2-K (rdeče barve) | 400 | m |  | 0
6 | DC kabel | Solarni kabel H1Z2Z2-K (črne barve) | 400 | m |  | 0
7 | Konektor | Konektor za stiskanje tip MC4 (moškii) | 6 | kos |  | 0
8 | Konektor | Konektor za stiskanje tip MC4 (ženski) | 6 | kos |  | 0
9 | Cev | Cev Euroflex 40 | 100 | m |  | 0
10 | Žica | Cu, 35mm2 RU-ZE za ozemljitvene povezave RU-ZE | 100 | m |  | 0
11 | Nalepke | Nalepke skladne z zakonodajo | 1 | kpl |  | 0
12 | Razno | Drobni montažni material | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
2. R DC / AC omarica
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Žica | Cu, 16 mm² RU-ZE za povezave | 20 | m |  | 0
2 | Kab. čevlji | Kabeljski čevlji Cu 35mm² | 8 | kos |  | 0
3 | PEN, DIP | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm s priključki in vpetjem | 1 | kpl |  | 0
4 | L1, L2, L3 | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm (3 x 290 mm) + 2 x nosilec | 1 | kpl |  | 0
5 | Priključek | priključnica za 60 mm zbiralčni sestav 3p | 1 | kpl |  | 0
6 | F1 | Var. ločilnik NH000 125A za 60 mm sestav + 50 A vložki | 1 | kpl |  | 0
7 | F2 | Odvodnik prenapetosti Schrack Combtec CTNC T1/T2 275V | 1 | kos |  | 0
8 | X1 | priključnica za 60 mm zbiralčni sestav 3p | 2 | kos |  | 0
9 | Kanali | Kabelski kanal 60mm s pokrovom | 1 | kpl |  | 0
10 | Polica | K. polica PK š: 100, v: 60mm, d: 2000mm + pokrov | 10 | m |  | 0
11 | Žica | Cu, 35 mm² za povezave | 5 | m |  | 0
12 | kabel W1 | Kabel NA2XY-J 4 x 35mm² | 5 | m |  | 0
13 | F1.1 - F1.3 | Prenapetostni odvodnik RAYCAP PROTEC T1 1100V 3p | 3 | kos |  | 0
14 | Razno | Drobni montažni material | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
3. PMO MFE Zdravstveni dom Ravne na Koroškem Objekt 1
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | AC omarica | Poliester model prebiplpast prostostoječa omara na podstavku 04-032 | 1 | kpl |  | 0
2 | Montažna pl. | Montažna plošča prebiplpast, 660 x 890 | 1 | kpl |  | 0
3 | nalepke | Nalepke skladne z zakonodajo | 1 | kpl |  | 0
4 | S2 | Tipka zas. izklopa MM216879, adapter MM216374, NC MM216378 | 1 | kpl |  | 0
5 | Ključavnica | Tipska ključavnica Elektro Celje | 1 | kpl |  | 0
6 | W2 | Kablovod NAY2Y-J 4 x 35 mm² | 25 | m |  | 0
7 | Pribor kabel. | Kabel čevlji AlCu 35 mm² M10 - 4 kos, | 3 | kpl |  | 0
8 | Trak | PVC opozorilni trak | 25 | m |  | 0
9 | Valjenec | Fe-Zn valjenec | 40 | m |  | 0
10 | Ščitnik | GAL ščitnik | 80 | kos |  | 0
11 | Razno | Drobni material (okovje, vijaki, spojni material, plastične zaščitne cevi | 1 | kpl |  | 0
12 | P2 | Števec električne energije - AM550-TD1 2G/4G (Iskra) direktni 3 f. | 1 | kos |  | 0
13 | Q1 | Odlopno stikalo Schrack z motornim pogonom MC2 125 A za 60mm sistem Icu = 50 kA | 1 | kos |  | 0
14 | Q1 / M22 | NC M22 kontaktor Schrack MM216378-- | 2 | kos |  | 0
15 | Q1 / XU | MC2/3-XU 208 - 240V MM299499 | 1 | kos |  | 0
16 | F1 | Varovalčni ločilnik Wohner NH000 z vložki 50 A za 60mm sistem | 1 | kpl |  | 0
17 | F2 | Varovalčni ločilnik Wohner NV000 z vložki 20 A za 60mm sistem | 1 | kpl |  | 0
18 | F3 | Varovalčni ločilnik Wohner NV000 z vložki 80 A za 60mm sistem | 1 | kpl |  | 0
19 | F4 | Odvodnik prenapetosti Schrack Combtec CTNC T1/T2 275 V / 12.5 kA | 1 | kpl |  | 0
20 | F5 | Instalacijski odklopnik Schrack B6 1p | 1 | kos |  | 0
21 | F6 | Instalacijski odklopnik Schrack B6 3p | 1 | kos |  | 0
22 | C1 | Napetostno frekvenčna zaščita Schrack URNA 0345B | 1 | kos |  | 0
23 | S1 | Stikalo Schrack (blokada delovanja) MM216881 - adapter MM216374 - NO MM216376 - NC MM216378 | 1 | kos |  | 0
24 | PEN | Zbiralčna letev Cu dimenzije 30 x 5 mm dolžine 258 mm | 1 | kos |  | 0
25 | GIP | Zbiralčna letev Cu dimenzije 30 x 5 mm dolžine 153 mm | 1 | kos |  | 0
26 | L1, L2, L3 | Zbiralne letve Cu dimenzije 30 x 5 mm dolžine 419 mm (3 kos) | 2 | kpl |  | 0
27 | Razno | Nosilci - podnožja - prekritja za 60 mm zbiralčni sistem | 1 | kpl |  | 0
28 | Žica | P/F 2.5 mm² Cu žica za vezavo | 10 | m |  | 0
29 | Žica | P/F 1.5 mm² Cu žica za vezavo | 10 | m |  | 0
30 | X1, X2 | Priključnica za 60 mm zbiralčni sestav 3p | 2 | kos |  | 0
31 | Razno | Drobni material, tulke, montažni tir 35/7.5, kanali, pokrovi, vijaki | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
4. Komunikacija |  |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Kabel | UTP/FTP kabel | 200 | m |  | 0
2 | Dongle | Huawei Smart Dongle WLAN-FE | 1 | kpl |  | 0
3 | Ojačevalec | TP-Link ojačevalnik WLAN omrežja | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
5. Gasilna oprema
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Gas. aparat | Mobiak gasilni aparat C02 - 5 kg | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
6. Dokumentacija in druga dela |  |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | PID | Vloga za priključitev in izdelava PID dokumentacije | 1 | kpl |  | 0
2 | Navodila | Priprava navodil uporabe MFE | 1 | kpl |  | 0
3 | Meritve | Izvedba meritev el. Inštalacije z dokumentacijo | 1 | kpl |  | 0
4 | Šolanje | Šolanje uporabnika (2 obiska) | 1 | kpl |  | 0
5 | Pož. varnost | Izkaz požarne varnosti | 1 | kpl |  | 0
6 | Pož. varnost | Priprava požarnega načrta | 1 | kpl |  | 0
7 | Pož. varnost | Izdelava vseh potrebnih meritev vključno z meritvami strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | 1 | kpl |  | 0
8 | Pož. varnost | Dobava in montaža sistema za zaščito pred padcem (sistemske rešitve) za čas izvedbe z vključeno tehnično dokumentacijo, skladno z evropskima standardama EN 795: 2012 in CEN/TS 16415:2013 | 1 | kpl |  | 0
9 | Pož. zaščita | Protipožarna podloga na fasadi za razsmernike SZPV 512 | 1 | kpl |  | 0
10 | Kov. zaščita | Zaščitni nadstrešek za razsmernik - ALU pločevina, jeklena konstrukcija | 1 | kpl |  | 0
11 | Lestev | Kovinska lestev za dostop do opreme SIST EN 14122-4 | 1 | kpl |  | 0
12 | Ograja | Železne rešetke varovanje proti vandalizmu | 1 | kpl |  | 0
13 |  | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti) | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0

## REKAPITULACIJA ZD Ravne 2
REKAPITULACIJA
Št. | Objekt | Skupaj (EUR)
1. | MFE Zdravstveni dom Ravne na Koroškem Objekt 2 | 0
2.
3.
4.
5.
| SKUPAJ brez DDV | 0

## MFE ZD Ravne na K. OBJEKT 2
PROJEKT:
MFE Zdravstveni dom Ravne na Koroškem Objekt 2; 85,69 kWp
1. Oprema MFE
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Podkon. | Podkonstrukcija | 1 | kpl |  | 0
2 | Moduli | AKCOME CHASER-M10/108P 410W Wp monokristalni silicij | 209 | kos |  | 0
3 | Razsm. | Solar Edge SE66,6K | 1 | kos |  | 0
4 | Optimizator | Solar Edge P950 | 107 | kos |  | 0
5 | F1.1 do F2.3 | Prenapetostni odvodnik RAYCAP PROTEC T1 1100V 3p | 6 | kos |  | 0
6 | Omarica | Plastična omarica MAXIPOL POCC3330 (Schrack) | 1 | kos |  | 0
7 | Mont. tir | montažni tir 35/7,5 … 1 meter | 1 | kpl |  | 0
8 | Kabel | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x6mm² (rdeče barve) | 800 | m |  | 0
9 | Kabel | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x6mm² (črne barve) | 800 | m |  | 0
10 | Konektor | Konektor za stiskanje tip MC4 (moški) | 12 | kos |  | 0
11 | Konektor | Konektor za stiskanje tip MC4 (ženski) | 12 | kos |  | 0
12 | cev | Cev Euroflex 40 | 400 | m |  | 0
13 | Žica | Cu, 35 mm² za povezave RU-ZE | 200 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
2. R DC / AC omarica
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Žica | Cu, 16 mm² RU-ZE za povezave | 20 | m |  | 0
2 | Kab. čevlji | Kabeljski čevlji Cu 95mm² | 8 | kos |  | 0
3 | PEN, DIP | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm s priključki in vpetjem | 1 | kpl |  | 0
4 | L1, L2, L3 | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm (3 x 290 mm) + 2 x nosilec | 1 | kpl |  | 0
5 | Priključek | priključnica za 60 mm zbiralčni sestav 3p | 1 | kpl |  | 0
6 | F1 | Var. ločilnik NH00 160A za 60 mm sestav + 160 A vložki | 1 | kpl |  | 0
7 | F2 | Var. ločilnik NV000 125A za 60 mm sestav + 100 A vložki | 1 | kpl |  | 0
8 | F3 | Odvodnik prenapetosti Schrack Combtec CTNC T1/T2 275V | 1 | kpl |  | 0
9 | X1 | priključnica za 60 mm zbiralčni sestav 3p | 1 | kpl |  | 0
10 | Kanali | Kabelski kanal 60mm s pokrovom | 1 | kpl |  | 0
11 | Polica | K. polica PK š: 100, v: 60mm, d: 2000mm + pokrov | 15 | m |  | 0
12 | Žica | Cu, 35 mm² za povezave | 5 | m |  | 0
13 | kabel W1, W2 | Kabel NA2XY-J 4 x 95mm² | 10 | m |  | 0
14 | Razno | Drobni montažni material | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
3. PMO MFE Zdravstveni dom Ravne na Koroškem Objekt 2
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Omara | Prosto stoječa PMO na podstavku Schrack 800 x 1800 mm x 400 mm z montažno ploščo KT188030 | 1 | kpl |  | 0
2 | Omara | Tipska ključavnica Elektro Celje | 1 | kpl |  | 0
3 | Omara | Števčna plošča, Schrack koda IL900070-A | 1 | kpl |  | 0
4 | Omara | Steklo za omarico, Schrack koda SLTRPLST-- | 1 | kpl |  | 0
5 | nalepke | Nalepke skladne z zakonodajo | 1 | kpl |  | 0
6 | S2 | Tipka zasilnega izklopa MM216879, adapter MM216374, NC MM216378, NO MM216376 | 1 | kpl |  | 0
7 | Razno | Drobni material (ojačitve, nosilci, vijaki, …) | 1 | kpl |  | 0
8 | kabel W3 | NA2XY-J 4 x 120mm² | 15 | m |  | 0
9 | Razno | Drobni material (kabelski čevlji Cu 35 mm² in 120 mm², M10, termoskrčljive cevi) | 1 | kpl |  | 0
10 | P2 | Števec električne energije - indirektni 3f | 1 | kos |  | 0
11 | MP2 | Merilna letev števca električne energije (komplet z inšt. odkl. F4 B6 3p Eti) | 1 | kpl |  | 0
12 | Q1 | Odklopno stikalo Schrack z motornim pogonom MC3 160A za 60mm sistem Icu = 50 kA | 1 | kos |  | 0
13 | Q1 / M22 | NC M22 kontaktor Schrack MM216378-- | 2 | kos |  | 0
14 | Q1 / XU | MC2/3-XU 208 - 240V MM299499 | 1 | kos |  | 0
15 | TT1-3 | Tokovni transformatorji CIRCUTOR TCH6.2 200 / 5 A | 3 | kpl |  | 0
16 | F1 | Varovalčni ločilnik Wohner NV000 z vložki 80 A za 60mm sistem | 1 | kpl |  | 0
17 | F2 | Varovalčni ločilnik Wohner NV000 z vložki 16 A za 60mm sistem | 1 | kpl |  | 0
18 | F3 | Odvodnik prenapetosti Schrack Combtec CTNC T1/T2 275 V / 12.5 kA | 1 | kos |  | 0
19 | F4 | Instalacijski odklopnik Eti B6 3p | 1 | kos |  | 0
20 | F5 | Instalacijski odklopnik Schrack B6 3p | 1 | kos |  | 0
21 | F6 | Instalacijski odklopnik Schrack B6 1p | 1 | kos |  | 0
22 | F7 | Varovalčni ločilnik Wohner NH00 z vložki 100 A za 60mm sistem | 1 | kpl |  | 0
23 | C1 | Napetostno frekvenčna zaščita Schrack URNA 0345B | 1 | kos |  | 0
24 | S1 | Stikalo Schrack (blokada delovanja) MM216881 - adapter MM216374 - NO MM216376 - NC MM216378 | 1 | kos |  | 0
25 | PEN | Zbiralčna letev Cu dimenzije 30 x 5 mm dolžine 300 mm | 1 | kos |  | 0
26 | GIP | Zbiralčna letev Cu dimenzije 30 x 5 mm dolžine 300 mm | 1 | kos |  | 0
27 | L1, L2, L3 | Zbiralčne letve Cu dimenzije 30 x 5 mm dolžine 490 mm (3 kos) | 2 | kpl |  | 0
28 | Razno | Nosilci - podnožja - prekritja za 60 mm zbiralčni sistem | 1 | kpl |  | 0
29 | Žica | P/F 2.5 mm² Cu žica za vezavo | 20 | m |  | 0
30 | Žica | P/F 1.5 mm² Cu žica za vezavo | 20 | m |  | 0
31 | Razno | Drobni material, tulke, montažni tir 35/7.5, kanali, pokrovi, vijaki … | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
4. Komunikacija |  |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Kabel | UTP/FTP kabel | 200 | m |  | 0
2 | Dongle | Huawei Smart Dongle WLAN-FE | 1 | kpl |  | 0
3 | Ojačevalec | TP-Link ojačevalnik WLAN omrežja | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
5. Gasilna oprema
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Gas. aparat | Mobiak gasilni aparat C02 - 5 kg | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
6. Dokumentacija in druga dela |  |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | PID | Vloga za priključitev in izdelava PID dokumentacije | 1 | kpl |  | 0
2 | Navodila | Priprava navodil uporabe MFE | 1 | kpl |  | 0
3 | Meritve | Izvedba meritev el. Inštalacije z dokumentacijo | 1 | kpl |  | 0
4 | Šolanje | Šolanje uporabnika (2 obiska) | 1 | kpl |  | 0
5 | Pož. varnost | Izkaz požarne varnosti | 1 | kpl |  | 0
6 | Pož. varnost | Priprava požarnega načrta | 1 | kpl |  | 0
7 | Pož. varnost | Izdelava vseh potrebnih meritev vključno z meritvami strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | 1 | kpl |  | 0
8 | Pož. varnost | Dobava in montaža sistema za zaščito pred padcem (sistemske rešitve) za čas izvedbe z vključeno tehnično dokumentacijo, skladno z evropskima standardama EN 795: 2012 in CEN/TS 16415:2013 | 1 | kpl |  | 0
9 | Pož. zaščita | Protipožarna podloga na fasadi za razsmernike SZPV 512 | 1 | kpl |  | 0
10 | Kov. zaščita | Zaščitni nadstrešek za razsmernik - ALU pločevina, jeklena konstrukcija | 1 | kpl |  | 0
11 | Lestev | Kovinska lestev za dostop do opreme SIST EN 14122-4 | 1 | kpl |  | 0
12 | Ograja | Železne rešetke varovanje proti vandalizmu | 1 | kpl |  | 0
13 |  | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti) | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0

## REKAPITULACIJA ZD Ravne 3
REKAPITULACIJA
Št. | Objekt | Skupaj (EUR)
1. | MFE Zdravstveni dom Ravne na Koroškem Objekt 3 | 0
2.
3.
4.
5.
| SKUPAJ brez DDV | 0

## MFE ZD Ravne na K. OBJEKT 3
PROJEKT:
MFE Zdravstveni dom Ravne na Koroškem Objekt 3; 124,640 kWp
1. Oprema MFE
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Podkon. | Podkonstrukcija | 1 | kpl |  | 0
2 | Moduli | AKCOME CHASER-M10/108P 410W Wp monokristalni silicij | 304 | kos |  | 0
3 | Razsm. | Solar Edge SE100K | 1 | kos |  | 0
4 | Optimizator | Solar Edge P950 | 154 | kos |  | 0
5 | F1.1 do F3.3 | Prenapetostni odvodnik RAYCAP PROTEC T1 1100V 3p | 9 | kos |  | 0
6 | Omarica | Plastična omarica MAXIPOL POCC3330 (Schrack) | 1 | kos |  | 0
7 | Mont. tir | montažni tir 35/7,5 … 1 meter | 1 | kpl |  | 0
8 | Kabel | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x6mm² (rdeče barve) | 1000 | m |  | 0
9 | Kabel | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x6mm² (črne barve) | 1000 | m |  | 0
10 | Konektor | Konektor za stiskanje tip MC4 (moški) | 16 | kos |  | 0
11 | Konektor | Konektor za stiskanje tip MC4 (ženski) | 16 | kos |  | 0
12 | cev | Cev Euroflex 40 | 500 | m |  | 0
13 | Žica | Cu, 35 mm² za povezave RU-ZE | 200 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
2. R DC / AC omarica
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Žica | Cu, 16 mm² RU-ZE za povezave | 20 | m |  | 0
2 | Kab. čevlji | Kabeljski čevlji Cu 150mm² | 8 | kos |  | 0
3 | PEN, GIP | Zbiralka E-Cu 30 x 10 mm s priključki in vpetjem | 1 | kpl |  | 0
4 | L1, L2, L3 | Zbiralka E-Cu 30 x 10 mm (3 x 220 mm) + 2 x nosilec | 1 | kpl |  | 0
5 | Priključek | priključnica za 60 mm zbiralčni sestav 3p | 1 | kpl |  | 0
6 | F1 | Var. ločilnik NH1 250A za 60 mm sestav + 160 A vložki | 1 | kpl |  | 0
7 | F2 | Var. ločilnik NV000 125A za 60 mm sestav + 100 A vložki | 1 | kpl |  | 0
8 | F3 | Odvodnik prenapetosti Schrack Combtec CTNC T1/T2 275V | 1 | kpl |  | 0
9 | X1 | Priključna sponka 35-120mm², 3-pol. za okrogle vodnike | 1 | kpl |  | 0
10 | Kanali | Kabelski kanal 60mm s pokrovom | 1 | kpl |  | 0
11 | Polica | K. polica PK š: 100, v: 60mm, d: 2000mm + pokrov | 10 | m |  | 0
12 | Žica | Cu, 35 mm² za povezave | 5 | m |  | 0
13 | kabel W1, W2 | Kabel NYY-J 4 x 95mm² | 10 | m |  | 0
14 | Razno | Drobni montažni material | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
3. PMO MFE Zdravstveni dom Ravne na Koroškem Objekt 3
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Omara | Prosto stoječa PMO na podstavku Schrack 800 x 1800 mm x 400 mm z montažno ploščo KT188030 | 1 | kpl |  | 0
2 | Omara | Tipska ključavnica Elektro Celje | 1 | kpl |  | 0
3 | Omara | Števčna plošča, Schrack koda IL900070-A | 1 | kpl |  | 0
4 | Omara | Steklo za omarico, Schrack koda SLTRPLST-- | 1 | kpl |  | 0
5 | nalepke | Nalepke skladne z zakonodajo | 1 | kpl |  | 0
6 | S2 | Tipka zasilnega izklopa MM216879, adapter MM216374, NC MM216378, NO MM216376 | 1 | kpl |  | 0
7 | Razno | Drobni material (ojačitve, nosilci, vijaki, …) | 1 | kpl |  | 0
8 | kabel W3 | NAY2Y-J 4 x 150mm² | 40 | m |  | 0
9 | Razno | Drobni material (kabelski čevlji Cu 35 mm² in 150 mm², M10, termoskrčljive cevi) | 1 | kpl |  | 0
11 | P2 | Števec električne energije - indirektni 3f | 1 | kos |  | 0
12 | MP2 | Merilna letev števca električne energije (komplet z inšt. odkl. F4 B6 3p Eti) | 1 | kpl |  | 0
13 | Q1 | Odklopno stikalo Schrack z motornim pogonom MC3 250A za 60mm sistem Icu = 50 kA | 1 | kos |  | 0
14 | Q1 / M22 | NC M22 kontaktor Schrack MM216378-- | 2 | kos |  | 0
15 | Q1 / XU | MC2/3-XU 208 - 240V MM299499 | 1 | kos |  | 0
16 | TT1-3 | Tokovni transformatorji CIRCUTOR TCH6.2 150 / 5 A | 3 | kpl |  | 0
17 | F1 | Varovalčni ločilnik Wohner NV000 z vložki 100 A za 60mm sistem | 1 | kpl |  | 0
18 | F2 | Varovalčni ločilnik Wohner NV000 z vložki 16 A za 60mm sistem | 1 | kpl |  | 0
19 | F3 | Odvodnik prenapetosti Schrack Combtec CTNC T1/T2 275 V / 12.5 kA | 1 | kos |  | 0
20 | F4 | Instalacijski odklopnik Eti B6 3p | 1 | kos |  | 0
21 | F5 | Instalacijski odklopnik Schrack B6 3p | 1 | kos |  | 0
22 | F6 | Instalacijski odklopnik Schrack B6 1p | 1 | kos |  | 0
23 | F7 | Varovalčni ločilnik Wohner NH1 z vložki 160 A za 60mm sistem | 1 | kpl |  | 0
24 | C1 | Napetostno frekvenčna zaščita Schrack URNA 0345B | 1 | kos |  | 0
25 | S1 | Stikalo Schrack (blokada delovanja) MM216881 - adapter MM216374 - NO MM216376 - NC MM216378 | 1 | kos |  | 0
26 | PEN | Zbiralčna letev Cu dimenzije 30 x 10 mm dolžine 300 mm | 1 | kos |  | 0
27 | GIP | Zbiralčna letev Cu dimenzije 30 x 10 mm dolžine 300 mm | 1 | kos |  | 0
28 | L1, L2, L3 | Zbiralne letve Cu dimenzije 30 x 10 mm dolžine 490 mm (3 kos) | 2 | kpl |  | 0
29 | Razno | Nosilci - podnožja - prekritja za 60 mm zbiralčni sistem | 1 | kpl |  | 0
30 | Žica | P/F 2.5 mm² Cu žica za vezavo | 20 | m |  | 0
31 | Žica | P/F 1.5 mm² Cu žica za vezavo | 20 | m |  | 0
32 | Razno | Drobni material, tulke, montažni tir 35/7.5, kanali, pokrovi, vijaki … | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
4. Komunikacija |  |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Kabel | UTP/FTP kabel | 200 | m |  | 0
2 | Dongle | Huawei Smart Dongle WLAN-FE | 1 | kpl |  | 0
3 | Ojačevalec | TP-Link ojačevalnik WLAN omrežja | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
5. Gasilna oprema
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Gas. aparat | Mobiak gasilni aparat C02 - 5 kg | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
6. Dokumentacija in druga dela |  |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | PID | Vloga za priključitev in izdelava PID dokumentacije | 1 | kpl |  | 0
2 | Navodila | Priprava navodil uporabe MFE | 1 | kpl |  | 0
3 | Meritve | Izvedba meritev el. Inštalacije z dokumentacijo | 1 | kpl |  | 0
4 | Šolanje | Šolanje uporabnika (2 obiska) | 1 | kpl |  | 0
5 | Pož. varnost | Izkaz požarne varnosti | 1 | kpl |  | 0
6 | Pož. varnost | Priprava požarnega načrta | 1 | kpl |  | 0
7 | Pož. varnost | Izdelava vseh potrebnih meritev vključno z meritvami strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | 1 | kpl |  | 0
8 | Pož. varnost | Dobava in montaža sistema za zaščito pred padcem (sistemske rešitve) za čas izvedbe z vključeno tehnično dokumentacijo, skladno z evropskima standardama EN 795: 2012 in CEN/TS 16415:2013 | 1 | kpl |  | 0
9 | Pož. zaščita | Protipožarna podloga na fasadi za razsmernike SZPV 512 | 1 | kpl |  | 0
10 | Kov. zaščita | Zaščitni nadstrešek za razsmernik - ALU pločevina, jeklena konstrukcija | 1 | kpl |  | 0
11 | Lestev | Kovinska lestev za dostop do opreme SIST EN 14122-4 | 1 | kpl |  | 0
12 | Ograja | Železne rešetke varovanje proti vandalizmu | 1 | kpl |  | 0
13 |  | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti) | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0

## REKAPITULACIJA RC
REKAPITULACIJA
Št. | Objekt | Skupaj (EUR)
1. | MFE Reševalni center Ravne na Koroškem | 0
2.
3.
4.
5.
| SKUPAJ brez DDV | 0

## MFE Reševalni center Ravne
PROJEKT:
MFE Reševalni center Ravne na Koroškem; 91,430 kWp
1. Oprema MFE
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Podkon. | Podkonstrukcija | 1 | kpl |  | 0
2 | Moduli | AKCOME CHASER-M10/108P 410W Wp monokristalni silicij | 223 | kos |  | 0
3 | Razsm. | Solar Edge SE100K | 1 | kos |  | 0
4 | Optimizator | Solar Edge P950 | 77 | kos |  | 0
5 | Kabel | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x6mm² (rdeče barve) | 800 | m |  | 0
6 | Kabel | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x6mm² (črne barve) | 800 | m |  | 0
7 | cev | Cev Euroflex 40 | 400 | m |  | 0
8 | Žica | Cu, 35 mm² za povezave RU-ZE | 200 | m |  | 0
9 | Žica | Cu, 16 mm² RU-ZE za povezave | 20 | m |  | 0
10 | Kanali | Kabelski kanal 60mm s pokrovom | 1 | kpl |  | 0
11 | Polica | K. polica PK š: 100, v: 60mm, d: 2000mm + pokrov | 15 | m |  | 0
12 | Žica | Cu, 35 mm² za povezave | 5 | m |  | 0
13 | kabel W1, W2 | Kabel NA2XY-J 4 x 120mm² | 10 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
2. DC/AC omara - DC del
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | F1.1 do F1.6 | Prenapetostni odvodnik RAYCAP PROTEC T1 1100V 3p | 6 | kos |  | 0
2 | Omarica | Plastična omarica MAXIPOL POCC3330 (Schrack) | 1 | kos |  | 0
3 | Mont. tir | montažni tir 35/7,5 … 1 meter | 1 | kpl |  | 0
4 | Konektor | Konektor za stiskanje tip MC4 (moški) | 12 | kos |  | 0
5 | Konektor | Konektor za stiskanje tip MC4 (ženski) | 12 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
3. DC/AC omara - AC del
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Kab. čevlji | Kabeljski čevlji Cu 120mm² | 8 | kos |  | 0
2 | PEN, DIP | Zbiralka E-Cu 30 x 10 mm s priključki in vpetjem | 1 | kpl |  | 0
3 | L1, L2, L3 | Zbiralka E-Cu 30 x 10 mm (3 x 220 mm) + 2 x nosilec | 1 | kpl |  | 0
4 | Priključek | priključnica za 60 mm zbiralčni sestav 3p | 1 | kpl |  | 0
5 | F1 | Var. ločilnik NH1 250A za 60 mm sestav + 160 A vložki | 1 | kpl |  | 0
6 | F2 | Var. ločilnik NV000 125A za 60 mm sestav + 100 A vložki | 1 | kpl |  | 0
7 | F3 | Odvodnik prenapetosti Schrack Combtec CTNC T1/T2 275V | 1 | kpl |  | 0
8 | X1 | priključnica za 60 mm zbiralčni sestav 3p | 1 | kpl |  | 0
9 | Razno | Drobni montažni material | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
4. PMO MFE Reševalni center Ravne na Koroškem
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Omara | Prosto stoječa PMO na podstavku Schrack 800 x 1800 mm x 400 mm z montažno ploščo KT188030 | 1 | kpl |  | 0
2 | Omara | Tipska ključavnica Elektro Maribor | 1 | kpl |  | 0
3 | Omara | Števčna plošča, Schrack koda IL900070-A | 1 | kpl |  | 0
4 | Omara | Steklo za omarico, Schrack koda SLTRPLST-- | 1 | kpl |  | 0
5 | nalepke | Nalepke skladne z zakonodajo | 1 | kpl |  | 0
6 | S2 | Tipka zasilnega izklopa MM216879, adapter MM216374, NC MM216378, NO MM216376 | 1 | kpl |  | 0
7 | Razno | Drobni material (ojačitve, nosilci, vijaki, …) | 1 | kpl |  | 0
8 | kabel W3 | NA2XY-J 4 x 120mm² | 15 | m |  | 0
9 | Razno | Drobni material (kabelski čevlji Cu 35 mm² in 120 mm², M10, termoskrčljive cevi) | 1 | kpl |  | 0
10 | P2 | Števec električne energije - indirektni 3f | 1 | kos |  | 0
11 | MP2 | Merilna letev števca električne energije (komplet z inšt. odkl. F4 B6 3p Eti) | 1 | kpl |  | 0
12 | Q1 | Odklopno stikalo Schrack z motornim pogonom MC3 250A za 60mm sistem Icu = 50 kA | 1 | kos |  | 0
13 | Q1 / M22 | NC M22 kontaktor Schrack MM216378-- | 2 | kos |  | 0
14 | Q1 / XU | MC2/3-XU 208 - 240V MM299499 | 1 | kos |  | 0
15 | TT1-3 | Tokovni transformatorji CIRCUTOR TCH6.2 200 / 5 A | 3 | kpl |  | 0
16 | F1 | Varovalčni ločilnik Wohner NV000 z vložki 100 A za 60mm sistem | 1 | kpl |  | 0
17 | F2 | Varovalčni ločilnik Wohner NV000 z vložki 20 A za 60mm sistem | 1 | kpl |  | 0
18 | F3 | Odvodnik prenapetosti Schrack Combtec CTNC T1/T2 275 V / 12.5 kA | 1 | kos |  | 0
19 | F4 | Instalacijski odklopnik Eti B6 3p | 1 | kos |  | 0
20 | F5 | Instalacijski odklopnik Schrack B6 3p | 1 | kos |  | 0
21 | F6 | Instalacijski odklopnik Schrack B6 1p | 1 | kos |  | 0
22 | F7 | Varovalčni ločilnik Wohner NH1 z vložki 250 A za 60mm sistem | 1 | kpl |  | 0
23 | C1 | Napetostno frekvenčna zaščita Schrack URNA 0345D | 1 | kos |  | 0
24 | S1 | Stikalo Schrack (blokada delovanja) MM216881 - adapter MM216374 - NO MM216376 - NC MM216378 | 1 | kos |  | 0
25 | PEN | Zbiralčna letev Cu dimenzije 30 x 10 mm dolžine 300 mm | 1 | kos |  | 0
26 | GIP | Zbiralčna letev Cu dimenzije 30 x 10 mm dolžine 300 mm | 1 | kos |  | 0
27 | L1, L2, L3 | Zbiralne letve Cu dimenzije 30 x 10 mm dolžine 490 mm (3 kos) | 2 | kpl |  | 0
28 | Razno | Nosilci - podnožja - prekritja za 60 mm zbiralčni sistem | 1 | kpl |  | 0
29 | Žica | P/F 2.5 mm² Cu žica za vezavo | 20 | m |  | 0
30 | Žica | P/F 1.5 mm² Cu žica za vezavo | 20 | m |  | 0
31 | Razno | Drobni material, tulke, montažni tir 35/7.5, kanali, pokrovi, vijak … | 1 | kpl |  | 0
6 | F3 | Var. ločilnik Wohner NH000 za 60 mm sestav + 80 A vložki | 1 | kpl |  | 0
7 | F4 | Odvodnik prenapetostni Schrack Combtec CTNC T1/T2 300V | 1 | kpl |  | 0
8 | Uvodnica | plastična Rittal PK/KS M25x1,5 | 2 | kos |  | 0
9 | Uvodnica | plastična Rittal PK/KS M63x1,5 | 1 | kos |  | 0
10 | Razno | Prekritja in podpora za zbiralčni sistem 60 mm, ostali drobni material | 1 | kpl |  | 0
11 | Razno | vijačni material, nosilci + kabelski kanali + Drobni montažni material | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
5. Komunikacija |  |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Kabel | UTP/FTP kabel | 200 | m |  | 0
2 | Dongle | Huawei Smart Dongle WLAN-FE | 1 | kpl |  | 0
3 | Ojačevalec | TP-Link ojačevalnik WLAN omrežja | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
6. Gasilna oprema
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Gas. aparat | Mobiak gasilni aparat C02 - 5 kg | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
7. Dokumentacija in druga dela |  |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | PID | Vloga za priključitev in izdelava PID dokumentacije | 1 | kpl |  | 0
2 | Navodila | Priprava navodil uporabe MFE | 1 | kpl |  | 0
3 | Meritve | Izvedba meritev el. Inštalacije z dokumentacijo | 1 | kpl |  | 0
4 | Šolanje | Šolanje uporabnika (2 obiska) | 1 | kpl |  | 0
5 | Pož. varnost | Izkaz požarne varnosti | 1 | kpl |  | 0
6 | Pož. varnost | Priprava požarnega načrta | 1 | kpl |  | 0
7 | Pož. varnost | Izdelava vseh potrebnih meritev vključno z meritvami strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | 1 | kpl |  | 0
8 | Pož. varnost | Dobava in montaža sistema za zaščito pred padcem (sistemske rešitve) za čas izvedbe z vključeno tehnično dokumentacijo, skladno z evropskima standardama EN 795: 2012 in CEN/TS 16415:2013 | 1 | kpl |  | 0
9 | Pož. zaščita | Protipožarna podloga na fasadi za razsmernike SZPV 512 | 1 | kpl |  | 0
10 | Kov. zaščita | Zaščitni nadstrešek za razsmernik - ALU pločevina, jeklena konstrukcija | 1 | kpl |  | 0
11 | Lestev | Kovinska lestev za dostop do opreme SIST EN 14122-4 | 1 | kpl |  | 0
12 | Ograja | Železne rešetke varovanje proti vandalizmu | 1 | kpl |  | 0
13 |  | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti) | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0

## REKAPITULACIJA VD
REKAPITULACIJA
Št. | Objekt | Skupaj (EUR)
1. | MFE Večnamenska dvorana Kotlje | 0
2.
3.
4.
5.
| SKUPAJ brez DDV | 0

## MFE Večnamenska dvorana Kotlje
PROJEKT:
MFE Večnamenska dvorana Kotlje 110,70 kWp
1. Oprema MFE
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Podkonstr. | Komplet podkonstrukcije za ravno streho sika | 1 | kpl |  | 0
2 | Moduli | AKCOME CHASER-M10/108P 410Wp | 270 | kos |  | 0
3 | Optimizatorji | Solar Edge P850 | 136 | kos |  | 0
4 | Razsmernik | Solar Edge SE100K | 1 | kos |  | 0
5 | DC kabel | Solarni kabel H1Z2Z2-K (rdeče barve) | 1000 | m |  | 0
6 | DC kabel | Solarni kabel H1Z2Z2-K (črne barve) | 1000 | m |  | 0
7 | Konektor | Konektor za stiskanje tip MC4 (moški) | 34 | kos |  | 0
8 | Konektor | Konektor za stiskanje tip MC4 (ženski) | 34 | kos |  | 0
9 | Cev | Cev Euroflex 40 | 200 | m |  | 0
10 | Žica | Cu, 35mm2 RU-ZE za ozemljitvene povezave RU-ZE | 200 | m |  | 0
11 | Žica | Cu, 16mm2 RU-ZE za ozemljitvene povezave RU-ZE | 200 | m |  | 0
12 | Nalepke | Nalepke skladne z zakonodajo | 1 | kpl |  | 0
13 | Razno | Drobni montažni material | 1 | kpl |  | 0
14 | Žica | Cu, 35mm2 Ru-Ze za potencialne vezi | 70 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
2. R DC / AC omarica
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | F1.1 - F1.8 | Prenapetostni odvodnik RAYCAP PROTEC T1 1100V 3p | 8 | kos |  | 0
2 | Omarica | Plastična omarica MAXIPOL POCC3330 (Schrack) | 1 | kos |  | 0
3 | Žica | P/F 35mm2 | 1 | m |  | 0
4 | Žica | P/F 1,5mm2 | 5 | m |  | 0
5 | Kab. Čevlji | Cu 70mm2 in 95mm2 | 9 | kos |  | 0
6 | F1 | Var. ločilnik NH1 250A za 60mm sestav + 160A vložki | 1 | kpl |  | 0
7 | F2 | Var. ločilnik NHV000 125A za 60mm sestav + 100A vložki | 1 | kpl |  | 0
8 | F3 | Odvodnik prenapetosti Schrack Combtec CTNC T1/T2 275V | 1 | kpl |  | 0
9 | X1 | Priključna sponka 35-300mm2, 3pol. | 1 | kpl |  | 0
10 | Kanali | Kabelski kanal 60mm s pokrovom | 1 | kpl |  | 0
11 | Polica | K. polica PK š: 100mm, v: 60mm, d: 2000mm + pokrov | 1 | kpl |  | 0
12 | Žica | Cu, 35mm2 za ozemljitvene povezave RU-ZE | 5 | m |  | 0
13 | Kabel W1, W2 | FG16OR16 4 x 1 x 95mm2 | 10 | m |  | 0
14 | Kabel W1, W2 | FG16OR16 4 x 1 x 70 mm2 | 10 | m |  | 0
15 | PEN, GIP | Zbiralka E-Cu 30 x 10 mm s priključki in vpetjem | 1 | kpl |  | 0
16 | L1, L2, L3 | Zbiralka E-Cu 30 x 10 mm s priključki in vpetjem | 1 | kpl |  | 0
17 | Razno | Drobni montažni material (kabeljski čevlji, votlice, vijaki, …) | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
3. PMO MFE Večnamenska dvorana Kotlje
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Omara | Prostostoječa PMO na podstavku Schrack 800x1800x400mm z montažno ploščo KT188030 | 1 | kpl |  | 0
3 | Omara | Tipska ključavnica Elektro Celje | 1 | kpl |  | 0
4 | Omara | Števčna plošča, Schrack koda IL900070-A | 1 | kpl |  | 0
5 | Omara | Steklo za omarico, Schrack koda SLTRPLST-- | 1 | kpl |  | 0
6 | nalepke | Nalepke skladne z zakonodajo | 1 | kpl |  | 0
7 | S2 | Tipka zasilnega izklopa MM216879, adapter MM216374, NC, NO | 1 | kpl |  | 0
8 | Kabel W3 | NAY2Y-J 4 x 150mm2 | 120 | m |  | 0
9 | P2 | Števec el. Energije - indirektni 3f. | 1 | kos |  | 0
10 | MP2 | Merilna letev števca el. Energije (komplet z inšt. odkl. F4 B6 3p | 1 | kpl |  | 0
11 | Q1 | Odklopno stikalo Schrack z motornim pogonom MC3 250A ZA 60mm sistem Icu = 50 kA | 1 | kos |  | 0
13 | Q1 / M22 | NC M22 kontaktor Schrack MM216378-- | 2 | kos |  | 0
14 | Q1 / XU | MC2/3-XU 208 - 240V MM299499 | 1 | kos |  | 0
15 | TT1-3 | Tokovni transformatorji CIRCUTOR TCH6.2 200 / 5 A | 3 | kpl |  | 0
16 | F1 | Varovalčni ločilnik Wohner NV000 z vložki 100 A za 60mm sistem | 1 | kpl |  | 0
17 | F2 | Varovalčni ločilnik Wohner NV000 z vložki 20 A za 60mm sistem | 1 | kpl |  | 0
18 | F3 | Odvodnik prenapetosti Schrack Combtec CTNC T1/T2 275 V / 12,5 kA | 1 | kos |  | 0
19 | F4 | Instalacijski odklopnik Eti B6 3p | 1 | kos |  | 0
20 | F5 | Instalacijski odklopnik Schrack B6 3p | 1 | kos |  | 0
21 | F6 | Instalacijski odklopnik Schrack B6 1p | 1 | kos |  | 0
22 | F7 | Varovalčni ločilnik Wohner NH1 z vložki 250 A za 60mm sistem | 1 | kpl |  | 0
23 | C1 | Napetostno frekvenčna zaščita Schrack URNA 0345B | 1 | kos |  | 0
24 | S1 | Stikalo Schrack (blokada delovanja) MM216881, adapter MM216374, NO MM216376, NC MM216378 | 1 | kos |  | 0
25 | PEN | Zbiralčna letev Cu dimenzije 30 x 10 mm dolžine 300 mm | 1 | kos |  | 0
26 | GIP | Zbiralčna letev Cu dimenzije 30 x 10 mm dolžine 300 mm | 1 | kos |  | 0
27 | L1, L2, L3 | Zbiralčne letve Cu dimenzije 30 x 10 mm dolžine 490 mm (3 kos) | 2 | kpl |  | 0
28 | Žica | P/F 2,5 mm² Cu žica za vezavo | 20 | m |  | 0
29 | Žica | P/F 1,5 mm² Cu žica za vezavo | 20 | m |  | 0
30 | Razno | Drobni material tulke, montažni tir 35/7,5, kanali, pokrovi, vijaki ... | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
4. Komunikacija |  |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Kabel | UTP/FTP kabel | 200 | m |  | 0
2 | Dongle | Huawei Smart Dongle WLAN-FE | 1 | kpl |  | 0
3 | Ojačevalec | TP-Link ojačevalnik WLAN omrežja | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
5. Gasilna oprema
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Gas. aparat | Mobiak gasilni aparat C02 - 5 kg | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
6. Dokumentacija in druga dela |  |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | PID | Vloga za priključitev in izdelava PID dokumentacije | 1 | kpl |  | 0
2 | Navodila | Priprava navodil uporabe MFE | 1 | kpl |  | 0
3 | Meritve | Izvedba meritev el. Inštalacije z dokumentacijo | 1 | kpl |  | 0
4 | Šolanje | Šolanje uporabnika (2 obiska) | 1 | kpl |  | 0
5 | Pož. varnost | Izkaz požarne varnosti | 1 | kpl |  | 0
6 | Pož. varnost | Priprava požarnega načrta | 1 | kpl |  | 0
7 | Pož. varnost | Izdelava vseh potrebnih meritev vključno z meritvami strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | 1 | kpl |  | 0
8 | Pož. varnost | Dobava in montaža sistema za zaščito pred padcem (sistemske rešitve) za čas izvedbe z vključeno tehnično dokumentacijo, skladno z evropskima standardama EN 795: 2012 in CEN/TS 16415:2013 | 1 | kpl |  | 0
9 | Pož. zaščita | Protipožarna podloga na fasadi za razsmernike SZPV 512 | 1 | kpl |  | 0
10 | Kov. zaščita | Zaščitni nadstrešek za razsmernik - ALU pločevina, jeklena konstrukcija | 1 | kpl |  | 0
11 | Lestev | Kovinska lestev za dostop do opreme SIST EN 14122-4 | 1 | kpl |  | 0
12 | Ograja | Železne rešetke varovanje proti vandalizmu | 1 | kpl |  | 0
13 |  | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti) | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0