## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
Št. | Objekt | Skupaj (EUR)
1. | DTK Ravne A | 0
2. | DTK Ravne B | 0
3. | OŠ Prežihov Voranc | 0
4. | DTK tribuna | 0
5. | POŠ Kotlje | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0

## DTK Ravne A
POPIS MATERIALA
PROJEKT: NN priključek za MFE DTK Ravne A
1. Opis vgrajenega materiala
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena/enota | Vrednost
1 | Kabel | NAY2Y-J 4x240mm² | 300 | m |  | 0
2 | Cev | cevi fi160 mm | 300 | m |  | 0
3 | Valjenec | Rf 30 x 3,5 mm | 50 | m |  | 0
4 | Križna sponka | Križna sponka za valjenec | 8 | kos |  | 0
5 | Trak | Opozorilni trak | 150 | m |  | 0
6 | Jašek | Kabelski jašek 800x800 mm | 1 | kos |  | 0
7 | Kab. čevelj | Kabeljski čevlji, Cu 240mm² + termo skrčljive cevi | 16 | kos |  | 0
8 | Podlaga | beton C8/10, tampon in mivka ali pesek | 1 | kpl |  | 0
9 | Razno | Drobni material, nalepke … | 1 | kpl |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0
2. Popis montažnih del
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena/enota | Vrednost
1 | Izkop | Izkop predvidene NN trase | 1 | kpl |  | 0
2 | Podlaga | Priprava in vgradnja podlage | 1 | kpl |  | 0
3 | Kabel | Polaganje NN kabla 4x240mm² v cev v kab. kanalizacijo | 1 | kpl |  | 0
4 | Valjenec | Polaganje valjenca nad NN kablovodom | 1 | kpl |  | 0
5 | Trak | Polaganje opozorilnega traka nad NN traso | 1 | kpl |  | 0
6 | Kabelski jašek | Ob-betoniranje kabelskega jaška dimenzije 800x800 | 2 | kpl |  | 0
7 | Zasutje | Zasutje in ob-betoniranje NN kanalizacije | 1 | kpl |  | 0
8 | Zakoličba | Označenje in zakoličba predvidenih križanj na terenu | 1 | kpl |  | 0
9 | Križanje | Izvedba predvidenih križanj | 1 | kpl |  | 0
10 | Odpiranje TP | Odpiranje TP za izvedbo priključka na izvod | 1 | kpl |  | 0
11 | Geodetski posnetek | Geodetski posnetek izvedenega stanja in vris trase v kataster vodov | 1 | kpl |  | 0
12 | Meritve | Meritve ozemljitev, ter stikalne manipulacije | 1 | kpl |  | 0
13 | El. vezava | Priključitev NN kablovoda v TP in PMO MFE, izdelava kab. končnikov, kab. označitev … | 1 | kpl |  | 0
14 | Odvoz materiala | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo | 1 | kpl |  | 0
15 | Preboji | Preboji stene, asfalta … | 1 | kpl |  | 0
16 | Podboji | Podboji pod obstoječo cesto | 1 | kpl |  | 0
17 | Dokumentacija | Pridobivanje mnenja, soglasja projekta od Elektra in ostale dok. | 1 | kpl |  | 0
18 | Asfaltiranje | Asfaltiranje/ob-betorniranje rezanih delov | 1 | kpl |  | 0
19 | Strojni izkop | Strojni izkop zemljine širine do 40cm in globine do 80cm | 1 | kpl |  | 0
20 | Ročni izkop | Ročni izkop zemljine širine do 40cm in globine do 80cm | 1 | kpl |  | 0
21 | Obveščanje | Obveščanje in uskladitev z upravljalci GJI, soglasodajalci. | 1 | kpl |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0

## DTK Ravne B
POPIS MATERIALA
PROJEKT: NN priključek za MFE DTK Ravne B
1. Opis vgrajenega materiala
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena/enota | Vrednost
1 | Kabel | NAY2Y-J 4x240mm² | 150 | m |  | 0
2 | Cev | cevi fi160 mm | 150 | m |  | 0
3 | Valjenec | Rf 30 x 3,5 mm | 50 | m |  | 0
4 | Križna sponka | Križna sponka za valjenec | 8 | kos |  | 0
5 | Trak | Opozorilni trak | 150 | m |  | 0
6 | Kab. čevelj | Kabeljski čevlji, Cu 240mm² + termo skrčljive cevi | 8 | kos |  | 0
7 | Podlaga | beton C8/10, tampon in mivka ali pesek | 1 | kpl |  | 0
8 | Razno | Drobni material, nalepke … | 1 | kpl |  | 0
9
[5 empty] | SKUPAJ | 0
2. Popis montažnih del
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena/enota | Vrednost
1 | Izkop | Izkop predvidene NN trase | 1 | kpl |  | 0
2 | Podlaga | Priprava in vgradnja podlage | 1 | kpl |  | 0
3 | Kabel | Polaganje NN kabla 4x240mm² v cev v kab. kanalizacijo | 1 | kpl |  | 0
4 | Valjenec | Polaganje valjenca nad NN kablovodom | 1 | kpl |  | 0
5 | Trak | Polaganje opozorilnega traka nad NN traso | 1 | kpl |  | 0
6 | Kabelski jašek | Ob-betoniranje kabelskega jaška dimenzije 800x800 | 2 | kpl |  | 0
7 | Zasutje | Zasutje in ob-betoniranje NN kanalizacije | 1 | kpl |  | 0
8 | Zakoličba | Označenje in zakoličba predvidenih križanj na terenu | 1 | kpl |  | 0
9 | Križanje | Izvedba predvidenih križanj | 1 | kpl |  | 0
10 | Odpiranje TP | Odpiranje TP za izvedbo priključka na izvod | 1 | kpl |  | 0
11 | Geodetski posnetek | Geodetski posnetek izvedenega stanja in vris trase v kataster vodov | 1 | kpl |  | 0
12 | Meritve | Meritve ozemljitev, ter stikalne manipulacije | 1 | kpl |  | 0
13 | El. vezava | Priključitev NN kablovoda v TP in PMO MFE, izdelava kab. končnikov, kab. označitev … | 1 | kpl |  | 0
14 | Odvoz materiala | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo | 1 | kpl |  | 0
15 | Preboji | Preboji stene, asfalta … | 1 | kpl |  | 0
16 | Podboji | Podboji pod obstoječo cesto | 1 | kpl |  | 0
17 | Dokumentacija | Pridobivanje mnenja, soglasja projekta od Elektra in ostale dok. | 1 | kpl |  | 0
18 | Asfaltiranje | Asfaltiranje/ob-betorniranje rezanih delov | 1 | kpl |  | 0
19 | Strojni izkop | Strojni izkop zemljine širine do 40cm in globine do 80cm | 1 | kpl |  | 0
20 | Ročni izkop | Ročni izkop zemljine širine do 40cm in globine do 80cm | 1 | kpl |  | 0
21 | Obveščanje | Obveščanje in uskladitev z upravljalci GJI, soglasodajalci. | 1 | kpl |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0

## OŠ Prežihov Voranc
POPIS MATERIALA PROJEKT: NN priključek za MFE OŠ Prežihovega Voranca
1. Opis vgrajenega materiala
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena/enota | Vrednost
1 | Kabel | NAY2Y-J 4x150mm² | 130 | m |  | 0
2 | Cev | cevi fi110 mm | 130 | m |  | 0
3 | Valjenec | Rf 30 x 3,5 mm | 50 | m |  | 0
4 | Križna sponka | Križna sponka za valjenec | 4 | kos |  | 0
5 | Trak | Opozorilni trak | 130 | m |  | 0
6 | Kab. čevelj | Kabeljski čevlji, Cu 150mm² + termo skrčljive cevi | 8 | kos |  | 0
7 | Var. vložek | Varovalčni vložek 250A | 3 | kos |  | 0
8 | Var. ločilnik + vlož. | Varovalčni ločilnik NH1 z var. vložki 3x400A | 1 | kos |  | 0
9 | Podlaga | beton C8/10, tampon in mivka ali pesek | 1 | kpl |  | 0
10 | Razno | Drobni material, nalepke … | 1 | kpl |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0
2. Popis montažnih del
Z. št. | Opis Naziv opreme |  | Količina | Enota | Cena/enota | Vrednost
1 | Izkop | Izkop predvidene NN trase | 1 | kpl |  | 0
2 | Podlaga | Priprava in vgradnja podlage | 1 | kpl |  | 0
3 | Kabel | Polaganje NN kabla 4x240mm² v cev v kab. kanalizacijo | 1 | kpl |  | 0
4 | Valjenec | Polaganje valjenca nad NN kablovodom | 1 | kpl |  | 0
5 | Trak | Polaganje opozorilnega traka nad NN traso | 1 | kpl |  | 0
6 | Kabelski jašek | Ob-betoniranje kabelskega jaška dimenzije 800x800 | 2 | kpl |  | 0
7 | Zasutje | Zasutje in ob-betoniranje NN kanalizacije | 1 | kpl |  | 0
8 | Zakoličba | Označenje in zakoličba predvidenih križanj na terenu | 1 | kpl |  | 0
9 | Križanje | Izvedba predvidenih križanj | 1 | kpl |  | 0
10 | Odpiranje TP | Odpiranje TP za izvedbo priključka na izvod | 1 | kpl |  | 0
11 | Geodetski posnetek | Geodetski posnetek izvedenega stanja in vris trase v kataster vodov | 1 | kpl |  | 0
12 | Meritve | Meritve ozemljitev, ter stikalne manipulacije | 1 | kpl |  | 0
13 | El. vezava | Priključitev NN kablovoda v TP in PMO MFE, izdelava kab. končnikov, kab. označitev … | 1 | kpl |  | 0
14 | Odvoz materiala | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo | 1 | kpl |  | 0
15 | Preboji | Preboji stene, asfalta … | 1 | kpl |  | 0
16 | Podboji | Podboji pod obstoječimo cesto | 1 | kpl |  | 0
17 | Dokumentacija | Pridobivanje mnenja, soglasja projekta od Elektra in ostale dok. | 1 | kpl |  | 0
18 | Asfaltiranje | Asfaltiranje/ob-betorniranje rezanih delov | 1 | kpl |  | 0
19 | Strojni izkop | Strojni izkop zemljine širine do 40cm in globine do 80cm | 1 | kpl |  | 0
20 | Ročni izkop | Ročni izkop zemljine širine do 40cm in globine do 80cm | 1 | kpl |  | 0
21 | Dokumentacija | Pridobivanje mnenja, soglasja projekta od Elektra in ostale dok. | 1 | kpl |  | 0
22 | Obveščanje | Obveščanje in uskladitev z upravljalci GJI, soglasodajalci. | 1 | kpl |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0

## DTK tribuna
POPIS MATERIALA
PROJEKT: NN priključek za MFE Objekt 1
1. Opis vgrajenega materiala
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena/enota | Vrednost
1 | Kabel | NAY2Y-J 4x240mm² | 800 | m |  | 0
2 | Cev | cevi fi160 mm | 800 | m |  | 0
3 | Valjenec | Rf 30 x 3,5 mm | 150 | m |  | 0
4 | Križna sponka | Križna sponka za valjenec | 8 | kos |  | 0
5 | Trak | Opozorilni trak | 350 | m |  | 0
6 | Jašek | Kabelski jašek 800x800 mm | 1 | kos |  | 0
7 | Kab. čevelj | Kabeljski čevlji, Cu 240mm² + termo skrčljive cevi | 32 | 32 kos |  | 0
8 | Var. vložek | Varovalčni vložek 224A | 9 | kos |  | 0
9 | Podlaga | beton C8/10, tampon in mivka ali pesek | 1 | kpl |  | 0
10 | Razno | Drobni material, nalepke … | 1 | kpl |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0
2. PS-RO DTK
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena/enota | Vrednost
1 | Omara | Schrack zidna 1-krilna IP66 dimenzije 1350 x 1115 x 470mm jeklena | 1 | kos |  | 0
2 | F1 | Var. ločilnik Wohner NH1 250/160A | 1 | kos |  | 0
3 | F2 | Var. ločilnik Wohner NH1 250/160A | 1 | kos |  | 0
4 | F3 | Var. ločilnik Wohner NH1 250/200A | 1 | kos |  | 0
5 | F4 | Var. ločilnik Wohner NH1 250/200A | 1 | kos |  | 0
6 | F5 | Var. ločilnik Wohner NH1 250/100A | 1 | kos |  | 0
7 | F06 | Zasutje in ob-betoniranje NN kaPrenapetostni odvodnik Raycap Protec T1-300-P 3+0, 12,5kA 10/350µs, 50kA 8/20µs | 1 | kos |  | 0
8 | X2 | Priključna sponka 95-300mm2 , 3p, 30mm Wohner | 3 | kos |  | 0
9 | PEN, GIP | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm (2 x 175 mm) s priključki in vpetjem | 1 | kpl |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0
3. Popis montažnih del
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena/enota | Vrednost
1 | Izkop | Izkop predvidene NN trase | 1 | kpl |  | 0
2 | Podlaga | Priprava in vgradnja podlage | 1 | kpl |  | 0
3 | Kabel | Polaganje NN kabla 4x240mm² v cev v kab. kanalizacijo | 1 | kpl |  | 0
4 | Valjenec | Polaganje valjenca nad NN kablovodom | 1 | kpl |  | 0
5 | Trak | Polaganje opozorilnega traka nad NN traso | 1 | kpl |  | 0
6 | Kabelski jašek | Ob-betoniranje kabelskega jaška dimenzije 800x800 | 2 | kpl |  | 0
7 | Zasutje | Zasutje in ob-betoniranje NN kanalizacije | 1 | kpl |  | 0
8 | Zakoličba | Označenje in zakoličba predvidenih križanj na terenu | 1 | kpl |  | 0
9 | Križanje | Izvedba predvidenih križanj | 1 | kpl |  | 0
10 | Odpiranje TP | Odpiranje TP za izvedbo priključka na izvod | 1 | kpl |  | 0
11 | Geodetski posnetek | Geodetski posnetek izvedenega stanja in vris trase v kataster vodov | 1 | kpl |  | 0
12 | Meritve | Meritve ozemljitev, ter stikalne manipulacije | 1 | kpl |  | 0
13 | El. vezava | Priključitev NN kablovoda v TP in PMO MFE, izdelava kab. končnikov, kab. označitev … | 1 | kpl |  | 0
14 | Odvoz materiala | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo | 1 | kpl |  | 0
15 | Preboji | Preboji stene, asfalta … | 1 | kpl |  | 0
16 | Podboji | Podboji pod obstoječimo cesto | 1 | kpl |  | 0
17 | Dokumentacija | Pridobivanje mnenja, soglasja projekta od Elektra in ostale dok. | 1 | kpl |  | 0
18 | Asfaltiranje | Asfaltiranje/ob-betorniranje rezanih delov | 1 | kpl |  | 0
19 | Strojni izkop | Strojni izkop zemljine širine do 40cm in globine do 80cm | 1 | kpl |  | 0
20 | Ročni izkop | Ročni izkop zemljine širine do 40cm in globine do 80cm | 1 | kpl |  | 0
21 | Obveščanje | Obveščanje in uskladitev z upravljalci GJI, soglasodajalci. | 1 | kpl |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0

## POŠ Kotlje
POPIS MATERIALA
PROJEKT: NN priključek za MFE POŠ Kotlje
Opomba: preostali del predvidene opreme se nahaja v popisu PZI priključek za MFE Večnamenska dvorana Kotlje, št. načrta: 3006/25-AD
1. Popis vgrajenega materiala
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena/enota | Vrednost
1 | Kabel | NAY2Y-J 4x70mm² | 50 | m |  | 0
2 | Cev | cevi fi110 mm | 50 | m |  | 0
3 | Valjenec | Fe-Zn 25 x 4 mm | 50 | m |  | 0
4 | Križna sponka | Križna sponka za valjenec | 2 | kos |  | 0
5 | Trak | Opozorilni trak | 50 | m |  | 0
6 | Kab. čevelj | Kabeljski čevlji, Cu 70mm² + termo skrčljive cevi | 8 | kos |  | 0
7 | Var. vložek | Varovalčni vložek 100A | 3 | kos |  | 0
8 | Podlaga | beton C8/10, tampon in mivka ali pesek | 1 | kpl |  | 0
9 | Razno | Drobni material, nalepke … | 1 | kpl |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0
2. Popis montažnih del
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena/enota | Vrednost
1 | Izkop | Izkop predvidene NN trase | 1 | kpl |  | 0
2 | Podlaga | Priprava in vgradnja podlage | 1 | kpl |  | 0
3 | Kabel | Polaganje NN kabla 4x70mm² v cev v kab. kanalizacijo | 1 | kpl |  | 0
4 | Valjenec | Polaganje valjenca nad NN kablovodom | 1 | kpl |  | 0
5 | Trak | Polaganje opozorilnega traka nad NN traso | 1 | kpl |  | 0
6 | Zasutje | Zasutje in ob-betoniranje NN kanalizacije | 1 | kpl |  | 0
7 | Zakoličba | Označenje in zakoličba predvidenih križanj na terenu | 1 | kpl |  | 0
8 | Križanje | Izvedba predvidenih križanj | 1 | kpl |  | 0
9 | Odpiranje TP | Odpiranje TP za izvedbo priključka na izvod | 1 | kpl |  | 0
10 | Geodetski posnetek | Geodetski posnetek izvedenega stanja in vris trase v kataster vodov | 1 | kpl |  | 0
12 | Meritve | Meritve ozemljitev, ter stikalne manipulacije | 1 | kpl |  | 0
13 | El. vezava | Priključitev NN kablovoda v TP in PMO MFE, izdelava kab. končnikov, kab. označitev … | 1 | kpl |  | 0
14 | Odvoz materiala | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na deponijo | 1 | kpl |  | 0
15 | Asfaltiranje | Asfaltiranje/ob-betorniranje rezanih delov | 1 | kpl |  | 0
16 | Strojni izkop | Strojni izkop predvidenih delov trase | 1 | kpl |  | 0
17 | Ročni izkop | Ročni izkop predvidenih delov trase | 1 | kpl |  | 0
21 | Obveščanje | Obveščanje in uskladitev z upravljalci GJI, soglasodajalci. | 1 | kpl |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0