FIZIČNO, TEHNIČNO IN POŽARNO VAROVANJE OBJEKTOV DEM

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

- UVOD

Naročnik ima vzpostavljene tehnične sisteme varovanja vseh objektov, ki so sestavljeni iz kontrole pristopa, video nadzornega sistema, protivlomnega sistema in sistema za avtomatsko javljanje požara.

Naročnik ima napisana interna pravila, ki jih mora izvajalec upoštevati pri izvajanju storitev, in sicer:

- ND - 190 - 4 Hišni red in varovanje

- ND - 190 - 3 Navodilo o delovanju dežurnega centra

- NVD 121 - 83 Navodilo za obvladovanje zunanjih izvajalcev na lokaciji poslovne stavbe DEM

- ND - 190 - 8 Navodilo za sistem tehničnega varovanja HE Mariborski otok

- SN 190 – 1 Obvladovanje izrednih dogodkov oziroma razmer

- Potek obveščanja za signal POŽARA ali NAPAKE na požarni centrali za vsak objekt, ki je predmet varovanja, za izdelavo odzivnih sporazumov.

- DN 01-0022 Delovno navodilo za sistem tehničnega varovanja HE Ožbalt

- DN 01-0020 Delovno navodilo za sistem tehničnega varovanja HE Fala

- DN 01-0021 Delovno navodilo za sistem tehničnega varovanja HE Fala za upravljalce muzeja

- ND - 190 - 2 Zagotavljanje korporativne varnosti v družbi DEM

- PA 121 – 2 Požarni red

Naročnik zahteva od izvajalca organizacijo in izvajanje storitev varovanja premoženja na varovanjem objektu, ki obsega naslednje storitve:

- STORITVE VARNOSTNO - RECEPTORSKE SLUŽBE V CV DEM (FIZIČNO VAROVANJE)

- STORITVE VARNOSTNE SLUŽBE V DC-ju (dežurni center DEM)

- STORITVE, KOORDINIRANE IN IZVAJANE IZ VARNOSTNO NADZORNEGA CENTRA (VNC) IZVAJALCA

- STORITVE OBHODNEGA VAROVANJA (FIZIČNO VAROVANJE)

- OSTALE STORITVE, VEZANE NA DODATNE OBČASNE ZAHTEVE NAROČNIKA

Zahtevana tehnična in strokovna sposobnost (npr. reference, izobrazba, certifikati, atesti opreme,…)

Izvajalec mora imeti za opravljanje zahtevanih storitev vse potrebne licence/pooblastila po Zakonu o zasebnem varovanju, objavljenem v U.L. RS št.17/2011 (ZZasV-1) in Pravilnikom o požarnem varovanju (U.L. RS 107/07, 92/10, 20/22).

Vsaka navedena storitev iz točke 1. Uvod je v nadaljevanju podrobno opisana, navedene so naloge in način izvajanja, omejitve, če so zahtevane, in načini poročanja naročniku.

- STORITVE VARNOSTNO - RECEPTORSKE SLUŽBE

### Storitev varnostno-receptorske službe se izvaja na naslednji način:

- Varnostno receptorske storitve, ki jih opravljajo delavci izvajalca od ponedeljka do petka od 06:00 do 20:00 ure z 14-urno prisotnostjo v dveh izmenah - vse delovne dni v tednu skozi vse leto razen ob praznikih, sobotah in nedeljah na lokaciji Dravske Elektrarne Maribor, Obrežna 170, Maribor:

### NALOGE VARNOSTNE – RECEPTORSKE SLUŽBE

- Sprejem strank in obiskovalcev;

- izdaja identifikacijske kartice za obiskovalce;

- nadzor vstopa obiskovalcev v poslovno stavbo in iz nje;

- izdaja in sprejem ključev;

- vodenje evidence motornih vozil;

- nadzor parkiranja službenih vozil;

- sprejem in posredovanje telefonskih klicev;

- sprejem dostavljavca blaga in usmerjanje blaga do prejemnika (zaposlenega DEM);

- nadzor nad iznosom materiala, blaga in opreme  iz objektov DEM;

- zaklepanje in nadzorovanje posebnih prostorov in

- izvajanje ostalih nalog po navodilu naročnika.

Varnostno receptorske storitve

Storitve opravljajo delavci izvajalca od ponedeljka do petka od 06:00 do 20:00 ure z 14-urno prisotnostjo v dveh izmenah - vse delovne dni razen ob praznikih, sobotah in nedeljah v tednu skozi vse leto na lokaciji Dravske Elektrarne Maribor, Obrežna 170, Maribor.

Potek dela – dnevna izmena recepcija

05.45 - nastop na delovno mesto

06.00 - evidentirati prihod kuhinjskega osebja

06.00 – 07.00 evidentirati dostave živil za kuhinjo in dnevnega tiska

07:00 – 16:00 evidentirati poslovne partnerje, zunanje izvajalce in vzdrževalce opreme

16.00 – vklop alarmnega sistema v kuhinji in prostorov vodstva ter klet št. 12

15.45 – 16.30 evidentirati odvoz pošte

17.00 – vklop alarmnega sistema na HE Mariborski otok

19.50 – predaja dela nočni izmeni

Potek dela - nočna izmena DC

17.45   nastop  dela nočne izmene

22:00  daljinski vklop alarmnega sistema objekta Hangar DEM, Obrežna 170a

05.45 daljinski izklop alarmnega sistema na HE Mariborski otok, Hangar DEM in kuhinja DEM

06.00 predaja dela dnevni izmeni

### PODROBNEJŠI OPIS NALOG VARNOSTNE – RECEPTORSKE SLUŽBE V CV DEM (FIZIČNO VAROVANJE)

- sprejem strank in obiskovalcev

Obiskovalce (poslovni partnerji, zunanji izvajalci in vzdrževalci opreme), ki želijo vstopiti v posl. stavbo, varnostnik na vljuden način ustavi in vpraša po namenu obiska ter o kontaktni osebi. Po telefonu preveri prisotnost obiskanega delavca in najavi obisk. Varnostnik obiskovalcu dovoli vstop le v primerih ko ga obiskani delavec prevzame v avli poslovne stavbe.

Večje skupine obiskovalcev se najavijo odgovorni osebi, le-ta pa je dolžna skupino sprejeti v avli posl. stavbe. Privatni obiski v pisarnah niso dovoljeni – obiskana oseba se pokliče v recepcijo.

- izdaja identifikacijska kartica za obiskovalce

Vsak obiskovalec mora v času obiska v poslovni stavbi DEM nositi identifikacijsko kartico na vidnem mestu. Varnostnik vsakemu obiskovalcu izroči identifikacijsko kartico in obiskovalec jo mora pred odhodom vrniti varnostniku. Njihovo izdajo in vrnitev varnostnik zabeleži v poimenski seznam.

- nadzor vstopa in izstopa v poslovno stavbo

Vstop za zaposlene delavce je možen z registrirno kartico (obvezna registracija na terminalu) ob delavnikih od 6:45 do 16:00, izven delovnega časa pa le zaradi nujnega dela in na osnovi dovoljenja vodje.

Vstop za nezaposlene je možen le ob delavnikih med 7:00 in 15.30 uro z najavo pri varnostniku. Izjemoma in v spremstvu zaposlenega delavca oz. varnostnika in s soglasjem pristojne osebe ali vodstva smejo nezaposleni vstopiti v poslovno stavbo izven delovnega časa.

- izdaja in sprejem ključev

Zjutraj varnostnik ob prihodu zaposlenih izda ključe pisarn. Ključe posebnih prostorov (sklad. hala, skladišče – klet 11 in 12 …) je potrebno evidentirati v posebno knjigo.

Po končanem delu čistilke zaklenejo vse prostore in oddajo ključe v recepcijo, kjer jih varnostnik odloži v zato določene omarice.

Zapečateni ključi (kuhinja, skladišče kuhinje, skladišče) se nahajajo v intervencijski omarici. Zapečaten ključ od intervencijske omarice se  hrani v mapi načrta varovanja v DC DEM.

Vsi ključi od pisarn, vhodov, posebnih prostorov, vozil in rezervni ključi se hranijo zaklenjeni v omaricah v recepciji pri varnostniku. Potni nalogi vozil (črne torbice) se hranijo v zaklenjeni omari v recepciji.

Ključi od  navedenih omaric se hranijo v zaklenjeni omari, katerih ključ se nahaja v DC DEM.

- Evidenca motornih vozil

Varnostnik v recepciji hrani ključe službenih vozil ter jih na osnovi veljavnih potnih nalogov izdaja zaposlenim. Vodi evidenco voznikov, odhodov in prihodov vozil.

- Nadzor nad parkiranjem vozil

Parkirni prostori na zunanjem parkirišču in v garažnih boksih poslovnih stavb so razdeljeni, zarisani in označeni. Red parkiranja je določen in obvezen za zaposlene in obiskovalce. V primeru kršitve reda na parkirišču je varnostnik dolžan opozoriti kršitelja.

- Sprejem in prevezava klicev

Varnostnik preko tel. aparata, ki je nameščen v recepciji, sprejema tel. klice in jih preusmerja iskanemu delavcu.

- Nadzor pri dostavi blaga

Dostava blaga se mora vršiti v okviru del. časa zaposlenih v posl. zgradbi,  ta je od 6.45 do 15.00 ure. Izjemoma se lahko dobava materiala izvrši izven tega časa, pod pogojem, da je vnaprej dogovorjena in ob prisotnosti delavca DEM oz. receptorja. Dostava za kuhinjo se opravlja pri vhodu v skladišče PS OCV2(domofon). 
Dostava pošte v glavno pisarno je možna po predhodnem preverjanju prisotnosti delavke v glavni pisarni, prevzem pošte je pri receptorju.
Dostava oziroma sprejem lastnih pošiljk zaposlenih ni dovoljena.

- Nadzor nad iznosom materiala, blaga in opreme

Iznos je mogoč na osnovi ustrezne dokumentacije, podpisane s strani odgovorne osebe DEM. Vsak iznos materiala, blaga ali opreme mora varnostnik zabeležiti v knjigo poročil.

- Spremljanje režima  dela zunanjih izvajalcev

Naročnik obvešča sproti varnostnike in jim priskrbi seznam delavcev (zunanjih izvajalcev), na katerem je določen delavni čas del na varovanem območju, dovoljenja in odgovorna oseba-nadzornik. Način obvladovanja zunanjih izvajalcev je razviden iz priloge Navodilo za obvladovanje zunanjih izvajalcev na lokaciji poslovne stavbe DEM.

- Režim zapiranja posebnih prostorov

- Skladišče zaklepajo najemniki kuhinje. Rezervni ključi se ne izdajajo. Po odhodu najemnikov kuhinje preda ključe varnostniku.

- Varnostnik opravi vklop protivlomnega varovanja po prejetju ključa K12 s strani tajništva direktorja.

- Skladišče K12 je vedno zaklenjeno (ključe lahko dvigne odgovorna oseba DEM)

- Ključi spodaj naštetih prostorov se hranijo pri varnostniku receptorju ali pri odgovornih osebah DEM. Varnostnik lahko izda ključe samo osebam, ki so na seznamu za dostop do teh prostorov (seznam  odgovornih oseb).

- tajništvo direktorja družbe,

- pisarna, v kateri se nahajajo kadrovske evidence,

- pisarna obračuna plač,

- pisarna z aktivnimi arhivi,

- prostori s pasivnimi arhivi,

- skladišče materiala (hangar)

- sistemski prostor,

- in drugi prostori, kjer se nahajajo nosilci varovanih osebnih podatkov.

- Spremljanje režima  prihodov in odhodov dispečerjev

Vhod in izhod za dispečerje je v pritličju na severni strani PS OCV1. Vhod za dispečerje ima kartični pristop-kontrola pristopa.

Pri izvajanju nalog se upoštevajo veljavni interni akti naročnika  (PRILOGA: Navodilo o hišnem redu in varovanju).

- VARNOSTNA SLUŽBA V DC-ju (dežurni center DEM)

### Storitev se izvaja na naslednji način in na objektih:

Prisotnost varnostnika na Dežurnem centru naročnika vse dni v letu 24/7 na lokaciji Dravske Elektrarne Maribor, Obrežna 170, Maribor.

- Osnovne naloge varnostne službe v DC  (dežurnem centru DEM)

- stalna prisotnost varnostnika v DC,

- spremljanje dogajanje na varovanih območjih preko videonadzora,

- v primeru sprožitve alarma obveščanje dispečerja DEM oz. drugo pristojno osebo za posamezno varovano območje,

- v primeru sprožitve alarmov obveščanje VNC-ja izvajalca,

- vodenje poročila o dogajanju v posameznih varovanih območjih in o izrednih dogodkih obveščanje pristojnih oseb in vpisovanje dogodkov v elektronsko evidenco (služben računalnik),

- ob 22.00 uri opraviti vklop sistema javljanja vloma v poslovni stavbi Hangar Obrežna ulica 170a,

- opravljanje nadzora pri receptorju ob opravljanju dela receptorja, obhod in vklop sistema javljanja vloma v poslovni stavbi HE Mariborski otok vsak delavni dan ob 17:00 uri,

- vodenje evidence zaposlenih in obiskovalcev za vstop v objekt HE Mariborski otok izven delovnega časa,

- varnostnik za čas svojega dela v DC-ju napiše poročilo, v katerega navede za vsak dan posebnosti ali neskladnosti, ki so se v vsakem posameznem varovanem območju dogajale.

- ravna skladno s podrobnejšimi delovnimi navodili za varnostnike v dežurnem centru, ki so v prilogi: Navodilo o delovanju dežurnega centra!

- Odpiranje vrat zaradi prehoda stanovalcev (obiskovalcev) na varovano območje elektrarn (HE Vuhred, HE Ožbalt, HE Fala ) izven delovnega časa.

- Obveščanje dežurnega za področje telekomunikacij in informatike v primeru nedelovanja komunikacijskega sistema in sistema, ki mu zagotavlja izvajanje nalog 2, 3, 4, 12.

- Vklop protivlomnega sistema HE Mariborski otok in Hangar DEM

- STAVBA HE MARIBORSKI OTOK: - vklop alarmnega sistema opravi varnostnik receptor  ob 17.00 uri , daljinski izklop opravi varnostnik v DC vse delavne dni, izven delavnih dni pa samo po naročilu dežurnega HE ob 5:45 Vsak zaposlen, kateri pride na HE izven delavnega časa  se mora evidentirati na registratorju delavnega. Naloga varnostnika je, da ga spremlja preko videonadzora in ga vpiše v poročilo dežurnega centra s točnim prihodom in odhodom iz objekta HE. V kolikor je potrebno dodatno preverjanje je naloga varnostnika v DC, da vzpostavi telefonsko preverjanje in pridobitev točnih podatkov namena prisotnosti delavca na HE.

Po zaključku del se mora zaposleni javiti pri varnostniku v DC DEM in vrniti ključe, v kolikor si jih je pridobil pri varnostniku, varnostnik v DC pa daljinsko vklopi alarmni sistem na HEMO.

Varnostnik receptor v delavni dneh opravi obhod objekta HE Mariborski otok ob 17.00 uri. Pri obhodu mora zakleniti  vhodna vrata za vstop v desno obrežno zgradbo in preveriti zaklenjenost vseh vrat, ki omogočajo vstop v objekte na območju HE Mariborski otok. V primeru, da se ugotovi, da so vrata odklenjena, o tem obvesti dežurnega HE Mariborski otok.

- HANGAR DEM: Varnostnik v DC daljinsko vklopi protivlomni sistem  ob 22:00 uri, izklop ob 5:00. Varovanje objekta se opravlja tudi preko video nadzornega sistema iz DC. Varnostnik v DC opravi obhod v primeru sprožitve protivlomnega signala objekta in poskuša ugotoviti vzrok nastanka. Vse aktivnosti navede v poročilo DC.

Daljinsko vodeni objekti DEM omogočajo daljinski vklop in izklop protivlomnega in proti alarmnega sistema na vseh objektih  iz DC (VNC), režim se lahko spremeni po navodilih odgovorne osebe.

- STORITVE, KOORDINIRANE IN IZVAJANE IZ VNC IZVAJALCA

- Sprejem alarmov vloma in požara

V VNC ponudnika morajo biti vzpostavljene komunikacijske poti za sprejem alarmov vloma in požara iz sledečih objektov:

- Dravske Elektrarne Maribor, Obrežna 170 in Obrežna 170a, Maribor

- Elektrarna Dravograd, Meža 133, Dravograd

- Elektrarna Vuzenica, Livarska cesta 24, Vuzenica

- Elektrarna Vuhred, Vuhred 178, Vuhred

- Elektrarna Fala, Fala 24, 2352 Selnica ob Dravi

- Elektrarna Ožbalt, Vurmat 15, Ožbalt

- Elektrarna Mariborski otok, Celovška cesta 1, Brestrnica

- Elektrarna Zlatoličje, Zlatoličje 58, Zlatoličje

- Elektrarna Formin, Formin 40a, Formin

- Jez Markovci, Markovci

- Jez Melje, Meljska cesta 96, Maribor

- Mala HE Ceršak, Kozjak pri Ceršaku,  Ceršak

- Sončna elektrarna Zlatoličje, SEGMENT 5, Zlatoličje

- Geotermična elektrarna Čentiba (parcelna številka 4010), Lendava

- Vetrna elektrarna, Loški potok, Mali log (45.73642678864996, 14.58956031761641)

- Na vseh naštetih objektih DEM so nameščene protivlomne centrale proizvajalca RISCO group, model Prosys Plus RP512M, ki ustrezajo specifikacijam GRADE 3. Za prenos alarmih signalov iz protivlomnih central v VNC ponudnika primarno skrbi IP modul RP512IP (komunikacija po protokolu SIA IP), v primeru izpada IP komunikacije se komunikacija sekundarno izvede preko GSM/GPRS modula (komunikacija po protokolu SIA IP), v primeru izpada IP in GPRS komunikacije pa se komunikacija izvede preko PSTN modula RP512MD2400A (komunikacija po protokolu CONTACT ID), ki omogoča prenos alarmih signalov preko klasične analogne linije.

- Za potrebe prenosa požarnih signalov (alarm, napaka) so na objektih DEM protipožarne centrale povezane na protivlomne centrale, ki za prenos teh signalov poskrbijo kot je opisano v prejšnji točki.

- Za sprejem alarmov vloma in požara iz objektov DEM mora ponudnik v svojem VNC zagotoviti komunikacijske sprejemnike za IP in GPRS komunikacijo po komunikacijskem protokolu SIA IP. Sprejemniki morajo ustrezati specifikacijam za Razred 3 (Grade 3) po standardu 50131 in 50136 razred ATS5.

- Na osnovi sprejetih alarmov vloma in požara  oziroma izpada vseh treh komunikacijskih poti med VNC in posameznim varovanim objektom, ponudnik izvede takojšnje organiziranje fizičnega varovanja s stalno pripravljenostjo varnostnika ter mobilne ekipe.

- Intervencijsko varovanje

Intervencijsko varovanje poteka v skladu z določili Odzivnega sporazuma in Načrtov požarnega varovanja, in sicer:

- sprejem in interveniranje na požarne in protivlomne alarme;

- intervencija na objektu v najkrajšem možnem času po sprejemu alarma vloma (za vlomni alarm v najkrajšem možnem času v skladu s Pravilnikom o požarnem varovanju –U.L. RS 107/07, 92/10, 20/22)) in po sprejemu alarma požara (za požarni alarm v maksimalnem času 15 minut), v skladu s splošnimi pogoji storitev VNC (izvajalca), ki jo izvajajo ustrezno usposobljeni in opremljeni varnostniki;

- interventi v skladu z veljavnimi predpisi na objektu ukrepajo v skladu z zakonskimi pravicami in obveznostmi;

- zagotavljanje varovanja s stalno pripravljenostjo varnostnika ter mobilne ekipe za takojšnjo intervencijo ob sprejemu signala alarma in takojšnje organiziranje fizičnega varovanja v primeru izpada vseh treh komunikacijskih poti med VNC in posameznim varovanim objektom.

Vsa dela in naloge intervencijskega varovanja se dopolnjujejo v skladu z navodili dežurnega na posameznem objektu naročnika.

Izvajalec zagotavlja intervencijo neprekinjeno 24 ur dnevno.

- STORITVE OBHODNEGA VAROVANJA (FIZIČNO VAROVANJE)

### Storitev se izvaja na naslednjih  objektih:

- Obhodno varovanje se izvaja vse dni v tednu med 22:00 in 6:00 uro, in sicer po dva obhoda na noč, na lokaciji Elektrarna Formin, Formin 40a, Formin in na lokaciji Elektrarna Zlatoličje, Zlatoličje 5b, 2205 Starše ter na lokaciji sončne elektrarne Zlatoličje 3-SEGMENT 5.

- Obhodno varovanje se izvaja vse dni v tednu med 22:00 in 6:00 uro, in sicer po dva obhoda na noč, na lokaciji Jez Markovci, Markovci.

- Obhodno varovanje se izvaja vse dni v tednu med 22:00 in 6:00 uro, in sicer po dva obhoda na noč, na lokaciji Geotermična elektrarna Čentiba (parcelna številka 4010), Lendava

- Obhodno varovanje se izvaja vse dni v tednu in sicer en obhod  čez dan in dva obhoda med 22:00 in 6:00 uro, na lokaciji Vetrna elektrarna Loški potok, Mali log (45.73642678864996, 14.58956031761641)

- Vsi obhodi se vršijo v omenjenem časovnem obdobju v različnih intervalih obhoda.

- Vsak obhod se beleži v knjigo obhodov.

Pri izvajanju obhodov mora varnostnik:

- izven delovnega časa zaposlenih pregledati zaklenjenost vhodnih vrat na objektih DEM;

- izvajati nočne obhode ograjenega območja elektrarne;

- pri vsakem obhodu se varnostnik evidentira in vpiše v evidenčno knjigo oz. v poročilo o delu ter vpiše morebitna opažanja, ki odstopajo od normalnega stanja.

Naročnik ima pravico spreminjati lokacije obhodov na objektih DEM.

- OSTALE STORITVE, VEZANE NA DODATNE OBČASNE ZAHTEVE NAROČNIKA

Poleg stalnih storitev varovanja, ki so podrobno opisane v prejšnjih točkah specifikacije, ima naročnik potrebo po občasnih storitvah, ki niso kontinuirane, so pa potrebne za celotno izvajanje storitev varovanja. Te vrste storitev so v nadaljevanju podrobno opisane in pojasnjene.

- Izdelava elaborata k načrtu varovanja:

- Naročnik ima izdelan načrt varovanja za vse lokacije DEM. Obveza izvajalca je, da ob prevzemu nalog varovanja obstoječi načrt varovanja pregleda in po svoji strokovni presoji predlaga dopolnitev, da se načrt varovanja uskladi z dejanskim stanjem in zakonskimi zahtevami.

- Izvajalec mora vsako leto načrt varovanja ažurirati skladno s spremembami na objektih naročnika in zakonskimi zahtevami.

- Izdelava načrtov požarnega varovanja, poročilo o intervencijah in letnih poročil o izvajanju požarnega varovanja

- Izvajalec mora izdelati Načrte požarnega varovanja v skladu z 12. členom Pravilnika o požarnem varovanju (U. L. RS 107/07, 92/10, 20/22), potekom obveščanja za signal POŽAR ali NAPAKA na požarni centrali za vsak objekt, in ostalimi zahtevami zakonodaje na področju požarnega varovanja.

- Izvajalec mora vsaj enkrat letno ažurirati Načrte požarnega varovanja skladno s spremembami na objektih naročnika.

- Izvajalec mora po opravljeni intervenciji izdelati poročilo in en izvod predati naročniku

v skladu s 13. členom Pravilnika o požarnem varovanju 
(U.L. RS 107/07, 92/10, 20/22 ).

- Izvajalec mora izdelati letno poročilo o izvajanju požarnega varovanja in en izvod predati naročniku v skladu s 13. členom  Pravilnika o požarnem varovanju (U. L. RS 107/07, 92/10, 20/22).

- Vzpostavitev in ažuriranje odzivnih sporazumov skladno s spremembami na objektih naročnika

Naročnik in izvajalec se bosta redno pisno obveščala o spremembah odzivnih sporazumov na posameznih varovanih območjih, če do njih pride.

- Skleniti dogovor o obdelavi in varovanju osebnih podatkov

Izvajalec vodi za naročnika zbirke in obdeluje naslednje podatke:

- Tekoče spremljanje na ekranu;

- katalog zbirke podatkov o vstopih v prostore družbe;

- katalog zbirke podatkov o osebah, ki prehajajo preko varovanega območja družbe na podlagi izdanih kartic ali dovoljenja za prehod;

- katalog zbirke podatkov o dogodkih v varovanem območju;

- katalog zbirke podatkov o odgovornih osebah za posamezno varovano območje.

Naročnik in izvajalec bosta sklenila pisni dogovor o varovanju osebnih podatkov. Izvajalec bo dolžan ves čas trajanja pogodbe in dogovora varovati kot poslovno skrivnost vse podatke, informacije in druga dejstva, s katerimi bo seznanjen v posledici izvajanja storitev po sklenjenih pogodbah z naročnikom, še zlasti pa podatke, za katere ga bo predstavnik naročnika seznanil, da so opredeljeni kot poslovna skrivnost v aktih naročnika, s sklepi njegovih organov oziroma drugi podatki, ki niso splošno znani in bi bilo v nasprotju z interesi naročnika, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.

- Izredna fizična varovanja

Izredno fizično varovanje se izvaja po predhodnem pisnem naročilu naročnika,  v izrednih primerih tudi po telefonskem naročilu naročnika in je lahko tudi urgentno (se opravi v roku 1 ure). Izvajalec mora zagotoviti varnostnika (razne elementarne nesreče, kot so poplave, požari …). Izredno fizično varovanje po predhodnem naročilu naročnika za vse naročnikove objekte je ocenjeno na 30 ur mesečno.

- Izredna obhodna varovanja

Izredno obhodno varovanje se izvaja po predhodnem pisnem naročilu naročnika, v izrednih primerih tudi telefonskem naročilu, in je lahko urgentno (se opravi v roku 1 ure). Izvajalec mora zagotoviti obhodno službo za posamezno lokacijo na zahtevo naročnika. Izredno obhodno varovanje po predhodnem naročilu naročnika za vse naročnikove objekte je ocenjeno na 5 obhodov mesečno.

- Druge zahteve naročnika

- Izvajalec naročniku lahko zagotavlja elektronsko hrambo in nadzor ključev za strogo varovane prostore objektov.

- Izdelava načrta varovanja z načrtom obhodov

- Varnostno svetovanje

- V primeru izbora novega ponudnika prevzame stroške prevezovanja in prenosa alarmnih signalov  v novi varnostno-nadzorni center skladno s pogodbo novo izbrani izvajalec.

- Uvajanje izbranega ponudnika v delo je brezplačno.

7. UGOTAVLJANJE TEHNIČNE USPOSOBLJENOSTI PONUDNIKA – ZAHTEVE

- Licenca za varovanje ljudi in premoženja. (ponudnik v prijavi predloži dokazila o izkazovanju zahteve).

- Licenca za upravljanje z varnostno nadzornim centrom. (ponudnik v prijavi predloži dokazila o izkazovanju zahteve).

- Pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja. (ponudnik v prijavi predloži dokazila o izkazovanju zahteve).

- Najmanj 5 zaposlenih nadzornikov in 1 varnostnega managerja (ponudnik v prijavi predloži dokazila o izkazovanju zahteve).

- Najmanj 30 zaposlenih z licenco varnostnega osebja (ponudnik v prijavi predloži dokazila o izpolnjevanju zahteve).

- Seznam lokacij intervencijskih skupin, ki so na območju ali v bližini območja varovanih objektov naročnika, katere so v zahtevanem 15 minutnem reakcijskem času (na podlagi prvega odstavka 4. člena Pravilnika o požarnem varovanju, Uradni list RS, št. 107/07, 92/10 in 20/22) po sprejemu signala v VNC sposobna izvajati intervencije skladno z določili Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11; ZZasV-1) na območju varovanih objektov naročnika. Lokacije intervencijskih skupin so lahko oddaljene največ 15 minut vožnje in sicer na način, da se spoštujejo vsi cestno prometni predpisi. (ponudnik v prijavi predloži dokazila o izkazovanju zahteve).

- poimenski seznam varnostnikov interventov, ki bodo opravljali 24-urno intervencijsko službo. Poimenski seznam varnostnikov interventov naj vsebuje zaposlene, ki so usposobljeni v skladu z naročnikovo zahtevo, da so vsi varnostniki usposobljeni za uporabo prisilnih sredstev (Potrdilo o strokovnem usposabljanje varnostnega osebja za nošenje in uporabo orožja), ter so navedeni na Pooblastilu za izvajanje požarnega varovanja (Predložitev seznama lokacij intervencijskih skupin in poimenskega seznama varnostnikov interventov je nujno za zagotavljanje zakonitega in učinkovitega izvajanja intervencijske službe v skladu z zahtevami naročnika). (ponudnik v prijavi predloži dokazila o izkazovanju zahteve).

- Referenca:

Ponudnik mora predložiti najmanj tri (3) reference, s katerima izkazuje, da je v obdobju zadnjih treh (3) let (šteto od roka za oddajo prijav), najmanj 12 mesecev izvajal storitve varovanja ljudi in premoženja najmanj v višini 250.000,00 EUR brez DDV za posamezno referenco.

Od tega morata vsaj dve referenci vsakega gospodarskega subjekta, ki nastopa v ponudbi in bo izvajal storitve fizičnega varovanja izpolnjevati pogoj izvajanja storitev zasebnega varovanja objektov kritične infrastrukture, ki se varujejo po Uredbi o obveznem organiziranju varovanja (Uradni list RS, št. 80/12) in vsaj ena referenca za objekte, ki se skladno z uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22) razvršča v skupino 23020 - Elektrarne in drugi energetski objekti.