## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
Št. | Objekt | Skupaj (EUR)
1. | MFE Športni park Mežica | 0
2. | MFE Narodni dom Mežica | 1649
| SKUPAJ brez DDV | 1649

## MFE Športni park Mežica
POPIS MATERIALA
PROJEKT: MFE Športni park Mežica; 30,800 kWp
1. DC del - Sončna elektrarna
Z. št. | Opis |  | Naziv opreme |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Podkon. |  | Podkonstrukcija |  | 1 | kpl |  | 0
2 | Moduli |  | SunContract SNC-440 440Wp |  | 70 | kos |  | 0
3 | Razsm. |  | Huawei SUN2000-30KTL-M3 |  | 1 | kos |  | 0
4 | Optimizator |  | Huawei MERC-1100W-P |  | 35 | kos |  | 0
5 | F1.1 do F1.3 |  | Prenapetostni odvodnik RAYCAP PROTEC T1 1100V 3p |  | 3 | kos |  | 0
6 | Omarica |  | Plastična omarica MAXIPOL POCC3330 (Schrack) |  | 1 | kos |  | 0
7 | Mont. tir |  | montažni tir 35/7,5 … 1 meter |  | 1 | kpl |  | 0
8 | Kabel |  | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x6mm² (črne barve) |  | 100 | m |  | 0
9 | Kabel |  | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x6mm² (rdeče) |  | 100 | m |  | 0
9 | Konektor |  | Konektor za stiskanje tip MC4 (moški) |  | 10 | kos |  | 0
10 | Konektor |  | Konektor za stiskanje tip MC4 (ženski) |  | 10 | kos |  | 0
11 | cev |  | Cev Euroflex 40 |  | 100 | m |  | 0
12 | Žica |  | Cu, 16 mm² za povezave RU-ZE |  | 200 | m |  | 0
13 | Polica |  | K. polica PK pocinkana + pokrov |  | 1 | kpl |  | 0
[6 empty] | Skupaj |  | 0
2. R DC / AC omarica
Z. št. | Opis |  | Naziv opreme |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Žica |  | Cu, 16 mm² RU-ZE za povezave |  | 10 | m |  | 0
2 | Kab. čevlji |  | Kabeljski čevlji Cu 16mm² |  | 9 | kos |  | 0
3 | PEN, GIP |  | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm s priključki in vpetjem |  | 1 | kpl |  | 0
4 | L1, L2, L3 |  | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm (3 x 150 mm) + 2 x nosilec |  | 1 | kpl |  | 0
5 | Priključek |  | Priključna sponka 6-50mm² za 60 mm zbiralčni sestav 3p |  | 1 | kpl |  | 0
6 | F1 |  | Var. ločilnik NV000 125A za 60 mm sestav + 50 A vložki |  | 1 | kpl |  | 0
7 | F2 |  | Odvodnik prenapetosti Schrack Combtec CTNC T1/T2 275V |  | 1 | kpl |  | 0
8 | Kanali |  | Kabelski kanal 60mm s pokrovom |  | 1 | kpl |  | 0
9 | Polica |  | K. polica PK š: 100, v: 60mm, d: 2000mm + pokrov |  | 10 | m |  | 0
10 | Žica |  | Cu, 16 mm² za povezave |  | 3 | m |  | 0
11 | kabel W1 - W3 |  | Kabel NYY-J 4 x 16mm² |  | 15 | m |  | 0
12 | Razno |  | Drobni montažni material |  | 1 | kpl |  | 0
[6 empty] | Skupaj |  | 0
3. Nova PMO Ločilno mesto
Z. št. | Opis |  | Naziv opreme |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Omara |  | Prosto stoječa PMO na podstavku Schrack 800 x 1800 mm x 400 mm z montažno ploščo KC188040- |  | 1 | kpl |  | 0
2 | Omara |  | Tipska ključavnica Elektro Celje |  | 1 | kpl |  | 0
3 | Omara |  | Števčna plošča, Schrack koda IL900070-A |  | 1 | kpl |  | 0
4 | Omara |  | Steklo za omarico, Schrack koda SLTRPLST-- |  | 1 | kpl |  | 0
5 | nalepke |  | Nalepke skladne z zakonodajo |  | 1 | kpl |  | 0
6 | S2 |  | Tipka zasilnega izklopa MM216879, adapter MM216374, NC MM216378, NO MM216376 |  | 1 | kpl |  | 0
7 | Razno |  | Drobni material (ojačitve, nosilci, vijaki, …) |  | 1 | kpl |  | 0
8 | Razno |  | Drobni material (kabelski čevlji Cu 16 mm², M10, termoskrčljive cevi) |  | 1 | kpl |  | 0
9 | P2 |  | Števec električne energije - indirektni 3f |  | 1 | kos |  | 0
10 | MP2 |  | Merilna letev števca električne energije |  | 1 | kos |  | 0
11 | Q1 |  | Odklopno stikalo Schrack z motornim pogonom MC2-VE, 3 polni, In = 100 A, U = 400 V Icu = 50 kA |  | 1 | kpl |  | 0
12 | K1 |  | Kontaktni rele 2 x NC MC-CK02 |  | 1 | kos |  | 0
13 | U < |  | Podnapetostna tuljavica MC2-XU |  | 1 | kos |  | 0
14 | F1 |  | Varovalčni ločilnik Wohner NH00 z vložki 50 A za 60mm sistem |  | 1 | kpl |  | 0
15 | F2 |  | Varovalčni ločilnik Wohner NV000 z vložki 16 A za 60mm sistem |  | 1 | kpl |  | 0
16 | F5 |  | Odvodnik prenapetosti Schrack Combtec CTNC T1/T2 275 V / 12.5 kA |  | 1 | kos |  | 0
17 | F4 |  | Instalacijski odklopnik Schrack B6 1p |  | 1 | kos |  | 0
18 | F5 |  | Instalacijski odklopnik Schrack B10 3p |  | 1 | kos |  | 0
19 | C1 |  | Napetostno frekvenčna zaščita Schrack URNA 0345B |  | 1 | kos |  | 0
20 | S1 |  | Stikalo Schrack MM216881 - adapter MM216374 - NO MM216376 - NC MM216378 |  | 1 | kos |  | 0
21 | PEN |  | Zbiralčna letev Cu dimenzije 30 x 5 mm dolžine 300 mm |  | 1 | kos |  | 0
22 | GIP |  | Zbiralčna letev Cu dimenzije 30 x 5 mm dolžine 300 mm |  | 1 | kos |  | 0
23 | L1, L2, L3 |  | Zbiralne letve Cu dimenzije 30 x 5 mm dolžine 300 mm (3 kos) |  | 1 | kpl |  | 0
24 | Razno |  | Nosilci - podnožja - prekritja za 60 mm zbiralčni sistem |  | 1 | kpl |  | 0
25 | Žica |  | P/F 2.5 mm² Cu žica za vezavo |  | 20 | m |  | 0
26 | Žica |  | P/F 1.5 mm² Cu žica za vezavo |  | 20 | m |  | 0
27 | Razno |  | Drobni material, tulke, montažni tir 35/7.5, kanali, pokrovi, vijaki … |  | 1 | kpl |  | 0
[6 empty] | Skupaj |  | 0
4. Komunikacija
Z. št. | Opis | Naziv opreme |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Kabel | UTP/FTP kabel |  | 200 | m |  | 0
2 | Dongle | Cu 120mm2 |  | 1 | kpl |  | 0
3 | Ojačevalec | Cu 120mm2 |  | 1 | kpl |  | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0
5. Gasilna oprema
Z. št. | Opis | Naziv opreme |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Gas. Aparat | Mobiak gasilni aparat C02 - 5 kg |  | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  |  | 0
6. Dokumentacija in druga dela
Z. št. | Opis | Naziv opreme |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | PID | Izdelava PID dokumentacije |  | 1 | kpl |  | 0
2 | Navodila | Priprava navodil uporabe MFE |  | 1 | kpl |  | 0
3 | Meritve | Izvedba meritev el. Inštalacije z dokumentacijo |  | 1 | kpl |  | 0
4 | Šolanje | Šolanje uporabnika (2 obiska) |  | 1 | kpl |  | 0
5 | Pož. Varnost | Izkaz požarne varnosti |  | 1 | kpl |  | 0
6 | Pož. Varnost | Priprava požarnega načrta |  | 1 | kpl |  | 0
7 | Pož. Varnost | Meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila |  | 1 | kpl |  | 0
8 | Pož. Varnost | Sistemske rešitve, zaščita med izvedbo gradbenih del |  | 1 | kpl |  | 0
9 |  | Dobava in montaža sistema za zaščito pred padcem (sistemske rešitve) za čas izvedbe z vključeno tehnično dokumentacijo, skladno z evropskima standardama EN 795: 2012 in CEN/TS 16415:2013 |  | 1 | kpl |  | 0
10 |  | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti) |  | 1 | kpl |  | 0
[5 empty] | Skupaj |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ |  | 0

## MFE Narodni dom Mežica
POPIS MATERIALA
PROJEKT: MFE Narodni dom Mežica; 50,160 kWp
1. DC del - Sončna elektrarna
Z. št. | Opis |  | Naziv opreme |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Podkon. |  | Podkonstrukcija |  | 1 | kpl | 1 | 1
2 | Moduli |  | SunContract SNC-440 440Wp |  | 114 | kos | 1 | 114
3 | Razsm. |  | Huawei SUN2000-50KTL-M3 |  | 1 | kos | 1 | 1
4 | Optimizator |  | Huawei MERC-1100W-P |  | 58 | kos | 1 | 58
5 | F1.1 do F1.4 |  | Prenapetostni odvodnik RAYCAP PROTEC T1 1100V 3p |  | 4 | kos | 1 | 4
6 | Omarica |  | Plastična omarica MAXIPOL POCC3330 (Schrack) |  | 1 | kos | 1 | 1
7 | Mont. tir |  | montažni tir 35/7,5 … 1 meter |  | 1 | kpl | 1 | 1
8 | Kabel |  | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x6mm² (črne barve) |  | 300 | m | 1 | 300
9 | Kabel |  | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x6mm² (rdeče barve) |  | 300 | m | 1 | 300
10 | Konektor |  | Konektor za stiskanje tip MC4 (moški) |  | 8 | kos | 1 | 8
11 | Konektor |  | Konektor za stiskanje tip MC4 (ženski) |  | 8 | kos | 1 | 8
12 | cev |  | Cev Euroflex 40 |  | 300 | m | 1 | 300
13 | Žica |  | Cu, 35 mm² za povezave RU-ZE |  | 200 | m | 1 | 200
[6 empty] | Skupaj |  | 1296
2. R DC / AC omarica
Z. št. | Opis |  | Naziv opreme |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Žica |  | Cu, 16 mm² RU-ZE za povezave |  | 20 | m | 1 | 20
2 | Kab. čevlji |  | Kabeljski čevlji Cu 35mm² |  | 6 | kos | 1 | 6
3 | PEN, GIP |  | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm s priključki in vpetjem |  | 1 | kpl | 1 | 1
4 | L1, L2, L3 |  | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm (3 x 220 mm) + 2 x nosilec |  | 1 | kpl | 1 | 1
5 | Priključek |  | priključnica za 60 mm zbiralčni sestav 3p |  | 1 | kpl | 1 | 1
6 | F1 |  | Var. ločilnik NV000 125A za 60 mm sestav + 80 A vložki |  | 1 | kpl | 1 | 1
7 | F2 |  | Var. ločilnik NV000 125A za 60 mm sestav + 100 A vložki |  | 1 | kpl | 1 | 1
8 | F3 |  | Odvodnik prenapetosti Schrack Combtec CTNC T1/T2 275V |  | 1 | kpl | 1 | 1
9 | X1 |  | Priključna sponka 35-120mm², 3-pol. za okrogle vodnike |  | 1 | kpl | 1 | 1
10 | Kanali |  | Kabelski kanal 60mm s pokrovom |  | 1 | kpl | 1 | 1
11 | Polica |  | K. polica PK š: 100, v: 60mm, d: 2000mm + pokrov |  | 10 | m | 1 | 10
12 | Žica |  | Cu, 35 mm² za povezave |  | 5 | m | 1 | 5
13 | kabel W1, W2 |  | Kabel NYY-J 4 x 35mm² |  | 10 | m | 1 | 10
14 | Razno |  | Drobni montažni material |  | 1 | kpl | 1 | 1
[6 empty] | Skupaj |  | 60
3. Nova PMO Ločilno mesto
Z. št. | Opis |  | Naziv opreme |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Omara |  | Prosto stoječa PMO na podstavku Schrack 800 x 1800 mm x 400 mm z montažno ploščo KC188040- |  | 1 | kpl | 1 | 1
2 | Omara |  | Tipska ključavnica Elektro Celje |  | 1 | kpl | 1 | 1
3 | Omara |  | Števčna plošča, Schrack koda IL900070-A |  | 1 | kpl | 1 | 1
4 | Omara |  | Steklo za omarico, Schrack koda SLTRPLST-- |  | 1 | kpl | 1 | 1
5 | nalepke |  | Nalepke skladne z zakonodajo |  | 1 | kpl | 1 | 1
6 | S2 |  | Tipka zasilnega izklopa MM216879, adapter MM216374, NC MM216378, NO MM216376 |  | 1 | kpl | 1 | 1
7 | Razno |  | Drobni material (ojačitve, nosilci, vijaki …) |  | 1 | kpl | 1 | 1
8 | kabel |  | Kabel NYY-J 4 x 35mm² |  | 10 | m | 1 | 10
9 | Razno |  | Drobni material (kabelski čevlji Cu 35 mm², termoskrčljive cevi) |  | 1 | kpl | 1 | 1
10 | P2 |  | Števec električne energije - indirektni 3f |  | 1 | kos | 1 | 1
11 | MP2 |  | Merilna letev števca električne energije |  | 1 | kos | 1 | 1
12 | Q1 |  | Odklopno stikalo Schrack z motornim pogonom MC2N-VE160 160 A za 60mm sistem |  | 1 | kpl | 1 | 1
13 | K1 |  | Kontaktni rele 2 x NC MC-CK02 |  | 1 | kos | 1 | 1
14 | U < |  | Podnapetostna tuljavica MC2-XU |  | 1 | kos | 1 | 1
15 | TT1-3 |  | Tokovni transformatorji CIRCUTOR TCH6.2 200 / 5 A |  | 3 | kos | 1 | 3
16 | F1 |  | Varovalčni ločilnik Wohner NV000 z vložki 80 A za 60mm sistem |  | 1 | kpl | 1 | 1
17 | F2 |  | Varovalčni ločilnik Wohner NV000 z vložki 16 A za 60mm sistem |  | 1 | kpl | 1 | 1
18 | F3 |  | Odvodnik prenapetosti Schrack Combtec CTNC T1/T2 275 V / 12,5 kA |  | 1 | kos | 1 | 1
19 | F4 |  | Instalacijski odklopnik Schrack B6 1p |  | 1 | kos | 1 | 1
20 | F5 |  | Instalacijski odklopnik Schrack B6 3p |  | 1 | kos | 1 | 1
21 | F6 |  | Instalacijski odklopnik Schrack B6 3p |  | 1 | kos | 1 | 1
22 | F7 |  | Varovalčni ločilnik Wohner NH1 z vložki 80 A za 60mm sistem |  | 1 | kpl | 1 | 1
23 | C1 |  | Napetostno frekvenčna zaščita Schrack URNA 0345B |  | 1 | kos | 1 | 1
24 | S1 |  | Stikalo Schrack MM216881, adapter MM216374, NO MM216376, NC MM216378 |  | 1 | kos | 1 | 1
25 | PEN |  | Zbiralčna letev Cu dimenzije 30 x 5 mm dolžine 300 mm |  | 1 | kos | 1 | 1
26 | GIP |  | Zbiralčna letev Cu dimenzije 30 x 5 mm dolžine 300 mm |  | 1 | kos | 1 | 1
27 | L1, L2, L3 |  | Zbiralne letve Cu dimenzije 30 x 5 mm dolžine 300 mm (3 kos) |  | 1 | kpl | 1 | 1
28 | Razno |  | Nosilci podnožja prekritja za 60 mm zbiralčni sistem |  | 1 | kpl | 1 | 1
29 | Žica |  | P/F 2,5 mm² Cu žica za vezavo |  | 20 | m | 1 | 20
30 | Žica |  | P/F 1,5 mm² Cu žica za vezavo |  | 20 | m | 1 | 20
31 | Razno |  | Drobni material tulke montažni tir 35/7,5 kanali pokrovi vijaki … |  | 1 | kpl | 1 | 1
[6 empty] | Skupaj |  | 80
4. Komunikacija
Z. št. | Opis | Naziv opreme |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Kabel | UTP/FTP kabel |  | 200 | m | 1 | 200
2 | Dongle | Cu 120mm2 |  | 1 | kpl | 1 | 1
3 | Ojačevalec | Cu 120mm2 |  | 1 | kpl | 1 | 1
[5 empty] | Skupaj |  | 202
5. Gasilna oprema
Z. št. | Opis | Naziv opreme |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Gas. Aparat | Mobiak gasilni aparat C02 - 5 kg |  | 1 | kos | 1 | 1
|  |  |  | Skupaj |  |  | 1
6. Dokumentacija in druga dela
Z. št. | Opis | Naziv opreme |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | PID | Izdelava PID dokumentacije |  | 1 | kpl | 1 | 1
2 | Navodila | Priprava navodil uporabe MFE |  | 1 | kpl | 1 | 1
3 | Meritve | Izvedba meritev el. Inštalacije z dokumentacijo |  | 1 | kpl | 1 | 1
4 | Šolanje | Šolanje uporabnika (2 obiska) |  | 1 | kpl | 1 | 1
5 | Pož. Varnost | Izkaz požarne varnosti |  | 1 | kpl | 1 | 1
6 | Pož. Varnost | Priprava požarnega načrta |  | 1 | kpl | 1 | 1
7 | Pož. Varnost | Meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila |  | 1 | kpl | 1 | 1
8 | Pož. Varnost | Sistemske rešitve, zaščita med izvedbo gradbenih del |  | 1 | kpl | 1 | 1
9 |  | Dobava in montaža sistema za zaščito pred padcem (sistemske rešitve) za čas izvedbe z vključeno tehnično dokumentacijo, skladno z evropskima standardama EN 795: 2012 in CEN/TS 16415:2013 |  | 1 | kpl | 1 | 1
10 |  | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti) |  | 1 | kpl | 1 | 1
[5 empty] | Skupaj |  | 10
[5 empty] | SKUPAJ |  | 1649