## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
Št. | Objekt | Skupaj (EUR)
1. | MFE OŠ MENGEŠ | 0
2. | MFE VRTEC GOBICA MENGEŠ | 0
3. | MFE VRTEC SONČEK | 0
4. | ZDR POSTAJA MENGEŠ | 0
5. | OBČINSKA STAVBA MENGEŠ | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0

## MFE OŠ Mengeš
PROJEKT:
MFE OŠ Mengeš 89,79 kWp
1. Oprema MFE
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Podkon. | Podkonstrukcija za ravno kritino | 1 | kpl |  | 0
2 | Podkon. | Podkonstrukcija za pločevinasto kritino | 1 | kpl |  | 0
3 | Moduli | AKCOME CHASER-M10/108P 410W Wp | 219 | kos |  | 0
4 | Razsm. | SolarEdge 90K Synergy Manager | 1 | kos |  | 0
5 | Optimiz. | SolarEdge P950(2:1) | 110 | kos |  | 0
6 | Kabel | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x6mm2 (rdeče barve) | 200 | m |  | 0
7 | Kabel | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x6mm2 (črne barve) | 200 | m |  | 0
8 | cev | Cev Euroflex 40 | 25 | m |  | 0
9 | Žica | Cu, 35 mm2 za povezave RU-ZE | 100 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
2. DC/AC omara - DC del
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | F1.1 do F1.6 | Prenapetostni odvodnik RAYCAP PROTEC T1 1100V 3p | 6 | kos |  | 0
2 | Omarica | Plastična omarica MAXIPOL 1000 x 1000 (Schrack) | 1 | kos |  | 0
3 | Mont. tir | montažni tir 35/7,5 … 1 meter | 1 | kpl |  | 0
4 | Konektor | Konektor za stiskanje tip MC4 (moški) | 13 | kos |  | 0
5 | Konektor | Konektor za stiskanje tip MC4 (ženski) | 13 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
3. DC/AC omara - AC del
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Žica | Cu, 16 mm2 RU-ZE za povezave | 20 | m |  | 0
2 | Žica | Cu, 35 mm2 RU-ZE za povezave | 30 | m |  | 0
3 | W2 | NA2XY-J 4 x 70 mm2 | 50 | m |  | 0
4 | Kab. čevlji | Kabeljski čevlji Al-Cu 70mm2 | 12 | kos |  | 0
5 | PEN, GIP | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm (1x175 mm in 1x385) + 2 x nosilec | 1 | kpl |  | 0
6 | L1, L2, L3 | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm (3 x 250 mm) + 2 x nosilec | 1 | kpl |  | 0
7 | QF1 | Var. ločilnik Wohner NV00 za 60 mm sestav + 125 A vložki | 1 | kpl |  | 0
8 | QF3 | Var. ločilnik Wohner NV00 za 60 mm sestav + 100 A vložki | 1 | kpl |  | 0
9 | F3 | Var. ločilnik Wohner NV00 za 60 mm sestav + 160 A vložki | 1 | kpl |  | 0
10 | F4 | Schrack Combtec CTNC T1/T2 275 V 3+0 | 1 | kos |  | 0
11 | Kanali | Kabelski kanal 60mm s pokrovom | 1 | kpl |  | 0
12 | Polica | K. polica PK š: 200mm, v: 60mm, d: 2000mm + pokrov | 100 | m |  | 0
13 | Razno | Drobni montažni material | 1 | kpl |  | 0
14 | W1 | NA2XY-J 4 x 70 mm2 | 5 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
4. PMO MFE OŠ Mengeš
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Omara | Prosto stoječa PMO na podstavku Schrack 800 x 1800 mm x 400 mm z montažno ploščo KC188040- | 1 | kpl |  | 0
2 | Omara | Prosto stoječa PMO na podstavku Schrack 800 x 1800 mm x 400 mm z montažno ploščo KC188040- | 1 | kpl |  | 0
3 | Omara | Števčna plošča, Schrack koda IL900070-A | 1 | kpl |  | 0
4 | Omara | Steklo za omarico, Schrack koda SLTRPLST-- | 1 | kpl |  | 0
5 | nalepke | Nalepke skladne z zakonodajo | 1 | kpl |  | 0
6 | S2 | Tipka zasilnega izklopa MM216879, adapter MM216374, NO MM216376, NC MM216378 | 1 | kpl |  | 0
7 | Razno | Drobni material (ojačitve, nosilci, vijaki, …) | 1 | kpl |  | 0
8 | W3 | NA2XY-J 4 x 70 mm2 | 15 | m |  | 0
9 | Razno | Drobni material (kabelski čevlji Al Cu 35 mm2, M10, termoskrčljive cevi) | 1 | kpl |  | 0
10 | P2 | Števec električne energije - indirektni 3f | 1 | kos |  | 0
11 | MP2 | Merilna letev števca električne energije | 1 | kos |  | 0
12 | Q1 | Odklopno stikalo Schrack z motornim pogonom MC2N-A 320 A za 60mm sistem | 1 | kpl |  | 0
13 | K1 | Kontaktni rele 2xNC MC-CK02 | 1 | kos |  | 0
14 | U < | Podnapetostna tuljavica MC2-XU | 1 | kos |  | 0
15 | TT1-3 | Tokovni transformatorji CIRCUTOR TCH6.2 200 / 5 A | 3 | kpl |  | 0
16 | F01 | Varovalčni ločilnik Wohner NH1 z vložki 160 A za 100mm sistem | 1 | kpl |  | 0
17 | F02 | Varovalčni ločilnik Wohner NV000 z vložki 16 A za 60mm sistem | 1 | kpl |  | 0
18 | F03 | Varovalčni ločilnik Wohner NV000 z vložki 100 A za 60mm sistem | 1 | kpl |  | 0
19 | F05-F06 | Instalacijski odklopnik Schrack B6 3p | 2 | kos |  | 0
20 | F054 | Instalacijski odklopnik Schrack B6 1p | 1 | kos |  | 0
21 | F07 | Odvodnik prenapetosti Schrack Combtec CTNC T1/T2 275 V / 12,5 kA | 1 | kos |  | 0
22 | C1 | Napetostno frekvenčna zaščita Schrack URNA 0345D | 1 | kos |  | 0
23 | S1 | Stikalo Schrack MM216881, adapter MM216374, NO MM216376, NC MM216378 | 1 | kos |  | 0
24 | PEN | Zbiralčna letev Cu dimnzije 30 x 5 mm dolžine 300 mm | 1 | kos |  | 0
25 | GIP | Zbiralčna letev Cu dimnzije 30 x 5 mm dolžine 300 mm | 1 | kos |  | 0
26 | L1, L2, L3 | Zbiralčne letve Cu dimnzije 30 x 5 mm dolžine 490 mm (3 kos) | 2 | kpl |  | 0
27 | Razno | Nosilci, podnožja; prekritja za 60 mm zbiralčni sistem | 1 | kpl |  | 0
28 | Žica | P/F 2,5 mm2 Cu žica za vezavo | 20 | m |  | 0
29 | Žica | P/F 1,5 mm2 Cu žica za vezavo | 20 | m |  | 0
30 | Razno | Drobni material, tulke, montažni tir 35/7,5, kanali, pokrovi, vijaki, …. | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
4. Komunikacija |  |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Kabel | UTP/FTP kabel | 200 | m |  | 0
2 | Dongle | Huawei Smart Dongle WLAN-FE | 1 | kpl |  | 0
3 | Ojačevalec | TP-Link ojačevalnik WLAN omrežja | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
5. Gasilna oprema
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Gas. aparat | Mobiak gasilni aparat C02 - 5 kg | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
6. Dokumentacija in druga dela |  |  | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | PID | Izdelava PID dokumentacije | 1 | kpl |  | 0
2 | Navodila | Priprava navodil uporabe MFE | 1 | kpl |  | 0
3 | Meritve | Izvedba meritev el. Inštalacije z dokumentacijo | 1 | kpl |  | 0
4 | Šolanje | Šolanje uporabnika (2 obiska) | 1 | kpl |  | 0
5 | Pož. varnost | Izkaz požarne varnosti | 1 | kpl |  | 0
6 | Pož. varnost | Priprava požarnega načrta | 1 | kpl |  | 0
7 | Pož. varnost | Meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila | 1 | kpl |  | 0
8 | Pož. varnost | Sistemske rešitve, zaščita med izvedbo gradbenih del | 1 | kpl |  | 0
9 | Pož. zaščita | Protipožarna podloga na fasadi za razsmernike SZPV 512 | 1 | kpl |  | 0
10 | Kov. zaščita | Zaščitni nadstrešek za razsmernik - ALU pločevina, jeklena konstrukcija | 1 | kpl |  | 0
11 | Lestev | Kovinska lestev za dostop do opreme SIST EN 14122-4 | 1 | kpl |  | 0
12 | Ograja | Železne rešetke varovanje proti vandalizmu | 1 | kpl |  | 0
13 | Nepredvidena dela | Nepredvidena dela (7 % celotne vrednosti) | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0

## mfe vrtec gobica
POPIS MATERIALA
PROJEKT:
MFE Vrtec Kronica Šentjanž pri Dravogradu 59,84 kWp
1. DC/AC omara - DC del
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Podkonstrukcija 1 | Trapezna pločevinasta kritina | 1 | kpl |  | 0
2 | Podkonstrukcija 2 | Večslojna PVC kritina s peskom | 1 | kpl |  | 0
3 | Moduli | Suncontract SNC-TB108-HD 440Wp | 136 | kos |  | 0
2 | Optimizatorji | Huawei MERC-1100W-P | 68 | kos |  | 0
3 | Razsmernik 1 | Huawei SUN2000 20KTL-M5 | 1 | kos |  | 0
4 | Razsmernik 2 | Huawei SUN2000 40KTL-M3 | 1 | kos |  | 0
5 | DC / AC omarica | Plastična omarice MAXIPOL POCC 3330 (Schrack) | 1 | kos |  | 0
|  | Solarni kabel H1Z2Z2-K (rdeče barve) | 150 | m |  | 0
6 | DC kabel | Solarni kabel H1Z2Z2-K (črne barve) | 150 | m |  | 0
7 | DIN | DIN letev 35 x 7mm | 1 | m |  | 0
|  | Konektor za stiskanje tip MC4 (ženski) | 12 | kos |  | 0
8 | Konektor | Konektor za stiskanje tip MC4 (moški) | 12 | kos |  | 0
9 | Cev | Cev Euroflex 40 | 150 | m |  | 0
10 | Nalepke | Nalepke skladne z zakonodajo prikazane na zunanjem izgledu omarice PZI št. 0302/25-MA stran 4.11 | 1 | kpl |  | 0
11 | F1.1 - F2.3 | Prenapetostni odvodnik RAYCAP PROTEC T1 1100V 3p | 6 | kos |  | 0
12 | Žica | Cu, 16mm2 RU-ZE za povezave do strelovoda | 20 | m |  | 0
13 | Žica | Cu, 16mm2 RU-ZE za povezave med profili | 30 | m |  | 0
14 | Žica | Cu, 16mm2 za izvedbo povezav do GIP | 3 | m |  | 0
15 | GIP | Zbiralka E-Cu 30 x 10 mm s priključki in vpetjem | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
2. DC/AC omara - AC del
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Žica | Cu, 16mm2 za izvedbo povezav do PEN | 1 | m |  | 0
| Kab. Čevlji | Cu 25mm2 | 9 | kos |  | 0
2 | Kab. Čevlji | Cu 10mm2 | 3 | kos |  | 0
3 | Kab. Čevlji | Cu 70mm2 | 3 | kos |  | 0
4 | PEN | Zbiralka E-Cu 30 x 10 mm s priključki in vpetjem | 1 | kos |  | 0
5 | L1, L2, L3 | Zbiralka E-Cu 30 x 10 mm (430 mm) + 2 x nosilec | 3 | kos |  | 0
6 | X1 | Priključna sponka 35-150mm2, 3-pol., za okrogle vodnike | 1 | kos |  | 0
7 | F1 | Var. ločilnik Wohner NH000 125A z 32 A var. vložki | 1 | kpl |  | 0
8 | F2 | Var. ločilnik Wohner NH000 125A z 63 A var. vložki | 1 | kpl |  | 0
9 | F3 | Var. ločilnik Wohner NH000 125A z 80 A var. vložki | 1 | kpl |  | 0
10 | F4 | Odvodnik prenapetosti Raycap Protec 3+0 TT T300-P 300V | 1 | kos |  | 0
11 | Kanali | Kab. kanal za ožičenje 80x60mm (V x Š) | 2 | m |  | 0
12 | W1 | NYY-J 4 x 10mm2 | 5 | m |  | 0
13 | W2 | NYY-J 4 x 25mm2 | 5 | m |  | 0
14 | W3 | NYY-J 4 x 70mm2 | 70 | m |  | 0
15 | Razno | Drobni montažni material (kabeljski čevlji, votlice, vijaki, …) | 1 | kpl |  | 0
16 |  |  |  | Skupaj |  | 0
3. Nova PMO - ločilno mesto
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Omara | Schrack zidna 1-krilna IP55 dimenzije 1560 x 750 x 312 | 1 | kos |  | 0
2 | F01 | Var. ločilnik Wohner NH00 160A z 100 A var. vložki | 1 | kos |  | 0
3 | F02 | Var. ločilnik Wohner NH000 125A z 16 A var. vložki | 1 | kos |  | 0
4 | F03 | Var. ločilnik Wohner NH000 125A z 80 A var. vložki | 1 | kos |  | 0
5 | F04 | Odvodnik prenapetosti Raycap Protec 3+0 T1-300-P 300V | 1 | kos |  | 0
6 | F05 | Inštalacijski odklopnik Eti B 6A/3p | 1 | kos |  | 0
7 | F06 | Inštalacijski odklopnik Eti B 6A/3p | 1 | kos |  | 0
8 | F07 | Inštalacijski odklopnik Eti B 6A/1p | 1 | kos |  | 0
9 | PEN, GIP | Zbiralka E-Cu 30 x 10 mm s priključki in vpetjem | 2 | kos |  | 0
10 | L1, L2, L3 | Zbiralka E-Cu 30 x 10 mm (500 mm) + 2 x nosilec | 3 | kos |  | 0
11 | W4 | NYY-J 4 x 70mm2 | 50 | m |  | 0
12 | Žica | P/F 1,5mm2 Cu žica za vezavo | 10 | m |  | 0
13 | Q1 | Odklopno stikalo Schrack MC2N-A125, 3p, 50kA | 1 | kos |  | 0
14 | Q1 MC3N | Pomožno stikalo Schrack tip M22-CK02 NC NC, 2 odpiralna kontakta | 1 | kos |  | 0
15 | D1, D2 | Podnapetostni sprožnik Schrack 208-240V MC299499 | 1 | kos |  | 0
16 | S1 | Stikalo Schrack MM216881, adapter MM216374, NO MM216376, NC MM216378 | 1 | kos |  | 0
17 | S2 | Tipka zasilnega izklopa MM216879, adapter MM216374, NC MM216378, NO MM216376 | 1 | kos |  | 0
18 | C1 | Schrack URNA 0345-B | 1 | kos |  | 0
19 | P2 | Števec električne energije - indirektni 3f | 1 | kos |  | 0
20 | MP2 | Merilna letev števca električne energije | 1 | kpl |  | 0
21 | TT1-TT3 | Tokovni transformatorji Circutor TCH6.2 100/5A | 3 | kos |  | 0
22 | Kanal | Kanal za ožičenje 80x60mm (V x Š) | 1 | m |  | 0
23 | Kanal | Kanal za ožičenje 80x25mm (V x Š) | 2 | m |  | 0
24 | DIN | DIN letev 35 x 7,5mm | 1 | m |  | 0
25 | Razno | Drobni montažni material (kabeljski čevlji, votlice, vijaki, …) | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
4. Gasilna oprema
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Gas. Aparat | Mobiak Gasilni aparat CO2 - 5kg | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
5. Komunikacija
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Kabel | UTP/FTP kabel | 200 | m |  | 0
2 | Dongle | Huawei Smart Dongle WLAN-FE | 1 | kpl |  | 0
3 | Ojačevalec | TP-Link ojačevalnik WLAN omrežja | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
6. Dokumentacija in druga dela
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | PID | Izdelava PID dokumentacije | 1 | kpl |  | 0
2 | Navodila | Priprava navodil uporabe MFE | 1 | kpl |  | 0
3 | Meritve | Izvedba meritev el. Inštalacije z dokumentacijo | 1 | kpl |  | 0
4 | Šolanje | Šolanje uporabnika (2 obiska) | 1 | kpl |  | 0
5 | Pož. varnost | Izkaz požarne varnosti | 1 | kpl |  | 0
6 | Pož. varnost | Priprava požarnega načrta | 1 | kpl |  | 0
7 | Pož. varnost | Meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila | 1 | kpl |  | 0
8 | Pož. varnost | Sistemske rešitve, zaščita med izvedbo gradbenih del | 1 | kpl |  | 0
9 | Ograja | Železne rešetke, varovanje proti vandalizmu | 1 | kpl |  | 0
10 | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti) |  | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0

## mfe vrtec sonček
POPIS MATERIALA
PROJEKT:
MFE Vrtec Sonček 49,28 kWp
1. DC/AC omara - DC del
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Podkonstrukcija 1 | Kritina trapezna pločevina | 1 | kpl |  | 0
2 | Moduli | JKM 440N-54HL4R TIGER NEO 440Wp | 112 | kos |  | 0
3 | Optimizatorji | Huawei SUN2000-600W-P | 112 | kos |  | 0
4 | Razsmernik 1 | Huawei SUN2000-36KTL-M3 | 1 | kos |  | 0
5 | Razsmernik 2 | Huawei SUN2000-12KTL-M5 | 1 | kos |  | 0
6 | DC / AC omarica | Plastična omarice MAXIPOL POCC 3330 (Schrack) | 1 | kos |  | 0
7 | DC kabel | Solarni kabel H1Z2Z2-K (črne barve) | 100 | m |  | 0
8 | DC kabel | Solarni kabel H1Z2Z2-K (rdeče barve) | 100 | m |  | 0
9 | DIN | DIN letev 35 x 7mm | 1 | m |  | 0
10 | Konektor | Konektor za stiskanje tip MC4 (moški) | 16 | kos |  | 0
11 | Konektor | Konektor za stiskanje tip MC4 (ženski) | 16 | kos |  | 0
12 | Cev | Cev Euroflex 40 | 25 | m |  | 0
13 | Nalepke | Nalepke skladne z zakonodajo | 1 | kpl |  | 0
14 | F01 - F08 | Prenapetostni odvodnik RAYCAP PROTEC T1 1100V 3p | 8 | kos |  | 0
15 | Žica | Cu, 35mm2 RU-ZE za povezave | 130 | m |  | 0
16 | Žica | Cu, 16mm2 RU-ZE za povezave | 20 | m |  | 0
17 | Žica | Cu, 16mm2 za izvedbo povezav do GIP | 3 | m |  | 0
18 | GIP | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm (175 mm) s priključki in vpetjem | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
2. DC/AC omara - AC del
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Žica | Cu, 16mm2 za izvedbo povezav do PEN | 1 | m |  | 0
2 | Kab. Čevlji | Cu 25mm2 | 16 | kos |  | 0
3 | Kab. Čevlji | Cu 10mm2 | 4 | kos |  | 0
4 | PEN | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm (175 mm) s priključki in vpetjem | 1 | kos |  | 0
5 | L1, L2, L3 | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm (260 mm) + 2 x nosilec | 3 | kos |  | 0
6 | W1.1 | NYY-J 4 x 25mm2 | 5 | m |  | 0
7 | W1.2 | NYY-J 4 x 10mm2 | 5 | m |  | 0
8 | W2 | NYY-J 4 x 25mm2 | 10 | m |  | 0
9 | QF1 | Var. ločilnik Wohner NH000 125A z 63 A var. vložki | 1 | kos |  | 0
10 | QF2 | Var. ločilnik Wohner NH000 125A z 25 A var. vložki | 1 | kos |  | 0
11 | QF3 | Var. ločilnik Wohner NH000 125A z 80 A var. vložki | 1 | kos |  | 0
12 | QF4 | Var. ločilnik Wohner NH000 125A z 100 A var. vložki | 1 | kos |  | 0
13 | QF5 | Raycap Protec B2S 320V T1/T2 3+0 | 1 | kos |  | 0
14 | Kanali | Kab. kanal za ožičenje 80x60mm (V x Š) | 2 | m |  | 0
15 | Razno | Drobni montažni material (kabeljski čevlji, votlice, vijaki, …) | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
3. Nova PMO - ločilno mesto
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Omara | Schrack zidna 1-krilna IP66 dimenzije 1000 x 750 x 312 | 1 | kos |  | 0
2 | F01 | Var. ločilnik Wohner NH000 125A z 80 A var. vložki | 1 | kos |  | 0
3 | F02 | Var. ločilnik Wohner NH000 125A z 16 A var. vložki | 1 | kos |  | 0
4 | F03 | Var. ločilnik Wohner NH000 125A z 100 A var. vložki | 1 | kos |  | 0
5 | F04 | Odvodnik prenapetosti Schrack Combtec CTNC T1/T2 275V | 1 | kos |  | 0
6 | F05 | Inštalacijski odklopnik Eti B 6A/1p | 1 | kos |  | 0
7 | F06 | Inštalacijski odklopnik Eti B 6A/3p | 1 | kos |  | 0
8 | PEN, DIP | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm s priključki in vpetjem | 2 | kos |  | 0
9 | L1, L2, L3 | Zbiralka E-Cu 30 x 5 mm (348 mm) + 2 x nosilec | 3 | kos |  | 0
10 | W3 | NYY-J 4 x 25mm2 | 20 | m |  | 0
11 | C1 | Schrack URNA 0345-B | 1 | kos |  | 0
12 | Q1 | Odklopno stikalo Schrack MC2N-A125 z mot. Pogonom MC2 XR208-240AC | 1 | kos |  | 0
13 | D1, D2 | Podnapetostni sprožnik Schrack 208-240V MC299499 | 1 | kos |  | 0
14 | S1 | Stikalo Schrack MM216881, adapter MM216374, NO MM216376, NC MM216378 | 1 | kos |  | 0
15 | S2 | Tipka zasilnega izklopa MM216879, adapter MM216374, NC MM216378, NO MM216376 | 1 | kos |  | 0
16 | Kanal | Kanal za ožičenje 80x25mm (V x Š) | 2 | m |  | 0
17 | DIN | DIN letev 35 x 7,5mm | 1 | m |  | 0
18 | Razno | Drobni montažni material (kabeljski čevlji, votlice, vijaki, …) | 1 | kpl |  | 0
19 | Nalepke | Nalepke skladne z zakonodajo | 1 | kpl |  | 0
20 |  |  |  | Skupaj |  | 0
4. Komunikacija
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | Kabel | UTP/FTP kabel | 200 | m |  | 0
2 | Dongle | Huawei Smart Dongle WLAN-FE | 1 | kpl |  | 0
3 | Ojačevalec | TP-Link ojačevalnik WLAN omrežja | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
5. Dokumentacija in druga dela
Z. št. | Opis | Naziv opreme | Količina | Enota | Cena | Vrednost
1 | PID | Izdelava PID dokumentacije | 1 | kpl |  | 0
2 | Navodila | Priprava navodil uporabe MFE | 1 | kpl |  | 0
3 | Meritve | Izvedba meritev el. Inštalacije z dokumentacijo | 1 | kpl |  | 0
4 | Šolanje | Šolanje uporabnika (2 obiska) | 1 | kpl |  | 0
5 | Pož. varnost | Izkaz požarne varnosti | 1 | kpl |  | 0
6 | Pož. varnost | Priprava požarnega načrta | 1 | kpl |  | 0
7 | Pož. varnost | Meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila | 1 | kpl |  | 0
8 | Pož. varnost | Sistemske rešitve, zaščita med izvedbo gradbenih del | 1 | kpl |  | 0
9 | Ograja | Železne rešetke, varovanje proti vandalizmu | 1 | kpl |  | 0
10 |  | Nepredvidena dela v vrednosti 7 % | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ |  | 0

## ZDR POSTAJA MENGEŠ
Št. projekta: HZZP-814/2024 | [8 empty] | Stran: 2
Oznaka mape: HZZP-7X/M01 | [8 empty] | Strani: 4
Popis opreme -FNG
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Fotonapetostni modul | TSM 440 | Trina Solar | -S1.1 do | 210 | kos |  | 0
| 440 Wp |  |  | -S1.12
Dimenzije 1762 x 1134 x 30 [mm]
2. | Podkonstrukcija |  | K2 |  | 1 | kpl |  | 0
| Osnovni nosilec | Trapezna pločevina | K2
| Zgornji nosilec | Trapezna pločevina | K2
| Konektor | Trapezna pločevina | K2
| Vmesna klema | Mini Clamp MC | K2
| Končna klema | Mini Clamp EC | K2
Popis opreme +BRU
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Razsmernik | SE90K | SolarEdge | BRU1 | 1 | kos |  | 0
2. | Optimizator | S1000 | SolarEdge |  | 105 | kos |  | 0
3. | Komunikacijski vmesnik | USB/WIFI ključek | SolarEdge | WIFI | 1 | kos |  | 0
Popis opreme +SBAC1
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Zidna kovinska omarica V800 Š600 G312 | WST 8060312 | Schrack | +SBAC1 | 1 | kos |  | 0
2. | Natični zbiralčni sistem 60 mm | BusBar system 60 | Schrack | L1,L2,L3,PEN | 1 | kpl |  | 0
3. | Kompaktni odklopnik 160 A | MC2 3 polno, 160 A | Schrack | -Q1 | 1 | kos |  | 0
4. | Vertikalni varovalčni ločilnik – sistem 60 mm | Vel 00 160 A | Schrack | -F1, -0F1, -0F2 | 3 | kos |  | 0
5. | Vertikalni varovalčni ločilnik – sistem 60 mm | Vel.000 125/125 A | Schrack | -F101 | 1 | kos |  | 0
6. | Prenapetostni odvodnik | FV I+II, 1100V, 12,5 kA | Schrack | -F102 | 1 | kos |  | 0
7. | Varovalčni ločilnik, sistem 60 mm | Vel 63A za DO1 in DO2 | Schrack | -1F1 | 1 | kos |  | 0
8. | Priključne sponke za sistem 60 mm | 35-150 mm2 | Schrack | PS1 | 1 | kos |  | 0
9. | Ročka za na vrata | Q1 | Schrack | -Q1 | 1 | kos |  | 0
10. | Signalna lučka | LED 230V AC zelena | Schrack | -H1,-H2,-H3 | 3 | kos |  | 0
11. | Vtičnica | VT | Schrack | VT1 do VT3 | 3 | kos |  | 0
12. | ED letev | 35 mm | Schrack |  | 1 | m |  | 0
13. | Nadzorni sistem – opcija | NS1 | SolarEdge | -NS1, -N1 | 1 | kos |  | 0
Datoteka: HZZP-7E2030 Popis kablov in opreme | [7 empty] | im. oz. dok.: HZZP-7E2030
Objekt: SE Zdravstvena postaja Mengeš | [7 empty] | Datum: Avgust 2024
Št. projekta: HZZP-814/2024 | [8 empty] | Stran: 3
Oznaka mape: HZZP-7X/M01 | [8 empty] | Strani: 4
Popis opreme +PMO_SE (PS.3B)
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Poliester omarica V100 Š1000 G312 | MAXIPOL POCC4430 | Schrack | +PMO_SE | 1 | kos |  | 0
2. | Natični zbiralčni sistem 60 mm | BusBar system 60 | Schrack | -L1,-L2,-L3 | 1 | kpl |  | 0
-PEN
3. | Kompaktni odklopnik | MC2 3 polno, 160 A | Schrack | -Q1 | 1 | kpl |  | 0
Motorni pogon
4. | Vertikalni varovalčni ločilnik | Vel.000 M10 3p 160A | Wohner | -F1, -0F1 | 2 | kos |  | 0
Sistem 60 mm, varovalke 160 A
5. | Vertikalni varovalčni ločilnik | Vel.000 125A | Schrack | -F101 | 1 | kos |  | 0
Sistem 60 mm, varovalke 125 A
6. | Varovalčni ločilnik, sistem 60 mm | Vel 63A za DO1 in DO2 | Schrack | -1F1 | 1 | kos |  | 0
7. | Prenapetostni odvodnik | FV I+II, 1100V, 12,5 kA | Schrack | -F102 | 1 | kos |  | 0
8. | Priključne sponke za sistem 60 mm | 35-150 mm2 | Schrack | -PS1 | 1 | kos |  | 0
9. | Signalna lučka | LED 230V AC | Schrack | -H1 do -H6 | 6 | kos |  | 0
10. | Števec električne energije | MT880 T1 A42R56 | Iskra emeco | -P2 | 1 | kos |  | 0
11. | Komunikator | GSM CM-v-3 | Iskra emeco |  | 1 | kos |  | 0
12. | Merilno spončna letev | MG-LM | Strojkoplast | -MSL1 | 1 | kos |  | 0
13. | Tokovni transformator | TC6.2 150/5 A | Circuitor | -T1 do -T3 | 3 | kos |  | 0
14. | Rele serije RS s podnožjem | RS500730, YRS50004 | Schrack | -K1 | 1 | kos |  | 0
15. | Napetostno frekvenčni rele | URNA 0345 | Schrack | -U1 | 1 | kos |  | 0
16. | UPS napajalnikza 240V AC/24V DC | LP920240 0,9A + UPS 5s | Schrack | -U2 | 1 | kos |  | 0
17. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | C 6A | Schrack | -1F2 | 1 | kos |  | 0
18. | Stikala za ED letev | Series MM 230 V | Schrack | -S1 | 1 | kos |  | 0
19. | ED letev | 35 mm | Schrack |  | 1 | m |  | 0
Popis opreme +SBDC1
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Zidna kovinska omarica V800 Š600 G312 | WST 8060312 | Schrack | +SBDC1 | 1 | kos |  | 0
2. | DC varovalčni ločilnik | EFH 10DC 2p | Schrack | -1F1 do -1F12 | 12 | kos |  | 0
Varovalke DC 25 A
3. | Prenapetostni odvodnik | FV I+II, 1100V, 12,5 kA | Schrack | -F101 do -1F112 | 12 | kos |  | 0
4. | Vrstne sponke | VS6 | Schrack | -X1 do .X2 | 48 | kos |  | 0
5. | Vrstna sponka GND | VS GND 16 | Strojkoplast | -GND | 4 | kos |  | 0
Datoteka: HZZP-7E2030 Popis kablov in opreme | [7 empty] | im. oz. dok.: HZZP-7E2030
Objekt: SE Zdravstvena postaja Mengeš | [7 empty] | Datum: Avgust 2024
Št. projekta: HZZP-814/2024 | [8 empty] | Stran: 4
Oznaka mape: HZZP-7X/M01 | [8 empty] | Strani: 4
Popis opreme - kabli in kabelske police
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Kabel DC | FG21M21 1x6 | General Cavi | a1,b1 do a16,b16 | 720 | m |  | 0
2. | Kabel AC | FG160R16 4x70 | Kapis | c1, d1 | 30 | m |  | 0
3. | Kabel AC | FG160R16 3x1.5 | General Cavi | co1 | 15 | m |  | 0
4. | Kabel AC | P/F 1x16 | Kapis | gip1 do gip4 | 50 | m |  | 0
5. | Kabelske police - kovinska | PK50 | Echo |  | 20 | m |  | 0
6. | Konektorji za DC kable - komplet + in - | MC4 | Multi Contact |  | 28 | kos |  | 0
Popis opreme – strelovod
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Nosilec za lovilno palico | LOP-P16RF | Hermi |  | 12 | kos |  | 0
2. | Lovilna palica 1 m | LOP 1 m | Hermi | LP1-LP12 | 12 | kos |  | 0
3. | Križna sponka za lovilno palico LOP1 | KON | Hermi |  | 12 | kos |  | 0
4 | Vodnik za izenačevanje potencialov | P/F 1x16 (ru/ze) | Hermi |  | 30 | m |  | 0
5. | Sponka za izenačevanje potencialov |  | Hermi |  | 12 | kos |  | 0
Opomba: Obstoječi strelovod se dopolni z lovilnimi palicami, število na novo postavljenih lovilnih palic je lahko manjše od predvidenih, ker se lahko uporabijo obstoječe
lovilne palice.
Meritve in navodila za obratpvanje in vzdrževanje NOV
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Izvedba vseh potrebnih meritev |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
2. | Izdelava navodil za obratovanje in |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
vzdrževanje NOV
Šolanje uporabnika
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Šolanje uporabnika |  |  |  | 2 | kpl |  | 0
Zaščita pred nepooblaščenim dostopom do razsmernikov in druge opreme
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Zaščita razsmernikov in druge opreme |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
pred dostopom nepooblaščenih oseb
Sistem zaščite pred padcem
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Sistem zaščite pred padcem, z dokument. | Safetypro | Knauf |  | 1 | kpl |  | 0
Dodatna gradbena dela
Poz. | Opis |  |  |  | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Predelava stare PMO in vgradnja nove PMO_SE |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
2. | Izkop jarka, polaganje cevi Ø160 in kabla v kabelsko traso od PMO_SE do TP MENGEŠ ZADRUŽNA |  |  |  | 50 | m |  | 0
Ostalo
1 | Izkaz požarne varnosti, priprava požarnega načrta |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
2 | Vloga za priključitev in izdelava PID dokumentacije |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
3 | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti) |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
| REKAPITULACIJA ZDR MENGEŠ | [6 empty] | 0
Datoteka: HZZP-7E2030 Popis kablov in opreme | [7 empty] | im. oz. dok.: HZZP-7E2030
Objekt: SE Zdravstvena postaja Mengeš | [7 empty] | Datum: Avgust 2024

## OBČINSKA STAVBA MENGEŠ
Št. projekta: HZOM-21/2025 | [8 empty] | Stran: 2
Oznaka mape: HZOM-7X/M01 | [8 empty] | Strani: 4
Popis opreme -G
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Fotonapetostni modul | FU 400M (oranžni) | FuturaSun | -S1.1 do | 48 | kos |  | 0
| 400 Wp |  |  | -S1.2
Dimenzije 1762 x 1134 x 30 [mm]
2. | Podkonstrukcija | Dome 6 | K2 |  | 1 | kpl |  | 0
| Strešna kljuka | SingleRail | K2
| Vzdolžni profil | SingleRail | K2
| Spoji element | SingleRail | K2
| Vmesna klema | Mini Clamp MC | K2
| Končna klema | Mini Clamp EC | K2
Popis opreme +BRU
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Razsmernik | SE20K | SolarEdge | +BRU01 | 1 | kos |  | 0
2. | Optimizatorji | S500 | SolarEdge |  | 48 | kos |  | 0
2. | Nadzorni sistem (opcija) | SolarEdge | SolarEdge | +NS1 | 1 | kos |  | 0
Popis opreme +SBACDC1
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Zidna kovinska omarica V500 Š500 G260 | WSM 5050260 | Schrack | +SBACDC1 | 1 | kos |  | 0
2. | DC varovalčni ločilnik | EFH 10DC 2p | Schrack | -1F1 do -1F2 | 2 | kos |  | 0
Varovalke DC 25 A
3. | Prenapetostni odvodnik | FV I+II 1100 V, 12,5 kA | Schrack | -F101 do -1F102 | 2 | kos |  | 0
4. | Vrstne sponke | VS6 | Schrack | -X1 do .X2 | 12 | kos |  | 0
5. | Vrstna sponka GND | VS GND 16 | Strojkoplast | -GND | 2 | kos |  | 0
6. | Avtomatski inštalacijski odklopnik | 3 polni B 32A 10kA | Schrack | -F1 | 1 | kos |  | 0
7. | Zaščitno stikalo na diferenčni tok | RCG 63A, 30 mA, 10 kA | Schrack | -Q1 | 1 | kos |  | 0
8. | ED letev | 35 mm | Schrack |  | 1 | m |  | 0
Datoteka: HZOM-7E2030 Popis kablov in opreme | [7 empty] | id. oz. dok.: HZOM-7E2030
Objekt: SE Občina Mengeš | [7 empty] | Datum: Februar 2025
Št. projekta: HZOM-21/2025 | [8 empty] | Stran: 3
Oznaka mape: HZOM-7X/M01 | [8 empty] | Strani: 4
Popis opreme +PMO_SE
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | NV varovalčni ločilnik za sistem 60 mm | Ve. 000, 125A | Schrack | -F101 | 1 | kpl |  | 0
2. | NV varovalčni ločilnik za sistem 60 mm | Vel 0, 160A | Schrack | -F1, -0F1, -0F2 | 3 | kos |  | 0
Varovalke 32A, 20A, 20A
3. | Števec električne energije | MT880 D1 A42R56 | Iskraemeco | -P2 | 1 | kos |  | 0
4. | GSM komunikator | CM-v-3
5. | Priključne sponke za sistem 60 mm | 35 – 150 mm² | Schrack | -PS1 | 1 | kos |  | 0
6. | Prenapetostni odvodnik | FV I+II 1100 V, 12,5 kA | Schrack | -F102 | 1 | kos |  | 0
7. | Stikalo 63A | Series MM 230 V | Schrack | -S1 , | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | -H1 | 1 |  |  | 0
8. | ED letev | 35 mm | Schrack |  | 1 | m |  | 0
9. | PEN | PEN Cu 30 x 5 | Schrack |  | 1 | m |  | 0
Popis opreme - kabli in kabelske police
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Kabel DC | FG21M21 1x6 | General Cavi |  | 120 | m |  | 0
2. | Kabel AC | FG1601R16 5x10 | General Cavi |  | 30 | m |  | 0
3. | Kabel AC | P/F 1x16 | Kapis |  | 50 | m |  | 0
4. | Kabelske police - kovinska | PK50 | Echo |  | 20 | m |  | 0
5. | Konektorji za DC kable - komplet + in - | MC4 | Multi Contact |  | 12 | kos |  | 0
Popis opreme strelovod
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Nosilec za lovilno palico | LOP P16(Rf) | Hermi |  | 6 | kos |  | 0
2. | Lovilna palica 1 m | LOP 1 m | Hermi | LP1-LP11 | 6 | kos |  | 0
3. | Križna sponka za lovilno palico LOP1 | KON | Hermi |  | 6 | kos |  | 0
4 | Vodnik za izenačevanje potencialov | P/F 1x16 (ru/ze) | Hermi |  | 20 | m |  | 0
5. | Strelovodni vodnik | Al Ø 10 mm | Hermi |  | 100 | m |  | 0
6. | Strelovodno merilno mesto z zaščito |  | Hermi |  | 6 | kom |  | 0
7. | Sponka za izenačevanje potencialov |  | Hermi |  | 8 | kos |  | 0
Opomba: Obstoječi strelovod se dopolni z lovilnimi palicami, število na novo postavljenih lovilnih palic bo verjetno manjše od predvidenih, ker se lahko uporabijo obstoječe
lovilne palice.
Datoteka: HZOM-7E2030 Popis kablov in opreme | [7 empty] | id. oz. dok.: HZOM-7E2030
Objekt: SE Občina Mengeš | [7 empty] | Datum: Februar 2025
Št. projekta: HZOM-21/2025 | [8 empty] | Stran: 4
Oznaka mape: HZOM-7X/M01 | [8 empty] | Strani: 4
Meritve in navodila za obratpvanje in vzdrževanje NOV
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Izvedba vseh potrebnih meritev |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
2. | Izdelava navodil za obratovanje in |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
vzdrževanje NOV
Šolanje uporabnika
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Šolanje uporabnika |  |  |  | 2 | kpl |  | 0
Zaščita pred nepooblaščenim dostopom do razsmernikov in druge opreme
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Zaščita razsmernikov in druge opreme |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
pred dostopom nepooblaščenih oseb
Sistem zaščite pred padcem
Poz. | Opis | Tip | Proizvajalec | Oznaka | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Sistem zaščite pred padcem, z dokument. | Safetypro | Knauf |  | 1 | kpl |  | 0
Dodatna gradbena dela
Poz. | Opis |  |  |  | Količina | m.e. | Cena/EM | Cena skupaj
1. | Predelava ibstoječe PMO in vgradnja nove PMO_SE v fasado objekta |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
2. | Izdelava strelovodnega lovillnega sistema in priključitev na obstoječo strelovodno ozemljitev |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
Ostalo
1 | Izkaz požarne varnosti, priprava požarnega načrta |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
2 | Vloga za priključitev in izdelava PID dokumentacije |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
3 | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti) |  |  |  | 1 | kpl |  | 0
REKAPITULACIJA OBČINSKA STAVBA MENGEŠ | [7 empty] | 0
Datoteka: HZOM-7E2030 Popis kablov in opreme | [7 empty] | id. oz. dok.: HZOM-7E2030
Objekt: SE Občina Mengeš | [7 empty] | Datum: Februar 2025