## REK. SKUPAJ
REKAPITULACIJA: |  | Postavitev MFE DU Šmarje pri Jelšah
ELEKTRO INŠTALACIJE
1. | DU Šmarje pri Jelšah |  | 0
2. | DUE Kozje |  | 0
3. | DU Rogatec |  | 0
| SKUPAJ - ELEKTRO INŠTALACIJE |  | 0

## 3.3 REK
verzija: PZI_01
3.3 POPIS MATERIALA IN DEL
OPOMBA: Pri projektantskem popisu opreme razdelilne omare in razdelilno ločilne omare, se je upoštevala izbira projektanta. Pri izvedbi se lahko vgradi tudi drugačna oprema, vendar je dovoljeno vgrajevati materiale in opremo, ki je izdelana skladno z veljavnimi standardi ter projektno dokumentacijo. Če teh standardov ni, se sme uporabljati izdelke, ki odgovarjajo tujim standardom in priporočilom Mednarodne elektrotehniške komisije (IEC). Električne instalacije morajo biti vgrajene tako, da zaradi najrazličnejših vplivov ne bo ogrožena varnost ljudi, predmetov in obratovanja. V popisu je upoštevana tudi izdelava priključno merilne omare PS-PMO1, katera je pogoj za priključitev MFE DU ŠMARJE PRI JELŠAH.
INVESTITOR: |  | Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, Rakeževa ulica 8, 3240 Šmarje pri Jelšah
NAROČNIK |  | DU ŠMARJE PRI JELŠAH
REKAPITULACIJA: |  | Postavitev MFE
ELEKTRO INŠTALACIJE
1. | VODENJE IN DOKUMENTACIJA |  | 0
2. | SEZNAM OPREME MFE |  | 0
3. | SEZNAM OPREME KONSTRUKCIJE |  | 0
4. | SEZNAM OPREME STIKALNIH BLOKOV |  | 0
5. | SEZNAM OPREME KABELSKE POVEZAVE |  | 0
6. | SEZNAM OPREME OZEMLJITVEV TER REKONSTRUKCIJA STRELOVODA |  | 0
7. | ELEKTROMONTAŽNA IN KROVSKA DELA MFE |  | 0
| SKUPAJ - ELEKTRO INŠTALACIJE |  | 0
| SKUPAJ |  | 0

## 3.3.1.VOD. IN DOK. DU Šmarje
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | Cena skupaj
1. | VODENJE IN DOKUMENTACIJA
1 | Priprava dokumentacije za dokumentacije za MFE vključno z vsemi vrisanimi shemami,
| spremembami,., ter seznama z opisom sprememb | kpl | 1 |  | 0
2 | Izvedba 3D geodetskega posnetak z dronom | kpl | 1 |  | 0
3 | Projektna dokumentacija MFE PZI
4 | Projektna dokumentacija MFE PID | kpl | 1 |  | 0
5 | Analiza oz. ocena statične ustreznosti površin, na katere se namešča MFE | kpl | 1 |  | 0
6 | Elaborat požarne varnosti MFE | kpl | 1 |  | 0
7 | Izdelave elaborata statične ustreznosti podkonstrukcije modulov | kpl | 1 |  | 0
8 | Pregled, preizkus in meritve sistema strelovodne zaščite po rekonstrukciji | kpl | 1 |  | 0
9 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
10 | Vodenje postopka | kpl | 1 |  | 0
11 | Pridobitev pogodbe o priključitvi na distribucijski sistem | kpl | 1 |  | 0
12 | Priprava dokumentacije za priklop in izvedba priklopa na distribucijski sistem | kpl | 1 |  | 0
13 | Priprava grafičnega požarnega načrta | kpl | 1 |  | 0
14 | Meritve in analiza jalove energije po SIST EN 50160:2023 | kpl | 1 |  | 0
15 | Šolanje uporabnika (2 obiska) | kpl | 1 |  | 0
16 | Dobava in montaža sistema za zaščito pred padcem (sistemske rešitve) za čas izvedbe z vključeno tehnično dokumentacijo, skladno z evropskima standardama EN 795: 2012 in CEN/TS 16415:2013. | kpl | 1 |  | 0
0
17 | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti proizvodne naprave) | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - VODENJE IN DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0

## 3.3.2. OPR. MFE DU Šmarje
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | Cena skupaj
2. | SEZNAM OPREME MFE
2.1. | Dobava fotonapetostni moduli z dodatki
1 | Fotonapetostni modul 440 W, dimenzije: 1722x1134x30, požarni razred A | kos | 237 |  | 0
0
2 | Optimizatorji, Solaredge S1000 | kos | 119 |  | 0
0
2.2. | Dobava razsmernikov z dodatki |  |  |  | 0
0
1 | Solaredge, razsmernik SE66,6k | kos | 1 |  | 0
0
2 | Solaredge, razsmernik SE33,3k | kos | 1 |  | 0
0
2.3. | Splošni elektroinštalacijski material |  |  |  | 0
0
1 | Požarno stikalo Gewis, GW42201 | kos | 1 |  | 0
0
2 | Opozorilna tabla "Sončna Elektrarna na objektu" | kos | 1 |  | 0
0
3 | PK kabelske police + pokrov 2000x50x30 | m | 20 |  | 0
0
4 | PK kabelske police + pokrov 2000x100x60 | m | 120 |  | 0
0
5 | Konzola za kabelske police PK 100 | kos | 20 |  | 0
0
6 | Aluminjasti profil visoki trapez, dolžine 400mm (za vertikalo) | kos | 10 |  | 0
0
7 | PK kabelska pritrdilka fi10-28 | kos | 20 |  | 0
0
8 | Gumjasti samolepljivi trak za zaščito kotov PK polic | m | 5 |  | 0
0
9 | Flexibilna UV-udporna inštalacijska cev fi 16 | m | 20 |  | 0
0
10 | Vezice inox za pričrstitev PK pokrovov 370x7,9mm | kos | 140 |  | 0
0
11 | Vezice UV odporne črne 100x2,5 | kos | 100 |  | 0
0
12 | Drobni vezni, pritrdilni in montažni material (Vijaki, matice,podložke itd… ) | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME MFE |  |  |  | 0

## 3.3.3. OPR. KONST. DU Šmarj
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | Cena skupaj
3. | SEZNAM OPREME KONSTRUKCIJE
3.1. | Konstrukcija razsmernikov in razdelilnih omare
1 | Vertikalna in horizontalna konstrukcija za namestitev razmernikov in razdelilnih omar | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Drobni vezni, pritrdilni in montažni material (Vijaki, matice,podložke itd… ) | kpl | 1 |  | 0
0
3.2. | Podkonstrukcija fotonapetosnih modulov (K2 BASE- *idejni elaborat projekt samo za zbiranje ponudb) |  |  |  | 0
| *Ponudnik podkonstrukcije mora izdelati elaborat statične ustreznosti podkonstrukcije modulov vključno z upoštevanjem vetrne ter snežne obremenitvije, hkrati mora tudi upoštevati navodila proizvajalca za montažo modulov. |  |  |  | 0
3.2.1. | K2 BASE: |  |  |  | 0
0
1 | Wood screw 8x100 | kos | 1536 |  | 0
0
2 | K2 Clamp EC 25-40 Black | kos | 224 |  | 0
0
3 | SingleHook 4S | kos | 768 |  | 0
0
4 | OneMid Black Set 30-42 | kos | 360 |  | 0
0
5 | SingleRail 36 End Cap | kos | 224 |  | 0
0
6 | BlackCover SingleRail 36 | kos | 224 |  | 0
0
7 | K2 Solar Cable Manager | kos | 236 |  | 0
0
8 | SingleRail 36; 4.80 m | kos | 128 |  | 0
0
9 | SingleRail 36 RailConnector Set | kos | 72 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0

## 3.3.4. OPR. STIK. BLOK. DU Šma
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | Cena skupaj
3. | SEZNAM OPREME STIKALNIH BLOKOV
3.1 | Razdelilna omara R-DC1
1 | INOX omara Natančen popis opreme podan v načrtih električnih instalacij in opreme | kos | 1 |  | 0
3.2 | Razdelilna omara R-AC1
1 | INOX omara Natančen popis opreme podan v načrtih električnih instalacij in opreme | kos | 1 |  | 0
3.3 | Razdelilna omara SB/DC-AC1
1 | INOX omara Natančen popis opreme podan v načrtih električnih instalacij in opreme | kos | 1 |  | 0
3.4 | Ločilno-merilna omara LZO1
1 | PVC prostostoječa omara Natančen popis opreme podan v načrtih električnih instalacij in opreme | kos | 1 |  | 0
0
3.5 | Razdelilna omara PS-PMO1 |  |  |  | 0
1 | Natančen popis opreme podan v načrtih električnih instalacij in opreme | kos | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME STIKALNIH BLOKOV |  |  |  | 0

## 3.3.5. KAB. POVEZAVE DU ŠMARJE
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | Cena skupaj
[13 empty] | FG16R16_185 MM2 |  | PF_240MM2 |  | OLFLEX
5. | SEZNAM OPREME KABELSKE POVEZAVE |  |  |  |  | 10 mm2 |  |  | 95mm2 |  | Liycy 3x1 mm2 |  | OD RO1 DO -2B5 |  | OD RO1 DO -2B5 |  | 7X2,5 | 4X2,5 | 18X2,5
5.1 | Dobava DC kabelskih povezav |  |  |  |  | RDEČ | ČRN | Vertikala (do RPV ter dalje do 1Ux | DO PREBOJA | OD PREBOJA DO RO1 | MED RAZMERNIKI | DO RO1 ( ZA REDUXI) | m | Linije | m | Linije | m | m | m
1 | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x10mm² (črn) | m | 580 |  | 0 | 106 | 90 | 11 | 9 | 5 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 2 | 7 | 7 | 7
[5 empty] | 0 | 104 | 98 | 11
2 | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x10mm² (rdeč) | m | 190 |  | 0 | 93 | 135 | 11
[5 empty] | 0 | 97 | 112 | 11
3 | Konektor Solarni MC 4 10mm²- moški | kos | 42 |  | 0
[5 empty] | 0 | 154 | 158 | 13 | 8 | 5
4 | Konektor Solarni MC 4 10mm²-ženski | kos | 42 |  | 0 | 164 | 158 | 13
[5 empty] | 0 | 118 | 145 | 13
5 | Pritrdilke za konektorje na module, PA66W | kos | 240 |  | 0 | 144 | 109 | 13
0
5.2 | Dobava AC kabelskih povezav |  |  |  | 0 | 140 | 125 | 14 | 7 | 5
1 | Kabel FG16OR16 4x95 mm², 06/1 kV | m | 45 |  | 0
0
2 | Kabel FG16OR16 5x70 mm², 06/1 kV | m | 4 |  | 0
0
3 | Kabel FG16OR16 4x25 mm², 06/1 kV | m | 8 |  | 0
0
4 | Kabel FG16OR16 5x16 mm², 06/1 kV | m | 4 |  | 0 | 108 | 88 | 14
[5 empty] | 0 | 123 | 88 | 14
5 | Kabelski čevelj CU 95 mm² M10 | kos | 8 |  | 0 | 89 | 73 | 14
0
6 | Kabelski čevelj AL/CU 70 mm² M10 | kos | 10 |  | 0 | 89 | 73 | 14
0
7 | Kabelski čevelj CU 35 mm² M8 | kos | 8 |  | 0 | 89 | 73 | 14
0
8 | Kabelski čevelj CU 16 mm² M8 | kos | 10 |  | 0
0
9 | Izolirani tulci 25 mm² | kos | 16 |  | 0
0
10 | Izolirani tulci 16 mm² | kos | 12 |  | 0 | 64 | 90 | 14
0
11 | Izolirani tulci 6 mm² | kos | 16 |  | 0 | 60 | 80 | 14 | 7 | 5
[5 empty] | 0 | 81 | 100 | 14
12 | Izolirani tulci 4 mm² | kos | 10 |  | 0
0
13 | Izolirani tulci 2,5 mm² | kos | 30 |  | 0 | 104 | 85 | 15
[5 empty] | 0 | 108 | 71 | 15
14 | Izolirani tulci 1,5 mm² | kos | 30 |  | 0 | 75 | 41 | 15
[5 empty] | 0 | 87 | 71 | 15
15 | Zemeljski valjanec 25x4mm | m | 6 |  | 0 | 41 | 23 | 15
0
16 | Križna sponka 3x58 sponka 3x48 Rf-V | kos | 2 |  | 0
0
5.3 | Dobava komunikacijskih kabelskih povezav |  |  |  | 0 | 25 | 5 | 15
1 | Kabel, tipa LiYCY 3x0,75 mm², 06/1 kV | m | 40 |  | 0
0
2 | Kabel, tipa UTP CAT6 | m | 50 |  | 0
0
3 | Izolirani tulci 1 mm² | kos | 10 |  | 0
0
4 | Izolirani tulci 0,75 mm² | kos | 10 |  | 0 | 2263 | 2091 | 312 | 31 | 20 | 15 | 15 | 81 |  | 18 |  | 7 | 7 | 7
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME KABELSKE POVEZAVE |  |  |  | 0
[6 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | 89.1 |  | 19.8 |  | 7.7 | 7.7 | 7.7
[6 empty] | #REF! | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! |  | 90 |  | 20 |  | 8 | 8 | 8

## 3.3.6. OZEML. IN STREL. DU Šmar
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | Cena skupaj
5. | SEZNAM OPREME OZEMLJITVEV TER REKONSTRUKCIJA STRELOVODA
5.1 | Dobava ozemljitvenih povezav
1 | Vodnik P/F žica1x25mm² za ozemljevanje konstrukcije in kabelske proge na strehi do odvodnega mesta fasadi oz. atiki, za ozemljevanje omar ter konstrukcije razsmernikov | m | 40 |  | 0
0
2 | Vodnik P/F žica1x16mm² za ozemljevanje konstrukcije | m | 160 |  | 0
0
3 | Vodnik P/F 1x16mm² za ozemljevanje razsmernikov ter okvirjev | m | 20 |  | 0
0
4 | Kabel čevelj 25mm² M8 | kos | 20 |  | 0
0
5 | Kabel čevelj 16mm² M8 | kos | 320 |  | 0
0
6 | Vijak M8-20 | kos | 10 |  | 0
0
7 | Matica M8 | kos | 10 |  | 0
0
8 | Zobata podložka M8 | kos | 20 |  | 0
0
9 | Podložka M8 | kos | 320 |  | 0
0
10 | Matica T-slot ALU | kos | 320 |  | 0
0
11 | KON08 8-10 mm / 8-10 mm (Alu žica) ali KON01 križna sponka 3x58 Rf-V sponka 3x48 Rf-V (za valjanec do 30mm) | kos | 10 |  | 0
0
0
5.2 | Dobava opreme za rekonstrukcijo strelovoda |  |  |  | 0
0
1 | KON08 8-10 mm / 8-10 mm (Alu žica) ali KON01 križna sponka 3x58 Rf-V sponka 3x48 Rf-V (za valjanec do 30mm) | kos | 10 |  | 0
0
2 | Po potrebi dodatna preureditev strelovodne inštalacije po izvedbi (neizoliran sistem) | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME OZEMLJITVEV TER REKONSTRUKCIJA STRELOVODA |  |  |  | 0
| Kabel H07V-K 1x16mm² za ozemljevanje konstrukcije in kabelske proge na strehi in na fasadi | m | 300
| Kabel H07V-K 1x35mm² za ozemljevanje okvirjev razsmernikov | m | 100
0
#REF!
[7 empty] | Stikalo za lokalno blokado vklopa MFE, preklopno, 1-2, vgradnja na letev | kos | 1
[7 empty] | Vtičnica na letev, tip Schrack 1f/230V | kos | 1
[7 empty] | Pozicijsko sitkalo, tip Tracon 1×CO, 10A/250V | kos | 1
[7 empty] | Led svetilka, tip Tracon 230 V, 50 Hz, 5 W | kos | 1
[7 empty] | Termostat za hlajenje, tip Schrack 0 - 60 °C, 1NO | kos | 1
[7 empty] | Ventilator s filtrom 230V, 19W, 145x145x70mm, IP54, 44m3/h | kos | 1
[7 empty] | Filter izhodni 145x145x26mm, IP54 | kos | 1
[7 empty] | Lučka zelena 230 VAC Schrack, BZ501218-B | kos | 1
[7 empty] | Lučka rdeča 230 VAC Schrack, BZ501215-B | kos | 2
[7 empty] | Lučka bela 230 VAC Schrack, BZ501219-B | kos | 3

## 3.3.7.ELEKTROM. IN KROV. DU Šma
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E (delo) | Cena skupaj
3. | ELEKTROMONTAŽNA IN KROVSKA DELA MFE
1 | Strojna montaža aluminijaste nosilne podkonstrukcije mudulov in montaža PV modulov | kos | 237 |  | 0
0
2 | Elektro Montaža DC kabelskih povezav z kabelskimi policami (od PV modulov in optimizatorjev do razmernikov) | kos | 119 |  | 0
0
3 | Elektro Montaža AC kabelskih povezav ter ozemljitev z kabelskimi policami (od razmernikov do razdelilnih omar) | kpl | 3 |  | 0
0
4 | Elektro Montaža AC kabelskih povezav (od razdelilnie omare do ločilno zaščitne omare) | kpl | 1 |  | 0
0
5 | Elektro Montaža komunikacijskih povezav na AC kabelskih policah (Liycy, UTP) | kpl | 1 |  | 0
0
6 | Montaža razmernikov | kpl | 2 |  | 0
0
7 | Montaža razdelilne omare omare | kpl | 3 |  | 0
0
8 | Montaža ločilno zaščitne omare omare | kpl | 1 |  | 0
0
9 | Montaža konstrukcije za razsmernike in pripradajočih kabelskih prog | kpl | 1 |  | 0
0
10 | Izdelava vertikalnih kabelskih prog | kpl | 1 |  | 0
0
11 | Montaža opozorilne table "Sončna Elektrarna na objektu" | kpl | 1 |  | 0
0
12 | Montaža opozorilnih nalepk na DC PK kabelske police "PV-DC" | kpl | 50 |  | 0
0
13 | Najem dvižne ploščadi + prevoz na lokacijo | kpl | 1 |  | 0
0
14 | Kilometrina gospodarsko vozilo | km | 200 |  | 0
0
15 | Prevoz materiala na lokacijo objekta | kpl | 1 |  | 0
0
16 | Čiščenje odpadkov ter odpadnih materialov iz objekta | kpl | 1 |  | 0
0
17 | Priprava gradbišča po varnostnih načrtih | kpl | 1 |  | 0
0
18 | Vodenje in nadzor projekta | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ELEKTROMONTAŽNA IN KROVSKA DELA MFE |  |  |  | 0

## 3.3 REK (2)
verzija: PZI_01
3.3 POPIS MATERIALA IN DEL
OPOMBA: Pri projektantskem popisu opreme razdelilne omare in razdelilno ločilne omare, se je upoštevala izbira projektanta. Pri izvedbi se lahko vgradi tudi drugačna oprema, vendar je dovoljeno vgrajevati materiale in opremo, ki je izdelana skladno z veljavnimi standardi ter projektno dokumentacijo. Če teh standardov ni, se sme uporabljati izdelke, ki odgovarjajo tujim standardom in priporočilom Mednarodne elektrotehniške komisije (IEC). Električne instalacije morajo biti vgrajene tako, da zaradi najrazličnejših vplivov ne bo ogrožena varnost ljudi, predmetov in obratovanja.
INVESTITOR: |  | Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah, Rakeževa ulica 8, 3240 Šmarje pri Jelšah
OBJEKT: |  | MFE DU KOZJE
REKAPITULACIJA: |  | Postavitev MFE
ELEKTRO INŠTALACIJE
1. | VODENJE IN DOKUMENTACIJA |  | 0
2. | SEZNAM OPREME MFE |  | 0
3. | SEZNAM OPREME KONSTRUKCIJE |  | 0
4. | SEZNAM OPREME STIKALNIH BLOKOV in SZPV 512 |  | 0
5. | SEZNAM OPREME KABELSKE POVEZAVE |  | 0
6. | SEZNAM OPREME OZEMLJITVEV TER REKONSTRUKCIJA STRELOVODA |  | 0
7. | ELEKTROMONTAŽNA IN KROVSKA DELA MFE |  | 0
| SKUPAJ - ELEKTRO INŠTALACIJE |  | 0
| SKUPAJ |  | 0

## 3.3.1.VOD. IN DOKUM. DE Kozje
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | VREDNOST (€)
1. | VODENJE IN DOKUMENTACIJA
1 | Priprava dokumentacije za dokumentacije za MFE vključno z vsemi vrisanimi shemami,
spremembami,., ter seznama z opisom sprememb
2 | Izvedba 3D geodetskega posnetak z dronom
3 | Projektna dokumentacija MFE PZI
4 | Projektna dokumentacija MFE PID | kpl | 1 |  | 0
0
5 | Analiza oz. ocena statične ustreznosti površin, na katere se namešča MFE |  |  |  | 0
0
6 | Elaborat požarne varnosti MFE | kpl | 1 |  | 0
0
7 | Izdelave elaborata statične ustreznosti podkonstrukcije modulov | kpl | 1 |  | 0
0
8 | Pregled, preizkus in meritve sistema strelovodne zaščite po rekonstrukciji | kpl | 1 |  | 0
0
9 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
0
10 | Vodenje postopka | kpl | 1 |  | 0
0
11 | Pridobitev pogodbe o priključitvi na distribucijski sistem | kpl | 1 |  | 0
0
12 | Priprava dokumentacije za priklop in izvedba priklopa na distribucijski sistem | kpl | 1 |  | 0
0
13 | Priprava grafičnega požarnega načrta | kpl | 1 |  | 0
0
14 | Meritve in analiza jalove energije po SIST EN 50160:2023 | kpl | 1 |  | 0
15 | Šolanje uporabnika (2 obiska) | kpl | 1 |  | 0
16 | Dobava in montaža sistema za zaščito pred padcem (sistemske rešitve) za čas izvedbe z vključeno tehnično dokumentacijo, skladno z evropskima standardama EN 795: 2012 in CEN/TS 16415:2013. | kpl | 1 |  | 0
17 | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti proizvodne naprave) | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - VODENJE IN DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0

## 3.3.2.SEZ. OPR. MFE DE Kozje
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | Cena skupaj
2. | SEZNAM OPREME MFE
2.1. | Dobava fotonapetostni moduli z dodatki
1 | Fotonapetostni modul 440 W, dimenzije: 1722x1134x30, požarni razred A | kos | 34 |  | 0
0
2 | Optimizatorji, Solaredge S1000 | kos | 34 |  | 0
0
2.2. | Dobava razsmernikov z dodatki |  |  |  | 0
0
1 | Solaredge, razsmernik SE20 | kos | 1 |  | 0
0
2 | Solaredge, Modbus Meter, DIN-Rail, CLASS 05 SE-MTR-3Y-400V-A | kos | 1 |  | 0
0
3 | Solaredge, tokovnik 100 A, SECT-SPL-100A-A | kos | 3 |  | 0
0
2.3. | Splošni elektroinštalacijski material |  |  |  | 0
0
1 | Požarno stikalo Gewis, GW42201 | kos | 1 |  | 0
0
2 | Opozorilna tabla "Sončna Elektrarna na objektu" | kos | 1 |  | 0
0
3 | PK kabelske police + pokrov 2000x50x30 | m | 40 |  | 0
0
4 | PK kabelske police + pokrov 2000x100x60 | m | 3 |  | 0
0
5 | Gumjasti samolepljivi trak za zaščito kotov PK polic | m | 5 |  | 0
0
6 | Flexibilna UV-udporna inštalacijska cev fi 16 | m | 15 |  | 0
0
7 | Vezice inox za pričrstitev PK pokrovov 370x7,9mm | kos | 50 |  | 0
0
8 | Vezice UV odporne črne 100x2,5 | kos | 50 |  | 0
0
9 | Drobni vezni, pritrdilni in montažni material (Vijaki, matice,podložke itd… ) | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME MFE |  |  |  | 0

## 3.3.3.SEZ. OPR. KONST. DE Kozje
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | Cena skupaj
3. | SEZNAM OPREME KONSTRUKCIJE
3.1. | Konstrukcija razsmernika in SB/DC-AC1 omare
1 | Vertikalna in horizontalna konstrukcija za namestitev razmernika in SB/DC-AC1 omare | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Drobni vezni, pritrdilni in montažni material (Vijaki, matice,podložke itd… ) | kpl | 1 |  | 0
0
3.2. | Podkonstrukcija fotonapetosnih modulov (K2 BASE- *idejni elaborat projekt samo za zbiranje ponudb) |  |  |  | 0
| *Ponudnik podkonstrukcije mora izdelati elaborat statične ustreznosti podkonstrukcije modulov vključno z upoštevanjem vetrne ter snežne obremenitvije, hkrati mora tudi upoštevati navodila proizvajalca za montažo modulov. |  |  |  | 0
3.2.1. | K2 BASE: |  |  |  | 0
0
1 | Dome 6.10 Peak | kos | 42 |  | 0
0
2 | MK2 | kos | 84 |  | 0
0
3 | Socket Head Bolt serrated M8x20 | kos | 84 |  | 0
0
4 | Dome 6.10 SD | kos | 42 |  | 0
0
5 | Dome Mat S 380 | kos | 48 |  | 0
0
6 | K2 BasicRail 22; 5.95 m | kos | 11 |  | 0
0
7 | Dome FlatConnector Set | kos | 5 |  | 0
0
8 | K2 Solar Cable Manager | kos | 34 |  | 0
0
9 | DomeClamp Black MC Set 30-50 | kos | 52 |  | 0
0
10 | DomeClamp Black EC Set 30-50 | kos | 32 |  | 0
0
11 | Dome SpeedPorter | kos | 42 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0

## 3.3.4.SE. OPR. STI. BLOK. Kozj
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | Cena skupaj
3. | SEZNAM OPREME STIKALNIH BLOKOV in SZPV 512
3.1 | Razdelilna omara SB/DC-AC1 | kpl | 1 |  | 0
| Natančen popis opreme podan v načrtih električnih instalacij in opreme |  |  |  | 0
0
3.2 | Ločilno-zaščitna omara RO1 | kpl | 1 |  | 0
| Natančen popis opreme podan v načrtih električnih instalacij in opreme |  |  |  | 0
0
3.3 | Dograditev v PMO | kpl | 1 |  | 0
| Natančen popis opreme podan v načrtih električnih instalacij in opreme |  |  |  | 0
0
3.4 | SZPV 512 |  |  |  | 0
| Gasilni aparat na CO2, 5 kg, 5EG, 89B z nosilcem | kos | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME STIKALNIH BLOKOV in SZPV 512 |  |  |  | 0

## 3.3.5. KAB. POV. DE KOZJE
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | Cena skupaj
5. | SEZNAM OPREME KABELSKE POVEZAVE
5.1 | Dobava DC kabelskih povezav
1 | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x10mm² (črn) | m | 130 |  | 0
0
2 | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x10mm² (rdeč) | m | 130 |  | 0
0
3 | Konektor Solarni MC 4 10mm²- moški | kos | 12 |  | 0
0
4 | Konektor Solarni MC 4 10mm²-ženski | kos | 12 |  | 0
0
5 | Pritrdilke za konektorje na module, PA66W | kos | 36 |  | 0
0
5.2 | Dobava AC kabelskih povezav |  |  |  | 0
1 | Kabel FG16OR16 5x16 mm², 06/1 kV | m | 5 |  | 0
0
2 | Kabel FG16OR16 4x16 mm², 06/1 kV | m | 16 |  | 0
0
3 | Cable flex 18x1,5mm2 | m | 30 |  | 0
0
4 | Kabelski čevelj CU 16 mm² M8 | kos | 20 |  | 0
0
5 | Izolirani tulci 25 mm² | kos | 8 |  | 0
0
6 | Izolirani tulci 16 mm² | kos | 8 |  | 0
0
7 | Izolirani tulci 6 mm² | kos | 16 |  | 0
0
8 | Izolirani tulci 4 mm² | kos | 10 |  | 0
0
9 | Izolirani tulci 2,5 mm² | kos | 30 |  | 0
0
10 | Izolirani tulci 1,5 mm² | kos | 30 |  | 0
0
5.3 | Dobava komunikacijskih kabelskih povezav |  |  |  | 0
1 | Kabel, tipa LiYCY 3x0,75mm², 06/1 kV | m | 30 |  | 0
0
2 | Kabel, tipa UTP CAT6 | m | 20 |  | 0
0
3 | Izolirani tulci 1 mm² | kos | 10 |  | 0
0
4 | Izolirani tulci 0,75 mm² | kos | 10 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME KABELSKE POVEZAVE |  |  |  | 0
0
#REF!
[7 empty] | Stikalo za lokalno blokado vklopa MFE, preklopno, 1-2, vgradnja na letev | kos | 1
[7 empty] | Vtičnica na letev, tip Schrack 1f/230V | kos | 1
[7 empty] | Pozicijsko sitkalo, tip Tracon 1×CO, 10A/250V | kos | 1
[7 empty] | Led svetilka, tip Tracon 230 V, 50 Hz, 5 W | kos | 1
[7 empty] | Termostat za hlajenje, tip Schrack 0 - 60 °C, 1NO | kos | 1
[7 empty] | Ventilator s filtrom 230V, 19W, 145x145x70mm, IP54, 44m3/h | kos | 1
[7 empty] | Filter izhodni 145x145x26mm, IP54 | kos | 1
[7 empty] | Lučka zelena 230 VAC Schrack, BZ501218-B | kos | 1
[7 empty] | Lučka rdeča 230 VAC Schrack, BZ501215-B | kos | 2
[7 empty] | Lučka bela 230 VAC Schrack, BZ501219-B | kos | 3

## 3.3.6. OZE. IN STREL. DE Kozje
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | Cena skupaj
5. | SEZNAM OPREME OZEMLJITVEV TER REKONSTRUKCIJA STRELOVODA
5.1 | Dobava ozemljitvenih povezav
1 | Vodnik P/F žica1x25mm² za ozemljevanje konstrukcije in kabelske proge na strehi do odvodnega mesta fasadi oz. atiki, za ozemljevanje omar ter konstrukcije razsmernikov | m | 20 |  | 0
0
2 | Vodnik P/F žica1x16mm² za ozemljevanje konstrukcije | m | 30 |  | 0
0
3 | Vodnik P/F 1x16mm² za ozemljevanje razsmernikov ter okvirjev | m | 10 |  | 0
0
5 | Kabel čevelj 16mm² M8 | kos | 16 |  | 0
0
6 | Izolirani tulec 25 mm² | kos | 10 |  | 0
0
7 | Vijak M8-20 | kos | 20 |  | 0
0
8 | Matica M8 | kos | 20 |  | 0
0
9 | Zobata podložka M8 | kos | 20 |  | 0
0
10 | Podložka M8 | kos | 20 |  | 0
0
11 | Matica T-slot ALU | kos | 20 |  | 0
0
12 | KON08 8-10 mm / 8-10 mm (Alu žica) ali KON01 križna sponka 3x58 Rf-V sponka 3x48 Rf-V (za valjanec do 30mm) | kos | 4 |  | 0
0
0
5.2 | Dobava opreme za morebitno rekonstrukcijo strelovoda |  |  |  | 0
0
1 | KON08 8-10 mm / 8-10 mm (Alu žica) ali KON01 križna sponka 3x58 Rf-V sponka 3x48 Rf-V (za valjanec do 30mm) | kos | 5 |  | 0
0
2 | Po potrebi dodatna preureditev strelovodne inštalacije po izvedbi (neizoliran sistem) | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME OZEMLJITVEV TER REKONSTRUKCIJA STRELOVODA |  |  |  | 0
0
#REF!
[7 empty] | Stikalo za lokalno blokado vklopa MFE, preklopno, 1-2, vgradnja na letev | kos | 1
[7 empty] | Vtičnica na letev, tip Schrack 1f/230V | kos | 1
[7 empty] | Pozicijsko sitkalo, tip Tracon 1×CO, 10A/250V | kos | 1
[7 empty] | Led svetilka, tip Tracon 230 V, 50 Hz, 5 W | kos | 1
[7 empty] | Termostat za hlajenje, tip Schrack 0 - 60 °C, 1NO | kos | 1
[7 empty] | Ventilator s filtrom 230V, 19W, 145x145x70mm, IP54, 44m3/h | kos | 1
[7 empty] | Filter izhodni 145x145x26mm, IP54 | kos | 1
[7 empty] | Lučka zelena 230 VAC Schrack, BZ501218-B | kos | 1
[7 empty] | Lučka rdeča 230 VAC Schrack, BZ501215-B | kos | 2
[7 empty] | Lučka bela 230 VAC Schrack, BZ501219-B | kos | 3

## 3.3.7.ELEKTRO. IN KRO. DE Kozje
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | Cena skupaj
3. | ELEKTROMONTAŽNA IN KROVSKA DELA MFE
1 | Strojna montaža aluminijaste nosilne podkonstrukcije mudulov in montaža PV modulov | kos | 34 |  | 0
0
2 | Elektro Montaža DC kabelskih povezav z kabelskimi policami (od PV modulov in optimizatorjev do razmernikov) | kos | 34 |  | 0
0
3 | Elektro Montaža AC kabelskih povezav ter ozemljitev z kabelskimi policami (od razmernikov do SB/DC-AC1) | kpl | 1 |  | 0
0
4 | Priključitev RO1 v obstoječ NN kablovod | kpl | 1 |  | 0
0
5 | Elektro Montaža AC kabelskih povezav (od SB/DC-AC1 do RO) | kpl | 1 |  | 0
0
6 | Elektro Montaža komunikacijskih povezav na AC kabelskih policah (Liycy, UTP od razsmernikov do RO1) | kpl | 1 |  | 0
0
7 | Montaža razmernikov | kpl | 1 |  | 0
0
8 | Montaža SB/DC-AC1 omare | kpl | 1 |  | 0
0
9 | Montaža RO1 omare | kpl | 1 |  | 0
0
10 | Montaža konstrukcije za razsmernike in pripradajočih kabelskih prog | kpl | 1 |  | 0
0
11 | Izdelava vertikalnih kabelskih prog | kpl | 5 |  | 0
0
12 | Montaža opozorilne table "Sončna Elektrarna na objektu" | kpl | 1 |  | 0
0
13 | Montaža opozorilnih nalepk na DC PK kabelske police "PV-DC" | kpl | 10 |  | 0
0
14 | Najem dvižne ploščadi + prevoz na lokacijo | kpl | 1 |  | 0
0
15 | Kilometrina gospodarsko vozilo | km | 500 |  | 0
0
16 | Prevoz materiala na lokacijo objekta | kpl | 1 |  | 0
0
17 | Čiščenje odpadkov ter odpadnih materialov iz objekta | kpl | 1 |  | 0
0
18 | Priprava gradbišča po varnostnih načrtih | kpl | 1 |  | 0
0
19 | Vodenje in nadzor projekta | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ELEKTROMONTAŽNA IN KROVSKA DELA MFE |  |  |  | 0

## 3.3 REK (3)
verzija: PZI_01
3.3 POPIS MATERIALA IN DEL
OPOMBA: Pri projektantskem popisu opreme razdelilne omare in razdelilno ločilne omare, se je upoštevala izbira projektanta. Pri izvedbi se lahko vgradi tudi drugačna oprema, vendar je dovoljeno vgrajevati materiale in opremo, ki je izdelana skladno z veljavnimi standardi ter projektno dokumentacijo. Če teh standardov ni, se sme uporabljati izdelke, ki odgovarjajo tujim standardom in priporočilom Mednarodne elektrotehniške komisije (IEC). Električne instalacije morajo biti vgrajene tako, da zaradi najrazličnejših vplivov ne bo ogrožena varnost ljudi, predmetov in obratovanja.
INVESTITOR: |  | DU Šmarje pri Jelšah, Rakeževa ulica 8, 3240 Šmarje pri Jelšah
OBJEKT: |  | MFE DU Rogatec
REKAPITULACIJA: |  | Postavitev MFE
ELEKTRO INŠTALACIJE
1. | VODENJE IN DOKUMENTACIJA |  | 0
2. | SEZNAM OPREME MFE |  | 0
3. | SEZNAM OPREME KONSTRUKCIJE |  | 0
4. | SEZNAM OPREME STIKALNIH BLOKOV |  | 0
5. | SEZNAM OPREME KABELSKE POVEZAVE |  | 0
6. | SEZNAM OPREME OZEMLJITVEV TER REKONSTRUKCIJA STRELOVODA |  | 0
7. | ELEKTROMONTAŽNA IN KROVSKA DELA MFE |  | 0
| SKUPAJ - ELEKTRO INŠTALACIJE |  | 0
| SKUPAJ |  | 0

## 3.3.1.VOD. IN DOK.DU Rogatec
PROJEKT MFE DU ROGATEC (29,15 kW)
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | Cena skupaj
1. | VODENJE IN DOKUMENTACIJA
1 | Priprava dokumentacije za IZP dokumentacije za MFE vključno z vsemi vrisanimi shemami,
spremembami,., ter seznama z opisom sprememb
2 | Izvedba 3D geodetskega posnetak z dronom
3 | Projektna dokumentacija MFE PZI
4 | Projektna dokumentacija MFE PID | kpl | 1 |  | 0
0
5 | Analiza oz. ocena statične ustreznosti površin, na katere se namešča MFE | kpl | 1 |  | 0
0
6 | Elaborat požarne varnosti MFE | kpl | 1 |  | 0
0
7 | Izdelave elaborata statične ustreznosti podkonstrukcije modulov | kpl | 1 |  | 0
0
8 | Pregled, preizkus in meritve sistema strelovodne zaščite po rekonstrukciji | kpl | 1 |  | 0
0
9 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
0
10 | Vodenje postopka | kpl | 1 |  | 0
0
11 | Pridobitev pogodbe o priključitvi na distribucijski sistem | kpl | 1 |  | 0
0
12 | Priprava dokumentacije za priklop in izvedba priklopa na distribucijski sistem | kpl | 1 |  | 0
0
13 | Priprava grafičnega požarnega načrta | kpl | 1 |  | 0
0
14 | Meritve in analiza jalove energije po SIST EN 50160:2023 | kpl | 1 |  | 0
15 | Šolanje uporabnika (2 obiska) | kpl | 1 |  | 0
0
16 | Dobava in montaža sistema za zaščito pred padcem (sistemske rešitve) za čas izvedbe z vključeno tehnično dokumentacijo, skladno z evropskima standardama EN 795: 2012 in CEN/TS 16415:2013. | kpl | 1 |  | 0
17 | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti proizvodne naprave) | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - VODENJE IN DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0

## 3.3.2.SEZ. OPR. MFE DU Rogatec
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | Cena skupaj
2. | SEZNAM OPREME MFE
2.1. | Dobava fotonapetostni moduli z dodatki
1 | Fotonapetostni modul vsaj 435 W, dimenzije: 1722x1134x30, požarni razred A | kos | 67 |  | 0
0
2 | Optimizatorji, Solaredge SLES500B-1GM4MRM | kos | 67 |  | 0
0
2.2. | Dobava razsmernikov z dodatki |  |  |  | 0
0
1 | Solaredge, razsmernik SE33,3K-RW00IBNM4 | kos | 1 |  | 0
0
2 | Solaredge, Modbus Meter, DIN-Rail, CLASS 05 SE-MTR-3Y-400V-A | kos | 1 |  | 0
0
3 | Solaredge, tokovnik 250 A, SECT-SPL-250A-A | kos | 3 |  | 0
0
2.3. | Splošni elektroinštalacijski material |  |  |  | 0
0
1 | Požarno stikalo Gewis, GW42201 | kos | 1 |  | 0
0
2 | Opozorilna tabla "Sončna Elektrarna na objektu" | kos | 1 |  | 0
0
3 | PK kabelske police + pokrov 2000x50x30 | m | 45 |  | 0
0
4 | PK kabelske police + pokrov 2000x100x60 | m | 5 |  | 0
0
5 | Konzola za kabelske police PK 100 | kos | 4 |  | 0
0
6 | Aluminjasti profil visoki trapez, dolžine 400mm (za vertikalo) | kos | 6 |  | 0
0
7 | PK kabelska pritrdilka fi10-28 | kos | 10 |  | 0
0
8 | Gumjasti samolepljivi trak za zaščito kotov PK polic | m | 5 |  | 0
0
9 | Flexibilna UV-udporna inštalacijska cev fi 16 | m | 20 |  | 0
0
10 | Vezice inox za pričrstitev PK pokrovov 370x7,9mm | kos | 134 |  | 0
0
11 | Vezice UV odporne črne 100x2,5 | kos | 50 |  | 0
0
12 | Drobni vezni, pritrdilni in montažni material (Vijaki, matice,podložke itd… ) | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME MFE |  |  |  | 0

## 3.3.3.SEZ. OPR. KONST. DU Rogat
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | Cena skupaj
3. | SEZNAM OPREME KONSTRUKCIJE
3.1. | Konstrukcija razsmernika in SB/DC-AC1 omare
1 | Vertikalna in horizontalna konstrukcija za namestitev razmernika in SB/DC-AC1 omare | kpl | 1 |  | 0
0
2 | Drobni vezni, pritrdilni in montažni material (Vijaki, matice,podložke itd… ) | kpl | 1 |  | 0
0
3.2. | Podkonstrukcija fotonapetosnih modulov (K2 BASE- *idejni elaborat projekt samo za zbiranje ponudb) |  |  |  | 0
| *Ponudnik podkonstrukcije mora izdelati elaborat statične ustreznosti podkonstrukcije modulov vključno z upoštevanjem vetrne ter snežne obremenitvije, hkrati mora tudi upoštevati navodila proizvajalca za montažo modulov. |  |  |  | 0
3.2.1. | K2 BASE: |  |  |  | 0
1 | Dome 6.15 Peak | kos | 86 |  | 0
0
2 | MK2 | kos | 264 |  | 0
0
3 | Socket Head Bolt serrated M8x20 | kos | 264 |  | 0
0
4 | Dome 6.15 SD | kos | 86 |  | 0
0
5 | Dome Mat S 380 | kos | 172 |  | 0
0
6 | S-Dome 6.15 Windbreaker short - module length:1448 - 1799 mm | kos | 68 |  | 0
0
7 | Thread-forming metal screw 6x25 | kos | 172 |  | 0
0
8 | K2 BasicRail 22; 4.40m | kos | 34 |  | 0
0
9 | Dome FlatConnector Set | kos | 27 |  | 0
0
10 | K2 Solar Cable Manager | kos | 68 |  | 0
0
11 | Mat-S Tool | kos | 1 |  | 0
0
12 | DomeClamp Black MC Set 30-50 | kos | 100 |  | 0
0
13 | DomeClamp Black EC Set 30-50 | kos | 72 |  | 0
0
14 | Dome Porter short | kos | 46 |  | 0
0
15 | Dome SpeedPorter | kpl | 182 |  | 0
0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0

## 3.3.4.OPR. STIK. BLOK. DU Roga
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | Cena skupaj
3. | SEZNAM OPREME STIKALNIH BLOKOV
3.1 | Razdelilna omara SB/DC-AC1
1 | INOX omara Natančen popis opreme podan v načrtih električnih instalacij in opreme (Kosovnica opreme S.E.) | kos | 1 |  | 0
0
3.2 | Ločilno-zaščitna omara RO1 |  |  |  | 0
1 | PVC prostostoječa omara Natančen popis opreme podan v načrtih električnih instalacij in opreme (Kosovnica opreme S.E.) | kos | 1 |  | 0
0
3.2 | Zaščitna omara ZO1 |  |  |  | 0
1 | Natančen popis opreme podan v načrtih električnih instalacij in opreme (Kosovnica opreme S.E.) | kos | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME STIKALNIH BLOKOV |  |  |  | 0

## 3.3.5. KABEL. POV. DU Rogatec
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | Cena skupaj
5. | SEZNAM OPREME KABELSKE POVEZAVE
5.1 | Dobava DC kabelskih povezav
1 | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x6mm² (črn) | m | 80 |  | 0
0
2 | Solarni kabel H1Z2Z2-K 1x6mm² (rdeč) | m | 80 |  | 0
0
3 | Konektor Solarni MC 4 6mm²- moški | kos | 8 |  | 0
0
4 | Konektor Solarni MC 4 6mm²-ženski | kos | 8 |  | 0
0
5 | Pritrdilke za konektorje na module, PA66W | kos | 134 |  | 0
0
5.2 | Dobava AC kabelskih povezav |  |  |  | 0
1 | Kabel FG16OR16 1x25 mm², 06/1 kV | m | 56 |  | 0
0
2 | Kabel FG16OR16 4x16 mm², 06/1 kV | m | 4 |  | 0
0
3 | Kabel FG16R16 1x25 mm², 06/1 kV | m | 4 |  | 0
0
4 | Kabelski čevelj CU 35 mm² M10 | kos | 8 |  | 0
0
5 | Kabelski čevelj CU 25 mm² M10 | kos | 16 |  | 0
0
6 | Kabelski čevelj CU 16 mm² M10 | kos | 4 |  | 0
0
7 | Izolirani tulci 35 mm² | kos | 8 |  | 0
0
8 | Izolirani tulci 25 mm² | kos | 30 |  | 0
0
9 | Izolirani tulci 16 mm² | kos | 12 |  | 0
0
10 | Izolirani tulci 6 mm² | kos | 16 |  | 0
0
11 | Izolirani tulci 4 mm² | kos | 10 |  | 0
0
12 | Izolirani tulci 2,5 mm² | kos | 30 |  | 0
0
13 | Izolirani tulci 1,5 mm² | kos | 30 |  | 0
0
5.3 | Dobava komunikacijskih kabelskih povezav
1 | Kabel, tipa LiYCY 3x0,75 mm², 06/1 kV | m | 80 |  | 0
2 | Kabel, tipa Kabel Flex 18x1,5 mm² | m | 50 |  | 0
3 | Kabel, tipa UTP CAT6 | m | 30 |  | 0
4 | Izolirani tulci 1 mm² | kos | 10 |  | 0
5 | Izolirani tulci 0,75 mm² | kos | 10 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME KABELSKE POVEZAVE |  |  |  | 0

## 3.3.6. OZEM. IN STREL. DU Rogat
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | Cena skupaj
5. | SEZNAM OPREME OZEMLJITVEV TER REKONSTRUKCIJA STRELOVODA
5.1 | Dobava ozemljitvenih povezav
1 | Vodnik P/F žica1x25mm² za ozemljevanje konstrukcije in kabelske proge na strehi do odvodnega mesta fasadi oz. atiki, za ozemljevanje omar ter konstrukcije razsmernikov | m | 40 |  | 0
0
2 | Vodnik P/F žica1x16mm² za ozemljevanje konstrukcije | m | 15 |  | 0
0
3 | Vodnik P/F 1x35mm² za ozemljevanje razsmernikov ter okvirjev | m | 10 |  | 0
0
4 | Kabel čevelj 35mm² M8 | kos | 10 |  | 0
0
5 | Kabel čevelj 25mm² M8 | kos | 20 |  | 0
0
6 | Izolirani tulec 35 mm² | kos | 10 |  | 0
0
7 | Vijak M8-20 | kos | 30 |  | 0
0
8 | Matica M8 | kos | 30 |  | 0
0
9 | Zobata podložka M8 | kos | 30 |  | 0
0
10 | Podložka M8 | kos | 30 |  | 0
0
11 | Matica T-slot ALU | kos | 30 |  | 0
0
12 | KON08 8-10 mm / 8-10 mm (Alu žica) ali KON01 križna sponka 3x58 Rf-V sponka 3x48 Rf-V (za valjanec do 30mm) | kos | 10 |  | 0
0
0
5.2 | Dobava opreme za rekonstrukcijo strelovoda |  |  |  | 0
0
2 | KON08 8-10 mm / 8-10 mm (Alu žica) ali KON01 križna sponka 3x58 Rf-V sponka 3x48 Rf-V (za valjanec do 30mm) | kos | 5 |  | 0
0
3 | Po potrebi dodatna preureditev strelovodne inštalacije po izvedbi (neizoliran sistem) | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SEZNAM OPREME OZEMLJITVEV TER REKONSTRUKCIJA STRELOVODA |  |  |  | 0
#REF!
[7 empty] | Stikalo za lokalno blokado vklopa MFE, preklopno, 1-2, vgradnja na letev | kos | 1
[7 empty] | Vtičnica na letev, tip Schrack 1f/230V | kos | 1
[7 empty] | Pozicijsko sitkalo, tip Tracon 1×CO, 10A/250V | kos | 1
[7 empty] | Led svetilka, tip Tracon 230 V, 50 Hz, 5 W | kos | 1
[7 empty] | Termostat za hlajenje, tip Schrack 0 - 60 °C, 1NO | kos | 1
[7 empty] | Ventilator s filtrom 230V, 19W, 145x145x70mm, IP54, 44m3/h | kos | 1
[7 empty] | Filter izhodni 145x145x26mm, IP54 | kos | 1
[7 empty] | Lučka zelena 230 VAC Schrack, BZ501218-B | kos | 1
[7 empty] | Lučka rdeča 230 VAC Schrack, BZ501215-B | kos | 2
[7 empty] | Lučka bela 230 VAC Schrack, BZ501219-B | kos | 3

## 3.3.7.ELEKTROM. IN KROV. DU Rog
verzija: PZI_01
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€)/E | Cena skupaj
3. | ELEKTROMONTAŽNA IN KROVSKA DELA MFE
1 | Strojna montaža aluminijaste nosilne podkonstrukcije mudulov in montaža PV modulov | kos | 67 |  | 0
0
2 | Elektro Montaža DC kabelskih povezav z kabelskimi policami (od PV modulov in optimizatorjev do razmernikov) | kos | 67 |  | 0
0
3 | Elektro Montaža AC kabelskih povezav ter ozemljitev z kabelskimi policami (od razmernikov do SB/DC-AC1) | kpl | 1 |  | 0
0
4 | Elektro Montaža AC kabelskih povezav (od SB/DC-AC1 do RO1 ter nadalje do R-G) | kpl | 1 |  | 0
0
5 | Elektro Montaža komunikacijskih povezav na AC kabelskih policah (Liycy, UTP od razsmernikov do RO1) | kpl | 1 |  | 0
0
6 | Montaža razmernikov | kpl | 1 |  | 0
0
7 | Montaža SB/DC-AC1 omare | kpl | 1 |  | 0
0
8 | Montaža RO1 omare | kpl | 1 |  | 0
0
9 | Montaža konstrukcije za razsmernike in pripradajočih kabelskih prog | kpl | 1 |  | 0
0
10 | Izdelava vertikalnih kabelskih prog | kpl | 5 |  | 0
0
11 | Montaža opozorilne table "Sončna Elektrarna na objektu" | kpl | 1 |  | 0
0
12 | Montaža opozorilnih nalepk na DC PK kabelske police "PV-DC" | kpl | 10 |  | 0
0
13 | Najem dvižne ploščadi + prevoz na lokacijo | kpl | 1 |  | 0
0
14 | Kilometrina gospodarsko vozilo | km | 200 |  | 0
0
15 | Prevoz materiala na lokacijo objekta | kpl | 1 |  | 0
0
0
16 | Čiščenje odpadkov ter odpadnih materialov iz objekta | kpl | 1 |  | 0
0
17 | Priprava gradbišča po varnostnih načrtih | kpl | 1 |  | 0
0
18 | Vodenje in nadzor projekta | kpl | 1 |  | 0
0
| REKAPITULACIJA - ELEKTROMONTAŽNA IN KROVSKA DELA MFE |  |  |  | 0