## REKAPITULACIJA SKUPAJ
REKAPITULACIJA
Št. | Objekt | Skupaj (EUR)
1. | MIC | 0
2. | MIC - glavna stavba | 0
3. | Lesarska šola | 0
| SKUPAJ brez DDV | 0

## REKAPITULACIJA MIC
Investitor: | ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA,
PODLUBNIK 1B,
SI-4220 ŠKOFJA LOKA
Objekt: | SE SE ŠC ŠL – MIC
Datum: | Poljčane, april 2024
SKUPNA REKAPITULACIJA DEL IN MATERIALA |  | Upravičeni stroški (€) | Neupravičeni stroški (€)
1 | EI01 - ELEKTRO INŠTALACIJSKI MATERIAL in DELO | 0 | 0
2 | EI 02 - GRADBENA DELA | 0 | 0
3 | EI03 - KROVSKI MATERIAL in DELO | 0 | 0
4 | EI04 - STRELOVOD | 0 | 0
5 | EI05 - VODENJE in DOKUMENTACIJA | 0 | 0
Skupaj brez ddv |  |  | 0
OPOMBE, v ceni za enoto mere je potrebno upoštevati:
* | Dobavo, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.
* | Prevozni in manipulativni stroški
* | Izdelava potrebnih meritev za zahtevano vgradnjo na objektu
* | Vsa finalna čiščenja med in po končanih delih itd.
* | Dvižne košare za izvedbo del na višini
* | Vsi pritrdilni, vezni in montažni materiali ter podkonstrukcije
* | Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah
IZVAJALEC se zaveže upoštevati:
* | Vse predpisane tehnične standarde in normative, ki so predpisani za posamezno vrsto del
* | Pred vgradnjo predati Izjave o lastnosti za vgrajene materiale
* | Dimenzije za vse novo vgrajene elemente je potrebno predhodno preveriti na gradbišču
* | Iznos in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo s plačilom vseh komunalnih pristojbin
OPOMBE popisa - mora upoštevati ponudnik:
* | vrednosti cen in zmnožek vpisati samo k zahtevanim količinam
* | dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno
* | dejanske cene in količine se lahko spremenijo glede na vrsto izvedbe
* | preveriti zmnožke in seštevke zaradi starejših verzij excela

## EI 01 - INŠT. MATERIAL in DELO
Zap. št. |  | Opis postavke |  | Enota | Količina | Cena (€) | Znesek (€) | Upravičeni stroški (€) | Neupravičeni stroški (€)
1 | 1.1 | ELEKTRO INŠTALACIJSKI MATERIAL in DELO
MATERIAL IN DELO
| 1 | Dobava in montaža instalalcijskih kablov:
|  | Solarni kabel položen v kabelske police in na podkonstrukcijo premer žice 6 mm² - rdeč |  | m | 200 |  | 0 | 0
|  | Solarni kabel položen v kabelske police in na podkonstrukcijo premer žice 6 mm² - črn |  | m | 430 |  | 0 | 0
|  | Solarni kabel položen v kabelske police in na podkonstrukcijo premer žice 10 mm² - rdeč |  | m | 850 |  | 0 | 0
|  | Solarni kabel položen v kabelske police in na podkonstrukcijo premer žice 10mm² - črn |  | m | 1400 |  | 0 | 0
|  | Kabel NA2XY 4x240 mm² |  | m | 45 |  | 0 | 0
|  | Kabel FG16M16 4x240 mm² položen kabelske police |  | m | 70 |  | 0 | 0
|  | Kabel FG16M16 4x70+35 mm² položen kabelske police |  | m | 10 |  | 0 | 0
|  | Kabel FG16M16 5x50 mm² položen kabelske police |  | m | 20 |  | 0 | 0
|  | Kabel Lycy 2x0,5 mm² twisted pair položen kabelske police |  | m | 20 |  | 0 | 0
|  | Komunikacijski kabel za zunanjo uporabo položen po kabelskih policah in kanalih, kot npr.: UBNT Kabel Out Tough L2 SFTP |  | m | 70 |  | 0 | 0
OPOMBA: Pred dobavo kabla je potrebno izmeriti potrebno dejansko dolžino kabla.
| 2 | Dobava in montaža vodniki za izenečevanje potencialov, položeni delno v ceveh oz. kabelskih kanalih, zbiralke DIP in spojni material:
|  | Kabel H07V-K 1x35 mm² (RU/ZE) |  | m | 10 |  | 0 | 0
|  | Kabel H07V-K 1x25 mm² (RU/ZE) |  | m | 20 |  | 0 | 0
|  | Kabel H07V-K 1x16 mm² (RU/ZE) |  | m | 50 |  | 0 | 0
|  | DIP zbiralka - montaža na kabelsko polico |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
|  | Spojni vezni vezni material |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 3 | Dobava in polaganje kabelskih polic, llestev, cevi,…
|  | INOX kableska polica s pokrovom 100x60mm s pritrdilnim materialom in pokrovi - zunanja uporaba |  | m | 120 |  | 0 | 0
|  | INOX kableska polica s pokrovom 50x52mm s pritrdilnim materialom in pokrovi - zunanja uporaba |  | m | 80 |  | 0 | 0
|  | Kabelska lestev 200mm širine, višina 110mm s pritrdilnim materilaom |  | m | 12 |  | 0 | 0
|  | Kabelska lestev 100mm širine, višina 110mm s pritrdilnim materilaom |  | m | 10 |  | 0 | 0
|  | UV odporna brezhalogenska zaščitna cev Ø 16mm - črne |  | m | 50 |  | 0 | 0
|  | MC4 konektorji za spajanje DC kablov |  | kos | 64 |  | 0 | 0
|  | Drobni vezni material |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 4 | Dobava in montaža razsmernika kot npr.:
|  | Razsmernik SolarEdge SE66.6K Synergy Manager sestavlen (SE66.6K-RW00IBNQ4 + 2 x SESUK-RW00INNN4) Nazivna moč: 66,6kW EUR izkoristek: 97,3-97,6% Garancija proizvoda 25 let |  | kpl | 2 |  | 0 | 0
|  | Razsmernik SolarEdge SE90K Synergy Manager sestavlen (SE90K-RW00IBNM4 + 3 x SESUK-RW00INNN4) Nazivna moč: 90kW EUR izkoristek: 97,3-97,6% Garancija proizvoda 25 let |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 5 | Solarni modul - kot npr.:
|  | Monokristalni solarni paneli: rina Solar Vertex S+ 440 Wp Glass-Glass Solar TSM-NEG9R.28 Nazivna moč: 440W Dimenzije: 1762×1134×30 mm Teža: 21,1 kg Dvojno steklo, N-typ tehnologija 25 let garancije na proizvod 30 let garancije na moč |  | kos | 562 |  | 0 | 0
| 6 | Optimizatorji - kot npr.:
|  | Solar Edge optimizator P950 Nazivna moč: 950 W Dimenzije: 129×162×59 mm Teža: 1,09 kg Garancija proizvoda 25 let |  | kos | 284 |  | 0 | 0
| 7 | Priključno, ločilno in prevzemno prodajno mesto se nahaja v PMO, kamor se vgradi naslednja oprema kot npr.: |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
|  | Prostostoječa priključna merilna omarica, iz nerjaveče pločevine INOX V2A dimenzije 1800x1000x500 + 200 podstavek, z ločenimi dvojnimi rati, ločen merilni in ločilni del, stopničasti zbiralčni sistem dim. CU 30x10mm BUS 60mm, tip P/-PM3, z montažno ploščo, izrezom, ključavnico, skaldno s tehnično smernico za priključne in razdelilne elektro omarice | 1
|  | Stikalo za izklop 16A - vgradnja na DIN letev | 1
|  | Stikalo za izklop 16A - vgradnja na vrata | 1
|  | Varnostni rele - SCHRACK URNA0345-B (U-f/B kakrakterisitka) | 1
|  | Odklopnik 500A (nast.: 355A), z motornim pogonom in izklopilno tuljavico ter krmiljenjem odklopa elektrarne. | 1
|  | NH3 podnožje (630A) z varovalčnimi vložki 355A (3-pol) | 1
|  | NV00 podnožje (160A) z varovalčnimi vložki 16A (3-pol) - predvarovalka za instalalcijske odklopnike | 2
|  | NV00 podnožje (160A) z varovalčnimi vložki 100A (3-pol) - predvarovalka in Prenapetostni odvodniki Iimp = 25 kA; Uc = 300 V; razred I,II (enako kot SafeBloc B(R) 75 (3+0), 3 pol | 1
|  | Instalacijski odklopnik 6A, B - 3 polni | 2
|  | Instalacijski odklopnik 6A, B - 1 polni | 1
|  | Rele preklopni kontakt, 8A | 2
|  | KZS - kombinirano zaščitno stikalo 10A/C, 30mA | 2
|  | RELE 4x preklopni kontakt | 3
|  | LED indikacija - 230V BELA | 3
|  | LED indikacija - 230V RDEČA | 2
|  | LED indikacija - 230V ZELENA | 1
|  | Rele | 2
|  | Termo - higrostat | 1
|  | Ventilator cca 150m3/h | 1
|  | Grelec 150W | 1
|  | Vtičnica za vgradnjo na DIN | 2
|  | Izolatorji in zbiralke | 1
|  | Vezava PMO omare | 1
|  | Drobni montažni material | 1
|  | Merilna garnitura | 1
|  | Polindirektni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z merjeno močjo razreda točnosti B ali 1 za delovno energijo ter 2 za jalovo energijo, s komunikacijskim vmesnikom - za odjemalce in proizvajalce, kot npr.: MT880-T1A42R56 + komunikacijski modul CM-u-3 | 1
|  | Tokovniki 400/5A, kot npr.: TC 8 | 1
| 8 | Stikalni blok SB-AC z vgrajeno opremo naslednjo oprema: |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
Dobava in montaža stenske elektro omare z montažno ploščo, iz nerjaveče pločevine INOX V2A, dimenzije 1200x800x400mm, opremljene z vsemi potrebnimi nosilci, blendami, vrati, izrezi, ključavnico, z 20% rezervo za kasnejšo dograditev, komplet z naslednjo vgrajeno opremo:
|  | Nosilec zbiralk za 60mm sestav/3p | 1
|  | Nosilec zbiralk za 60mm sestav PE/N | 1
|  | NN zbiralke 3xECu 30x10; obarvane | 1
|  | NN zbiralke 2xECu 30x10; obarvane | 1
|  | Priključna sponka za zbiralke 30x10mm | 2
|  | Prikritje zbiralk | 1
|  | Ločilno stikalo MC3, 400A | 1
|  | Priključna sponka/3p do 95mm2 za zbiralke 30x10 | 1
|  | Prenapetostni odvodniki Iimp = 12,5 kA; Uc = 320 V, 50kA; razred I,II , 3 pol | 1
|  | Odklopnik za montažo na zbiralčni sistem 60mm, 63A (nast.: 50A), 3p, 25kA kot je: MC1 | 2
|  | Varovalčni ločilnik (letev) NV00, 160A; 60mm sistem | 2
|  | Varovalčni vložki 100A | 3
|  | KZS - kombinirano zaščitno stikalo 10A/C, 30mA | 1
|  | KZS - kombinirano zaščitno stikalo 10A/C, 30mA | 1
|  | Instalacijski odklopnik 6A, B - 3 polni | 1
|  | LED indikacija - 230V BELA | 3
|  | Termo - higrostat | 1
|  | Ventilator cca 150m3/h | 1
|  | Grelec 150W | 1
|  | Inštalacijski odklopnik 1p, 4A, B | 1
|  | Napajalnik 24VDC/2A | 1
|  | Switch LAN 8 port | 1
|  | Vtičnica za vgradnjo na DIN | 2
|  | Podporni izolator | 1
|  | Uvodnice različnih dimenzij | 1
|  | Kanali in kabli za ožičeneje različnih dimenzij | 1
|  | Drobni material | 1
| 8 | Prostostoječa omarica, iz nerjaveče pločevine INOX V2A dimenzije 1800x1000x400 + 200 podstavek, stopničasti zbiralčni sistem dim. CU 30x10mm BUS 60mm, tip P/-PM3, z montažno ploščo, izrezom, ključavnico, skaldno s tehnično smernico za priključne in razdelilne elektro omarice |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
1 kpl
|  | prenapetostni odvodniki - Razred I+II DC 1000V | 7
|  | 2xDC varovalčni ločilnik z varovalčnimi vložki 20A - solar | 16
|  | KZS - kombinirano zaščitno stikalo 10A/C, 30mA | 1
|  | Termo - higrostat | 1
|  | Ventilator cca 150m3/h | 1
|  | Grelec 150W | 1
|  | PE zbiralka | 1
|  | Priključne sponke, vzmetne 2,5mm2 | 3
|  | Priključne sponke solar 1500V/DC , vzmetne 10mm2 | 78
|  | Uvodnice različnih dimenzij | 1
|  | Kanali in kabli za ožičeneje različnih dimenzij | 1
|  | Drobni material | 1
| 9 | Stikalni blok RO z vgrajeno opremo naslednjo oprema: |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
|  | Prostostoječa omarica, iz nerjaveče pločevine INOX V2A dimenzije 1800x800x500 + 200 podstavek, stopničasti zbiralčni sistem dim. CU 30x10mm BUS 60mm, tip P/-PM3, z montažno ploščo, izrezom, ključavnico, skaldno s tehnično smernico za priključne in razdelilne elektro omarice | 1 kpl
|  | NH3 podnožje (1200A) z varovalčnimi vložki 200A (3-pol) | 2
|  | NH2 podnožje (400A) z varovalčnimi vložki 355A (3-pol) | 1
|  | NV00 podnožje (160A) z varovalčnimi vložki 100A (3-pol) - predvarovalka in Prenapetostni odvodniki Iimp = 25 kA; Uc = 300 V; razred I,II (enako kot SafeBloc B(R) 75 (3+0), 3 pol | 1
|  | Uvodnice različnih dimenzij | 1
|  | Kanali in kabli za ožičeneje različnih dimenzij | 1
|  | Drobni material | 1
| 10 | Dobava in vgradnja materiala za zaključevanje kablov: |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
|  | Kabelski čevji 35 mm2 | 10 kom
|  | Kabelski čevji 25 mm2 | 30 kom
|  | Kabelski čevji 16 mm2 | 25 kom
|  | Termične požirke za zaključevanje kablov | 1 kpl
| 11 | Zagon sistma sončne elektrarne |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 12 | Dobava in montaža dograditve AJP sistema z I/O vmesnik s tiko in resetiranjem požarne centrale, vključno s povezavo IYSTY 2x2x0,8mm kablom, napajalnim kablom za 24V/DC, napajalnikom, kontakorje, programiranjem in testiranjem. |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 13 | Priklop mrežnih kablov in nastavitev mreže (IP, porti,...) ter nastavitev mreže |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 14 | Kabelska spojka na dovodnem kablu AL 4x240 |  | kpl | 2 |  | 0 | 0
| 15 | Priklop ozemljitvenega vodnika na kovinsko podkonstrukcijo, razsmernik, SB-AC/DC omarico, PMO, kabelske police, ograjo… |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 16 | Drobni montažni material |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
SKUPNE POSTAVKE
| 17 | Meritve, preizkus in pregled električnih instalcij in izdaja certifikata. |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 18 | Označevanje vseh kablov z napisnimi ploščicami s trajnostnim zapisom in dvema vezicama |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 19 | Označevanje tesnenje požarnih sten in prebojev - predpisane tablice pri požarnih prebojih. |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 20 | Priklop in odklop transformatorja - dogovor z uporabniki in elektro distribucijo |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 21 | Uporaba dvigala višina min 25m |  | ur | 2 |  | 0 | 0
| 22 | Uporaba lestev in premičnih odrov |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 23 | Transportni stroški |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 24 | Pripravljalna dela |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
SKUPAJ INŠTALACIJSKI MATERIAL in DELO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
*OPOMBA
- Upoštevati je potrebno montažo elementov na streho za veterno cono 1.

## EI 02 - GRADBENA DELA
Zap. št. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena (€) | Znesek (€) | Upravičeni stroški (€) | Neupravičeni stroški (€)
2 | 2.1 | GRADBENA DELA
GRADBENI POSEGI
| 1 | Dobava in vgradnja rebrastih cevi za izdelavo kabelske kanalizacije, 1x ɸ160 mm, na globini 0.8m (vrh zgornjega roba cevi) izkop v zemljišču I. do III. ktg., dobava peska (granul. 3-7 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, dobava in položitev ozemljitvenega traku INOX 30,5x30mm, dobava in položitev opozorilnega nemetaliziranega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase, cevi se obbetonirajo s betonom C16/20. Površine je po končanju del na trasi kabelske kanalizacije potrebno urediti v prvotno stanje (asfaltiranje, tlakovanje v širini 1m). | m | 12 |  | 0 | 0
| 2 | Dobava in montaža podstavka namenjen varnemu shranjevanju in delovanju PMO in RO omar. Dobava materiala in kompletna izdelava jeklene, AKZ pocinkane, konstrukcije za podstavek dimenzije 4,00 x 3,80 x 1,80 m po idejnem načrtu. Primarna jeklena konstrukcija je določena po PZI načrtu jeklene konstrukcija - izdela izvajalec. Podstavek je sestavljen iz AB temeljev, pohodne perforirane pločevine, perforirane pločevinaste ograje z L jeklenimi nosilci ter montažnih industrijskih jeklenih stopnic. Pred izgradnjo potrebno izvajalec preda načrte projektantu v potrditev. | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 3 | Zakoličba komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 2 | Ročni izkop | ur | 5 |  | 0 | 0
| 3 | Zakoličba komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 4 | Geodetski posnetek el. voda | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 5 | Drobni montažni material | kpl | 1 |  | 0 | 0
SKUPNE POSTAVKE
| 6 | Priprava gradbišča | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 7 | Transportni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 0
SKUPAJ GRADBENA DELA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
*OPOMBA
- Upoštevati je potrebno montažo elementov za veterno cono 1.

## EI 03 - KROVSKI MATERIAL in DEL
Zap. št. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena (€) | Znesek (€) | Upravičeni stroški (€) | Neupravičeni stroški (€)
3 | 3.1 | KROVSKI MATERIAL in DELO
MATERIAL IN DELO
| 1 | Dobava in montaža luminijaste nosilne podkonstrukcije iz ALU profilov s pritrdilnimi vijaki in INOX veznega materiala za vetrno cono 3, skaldno s navedenim v statični presoji. Postavka je predvidnena na modul z dobavo in montažo in vsem drobnim pritrdilnim materialom za ravne strehe vključno z balastom. Kot npr.: AEROCOMPACT | kpl | 310 |  | 0 | 0
| 2 | Dobava in montaža luminijaste nosilne podkonstrukcije iz ALU profilov s pritrdilnimi vijaki in INOX veznega materiala za vetrno cono 3, skaldno s navedenim v statični presoji. Postavka je predvidnena na modul z dobavo in montažo in vsemtrapezna pločevina materialom. Kot npr.: AEROCOMPACT | kpl | 184 |  | 0 | 0
| 3 | Dobava in montaža luminijaste nosilne podkonstrukcije iz ALU profilov s pritrdilnimi vijaki in INOX veznega materiala za vetrno cono 3, skaldno s navedenim v statični presoji. Postavka je predvidnena na modul z dobavo in montažo in vsemtrapezna pločevina materialom z dodatnim naklonom. Kot npr.: AEROCOMPACT | kpl | 68 |  | 0 | 0
| 4 | Dobava in montaža butilni trak 40mm | m | 20 |  | 0 | 0
| 5 | Drobni montažni material vkjučno z vsemi tesnili in vijaki | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 6 | Dobava in montaža dodatnih snegobranov linijski z drobnim montažnim materaialom in tipom kritine. Pred montažo snegobaranov potrebn o potrditev s strani dobavitelja osnovne kritine. | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 7 | Dobava in montaža sistema za zaščito pred padcem (sistemske rešitve) za čas izvedbe z vključeno tehnično dokumentacijo, skladno z evropskima standardama EN 795: 2012 in CEN/TS 16415:2013. | kpl | 1 |  | 0 | 0
SKUPNE POSTAVKE
| 7 | Transportni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 8 | Pregled strehe in poškodb pred izvedbo sončne elektrarne | ur | 2 |  | 0 | 0
| 9 | Pregled strehe in poškodb po izvedbi sončne elektrarne | ur | 2 |  | 0 | 0
| 10 | Uporaba dvigala | ur | 16 |  | 0 | 0
| 11 | Pred vgradnjo pridobiti statično mnenje projektanta gradbenih konstrukcij z izbrano podkonstrukcijo ki se predvidi za vgradno. | kpl | 1 |  | 0 | 0
SKUPAJ KROVSKI MATERIAL in DELO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
*OPOMBA
- Posebno pozornost potrebno posvetiti stikom konstrukcije s streho, da so ustrzno izvedeni in se ne poškoduje parna zapora in kritina.
- Skladno z navodili proizvajalca kritine se vgrajuje in pritrjuje sistem konstrukcije SE.
- Upoštevati je potrebno montažo elementov za veterno cono 1.

## EI04 - STRELOVOD
Zap. št. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena (€) | Znesek (€) | Upravičeni stroški (€) | Neupravičeni stroški (€)
4 | 4.1 | STRELOVOD
| 1 | Dobava in montaža lovilne palice LOP2,0 (Al) višine h=2,0m vključno z betonskim podstavkom za postavitev na ravni strehi. Proizvajalec HERMI | kos | 23 |  | 0 | 0
| 2 | Dobava in montaža lovilne palice LOP3,0 (Al) višine h=3,0m vključno z betonskim podstavkom za postavitev na ravni strehi. Proizvajalec HERMI | kos | 1 |  | 0 | 0
| 3 | Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 24 |  | 0 | 0
| 2 | Dobava in montaža sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec HERMI | kos | 24 |  | 0 | 0
| 3 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V). Proizvajalec HERMI | kos | 17 |  | 0 | 0
| 4 | Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | kos | 24 |  | 0 | 0
| 5 | Dobava in montaža Izoliranega Strelovodnega Vodnika Hermi ISVH dolžine l=1m za izvedbo prehodov strelovodne instalacije mimo (elektro in strojnih inštalacij, kabelskih tras, elekričnih in strojnih naprav, ...). ISVH nadomešča ločino razdaljo, kjer le- ta drugače fizično ni izvedljiva. Proizvajalec HERMI | m | 6 |  | 0 | 0
| 6 | Dobava in montaža Izoliranega Strelovodnega Vodnika Hermi ISVH dolžine l=2,5m za izvedbo prehodov strelovodne instalacije mimo (elektro in strojnih inštalacij, kabelskih tras, elekričnih in strojnih naprav, ...). ISVH nadomešča ločino razdaljo, kjer le- ta drugače fizično ni izvedljiva. Proizvajalec HERMI | m | 5 |  | 0 | 0
| 7 | Dobava in montaža Izoliranega Strelovodnega Vodnika Hermi ISVH dolžine l=5m za izvedbo prehodov strelovodne instalacije mimo (elektro in strojnih inštalacij, kabelskih tras, elekričnih in strojnih naprav, ...). ISVH nadomešča ločino razdaljo, kjer le- ta drugače fizično ni izvedljiva. Proizvajalec HERMI | m | 5 |  | 0 | 0
| 7 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije | ur | 2 |  | 0 | 0
SKUPNE POSTAVKE
| 8 | Vizuelni pregled, meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 9 | Uporaba dvigala višina min 25m | ur | 4 |  | 0 | 0
| 10 | Drobni in montažni material | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 11 | Transportni in manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 0
SKUPAJ STRELOVOD | [5 empty] | 0 | 0 | 0
*OPOMBA
- Upornost ozemljila R ≤ 5Ω, v kolikor upornost ozemljila ni ustrezna, je potrebna sanacija ozemljila.
- Posebno pozornost je potrebno posvetiti stikom ozemljitve, ki naj bodo trajni in kvalitetno izvedeni.
- Potrebno upoštevati montažo za vetrno cono 1.

## EI05 - VODENJE in DOKUMENTACIJA
Zap. št. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena (€) | Znesek (€) | Upravičeni stroški (€) | Neupravičeni stroški (€)
5 | 5.1 | VODENJE in DOKUMENTACIJA
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
| 1 | Vris sprememb v PZI dokumentacijo za pripravo PID in predaja odgovornemu projektantu - električne instalalcije in oprema | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 2 | Projekt izvedenih del - PID | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 3 | Navodila za pravilno in varno uporabo naprave ter obratovanje in vzdrževanje naprave | kpl | 1 |  | 0 | 0
VODENJE POSTOPKA
| 4 | Projektantski nadzor - po veljavni tarifi IZS. | ur | 6 |  | 0 | 0
| 5 | Pridobitev pogodbe o priključitvi na distribucijski sistem | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 6 | Priprava dokumentacije za priklop in izvedba priklopa na distribucijski sistem | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 8 | Vodenje gradbene knjige in gradbenega dnevnika | kpl | 1 |  | 0 | 0
SKUPNE POSTAVKE
| 7 | Transportni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 8 | Pripravljalna dela | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 9 | Šolanje uporabnika (2 obiska) | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 10 | Izkaz požarne varnosti, priprava požarnega načrta | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 11 | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti proizdvodne naprave) | kpl | 1 |  | 0 | 0
SKUPAJ VODENJE in DOKUMENTACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
*OPOMBA
- Dokumentacija izdelana na osnovi predvidene postavitve opreme in izdanega soglasja se izvede priključitev SE

## REKAPITULACIJA MIC Glavna stavb
Investitor: | ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA,
PODLUBNIK 1B,
SI-4220 ŠKOFJA LOKA
Objekt: | SE MIC GLAVNA STAVBA
Datum: | Poljčane, marec 2024
SKUPNA REKAPITULACIJA DEL IN MATERIALA |  | Upravičeni stroški (€) | Neupravičeni stroški (€)
1 | EI01 - ELEKTRO INŠTALACIJSKI MATERIAL in DELO | 0 | 0
2 | EI 02 - GRADBENA DELA | 0 | 0
3 | EI03 - KROVSKI MATERIAL in DELO | 0 | 0
4 | EI04 - STRELOVOD | 0 | 0
5 | EI05 - VODENJE in DOKUMENTACIJA | 0 | 0
Skupaj brez ddv |  |  | 0
OPOMBE, v ceni za enoto mere je potrebno upoštevati:
* | Dobavo, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.
* | Prevozni in manipulativni stroški
* | Izdelava potrebnih meritev za zahtevano vgradnjo na objektu
* | Vsa finalna čiščenja med in po končanih delih itd.
* | Dvižne košare za izvedbo del na višini
* | Vsi pritrdilni, vezni in montažni materiali ter podkonstrukcije
* | Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah
IZVAJALEC se zaveže upoštevati:
* | Vse predpisane tehnične standarde in normative, ki so predpisani za posamezno vrsto del
* | Pred vgradnjo predati Izjave o lastnosti za vgrajene materiale
* | Dimenzije za vse novo vgrajene elemente je potrebno predhodno preveriti na gradbišču
* | Iznos in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo s plačilom vseh komunalnih pristojbin
OPOMBE popisa - mora upoštevati ponudnik:
* | vrednosti cen in zmnožek vpisati samo k zahtevanim količinam
* | dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno
* | dejanske cene in količine se lahko spremenijo glede na vrsto izvedbe
* | preveriti zmnožke in seštevke zaradi starejših verzij excela

## EI 01 - INŠT. MATERIAL in D (2)
Zap. št. |  | Opis postavke |  | Enota | Količina | Cena (€) | Znesek (€) | Upravičeni stroški (€) | Neupravičeni stroški (€)
1 | 1.1 | ELEKTRO INŠTALACIJSKI MATERIAL in DELO
MATERIAL IN DELO
| 1 | Dobava in montaža instalalcijskih kablov:
|  | Solarni kabel položen v kabelske police in na podkonstrukcijo premer žice 10 mm² - rdeč |  | m | 550 |  | 0 | 0
|  | Solarni kabel položen v kabelske police in na podkonstrukcijo premer žice 10 mm² - črn |  | m | 800 |  | 0 | 0
|  | Kabel FG16M16 5x50 mm² položen kabelske police |  | m | 70 |  | 0 | 0
|  | Kabel FG16M16 5x16 mm² položen kabelske police |  | m | 20 |  | 0 | 0
|  | Komunikacijski kabel za zunanjo uporabo položen po kabelskih policah in kanalih, kot npr.: UBNT Kabel Out Tough L2 SFTP |  | m | 150 |  | 0 | 0
OPOMBA: Pred dobavo kabla je potrebno izmeriti potrebno dejansko dolžino kabla.
| 2 | Dobava in montaža vodniki za izenečevanje potencialov, položeni delno v ceveh oz. kabelskih kanalih, zbiralke DIP in spojni material:
|  | Kabel H07V-K 1x35 mm² (RU/ZE) |  | m | 30 |  | 0 | 0
|  | Kabel H07V-K 1x25 mm² (RU/ZE) |  | m | 150 |  | 0 | 0
|  | Kabel H07V-K 1x16 mm² (RU/ZE) |  | m | 300 |  | 0 | 0
|  | DIP zbiralka - montaža na kabelsko polico |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
|  | Spojni vezni vezni material |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 3 | Dobava in polaganje kabelskih polic, llestev, cevi,…
|  | INOX kableska polica s pokrovom 100x60mm s pritrdilnim materialom in pokrovi - zunanja uporaba |  | m | 50 |  | 0 | 0
|  | INOX kableska polica s pokrovom 50x52mm s pritrdilnim materialom in pokrovi - zunanja uporaba |  | m | 160 |  | 0 | 0
|  | Kabelska lestev 100mm širine, višina 100mm s pritrdilnim materilaom - zunanja uporaba |  | m | 25 |  | 0 | 0
|  | Pocinkana kableska polica s pokrovom 200x60mm s pritrdilnim materialom in pokrovi - zunanja uporaba |  | m | 0 |  | 0 | 0
|  | UV odporna brezhalogenska zaščitna cev Ø 23mm - črne |  | m | 10 |  | 0 | 0
|  | UV odporna brezhalogenska zaščitna cev Ø 16mm - črne |  | m | 30 |  | 0 | 0
|  | MC4 konektorji za spajanje DC kablov |  | kos | 16 |  | 0 | 0
|  | Drobni vezni material |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 4 | Dobava in montaža razsmernika kot npr.:
|  | Razsmernik SolarEdge SE25K Nazivna moč: 25kW EUR izkoristek: 97,3-97,6% Garancija proizvoda 25 let |  | kpl | 2 |  | 0 | 0
| 5 | Solarni modul - kot npr.:
|  | Monokristalni solarni paneli: TSM-440 NEG9R.28 Nazivna moč: 440W Dimenzije: 1762×1134×30 mm Teža: 21 kg 25 let garancije na proizvod 30 let garancije na moč |  | kos | 112 |  | 0 | 0
| 6 | Optimizatorji - kot npr.:
|  | Solar Edge optimizator P950 Nazivna moč: 950 W Dimenzije: 129 x 155 x 30 mm Teža: 0,720 kg Garancija proizvoda 25 let |  | kos | 56 |  | 0 | 0
| 7 | Priključno, ločilno in prevzemno prodajno mesto se nahaja v PMO, kamor se vgradi naslednja oprema kot npr.: |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
|  | Prostostoječa priključna merilna omarica, iz nerjaveče pločevine INOX V2A dimenzije 1800x1000x400 + 200 podstavek, z ločenimi dvojnimi rati, ločen merilni in ločilni del, stopničasti zbiralčni sistem dim. CU 30x10mm BUS 60mm, tip P/-PM3, z montažno ploščo, izrezom, ključavnico, skaldno s tehnično smernico za priključne in razdelilne elektro omarice | 1 kpl
|  | Stikalo za izklop 16A - vgradnja na DIN letev | 1
|  | Stikalo za izklop 16A - vgradnja na vrata | 1
|  | Varnostni rele - SCHRACK URNA0345-B (U-f/B kakrakterisitka) | 1
|  | Odklopnik 160A (nast.: 128A), z motornim pogonom in izklopilno tuljavico ter krmiljenjem odklopa elektrarne. | 1
|  | NV02 podnožje (400A) z varovalčnimi vložki 100A (3-pol) | 1
|  | NV00 podnožje (160A) z varovalčnimi vložki 16A (3-pol) - predvarovalka za instalalcijske odklopnike | 2
|  | NV00 podnožje (160A) z varovalčnimi vložki 100A (3-pol) - predvarovalka in Prenapetostni odvodniki Iimp = 25 kA; Uc = 300 V; razred I,II (enako kot SafeBloc B(R) 75 (3+0), 3 pol | 1
|  | Instalacijski odklopnik 6A, B - 3 polni | 2
|  | Instalacijski odklopnik 6A, B - 1 polni | 1
|  | Rele preklopni kontakt, 8A | 2
|  | KZS - kombinirano zaščitno stikalo 10A/C, 30mA | 2
|  | RELE 4x preklopni kontakt | 3
|  | LED indikacija - 230V BELA | 3
|  | LED indikacija - 230V RDEČA | 2
|  | LED indikacija - 230V ZELENA | 1
|  | Rele | 2
|  | Termo - higrostat | 1
|  | Ventilator cca 150m3/h | 1
|  | Grelec 150W | 1
|  | Vtičnica za vgradnjo na DIN | 2
|  | Izolatorji in zbiralke | 1
|  | Vezava PMO omare | 1
|  | Drobni montažni material | 1
|  | Merilna garnitura | 1
|  | Polindirektni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z merjeno močjo razreda točnosti B ali 1 za delovno energijo ter 2 za jalovo energijo, s komunikacijskim vmesnikom - za odjemalce in proizvajalce, kot npr.: MT880-T1A42R56 + komunikacijski modul CM-u-3 | 1
|  | Tokovniki 100/5A, kot npr.: TC 5 | 1
| 8 | Stikalni blok SB-AC z vgrajeno opremo naslednjo oprema: |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
Dobava in montaža stenske elektro omare z montažno ploščo, iz nerjaveče pločevine INOX V2A, dimenzije 1200x800x400mm, opremljene z vsemi potrebnimi nosilci, blendami, vrati, izrezi, ključavnico, z 20% rezervo za kasnejšo dograditev, komplet z naslednjo vgrajeno opremo:
|  | Nosilec zbiralk za 60mm sestav/3p | 1
|  | Nosilec zbiralk za 60mm sestav PE/N | 1
|  | NN zbiralke 3xECu 30x10; obarvane | 1
|  | NN zbiralke 2xECu 30x10; obarvane | 1
|  | Priključna sponka za zbiralke 30x10mm | 2
|  | Prikritje zbiralk | 1
|  | Ločilno stikalo MC2, 160A | 1
|  | Priključna sponka/3p do 95mm2 za zbiralke 30x10 | 1
|  | Prenapetostni odvodniki Iimp = 12,5 kA; Uc = 320 V, 50kA; razred I,II , 3 pol | 1
|  | Odklopnik za montažo na zbiralčni sistem 60mm, 63A (nast.: 50A), 3p, 25kA kot je: MC1 | 2
|  | Varovalčni ločilnik (letev) NV00, 160A; 60mm sistem | 1
|  | Varovalčni vložki 100A | 3
|  | KZS - kombinirano zaščitno stikalo 10A/C, 30mA | 2
|  | Instalacijski odklopnik 6A, B - 3 polni | 1
|  | LED indikacija - 230V BELA | 3
|  | Termo - higrostat | 1
|  | Ventilator cca 150m3/h | 1
|  | Grelec 150W | 1
|  | Inštalacijski odklopnik 1p, 4A, B | 1
|  | Napajalnik 24VDC/2A | 1
|  | Switch LAN 8 port | 1
|  | Vtičnica za vgradnjo na DIN | 2
|  | Podporni izolator | 1
|  | Uvodnice različnih dimenzij | 1
|  | Kanali in kabli za ožičeneje različnih dimenzij | 1
|  | Drobni material | 1
| 9 | Stikalni blok SB-DC z vgrajeno opremo naslednjo oprema: |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
|  | Dobava in montaža stenske elektro omare z montažno ploščo, iz nerjaveče pločevine INOX V2A, dimenzije 1000x600x300mm, opremljene z vsemi potrebnimi nosilci, blendami, vrati, izrezi, ključavnico, z 20% rezervo za kasnejšo dograditev, komplet z naslednjo vgrajeno opremo: | 1
|  | prenapetostni odvodniki - Razred I+II DC 1000V | 2
|  | 2xDC varovalčni ločilnik z varovalčnimi vložki 20A - solar | 4
|  | KZS - kombinirano zaščitno stikalo 10A/C, 30mA | 1
|  | Termo - higrostat | 1
|  | Ventilator cca 150m3/h | 1
|  | Grelec 150W | 1
|  | PE zbiralka | 1
|  | Priključne sponke, vzmetne 2,5mm2 | 3
|  | Priključne sponke solar 1500V/DC , vzmetne 10mm2 | 20
|  | Uvodnice različnih dimenzij | 1
|  | Kanali in kabli za ožičeneje različnih dimenzij | 1
|  | Drobni material | 1
| 10 | Dobava in vgradnja materiala za zaključevanje kablov: |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
|  | Kabelski čevji 70 mm2 | 6 kom
|  | Kabelski čevji 50 mm2 | 16 kom
|  | Kabelski čevji 35 mm2 | 6 kom
|  | Kabelski čevji 25 mm2 | 40 kom
|  | Kabelski čevji 16 mm2 | 80 kom
|  | Termične požirke za zaključevanje kablov | 1 kpl
| 11 | Priklop sončne elektrane v obstoječi stikalni blok PMO z vsem drobnim materialom in ureditvijo zaščit pred neposrednim dotikom |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 12 | Zagon sisitmema sončne elektrarne |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 13 | Priklop mrežnih kablov in nastavitev mreže (IP, porti,...) ter nastavitev mreže in vgradnja GSM modema |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 14 | Priklop ozemljitvenega vodnika na kovinsko podkonstrukcijo, razsmernik, SB-AC omarico, PMO, kabelske police, ograjo… |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 15 | Drobni montažni material |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
SKUPNE POSTAVKE
| 16 | Meritve, preizkus in pregled električnih instalcij in izdaja certifikata. |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 17 | Označevanje vseh kablov z napisnimi ploščicami s trajnostnim zapisom in dvema vezicama |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 18 | Označevanje tesnenje požarnih sten in prebojev - predpisane tablice pri požarnih prebojih. |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 19 | Priklop in odklop transformatorja - dogovor z uporabniki in elektro distribucijo |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 20 | Uporaba dvigala višina min 25m |  | ur | 5 |  | 0 | 0
| 21 | Uporaba lestev in premičnih odrov |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 22 | Transportni stroški |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 23 | Pripravljalna dela |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
SKUPAJ INŠTALACIJSKI MATERIAL in DELO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
*OPOMBA

## EI 02 - GRADBENA DELA (2)
Zap. št. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena (€) | Znesek (€) | Upravičeni stroški (€) | Neupravičeni stroški (€)
2 | 2.1 | GRADBENA DELA
GRADBENI POSEGI
| 1 | Dobava in vgradnja rebrastih cevi za izdelavo kabelske kanalizacije, 1x ɸ160 mm, na globini 0.8m (vrh zgornjega roba cevi) izkop v zemljišču I. do III. ktg., dobava peska (granul. 3-7 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, dobava in položitev ozemljitvenega traku INOX 30,5x30mm, dobava in položitev opozorilnega nemetaliziranega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase, cevi se obbetonirajo s betonom C16/20. Površine je po končanju del na trasi kabelske kanalizacije potrebno urediti v prvotno stanje (asfaltiranje, tlakovanje v širini 1m). | m | 5 |  | 0 | 0
SKUPNE POSTAVKE
| 1 | Priprava gradbišča | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 2 | Transportni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 0
SKUPAJ GRADBENA DELA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
*OPOMBA
- Upoštevati je potrebno montažo elementov za veterno cono 1.

## EI 03 - KROVSKI MATERIAL in (2)
Zap. št. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena (€) | Znesek (€) | Upravičeni stroški (€) | Neupravičeni stroški (€)
3 | 3.1 | KROVSKI MATERIAL in DELO
MATERIAL IN DELO
| 1 | Dobava in montaža luminijaste nosilne podkonstrukcije iz ALU profilov s pritrdilnimi vijaki in INOX veznega materiala za vetrno cono 3, skaldno s navedenim v statični presoji. Postavka je predvidnena na modul z dobavo in montažo in vsemtrapezna pločevina materialom z dodatnim naklonom. Kot npr.: AEROCOMPACT | kpl | 48 |  | 0 | 0
| 2 | Dobava in montaža luminijaste nosilne podkonstrukcije iz ALU profilov s pritrdilnimi vijaki in INOX veznega materiala za vetrno cono 3, skaldno s navedenim v statični presoji. Postavka je predvidnena na modul z dobavo in montažo in vsem trapezna pločevina materialom. Kot npr.: AEROCOMPACT | kpl | 64 |  | 0 | 0
| 3 | Drobni montažni material vkjučno z vsemi tesnili in vijaki | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 4 | Dobava in montaža sistema za zaščito pred padcem (sistemske rešitve) za čas izvedbe z vključeno tehnično dokumentacijo, skladno z evropskima standardama EN 795: 2012 in CEN/TS 16415:2013. | kpl | 1 |  | 0 | 0
SKUPNE POSTAVKE
| 4 | Transportni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 5 | Pregled strehe in poškodb pred izvedbo sončne elektrarne | ur | 2 |  | 0 | 0
| 6 | Pregled strehe in poškodb po izvedbi sončne elektrarne | ur | 2 |  | 0 | 0
| 6 | Uporaba dvigala | ur | 16 |  | 0 | 0
| 7 | Pred vgradnjo pridobiti statično mnenje projektanta gradbenih konstrukcij z izbrano podkonstrukcijo ki se predvidi za vgradno. | kpl | 1 |  | 0 | 0
SKUPAJ KROVSKI MATERIAL in DELO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
*OPOMBA
- Posebno pozornost potrebno posvetiti stikom konstrukcije s streho, da so ustrzno izvedeni in se ne poškoduje parna zapora in kritina.
- Skladno z navodili proizvajalca kritine se vgrajuje in pritrjuje sistem konstrukcije SE.
- Upoštevati je potrebno montažo elementov za veterno cono 1.

## EI04 - STRELOVOD (2)
Zap. št. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena (€) | Znesek (€) | Upravičeni stroški (€) | Neupravičeni stroški (€)
4 | 4.1 | STRELOVOD
| 1 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V). Proizvajalec HERMI | kos | 6 |  | 0 | 0
| 2 | Dobava in montaža Izoliranega Strelovodnega Vodnika Hermi ISVH dolžine l=1m za izvedbo prehodov strelovodne instalacije mimo (elektro in strojnih inštalacij, kabelskih tras, elekričnih in strojnih naprav, ...). ISVH nadomešča ločino razdaljo, kjer le- ta drugače fizično ni izvedljiva. Proizvajalec HERMI | kos | 4 |  | 0 | 0
| 3 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije | ur |  |  | 0 | 0
SKUPNE POSTAVKE
| 7 | Vizuelni pregled, meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 8 | Uporaba dvigala višina min 25m | ur | 2 |  | 0 | 0
| 9 | Drobni in montažni material | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 10 | Transportni in manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 0
SKUPAJ STRELOVOD | [5 empty] | 0 | 0 | 0
*OPOMBA
- Upornost ozemljila R ≤ 5Ω, v kolikor upornost ozemljila ni ustrezna, je potrebna sanacija ozemljila.
- Posebno pozornost je potrebno posvetiti stikom ozemljitve, ki naj bodo trajni in kvalitetno izvedeni.
- Potrebno upoštevati montažo za vetrno cono 1

## EI05 - VODENJE in DOKUMENTA (2)
Zap. št. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena (€) | Znesek (€) | Upravičeni stroški (€) | Neupravičeni stroški (€)
5 | 5.1 | VODENJE in DOKUMENTACIJA
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
| 1 | Vris sprememb v PZI dokumentacijo za pripravo PID in predaja odgovornemu projektantu - električne instalalcije in oprema | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 2 | Projekt izvedenih del - PID | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 3 | Navodila za pravilno in varno uporabo naprave ter obratovanje in vzdrževanje naprave | kpl | 1 |  | 0 | 0
VODENJE POSTOPKA
| 4 | Projektantski nadzor - po veljavni tarifi IZS. | ur | 8 |  | 0 | 0
| 5 | Pridobitev pogodbe o priključitvi na distribucijski sistem | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 6 | Priprava dokumentacije za priklop in izvedba priklopa na distribucijski sistem | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 8 | Vodenje gradbene knjige in gradbenega dnevnika | kpl | 1 |  | 0 | 0
SKUPNE POSTAVKE
| 7 | Transportni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 8 | Pripravljalna dela | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 9 | Šolanje uporabnika (2 obiska) | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 10 | Izkaz požarne varnosti, priprava požarnega načrta | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 11 | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti proizdvodne naprave) | kpl | 1 |  | 0 | 0
SKUPAJ VODENJE in DOKUMENTACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
*OPOMBA
- Dokumentacija izdelana na osnovi predvidene postavitve opreme in izdanega soglasja se izvede priključitev SE

## REKAPITULACIJA Lesarska šola
Investitor: | ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA,
PODLUBNIK 1B,
SI-4220 ŠKOFJA LOKA
Objekt: | SE ŠC ŠL – SREDNJA LESARSKA ŠOLA
Datum: | Poljčane, april 2024
SKUPNA REKAPITULACIJA DEL IN MATERIALA |  | Upravičeni stroški (€) | Neupravičeni stroški (€)
1 | EI01 - ELEKTRO INŠTALACIJSKI MATERIAL in DELO | 0 | 0
2 | EI 02 - GRADBENA DELA | 0 | 0
3 | EI03 - KROVSKI MATERIAL in DELO | 0 | 0
4 | EI04 - STRELOVOD | 0 | 0
5 | EI05 - VODENJE in DOKUMENTACIJA | 0 | 0
SKUPAJ brez DDV |  |  | 0
OPOMBE, v ceni za enoto mere je potrebno upoštevati:
* | Dobavo, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega.
* | Prevozni in manipulativni stroški
* | Izdelava potrebnih meritev za zahtevano vgradnjo na objektu
* | Vsa finalna čiščenja med in po končanih delih itd.
* | Dvižne košare za izvedbo del na višini
* | Vsi pritrdilni, vezni in montažni materiali ter podkonstrukcije
* | Obračun se vrši po dejansko izvedenih količinah
IZVAJALEC se zaveže upoštevati:
* | Vse predpisane tehnične standarde in normative, ki so predpisani za posamezno vrsto del
* | Pred vgradnjo predati Izjave o lastnosti za vgrajene materiale
* | Dimenzije za vse novo vgrajene elemente je potrebno predhodno preveriti na gradbišču
* | Iznos in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo s plačilom vseh komunalnih pristojbin
OPOMBE popisa - mora upoštevati ponudnik:
* | vrednosti cen in zmnožek vpisati samo k zahtevanim količinam
* | dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno
* | dejanske cene in količine se lahko spremenijo glede na vrsto izvedbe
* | preveriti zmnožke in seštevke zaradi starejših verzij excela

## EI 01 - INŠT. MATERIAL in D (3)
Zap. št. |  | Opis postavke |  | Enota | Količina | Cena (€) | Znesek (€) | Upravičeni stroški (€) | Neupravičeni stroški (€)
1 | 1.1 | ELEKTRO INŠTALACIJSKI MATERIAL in DELO
MATERIAL IN DELO
| 1 | Dobava in montaža instalalcijskih kablov:
|  | Solarni kabel položen v kabelske police in na podkonstrukcijo premer žice 6 mm² - rdeč |  | m | 250 |  | 0 | 0
|  | Solarni kabel položen v kabelske police in na podkonstrukcijo premer žice 6 mm² - črn |  | m | 500 |  | 0 | 0
|  | Solarni kabel položen v kabelske police in na podkonstrukcijo premer žice 10 mm² - rdeč |  | m | 150 |  | 0 | 0
|  | Solarni kabel položen v kabelske police in na podkonstrukcijo premer žice 10 mm² - črn |  | m | 260 |  | 0 | 0
|  | Kabel NA2XY-J 4x150mm2 položen v kabelski kanalizaciji |  | m | 65 |  | 0 | 0
|  | Kabel FG16M16 4x95mm² + 1x50mm² položen v kabelski kanalizaciji |  | m | 10 |  | 0 | 0
|  | Kabel FG16M16 3x2,5 mm² položen kabelske police |  | m | 10 |  | 0 | 0
|  | Komunikacijski kabel za zunanjo uporabo položen po kabelskih policah in kanalih, kot npr.: UBNT Kabel Out Tough L2 SFTP |  | m | 100 |  | 0 | 0
OPOMBA: Pred dobavo kabla je potrebno izmeriti potrebno dejansko dolžino kabla.
| 2 | Dobava in montaža vodniki za izenečevanje potencialov, položeni delno v ceveh oz. kabelskih kanalih, zbiralke DIP in spojni material:
|  | Kabel H07V-K 1x50mm² (RU/ZE) |  | m | 10 |  | 0 | 0
|  | Kabel H07V-K 1x35 mm² (RU/ZE) |  | m | 10 |  | 0 | 0
|  | Kabel H07V-K 1x25 mm² (RU/ZE) |  | m | 100 |  | 0 | 0
|  | Kabel H07V-K 1x16 mm² (RU/ZE) |  | m | 200 |  | 0 | 0
|  | DIP zbiralka - montaža na kabelsko polico |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
|  | Spojni vezni vezni material |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 3 | Dobava in polaganje kabelskih polic, llestev, cevi,…
|  | INOX kableska polica s pokrovom 100x60mm s pritrdilnim materialom in pokrovi - zunanja uporaba |  | m | 25 |  | 0 | 0
|  | INOX kableska polica s pokrovom 50x52mm s pritrdilnim materialom in pokrovi - zunanja uporaba |  | m | 60 |  | 0 | 0
|  | Kabelska lestev 100mm širine, višina 50mm s pritrdilnim materilaom |  | m | 15 |  | 0 | 0
|  | UV odporna brezhalogenska zaščitna cev Ø 23mm - črne |  | m | 50 |  | 0 | 0
|  | UV odporna brezhalogenska zaščitna cev Ø 16mm - črne |  | m | 70 |  | 0 | 0
|  | MC4 konektorji za spajanje DC kablov |  | kos | 36 |  | 0 | 0
|  | Drobni vezni material |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 4 | Dobava in montaža razsmernika kot npr.:
|  | Razsmernik SolarEdge SE90K Synergy Manager sestavlen Nazivna moč: 90kW EUR izkoristek: 97,3-97,6% Garancija proizvoda 25 let |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 5 | Solarni modul - kot npr.:
|  | Monokristalni solarni paneli: JKM-450N-54HL4R Tiger Neo N-Type Nazivna moč: 450W Dimenzije: 1762×1134×30 mm Teža: 21,1 kg Dvojno steklo, N-typ tehnologija 25 let garancije na proizvod 30 let garancije na moč |  | kos | 220 |  | 0 | 0
| 6 | Optimizatorji - kot npr.:
|  | Solar Edge optimizator P950 Nazivna moč: 950 W Dimenzije: 129×162×59 mm Teža: 1,09 kg Garancija proizvoda 25 let |  | kos | 110 |  | 0 | 0
| 7 | Priključno, ločilno in prevzemno prodajno mesto se nahaja v PMO, kamor se vgradi naslednja oprema kot npr.: |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
|  | Prostostoječa priključna merilna omarica, iz nerjaveče pločevine INOX V2A dimenzije 1800x800x400 + 200 podstavek, z ločenimi dvojnimi rati, ločen merilni in ločilni del, stopničasti zbiralčni sistem dim. CU 30x50mm BUS 60mm, tip P/-PM3, z montažno ploščo, izrezom, ključavnico, skaldno s tehnično smernico za priključne in razdelilne elektro omarice | 1
|  | Stikalo za izklop 16A - vgradnja na DIN letev | 1
|  | Stikalo za izklop 16A - vgradnja na vrata | 1
|  | Varnostni rele - SCHRACK URNA0345-B (U-f/B kakrakterisitka) | 1
|  | Odklopnik 200A (nast.: 160A), z motornim pogonom in izklopilno tuljavico ter krmiljenjem odklopa elektrarne. | 1
|  | NH2 podnožje (400A) z varovalčnimi vložki 160A (3-pol) | 1
|  | NV00 podnožje (160A) z varovalčnimi vložki 16A (3-pol) - predvarovalka za instalalcijske odklopnike | 2
|  | NV00 podnožje (160A) z varovalčnimi vložki 100A (3-pol) - predvarovalka in Prenapetostni odvodniki Iimp = 25 kA; Uc = 300 V; razred I,II (enako kot SafeBloc B(R) 75 (3+0), 3 pol | 1
|  | Instalacijski odklopnik 6A, B - 3 polni | 2
|  | Instalacijski odklopnik 6A, B - 1 polni | 1
|  | Rele preklopni kontakt, 8A | 2
|  | KZS - kombinirano zaščitno stikalo 10A/C, 30mA | 2
|  | RELE 4x preklopni kontakt | 3
|  | LED indikacija - 230V BELA | 3
|  | LED indikacija - 230V RDEČA | 2
|  | LED indikacija - 230V ZELENA | 1
|  | Rele | 2
|  | Termo - higrostat | 1
|  | Ventilator cca 150m3/h | 1
|  | Grelec 150W | 1
|  | Vtičnica za vgradnjo na DIN | 2
|  | Izolatorji in zbiralke | 1
|  | Vezava PMO omare | 1
|  | Drobni montažni material | 1
|  | Merilna garnitura | 1
|  | Polindirektni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z merjeno močjo razreda točnosti B ali 1 za delovno energijo ter 2 za jalovo energijo, s komunikacijskim vmesnikom - za odjemalce in proizvajalce, kot npr.: MT880-T1A42R56 + komunikacijski modul CM-u-3 | 1
|  | Tokovniki 150/5A, kot npr.: TC 6 | 1
| 8 | Stikalni blok SB-DC z vgrajeno opremo naslednjo oprema: |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
|  | Dobava in montaža stenske elektro omare z montažno ploščo, iz nerjaveče pločevine INOX V2A, dimenzije 1000x600x400mm, opremljene z vsemi potrebnimi nosilci, blendami, vrati, izrezi, ključavnico, z 20% rezervo za kasnejšo dograditev, komplet z naslednjo vgrajeno opremo: | 1 kpl
|  | prenapetostni odvodniki - Razred I+II DC 1000V | 3
|  | 2xDC varovalčni ločilnik z varovalčnimi vložki 20A - solar | 6
|  | KZS - kombinirano zaščitno stikalo 10A/C, 30mA | 1
|  | Termo - higrostat | 1
|  | Ventilator cca 150m3/h | 1
|  | Grelec 150W | 1
|  | PE zbiralka | 1
|  | Priključne sponke, vzmetne 2,5mm2 | 3
|  | Priključne sponke solar 1500V/DC , vzmetne 10mm2 | 30
|  | Uvodnice različnih dimenzij | 1
|  | Kanali in kabli za ožičeneje različnih dimenzij | 1
|  | Drobni material | 1
| 9 | Dobava in vgradnja materiala za zaključevanje kablov: |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
|  | Kabelski čevji 150 mm2 | 8
|  | Kabelski čevji 95 mm2 | 8
|  | Kabelski čevji 50 mm2 | 2 kom
|  | Kabelski čevji 35 mm2 | 6 kom
|  | Kabelski čevji 25 mm2 | 40 kom
|  | Kabelski čevji 16 mm2 | 50 kom
|  | Termične požirke za zaključevanje kablov | 1 kpl
| 10 | Dograditev varovalčnega podnožja NH3 in varovlake 3x200A v transformatorsko postajo |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 11 | Zagon sistema sončne elektrarne |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 12 | Priklop mrežnih kablov in nastavitev mreže (IP, porti,...) ter nastavitev mreže |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 13 | Priklop ozemljitvenega vodnika na kovinsko podkonstrukcijo, razsmernik, SB-DC omarico, PMO, kabelske police, ograjo… |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 14 | Drobni montažni material |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
SKUPNE POSTAVKE
| 15 | Meritve, preizkus in pregled električnih instalcij in izdaja certifikata. |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 16 | Označevanje vseh kablov z napisnimi ploščicami s trajnostnim zapisom in dvema vezicama |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 17 | Označevanje tesnenje požarnih sten in prebojev - predpisane tablice pri požarnih prebojih. |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 18 | Priklop in odklop transformatorja - dogovor z uporabniki in elektro distribucijo |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 19 | Uporaba dvigala višina min 25m |  | ur | 4 |  | 0 | 0
| 20 | Uporaba lestev in premičnih odrov |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 21 | Transportni stroški |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 22 | Pripravljalna dela |  | kpl | 1 |  | 0 | 0
SKUPAJ INŠTALACIJSKI MATERIAL in DELO | [6 empty] | 0 | 0 | 0
*OPOMBA
- Upoštevati je potrebno montažo elementov na streho za veterno cono 3.

## EI 02 - GRADBENA DELA (3)
Zap. št. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena (€) | Znesek (€) | Upravičeni stroški (€) | Neupravičeni stroški (€)
2 | 2.1 | ELEKTRO INŠTALACIJSKI MATERIAL in DELO
GRADBENI POSEGI
| 1 | Dobava in vgradnja rebrastih cevi za izdelavo kabelske kanalizacije, 2x ɸ160 mm, na globini 0.8m (vrh zgornjega roba cevi) izkop v zemljišču I. do III. ktg., dobava peska (granul. 3-7 mm) in zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm nad cevmi, zasip kanala z utrditvijo v slojih po 20-25 cm, dobava in položitev ozemljitvenega traku INOX 30,5x30mm, dobava in položitev opozorilnega nemetaliziranega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase, cevi se obbetonirajo s betonom C16/20. Površine je po končanju del na trasi kabelske kanalizacije potrebno urediti v prvotno stanje (asfaltiranje, tlakovanje v širini 1m). | m | 60 |  | 0 | 0
| 2 | Dobava in postavitev AB jaška na terenu po načrtu izvajalca (dobava in izvedba podbetona C8/10 v deb. 10 cm z niveliranjem, izvedba ponikovalnice, - min. svetlih mer 1,2x1,2x1,5 m (dxšxg) | kpl | 2 |  | 0 | 0
| 3 | Dobava in vgraditev LTŽ pokrova, z možnostjo vgradnje tlaka, nosilnostjo 250 kN, pravokotni prerez 800 x 800 mm. Pokrov z vgrajenim protihrupnim vložkom in varovanjem pred izpadom pokrova zaradi prometne obremenitve. | kpl | 2 |  | 0 | 0
| 4 | Dobava in montaža zaščite pred nepooblaščenimi osebami pred opremo z delavniško dokumentacijo in kjučavnico | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 5 | Zakoličba komunalnih vodov | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 6 | Geodetski posnetek el. voda | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 7 | Dobava in vgradnja betonskega podstavka 1000x100x400mm | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 8 | Ročni izkop | ur | 10 |  | 0 | 0
| 9 | Drobni montažni material | kpl | 1 |  | 0 | 0
SKUPNE POSTAVKE
| 10 | Uporaba dvigala | ur | 2 |  | 0 | 0
| 11 | Priprava gradbišča | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 12 | Transportni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 0
SKUPAJ GRADBENA DELA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
*OPOMBA
- Upoštevati je potrebno montažo elementov za veterno cono 3.

## EI 03 - KROVSKI MATERIAL in (3)
Zap. št. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena (€) | Znesek (€) | Upravičeni stroški (€) | Neupravičeni stroški (€)
3 | 3.1 | KROVSKI MATERIAL in DELO
MATERIAL IN DELO
| 1 | Dobava in montaža luminijaste nosilne podkonstrukcije iz ALU profilov s pritrdilnimi vijaki in INOX veznega materiala za vetrno cono 3, skaldno s navedenim v statični presoji. Postavka je predvidnena na modul z dobavo in montažo in vsem trobnim pretrdilnim materialom za valovitko. Kot npr.: AEROCOMPACT | kpl | 264 |  | 0 | 0
| 2 | Drobni montažni material vkjučno z vsemi tesnili in vijaki | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 3 | Dobava in montaža sistema za zaščito pred padcem (sistemske rešitve) za čas izvedbe z vključeno tehnično dokumentacijo, skladno z evropskima standardama EN 795: 2012 in CEN/TS 16415:2013. | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 4 | Dobava in montaža sistema za zaščito pred padcem (sistemske rešitve) za čas izvedbe z vključeno tehnično dokumentacijo, skladno z evropskima standardama EN 795: 2012 in CEN/TS 16415:2013. | kpl | 1 |  | 0 | 0
SKUPNE POSTAVKE
| 3 | Transportni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 4 | Pregled strehe in poškodb pred izvedbo sončne elektrarne | ur | 2 |  | 0 | 0
| 5 | Pregled strehe in poškodb po izvedbi sončne elektrarne | ur | 4 |  | 0 | 0
| 5 | Uporaba dvigala | ur | 14 |  | 0 | 0
| 6 | Pred vgradnjo pridobiti statično mnenje projektanta gradbenih konstrukcij z izbrano podkonstrukcijo ki se predvidi za vgradno. | kpl | 1 |  | 0 | 0
SKUPAJ KROVSKI MATERIAL in DELO | [5 empty] | 0 | 0 | 0
*OPOMBA
- Posebno pozornost potrebno posvetiti stikom konstrukcije s streho, da so ustrzno izvedeni in se ne poškoduje parna zapora in kritina.
- Skladno z navodili proizvajalca kritine se vgrajuje in pritrjuje sistem konstrukcije SE.
- Upoštevati je potrebno montažo elementov za veterno cono 1.

## EI04 - STRELOVOD (3)
Zap. št. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena (€) | Znesek (€) | Upravičeni stroški (€) | Neupravičeni stroški (€)
4 | 4.1 | STRELOVOD
| 1 | Dobava in montaža slemenskega nosilnega elementa SON14 (Rf-K) iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na opečno/betonsko kritino. Proizvajalec HERMI | kos | 14 |  | 0 | 0
| 2 | Dobava in montaža lovilne palice LOP1,0 (Al) višine h=1,0m vključno z betonskim podstavkom za postavitev na opečno/betonsko kritino. Proizvajalec HERMI | kos | 6 |  | 0 | 0
| 3 | Dobava in montaža lovilne palice LOP1,5 (Al) višine h=1,5m vključno z betonskim podstavkom za postavitev na opečno/betonsko kritino. Proizvajalec HERMI | kos | 6 |  | 0 | 0
| 4 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON01 Rf-V za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na votle stene z izolacijo do 100 mm, z vijakom 160 mm in PVC vložkom fi10 mm Proizvajalec HERMI | kos | 7 |  | 0 | 0
| 5 | Dobava in montaža mehanske vertikalne zaščite VZ01 (Rf) dolžine l = 1,5 m za zaščito zemljevodov. Primerna za nameščanje strelovodnega vodnika na votle stene z izolacijo do 100 mm, skupaj z nosilcema, vijakoma 160 mm in PVC vložkoma fi 10 mm. Zaščita je sestavljena iz 1x VZ vertikalna zaščita gola + 2x VZ nosilec 01. Proizvajalec HERMI | kos | 1 |  | 0 | 0
| 6 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 (Rf-V) za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI | kos | 1 |  | 0 | 0
| 7 | Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI | kos | 16 |  | 0 | 0
| 8 | Dobava in montaža žlebne sponke KON06 (Rf-V) za izdelavo spojev med strelovodnim vodnikom in žlebnim koritom. Proizvajalec HERMI | kos | 2 |  | 0 | 0
| 9 | Dobava in montaža merilne sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Proizvajalec HERMI | kos | 10 |  | 0 | 0
| 10 | Dobava in montaža sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec HERMI | kos | 6 |  | 0 | 0
| 11 | Dobava in montaža merilne sponke KON08 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo križnih spojev med okroglimi vodniki oziroma za podaljševanje okroglega vodnika. Proizvajalec HERMI | kos | 6 |  | 0 | 0
| 12 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V). Proizvajalec HERMI | kos | 14 |  | 0 | 0
| 13 | Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI | m | 35 |  | 0 | 0
| 14 | Dobava in montaža Izoliranega Strelovodnega Vodnika Hermi ISVH dolžine l=9m za izvedbo prehodov strelovodne instalacije mimo (elektro in strojnih inštalacij, kabelskih tras, elekričnih in strojnih naprav, ...). ISVH nadomešča ločino razdaljo, kjer le- ta drugače fizično ni izvedljiva. Proizvajalec HERMI | m | 3 |  | 0 | 0
| 15 | Dobava in montaža okroglega vodnika RH5*H2 fi10mm iz nerjavečega jekla za izvedbo povezave med ozemljitveno sondo in vertikalnim odvodom. Proizvajalec HERMI | m | 21 |  | 0 | 0
| 16 | Dobava in montaža sponke KON07 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglega vodnika RH5*H2 fi10mm in POS Rf ozemljitvene sonde. Proizvajalec HERMI | kos | 1 |  | 0 | 0
| 17 | Dobava in montaža vertikalne ozemljitvene sonde POS Rf (Rf) dolžine l=1,5m iz nerjavečega jekla fi 20 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Sonda ima možnost podaljševanja, tako da se nova sonda nastavi na predhodno in se zabije, ter s tem predhodno potisne globlje v tla. Proizvajalec HERMI | kos | 1 |  | 0 | 0
| 18 | Izrez povezovalnega utora (dimenzij cca 10 x 30 mm) v asfaltno površino z reskarjem za potrebe izvedbe medsebojnih povezav posameznih vertikalnih POS ozemljitvenih sond in izvedbe medsebojnih povezav sond oziroma navezave na obstoječo ozemljitveno instalacijo, krpanje s hladnim asfaltom oziroma hladno zalivno maso. Izvajalec HERMI | m | 15 |  | 0 | 0
| 19 | Ureditev obstoječe strelovodne instalacije | ur | 2 |  | 0 | 0
SKUPNE POSTAVKE
| 20 | Vizuelni pregled, meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 21 | Uporaba dvigala višina min 25m | ur | 1 |  | 0 | 0
| 22 | Drobni in montažni material | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 23 | Transportni in manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 0
SKUPAJ STRELOVOD | [5 empty] | 0 | 0 | 0
*OPOMBA
- Upornost ozemljila R ≤ 5Ω, v kolikor upornost ozemljila ni ustrezna, je potrebna sanacija ozemljila.
- Posebno pozornost je potrebno posvetiti stikom ozemljitve, ki naj bodo trajni in kvalitetno izvedeni.
- Potrebno upoštevati montažo za vetrno cono 3

## EI05 - VODENJE in DOKUMENTA (3)
Zap. št. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena (€) | Znesek (€) | Upravičeni stroški (€) | Neupravičeni stroški (€)
5 | 5.1 | VODENJE in DOKUMENTACIJA
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
| 1 | Vris sprememb v PZI dokumentacijo za pripravo PID in predaja odgovornemu projektantu - električne instalalcije in oprema | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 2 | Projekt izvedenih del - PID | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 3 | Navodila za pravilno in varno uporabo naprave ter obratovanje in vzdrževanje naprave | kpl | 1 |  | 0 | 0
VODENJE POSTOPKA
| 4 | Projektantski nadzor - po veljavni tarifi IZS. | ur | 6 |  | 0 | 0
| 5 | Pridobitev pogodbe o priključitvi na distribucijski sistem | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 6 | Priprava dokumentacije za priklop in izvedba priklopa na distribucijski sistem | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 7 | Vodenje gradbene knjige in gradbenega dnevnika | kpl | 1 |  | 0 | 0
SKUPNE POSTAVKE
| 8 | Transportni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 9 | Pripravljalna dela | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 10 | Šolanje uporabnika (2 obiska) | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 11 | Izkaz požarne varnosti, priprava požarnega načrta | kpl | 1 |  | 0 | 0
| 12 | Nepredvidena dela (ocena 7 % celotne vrednosti proizdvodne naprave) | kpl | 1 |  | 0 | 0
SKUPAJ VODENJE in DOKUMENTACIJA | [5 empty] | 0 | 0 | 0
*OPOMBA
- Dokumentacija izdelana na osnovi predvidene postavitve opreme in izdanega soglasja se izvede priključitev SE